遵义铝业高硫高碳复杂铝酸钠溶液中草酸钠结晶控制和高效脱除技术研究及应用项目电缆

竞

价

采

购

招

标

公

告

招标人：七冶安装工程有限责任公司

时间：2025年12月29日

- 竞价采购公告

遵义铝业高硫高碳复杂铝酸钠溶液中草酸钠结晶控制和高效脱除技术研究及应用项目

电缆竞价采购文件

1.招标方式：竞价采购 ，已具备招标条件。

# 2.项目概况与招标范围

- 2.1 工程名称：遵义铝业高硫高碳复杂铝酸钠溶液中草酸钠结晶控制和高效脱除技术研究及应用项目

- 2.2 工程地点：贵州省遵义市播州区

2.3 招标范围：详细见需求计划表：

遵义铝业高硫高碳复杂铝酸钠溶液中草酸钠结晶控制和高效脱除技术研究及应用项目电缆需求计划一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 计量单位 | 计划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃屏蔽控制电缆 | ZR-KVVP-450/750V-4×1.5mm² | 铜芯 | 现行国标 | 米 | 1420 | / |
| 2 | 电力电缆 | ZR-YJV 0.6/1kV 3×185+1×95 | 铜芯 | 现行国标 | 米 | 440 | / |
| 3 | 电力电缆 | ZR-YJV 0.6/1kV 3×70+2×35 | 铜芯 | 现行国标 | 米 | 100 | / |
| 4 | 电力电缆 | ZR-YJY 0.6/1KV 4×35+1×16 | 铜芯 | 现行国标 | 米 | 605 | / |
| 5 | 控制电缆 | ZR-KVVP 0.45/0.75KV 8×1.5 | 铜芯 | 现行国标 | 米 | 1870 | / |
| 6 | 单模光纤 | DS-ZCF0S2-8/PE；8芯 | / | 现行国标 | 米 | 850 | / |
| 7 | 高压交联电缆 | R-YJV22 8.7/15kV 3X70mm² | / | 现行国标 | 米 | 40 | / |
| 8 | 冷缩式中间接头 | 8.5/15KV 70-120mm² | / | 现行国标 | 个 | 1 | / |
| 9 | 冷缩终端头 | NLS-10/3.2 10KV 70-120mm² | / | 现行国标 | 个 | 1 | / |

# 3.竞价人资格要求

本次竞价采购要求报价人须具备有效的营业执照，纳税人证明，开户许可证，法人身份证明。

# 4.竞价采购文件的发布与递交

4.1 本次招标采用线上竞价采购的方式，招标文件在 黔云招采电子招标采购交易平台上发布，平台网址：https://www.e-qyzc.com/#/home。

4.2 竞价文件的获取时间为 2026年01月04日至 2026 年 01月07日14:00 时。

4.3 竞价开始时间为 2026年 01月07日14:00 时，共2轮竞价，每轮竞价时长为60分钟，中间间隔60分钟，地点为 黔云招采电子招标采购交易平台 。

4.4 逾期送达的或者未按要求完成报价程序的，采购人不予受理。

# 5.联系方式

招 标 人：   七冶安装工程有限责任公司

地    址：   贵阳市白云区白北路9号

联 系 人：   冷卫华

电    话：   0851-84601347

电子邮件：   982819254@qq.com

2025 年 12 月29日

- 报价人须知

招标人名称：七冶安装工程有限责任公司

招标人地址：贵阳市白云区白云北路9号

联系人：冷卫华

电话：0851-84601347

1、竞价采购招标范围：详细见需求计划表：

遵义铝业高硫高碳复杂铝酸钠溶液中草酸钠结晶控制和高效脱除技术研究及应用项目电缆需求计划一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 计量单位 | 计划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃屏蔽控制电缆 | ZR-KVVP-450/750V-4×1.5mm² | 铜芯 | 现行国标 | 米 | 1420 | / |
| 2 | 电力电缆 | ZR-YJV 0.6/1kV 3×185+1×95 | 铜芯 | 现行国标 | 米 | 440 | / |
| 3 | 电力电缆 | ZR-YJV 0.6/1kV 3×70+2×35 | 铜芯 | 现行国标 | 米 | 100 | / |
| 4 | 电力电缆 | ZR-YJY 0.6/1KV 4×35+1×16 | 铜芯 | 现行国标 | 米 | 605 | / |
| 5 | 控制电缆 | ZR-KVVP 0.45/0.75KV 8×1.5 | 铜芯 | 现行国标 | 米 | 1870 | / |
| 6 | 单模光纤 | DS-ZCF0S2-8/PE；8芯 | / | 现行国标 | 米 | 850 | / |
| 7 | 高压交联电缆 | R-YJV22 8.7/15kV 3X70mm² | / | 现行国标 | 米 | 40 | / |
| 8 | 冷缩式中间接头 | 8.5/15KV 70-120mm² | / | 现行国标 | 个 | 1 | / |
| 9 | 冷缩终端头 | NLS-10/3.2 10KV 70-120mm² | / | 现行国标 | 个 | 1 | / |

- 交货地址：贵州省遵义市播州区尚稽镇氧化铝厂

- 3、交货日期：根据或施工现场要求时间（收货人及联系电话：周鹏飞 15186737371）。

4、执行标准：现行的国家、行业标准及招标文件中验收标准、工程目的地的特定标准或其他标准，供方对所供产品的质量及安全性负全责。

5、资质条件：具备符合招标内容的营业资质。

- 6、报名审核需提供的资料：

- 完成黔云招采电子招标采购交易平台供应商注册：加盖公章的营业执照、纳税人证明（小规模纳税人不需要，注册时用其他资料代替上传）、开户许可证、法人身份证明（如果经办人是代理人则需要委托书）、法人社保证明（若是委托代理人，则要求委托代理人提供近3个月在投标单位社保证明）。

- 竞价方式：在  黔云招采电子招标采购交易平台上进行报名并填写报价（总价），并在2轮竞价结束后上传符合竞价文件要求的报价文件扫描件完成投标。

- （注：投标按照总价报价，投标完成后招标人上传《报价文件》，投标人下载填报后采用PDF上传）

8、本批次电缆竞价采购最高限价：435262元

9、竞价形式：竞低价。

- 10、若第一中标候选人放弃中标资格或上传的报价文件与采购竞价文件不一致，须作出澄清，澄清内容与采购竞价文件要求仍不符时，取消其中标资格，在取消第一中标候选人中标资格后供应商数量仍满足有效报价三家的基础上，由第二中标候选人中标。

11、签字或盖章要求：报价文件要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖报价人单位章或法定代表人印章。

12、投标保证金：

12.1.投标保证金应用人民币，应交（人民币）（如有要求）。

12.2.未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5日内予以退还，不计利息。

- 13、税金：提供13%增值税专用发票，所开具的发票单位全称为：七冶安装工程有限责任公司。

14、质保期：以合同约定为准。

15、决算及支付方式

15.1.货到验收合格，出具结算书，由出卖人开具与结算书等额的增值税专用发票（税率： 13 %）交买受人办理挂账手续，月进度结算办理完成后，收到发票的10个工作日付款。

15.2.付款方式：采用电汇、转账支票、现金支票、现金、银行存兑等其中一种或两种及以上组合及组合比例进行支付（如对招标文件付款方式或交付时间另有异议请在投标时注明，可将注明附在报价文件上，加盖单位章）。

16、投标报价要求：。

16.1.报价包含货款、运费、税费(含13%增值税)。

17、违约条款

17.1.供方所供电缆价格不因任何原因进行上调，乙方如果未按甲方要求的时限内将电缆送到甲方现场，即视为违约，自应交货之日起，每日按合同金额的 10 %计算违约金，直至计算至乙方实际交付或甲方另行要求第三方按要求送达甲方指定位置，如乙方连续中断供货超过7天或逾期超过7日，甲方有权单方解除合同并保留向乙方追索由此造成的其他损失权利。

17.2.守约方为维护自身合法权益而支出的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、保全费、保全保险费、执行费、公证费、鉴定费等）由违约方承担。

- 18、送货要求：随货一起的还应包含电缆的发货清单、出厂合格证及甲方需要提供的其他合格文件，每次送货前必须提前2个工作日通知甲方。