第二章 采购需求

一、项目概况：

项目属性：货物类

（一）本项目核心产品为中餐燃气炒菜灶（燃气单头单尾小炒炉）、炊用燃气大锅灶（燃气双头大炒镬）、长龙式洗碗机（双缸双喷淋履带式洗碗机）（多家投标人提供的核心产品中任意一个产品品牌相同的，按一家投标人计算，投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理）。

（二）政策要求

1. ★采购人拟采购的水龙头、脚踏水龙头产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。

采购人拟采购的中餐燃气炒菜灶（燃气单头单尾小炒炉）、双头双尾小炒炉、炊用燃气大锅灶（燃气双头大炒镬）、炊用燃气大锅灶（燃气单头大炒镬）、燃气双头矮汤炉、燃气汤炉（单头矮汤炉）、四头煲仔炉产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书），作为技术评审的依据（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。

2. 采购人拟采购的水龙头、脚踏水龙头产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

3. ★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

4. ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5.如果本招标文件中有明显未提到的细节，或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家(包括部颁行业)的标准和规范。

（三）其他要求

1.投标人须对所投包组的采购标的进行整体投标，任何只对包组采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2.投标报价不得高于采购预算，否则将被视为无效投标。

3.投标报价：供应商完成项目过程中的发生的全部费用，包含但不限于：供应商完成项目过程中的发生的全部费用，包含但不限于：直接费用、间接费用、其它费用、各项税金及利润，以及应由成交单位承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。中标后不得再向采购人收取任何其他费用。

4.用户需求书中标注“▲”号条款为重要技术条款，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

5.用户需求书中标注“★”号条款为实质性条款，必须一一响应，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

6.投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

7.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用本项目服务成果的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

8.不允许中标人转包、分包本项目的内容。

二、技术参数要求

| 序号 | 产品名称/简称 | 预期用途 | 尺寸（mm） | 产品描述 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2#食堂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| AA01 | 中餐燃气炒菜灶（燃气单头单尾小炒炉） | 2#食堂1楼 | 1100*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径450mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 ▲中餐燃气炒菜灶符合GB 35848-2018的依据，检测结果：①从燃气入口到燃气阀门，泄漏量不大于0.005L/H；②干烟气中CO（a=1）≤0.01%；③开阀时间≤10S。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品试验报告扫描件。且提供《产品认证证书》扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。 ▲点火器符合GB 35848-2018的依据，点火性能：连续动作10次，应全部点燃燃烧器，且不应产生爆燃现象。耐久性：耐久性试验后符合5.5.6.1的要求。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件 ▲中餐燃气炒菜灶符合GB/T24021-2001idtISO14021:1999标准产品认证证书，提供证书扫描件及提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）证书在有效期内的查询截图。 | 1 | 台 |  |
| AA02 | 炊用燃气大锅灶（燃气双头大炒镬） | 2#食堂1楼 | 2300*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径800mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 | 2 | 台 |  |
| AA03 | 炉拼台 | 2#食堂1楼 | 400*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm ▲炉拼台符合GB/T 10125-2021、GB/ T 6461-2002的依据，样品数量≥3片，试验周期24小时。检测结果:试验后，目视检查样品外观、未出现腐蚀，缺陷面积A为0。判定；保护评级Rp为10级。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 1 | 台 |  |
| AA04 | 高效油烟过滤烟罩 | 2#食堂1楼 | 7400*1350*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 ▲烟罩符合GB/T 10125-2021、GB/ T 6461-2002、GB/T 11170-2008、GB/T 3280-2015的依据，样品数量≥3片，试验周期36小时。检测结果:试验后，目视检查样品外观、未出现腐蚀，缺陷面积A为0。判定；保护评级Rp为10级。镍（Ni）≥10%提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 7.4 | 米 |  |
| AA05 | 双边门荷台 | 2#食堂1楼 | 2000*1000*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 4 | 台 |  |
| AA06 | 燃气双头矮汤炉 | 2#食堂1楼 | 1400*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配汤桶直径500mm；炉头:燃气节能炉头。 9.配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| AA07 | 矮汤炉炉拼台 | 2#食堂1楼 | 400*700*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
| AA08 | 双门蒸饭柜(电热) | 2#食堂1楼 | 1500*1000*1650 | 1.面板1.2mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板 2.内胆1.0mm，双层保温，功率48KW/380V 3.脚用直径51*1.2mm不锈钢管，下加可调节脚座,配不锈钢蒸饭盘。 ▲ 蒸箱内胆符合GB 21551.2-2010的依据，检测结果：大肠肝菌实测值≥99%，金黄色葡萄球菌实测值≥99%。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 2 | 台 |  |
| AA09 | 四门高身雪柜 | 2#食堂1楼 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 3 | 台 |  |
| AA10 | 四层存放架（管架） | 2#食堂1楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
| AA12 | 高效油烟过滤烟罩 | 2#食堂1楼 | 6500*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 6.5 | 米 |  |
| AA13 | 炊用燃气大锅灶（燃气单头大炒镬） | 2#食堂1楼 | 1250*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径800mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 ▲炊用燃气大锅灶符合GB 35848-2018的依据，检测结果：①从燃气入口到燃气阀门，泄漏量不大于0.003L/H；②干烟气中CO（a=1）≤0.02%；③开阀时间≤10S。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品试验报告扫描件。且提供《产品认证证书》扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。 ▲产品的核心配件“热电式燃具熄火保护装置”符合CJ/T 30-2013标准，产品气密性：外部气密性在15kPa最大空气泄漏量运行位置不应超过4.0mL/h，产品闭阀电流不应超过200mA且不应小于40mA，提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 ▲不锈钢板材符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002的依据，样品数量≥2片，中性盐雾480小时。检验结果：保护评级为10级。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 1 | 台 |  |
|  | 洗碗间、消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| AB01 | 高效油烟过滤烟罩 | 2#食堂1楼 | 2400*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 2.4 | 米 |  |
| AB02 | 洁碟台 | 2#食堂1楼 | 1400*800*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.5mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 7.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高 | 1 | 台 |  |
| AB03 | 长龙式洗碗机（双缸双喷淋履带式洗碗机） | 2#食堂1楼 | 3500*870*1600 | 1.双缸主洗带烘干； 2.功率：66KW/380V,漂洗后加上热风高温消毒和吹干，无人取碗自动停机； 3.前置控制板，7寸高清智能触摸控制屏；最大清洗量：3000件/H。 ▲整机符合GB 4706.1-2005、GB 4706.50-2008标准检测报告，检测内容：①用IEC61032中的探棒B进行检查，不触及带电部件。②连续洗碗机可以额定电压供电，则泄漏电流的允许值减少10%(GB4706.50-2008)。③试验期间，器具不应喷射出火焰、熔融金属、达到危险量的有毒性或可点燃的气体。④对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏。⑤除非在器具正常使用期间，电气绝缘被封闭或被置于不会暴露在以下污染环境中，否则其微观环境污染等级为3级相对漏电起痕指数（CTI）应不低于250（GB4706.50-2008） ⑥器具不应存在毒性或类似的危险。以上六项检测结果均符合要求。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。且提供《产品安全认证证书》扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。 ▲洗碗机发热管符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002的依据，试验周期240小时。检测结果:试验后，目视样品的发热管主体未出现腐蚀，未见异常；保护评级为10级。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 ▲符合GB 4806.1-2016、GB4806.6-2016、GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016的依据，检测结果：接触食品的表面清洁，镀层无开裂、剥落，焊接部光洁，无气孔、裂缝、毛刺。迁移试验所得浸泡液无异臭。不锈钢制品理化指标检测结果：砷≤0.01mg/kg,镉≤0.001mg/kg，铅≤0.01mg/kg，铬≤0.01mg/kg,镍≤0.002mg/kg。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 ▲符合IEC63136:2019的依据，检测结果：清洁性能≤16%、再污染性能≤5。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。且提供《商用洗碗机洗净性能认证证书》，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。 | 1 | 台 |  |
| AB04 | 单大星洗涤台 | 2#食堂1楼 | 1500*900*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| AB05 | 四层存放架（管架） | 2#食堂1楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
| AB06 | 单大星洗涤台 | 2#食堂1楼 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 3 | 台 |  |
| AB07 | 电热开水器连底座 | 2#食堂1楼 | 605*535*1500 | 1.功率：9KW/AC 380V，50HZ 2.容量：50L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统，独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 5.整机全不锈钢设计 | 1 | 台 |  |
| AB08 | 餐具回收传送带 | 2#食堂1楼 | L*500*800 | 1.采用304#1.2mm±5%全不锈钢板整体机架结构； 2.围板采用304#1.5mm±5%；噪音小，可单独启动使用节能；单独开关、节能，提高净化效果； 3.食品级输送带及无级调速传动机构组成,需能解决用餐高峰时餐具回收的脏乱问题； 4.功率：1KW/380V。 | 4 | 米 |  |
| AB09 | 双孔收餐工作柜 | 2#食堂1楼 | 1500*450*800 | 1.材质：柜身采用1.5mm厚304#不锈钢板； 2.工艺：底层距离地面150mm； 3.配置：配四个万向轮； 4.收污：台面开孔回收残渣。 | 2 | 台 |  |
| AB10 | 双门远红外线消毒柜 | 2#食堂1楼 | 1860*850*1500 | 1.全304#1.0mm不锈钢板制造，整体聚氨脂发泡，配12个不锈钢抽斗，万向活动肢轮； 2.利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角； 3.采用柜内设置热风循环风杀灭率均能达到99.9%以上,全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点； 4.功率：10.5KW/380V。 | 2 | 台 |  |
| AB11 | 四门储物柜 | 2#食堂1楼 | 1200*500*1800 | 1.材质:304#不锈钢板，柜身1.5mm,层板1.5mm,侧板1.5mm,门板1.2mm； 2.层板加强筋1.5mm厚U形加强槽钢承托补固； 3.立管采用直径51mm，1.5mm不锈钢圆通管，连可调节高度子弹脚； 4.平开不锈钢门或平趟不锈钢门； 5.台面隔板和底板均应能承受300kg载荷。 ▲四门储物柜符合QB/T 2139.4-1995的依据：搁板和底板能承受200kg载荷，其变形量小于0.5mm。产品在550N水平集中力的作用下，框架的变形量小于1.50mm，去除作用力后变形量小于0.05mm ，提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 3 | 台 |  |
| AB12 | 四层存放架（板架） | 2#食堂1楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 3 | 台 |  |
|  | 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| AC01 | 电饼铛 | 2#食堂1楼 | 720*655*745 | 1.全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置。 2.加热部分采取大面积全封闭形式，热效率高，采用控温仪，使用的原器件采用插接联接，并可互换，性能稳定，维修方便。 3.功率：4KW/220V | 1 | 台 |  |
| AC02 | 发酵箱 | 2#食堂1楼 | 1000*795*1720 | 1.加厚不锈钢板材，高精准EGO温控器，温湿度独立控制，大玻璃视窗，便于观察，方便清洁。 2.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽。 3.全部为双层不锈钢，PU保温层，符合卫生标准。 4.全自动触摸式控制，使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式。 5.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致。 6.功率：2.7KW/220V | 1 | 台 |  |
| AC03 | 三门烤箱（电烤箱） | 2#食堂1楼 | 1230*890*1550 | 1.功率：19.2KW/380V； 2.采用不锈钢把手，三层玻璃视窗及照明设施，能透过玻璃视窗看到烘烤中的食品。 底、面火采用的远红外线电热管； 3.分上、下仪表控制温度，具有自动控温、超温保护等功能。 ▲产品整机符合： ①GB4706.1-2005、GB4706.52-2008的依据，本次委托检测共检26项，所检项目全部符合标准的要求。测量部件(开关、接触器):球压试验：施加20N力，保持1h进行球压试验。球压温度（℃）：125，压痕直径（mm）：1.1。灼热丝试验：GWT750℃,GWFI≥850℃，符合。漏电起痕PTI/CTI,符合。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 ②符合GB/T 10644-2022的依据， 委托检测共检27项，所检项目全部符合检测依据的要求。实测结果：电气装置的结构和外壳应可靠地用绝缘体与带电部件隔开。带电部件与炉体之间的绝缘电阻≥199㏁；接地端子与接地金属部件之间的连接，应具有低电阻，其电阻值≤0.04Ω。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 1 | 台 |  |
| AC04 | 高效油烟过滤烟罩 | 2#食堂1楼 | 1100*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 3.5 | 米 |  |
| AC05 | 单星盆 | 2#食堂1楼 | 700*700*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 ▲单星盆符合QB/T 2139.2-1995的依据：在水槽底部中央加100kg的沙袋，静止1h后取出沙袋，水槽底部中央其变形量小于2mm。将产品置于平稳处，底脚固定，分别从左右上框架中部加490N水平力各5次，每次作用时间为5S，框架的变形量小于12mm，去除作用力后变形量小于1.5mm ，提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 1 | 台 |  |
| AC06 | 饼盘车（十二盆） | 2#食堂1楼 | 470*620*1700 | 1.采用磨砂304#不锈钢 2.车架38*38*1.2mm不锈钢方管制作 3.配高级聚氨酯万向车轮 ▲饼盘车符合GB4806.9-2016、GB31604.49-2016、GB4806.1-2016的依据，实际使用条件（接触食品、接触时间和温度）：各类食物，100℃，30min，检测结果：铅（Pb）<0.01，镉（Cd）<0.01，砷（As）<0.01，铬（Cr）<0.05，镍（Ni）<0.05。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。且符合GB/T24021-2001idtISO14021:1999标准，提供证书扫描件及提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）证书在有效期内的查询截图。 | 1 | 台 |  |
| AC07 | 面粉车 | 2#食堂1楼 | 500*500*500 | 1.车身材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm。 2.折叠式盆盖材质：采用304#不锈钢板，厚度1.2mm。 3.轮子防滑万向脚轮。 | 2 | 台 |  |
| AC08 | 木案工作台 | 2#食堂1楼 | 1800*800*800 | 1.台面选用80mm厚木板 2.脚通采用直径50*1.5mm不锈钢304#圆管 3.横管采用直径25*1.2mm不锈钢304#圆管 4.托码采用1.2mm厚不锈钢板制作 5.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| AC09 | 搅拌机 | 2#食堂1楼 | 590*960*1000 | 1.拌料充分混和。 2.桶及搅拌球采用不锈钢材料制成；搅拌钩、扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固；与食品接触的表面，均符合食品安全标准；三挡变速，齿轮传动，打发率高，故障低；电机带热过载保护，安全可靠，噪音低；工作平稳、多功能、操作方便、效率高；配备固定搅拌缸以及安全设置。 3.功率：1.3KW/220V 4.容量：30L | 1 | 台 |  |
| AC10 | 和面机 | 2#食堂1楼 | 750*960*1000 | 1.功率：1.1KW/220V 2.容量：12kg； 3.配备固定搅拌缸以及安全设置 ▲和面机符合GB 16798-1997的依据，检测项目包括：材料及其卫生性；防产品滞留结构检查；装、卸料操作安全卫生性；运动件防护；电气安全；安全操作参数；机械联锁装置；机械外表面加工质量；噪声；设备的可洗净性；设备安全卫生检查方便性。实测结果：短接的动力电路与保护电路导线之间的绝缘电阻≥199㏁；外部保护导线端子与电气设备任何裸露导体零件和机械设备外壳之间的电阻≤0.02Ω；在正常运行的情况下，设备的噪声≤68dB（A）。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 1 | 台 |  |
| AC11 | 压面机 | 2#食堂1楼 | 750*960*1000 | 1.纯铜电机，大功率。加厚钢材。 2.六齿轮带动，快速出面。 3.可根据实际需求调节面皮厚度。 4.双皮带传动，高速运转中更加平稳；不锈钢加厚面棍。 5.功率：2.2KW/220V 6.容量；30g-120g | 1 | 台 |  |
| AC12 | 上下双门高身雪柜 | 2#食堂1楼 | 620*730*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
|  | 肉类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| AD01 | 杀鱼台 | 2#食堂1楼 | 1500*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
| AD02 | 单大星洗涤台 | 2#食堂1楼 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
| AD03 | 双层砧板台 | 2#食堂1楼 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| AD04 | 四门高身雪柜 | 2#食堂1楼 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| AD05 | 六门高身雪柜 | 2#食堂1楼 | 1820*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| AD06 | 绞切肉机 | 2#食堂1楼 | 550*400*750 | 1.额定电压：220v，额定功率:1.1kw； 2.产量：肉片300kg/h，肉丝150kg/h，绞肉320-380kg/h，整机重量：90kg； 3.采用不锈钢制成，具有传动简单，性能可靠，干净卫生,美观大方，节省能源。 | 1 | 台 |  |
|  | 蔬菜类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| AE01 | 双层砧板台 | 2#食堂1楼 | 1500*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| AE02 | 单大星洗涤台 | 2#食堂1楼 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 4 | 台 |  |
| AE03 | 双层砧板台 | 2#食堂1楼 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| AE04 | 四层存放架（管架） | 2#食堂1楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| AF01 | 四层存放架（板架） | 2#食堂1楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 4 | 台 |  |
| AF02 | 米面架 | 2#食堂1楼 | 1800*800*300 | 1.横通采用直径25mm，1.5mm不锈钢结构管焊接； 2.立管采用直径38mm，1.5mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚； 3.称重：能承受300kg载荷。 ▲米面架符合GB/T 11170-2008的依据，测试设备：火花直读光谱仪，测试结果：Ni≥10%。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 2 | 台 |  |
|  | 检测、收货区 |  |  |  |  |  |  |
| AG01 | 检测台带三抽屉 | 2#食堂1楼 | 1800*800*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚201#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 1 | 台 |  |
| AG02 | 重型平板推车 | 2#食堂1楼 | 900*600*800 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作； 2.工艺：面板1.2mm厚不锈钢板； 3.配置：配5寸防滑防震聚酯充气万向轮，2个带刹车摯； ▲重型平板推车符合QB/T2139.7-1995的依据，检测结果：车盘能承受500kg载荷，其变形量小于0.5mm。产品在520N水平集中力的作用下，框架的变形量小于0.5mm，去除作用力后，框架变形量小于0.5mm 。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 4 | 台 |  |
|  | 洗手区 |  |  |  |  |  |  |
| AH01 | 不锈钢洗手池 | 2#食堂1楼 | 2300*450*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.配6分镀锌水管及水龙头。 | 2 | 台 |  |
|  | 备餐间、预进间 |  |  |  |  |  |  |
| AI01 | 干手机 | 2#食堂1楼 | 156*176*207 | 1.高灵敏度红外漫反射感应 2.干手风力强劲不中断 3.冷热风自由切换 4.功率：1.4kw/220v | 1 | 台 |  |
| AI02 | 双星洗手盆 | 2#食堂1楼 | 750*400*800 | 1.面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板； 2.不锈钢机制件加固； 3.配脚踏水龙头。 | 1 | 台 |  |
| AI03 | 双层配餐工作台 | 2#食堂1楼 | 1100*700*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 6 | 台 |  |
| AI04 | 双门留样柜 | 2#食堂1楼 | 1200*580*1950 | 1、工作温度（0~8℃）； 2、功率（300W/220V）； 3、制冷方式：直冷； 4、柜门结构：玻璃门； 5、采用不锈钢板材，可调节载物层架，不锈钢可拆卸子弹脚轮，真空吸塑门内衬板，高效压缩机制冷，噪音低，耗电小； 6、绿色环保节能。 | 1 | 台 |  |
| AI05 | 四门储物柜 | 2#食堂1楼 | 1200*500*1800 | 1.材质:304#不锈钢板，柜身1.5mm,层板1.5mm,侧板1.5mm,门板1.2mm； 2.层板加强筋1.5mm厚U形加强槽钢承托补固； 3.立管采用直径51mm，1.5mm不锈钢圆通管，连可调节高度子弹脚； 4.平开不锈钢门或平趟不锈钢门； 5.台面隔板和底板均应能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| AI06 | 暖饭车 | 2#食堂1楼 | 600*600*800 | 1.车身采用304#1.5mm磨砂不锈钢板,环保型聚氨酯整体发泡工艺、超强保温； 2.内置不锈钢低能耗快速发热管,电控原件； 3.配两个4"定向重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮。 | 10 | 台 |  |
| AI07 | 四格保温汤池台 | 2#食堂1楼 | 1500*700*800 | 1.采用磨砂304#不锈钢板； 2.台面用1.5MM，侧板用1.2MM； 3.发热管保温； 4.直径51mm不锈钢通脚，下加可调脚座； 5.功率：3KW/220V； 符合QB/T 2139.3-1995的依据，检测项目包括外观质量、尺寸公差。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 6 | 台 |  |
| AI08 | 双层工作台 | 2#食堂1楼 | 1800*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| AI09 | 电磁矮汤炉(平头炉） | 2#食堂1楼 | 700*700*860 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 6.配4个可调炉身高度的重力脚 7.功率：15kw/380v ▲产品整机符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008的依据，检测项目包含：①对触及带电部件的防护②工作温度下的泄漏电流和电气强度③稳定性和机械危险④机械强度⑤耐热和耐燃⑥辐射、毒性和类似危险，提供检测报告扫描件。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。配套产品“汤桶”符合GB/T24170.1-2009、GB/T21510-2008的依据，样品测试24h，检测结果：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌 抗菌率达99.99%。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 6 | 台 |  |
| AI10 | 油烟净化一体机带静电 | 2#食堂1楼 | 20700*1000*930 | 1.烟罩外壳用1.2mm厚磨砂304#不锈钢板。 2.内置高效能不锈钢旋风油烟过滤网，以及高效能 UV-C 紫外光灯管套件，内设高低压电场。 3.配备数码显示屏，一键式启动、清洗。净化排烟除油除味率99%，达到国家环保标准。 4.灯具盒体采用 1.0mm 厚不锈钢材料制造，表面设有钢化玻璃灯光扩散器，灯具必须达到防雾、防尘、防撞。每个抽风口必须配备适量可调平衡阀。 | 20.7 | 米 |  |
|  | 冷藏区 |  |  |  |  |  |  |
| AJ01 | 四门高身雪柜 | 2#食堂1楼 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 3 | 台 |  |
|  | 鱼类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| AK01 | 双层砧板台 | 2#食堂1楼 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| AK02 | 杀鱼台 | 2#食堂1楼 | 1500*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| BA01 | 中餐燃气炒菜灶（燃气单头单尾小炒炉） | 2#食堂2楼 | 1100*1150*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径450mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| BA02 | 炊用燃气大锅灶（燃气双头大炒镬） | 2#食堂2楼 | 2300*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径800mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 | 3 | 台 |  |
| BA03 | 炉拼台 | 2#食堂2楼 | 400*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 2 | 台 |  |
| BA04 | 高效油烟过滤烟罩 | 2#食堂2楼 | 6750*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 6.75 | 米 |  |
| BA04a | 高效油烟过滤烟罩 | 2#食堂2楼 | 7800*1350*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 7.8 | 米 |  |
| BA05 | 双边门荷台 | 2#食堂2楼 | 2000*1000*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 5 | 台 |  |
| BA06 | 燃气双头矮汤炉 | 2#食堂2楼 | 1400*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配汤桶直径500mm；炉头:燃气节能炉头。 9.配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| BA07 | 矮汤炉炉拼台 | 2#食堂2楼 | 400*700*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
| BA08 | 双门蒸饭柜(电热) | 2#食堂2楼 | 1500*900*1650 | 1.面板1.2mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板 2.内胆1.0mm，双层保温，功率48KW/380V 3.脚用直径51*1.2mm不锈钢管，下加可调节脚座,配不锈钢蒸饭盘。 | 2 | 台 |  |
| BA09 | 四门高身雪柜 | 2#食堂2楼 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| BA10 | 四层存放架（管架） | 2#食堂2楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
| BA11 | 炉拼台 | 2#食堂2楼 | 500*1150*800+400 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
|  | 洗碗间、消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| BB01 | 高效油烟过滤烟罩 | 2#食堂2楼 | 1200*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 2.4 | 米 |  |
| BB02 | 洁碟台 | 2#食堂2楼 | 1800*800*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.5mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 7.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高 | 1 | 台 |  |
| BB03 | 长龙式洗碗机（双缸双喷淋履带式洗碗机） | 2#食堂2楼 | 3500*870*1600 | 1.双缸主洗带烘干； 2.功率：66KW/380V,漂洗后加上热风高温消毒和吹干，无人取碗自动停机； 3.前置控制板，7寸高清智能触摸控制屏；最大清洗量：3000件/H。 | 1 | 台 |  |
| BB04 | 单大星洗涤台 | 2#食堂2楼 | 1500*900*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| BB05 | 四层存放架（管架） | 2#食堂2楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| BB06 | 单大星洗涤台 | 2#食堂2楼 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 3 | 台 |  |
| BB07 | 电热开水器连底座 | 2#食堂2楼 | 605*535*1500 | 1.功率：9KW/AC 380V，50HZ 2.容量：50L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统，独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 5.整机全不锈钢设计 | 1 | 台 |  |
| BB08 | 双层工作台 | 2#食堂2楼 | 1000*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| BB09 | 重型平板推车 | 2#食堂2楼 | 900*600*800 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作； 2.工艺：面板1.2mm厚不锈钢板； 3.配置：配5寸防滑防震聚酯充气万向轮，2个带刹车摯； | 4 | 台 |  |
| BB10 | 双门不锈钢门消毒柜 | 2#食堂2楼 | 1300*630*1900 | 1.材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢板； 2.内胆0.8mm，双层保温； 3.功率：2.4KW/220V； 4.容量：680L。 | 2 | 台 |  |
| BB11 | 四门储物柜 | 2#食堂2楼 | 1200*500*1800 | 1.材质:304#不锈钢板，柜身1.5mm,层板1.5mm,侧板1.5mm,门板1.2mm； 2.层板加强筋1.5mm厚U形加强槽钢承托补固； 3.立管采用直径51mm，1.5mm不锈钢圆通管，连可调节高度子弹脚； 4.平开不锈钢门或平趟不锈钢门； 5.台面隔板和底板均应能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
| BB13 | 餐具回收传送带 | 2#食堂2楼 | L*500*800 | 1.采用304#1.2mm±5%全不锈钢板整体机架结构； 2.围板采用304#1.5mm±5%；噪音小，可单独启动使用节能；单独开关、节能，提高净化效果； 3.食品级输送带及无级调速传动机构组成,需能解决用餐高峰时餐具回收的脏乱问题； 4.功率：1KW/380V。 | 12 | 米 |  |
| BB14 | 90度转角 |  | 500*500*940 | 1.采用304#1.2mm±5%全不锈钢板整体机架结构； 2.围板采用304#1.5mm±5%；噪音小，可单独启动使用节能；单独开关、节能，提高净化效果； 3.食品级输送带及无级调速传动机构组成,需能解决用餐高峰时餐具回收的脏乱问题； 4.功率：1KW/380V。 | 2 | 台 |  |
| BB15 | 双孔收餐工作柜 | 2#食堂2楼 | 1500*450*800 | 1.材质：柜身采用1.5mm厚304#不锈钢板； 2.工艺：底层距离地面150mm； 3.配置：配四个万向轮； 4.收污：台面开孔回收残渣。 | 2 | 台 |  |
|  | 汤粉面 |  |  |  |  |  |  |
| BC01 | 燃气汤炉（单头矮汤炉） | 2#食堂2楼 | 700*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配汤桶直径500mm；炉头:燃气节能炉头。 9.配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| BC02 | 双头粉面炉（电热） | 2#食堂2楼 | 1250*800*800 | 1.采用304#不锈钢板； 2.炉面1.5mm采用磨砂不锈钢板冲压焊接而成； 3.侧身采用1.2mm磨砂不锈钢板； 4.40*40mm角铁支架； 5.直径51不锈钢通脚，下加可调节脚； 6.功率：2*12KW。 | 2 | 台 |  |
| BC03 | 矮汤炉炉拼台 | 2#食堂2楼 | 500*700*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
| BC04 | 电饼铛 | 2#食堂2楼 | 720*655*745 | 1.全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置。 2.加热部分采取大面积全封闭形式，热效率高，采用控温仪，使用的原器件采用插接联接，并可互换，性能稳定，维修方便。 3.功率：4KW/220V | 1 | 台 |  |
| BC05 | 高效油烟过滤烟罩 | 2#食堂2楼 | 1100*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 5.2 | 米 |  |
| BC06 | 双层工作台 | 2#食堂2楼 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| BC13 | 单星盆 | 2#食堂2楼 | 700*800*800 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
|  | 肉类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| BD01 | 杀鱼台 | 2#食堂2楼 | 1500*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
| BD02 | 单大星洗涤台 | 2#食堂2楼 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
| BD03 | 双层砧板台 | 2#食堂2楼 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| BD04 | 四门高身雪柜 | 2#食堂2楼 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| BD05 | 六门高身雪柜 | 2#食堂2楼 | 1820*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| BD06 | 绞切肉机 | 2#食堂2楼 | 550*400*750 | 1.额定电压：220v，额定功率:1.1kw； 2.产量：肉片300kg/h，肉丝150kg/h，绞肉320-380kg/h，整机重量：90kg； 3.采用不锈钢制成，具有传动简单，性能可靠，干净卫生,美观大方，节省能源。 | 1 | 台 |  |
|  | 蔬菜类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| BE01 | 双层砧板台 | 2#食堂2楼 | 1500*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| BE02 | 单大星洗涤台 | 2#食堂2楼 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 4 | 台 |  |
| BE03 | 双层砧板台 | 2#食堂2楼 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| BE04 | 四层存放架（管架） | 2#食堂2楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| BF01 | 四层存放架（板架） | 2#食堂2楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 4 | 台 |  |
| BF02 | 米面架 | 2#食堂2楼 | 1800*800*300 | 1.横通采用直径25mm，1.5mm不锈钢结构管焊接； 2.立管采用直径38mm，1.5mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚； 3.称重：能承受300kg载荷。 | 4 | 台 |  |
|  | 检测、收货区 |  |  |  |  |  |  |
| BG01 | 检测台带三抽屉 | 2#食堂2楼 | 1800*800*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚201#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 1 | 台 |  |
|  | 洗手区 |  |  |  |  |  |  |
| BH01 | 不锈钢洗手池 | 2#食堂2楼 | 2300*450*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.配6分镀锌水管及水龙头。 | 2 | 台 |  |
|  | 备餐间、预进间 |  |  |  |  |  |  |
| BI01 | 双星洗手盆 | 2#食堂2楼 | 750*400*800 | 1.面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板； 2.不锈钢机制件加固； 3.配脚踏水龙头。 | 1 | 台 |  |
| BI02 | 干手机 | 2#食堂2楼 | 156*176*207 | 1.高灵敏度红外漫反射感应 2.干手风力强劲不中断 3.冷热风自由切换 4.功率：1.4kw/220v | 1 | 台 |  |
| BI03 | 双层配餐工作台 | 2#食堂2楼 | 1100*700*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 5 | 台 |  |
| BI04 | 双门留样柜 | 2#食堂2楼 | 1200*580*1950 | 1、工作温度（0~8℃）； 2、功率（300W/220V）； 3、制冷方式：直冷； 4、柜门结构：玻璃门； 5、采用不锈钢板材，可调节载物层架，不锈钢可拆卸子弹脚轮，真空吸塑门内衬板，高效压缩机制冷，噪音低，耗电小； 6、绿色环保节能。 | 1 | 台 |  |
| BI05 | 四门储物柜 | 2#食堂2楼 | 1100*500*1800 | 1.材质:304#不锈钢板，柜身1.5mm,层板1.5mm,侧板1.5mm,门板1.2mm； 2.层板加强筋1.5mm厚U形加强槽钢承托补固； 3.立管采用直径51mm，1.5mm不锈钢圆通管，连可调节高度子弹脚； 4.平开不锈钢门或平趟不锈钢门； 5.台面隔板和底板均应能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| BI06 | 暖饭车 | 2#食堂2楼 | 600*600*800 | 1.车身采用304#1.5mm磨砂不锈钢板,环保型聚氨酯整体发泡工艺、超强保温； 2.内置不锈钢低能耗快速发热管,电控原件； 3.配两个4"定向重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮。 | 8 | 台 |  |
| BI07 | 四格保温汤池台 | 2#食堂2楼 | 1500*700*800 | 1.采用磨砂304#不锈钢板； 2.台面用1.5MM，侧板用1.2MM； 3.发热管保温； 4.直径51mm不锈钢通脚，下加可调脚座； 5.功率：3KW/220V； 符合QB/T 2139.3-1995的依据，检测项目包括外观质量、尺寸公差。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 5 | 台 |  |
| BI08 | 双层工作台 | 2#食堂2楼 | 1800*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| BI09 | 双层配餐工作台 | 2#食堂2楼 | 1200*760*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| BI10 | 双门平台雪柜 | 2#食堂2楼 | 1800*760*800 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| BI11 | 双层配餐工作台 | 2#食堂2楼 | 1000*700*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| BI12 | 烧腊挂架连油盆 | 2#食堂2楼 | 1800*300*1200 | 1.主架采用磨砂304#不锈钢管1.2mm厚； 2.油盆采用磨砂304#不锈钢板1.5mm厚； 3.配5寸防滑防震聚酯充气万向轮，2个带刹车摯； | 1 | 台 |  |
| BI13 | 电磁矮汤炉(平头炉） | 2#食堂2楼 | 700*700*860 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 6.配4个可调炉身高度的重力脚 7.功率：15kw/380v | 5 | 台 |  |
| BI14 | 油烟净化一体机带静电 | 2#食堂2楼 | 20700*1000*930 | 1.烟罩外壳用1.2mm厚磨砂304#不锈钢板。 2.内置高效能不锈钢旋风油烟过滤网，以及高效能 UV-C 紫外光灯管套件，内设高低压电场。 3.配备数码显示屏，一键式启动、清洗。净化排烟除油除味率99%，达到国家环保标准。 4.灯具盒体采用 1.0mm 厚不锈钢材料制造，表面设有钢化玻璃灯光扩散器，灯具必须达到防雾、防尘、防撞。每个抽风口必须配备适量可调平衡阀。 | 20.7 | 米 |  |
|  | 冷藏区 |  |  |  |  |  |  |
| BJ01 | 四门高身雪柜 | 2#食堂2楼 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 6 | 台 |  |
|  | 鱼类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| BK01 | 杀鱼台 | 2#食堂2楼 | 1500*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
| BK02 | 四层存放架（管架） | 2#食堂2楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
| BK03 | 双层砧板台 | 2#食堂2楼 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| BK04 | 单大星洗涤台 | 2#食堂2楼 | 1150*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
|  | 烧腊间 |  |  |  |  |  |  |
| BL01 | 烧鸭炉 | 2#食堂2楼 | 800*800*1400 | 1.采用1.2mm磨砂304#不锈钢焊接而成 2.不锈钢有机件加固，高端、大气 3.配安全阀、带安全熄火保护，全方位安全保护 | 1 | 台 |  |
| BL02 | 单门蒸饭柜 | 2#食堂2楼 | 700*650*1700 | 1.面板1.2mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板， 2.内胆1.0mm，双层保温， 3.功率12KW/380V, 4.脚用直径51*1.2mm不锈钢管，下加可调节脚座,配不锈钢蒸饭盘。 | 1 | 台 |  |
| BL03 | 四头煲仔炉 | 2#食堂2楼 | 800*800*800+150 | 1.采用304#不锈钢板 2.炉面用1.5MM磨砂不锈钢板， 3.侧身板用1.2MM厚， 4.40*40mm角铁炉架， 5.中间垫防火隔热棉， 6.直径51不锈钢通脚，下加可调脚座。 7.配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| BL04 | 台式电炸炉 | 2#食堂2楼 | 600*650*475 | 1.整机采用框架式承重结构，采用304材质板材一体成型工艺，炉面板厚度1.2mm；其他板材厚度1.0mm； 2. 升温快，温控范围大，温度波动幅度小，均匀受热； 3. 旋钮式温度调节，可调温度50~190℃，调温更加简单、精确； 4. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 5. 一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1 | 台 |  |
| BL05 | 双层工作台 | 2#食堂2楼 | 800*800*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| BL06 | 燃气汤炉（单头矮汤炉） | 2#食堂2楼 | 700*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配汤桶直径500mm；炉头:燃气节能炉头。 9.配电子点火及熄火保护装置。 ▲燃气汤炉符合GB 35848-2018的依据，检测结果：①从燃气入口到燃气阀门，泄漏量不大于0.03L/H；②干烟气中CO（a=1）≤0.02%；③运行噪音≤65dB（A）；④熄火安全时间≤2S；⑤点火性能：连续动作10次，应全部点燃燃烧器，且不应产生爆燃现象。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检验报告扫描件。产品的核心配件“燃气管”符合GB 29993-2013标准，耐燃性能：持续燃烧时间不超过3S；气密性能：试样无泄漏等异常现象；弯曲性能：T/D不小于0.9；耐热性能：无泄漏等异常现象；验证压力：软管无泄漏或损坏；拉断性能：最大拉断力不小于0.6KN。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。且不锈钢板材符合GB/T 10125-2021、GB/ T 6461-2002的依据，样品数量≥2片，中性盐雾480小时。检验结果：保护评级为10级。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 1 | 台 |  |
| BL07 | 双边门荷台 | 2#食堂2楼 | 1800*800*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 1 | 台 |  |
| BL08 | 高效油烟过滤烟罩 | 2#食堂2楼 | 1000*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 4.3 | 米 |  |
| BL09 | 双层工作台 | 2#食堂2楼 | 1000*700*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| BL10 | 四门高身雪柜 | 2#食堂2楼 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| BL11 | 双星工作台 | 2#食堂2楼 | 1800*700*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| BL12 | 双层挂墙层架 | 2#食堂2楼 | 1800*350*680 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.不锈钢三角挂墙架。 | 1 | 台 |  |
| BL13 | 烧腊挂架连油盆 | 2#食堂2楼 | 1500*400*1200 | 1.主架采用磨砂304#不锈钢管1.2mm厚； 2.油盆采用磨砂304#不锈钢板1.5mm厚； 3.配5寸防滑防震聚酯充气万向轮，2个带刹车摯； | 1 | 台 |  |
|  | 抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢隔油网 | 2#食堂排烟系统 | 500*500*50 | 材料：面板0.8mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板 | 94 | 个 |  |
| 2 | 集油烟管道 | 2#食堂排烟系统 | 1000*600，500*500 | 材料：面板1.0mm厚不锈钢304#板 | 141 | ㎡ |  |
| 3 | 导流风管 | 2#食堂排烟系统 | 1000*600，600*600 | 材料：面板1.0mm厚不锈钢304#板，国标1.0共板法兰 ▲导流风管符合GB/T 38160-2019的依据，检测结果：产品在490N水平力的作用下，框架的变形量小于6mm，去除作用力后，框架的变形量小于1.5mm。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 256 | ㎡ |  |
| 4 | 离心抽烟风柜（烹饪区） | 2#食堂排烟系统 | 11KW 380V/28寸 | 通用/静音型，功率：11KW/380V,风量：34000m³ | 3 | 台 |  |
| 6 | 离心抽烟风机（洗碗间、消毒间） | 2#食堂排烟系统 | 1.5KW/380V | 通用/静音型，功率：1.5KW/380V,风量：8000m³ | 2 | 台 |  |
| 7 | 离心抽烟风机（点心间） | 2#食堂排烟系统 | 1.5KW/380V | 通用/静音型，功率：1.5KW/380V,风量：8000m³ | 1 | 台 |  |
| 8 | 离心抽烟风机（售饭间） | 2#食堂1楼-2楼排烟系统 | 15KW/380V | 通用/静音型，功率：15KW/380V,风量：38000m³ | 2 | 台 |  |
| 10 | 油烟净化设备 | 2#食堂排烟系统 | 34000风量/220V | 低空排放电板式/不锈钢外壳（一级排放）。 | 3 | 台 |  |
| 12 | 离心风机减震机架 | 2#食堂排烟系统 | 槽钢，减震器 | 带弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音 | 8 | 台 |  |
| 13 | 静电器机架 | 2#食堂排烟系统 | 槽钢，减震器 | 带弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音 | 3 | 组 |  |
| 14 | 排烟风管弯头/之字 | 2#食堂排烟系统 | 1000*600 | 材料：面板0.8mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板，国标0.8共板法兰 | 9 | 个 |  |
| 15 | 排烟风管弯头/之字 | 2#食堂排烟系统 | 600*600 | 材料：面板0.8mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板，国标0.8共板法兰 | 10 | 个 |  |
| 16 | 排烟风管弯头/之字 | 2#食堂排烟系统 | 500*500 | 材料：面板0.8mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板，国标0.8共板法兰 | 14 | 个 |  |
| 17 | 开墙孔 | 2#食堂排烟系统 | 实量 | 人工打墙孔 | 10 | 个 |  |
| 18 | 辅助材料费 | 2#食堂排烟系统 |  | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 项 |  |
| 19 | 离心风机不锈钢大小头变口 | 2#食堂排烟系统 | 实量 | 材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板，国标0.8共板法兰 | 8 | 个 |  |
| 20 | 净化器不锈钢大小头变口 | 2#食堂排烟系统 | 实量 | 材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板 | 6 | 个 |  |
| 21 | 软接口 | 2#食堂排烟系统 | 实量 | 帆布制作。 | 10 | 个 |  |
| 22 | 风机过载保护器 | 2#食堂排烟系统 | 11KW/15KW | 配缺项、过载、稳压电路保护 | 5 | 个 |  |
| 23 | 防火阀 | 2#食堂排烟系统 | 1000*600 | 120度自动关闭 | 5 | 个 |  |
| 24 | 风管法兰、吊码 | 2#食堂排烟系统 |  | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 项 |  |
| 25 | 通风油烟管 | 2#食堂送风系统 | 500*500 | 材料：面板1.0mm厚不锈钢304#板。 符合GB 8624-2012的依据，共检测4项（炉内温升、持续燃烧时间、质量损失率、总热值）全部符合检测依据A（A1)级要求。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 365 | ㎡ |  |
| 26 | 送鲜风管弯头/之字 | 2#食堂送风系统 | 500*500 | 材料：面板1.0mm不锈钢304#板 | 16 | 个 |  |
| 27 | 水冷风机 | 2#食堂送风系统 | 1.1kw | 风量：25000立方/小时，电机。 | 6 | 台 |  |
| 28 | 不锈钢喷射风咀 | 2#食堂送风系统 |  | 材料：采用1.2mm厚磨砂304#不锈钢板制作。 | 76 | 个 |  |
| 29 | 软接口 | 2#食堂送风系统 | 实量 | 帆布制作。 | 6 | 个 |  |
| 30 | 风机机架 | 2#食堂送风系统 | 槽钢，减震器 | 采用8#槽钢焊接制作。 | 10 | 组 |  |
| 31 | 防水百叶 | 2#食堂送风系统 | 实量 | 采用1.2mm厚304#不锈钢板制作。 | 6 | 个 |  |
| 32 | 五金配件 | 2#食堂送风系统 |  | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 项 |  |
| 33 | 轴流风机 | 2#食堂送风系统 | 750w | 功率：1.1kW/220V | 3 | 台 |  |
| 34 | 开墙孔 | 2#食堂送风系统 | 实量 | 人工打墙孔 | 6 | 个 |  |
| 35 | 风管法兰、吊码 | 2#食堂送风系统 |  | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 项 |  |
| 36 | 不锈钢板炉后封板 | 2#食堂其他 | 1100*20 | 材料：面板1.2mm不锈钢304#板 | 39 | ㎡ |  |
|  | 9#食堂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| AA01 | 燃气双头矮汤炉 | 9#食堂1楼 | 1400*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配汤桶直径500mm；炉头:燃气节能炉头。 9.配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| AA02 | 矮汤炉炉拼台 | 9#食堂1楼 | 400*700*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
| AA03 | 中餐燃气炒菜灶（燃气单头单尾小炒炉） | 9#食堂1楼 | 1100*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径450mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| AA04 | 炊用燃气大锅灶（燃气双头大炒镬） | 9#食堂1楼 | 2300*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径800mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 | 2 | 台 |  |
| AA05 | 炉拼台 | 9#食堂1楼 | 400*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
| AA06 | 双边门荷台 | 9#食堂1楼 | 2000*1000*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 3 | 台 |  |
| AA07 | 双门蒸饭柜(电热) | 9#食堂1楼 | 1500*900*1650 | 1.面板1.2mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板 2.内胆1.0mm，双层保温，功率48KW/380V 3.脚用直径51*1.2mm不锈钢管，下加可调节脚座,配不锈钢蒸饭盘。 | 2 | 台 |  |
| AA08 | 活动双层平板工作台 | 9#食堂1楼 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个活动轮 | 1 | 台 |  |
| AA09 | 三层沥水车 | 9#食堂1楼 | 1280*600*1100 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；面板1.5mm厚不锈钢板；层板1.2mm厚不锈钢板； 2.工艺：底层距离地面150mm； 3.配置：配5寸防滑防震聚酯充气万向轮，2个带刹车摯； 4.承重：台面隔板.底板均能承受300kg载荷。 | 3 | 台 |  |
| AA10 | 四层存放架（管架） | 9#食堂1楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 5 | 台 |  |
| AA11 | 四门高身雪柜 | 9#食堂1楼 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 2 | 台 |  |
| AA12 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂1楼 | 7900*1300*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 7.9 | 米 |  |
| AA13 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂1楼 | 4250*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 4.25 | 米 |  |
|  | 洗碗间、消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| AB01 | 长龙式洗碗机（双缸双喷淋履带式洗碗机） | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | 3500*870*1600 | 1.双缸主洗带烘干； 2.功率：66KW/380V,漂洗后加上热风高温消毒和吹干，无人取碗自动停机； 3.前置控制板，7寸高清智能触摸控制屏；最大清洗量：3000件/H。 | 1 | 台 |  |
| AB02 | 单星盆水池 | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | 1500*800*800 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 ▲单星盆水池符合GB/T 10125-2021、GB/ T 6461-2002的依据，样品数量≥3片，试验周期24小时。检测结果:试验后，目视检查样品外观、未出现腐蚀，缺陷面积A为0。判定；保护评级Rp为10级。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 1 | 台 |  |
| AB03 | 洁碟台 | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | 1800*800*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.5mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 7.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高 | 1 | 台 |  |
| AB04 | 双门不锈钢门消毒柜 | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | 1300*630*1900 | 1.材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢板； 2.内胆0.8mm，双层保温； 3.功率：2.4KW/220V； 4.容量：680L。 | 2 | 台 |  |
| AB05 | 四层存放架（管架） | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| AB06 | 单大星洗涤台 | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 3 | 台 |  |
| AB07 | 电热开水器连底座 | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | 605*535*1500 | 1.功率：9KW/AC 380V，50HZ 2.容量：50L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统，独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 5.整机全不锈钢设计 | 1 | 台 |  |
| AB08 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | 1200*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 2.4 | 米 |  |
| AB09 | 餐具回收传送带 | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | (11500+2500)*500*800 | 1.采用304#1.2mm±5%全不锈钢板整体机架结构； 2.围板采用304#1.5mm±5%；噪音小，可单独启动使用节能；单独开关、节能，提高净化效果； 3.食品级输送带及无级调速传动机构组成,需能解决用餐高峰时餐具回收的脏乱问题； 4.功率：1KW/380V。 | 14 | 米 |  |
| AB10 | 餐具回收传送弯头 | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | 900*900*800 | 1.采用304#1.2mm±5%全不锈钢板整体机架结构； 2.围板采用304#1.5mm±5%；噪音小，可单独启动使用节能；单独开关、节能，提高净化效果； 3.食品级输送带及无级调速传动机构组成,需能解决用餐高峰时餐具回收的脏乱问题； 4.功率：1KW/380V。 | 1 | 台 |  |
| AB11 | 双孔收餐工作柜 | 9#食堂1楼洗碗间、消毒间 | 1500*450*800 | 1.材质：柜身采用1.5mm厚304#不锈钢板； 2.工艺：底层距离地面150mm； 3.配置：配四个万向轮； 4.收污：台面开孔回收残渣。 | 2 | 台 |  |
|  | 烧腊间 |  |  |  |  |  |  |
| AC01 | 烧腊挂架连油盆 | 9#食堂1楼烧腊间 | 1300*300*1200 | 1.主架采用磨砂304#不锈钢管1.2mm厚； 2.油盆采用磨砂304#不锈钢板1.5mm厚； 3.配5寸防滑防震聚酯充气万向轮，2个带刹车摯； | 1 | 台 |  |
| AC02 | 单门蒸饭柜 | 9#食堂1楼烧腊间 | 700*650*1700 | 1.面板1.2mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板， 2.内胆1.0mm，双层保温， 3.功率12KW/380V, 4.脚用直径51*1.2mm不锈钢管，下加可调节脚座,配不锈钢蒸饭盘。 | 1 | 台 |  |
| AC03 | 燃气汤炉（单头矮汤炉） | 9#食堂1楼烧腊间 | 700*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配汤桶直径500mm；炉头:燃气节能炉头。 9.配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| AC04 | 烧鸭炉 | 9#食堂1楼烧腊间 | 800*800*1400 | 1.采用1.2mm磨砂304#不锈钢焊接而成 2.不锈钢有机件加固，高端、大气 3.配安全阀、带安全熄火保护，全方位安全保护 | 1 | 台 |  |
| AC05 | 双边门荷台 | 9#食堂1楼烧腊间 | 1500*700*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 1 | 台 |  |
| AC06 | 四门储物柜 | 9#食堂1楼烧腊间 | 1200*500*1800 | 1.材质:304#不锈钢板，柜身1.5mm,层板1.5mm,侧板1.5mm,门板1.2mm； 2.层板加强筋1.5mm厚U形加强槽钢承托补固； 3.立管采用直径51mm，1.5mm不锈钢圆通管，连可调节高度子弹脚； 4.平开不锈钢门或平趟不锈钢门； 5.台面隔板和底板均应能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| AC07 | 三格保温台 | 9#食堂1楼烧腊间 | 1200*700*800 | 1.采用磨砂304#不锈钢板， 2.台面用1.5mm，侧板用1.2mm， 3.发热管保温， 4.直径51不锈钢通脚，下加可调脚座。 5.功率：3KW/220V。 | 1 | 台 |  |
| AC08 | 双门平台雪柜 | 9#食堂1楼烧腊间 | 1500*760*800 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| AC09 | 双星洗手盆 | 9#食堂1楼烧腊间 | 750*300*800 | 1.面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板； 2.不锈钢机制件加固； 3.配脚踏水龙头。 | 1 | 台 |  |
| AC10 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂1楼烧腊间 | 2900*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 2.9 | 米 |  |
|  | 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| AD01 | 饼盘车（十二盆） | 9#食堂1楼面点间 | 470*620*1700 | 1.采用磨砂304#不锈钢 2.车架38*38*1.2mm不锈钢方管制作 3.配高级聚氨酯万向车轮 | 3 | 台 |  |
| AD02 | 搅拌机 | 9#食堂1楼面点间 | 590*960*900 | 1.拌料充分混和。 2.桶及搅拌球采用不锈钢材料制成；搅拌钩、扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固；与食品接触的表面，均符合食品安全标准；三挡变速，齿轮传动，打发率高，故障低；电机带热过载保护，安全可靠，噪音低；工作平稳、多功能、操作方便、效率高；配备固定搅拌缸以及安全设置。 3.功率：1.3KW/220V 4.容量：30L | 1 | 台 |  |
| AD03 | 和面机 | 9#食堂1楼面点间 | 740*1010*1350 | 1.功率：1.1KW/220V 2.容量：12kg； 3.配备固定搅拌缸以及安全设置 | 1 | 台 |  |
| AD04 | 压面机 | 9#食堂1楼面点间 | 750*960*1000 | 1.纯铜电机，大功率。加厚钢材。 2.六齿轮带动，快速出面。 3.可根据实际需求调节面皮厚度。 4.双皮带传动，高速运转中更加平稳；不锈钢加厚面棍。 5.功率：2.2KW/220V 6.容量；30g-120g ▲压面机符合GB 16798-1997的依据，检测项目包括：材料及其卫生性；防产品滞留结构检查；装、卸料操作安全卫生性；紧固件防护；运动件防护；电气安全；安全操作参数；机械外表面加工质量；噪声；设备的可洗净性；设备安全卫生检查方便性。实测结果：短接的动力电路与保护电路导线之间的绝缘电阻≥199㏁；外部保护导线端子与电气设备任何裸露导体零件和机械设备外壳之间的电阻≤0.02Ω；在正常运行的情况下，设备的噪声≤71dB（A）。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 1 | 台 |  |
| AD05 | 面粉车 | 9#食堂1楼面点间 | 500*500*500 | 1.车身材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm。 2.折叠式盆盖材质：采用304#不锈钢板，厚度1.2mm。 3.轮子防滑万向脚轮。 | 2 | 台 |  |
| AD06 | 木案工作台 | 9#食堂1楼面点间 | 1800*800*800 | 1.台面选用80mm厚木板 2.脚通采用直径50*1.5mm不锈钢304#圆管 3.横管采用直径25*1.2mm不锈钢304#圆管 4.托码采用1.2mm厚不锈钢板制作 5.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| AD07 | 单星盆 | 9#食堂1楼面点间 | 700*700*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| AD08 | 电饼铛 | 9#食堂1楼面点间 | 720*655*745 | 1.全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置。 2.加热部分采取大面积全封闭形式，热效率高，采用控温仪，使用的原器件采用插接联接，并可互换，性能稳定，维修方便。 3.功率：4KW/220V | 1 | 台 |  |
| AD09 | 三门烤箱（电烤箱） | 9#食堂1楼面点间 | 1000*840*1720 | 1.功率：19.2KW/380V； 2.采用不锈钢把手，三层玻璃视窗及照明设施，能透过玻璃视窗看到烘烤中的食品； 底、面火采用的远红外线电热管； 3.分上、下仪表控制温度，具有自动控温、超温保护等功能。 | 1 | 台 |  |
| AD10 | 发酵箱 | 9#食堂1楼面点间 | 1000*795*1720 | 1.加厚不锈钢板材，高精准EGO温控器，温湿度独立控制，大玻璃视窗，便于观察，方便清洁。 2.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽。 3.全部为双层不锈钢，PU保温层，符合卫生标准。 4.全自动触摸式控制，使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式。 5.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致。 6.功率：2.7KW/220V | 1 | 台 |  |
| AD11 | 双层工作台 | 9#食堂1楼面点间 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| AD12 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂1楼面点间 | L*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 3.2 | 米 |  |
|  | 备餐、预进间 |  |  |  |  |  |  |
| AE01 | 干手机 | 9#食堂1楼备餐间、预进间 | 156*176*207 | 1.高灵敏度红外漫反射感应 2.干手风力强劲不中断 3.冷热风自由切换 4.功率：1.4kw/220v | 2 | 台 |  |
| AE02 | 双星洗手盆 | 9#食堂1楼备餐间、预进间 | 750*400*800 | 1.面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板； 2.不锈钢机制件加固； 3.配脚踏水龙头。 | 2 | 台 |  |
| AE03 | 双层工作台 | 9#食堂1楼备餐间、预进间 | 1800*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 3 | 台 |  |
| AE04 | 双门留样柜 | 9#食堂1楼备餐间、预进间 | 1200*580*1950 | 1、工作温度（0~8℃）； 2、功率（300W/220V）； 3、制冷方式：直冷； 4、柜门结构：玻璃门； 5、采用不锈钢板材，可调节载物层架，不锈钢可拆卸子弹脚轮，真空吸塑门内衬板，高效压缩机制冷，噪音低，耗电小； 6、绿色环保节能。 | 1 | 台 |  |
| AE05 | 暖饭车 | 9#食堂1楼备餐间、预进间 | 600*600*800 | 1.车身采用304#1.5mm磨砂不锈钢板,环保型聚氨酯整体发泡工艺、超强保温； 2.内置不锈钢低能耗快速发热管,电控原件； 3.配两个4"定向重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮。 | 12 | 台 |  |
| AE06 | 双层工作台 | 9#食堂1楼备餐间、预进间 | 1100*700*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 7 | 台 |  |
| AE07 | 四格保温汤池台 | 9#食堂1楼备餐间、预进间 | 1500*700*800 | 1.采用磨砂304#不锈钢板； 2.台面用1.5mm，侧板用1.2mm； 3.发热管保温； 4.直径51mm不锈钢通脚，下加可调脚座； 5.功率：3KW/220V； 符合QB/T 2139.3-1995的依据，检测项目包括外观质量、尺寸公差。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 6 | 台 |  |
| AE08 | 双层配餐工作台 | 9#食堂1楼备餐间、预进间 | 1700*700*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| AE09 | 电磁矮汤炉(平头炉） | 9#食堂1楼备餐间、预进间 | 700*700*550 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 6.配4个可调炉身高度的重力脚 7.功率：15kw/380v | 6 | 台 |  |
| AE10 | 油烟净化一体机带静电 | 9#食堂1楼备餐间、预进间 | L*900*930 | 1.烟罩外壳用1.2mm厚磨砂304#不锈钢板。 2.内置高效能不锈钢旋风油烟过滤网，以及高效能 UV-C 紫外光灯管套件，内设高低压电场。 3.配备数码显示屏，一键式启动、清洗。净化排烟除油除味率99%，达到国家环保标准。 4.灯具盒体采用 1.0mm 厚不锈钢材料制造，表面设有钢化玻璃灯光扩散器，灯具必须达到防雾、防尘、防撞。每个抽风口必须配备适量可调平衡阀。 | 23.7 | 米 |  |
|  | 肉类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| AF01 | 四层存放架（管架） | 9#食堂1楼肉类加工区 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
| AF02 | 六门高身雪柜 | 9#食堂1楼肉类加工区 | 1820*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| AF03 | 绞切肉机 | 9#食堂1楼肉类加工区 | 550*400*750 | 1.额定电压：220v，额定功率:1.1kw； 2.产量：肉片300kg/h，肉丝150kg/h，绞肉320-380kg/h，整机重量：90kg； 3.采用不锈钢制成，具有传动简单，性能可靠，干净卫生,美观大方，节省能源。 | 1 | 台 |  |
| AF04 | 双层砧板台 | 9#食堂1楼肉类加工区 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| AF05 | 杀鱼台 | 9#食堂1楼肉类加工区 | 1500*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
| AF06 | 单大星洗涤台 | 9#食堂1楼肉类加工区 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
| AF07 | 双星洗手盆 | 9#食堂1楼肉类加工区 | 750*400*800 | 1.面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板； 2.不锈钢机制件加固； 3.配脚踏水龙头。 | 1 | 台 |  |
| AF08 | 干手机 | 9#食堂1楼肉类加工区 | 156*176*207 | 1.高灵敏度红外漫反射感应 2.干手风力强劲不中断 3.冷热风自由切换 4.功率：1.4kw/220v | 1 | 台 |  |
|  | 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |  |
| AG01 | 双层砧板台 | 9#食堂1楼蔬菜加工区 | 1350*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| AG02 | 单大星洗涤台 | 9#食堂1楼蔬菜加工区 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 4 | 台 |  |
| AG03 | 双层砧板台 | 9#食堂1楼蔬菜加工区 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| AG04 | 砧板刀具消毒柜 | 9#食堂1楼蔬菜加工区 | 1380*655*1940 | 1.电压：220V/2530W； 2.消毒方法：紫外线+臭氧； 3.额定功率：400W； 4.电源：10A； 5.参考容量：1020L； 6.外壳用1.2㎜不锈钢304#板制作。 | 1 | 台 |  |
| AG05 | 四层存放架（管架） | 9#食堂1楼蔬菜加工区 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
|  | 冷藏区 |  |  |  |  |  |  |
| AH01 | 六门高身雪柜 | 9#食堂1楼 | 1820*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 5 | 台 |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| AI01 | 四层存放架（板架） | 9#食堂1楼仓库 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 9 | 台 |  |
| AI02 | 米面架 | 9#食堂1楼仓库 | 1800*800*300 | 1.横通采用直径25mm，1.5mm不锈钢结构管焊接； 2.立管采用直径38mm，1.5mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚； 3.称重：能承受300kg载荷。 | 3 | 台 |  |
|  | 回收区 |  |  |  |  |  |  |
| AK01 | 五斗收餐车 | 9#食堂1楼回收区 | 938*464*970 | 1.配四个万向轮； 2.配收餐框 | 3 | 台 |  |
| AK02 | 送餐车 | 9#食堂1楼回收区 | 1205*460*973 | 1.配四个万向轮； 2.配带门 | 3 | 台 |  |
| AK03 | 份数盆车 | 9#食堂1楼回收区 | 530*320*1650 | 1.采用磨砂304#不锈钢 2.车架38*38*1.2mm不锈钢方管制作 3.配高级聚氨酯万向车轮 | 10 | 台 |  |
|  | 洗手区 |  |  |  |  |  |  |
| AL01 | 不锈钢洗手池 | 9#食堂1楼洗手区 | 2300*450*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.配6分镀锌水管及水龙头。 | 3 | 台 |  |
|  | 二楼 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二楼烹饪区 |  |  |  |  |  |  |
| BA01 | 燃气双头矮汤炉 | 9#食堂2楼 | 1400*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配汤桶直径500mm；炉头:燃气节能炉头。 9.配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| BA02 | 矮汤炉炉拼台 | 9#食堂2楼 | 400*700*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
| BA03 | 中餐燃气炒菜灶（燃气单头单尾小炒炉） | 9#食堂2楼 | 1100*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径450mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| BA04 | 炊用燃气大锅灶（燃气双头大炒镬） | 9#食堂2楼 | 2300*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径800mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 | 2 | 台 |  |
| BA05 | 炉拼台 | 9#食堂2楼 | 400*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 3 | 台 |  |
| BA06 | 双边门荷台 | 9#食堂2楼 | 2000*1000*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 4 | 台 |  |
| BA07 | 双门蒸饭柜(电热) | 9#食堂2楼 | 1500*900*1650 | 1.面板1.2mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板 2.内胆1.0mm，双层保温，功率48KW/380V 3.脚用直径51*1.2mm不锈钢管，下加可调节脚座,配不锈钢蒸饭盘。 | 2 | 台 |  |
| BA08 | 活动双层平板工作台 | 9#食堂2楼 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个活动轮 | 1 | 台 |  |
| BA09 | 三层沥水车 | 9#食堂2楼 | 1280*600*1100 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；面板1.5mm厚不锈钢板；层板1.2mm厚不锈钢板； 2.工艺：底层距离地面150mm； 3.配置：配5寸防滑防震聚酯充气万向轮，2个带刹车摯； 4.承重：台面隔板.底板均能承受300kg载荷。 | 3 | 台 |  |
| BA10 | 四层存放架（管架） | 9#食堂2楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 3 | 台 |  |
| BA11 | 四门高身雪柜 | 9#食堂2楼 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 2 | 台 |  |
| BA12 | 炉拼台 | 9#食堂2楼 | 600*850*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
| BA14 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂2楼 | 9500*1300*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 9.5 | 米 |  |
| BA15 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂2楼 | 5400*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 5.4 | 米 |  |
|  | 洗碗间、消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| BB01 | 长龙式洗碗机（双缸双喷淋履带式洗碗机） | 9#食堂2楼洗碗间、消毒间 | 3500*870*1600 | 1.双缸主洗带烘干； 2.功率：66KW/380V,漂洗后加上热风高温消毒和吹干，无人取碗自动停机； 3.前置控制板，7寸高清智能触摸控制屏；最大清洗量：3000件/H。 | 1 | 台 |  |
| BB02 | 单星盆水池 | 9#食堂2楼洗碗间、消毒间 | 1200*800*800 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| BB03 | 洁碟台 | 9#食堂2楼洗碗间、消毒间 | 1800*800*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.5mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 7.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高 | 1 | 台 |  |
| BB04 | 双门不锈钢门消毒柜 | 9#食堂2楼洗碗间、消毒间 | 1300*630*1900 | 1.材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢板； 2.内胆0.8mm，双层保温； 3.功率：2.4KW/220V； 4.容量：680L。 | 3 | 台 |  |
| BB05 | 四层存放架（管架） | 9#食堂2楼洗碗间、消毒间 | 1200*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
| BB06 | 单大星洗涤台 | 9#食堂2楼洗碗间、消毒间 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 3 | 台 |  |
| BB07 | 电热开水器连底座 | 9#食堂2楼洗碗间、消毒间 | 605*535*1500 | 1.功率：9KW/AC 380V，50HZ 2.容量：50L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统，独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 5.整机全不锈钢设计 | 1 | 台 |  |
| BB08 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂2楼洗碗间、消毒间 | 1200*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 2.4 | 米 |  |
| BB09 | 餐具回收传送带 | 9#食堂2楼洗碗间、消毒间 | L*500*800 | 1.采用304#1.2mm±5%全不锈钢板整体机架结构； 2.围板采用304#1.5mm±5%；噪音小，可单独启动使用节能；单独开关、节能，提高净化效果； 3.食品级输送带及无级调速传动机构组成,需能解决用餐高峰时餐具回收的脏乱问题； 4.功率：1KW/380V。 | 3.75 | 米 |  |
| BB10 | 双孔收餐工作柜 | 9#食堂2楼洗碗间、消毒间 | 1500*450*900 | 1.材质：柜身采用1.5mm厚304#不锈钢板；； 2.工艺：底层距离地面150mm； 3.配置：配四个万向轮； 4.收污：台面开孔回收残渣。 | 2 | 台 |  |
|  | 鱼类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| BC01 | 杀鱼台 | 9#食堂2楼鱼加工 | 1500*700*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
| BC02 | 四层存放架（管架） | 9#食堂2楼 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
|  | 备餐、预进间 |  |  |  |  |  |  |
| BE01 | 干手机 | 9#食堂2楼备餐间、预进间 | 156*176*207 | 1.高灵敏度红外漫反射感应 2.干手风力强劲不中断 3.冷热风自由切换 4.功率：1.4kw/220v | 1 | 台 |  |
| BE02 | 双星洗手盆 | 9#食堂2楼备餐间、预进间 | 750*400*800 | 1.面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板； 2.不锈钢机制件加固； 3.配脚踏水龙头。 | 1 | 台 |  |
| BE03 | 双层配餐工作台 | 9#食堂2楼备餐间、预进间 | 1800*700*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 6 | 台 |  |
| BE04 | 四格保温汤池台 | 9#食堂2楼备餐间、预进间 | 1500*700*800 | 1.采用磨砂304#不锈钢板； 2.台面用1.5mm，侧板用1.2mm； 3.发热管保温； 4.直径51mm不锈钢通脚，下加可调脚座； 5.功率：3KW/220V； 符合QB/T 2139.3-1995的依据，检测项目包括外观质量、尺寸公差。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 6 | 台 |  |
| BE05 | 暖饭车 | 9#食堂2楼备餐间、预进间 | 600*600*860 | 1.车身采用304#1.5mm磨砂不锈钢板,环保型聚氨酯整体发泡工艺、超强保温； 2.内置不锈钢低能耗快速发热管,电控原件； 3.配两个4"定向重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮。 | 10 | 台 |  |
| BE06 | 电磁矮汤炉(平头炉） | 9#食堂2楼备餐间、预进间 | 700*700*550 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 6.配4个可调炉身高度的重力脚 7.功率：15kw/380v | 6 | 台 |  |
| BE07 | 双层工作台 | 9#食堂2楼备餐间、预进间 | 1800*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 ▲双层工作台符合QB/T 2139.3-1995的依据：台面搁板和底板能承受200kg载荷，其变形量小于0.5mm。产品在550N水平集中力的作用下，框架的变形量小于1.50mm，去除作用力后变形量小于0.05mm ，提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 3 | 台 |  |
| BE08 | 双门留样柜 | 9#食堂2楼备餐间、预进间 | 1200*580*1950 | 1、工作温度（0~8℃）； 2、功率（300W/220V）； 3、制冷方式：直冷； 4、柜门结构：玻璃门； 5、采用不锈钢板材，可调节载物层架，不锈钢可拆卸子弹脚轮，真空吸塑门内衬板，高效压缩机制冷，噪音低，耗电小； 6、绿色环保节能。 | 1 | 台 |  |
| BE09 | 双层工作台 | 9#食堂2楼备餐间、预进间 | 1070*700*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| BE10 | 油烟净化一体机带静电 | 9#食堂2楼备餐间、预进间 | L*900*500 | 1.烟罩外壳用1.2mm厚磨砂304#不锈钢板。 2.内置高效能不锈钢旋风油烟过滤网，以及高效能 UV-C 紫外光灯管套件，内设高低压电场。 3.配备数码显示屏，一键式启动、清洗。净化排烟除油除味率99%，达到国家环保标准。 4.灯具盒体采用 1.0mm 厚不锈钢材料制造，表面设有钢化玻璃灯光扩散器，灯具必须达到防雾、防尘、防撞。每个抽风口必须配备适量可调平衡阀。 | 19.9 | 米 |  |
|  | 肉类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| BF01 | 四层存放架（管架） | 9#食堂2楼肉类加工区 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| BF02 | 六门高身雪柜 | 9#食堂2楼肉类加工区 | 1820*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| BF03 | 绞切肉机 | 9#食堂2楼肉类加工区 | 550*400*750 | 1.额定电压：220v，额定功率:1.1kw； 2.产量：肉片300kg/h，肉丝150kg/h，绞肉320-380kg/h，整机重量：90kg； 3.采用不锈钢制成，具有传动简单，性能可靠，干净卫生,美观大方，节省能源。 | 1 | 台 |  |
| BF04 | 双层砧板台 | 9#食堂2楼肉类加工区 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| BF05 | 杀鱼台 | 9#食堂2楼肉类加工区 | 1500*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
| BF06 | 单大星洗涤台 | 9#食堂2楼肉类加工区 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
|  | 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |  |
| BG01 | 双层砧板台 | 9#食堂2楼蔬菜加工区 | 1350*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| BG02 | 单大星洗涤台 | 9#食堂2楼蔬菜加工区 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 4 | 台 |  |
| BG03 | 双层砧板台 | 9#食堂2楼蔬菜加工区 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| BG04 | 砧板刀具消毒柜 | 9#食堂2楼蔬菜加工区 | 1380*655*1940 | 1.电压：220V/2530W； 2.消毒方法：紫外线+臭氧； 3.额定功率：400W； 4.电源：10A； 5.参考容量：1020L； 6.外壳用1.2㎜不锈钢304#板制作。 | 1 | 台 |  |
| BG05 | 四层存放架（管架） | 9#食堂2楼蔬菜加工区 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
|  | 冷藏区 |  |  |  |  |  |  |
| BH01 | 六门高身雪柜 | 9#食堂2楼 | 1820*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 8 | 台 |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| BI01 | 四层存放架（板架） | 9#食堂2楼仓库 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 5 | 台 |  |
| BI02 | 米面架 | 9#食堂2楼仓库 | 1800*800*300 | 1.横通采用直径25mm，1.5mm不锈钢结构管焊接； 2.立管采用直径38mm，1.5mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚； 3.称重：能承受300kg载荷。 | 4 | 台 |  |
|  | 农残检测室 |  |  |  |  |  |  |
| BJ01 | 单星盆 | 9#食堂2楼农残 | 700*800*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| BJ02 | 检测台带三抽屉 | 9#食堂2楼农残 | 1800*800*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚201#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 1 | 台 |  |
|  | 洗手区 |  |  |  |  |  |  |
| BL01 | 不锈钢洗手池 | 9#食堂2楼洗手区 | 2300*450*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.配6分镀锌水管及水龙头。 | 3 | 台 |  |
|  | 洗碗间、消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| CA01 | 洁碟台 | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | 1800*800*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.5mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 7.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高 | 1 | 台 |  |
| CA02 | 长龙式洗碗机（双缸双喷淋履带式洗碗机） | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | 3500*870*1600 | 1.双缸主洗带烘干； 2.功率：66KW/380V,漂洗后加上热风高温消毒和吹干，无人取碗自动停机； 3.前置控制板，7寸高清智能触摸控制屏；最大清洗量：3000件/H。 | 1 | 台 |  |
| CA03 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | 1200*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 2.4 | 米 |  |
| CA04 | 单星盆水池 | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | 1200*800*800 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| CA05 | 四层存放架（管架） | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | 1200*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 3 | 台 |  |
| CA06 | 单大星洗涤台 | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
| CA07 | 电热开水器连底座 | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | 605*535*1500 | 1.功率：9KW/AC 380V，50HZ 2.容量：50L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统，独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 5.整机全不锈钢设计 | 1 | 台 |  |
| CA08 | 双门不锈钢门消毒柜 | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | 1300*630*1900 | 1.材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢板； 2.内胆0.8mm，双层保温； 3.功率：2.4KW/220V； 4.容量：680L。 | 2 | 台 |  |
| CA09 | 双孔收餐工作柜 | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | 1500*450*900 | 1.材质：柜身采用1.5mm厚304#不锈钢板；； 2.工艺：底层距离地面150mm； 3.配置：配四个万向轮； 4.收污：台面开孔回收残渣。 | 2 | 台 |  |
| CA10 | 餐具回收传送带 | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | L*500*800 | 1.采用304#1.2mm±5%全不锈钢板整体机架结构； 2.围板采用304#1.5mm±5%；噪音小，可单独启动使用节能；单独开关、节能，提高净化效果； 3.食品级输送带及无级调速传动机构组成,需能解决用餐高峰时餐具回收的脏乱问题； 4.功率：1KW/380V。 | 3.75 | 米 |  |
| CA11 | 单大星洗涤台 | 9#食堂3楼洗碗间、消毒间 | 1500*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
|  | 烹饪间1 |  |  |  |  |  |  |
| CB01 | 双层挂墙层架 | 9#食堂3楼风味 | 1800*350*680 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.不锈钢三角挂墙架。 | 1 | 台 |  |
| CB02 | 双层挂墙层架 | 9#食堂3楼风味 | 1750*350*680 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.不锈钢三角挂墙架。 | 1 | 台 |  |
| CB03 | 洗涮台（单星工作台） | 9#食堂3楼风味 | 1750*700*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| CB04 | 四层存放架（管架） | 9#食堂3楼风味 | 1200*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| CB05 | 四门高身雪柜 | 9#食堂3楼风味 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| CB06 | 双星工作台 | 9#食堂3楼风味 | 1800*700*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| CB07 | 双层工作台 | 9#食堂3楼风味 | 1900*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| CB08 | 燃气汤炉（单头矮汤炉） | 9#食堂3楼风味 | 700*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配汤桶直径500mm；炉头:燃气节能炉头。 9.配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| CB09 | 双头双尾小炒炉 | 9#食堂3楼风味 | 2000*900*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径450mm； 9.炉头:燃气节能炉头。配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| CB10 | 炉拼台 | 9#食堂3楼风味 | 300*900*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
| CB11 | 单门蒸饭柜 | 9#食堂3楼风味 | 700*650*1700 | 1.面板1.2mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板， 2.内胆1.0mm，双层保温， 3.功率12KW/380V, 4.脚用直径51*1.2mm不锈钢管，下加可调节脚座,配不锈钢蒸饭盘。 | 1 | 台 |  |
| CB12 | 双星洗手盆 | 9#食堂3楼风味 | 750*400*800 | 1.面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板； 2.不锈钢机制件加固； 3.配脚踏水龙头。 | 1 | 台 |  |
| CB13 | 干手机 | 9#食堂3楼风味 | 156*176*207 | 1.高灵敏度红外漫反射感应 2.干手风力强劲不中断 3.冷热风自由切换 4.功率：1.4kw/220v | 1 | 台 |  |
| CB14 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂3楼风味 | 1200*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 4 | 米 |  |
|  | 烹饪间2 |  |  |  |  |  |  |
| CC01 | 台式电炸炉 | 9#食堂3楼 | 600*650*475 | 1.整机采用框架式承重结构，采用304材质板材一体成型工艺，炉面板厚度1.2mm；其他板材厚度1.0mm； 2. 升温快，温控范围大，温度波动幅度小，均匀受热； 3. 旋钮式温度调节，可调温度50~190℃，调温更加简单、精确； 4. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 5. 一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1 | 台 |  |
| CC02 | 台式电扒炉 | 9#食堂3楼 | 600*650*475 | 1.整机采用框架式承重结构，采用304#材质板材一体成型工艺，炉面板厚度1.2mm；其他板材厚度1.0mm； 2.采用激光高温加热融化，精铁扒板和不锈钢围边，链接处，形成无缝焊接，真正的无缝不漏油； 3.环保喷砂处理焊接区，采用气动高速冲砂工艺，处理焊接纹路更美观和环，保不氧化，不生锈；加粗U型紫铜压扁处理发热管,相同面积和尺寸具有更大的加热输出负荷和耐用性； 采用A3精钢材质，加厚10mm不易变形储存更多热量,使扒板热量更均匀； 4.功率：5kw/220v | 1 | 台 |  |
| CC03 | 双层平板工作台 | 9#食堂3楼扒炉 | 1500*900*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 ▲工作台符合GB/T 3325-2017的依据，①面板、正视面板件对角线长度≥1400mm，翘曲度检测结果≤0.5。②着地平稳性，底脚与水平面的差值检验结果≤0.1。③稳定性：垂直加载稳定性试验，加载600N，应无倾翻。垂直和水平加载稳定性试验，垂直加力100N，水平最小加力40N，应无倾翻。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 ▲双层平板工作台符合GB/T 10125-2021、GB/ T 6461-2002的依据，样品数量≥3片，试验周期24小时。检测结果:试验后，目视检查样品外观、未出现腐蚀，缺陷面积A为0。判定；保护评级Rp为10级。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，并附“全国认证认可信息公共服务平台”查询到检测机构名称、报告编号 、报告发放日期一致的截图。 | 1 | 台 |  |
| CC04 | 中餐燃气炒菜灶（燃气单头单尾小炒炉） | 9#食堂3楼扒炉 | 1100*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径450mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| CC05 | 双层工作台 | 9#食堂3楼扒炉 | 1900*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| CC06 | 燃气汤炉（单头矮汤炉） | 9#食堂3楼扒炉 | 700*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配汤桶直径500mm；炉头:燃气节能炉头。 9.配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| CC07 | 单门蒸饭柜 | 9#食堂3楼扒炉 | 700*650*1700 | 1.面板1.2mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板， 2.内胆1.0mm，双层保温， 3.功率12KW/380V, 4.脚用直径51*1.2mm不锈钢管，下加可调节脚座,配不锈钢蒸饭盘。 | 1 | 台 |  |
| CC08 | 洗涮台（单星工作台） | 9#食堂3楼扒炉 | 1750*700*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| CC09 | 四层存放架（管架） | 9#食堂3楼扒炉 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| CC10 | 四门高身雪柜 | 9#食堂3楼扒炉 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| CC11 | 双星工作台 | 9#食堂3楼扒炉 | 1800*700*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| CC12 | 双星洗手盆 | 9#食堂3楼扒炉 | 750*400*800 | 1.面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板； 2.不锈钢机制件加固； 3.配脚踏水龙头。 | 1 | 台 |  |
| CC13 | 干手机 | 9#食堂3楼扒炉 | 156*176*207 | 1.高灵敏度红外漫反射感应 2.干手风力强劲不中断 3.冷热风自由切换 4.功率：1.4kw/220v | 1 | 台 |  |
| CC14 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂3楼扒炉 | 1200*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 4 | 米 |  |
|  | 烹饪间3 |  |  |  |  |  |  |
| CD01 | 双边门荷台 | 9#食堂3楼烹饪 | 1800*800*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 3 | 台 |  |
| CD02 | 三层沥水车 | 9#食堂3楼烹饪 | 1280*600*1100 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；面板1.5mm厚不锈钢板；层板1.2mm厚不锈钢板； 2.工艺：底层距离地面150mm； 3.配置：配5寸防滑防震聚酯充气万向轮，2个带刹车摯； 4.承重：台面隔板.底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
| CD03 | 燃气双头矮汤炉 | 9#食堂3楼烹饪 | 1400*700*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配汤桶直径500mm；炉头:燃气节能炉头。 9.配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| CD04 | 矮汤炉炉拼台 | 9#食堂3楼烹饪 | 400*700*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
| CD05 | 中餐燃气炒菜灶（燃气单头单尾小炒炉） | 9#食堂3楼烹饪 | 1100*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径450mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| CD06 | 炊用燃气大锅灶（燃气双头大炒镬） | 9#食堂3楼烹饪 | 2300*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.防火隔热棉 6.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.配锅口径800mm 9.炉头:燃气节能炉头，配电子点火及熄火保护装置。 | 2 | 台 |  |
| CD07 | 炉拼台 | 9#食堂3楼烹饪 | 400*1250*1250 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 1 | 台 |  |
| CD08 | 双门蒸饭柜(电热) | 9#食堂3楼烹饪 | 1500*1000*1650 | 1.面板1.2mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板 2.内胆1.0mm，双层保温，功率48KW/380V 3.脚用直径51*1.2mm不锈钢管，下加可调节脚座,配不锈钢蒸饭盘。 | 2 | 台 |  |
| CD09 | 四层存放架（管架） | 9#食堂3楼烹饪 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| CD10 | 四层存放架（管架） | 9#食堂3楼烹饪 | 1200*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| CD11 | 四门高身雪柜 | 9#食堂3楼烹饪 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 2 | 台 |  |
| CD12 | 电饼铛 | 9#食堂3楼烹饪 | 720*650*745 | 1.全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置。 2.加热部分采取大面积全封闭形式，热效率高，采用控温仪，使用的原器件采用插接联接，并可互换，性能稳定，维修方便。 3.功率：4KW/220V | 1 | 台 |  |
| CD13 | 双头粉面炉（电热） | 9#食堂3楼烹饪 | 1250*800*800 | 1.采用304#不锈钢板； 2.炉面1.5mm采用磨砂不锈钢板冲压焊接而成； 3.侧身采用1.2mm磨砂不锈钢板； 4.40*40mm角铁支架； 5.直径51不锈钢通脚，下加可调节脚； 6.功率：2*12KW。 | 2 | 台 |  |
| CD14 | 双层工作台 | 9#食堂3楼烹饪 | 800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| CD15 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂3楼烹饪 | 3500*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 3.5 | 米 |  |
| CD16 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂3楼烹饪 | 8400*1300*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 8.4 | 米 |  |
| CD17 | 高效油烟过滤烟罩 | 9#食堂3楼烹饪 | 4000*1200*500 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配百叶式隔油网 | 4 | 米 |  |
|  | 冷藏区 |  |  |  |  |  |  |
| CE01 | 四门高身雪柜 | 9#食堂3楼 | 1220*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 2 | 台 |  |
| CE02 | 六门高身雪柜 | 9#食堂3楼 | 1820*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 2 | 台 |  |
|  | 肉类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| CG01 | 四层存放架（管架） | 9#食堂3楼肉类加工区 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 1 | 台 |  |
| CG02 | 六门高身雪柜 | 9#食堂3楼肉类加工区 | 1820*700*1970 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏-6℃~+12℃； 3.规格：1.0立方，双机双温； 4.功率：0.5KW/220v,无氟环保。 | 1 | 台 |  |
| CG03 | 绞切肉机 | 9#食堂3楼肉类加工区 | 550*400*750 | 1.额定电压：220v，额定功率:1.1kw； 2.产量：肉片300kg/h，肉丝150kg/h，绞肉320-380kg/h，整机重量：90kg； 3.采用不锈钢制成，具有传动简单，性能可靠，干净卫生,美观大方，节省能源。 | 1 | 台 |  |
| CG04 | 双层砧板台 | 9#食堂3楼肉类加工区 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| CG05 | 双星工作台 | 9#食堂3楼肉类加工区 | 1800*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
| CG06 | 单大星洗涤台 | 9#食堂3楼肉类加工区 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 2 | 台 |  |
|  | 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |  |
| CH01 | 双层砧板台 | 9#食堂3楼蔬菜加工区 | 1000*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| CH02 | 单大星洗涤台 | 9#食堂3楼蔬菜加工区 | 1000*750*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 3 | 台 |  |
| CH03 | 双层砧板台 | 9#食堂3楼蔬菜加工区 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| CH04 | 四层存放架（管架） | 9#食堂3楼蔬菜加工区 | 1200*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
| CH05 | 砧板刀具消毒柜 | 9#食堂3楼蔬菜加工区 | 1380*655*1940 | 1.电压：220V/2530W； 2.消毒方法：紫外线+臭氧； 3.额定功率：400W； 4.电源：10A； 5.参考容量：1020L； 6.外壳用1.2㎜不锈钢304#板制作。 | 1 | 台 |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| CI01 | 四层存放架（板架） | 9#食堂3楼仓库 | 1200*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 ▲层架符合QB/T 2139.5-1995、GB/T 3280-2015的依据：台面搁板和底板均应能承受300kg载荷，其变形量小于0.15mm。产品在500N水平集中力的作用下，框架的变形量小于0.2mm，去除作用力后变形量小于0.05mm ，提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 2 | 台 |  |
| CI02 | 四层存放架（板架） | 9#食堂3楼仓库 | 1500*500*1500 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度1.5mm； 2.加强筋用1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受300kg载荷。 | 2 | 台 |  |
| CI03 | 米面架 | 9#食堂3楼仓库 | 1800*800*300 | 1.横通采用直径25mm，1.5mm不锈钢结构管焊接； 2.立管采用直径38mm，1.5mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚； 3.称重：能承受300kg载荷。 | 3 | 台 |  |
|  | 农残检测室 |  |  |  |  |  |  |
| CJ01 | 检测台带三抽屉 | 9#食堂3楼农残 | 1800*800*800 | 1.台面用1.5mm厚304#不锈钢，封边； 2.层板用1.0mm厚304#不锈钢； 3.柜底板用1.0mm厚304#不锈钢； 4.加强筋用1.2mm厚201#不锈钢； 5.柜身用1.0mm厚304#不锈钢； 6.柜背板用1.0mm厚304#不锈钢； 7.单面趟门结构，用1.0mm厚304#不锈钢； 8.门胆用0.7mm厚304#不锈钢； 9.下配304#不锈钢重力可调脚。 | 1 | 台 |  |
| CJ02 | 单星盆 | 9#食堂3楼农残 | 700*800*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 1 | 台 |  |
|  | 洗手区 |  |  |  |  |  |  |
| CK01 | 不锈钢洗手池 | 9#食堂3楼洗手区 | 2300*450*950 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm*38mm，1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚； 4.横通用25mm*25mm，1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.配6分镀锌水管及水龙头。 | 3 | 台 |  |
|  | 备餐、预进间 |  |  |  |  |  |  |
| CL01 | 干手机 | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 156*176*207 | 1.高灵敏度红外漫反射感应 2.干手风力强劲不中断 3.冷热风自由切换 4.功率：1.4kw/220v | 1 | 台 |  |
| CL02 | 双星洗手盆 | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 750*400*800 | 1.面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板； 2.不锈钢机制件加固； 3.配脚踏水龙头。 | 1 | 台 |  |
| CL03 | 四格保温汤池台 | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 1500*700*800 | 1.采用磨砂304#不锈钢板； 2.台面用1.5mm，侧板用1.2mm； 3.发热管保温； 4.直径51mm不锈钢通脚，下加可调脚座； 5.功率：3KW/220V； 符合QB/T 2139.3-1995的依据，检测项目包括外观质量、尺寸公差。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 5 | 台 |  |
| CL04 | 双层工作台 | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 1800*750*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 3 | 台 |  |
| CL05 | 暖饭车 | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 600*600*800 | 1.车身采用304#1.5mm磨砂不锈钢板,环保型聚氨酯整体发泡工艺、超强保温； 2.内置不锈钢低能耗快速发热管,电控原件； 3.配两个4"定向重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮。 | 10 | 台 |  |
| CL06 | 双层配餐工作台 | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 1100*700*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 5 | 台 |  |
| CL07 | 双门留样柜 | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 1200*580*1950 | 1、工作温度（0~8℃）； 2、功率（300W/220V）； 3、制冷方式：直冷； 4、柜门结构：玻璃门； 5、采用不锈钢板材，可调节载物层架，不锈钢可拆卸子弹脚轮，真空吸塑门内衬板，高效压缩机制冷，噪音低，耗电小； 6、绿色环保节能。 | 1 | 台 |  |
| CL08 | 双层配餐工作台 | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 900*700*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| CL09 | 双层配餐工作台 | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 1070*700*800 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢 5.脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管 6.配4个不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| CL10 | 电磁矮汤炉(平头炉） | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 700*700*550 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50*50mm铁角钢 5.炉通脚直径50mm，1.5mm厚不锈钢管 6.配4个可调炉身高度的重力脚 7.功率：15kw/380v | 6 | 台 |  |
| CL11 | 油烟净化一体机带静电 | 9#食堂3楼备餐间、预进间 | 18000*900*500 | 1.烟罩外壳用1.2mm厚磨砂304#不锈钢板。 2.内置高效能不锈钢旋风油烟过滤网，以及高效能 UV-C 紫外光灯管套件，内设高低压电场。 3.配备数码显示屏，一键式启动、清洗。净化排烟除油除味率99%，达到国家环保标准。 4.灯具盒体采用 1.0mm 厚不锈钢材料制造，表面设有钢化玻璃灯光扩散器，灯具必须达到防雾、防尘、防撞。每个抽风口必须配备适量可调平衡阀。 | 18 | 米 |  |
|  | 抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢隔油网 | 9#食堂排烟系统 | 500*500*50 | 材料：面板0.8mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板 | 124 | 个 |  |
| 2 | 集油烟管道 | 9#食堂排烟系统 | 1000*600，500*500 | 材料：面板1.0mm厚不锈钢304#板 | 209 | ㎡ |  |
| 3 | 导流风管 | 9#食堂排烟系统 | 1000*600，600*600 | 材料：面板1.0mm厚不锈钢304#板，国标1.0共板法兰 导流风管符合GB/T 38160-2019的依据，检测结果：产品在490N水平力的作用下，框架的变形量小于6mm，去除作用力后，框架的变形量小于1.5mm。 | 384 | ㎡ |  |
| 4 | 离心抽烟风机（烹饪区） | 9#食堂1楼-3楼备餐间排烟系统 | 15KW/380V | 通用/静音型，功率：15KW/380V,风量：38000m³ | 1 | 台 |  |
| 5 | 离心抽烟风机（烹饪区） | 9#食堂1楼-3楼备餐间排烟系统 | 11KW/380V | 通用/静音型，功率：11KW/380V,风量：34000m³ | 3 | 台 |  |
| 6 | 离心抽烟风机（售饭间） | 9#食堂1楼-3楼备餐间排烟系统 | 15KW/380V | 通用/静音型，功率：15KW/380V,风量：38000m³ | 3 | 台 |  |
| 7 | 油烟净化设备 | 9#食堂1楼-3楼备餐间排烟系统 | 38000风量/220V | 低空排放电板式/不锈钢外壳（一级排放）。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 油烟净化设备 | 9#食堂1楼-3楼备餐间排烟系统 | 34000风量/220V | 低空排放电板式/不锈钢外壳（一级排放）。 ▲油烟净化设备符合CCAEPI-RG-Q-015-2021、GB 18483-2001、HJ/T 62-2001的判定依据，检测结果：设备本体阻力，静电式≤170Pa，控制箱接地电阻≤0.5Ω，100%额定风量下油烟排放浓度≤1mg/m3。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。且油烟净化设备门磁开关符合GB/T 2423.10-2019的依据，环境条件，温度24.7℃，相对温度52%。振动试验：频率10~55Hz,振幅：0.35mm（峰值）；扫频速率：1oct/min；测试轴向：X、Y、Z；测试时间：1小时/轴向。测试后目视检查样品外观无变形、零部件松动、损坏等现象。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 3 | 台 |  |
| 9 | 离心风机减震机架 | 9#食堂排烟系统 | 槽钢，减震器 | 带弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音 | 7 | 组 |  |
| 10 | 静电器机架 | 9#食堂排烟系统 | 槽钢，减震器 | 带弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音 | 4 | 组 |  |
| 11 | 排烟风管弯头/之字 | 9#食堂排烟系统 | 1000*1000 | 材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板，国标0.8共板法兰 | 10 | 个 |  |
| 12 | 排烟风管弯头/之字 | 9#食堂排烟系统 | 600*600 | 材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板，国标0.8共板法兰 | 13 | 个 |  |
| 13 | 排烟风管弯头/之字 | 9#食堂排烟系统 | 500*500 | 材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板，国标0.8共板法兰 | 19 | 个 |  |
| 14 | 开墙孔 | 9#食堂排烟系统 | 实量 | 人工打墙孔 | 11 | 个 |  |
| 15 | 辅助材料费 | 9#食堂排烟系统 |  | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 项 |  |
| 16 | 离心风机不锈钢大小头变口 | 9#食堂排烟系统 | 实量 | 材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板，国标0.8共板法兰 | 10 | 个 |  |
| 17 | 净化器不锈钢大小头变口 | 9#食堂排烟系统 | 实量 | 材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板，国标0.8共板法兰 | 9 | 个 |  |
| 18 | 软接口 | 9#食堂排烟系统 | 实量 | 帆布制作。 | 8 | 个 |  |
| 19 | 风机过载保护器 | 9#食堂排烟系统 | 11KW.7.5kw | 配缺项、过载、稳压电路保护 | 6 | 个 |  |
| 20 | 防火阀 | 9#食堂排烟系统 | 1000*600 | 120度自动关闭 | 7 | 个 |  |
| 21 | 风管法兰、吊码 | 9#食堂排烟系统 |  | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 项 |  |
| 22 | 通风油烟管 | 9#食堂送风系统 | 500*500 | 材料：面板1.0mm厚不锈钢304#板 | 535 | ㎡ |  |
| 23 | 送鲜风管弯头/之字 | 9#食堂送风系统 | 500*500 | 材料：面板1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢304#板，国标0.8共板法兰 | 33 | 个 |  |
| 24 | 水冷风机 | 9#食堂送风系统 | 1.1kw | 风量：25000立方/小时，电机。 | 9 | 台 |  |
| 25 | 不锈钢喷射风咀 | 9#食堂送风系统 |  | 材料：采用1.2mm厚磨砂304#不锈钢板制作。 | 112 | 个 |  |
| 26 | 软接口 | 9#食堂送风系统 | 实量 | 帆布制作。 | 9 | 个 |  |
| 27 | 风机机架 | 9#食堂送风系统 | 槽钢，减震器 | 采用8#槽钢焊接制作。 | 9 | 组 |  |
| 28 | 防水百叶 | 9#食堂送风系统 | 实量 | 采用1.2mm厚304#不锈钢板制作。 | 9 | 个 |  |
| 29 | 五金配件 | 9#食堂送风系统 |  | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 项 |  |
| 30 | 轴流风机 | 9#食堂送风系统 | 750w | 功率：1.1kW/220V | 3 | 台 |  |
| 31 | 开墙孔 | 9#食堂送风系统 | 实量 | 人工打墙孔 | 15 | 个 |  |
| 32 | 风管法兰、吊码 | 9#食堂送风系统 |  | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 项 |  |
| 33 | 不锈钢板炉后封板 | 9#食堂其他 | 1100*20 | 材料：面板1.2mm不锈钢304#板 | 50 | 米 |  |
|  | 厨杂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手打炒锅 | 食堂杂件 | 尺5 | 锅直径50cm，1.6mm厚手打特厚锅-尺5（3.05kg） | 5 | 个 |  |
| 2 | 特厚生铁大锅 | 食堂杂件 | 直径900 | 27斤精致生铁锅 | 10 | 个 |  |
| 3 | 木柄锅铲 | 食堂杂件 | 2号 | 2#1.5mm厚木柄沙光铲 | 10 | 个 |  |
| 4 | 木柄炒勺 | 食堂杂件 | 10两 | 11.5mm厚木柄沙光壳 | 5 | 个 |  |
| 5 | 木柄炸篱 | 食堂杂件 | 12寸 | 日式翅喱（30目） | 5 | 个 |  |
| 6 | 木柄大锅铲 | 食堂杂件 | 1200mm | 全柄钢铲（1号） | 15 | 个 |  |
| 7 | 不锈钢水壳 | 食堂杂件 | 5斤 | 手打钢水壳 | 15 | 个 |  |
| 8 | 菜筛 | 食堂杂件 |  | 多用途周转筐 | 20 | 个 |  |
| 9 | 白色菜筛 | 食堂杂件 |  | 32*23.8*10cm 方筛 | 20 | 个 |  |
| 10 | 白色菜筛 | 食堂杂件 |  | 49*39.5*15.5cm 方筛 | 20 | 个 |  |
| 11 | 保鲜盒 | 食堂杂件 |  | 26*18*10cm 保鲜盒 | 30 | 个 |  |
| 12 | 保鲜盒 | 食堂杂件 |  | 20.5*14*8cm 保鲜盒 | 30 | 个 |  |
| 13 | 0845保鲜盒 | 食堂杂件 | 345*230*160 | 保鲜盒 | 30 | 个 |  |
| 14 | 不锈钢味盅 | 食堂杂件 | 12cm | 0.8mm特厚无磁味盅 | 30 | 个 |  |
| 15 | 0109储物箱 | 食堂杂件 | 620*420*400 | 整理箱 | 10 | 个 |  |
| 16 | 0107储物箱 | 食堂杂件 | 530*365*335 | 整理箱 | 10 | 个 |  |
| 17 | 圆形胶砧板 | 食堂杂件 | 45*15cm | 白色圆形胶砧板 | 20 | 个 |  |
| 18 | 松木砧板 | 食堂杂件 | 40*10cm | 松木砧板 | 20 | 个 |  |
| 19 | 十八子菜刀 | 食堂杂件 | 2号 | 2#木柄片刀 | 30 | 把 |  |
| 20 | 十八子桑刀 | 食堂杂件 | 1号 | 1#木柄桑刀 | 30 | 把 |  |
| 21 | 木柄瓜刨 | 食堂杂件 | 中号 | 中号瓜刨 | 10 | 个 |  |
| 22 | 白色挤壶 | 食堂杂件 | 16安士 | 安士白色酱汁壶 | 30 | 个 |  |
| 23 | 红柄荷花夹 | 食堂杂件 | 12寸 | 加厚磨砂包夹(红柄) | 30 | 个 |  |
| 24 | 不锈钢斗盆 | 食堂杂件 | 55cm | 1.2mm反边无磁斗盆 | 15 | 个 |  |
| 25 | 不锈钢斗盆 | 食堂杂件 | 40cm | 1.0mm反边无磁面盆470g | 15 | 个 |  |
| 26 | 红柄剪刀 | 食堂杂件 | 中号 | 中号家用剪刀 | 20 | 把 |  |
| 27 | 油盆 | 食堂杂件 | 10寸 | 1.5mm加厚无磁钢油盆730g | 20 | 个 |  |
| 28 | 不锈钢304汤桶 | 食堂杂件 | 50*50cm | 1.2mm厚不锈钢汤桶 | 20 | 个 |  |
| 29 | 木柄炒勺 | 食堂杂件 | 1两 | 1两1.2mm厚木柄抛光壳 | 20 | 个 |  |
| 30 | 三叉饭勺 | 食堂杂件 |  | 加厚特大松饭勺 | 20 | 个 |  |
| 31 | 大号砧板围 | 食堂杂件 |  | 大号不锈钢砧板围(加厚) | 20 | 个 |  |
| 32 | 不锈钢304托盘06 | 食堂杂件 | 50*35*5 | 0.8mm无磁深方盘 | 50 | 个 |  |
| 33 | 不锈钢柄复底不粘锅 | 食堂杂件 | 26cm | 复底铝不粘煎锅 | 20 | 个 |  |
| 34 | 不锈钢五格餐盘 | 食堂杂件 |  | 304#不锈钢材质，1.0mm厚大五格加深快餐盘（480g） | 3500 | 个 |  |
| 35 | 不锈钢双层汤碗 | 食堂杂件 |  | 双层碗（304#不锈钢材质） | 3500 | 个 |  |
| 36 | 不锈钢餐勺 | 食堂杂件 |  | 韩式勺（304#不锈钢材质） | 3500 | 个 |  |
| 37 | 不锈钢筷子 | 食堂杂件 |  | 方头不锈钢筷子(304#不锈钢材质) | 3500 | 个 |  |
| 38 | 不锈钢304浅托盘 | 食堂杂件 | 60*40*4.8 | 0.8mm无磁深方盘 | 100 | 个 |  |
| 39 | 油格茜 | 食堂杂件 | 10# | 特厚宽边弯耳油隔 | 20 | 个 |  |
| 40 | 不锈钢蔬壳 | 食堂杂件 | 直径280 | 全柄钢漏壳(650g) | 20 | 个 |  |
| 41 | 木柄鱼鳞刷 | 食堂杂件 |  | 四排木柄鱼鳞刨 | 20 | 个 |  |
| 42 | 不锈钢长柄汤壳 | 食堂杂件 | 直径65 | 不锈钢勾柄汁壳（6.5cm） | 20 | 个 |  |
| 43 | 胶手套 | 食堂杂件 |  | 中号胶手套 | 100 | 双 |  |
| 44 | 隔热手套 | 食堂杂件 |  | 中号优级高温手套 | 100 | 双 |  |
| 45 | 防滑垫 | 食堂杂件 |  | 高级硅胶垫 | 10 | 个 |  |
| 46 | 黑煲 | 食堂杂件 |  | 干烧锅平锅黑（18*7cm/0.8L） | 10 | 个 |  |

三、交货期

合同签订后40天内完成生产并达到交付使用条件，具体交付日期以采购人通知为准，采购人提前10天通知安装，30天内完成安装调试。

四、安装要求

- 中标人在施工期间需严格遵守国家、省、市有关消防、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规范、规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和发生的费用。所有设备内部和外接线路的供电要符合安全标准，加强保护和防漏电措施。

- 燃气燃烧器具安装、维修企业需遵守《建筑业企业资质管理规定》（住建部令第22号）；。其它国家或地方有规定要求具备一定资质的单位才能承担的工程和配套服务，需按照规定由具备相关资质的单位承担。中标人应于协议签订前提供中标供应商及实施本项目相关人员的资质证明文件交由采购人存档备查（提供承诺函，格式自拟）

- ★投标人承诺为本项目管理人员持有安全生产考核合格证书，燃气器具安装、维修保养的作业人员持有燃气具安装维修工证书，水电安装作业人员须持有特种作业操作证（低压电工作业）。在签合同时，投标人须提供上述人员证书原件及之签订合同日前三个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》核对（提供承诺函，格式自拟）。

- 在工程和配套服务的实施中，如果需要办理报批、报建手续的，中标人需协助办理，相关费用由中标人负担。

- 中标人履行合同时需按采购人要求，配合厨房改造整体工程提供相关施工图纸（供电、供水、排水、污水、电梯、气瓶组等）交采购人确认。

- 为配合本工程实施所进行的各阶段工作，中标人需列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、安装、调试、整体改造工程配合、相关验收等）和具体要求。

- 工程使用的所有材料需按照中标人的投标文件执行，中标人需更换材料或投标文件及采购文件没有规定的材料，中标人需经采购人书面确认才可予以更换及采用，并按照国家检测标准要求进行验收。

- 根据设计的修改和现场的实际情况，采购人可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对中标方案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。

- 中标人负责所有需用土建间隔、给排水、完成380 伏厨具动力配电（含电缆、配管、配电箱、开关箱等）线路接驳及安装，中标人负责安装到终端的全部材料、人工及相关费用。

- 中标供应商在安装施工过程中，若对原建筑物及其它设施造成损坏，由中标供应商负责修理和赔偿（因正常必须的开孔、开洞、开管孔等除外）。

五、培训及技术服务要求

1.从设备进场到采购人开学使用1个月的期间，供应商须派有经验的驻场技术主管。

2.供应商须派有经验的技术人员，到采购人单位对采购人进行培训服务。对设备的使用、操作、维修进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料、费用由供应商提供。

六、质保期及售后服务要求

1.质量保证期（简称“质保期”）为2年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，如厂家保修期超过2年的，按厂家质保期执行。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

3.对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，3小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，成交供应商须提供同档次的设备予采购人临时使用，不额外收取费用。（供应商须出具承诺函，格式自拟）

4.成交供应商提供售后服务终身维护，在质保期内提供免费维护，质保期外提供有偿维护，只收配件费不收人工费。（供应商须出具承诺函，格式自拟）

5.在质保期内，成交供应商需对所提供的设备做定期每年2次（寒假、暑假）检查和保养。（供应商须出具承诺函，格式自拟）

七、包装、保险及发运、保管要求

1.中标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，并在交货前向采购人提供相关检测报告或证书的原件查验。设备和用具必须标明规格型号、技术参数及性能指标，具备法定的质量要求。其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由响应供应商承担。

2.成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。中标方承担安装过程中导致的一切人身和财产损失。

6.所有设备包安装调试。投标人的总报价必须包括货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检验（报检）费、所有配套安装的材料费、安装费、厨房设备与管道的配套安装费及材料费、连接厨房设备的水电气管道安装费及材料费、用气设备区域燃气泄漏报警系统安装费及材料费、厨房设备安装需要的开孔费及材料费、运输费、因施工产生的垃圾清运费、临时工程费（包括支顶架）、缺陷修理费、与该项目相关因违规操作产生的罚金、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费等与设备安装产生的相关费用，以及所有需用土建间隔、安装调试、验收、所有专项检测费、培训、技术服务（包括技术资料、设备安装图纸的提供）及质保期服务的全部费用以及合同履行过程中应预见和不可预见的一切费用。本合同执行期间合同总价不变。（提供承诺函，格式自拟）

7.投标人为所投的“不锈钢设备系列、燃气设备系列、洗碗机系列、抽排风系列、电热蒸饭柜系列”购买产品责任险，累计赔偿限额为11000万元（含）或以上。

八、验收要求

1.成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.项目安装完成后，采购人开学后试运行1个月再组织验收。

九、付款方式

1.合同签订后，中标人向采购人开具合同金额30%的完税正式销售发票（增值税专用发票）后，采购人在5个工作日内向中标人支付同等金额的预付款；

2.货物到达采购人使用现场，清点无误，中标人开具合同金额20%的完税正式销售发票（增值税专用发票）后，采购人在10个工作日内向中标人支付同等金额的款项；

3.全部货物安装、调试、验收合格并填写验收报告后，余款于2025年12月31日前视财政拨款情况分批结算。

十、其他要求

1.中标供应商须积极配合采购人食堂厨房建设全过程。

2.采购人可根据食堂现场实际情况调整部分清单产品。

3.中标人必须按照学校食堂餐饮服务食品安全等级A级的标准进行厨房设备安装施工，施工方案、验收标准必须符合属地市场监督管理部门的要求，并配合采购人取得属地市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》和《食品安全A级》牌照。因中标人提供的设备问题或者安装不到位等原因造成不能取得以上牌照，由中标人负责整改直到取得相关牌照，因此产生的所有费用由中标人负责，造成食堂不能正常开餐而产生的相关费用（如教工学生的餐费等）由中标人负责。（提供承诺函，格式自拟）

十一、本项目《技术参数要求》中所有设备的技术参数（带“▲”号的技术参数除外）是对设备的基本要求，供应商须承诺中标后提供的设备满足《技术参数要求》基本要求、满足国家相关标准及学校厨房实际使用要求。若在到货验收时，采购人发现存在设备不满足《技术参数要求》基本要求或国家相关标准或学校厨房实际使用要求的情形，采购人将要求中标人进行更换。若中标人更换设备仍未达到要求，采购人有权拒绝对该设备进行交付，且有权要求中标人赔偿因此造成的相应损失。（投标人须出具承诺函，格式自拟）

十二、厨房现有平面图

供应商需根据项目采购需求及现有平面布局图对厨房设施进行整体深化设计，须符合饮食建筑设计标准（JGJ64-2017）、餐饮服务食品安全操作规范等国家规范标准要求。

厨房现有平面图详见公告附件