中交二航局东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）

混凝土采购

招标文件

招标编号：FA00000246478

招标人：中交第二航务工程局有限公司

2025年4月

目录

第一卷 	1

第一章 招标公告	2

1. 招标条件	2

2. 项目概况与招标内容	2

3. 投标人资格要求	2

4. 招标文件的获取	4

5. 投标文件的递交	4

6. 发布公告的媒介	4

7. 联系方式	5

第二章 投标人须知	6

1. 总则	9

2. 招标文件	10

3. 投标文件	11

4. 开标	15

5. 评标	15

6. 合同授予	16

7. 重新招标和不再招标	17

8. 纪律和监督	17

9. 需要补充的其他内容	18

附件一：问题澄清通知	19

附件二：问题的澄清	20

附件三：中标通知书	21

附件四：中标结果通知书	22

第三章 评标办法（综合评标法）	23

评标办法前附表	23

1.评标方法	23

2.评审标准	26

3.评标程序	27

第四章 合同条款及格式	31

附件一：合同文件	31

第二卷 	53

第五章 物资需求一览表	54

物资需求一览表	55

第六章 技术规格书	56

第三卷 	59

第七章 投标文件格式	60

1. 投标函	63

2. 法定代表人（单位负责人）身份证明	64

3. 授权委托书	65

4. 投标保证金缴纳凭证	66

5. 资格审查资料	67

6. 投标报价资料	89

7. 投标人资格声明	92

8. 生产组织供应能力分析表	98

9. 组织供应、运输、服务方案	99

10. 投标物资技术资料	101

11. 投标物资运达交货地点后的保护措施和要求	102

12. 供应商信用承诺书	103

13中交集团暨中国交建合作单位黑名单和重点关注名单告知	105

14.其他资料.....................................................................................................................................100

招标公告

中交二航局东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）混凝土采购招标公告

招标条件

本招标项目中交二航局东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段），招标人中交第二航务工程局有限公司，招标项目资金来自建设合同发包人。该项目已具备招标条件，现对混凝土进行公开招标。

项目概况与招标内容

项目概况：

项目名称：中交二航局东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）

项目地址：东莞市石碣镇、中堂镇

中交二航局东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）：包括对东江下游片区的石碣镇、中堂镇进行第一阶段的管网查缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、暗渠整治、水环境治理、内涝点整治等工程。

合同工期2024年12月22日至2027年12月19日，工期为1093日历天。

招标内容：

招标的物名称及数量

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通混凝土 | C35 | m3 | 12031 |
| 2 | 抗渗混凝土 | C30 P6 | m3 | 3554 |
| 3 | 细石混凝土 | C20 | m3 | 11 |
| 4 | 普通混凝土 | C20 | m3 | 11121 |
| 5 | 普通混凝土 | C30 | m3 | 29661 |

交货地点：中交二航局东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）施工现场。

计划交货时间：2025年4月起至项目完工。

投标人资格要求

本次招标要求投标人：

营业范围要求：

（1）必须经国家工商、税务机关登记注册；（2）符合投标项目的生产许可规定；

（3）经营范围符合投标项目需要；（4）能独立承担民事责任，具有独立法人资格；

（5）增值税一般纳税人。

生产供应能力要求：

生产厂家具有投标产品生产能力证明，设备齐全，生产工艺、装备必须符合国家、行业相关规定，具有生产许可证。投标人为代理商的，代理商必须有生产厂委托代理授权书（授权书格式在招标文件中投标格式章节），如被授权人中标，授权人有义务共同完成供应任务；若被授权人中标且签订合同后不履行合同义务，授权人必须无条件继续按给予被授权人同等条件完成保供责任（即生产厂保证出厂履约，生产厂或项目部均可另找供应商接替被授权人继续履约）。代理商必须提供生产厂家相关资料，所投标物资应经我部检测合格，所用的生产原材料采用国有或国有控股的大厂产品。

财务能力要求：

本次投标产品生产商、经销商应具有良好的财务资金状况（提供2021年-2023年经审计的财务报表）。

体系认证要求：

投标人有完善的产品质量管理制度，生产商具有ISO9000系列质量管理体系认证证书，生产的产品符合国家与招标物资相关的现行有效标准，有近三年省、部级及以上专业检测机构出具的产品合格检测报告。

质量保证能力要求：（以下要求应同时满足）

（1）产品符合国家现行标准

（2）提供近3年省、部及以上专业检测机构出具的产品合格检测报告。

供货业绩要求：

具有近3年内国家大中型建设项目标投产品供货业绩（中交、中铁、中铁建、中电建、中冶等单位的直接采购合同），并提供相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）。

履约信用要求：

本项目投标截止期前未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、违法案件当事人、违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；

具有良好的社会信誉，近3年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；同时，要求企业基本户开户银行出具的资信证明或至少3家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

本次招标不接受组成联合体投标。

每个投标人最多可对1个包件投标，且最多允许中1个包件。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标，否则，相关投标均被否决。

允许制造商或代理商或贸易商进行投标，但同一制造商品牌只允许1家单位/制造商或代理商或贸易商参与某个包件的的投标，否则，相关投标均被否决。

招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年4月18日10时至2025年4月23日10时（北京时间，下同），登录中交集团供应链管理信息系统（网址：http://ec.ccccltd.cn/PMS/）下载电子招标文件。如需收取标书款，投标人下载前应首先将标书款汇至招标人指定帐户并经招标人确认购买后，方能下载招标文件。

招标文件整标售价0元，售后不退。参加多个包件投标的投标人必须分别购买相应包件的招标文件，并对每个包件单独递交投标文件。

标书款和投标保证金，请按下述信息汇款：

账户名称：中交二航局东莞东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）一阶段工程（二标段）项目

开户银行：交通银行北京马甸支行

账    号：01-99-012146-01（转账备注：东莞市东江下游水质提升项目混凝土投标保证金）

投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年4月30日10时，投标人应在截止时间前通过远程登录中交集团供应链管理信息系统（网址http://ec.ccccltd.cn/PMS/）递交电子投标文件。

逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

发布公告的媒介

本次招标公告同时在中交集团供应链管理信息系统网上发布。

联系方式

招 标 人：中交第二航务工程局有限公司	地    址：中交二航局东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）

联 系 人：王浩                          电    话：15670379640

电子邮件：3225537361@qq.com

2025年4月17日

投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标编号 | FA00000246478 |
| 1.1.3 | 招标人 | 名 称：中交第二航务工程局有限公司 地 址：广东省广州市南沙区中交汇通中心 联 系 人： 王浩 电 话： 15670379640 |
| 1.1.4 | 招标组织单位 | 名 称：中交第二航务工程局有限公司 地 址：广东省广州市南沙区中交汇通中心 联 系 人： 王浩 电 话： 15670379640 |
| 1.1.5 | 招标项目名称 | 中交二航局东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段） |
| 1.3.1 | 招标内容 | 混凝土 |
| 1.4.1 | 投标人应具备承担本次招标物资资格能力要求 | 营业范围要求： 详见招标公告或投标邀请函“投标人资格要求” 生产供应能力要求： 详见招标公告或投标邀请函“投标人资格要求” 财务能力要求： 详见招标公告或投标邀请函“投标人资格要求” 体系认证要求： 详见招标公告或投标邀请函“投标人资格要求” 质量保证能力要求： 详见招标公告或投标邀请函“投标人资格要求” 供货业绩要求： 详见招标公告或投标邀请函“投标人资格要求” 履约信用要求： 详见招标公告或投标邀请函“投标人资格要求” 其他要求：详见招标公告或投标邀请函“投标人资格要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 确认的往来函件、邮件 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金（银行转账），银行保函 投标保证金按整标收取，整标投标保证金金额为：20万元人民币。 投标保证金的递交截止时间为：截止投标日期前。 招标人的开户银行及账号： 账户名称：中交二航局东莞东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）一阶段工程（二标段）项目 开户银行：交通银行北京马甸支行 账号：01-99-012146-01 转账备注请填写：东莞市东江下游项目投标保投标保证金 |
| 3.5.3 | 近年财务报告的年份要求 | 2021年至2023年 |
| 3.5.5 | 近年类似物资供货业绩表（新产品除外）的年份要求 | 2021年至2023年 |
| 3.5.5 | 新产品应提供的技术合格证明文件 | 省、部级及以上技术鉴定部门出具的成果评审意见或鉴定证书 |
| 3.5.8 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的 年份要求 | 2021年至2023年 |
| 3.5.9 | 其他资格内容要求 | 详见招标公告或投标邀请函“投标人资格要求” |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 详见招标文件3.6“投标文件的编制”。 |
| 3.6.4 | 电子投标文件的编制 | 电子投标文件按以下方式制作： 投标文件纸质文件经签字盖章后彩色扫描并制作成压缩包或投标文件经电子签名并加盖单位章后制作成压缩包。 投标文件中的证明资料“复印件”均应为“原件的彩色扫描件”。 |
| 4.2 | 电子投标文件递交 | 开标前上传至中交物资采购平台 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：线上开标 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：签约合同价的3% 履约保证金的形式： 银行保函＋现金（电汇或银行汇票形式） 采取银行保函时，出具保函的银行须为国有银行或全国性股份制银行支行及以上机构。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 无 |
| 10.1 | 出口管制合规 | 投标人应知晓中交第二航务工程局有限公司（China Communications Construction Company Second Harbor Engineering Company Ltd）被美国政府列入贸易管制名单，在本项目拟提供的产品、软件、技术不受美国《出口管理条例》及美国其他相关出口管制规定的管制，招标人从投标人获取产品、软件、技术的行为不会违反美国出口管制的相关规定。 |

- 总则

项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目有关物资（下称招标物资）已具备招标条件，现进行招标。

招标编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

招标组织单位：见投标人须知前附表。

招标项目名称：见投标人须知前附表。

资金来源及落实情况

资金来源及落实情况：资金已落实。

招标内容、技术要求、计划交货期和交货地点

招标内容：见投标人须知前附表。不允许拆包投标。

招标的技术要求：见第六章技术规格书。

本次招标计划交货期和交货地点：详见第五章物资需求一览表。

投标人资格要求

投标人应具备承担本次招标物资的能力。

（1）营业范围要求：见投标人须知前附表；

（2）生产供应能力要求：见投标人须知前附表；

（3）财务能力要求：见投标人须知前附表；

（4）质量保证能力要求：见投标人须知前附表；

（5）供货业绩要求：见投标人须知前附表；

（6）履约信用要求：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

联合体投标：见投标人须知前附表。

投标人不得存在下列情形之一：

（1）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（2）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（3）被暂停或者取消投标资格；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

分包、转包

本次招标不允许分包、转包。

- 招标文件

招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告或投标邀请函；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）物资需求一览表；

（6）技术规格书；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可要求招标人对招标文件予以澄清。

招标人应将招标文件的澄清发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

投标人在收到澄清后，应通知招标人，确认已收到该澄清。

招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前以书面形式提出。招标人应当自收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

- 投标文件

投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金缴纳凭证；

（5）资格审查资料；

（6）投标报价资料；

（7）组织供应、运输、服务方案；

（8）投标物资技术资料；

（9）投标物资运达交货地点后的保护措施和要求；

（10）其他材料。

投标人在评过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2投标报价为物资运送到指定地点的综合落地价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、运输损耗费、采购及保管费、装车费、财务费用、垫资费用、利润、服务费及售后服务费等以及所有相关税项费用。投标人应按招标文件要求递交投标物资报价表、物资描述表和物资报价成本分析表，表中各栏填写齐全（包括运距）。运杂费一栏应如实填写。成本分析表应真实详列材料的采购价格；第一次物资送外检费用以及每次抽检不合格的费用由投标人承担。

(1)信息价A为供货当月在东莞市住房和城乡建设管理局（https://zjj.dg.gov.cn/zjj/ztzl/zjxx/index.html)的普通预拌混凝土（非泵送）税前综合价格行情，本次招标信息价参照2025年2月公布的同强度等级预拌混凝土税前综合单价信息进行确认。

（2）下浮率B为供应商充分考虑材料费、加工费、试验费、运费、装车费、出库费、产品维护费、服务费、管理费、资金成本、利润、利息等所有费用后，结合自身情况在信息价A的基础上给出的优惠百分比。

（3）税票需开增值税专用发票，实行一票制（税率为3%）。

（3）综合单价C包含但不限于材料费、加工费、试验费、运费、装车费、出库费、产品维护费、服务费、管理费、资金成本、利润、利息、税费等所有费用。

（4）综合单价C=信息价A-（信息价A*下浮率B）+税金。

（5）投标人需按物资报价成本分析表的格式，详细填写投标物资报价表中所有规格型号商品混凝土的价格，评标小组根据成本分析表对投标人的价格做合理性评审。

（6）投标人报出的下浮率在合同有效期内必须保持固定有效，否则将导致投标文件被拒绝。

（7）未在以上目录的规格型号按以下标准报价，以下型号要求为统一在同标号混凝土基准价下浮以后再加上综合费用，其中综合费用为不含税固定价格：综合单价C=信息价A-（信息价A*下浮率B）+±综合费用+税金。

| 序号 | 其他型号要求 | 结算单价在同强度 等级砼单价 | 综合费用 元/m³ （+为上浮、-为下浮） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗渗P6、P8、P10、P12混凝土 | 在同标号混凝土价格上 | +10、12、15、20 | 强度大于C40水下砼不另加该项费用 |
| 2 | 要求7日早强混凝土 | 在同标号混凝土上 | +15 |  |
| 3 | 要求3日早强混凝土 | 在同标号混凝土上 | +20 |  |
| 4 | 抗折4.0以内混凝土 | 在同标号混凝土上 | +20 |  |
| 5 | 抗折4.5以内混凝土 | 在同标号混凝土上 | +25 |  |
| 6 | 抗折5.0以内混凝土 | 在同标号混凝土上 | +30 |  |
| 7 | 加膨胀剂按比例8%计 | 在同标号混凝土上 | +30 |  |
| 8 | 路面、地坪混凝土 | 在同标号混凝土上 | +10 |  |
| 9 | 细石混凝土 | 在同标号混凝土上 | +15 |  |
| 10 | 水下P6、P8、P10混凝土价格 | 按同等级泵送混凝土 | +15 |  |
| 11 | 超缓凝混凝土 | 在同标号混凝土上 | +40 |  |
| 12 | 润泵砂浆 | 在同标号混凝土上 | +0 |  |
| 13 | 喷射混凝土 | 在同标号混凝土上 | +40 |  |
| 14 | 抗渗P12砼 | 在同标号混凝土上 | +15 |  |
| 15 | 膨胀剂掺量10％的砼 | 在同标号混凝土上 | +35 |  |
| 16 | 掺防水剂的砼 | 在同标号混凝土上 | +25 |  |
| 17 | 掺防腐剂的砼 | 在同标号混凝土上 | +25 |  |
| 18 | 聚丙烯晴（PAN）纤维掺量0.9kg/m³的砼 | 在同标号混凝土上 | +15 |  |
| 19 | 预应力砼 | 结算单价在同强度等级泵送砼单价基础上 | +25 |  |
| 20 | 抗离子渗透砼（电通量要求） | 结算单价在同强度等级泵送砼单价基础上 | +30 |  |
| 21 | 自密实砼 | 结算单价在同强度等级泵送砼单价 | +15 |  |

3.2.3除投标人须知前附表另有规定外，本次招标不接受任何报价折扣。

3.2.4同一包件编号下的每项货物只允许有一种报价，任何有选择的、或者不明确的报价将不予接受。投标人必须对同一包件编号下的《物资需求一览表》中所列的全部货物进行报价，只投其中部分货物的投标文件无效。

投标物资报价说明

计量方式：投标物资计量方式为过磅称重方式。

厂家范围：符合行业生产资质的厂家。

付款方式：

买方自办妥结算手续之日起，30天内向卖方支付该批物资货款的60%，待乙方交齐混凝土28天强度资料报告并证明90个工作日内支付到当批材料款的95%，剩余5%作为质量保证金待质量保证期满后6个月内无息支付。所有应付款项，应直接付至本合同后附供方银行账户，不得向供方经办人支付或供方非书面委托付款账户上支付。

货款的支付方式:本合同货款按以下 (6) 方式进行支付。

（1）使用现款支付；

（2）使用期限为 6 个月的银行承兑支付；

（3）使用期限为 6 个月的商业承兑支付；

（4）使用金融产品支付：

（5）其他支付方式：

（6）混合支付（由上述两种或者两种以上支付方式组成）：1+2+3+4。

卖方同意接收以“中交第二航务工程局有限公司”为出票人的承兑汇票，贴息由卖方承担。

投标有效期

除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应同意延长；投标人拒绝延长的，其投标失效。

投标保证金

投标人在递交投标文件前，应按投标人须知前附表规定的金额、时间、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则，视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。

投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标小组将否决其投标。

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人按原金额退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

资格审查资料

“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、税务登记证、基本账户开户许可证以及招标公告和投标人须知中要求投标人具有的各类资质证书等材料的复印件。

“生产能力证明”应附表列明生产制造企业自有的投标物资生产能力证明资料、投标物资生产工艺介绍以及招标公告和投标人须知中要求投标人提供的材料。包含但不限于主要生产设备生产厂家、设备名称型号、生产能力、台套数量、投产时间、工艺参数及性能技术等。应针对每类投标物资分别列明其生产能力。如为代理商或经销商投标的，除提供以上材料外还应同时提供代理厂出具的书面授权函。

“近年财务状况表”应附招标公告和投标人须知中要求投标人提供的材料。包含但不限于注册资金和实缴资金要求、经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，如资产负债表、现金流量表、利润表及相应附注和财务情况说明书的复印件等。财务报告具体年份要求见招标公告和投标人须知。

“体系认证”应附通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等可经国家认监委查询确认的体系认证的材料。如为代理商或经销商投标的，除招标公告和投标人须知另有规定外，应同时提供生产制造企业和代理商或经销商的体系认证资料。

“质量保证能力证明”应附招标公告和投标人须知中要求投标人提供的材料以及能够证明生产制造企业具有投标物资质量检测及质量保证能力的材料。包含但不限于主要检测设备生产厂家、设备名称型号、台套数量、本次检定时间、检测项目等，生产制造企业近期投标物资原材料、半成品、产成品相关质量检查记录，专业检测机构出具的产品合格检测报告。生产厂家质量检查记录、专业机构检测报告的时间要求见招标公告和投标人须知。

“同类投标物资供货业绩证明”（新产品除外）应附合同协议书、或用户证明的复印件，具体年份要求及合同金额要求见招标公告和投标人须知。投标人在本次投标截止日期前一个月内已中标但尚未签合同协议的，可使用中标通知书证明业绩。

新产品应按投标人须知前附表的要求提供相关资料。

“履约信用证明”应附企业自查的未被列入失信执行人、违法案件当事人、违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的证明材料；企业开户银行出具的信贷证明；已履约结束的同类投标物资买方或使用单位出具的履约情况证明。

“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见招标公告和投标人须知。

其他资格要求见招标公告和投标人须知。

投标文件的编制

投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编制，版式用A4纸（附图、附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。投标文件应按本章第3.1.1项的顺序，连续页码进行编制。

投标文件应当对招标文件有关交货期、交货地点、投标有效期、技术标准和要求、招标内容等作出实质性响应。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

除投标人须知前附表另有规定外，投标人编写的投标文件内容及文件格式应符合以下要求：

（1）除提交PDF版本的投标文件外，还应同时提供WORD版本的投标文件，并分别上传；

（2）在投标文件中之外，还应单独提交EXCEL版本的投标报价资料，并分别上传；

（3）投标人提交的投标文件资料均应按“文件名-公司简称”形式进行命名，如“投标报价表-华为.XLS”。

投标文件编制的其它说明：

（1）为避免对投标文件出现审核失误，请设置好目录及导航索引。

（2）投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签字、彩色扫描并以PDF格式提交上传中交集团供应链管理信息系统（网址：http://ec.ccccltd.cn/PMS/）。投标时投标文件每个文件大小不超过30M，如投标文件大于30M时，应将该册投标文件拆解成册，并编号。

（3）如投标人上传的投标文件为压缩文件，应确保文件可解压，无损坏，否则，按废标处理。

投标文件的标记

除投标人须知前附表另有规定外，投标文件的封面应加盖单位印章，并由法定代表人或其委托代理人签名进行确认。

投标文件的递交

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应在投标文件递交截止时间前，通过网络将电子投标文件上传至中交集团供应链管理信息系统。递交时间以成功上传时间为准。

投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应通过中交集团供应链管理信息系统向招标人提交修改或撤回投标文件的申请。

投标人修改或撤回已递交投标文件的申请应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

修改的内容为投标文件的组成部分。

开标

开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人可在线查看开标结果。

开标异议

投标人对开标结果有异议的，应当在开标当天以书面形式提出。招标人应当自收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，应当暂停评标活动。

评标

评标小组

评标由招标人依法组建的评标小组负责。评标小组由招标人熟悉相关业务的代表，以及大于评标小组成员2/3的有关技术、经济等方面的专家组成。

评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要人员的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（4）与投标人有其他利害关系。

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

评标小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

合同授予

定标方式

招标人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

评标结果的公示及异议

确定评标结果后，招标人在物采系统上公示评标结果，公示期不得少于3日。

投标人或者其他利害关系人对招标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3个工作日内作出答复。

中标通知

在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

重新招标和不再招标

重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个或已缴纳投标保证金的投标人少于3个的；

（2）经评标小组评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

不再招标

按8.1规定重新招标后，投标人仍少于3个的，报有关部门备案后可以不再进行招标。

纪律和监督

对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称）        （招标编号）      （物资名称包件号）招标的评标小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于   年   月   日   时前递交至     （详细地址）或传真至     （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在   年   月   日   时前将原件递交至                 (详细地址)。

评标小组

招标人：                   (盖单位章)

年         月         日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）         （物资名称）评标小组：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年          月          日

附件三：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）      （招标编号、物资名称、包件号）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元（大写：人民币                      ）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：               （盖单位章）

年       月      日

附件四：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

首先感谢贵公司对本次招标工作的支持！

按照本次招标文件要求和评标办法规定，经评标小组对贵公司提交的投标文件进行评审，贵公司未能中标。但贵公司在本次招标中做出的努力及显示出的良好技术、管理水平已给我公司留下了深刻的印象。对此深表感谢！希望下次合作成功。

我公司会按招标文件规定时间内退还贵公司投标保证金！

招标人：                （盖单位章）

年       月       日

评标办法（综合评标法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 |  |  |  | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 投标函、法定代表人授权委托书、投标人资格声明、制造厂资格声明、投标报价表、物资描述表、成本分析表签字盖章 |  |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  |  |  | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 投标文件的编制 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.6项规定 |  |
|  |  | 投标文件份数 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |  |
|  |  | 投标文件密封和标记 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第4.1款规定 |  |
|  |  | 投标文件递交 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第4.2款规定 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  |  | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  | …… |  |  |  | …… |  |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业范围 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 生产能力 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务能力 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 质量保证能力 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 供货业绩 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形 |  |  |  | 不存在 |  |
|  |  | …… |  |  |  | …… |  |
| 2.2.1 | 商 务 评 审 标 准 | 营业执照 |  |  |  | 具备有效的企业法人营业执照，投标人名称与营业执照一致 |  |
|  |  | 投标函、法定代表人授权委托书、投标报价表、物资描述表、成本分析表 |  |  |  | 符合第七章“投标文件格式”的规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |
|  |  | 审计报告及财务报表 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.5.3项规定 |  |
|  |  | 供货业绩及证明 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.5.5项规定 |  |
|  |  | 近几年中标履约能力 |  |  |  | 对本次招标履约不会产生重大影响 |  |
|  |  | 组织供应、运输、售后服务方案 |  |  |  | 科学、合理、可靠 |  |
|  |  | 权利义务 |  |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |
|  |  | 交货期、交货地点、交货条件 |  |  |  | 符合第五章“物资需求一览表”的要求 |  |
|  |  | 供货范围 |  |  |  | 符合第五章“物资需求一览表”的要求 |  |
|  |  | …… |  |  |  | …… |  |
| 2.2.2 | 技 术 评 审 标 准 | 投标物资规格型号 |  |  |  | 符合第五章“物资需求一览表”的要求 |  |
|  |  | 投标产品质量检测合格报告 |  |  |  | 提供了符合招标文件要求的合格检验报告 |  |
|  |  | 生产组织供应能力 |  |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 主要技术指标和性能 |  |  |  | 符合第六章“技术规格书”的要求 |  |
|  |  | 生产和检验设备 |  |  |  | 满足生产能力要求 |  |
|  |  | 产品质量保证能力 |  |  |  | 提供了切实可行的生产质量保证措施 |  |
|  |  | …… |  |  |  | …… |  |
| 2.2.3 | 投标报价评审标准 | 评标价的评定 |  |  |  | 符合第三章“评标办法”第3.2.5项规定 |  |
| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 分值构成 （总分100分） |  | 商务部分：8分 技术部分： 12 分 投标报价： 80 分 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价的计算： (1)评标价的确定： 经算术性修正后的投标函文字报价即为评标价。 (2)评标基准价的确定 ： 将最低评标价直接作为评标基准价。 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 评标价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价 |  |  |  |  |
| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |  |
| 2.3.4 (1) | 技术评审 |  | 12分 | 质量控制 | 3分 |  | 制定的产品质量保证措施方案的合理性、可行性，最高得3分。 |
|  |  |  |  | 生产、运输、供应能力 | 5 分 |  | 生产厂家生产能力满足要求，供应管理措施合理可行，保障有力，应急供应方案合理有效得0-3分。 运输保证措施合理、可行，有详细的运输组织方案，有针对性，组织保障有力，得0-2分。 |
|  |  |  |  | 售后服务 | 4 分 |  | 售后服务方案是否切实可行，得0-4分。 |
| 2.3.4 (2) | 商务评审 |  | 8分 | 企业能力 | 4 分 |  | 提供近3年的财务报告缺失一份扣0.5分，三年内10份以上的良好的履约信用记录和证明文件缺失一份扣0.1份，最高的2分。 不接受商业承兑汇票得0分，接受商业承兑汇票并负责贴息6个月得1分，接受商业承兑汇票并负责贴息12个月得2分；或：承诺无息垫资三个月（账期自结算完成起计算）得1分，每延长一个月加0.5分，最高得2分。 |
|  |  |  |  | 合作业绩 | 4 分 |  | 2021年至2024年度有市政工程的供货业绩（须提供购买方证明、合同等），每个业绩加0.5分，最高得分不超过2分； 2021年至2024年度有中国交建所属工程项目供应业绩，每个业绩加0.5分，最高得分不超过2分； |
| 2.3.4 (3) | 报价分数 |  | 80分 | 计算方法 | 80 分 |  | 标价得分计算公式示例： 评标价得分＝F－偏差率×100。 其中F是评标价所占的权重分值。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法，评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于成本价的或超过招标人可以接受价格的除外。

2.评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准

2.2.1 商务评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 技术评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价评审标准：见评标办法前附表。

### 2.3分值构成与评分标准

2.3.1 分值构成

(1)组织供应、运输、售后服务方案：见评标办法前附表；

(2)评标价：见评标办法前附表；

(3)其他评分因素：见评标办法前附表。

2.3.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3.3 投标报价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.3.4 评分标准

(1)组织供应、运输、售后服务方案评分标准：见评标办法前附表；

(2)评标价评分标准：见评标办法前附表；

(3)其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标小组可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标小组依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标小组应当否决其投标，只有通过了初步审查的投标人才进行下一步的评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标小组应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应.或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）不按评标小组要求澄清、说明的。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标小组按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标小组应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1评标小组依据本章第 2.2 款规定的标准对投标文件进行详细评审。有一项不符合评审标准的，评标小组应当否决其投标。

3.2.2评标小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.3.4(1)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分A；

(2) 按本章第2.3.4 (2)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分B；

(3) 按本章第2.3.4 (3)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4 投标人得分=A+B+C。

3.2.5评标价的评定

（1）本次评标价以每包件物资的到站总价/出厂单价予以评定；（招标人根据实际确定采用）

（2）投标价分析：评标小组对投标报价进行评审，审查投标报价是否明显低于成本价或超过招标人可以接受的价格，审查是否存在不平衡报价。

A: 低于成本价的确认：

评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

B: 超过招标人可以接受的价格：

如果评标小组认定同一包件的所有投标人报出的投标报价均超出招标人可以接受的价格，则该包件的投标将被拒绝。

C：不平衡报价的确认：

同类产品中的各种规格没有技术或生产工艺变化，但投标人的报价差异过大；或与其他投标人相同单品种物资报价差异过大，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该投标人以不平衡报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1推荐中标候选人：评标小组对通过形式评审、资格评审和商务、技术、报价评审的投标人，按照得分由高到低的顺序推荐1~3名中标候选人。

3.4.2中标能力：对于同一投标人在同类物资1个以上包件中均具备履约能力且得分最高时，评标小组应根据该投标人的生产能力、供货保证能力等因素，评定其最大中标能力，并按照相关包件授标得分最高的原则，在该投标人最大中标能力内，推荐其为第一中标候选人，其他包件依序推荐其他投标人为中标候选人。

3.4.3完成评标报告：评标小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.4中标人的确定：在被推荐的中标候选人中，招标人应确定排序第一者为中标人。如果排名第一的候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同、或不按招标文件要求提交履约保证金，招标人可以按中标候选人排序依序确定中标人。依序确定的其他中标候选人与招标人的预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

合同条款及格式

附件一：合同协议书格式

物资（商品混凝土）采购合同

甲方（需方）: 中交第二航务工程局有限公司

乙方（供方）:

合同编号：

签订时间：

签订地点：武汉市东西湖区

因甲方承建东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）的需要，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，签订以下商品混凝土购销条款以兹共同遵守。

第一条  总则

1.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：

⑴合同履行过程中的双方的来往函件及其他文件（含招标文件、补遗、澄清文件、中标公告等）；

⑵本合同书；

⑶供应商的投标报价文件。

2.上述文件将互相补充，若有不明或不一致之处，以上列次序在先为准。

第二条  产品及合同价款

1．产品名称、型号规格、单位、暂估数量、不含税单价、不含税合价、增值税、价税合价（即本合同所指价款）:

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |  |
| 不含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 价税合价(即投标所指价款)（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

2.本合同采用价税分离的原则约定合同价款。

3.合同价款=单价×合同暂定数量×（1+增值税税率3%）

（注：（1）合同价款均为暂定价款，实际合同价款以甲方最终认可的价款为准。

（2）单价组成为可选择性条款：

①单价包含材料的出厂价、运输费、场外运输损耗、试验检测费、产品保险费、仓储费、装卸费、保管费、供应过程的安全费、利润、配合比验证费等不含增值税单价。

②合同数量均为暂定数量，具体数量以甲方在供货期间内发出的书面需求计划数量为准，最终结算数量以甲方验收材料质量合格的实际供货数量为准，并作为合同价款的支付依据。

4．上述单价为浮动单价，双方做如下约定：

（1）基准价：以东莞市住房和城乡建设局（https://zjj.dg.gov.cn/zjj/ztzl/zjxx/index.html）当月发布的建设工程材料信息价普通预拌混凝土 (非泵送)对应的的不含税单价为基准价 。

（2）普通混凝土浮动机制为：东莞市住房和城乡建设局每月发布的价格信息基础（以下简称信息价）下浮  %作为本合同的结算单价；

普通混凝土不含税单价=（东莞市当月当期信息价-东莞市当月当期信息价*下调固定百分率）

特殊要求混凝土浮动机制为：信息价下浮 %+特殊混凝土要求增加费用作为本合同的结算单价。

特殊要求混凝不土含税单价=（东莞市当月当期信息价-东莞市当月当期信息价*下调固定百分率+特殊混凝土要求增加费用）

（3）特殊要求混凝土增加费用为不含税固定价格：

| 序号 | 其他型号要求 | 结算单价在同强度 等级砼单价 | 综合费用 元/m³ （+为上浮、-为下浮） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗渗P6、P8、P10混凝土 | 在同标号混凝土上 | +10、12、15、20 | 强度大于C40水下砼不另加该项费用 |
| 2 | 要求7日早强混凝土 | 在同标号混凝土上 | +15 |  |
| 3 | 要求3日早强混凝土 | 在同标号混凝土上 | +20 |  |
| 4 | 抗折4.0以内混凝土 | 在同标号混凝土上 | +20 |  |
| 5 | 抗折4.5以内混凝土 | 在同标号混凝土上 | +25 |  |
| 6 | 抗折5.0以内混凝土 | 在同标号混凝土上 | +30 |  |
| 7 | 加膨胀剂按比例8%计 | 在同标号混凝土上 | +30 |  |
| 8 | 路面、地坪混凝土 | 在同标号混凝土上 | +10 |  |
| 9 | 细石混凝土 | 在同标号混凝土上 | +15 |  |
| 10 | 水下P6、p8、p10混凝土价格 | 按同等级泵送混凝土 | +15 |  |
| 11 | 超缓凝混凝土 | 在同标号混凝土上 | +40 |  |
| 12 | 润泵砂浆 | 在同标号混凝土上 | +0 |  |
| 13 | 喷射混凝土 | 在同标号混凝土上 | +40 |  |
| 14 | 抗渗P12砼 | 在同标号混凝土上 | +15 |  |
| 15 | 膨胀剂掺量10％的砼 | 在同标号混凝土上 | +35 |  |
| 16 | 掺防水剂的砼 | 在同标号混凝土上 | +25 |  |
| 17 | 掺防腐剂的砼 | 在同标号混凝土上 | +25 |  |
| 18 | 聚丙烯晴（PAN）纤维掺量0.9kg/m³的砼 | 在同标号混凝土上 | +15 |  |
| 19 | 预应力砼 | 在同强度等级泵送砼单价基础上 | +25 |  |
| 20 | 抗离子渗透砼（电通量要求） | 在同强度等级泵送砼单价基础上 | +30 |  |
| 21 | 自密实砼 | 在同强度等级泵送砼单价基础上 | +15 |  |

本合同未列品种如有需要，结算价格双方协商确定。

第三条  履约担保

1．履约担保方式：

⑴卖方在签订合同前应一次性提交人民币     元作为履约保证金。履约担保可以采用履约保函的形式，额度为本合同金额的 3 %。履约保函应为见索即付银行履约保函（按招标文件或签订单位规定的格式开具）。

2．履约担保期限：

履约保证金的有效期截至合同供货期结束后180日。

⑴采取扣除相应合同价款作为履约担保的，合同供货期结束后180日内无息退还。

⑵采取银行保函担保作为履约担保的，合同供货结束后保函自动解除。

3．发生下列情况之一时，履约保证金不予退还：

⑴因乙方发生本合同第十四条合同终止履行中任一违约行为而致甲方发出书面违约通知书的。

⑵乙方不履行实质性的投标承诺（如有）。

⑶乙方未经甲方书面同意擅自停止供应。

第四条  质量标准

1．质量标准：①各级质检部门、业主、监理及甲方对砼生产过程中原材料及配料进行定期检查或抽检，并保证所用材料检测合格，由于乙方原因造成的质量不合格，其产生一切费用由乙方承担。

②在混凝土材料的出厂、运输、现场交验等各环节中，乙方应确保其质量符合技术标准的要求。

③混凝土须严格按照配合比生产，配比送检费用由乙方负责。并按本项目工程要求随时将原始资料交甲方或监理工程师。

④运至工地混凝土外观质量（坍落度、和易性等）必须符合规定及配料单要求，否则甲方现场人员可拒收。

⑤运至工地混凝土，乙方应积极配合甲方按要求制作试件，并双方签字确认，甲方对实体进行试验，如因混凝土强度所造成的损失由乙方承担。

⑥甲方有权拒绝接收乙方无检验报告、合格证书或证书不全的产品，拒绝接收实际产品与检验报告、证书不符的产品，由此产生的所有费用及责任均由乙方承担；造成甲方的工期延误或其他经济损失，乙方应责任赔偿。

⑦在混凝土生产过程中，乙方必须服从甲方的管理，对于各级质检机关及甲方提出的问题立即进行整改。

⑧具体技术标准：符合中华人民共和国《预拌混凝土》GB/T14902-2012标准。符合强度试验结果评定以《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010。水泥质量符合《通用硅酸盐水泥》GB/175-2007。粉煤灰质量符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017。矿粉符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008。

混凝土用细骨料应符合《建筑用砂》GB/T14684-2011。混凝土用粗骨料应符合《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2011。混凝土用外加剂质量符合《混凝土外加剂》GB8076-2008，使用应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB/50119-2013。拌合水其品质应符合《混凝土用水标准》JGJ63-2006。混凝土质量控制标准应符合《混凝土质量控制标准》GB50164-2011。

2．材料的主要技术指标必须在甲方或业主同意的权威试验机构进行试验，材料到场后验收试验费用由乙方承担。

3．在材料的出厂、运输、现场交验等各环节中，乙方应确保其质量符合技术标准的要求。

4．甲方有权拒绝接收乙方无检验报告、合格证书或证书不全的产品，拒绝接收实际产品与检验报告、证书不符的产品，由此产生的所有费用及责任均由乙方承担；造成甲方的工期延误或其他经济损失，乙方应按照合同“第十一条违约责任”第一款向甲方赔偿。

第五条  产品交付

1．交付地点：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）施工现场 。

2．供货期间：暂定为本合同签订之日起至项目完工，最终供货期间以甲方书面通知的实际供货截止时间为准。

3．甲方应提前 12 小时将所需混凝土计划(含品名、标号、工程部位、工作性能、数量、要求到货时间等)以书面、传真或电子邮件的方式发给乙方，乙方在收到甲方发货指令后 1小时内或按合同约定时间把混凝土送到甲方工地指定地点。

4．甲方向乙方发出材料月度需求数量计划和产品交付时间计划后，如有变更，应在该计划要求的产品交付时间前 2小时以书面形式通知乙方，乙方应及时按甲方要求调整供货时间。

5．甲方有权视工程进度进展及现场情况调整供货周期，乙方应无条件接受，调整决定以书面或信息通知乙方，通知到达乙方指定接收地址或指定邮箱、手机即生效。

6．如乙方不能按甲方提供的材料月度需求数量计划和产品交付时间计划向甲方交货，则乙方应在该计划要求的产品交付时间前 1 天以书面形式通知甲方。乙方应赔偿因此给甲方造成的停工待料、信誉损失、工程进度迟缓等方面的损失，由甲方在支付乙方合同价款时直接扣除。

7.甲方在施工浇筑混凝土中出现塌方、暴模，或其它原因导致暂时不能施工，应及时通知乙方停止发货，待处理完毕后再通知继续发货，对此乙方应予以理解并配合。

第六条  项目对搅拌站工作要求

1.项目部将对预拌混凝土供应商进行详细的技术和管理交底，包括但不限于原材料技术指标、混凝土质量所遵照的铁路设计图纸等文件及相应国家、行业等规范规程标准及深铁投专线专仓专罐、信息化（数据及视频接入等）、专人驻站监造等要求，搅拌站需配合项目完成该信息化接入等工作。

2.搅拌站需加强混凝土质量及原材管理，项目将不定期检查混凝土供应商生产过程、抽检原材料，查验配合比情况。对进场混凝土认真核对搅拌站送货单中浇注部位、标号等关键信息，并对混凝土坍落度进行测试。如坍落度、和易性等不合格的，一律退场处理。混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水。

3.预拌混凝土搅拌站混凝土质量和原材料技术指标需满足所供应工程的城际铁路设计文件和相应国家、行业等规范规程标准。

4.预拌混凝土搅拌站设置的城际轨道交通专线专仓专罐均需有标识，专线使用的砂、石、水泥、粉煤灰及外加剂等原材均需有对应标识牌，并在此基础上进一步优化及增加辅助标识牌标全专线专仓专罐之间的一一对应关系。专线因故障或保养等原因更换生产线需向相应项目部报批且有相应记录。

5.项目部在搅拌站正式供货前，确认以上技术和管理交底中的内容符合要求后方可使用。在浇注前从搅拌站准备原材料开始到生产完混凝土整个过程中派专人驻站从源头把好原材料进场和砼拌合的质量。

6.项目部每月将到搅拌站抽检的原材料，根据城际铁路设计文件、相应国家行业等规范规程标准检测，要求搅拌站配合抽样人员参与材料抽检。

7.对不重视生产质量、管理不力、弄虚作假，或存在质量问题的混凝土供应商，项目部将视情况暂停供应资格、暂停承接业务，甚至取消其供应商资格。

第七条  运输、卸货

1．由乙方组织运输工具将材料运至甲方现场，同时乙方应确保运输过程中不对周边环境造成污染，由此引起的纠纷、责任由乙方承担。

2．乙方进入甲方施工现场管理区域，必须服从甲方人员的指挥和调度，按照甲方现场人员指定的区域停车、等待卸货。

3．材料运输过程中，乙方应对车辆采取必要的防护措施，不得污染环境；运输车辆进入工地后，应按甲方要求速度行驶，不得在甲方场地范围内随意倾泻污水或剩余混凝土，运输过程中发生的任何问题均由乙方自行承担。乙方的运输工具离开工地前由乙方自行在甲方指定地方进行清洗，清洗过后离开施工现场所造成的道路污染由乙方自行承担。乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任。

4．乙方应对运输装卸采取防范措施，对运输、装卸过程中的安全等各类事故承担责任。

5．由甲方自提、自运方式的运输、卸货，合同另行约定。

第八条  交货验收

1．各级质检部门、业主、监理及甲方对砼生产过程中原材料及配料进行定期检查或抽检，并保证所用材料检测合格，由于乙方原因造成的质量不合格，其产生一切费用由乙方承担。

2．材料数量以甲方现场车过磅方式验收为准，甲方对乙方每车混凝土进行过磅计量。

3．材料出厂前，乙方应按甲方与业主签订的合同文件规定的国家标准或者行业标准对出厂材料的各项技术指标进行检验，并向甲方提交全部的试验检验资料。当甲方对材料的试验检验结果有异议时，双方按下列约定进行处理：

⑴甲方对到场材料的各项技术指标抽样检验，如发现材料质量不符合标准，由乙方自费运出施工现场，同时由乙方重新供应经检验合格的材料。因此给甲方造成的损失由乙方承担。

⑵在材料使用过程中，因材料造成的工程质量问题或工程质量事故，由乙方承担甲方修复、拆除和重新施工的费用，并赔偿因此造成的甲方的一切经济损失。

⑶甲方、乙方对材料质量有争议时，双方共同取样送至由甲方或业主指定的权威试验检测机构鉴定。

（4）乙方每车混凝土发运时应附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。产品到达现场后，甲方按乙方提供的发货物资清单与到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对。材料质量以甲方试验室检测结果为准，数量以甲方收料人员现场过磅数量为准。验收合格的由甲方负责签收；验收不合格的，由乙方负责退换或补充以达到验收合格为止。如乙方所供的商品砼有离析、合易性差、塌落度不符合质量要求等质量问题，甲方有权拒签该车砼并退货。

（5）乙方所供的商品砼数量，甲方可每车进行过磅检查，抽检方式：甲方按乙方送货单信息对乙方罐车进行过磅复核，每车砼重量误差不得超过双方约定容重的-2%，若误差超过-2%的，则供货当日该车商品砼数量按过磅实际数量计量。

4．货物交付以双方书面指定的履约联络人签收记录为依据。货物在交付甲方之前所产生风险，包括货物毁损、灭失、安全事故、侵权、违法等产生的经济及法律责任均由乙方承担。

5.乙方卸货后，自行到达甲方指定位置进行冲洗，不得带污染物离开施工现场，若造成道路、环境污染所产生的的一切费用由乙方承担。

第九条  结算、付款方式、税金

1．结算方式：甲乙双方每月 5日核对供货数量，乙方向甲方提供增值税专用发票后办理结算手续，中间结算不免除乙方应承担的违约责任和损失赔偿责任。

2．付款方式：

⑴货款的支付方式：本合同货款按以下（6）方式进行支付。

（1）使用现款支付；

（2）使用期限为6个月的银行承兑支付；

（3）使用期限为6个月的商业承兑支付；

（4）使用金融产品支付： 供应链及信用证 ；

（5）其他支付方式：无 ；

（6）混合支付（由上述两种或者两种以上支付方式组成）：（1）、（2）、（3）（4）。

乙方同意接收以“中交第二航务工程局有限公司”为出票人的银行承兑汇票或者商业汇票；同意接收买方背书的合法票据，同意接收中交第二航务工程局有限公司安排的金融产品。采用承兑汇票、其他金融产品支付的，在承兑汇票有限期内，如卖方提前贴现，所产生的承兑利息买方不予承担，由此产生的贴息及财务费用由乙方承担。

⑵乙方指定货款结算人于每月5日持甲方签认的并经甲方审核无误的送货单，到甲方材料部门办理相关结算手续。结算后，乙方应在5日内，向甲方开具等额税率为3%的一票制合规增值税专用发票，并按实际货物验收情况，准确填写发票项目。因乙方填写的发票信息有误或发票折叠、挤压、发票专用章压住发票金额等情况，导致甲方无法办理增值税抵扣造成损失的，由乙方全额进行赔偿。

⑶付款时，材料进场验收、结算通过、收到发票后30个工作日内支付当批货款的60%，待乙方交齐混凝土28天强度资料报告并证明90个工作日内支付到当批材料款的95%，剩余5%作为质量保证金待质量保证期满后6个月内无息支付。所有应付款项，应直接付至本合同后附供方银行账户，不得向供方经办人支付或供方非书面委托付款账户上支付。

⑷采用票据支付的，在票据有限期内，如乙方提前贴现，所产生的承兑利息甲方不予承担。

3．如发生业主计量支付滞后导致甲方延期支付乙方合同价款的，甲方不承担任何因此造成的违约责任，乙方不得向甲方主张违约金、利息等事宜。

4. 非现金付出产生的一切相关财务费用由乙方承担。

5.乙方为 一般纳税人 ，甲方向乙方每次支付款项前，乙方应向甲方提供合规的增值税专用发票（包括税务机关代开），并按实际提供服务的情况，准确填写发票项目。

增值税发票开票信息：

名称：中交第二航务工程局有限公司

纳税人识别号：914201001776853910

地址：：武汉市东西湖区金银湖路11号

电话：027-83920580

开户行：中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行

账号：17008201040015543

右下角备注栏填写如下信息：

工程名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）

工程地点：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）施工现场

增值税发票开票注意事项：

（1）开票人、复核人和收款人必须填写，并且开票人和复核人不能为同一人。

（2）供应商开具材料发票，明细必须与合同内清单一致。

（3）发票内容必须完整，名称、型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等。发票类型：增值税专用发票。

（4）如合同内清单较多，可附税控系统里开具的清单，不得使用自制清单，加盖发票专用章生效。

（5）供应商开具发票如不符合开具说明条款，项目概不接收。因发票开具不及时影响项目支付等情况，供应商自行承担。

（6）发票专用章（包括个人印章、税控印章）不可盖住金额。

6.乙方应在增值税专用发票开具后，当天将完整清晰的发票影像资料传递给甲方财务部，并采取专人、挂号信或特快专递等方式在发票开具后15日内送达甲方财务部，送达日期以甲方财务部签收日期为准。

7.乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或退回，乙方应及时更换。

第十条  产品的包装标准和包装物的供应与回收

1．乙方产品的包装标准应符合国家有关部门的标准。产品的包装物，由乙方负责供应，甲方负责回收和处置。包装物费用如合同中没有特殊说明，不得向甲方另外收取。乙方如果对回收有特殊要求的，应在合同中明确，否则甲方有权自行处置。

2．包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。

第十一条  双方责任

（一）甲方责任：

1．每月及时同乙方核对供货数量、办理结算、支付价款。

2.满足运输车辆通行和卸货条件，确保乙方顺利完成工作。

（二）乙方责任：

1．乙方必须严格依据有关标准要求选取原材料，并按东莞项目设计文件及合同规定的规范标准规定的频率进行自检、抽样检测，检验合格后方能使用。乙方混凝土拌合站必须配备氯离子含量快速测定仪，对货场砂子和进场砂子及时抽检，禁止采购和进场质量不合格的砂子。

2．乙方必须严格按照甲方验证报批的配合比生产商品混凝土，配合比验证检测费用由乙方承担。如实际检测的配合比与报批的不同，则乙方需赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3．乙方须保持完整的混凝土生产记录、原材料出厂合格证、进场检验等资料，随时接受业主、监理工程师和甲方代表的检查。

4．混凝土在施工浇筑过程中，混凝土的供应连续不间断，因乙方供应不及时所造成的产品质量缺陷、人工、设备等经济损失，由乙方全部承担。

5．乙方必须定期对搅拌设备进行维修和保养，按期对计量系统进行检测、校验，保证设备技术性能、可靠性和精度符合标准要求。

6．为保证混凝土质量，批次浇筑方量超过100m³以上的普通混凝土或重要部位的混凝土，乙方须派试验人员到甲方现场进行指导和质量监控，批次浇筑方量超过300m³以上大方量混凝土，乙方需派调度人员到现场协调供应，以保证搅拌、运输、卸料等供应各环节协调一致。当供应特种混凝土或高强混凝土（C50及其以上标号）时，乙方必须给甲方施工人员作书面技术交底，注明在现场接收、运送、浇筑、养护混凝土的注意事项，并有技术人员定期到场进行指导。

7．乙方提供的所有商品混凝土均应按有关技术要求规定进行保护，应根据气候条件、路况、行驶时间等情况，做好预判工作，确保混凝土安全、保质送达甲方指定地点。

8．质量保证期至工程竣工验收合格，以取得业主颁发的验收合格证书日期为准，在质量保证期内，乙方对其货物因质量造成的缺陷和损坏，应依约向甲方承担责任，乙方提供的合同约定的服务所发生的费用已包含在本合同金额中。

9．特殊要求：a、产品质量也要满足甲方的业主或者监理工程师的要求。b、在供应过程中，乙方必须将混凝土所有资料信息通过网上平台即时录入并传输给甲方技术中心资料平台或甲方能够接受的方式提交，资料信息包括但不限于浇筑使用部位、经业主及监理验证过的配合比、运输车号、混凝土强度等级、数量、坍落度、发货时间、到工地时间及卸货时间、甲方名称、甲方的使用方名称、甲方现场及使用方签名人员等。

10．乙方必须无偿向甲方提供包括但不限于：a混凝土配合比设计试验报告；b商品混凝土出厂合格证；c混凝土配料通知单；d混凝土搅拌质量记录单；e混凝土试件极限抗压强度试验报告；f抗渗试验报告（有抗渗要求时）等。

11．原材料进货信息资料及检验报告结果。乙方原材料检测频率及方式，严格执行主合同文件或国家相关质量标准，混凝土拌和过程严格执行相关文件要求，一经发现不合格，全部损失由乙方承担。

12．按甲方提出的混凝土强度等级、坍落度要求、供货时间、数量，保证混凝土的连续供应，接受建设单位、监理和甲方的检查、监督。

13．保证混凝土质量，经甲方检查不符合要求时，甲方有权退货。

14．乙方应根据甲方施工需要及时将混凝土运送到施工现场，应有相应的预案保证施工现场混凝土连续浇筑。除甲方原因外，乙方不得以任何原因单方停止供货，必须保证甲方的施工连续进行。若出现供应中断，造成施工冷缝或混凝土实体不能满足工程需要时，乙方应承担由此产生的责任或造成的损失。

15．施工现场浇筑完毕后，多余混凝土的处理应听从甲方现场施工人员的安排。

16.乙方要落实专仓专线专罐、视频监控、生产数据介入、料棚覆盖等管控要求，符合城际铁路设计图纸等文件、相应规范及管理制度等要求，乙方无条件符合甲方、深铁投及其他有关单位对其的管理要求，甲方对其进行详细的技术和管理交底，符合要求的才能供货使用，浇筑混凝土时甲方必须派人驻站，乙方自愿承担甲方驻站代表或监理单位的食宿费用。

第十二条  违约责任

1．由于乙方的原因造成材料不能按时送到现场或乙方拒绝继续履行合同，乙方应赔偿甲方 合同价款10% 的违约金，同时赔偿甲方因此造成的停工待料、信誉损失、工程进度迟缓等方面的损失，承担因违约产生的一切风险。

2．如因本工程发包方（业主）不履行、不完全履行或迟延履行施工合同义务导致甲方不履行、不完全履行或迟延履行本合同约定义务的，不视为甲方违约。

3．供货推迟不是因乙方造成，双方各自承担己方的损失。

4．因乙方原因造成甲方各项损失超过履约保证金和乙方应付违约金的，乙方按甲方实际损失承担赔偿责任。

5．乙方保证向甲方提供的全部发票为合法有效且符合甲方要求的增值税专用发票，如出现任何虚假、伪造或过期等情形，乙方除应承担本合同第八条第7款的违约责任，还应向甲方重新提供合法有效的增值税专用发票，并应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失（包括但不限于：可用于甲方抵扣的销项税，税务机关对甲方的行政处罚等）和承担其他法律责任。

若乙方拒不重新提供或延期提供合法有效增值税专用发票的，甲方有权拒付乙方的剩余合同价款，并从乙方剩余合同价款中扣除由此而造成的甲方经济损失。

第十三条  保密

1．双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业机密（技术信息、经营信息及其他商业机密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2．保密期限自合同履行完毕之日起 1 年。

3．一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的经济损失。

第十四条  知识产权

乙方保证所交付货物不侵犯第三方的权利,若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉, 并承担由此产生的全部法律和经济责任, 并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

第十五条  合同终止履行

乙方在执行合同中出现下列任一行为均属违约行为，甲方可据此向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同的继续履行。

1．供应的物资为出现严重质量问题或伪造产品。

2．以各种理由拒绝接受和完成甲方的物资需求计划。

3．乙方不能保证供应导致甲方施工生产停滞。

4．若原材料价格浮动超15%（包含15%）。

5．因业主图纸种类及数量发生较大变化。

第十六条  争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应尽量通过友好协商。协商不成时，双方约定以下第  （3）  种方式解决争议：

（1）向甲方法人机构所在地（武汉市东西湖区）有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向约定的武汉市仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（3）向合同签订地（武汉市东西湖区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条  不可抗力

因法律规定的不可抗力事件或工程项目政策性缓建、停工导致本合同无法履行时，知情一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在 15 日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商暂时延迟或终止合同的履行。不可抗力或政策性缓建、停工导致合同延迟、终止履行，双方互不追究责任。

第十八条  其他事宜

1．本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书、合同书以及附件，与本合同具有同等法律效力。

2．没有甲方事先书面同意，乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给其它方。

3．本合同依照中华人民共和国的法律进行解释。

4．本合同一式6份，甲方持4份，乙方持2份。经双方签字盖章后生效。结算费用支付完毕即告合同终止。

第十九条  产品参数要求

1.甲乙双方在签订合同之前必须明确该批货物的技术参数，并随合同附件附于合同正文之后。

第二十条  合同附件

附件1物资采购安全协议书

附件2廉政合同

乙方（供方）营业执照复印件（应盖乙方鲜章）、法人身份证复印件、代理人授权委托书原件，身份证复印件。

甲方：中交第二航务工程局有限公司   乙方：

法定代表人或其委托代理人           法定代表人或其委托代理人

（签名）：                        （签名）：

地址：                              地址：

电话：                             电话：

开户银行：中国农业银行股份有限     开户银行：

公司武汉江汉支行

户名：中交第二航务工程局有限公司   户名：

纳税人识别号/（社会统一信用      纳税人识别号/（社会统一信用

代码）：914201001776853910         代码）：

账号：17008201040015543            账号：

签订时间：   年   月   日          签订时间：   年   月   日

技术参数要求

1.采购物资名称及技术要求：

1.1 执行标准

乙方负责提供混凝土出厂合格证；交货检验按《预拌混凝土生产施工技术规程》DBJ12-42-2008和《混凝土结构工程质量验收规范》GB/T50204执行，强度试验结果评定以GB/T50107-2012《混凝土强度检验标准》。乙方供应材料质量应符合工程建设单位为本工程编制的《招标文件》、施工图设计及其引用的相关国家或行业标准与规范《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）、《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）、《混凝土质量控制标准》（GB 50164-2011）、符合中华人民共和国《预拌混凝土》GB/T14902-2012标准。

符合强度试验结果评定以《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010、水泥质量符合《通用硅酸盐水泥》GB/175-2007、粉煤灰质量符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017、矿粉符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008、混凝土用细骨料应符合《建筑用砂》GB/T14684-2011、混凝土用粗骨料应符合《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2011、混凝土用外加剂质量符合《混凝土外加剂》GB8076-2008、使用应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB/50119-2013、拌合水其品质应符合《混凝土用水标准》JGJ63-2006、混凝土质量控制标准应符合《混凝土质量控制标准》GB50164-2011、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版）、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008、《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB10005-2010)、混凝土用外加剂质量符合《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2013）的要求。上述标准出现不一致的，应执行最严格的标准。在项目开工至通过交工验收之日，国家、行业标准或规范出现修改或新颁，由招标人决定是否采用新标准或新规范，价格不因标准和规范适用的变化而调整。

1.2包装、标志和质量证明书执行相关国家标准。

1.3检查及验收：乙方签发的送货单、出厂检测报告。必须准确填写车号、混凝土强度等级、塌落度、数量、使用部位和发货时间、到工地时间及卸货时间。

2检验与验收

2.1混凝土供货现场卸货前对乙方所供混凝土数量进行验收，以乙方提供的配合比为依据计算重量标准，并指定联系人签认乙方的送货单。甲方可采取过磅形式随时对混凝土进行每车检查，如结果与乙方送货单数量误差在±2%以内，视为双方认可；如任意一车结果数量负差超过2%，则当日该车数量均按实际负差计算。

2.2应按订货要求提供合格产品，混凝土送至工地后，甲乙双方应在20分钟内实测混凝土拌合物的坍落度，和易性等指标。若所供应的混凝土拌合物、坍落度、和易性等指标不符合要求，甲方有权拒收。并要求乙方在45分钟之内保证后续合格混凝土供应至现场。如后续供应混凝土还无法满足订货要求，第一次出现甲方将以书面形式对乙方提出警告，第二次出现时甲方视情节严重性对乙方进行处罚10000元/次并赔偿因此给甲方造成的损失；出现三次以上甲方有权新增供应单位，同时乙方不得以任何理由进行调价或终止合同。

2.3主要性能未详尽部分及不妥之处按国家颁布执行的最新标准及相关引用标准执行。

3.合同交货计划详细交货计划和具体供货时间由甲方签约时提供。

4.投标物资详细的运输和供应方案

4.1投标人交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。

4.2投标人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量供应的具体措施。

5.质量保证

5.1 确保全部工程质量达到国家和业主现行的工程质量验收有关标准、规定及设计文件要求。5.2质量保证期为自混凝土交货验收合格之日起满180天。

附件1：               物资采购安全协议书

甲方(需方)：中交第二航务工程局有限公司

乙方(供方)：

为了提高安全责任意识，保证材料质量合格并安全地将施工用料送到施工现场。在平等、自愿和诚实信用的原则下，就各方的职责义务予以明确，达成一致意见，特制定本安全协书以兹共同遵守。

第一条 甲方责任

1、做好物资到货验收工作准备、卸料场地的规划，清理现场道路的障碍物，满足运输车辆安全的通行和卸车条件。

2、督促运输车辆做好卫生清理工作，杜绝对道路造成环境污染。

第二条 乙方责任

1、由乙方组织运输工具将物资材料运至合同约定或双方协商地点，同时乙方应确保运输过程中不对周边环境造成污染，由此引起的纠纷、责任由乙方承担。

2、乙方拟雇佣驾驶员，要审查驾驶员是否持有与拟驾车型相匹配的有效驾驶证、操作证或资格证的原件，是否达到拟驾车型的驾驶年限。

3、乙方应保证运输车辆的完好，禁止带病行驶、超速行驶、超载行驶等。

4、乙方驾驶员严禁酒后驾车和疲劳驾车，因此引起的安全事故，由乙方承担责任。

5、乙方车辆进入甲方施工现场管理区域，必须服从甲方人员的指挥和调度，按照现场人员指定的区域停车、待装卸，不听从指挥，所发生的事故或财物损失，由乙方承担全部责任。

6、乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方自行承担全部责任。

7、乙方的运输工具进入甲方施工现场管理区域卸货后，必须在甲方指定位置自行进行全车清洗，若未清洗或者清洗不完全，出甲方施工现场后所造成的环境污染一律由乙方自行承担。

第三条、违约责任：

1、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

2、本合同一式8份，甲方持6份，乙方持2份。经双方签字盖章后生效。合同条款明示或者隐含的责任和义务全部履行完毕后本合同自行失效。

第四条、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应尽量通过友好协商。协商不成时，双方约定以下第  （3）  种方式解决争议：

（1）向甲方法人机构所在地（武汉市东西湖区）有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向约定的武汉市仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（3）向合同签订地（武汉市东西湖区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：中交第二航务工程局有限公司   乙方：

法定代表人或其委托代理人          法定代表人或其委托代理人

（签名）：                       （签名）：

地址：                            地址：

电话：027-83920580                电话：

开户银行：中国农业银行股份有限    开户银行：

公司武汉江汉支行

户名：中交第二航务工程局有限公司  户名：

纳税人识别号/（社会统一信用       纳税人识别号/（社会统一信用

代码）：914201001776853910        代码）：

账号：17008201040015543            账号：

签订时间：   年   月   日        签订时间：   年   月   日

附件2：                      廉政合同

甲方(需方)：中交第二航务工程局有限公司

乙方(供方)：

为加强党风廉政建设，确保优质高效完成本标段的工程建设任务，根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强党风廉政建设的若干意见》及有关廉政规定，甲、乙双方在签订《合同》的基础上订立本合同。

第一条甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守党和国家在党风廉政建设方面的政策规定和相关法律法规。

（二）严格执行《合同》，自觉按照双方签订的合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（涉及商业秘密和合同另有约定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育、设立廉政标牌、公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

第二条甲方的责任

（一）甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应当由个人承担的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的违法违纪活动，不得接受乙方提供的交通、通讯工具和高档办公用品。

（三）甲方工作人员不得接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排和出国出境、旅游等所提供的方便。

（四）甲方发现乙方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒并予以制止。

（五）甲方发现乙方严重违反本合同规定的条款时，应当向乙方上级主管部门（人员）反映、建议对责任人进行处理并要求告知处理结果。

第三条乙方的责任

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送现金、有价证券和贵重物品。

（二）乙方不得以任何名义报销应当由甲方工作人员个人承担的费用。

（三）乙方不得为甲方工作人员购置交通、通讯工具和高档办公用品。

（四）乙方不得安排甲方工作人员参加违法违纪活动。

（五）乙方发现甲方严重违反本合同规定的条款时，应当向甲方上级主管部门（人员）反映、建议对责任人进行处理并要求告知处理结果。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同规定的条款情节严重的，按照管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究相应责任。

（二）乙方及其工作人员违反本合同规定的条款情节严重的，移交公安机关处理。

第五条本合同作为甲乙双方签订的《合同》的组成部分，与主合同具有同等效力。本合同的有效期与《合同》一致。

甲方（章）：                             乙方（章）：

甲方代表（签字）：                       乙方代表（签字）：

日期：  年   月   日                    日期： 年  月  日

附件二：履约保证金格式

履约保函

保函编号：

查询码：

致： 中交第二航务工程局有限公司

地址： 武汉市东西湖区金银湖路11号

鉴于：

一、公司 (以下简称“供方”)将与中交第二航务工程局有限公司(以下简称“需方”)签订 《》( 以下简称“合同”)。

二、 需方要求供方必须在合同生效前按规定金额提交一份保函，作为履约担保。

三、  (担保人名称，以下简称“我方”) 已同意为供方提供担保。

因此：

1、 我方同意作为担保人出具保函为供方担保，担保金额为人民币(大写)(小写¥元)

本保函的义务是：见索即付保函，我方在本保函有效期内收到需方书面提出的因供方未能履行合同约定的责任或义务而要求索赔的通知7个工作日内，在担保金额内向需方支付任何数额的款项，且索赔次数不受限制，但累计索赔金额以担保金额为限，需方无需提供供方的违约证明。

2、 在向我方提出索赔要求前，我方将不要求需方首先向供方索要上述款项。

3、本保函所包含条款构成我方无条件、不可撤销的直接义务。任何对合同条款、期限所作的修改或补充都不能免除我方按本保函所应承担的义务，合同的修改或补充也无须通知我方。

4、本保函自开出之日起生效，有效期至你方签发或应签发工程接收证书之日。但尽管前述，本保函有效期最晚不超过2027年12月 19 日 。

5、 因本保函发生的纠纷，应向你方法人机构所在地人民法院提起诉讼。

查验网址： www.ccb.com (必填)

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：日期：2022年  月  日

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）

物资需求一览表

## 物资需求一览表

招标人名称：中交第二航务工程局有限公司                    招标编号：FA00000246478                                包件号：1

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 收货单位 | 交货条件 | 交货周期 | 付款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通混凝土 | C35 | m3 | 12031 | 东莞市石碣镇、中堂镇 | 中交二航局东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段）项目 | 质量标准符合规范要求 | 2025年4月起至项目完工 | 详见第二章“投标人须知”中3.2项要求 |  |
| 2 | 抗渗混凝土 | C30 P6 | m3 | 3554 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 细石混凝土 | C20 | m3 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 普通混凝土 | C20 | m3 | 11121 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 普通混凝土 | C30 | m3 | 29661 |  |  |  |  |  |  |

技术规格书

1.总则

1.1本次招标混凝土所描述的技术说明仅供报价人在编制报价文件时做参考,其中如有相关的说明、要求和工程数量等与设计文件和有关的规范、规定、验收标准等有冲突的情况，应以设计文件和有关的规范、规定、验收标准为准。

1.2报价人在满足本次招标的有关资质的前提下，必须熟练掌握并执行有关国家法规、行规及有关交通工程材料专业技术设计与施工规范，以便能够更好地做好成交后的售后服务工作。

1.3报价人在成交后的供货期间，生产作业及运输应符合环境保护及国家相关安全要求，严格贯彻国家及相关部门颁发的生产规范、规程，严格按规操作。

1.4招标文件中的材料规格数量仅供报价中参考用，具体供应材料规格数量以施工图为准。

1.5 本说明中的专业技术要求为主要技术指导性原则，详细的施工技术要求、施工作业规定均应遵守国家及相关行业部门的强制规范及规定。

1.6.施工过程中满足业主、监理、质监站、甲方上级单位及上级检测部门的质量要求。

1.7.在工程实施过程中，所引用的国家或行业标准或规范如果有修改或新颁，应由招标人决定是否适用新标准或新规范，对此投标人应予理解并承担风险。

2、采购物资名称及技术要求：

2.1 执行标准

乙方负责提供混凝土出厂合格证；交货检验按《预拌混凝土生产施工技术规程》DBJ12-42-2008和《混凝土结构工程质量验收规范》GB/T50204执行，强度试验结果评定以GB/T50107-2012《混凝土强度检验标准》。乙方供应材料质量应符合工程建设单位为本工程编制的《招标文件》、施工图设计及其引用的相关国家或行业标准与规范《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）、《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）、《混凝土质量控制标准》（GB 50164-2011）、符合中华人民共和国《预拌混凝土》GB/T14902-2012标准。

符合强度试验结果评定以《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010、水泥质量符合《通用硅酸盐水泥》GB/175-2007、粉煤灰质量符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017、矿粉符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017、混凝土用细骨料应符合《建筑用砂》GB/T14684-2022、混凝土用粗骨料应符合《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2022、混凝土用外加剂质量符合《混凝土外加剂》GB8076-2008、使用应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB/50119-2013、拌合水其品质应符合《混凝土用水标准》JGJ63-2006、混凝土质量控制标准应符合《混凝土质量控制标准》GB50164-2011、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版）、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008、《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB10005-2010)、混凝土用外加剂质量符合《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2013）的要求。上述标准出现不一致的，应执行最严格的标准。在项目开工至通过交工验收之日，国家、行业标准或规范出现修改或新颁，由招标人决定是否采用新标准或新规范，价格不因标准和规范适用的变化而调整。

2.2包装、标志和质量证明书执行相关国家标准。

2.3检查及验收：乙方签发的送货单、出厂检测报告。必须准确填写车号、混凝土强度等级、塌落度、数量、使用部位和发货时间、到工地时间及卸货时间。

3.检验与验收

3.1混凝土供货现场卸货前对乙方所供混凝土数量进行验收，以乙方提供的配合比为依据计算重量标准，并指定联系人签认乙方的送货单。甲方可采取过磅形式随时对混凝土进行每车检查，如结果与乙方送货单数量误差在±2%以内，视为双方认可；如任意一车结果数量负差超过2%，则当日该车数量均按实际负差计算。

3.2应按订货要求提供合格产品，混凝土送至工地后，甲乙双方应在20分钟内实测混凝土拌合物的坍落度，和易性等指标。若所供应的混凝土拌合物、坍落度、和易性等指标不符合要求，甲方有权拒收。并要求乙方在45分钟之内保证后续合格混凝土供应至现场。如后续供应混凝土还无法满足订货要求，第一次出现甲方将以书面形式对乙方提出警告，第二次出现时甲方视情节严重性对乙方进行处罚10000元/次并赔偿因此给甲方造成的损失；出现三次以上甲方有权新增供应单位，同时乙方不得以任何理由进行调价或终止合同。

3.3主要性能未详尽部分及不妥之处按国家颁布执行的最新标准及相关引用标准执行。

4.合同交货计划

详细交货计划和具体供货时间由买方签约时提供。

5.投标物资详细的运输和供应方案

5.1投标人交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。

5.2投标人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量供应的具体措施。

6.质量保证

6.1 确保全部工程质量达到国家和业主现行的工程质量验收有关标准、规定及设计文件要求。

6.2质量保证期为自物资交货验收合格之日起6个月。

投标文件格式

（项目名称）      （物资名称）      包件招标

投标文件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目录

1.投标函

2.法定代表人（单位负责人）身份证明

3.授权委托书

4.投标保证金缴纳凭证

5资格审查资料

6.投标报价资料

7.投标人资格声明

8生产组织供应能力分析表

9.组织供应、运输、售后服务方案

10.投标物资技术规格书

11.投标物资运达交货地点后的保护措施和要求

12.供应商信用承诺书

13.中交集团暨中国交建合作单位黑名单和重点关注名单告知

14.其他材料

注：投标文件须按投标文件格式、要求编制，目录以下内容连续页码编制，设置目录及导航索引。

- 投标函

致：       （招标人）

我方已经仔细阅读          （招标编号）招标文件，我方同意招标人在招标文件中对投标方的约束。我方愿意参加        （包件号）的投标，并已按照招标文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交投标文件，若中标我方将以此作为提供第      包件的物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分，并愿以含税合价总计人民币（大写）               元整（¥        元整）（其中，增值税税率为    ）为我方投标总报价。各包件分别报价如下：

| 招标编号 | 包件号 | 含税到站总价 （小写） | 含税到站总价 （大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

我方将按照招标文件的要求，提供并交付与其相一致的物资和服务。

我方知晓中交第二航务工程局有限公司（China Communications Construction Company Second Harbor Engineering Company Ltd）被美国政府列入贸易管制名单，在本项目拟提供的产品、软件、技术不受美国《出口管理条例》及美国其他相关出口管制规定的管制，贵方从我方获取产品、软件、技术的行为不会违反美国出口管制的相关规定。

我方保证，如果我方的投标被接受，将严格执行招标文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方投标文件中提出的各项承诺。

我方同意投标文件在投标人须知规定的投标截止日期起90天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，投标文件的所有内容及提供给贵方的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布我方投标作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本投标函、招标人的书面通知及中标通知书将构成约束我们双方的合同文件。我方理解贵方不一定接受最低价或收到的任何投标文件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

年          月          日

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：           性别：          年龄：        职务：        系                              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

本人           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改物资采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                     （单位盖章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。身份证复印件须加盖公司公章。

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件及合同文件，可无须提交授权委托书。

- 投标保证金缴纳凭证

投标人应按招标文件要求足额缴纳投标保证金，并在此提供投标保证金缴纳的汇款凭证的复印件。

- 资格审查资料

  - 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 网址 |  | 传 真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标物资制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标物资制造商需具有的资质证书 | 类型： 等级： 证书号： 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附投标人工商注册、税务登记、基本账户开户、生产经营许可以及投标人须知中要求投标人具有的的各类资质证书复印件等材料。包含但不限于：企业法人营业执照副本(全本)、税务登记证复印件、组织机构代码证或提供统一社会信用代码证，基本账户开户证明等。所有证照复印件应加盖企业公章，并保持清晰可辨识。

  - 生产能力证明

应附表列明生产制造企业自有的投标物资生产能力证明资料、投标物资生产工艺介绍以及招标公告和投标人须知中要求投标人提供的材料。包含但不限于主要生产设备设施生产厂家、设备名称型号、生产能力、台套数量、投产时间、工艺参数及性能技术等。应针对每类投标物资分别列明其生产能力。如为代理商或经销商投标的，除提供以上材料外还应同时提供代理厂出具的书面授权函。

投标物资从原材料到产成品的生产制造工艺说明

请各投标人根据拟投标物资的实际生产过程，阐述其从原材料到产成品的整个生产制造过程中的主要生产工艺、相关工序、工艺水平等。

主要生产设备情况

主要生产设备设施情况表

生产物资名称：

| 序号 | 设备设施名称 | 制造厂名称 | 规格型号 | 数量 （台套） | 投产时间 | 用途 | 额定产能或 生产参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人按招标物资生产工艺实际情况，分别按招标物资品类填写本表。如设备设施为自制，在制造厂名称填“自制”。

主要生产设备影像资料

请在此部分附第项所列主要生产设备的影像资料。

制造厂出具的授权函

致：

我们（制造厂名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在（制造厂地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（招标编号）投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造厂，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年     月     日签署本文件，（代理商名称）于      年    月    日接受此件，以此为证。

| 代理商名称（公章） | 制造厂名称（公章） |
| --- | --- |
| 签字人职务和部门 | 签字人职务和部门 |
| 签字人姓名 | 签字人姓名 |
| 法定代表人或委托代理人签字 | 法定代表人或委托代理人签字 |

注：如为生产制造企业投标，则不需本授权书。

  - 近年财务状况表

应附招标公告和投标人须知中要求投标人提供的材料。包含但不限于注册资金和实缴资金要求、经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，如资产负债表、现金流量表、利润表及相应附注和财务情况说明书的复印件等。财务报告具体年份要求见招标公告和投标人须知。

投标人财务能力基本情况表

财务能力基本情况表

投标人名称：

| 注册资金（万元） |  | 实缴资金（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 年份要求 |  |  |
|  | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 流动资产合计 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  |  |  |
| 资产合计 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |
| 所有者权益合计 |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |
| 研发费用 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量 |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量 |  |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量 |  |  |  |
| 期末现金及现金等价物余额 |  |  |  |

说明：资产负债表中“基本信息”填期末数，利润表及现金流量表中“基本信息”填当年合计数。

财务会计报告

请按招标公告和投标人须知明确的年份要求提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的财务资料复印件（采购人根据评审需要会随机进行原件复核）。

  - 体系认证

应附通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等体系认证资料，以上体系认证资料应能在国家认监委平台查询确认。如为代理商或经销商投标的，除招标公告和投标人须知另有规定外，应同时提供生产制造企业和代理商或经销商的体系认证资料。

生产制造企业体系认证资料

代理商或经销商体系认证资料

注：如投标人为生产制造企业，则本项不需要编制。

  - 质量保证能力证明

应附招标公告和投标人须知中要求投标人提供的材料以及能够证明生产制造企业具有投标物资质量检测及保证能力的材料。包含但不限于主要检测设备生产厂家、设备名称型号、台套数量、本次检定时间、检测项目等，生产制造企业近期投标物资原材料、半成品、产成品相关质量检查记录，专业检测机构出具的产品合格检测报告。生产厂家质量检查记录、专业机构检测报告的时间要求见招标公告和投标人须知。

生产制造企业受控质量体系文件中，对于投标物资从原材料到产成品全过程的质量管理要求

请附生产制造企业质量体系文件中，对于投标物资原材料、生产工序、成品以及出厂前进行自检、互检、专检的相关规定。

投标物资生产过程质量检查记录

请附生产制造企业按照质量体系认证文件要求对原材料、半成品、产成品进行检测的记录。

投标物资专业检测机构检测报告

请按招标公告和投标人须知要求，提供专业检测机构出具的产品合格检测报告。

主要检测仪器设备情况

主要检测仪器设备情况表

用于检测物资名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 制造厂名称 | 规格型号 | 数量 （台套） | 本次 检定日期 | 精度等级 | 检测范围 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人根据实际情况，按招标物资品类填写在用的、经专业机构检定合格的主要检测仪器设备。

主要检测仪器设备影像资料

请在此部分附第项所列主要仪器设备的影像资料。

  - 同类投标物资供货业绩证明

应附合同协议书、或用户证明的复印件，具体年份要求和合同金额要求见招标公告和投标人须知。投标人在本次投标截止日期前一个月内已中标但尚未签合同协议的，可使用中标通知书证明业绩。如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

①业绩证明（已履约结束的业绩）

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 采购人 名称 | 采购人 电话 | 合同金额 （万元） | 合同 数量 | 交货 起始日期 | 最终 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.与中交集团内企业合作的业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.与中交集团外企业合作的业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

业绩证明（尚在履约过程中的业绩）

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 采购人 名称 | 采购人 电话 | 合同金额 （万元） | 合同 数量 | 交货 起始日期 | 最终 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.与中交集团内企业合作的业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.与中交集团外企业合作的业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

相关业绩资料

请按和项表格中列明的业绩，按序号顺序提供相应证明材料。

  - 履约信用证明

应附企业自查的未被列入失信执行人、违法案件当事人、违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的证明材料；企业开户银行出具的信贷证明；已履约结束的同类投标物资买方或使用单位出具的履约情况证明。

①公共信用证明：

在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）有/无列入失信被执行人信息，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有/无列入失信被执行人信息（提供页面截图，如果网站信息有与事实不一致的，请提供销号证明）；

如果有诉讼的，还应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

②银行信贷证明：

应附企业开户银行出具的信贷证明和银行授信证明

合同履约情况证明：

供应商履约情况反馈表

| 采购单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目（盖章） |  |  |  |  |  |
| 采购联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |
| 供应联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |
| 合同物资品类 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 合同履约时段 |  |  |
| 合同签订金额 |  |  | 实际交货金额 |  |  |
| 评价项目 | 履约情况 |  |  |  | 履约情况 （对应打√） |
| 及时性 | 在及时性上未出现过问题，完全满足使用 |  |  |  |  |
|  | 数量、时间上出现过不满足订单要求的情况，但补货后满足了生产 |  |  |  |  |
|  | 数量、时间上出现了不满足供应时间情况，且影响了生产进度 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| 规格合格度 | 所有交货均满足订单要求 |  |  |  |  |
|  | 交货时出现过不满足供应计划单上规格要求情况，但通过调货满足了现场的施工生产 |  |  |  |  |
|  | 交货出现了不满足供应计划单上要求情况，且影响现场的施工生产 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| 质量合格度 | 所有交货均满足合同及订单订单要求 |  |  |  |  |
|  | 外观、尺寸、包装不满足供应计划单要求，但物理性能合格，不影响使用，不影响工程质量 |  |  |  |  |
|  | 交付的货物不满足采购质量要求，经沟通后进行退换货处理 |  |  |  |  |
|  | 因质量问题受到管理处罚（业主、监理及外检单位等） |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| 资料合格度 | 每批次资料与货物同步、一致、准确、对应且完整 |  |  |  |  |
|  | 交货资料未与货同行，影响材料验收、报验工作，经补充后，能满足物资合同及其他文件约定要求，未影响使用 |  |  |  |  |
|  | 交货资料不满足要求，影响了现场使用 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| 订单管理 | 从未出现纠纷，履约过程双方沟通顺畅，履约过程透明、合理 |  |  |  |  |
|  | 偶尔不能及时响应买方提出的技术服务、办理结算、供应问题协助解决及其他合理售后服务要求 |  |  |  |  |
|  | 对出现质量、数量等问题推诿、狡辩 |  |  |  |  |
|  | 单方涨价、断供，或不能友好协商处理问题 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| 总体 评价 | 该供应商在合格过程中，履约情况：优秀 良好 合格 不合格 |  |  |  |  |

注：请投标人按招标文件业绩时间及业绩份数要求编制本表。

  - 近年发生的诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见招标公告和投标人须知。

  - 其它资格认证资料

请按招标公告和投标人须知要求附相关资料。

- 投标报价资料

  - 投标物资报价表

投标物资报价表

招标人名称：中交第二航务工程局有限公司                    招标编号：FA00000246478                             包件号：1

| 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 |  | 2025年3月信息单价（非泵送） | 下浮（ %） | 不含税单价 | 税率 | 含税落地价 | 到站含税总价 | 明确接受承兑及供应链金融并负责贴息 | 发货地点 | 交货地点 | 运距（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A |  | B | C | D=B-(B*C) | E=3% | F=D*（1+E） | G=F*A |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 | C35 | m3 | 12031 |  | 465.64 |  |  |  |  |  |  |  | 东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第一阶段工程（二标段） |  |  |
| 抗渗混凝土 | C30 P6 | m3 | 3554 |  | 459.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细石混凝土 | C20 | m3 | 11 |  | 446.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 | C20 | m3 | 11121 |  | 431.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通混凝土 | C30 | m3 | 29661 |  | 449.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | m³ | 56378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额 |  |  |  | 大写金额： （小写金额：¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.综合费用（包含但不限于运费、加工费、财务费用、税负、其他费用等）；2.投标人必须提供一票制增值税专用发票，合同供应方、发票开具方、材料款收款方三流一致，中标人不得委托第三方单位或个人收款；3.招标数量为暂定数量，实际供货量以工地现场实际需求量为准，投标人不得以单次供应量过少或者过多为由拒绝供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、各项计算数字在小数点后保留两位。2、在线填报的投标报价，需与本投标文件中报价表内容一致。3、在分包件的情况下：当要求分包件投标时，应分包件分别编制投标文件，并分别提供相应包件的投标物资报价表；未要求分包件投标时，应在整标的投标文件中分别编制各包件的投标物资报价表。4、投标物资报价表格式要求应满足招标文件第二章“投标人须知”第3.6项规定。

投标人名称（加盖公章）：                           法定代表人或委托代理人签字：                      日期：         年       月       日

  - 物资描述表

招标人名称：中交第二航务工程局有限公司                    招标编号：FA00000246478                               包件号：1

| 序号 | 物资名称 | 材质及规格 | 单位 | 数量 | 厂家 范围 | 交货 地点 | 收货 单位 | 交货状态及条件 | 交货期 与批量 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通混凝土 | C35 | m3 | 12031 | 投标人须知前附表 | 东莞市石碣镇、中堂镇 | 东莞市东江下游项目 | 质量标准符合规范要求 | 2025年4月起至项目完工 | 双方办理完结算手续、卖方提供符合合同要求的正式发票给买方后30个工作日内支付当批货款的60%，待乙方交齐混凝土28天强度资料报告并证明90个工作日内支付到当批材料款的95%，剩余5%作为质量保证金待质量保证期满后6个月内无息支付。…以此类推，直至该批次结算款支付完毕,其他批次支付按照此支付比例支付。 |  |
| 2 | 抗渗混凝土 | C30 P6 | m3 | 3554 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 细石混凝土 | C20 | m3 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 普通混凝土 | C20 | m3 | 11121 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 普通混凝土 | C30 | m3 | 29661 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 物资报价成本分析表

招标编号：               包件号：               物资名称规格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 | 备注/来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械加工费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备折旧费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备维护费 |  |  |  |  |  |
| 四 | 水电费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 生产成本合计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 管理费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 销售费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 财务费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 研发费 |  |  |  |  |  |
| 成本合计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 利税小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 税收 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税后利润 |  |  |  |  |  |
| 出厂单价 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 运杂费小计 | 公里 |  |  |  | 注明运输方式 |
| 八 | 到站单价 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人按物资品种做成本分析。表中各大项目内容及顺序固定不变，细目不限于上述内容，可根据不同物资品种实际需要增减。

2.不同品类的物资单独列表，单品类规格较多时，以招标数量大的3个为限。

3.写明运输方式（火车、汽车）和运输里程。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：     年    月    日

- 投标人资格声明

- 7.1制造厂资格声明

1.名称及概况：

（1）制造厂名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：          邮政编码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到年月日止）

a固定资产：

b流动资产：

c长期负债：

d流动负债：

e净值：

（6）法定代表人姓名：

2.（1）制造投标物资的设施及有关情况：

| 工厂名称及地址 | 主要设施名称 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）本制造厂不生产，而需从其它制造厂购买的主要零部件：

| 主要零部件名称 | 制造厂名称和地址 |
| --- | --- |

3.本制造厂生产投标物资的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4.近3年该物资主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1）出口销售

| 用户名称 | 地址 | 销售项目名称 |
| --- | --- | --- |

（2）国内销售

| 用户名称 | 地址 | 销售项目名称 |
| --- | --- | --- |

5.近三年的营业额

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

6.易损件供应商的名称和地址：

| 易损件名称 | 供应商名称和地址 |
| --- | --- |

7.最近3年直接或通过贸易公司提供的投标物资：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数量：

合同金额：

8.开立基本帐户银行的名称和地址：

9.其他情况：（组织机构、技术力量等）

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造厂名称（公章）：

法定代表人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

注：附《营业执照》（副本）复印件

- 7.2代理商的资格声明

1.名称及概况：

（1）代理商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：邮政编码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到年月日止）

a固定资产：

b流动资产：

c长期负债：

d流动负债：

e净值：

（6）法定代表人姓名：

2.近3年营业额：

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

3.近3年该物资主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1）出口销售

| 用户名称 | 地址 | 销售项目名称 |
| --- | --- | --- |

（2）国内销售

| 用户名称 | 地址 | 销售项目名称 |
| --- | --- | --- |

4.同意为投标人制造物资的制造厂名称、地址（附制造厂资格声明）

5.由其他制造厂提供和制造的物资部件，如有的话：

| 部件名称 | 制造厂名称和地址 |
| --- | --- |

6.近3年提供的投标物资，如有的话：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数量：

合同金额：

7.开立基本帐户银行的名称和地址：

8.其他情况：组织机构、技术力量等

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

代理商名称（公章）：

法定代表人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

注：附《营业执照》（副本）复印件

- 7.3制造厂出具的授权函

致：

我们（制造厂名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在（制造厂地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（招标编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造厂，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（代理商名称）于年月日接受此件，以此为证。

| 代理商名称（公章） | 制造厂名称（公章） |
| --- | --- |
| 签字人职务和部门 | 签字人职务和部门 |
| 签字人姓名 | 签字人姓名 |
| 法定代表人或被授权代表人签字 | 法定代表人或被授权代表人签字 |

- 生产组织供应能力分析表

|  |  | 投标设备物资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 最大月生产能力 |  |  |
| 二 | 已签合同月供应数量 |  |  |
| 三 | 剩余月生产能力 |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

注：若投标人为代理商，应填写所代理厂商的生产组织供应能力情况。

- 组织供应、运输、服务方案

  - 供应及运输方案

包含但不限于：

1、生产制造企业剩余产能分析；

2、代理商或经销商与生产制造企业签订的同类物资订货协议以及相应的保证供应承诺；

3、针对不同运输方式与运输单位签订的运输协议，以及运输能力分析；

4、投标人拟定的组织供应及运输方案。方案应详细描述将投标物资从生产制造企业运输至招标人指定送货地点之间的组织过程、运输方式、运输周期、应急计划等内容。

  - 服务方案

包含但不限于：

1、投标人能够提供的免费服务项目；

2、投标人最短交期期承诺；

3、投标人质保资料及时性、质量纠纷处理承诺；

4、投标人拟定的履约过程服务方案，包括针对本次招标项目建立的服务机构、人员组成及职责、服务措施及标准等。

5、投标人应承诺：中标后成立专门的项目组，专职负责与项目现场的运输、供应衔接等事宜。在此列出项目组组织机构，说明项目组成员构成、公司职务、项目组中拟任职务、职称等情况，并指定一名固定联络人，与        对接，并附下表。

| 项目组基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定联系人 |  |  |  | 固定电话 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 | 公司职务 |  | 项目组中 拟任职务 |  | 职责 |  | 联系方式 |

- 投标物资技术资料

请各投标人按招标公告和投标人须知以及技术规格书第2条要求提供相关技术资料。如已在投标文件其它部分提供，本处可省略。

- 投标物资运达交货地点后的保护措施和要求

请投标人根据拟投标物资的特性，提出交货后合理的货物保护措施建议。

- 供应商信用承诺书

信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的交易环境，树立诚信守法的供应商（分包商、服务商等）形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）提交的所有信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对信息的真实性负责。

（二）及时更新本单位信息，并对所提供信息的有效性负责。

（三）严格遵守法律、法规、规章以及项目单位提前告知的管理要求，开展交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（四）自我约束、自我管理，不发生弄虚作假、围标串标、恶意投诉、行贿、干扰交易活动等法律法规禁止的行为，自觉维护项目交易的良好秩序。

（五）守合同、重信用，诚信履约，自觉接受中交集团及项目单位、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规的检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规给予的处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

（七）已认可并遵守中交集团及项目单位关于黑名单和重点关注名单“一处失信、处处受限”联合惩戒以及诚信廉洁共建共享等相关规定。

（八）本单位法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、项目团队中无中交集团员工及其亲属（投标单位属于中交集团下属企业除外）。

（九）对项目单位的让利应放在明处，不得与项目单位员工就合同的谈判、签订、履行及违约责任追究等事项进行私下交涉。不得以回扣、酬金、佣金、奖励、津贴、兼职工资等名目，将让利转给项目单位员工及其亲属；不报销、不支付应由项目单位员工个人支付的费用；不提供交通工具、通信工具和高档办公用品等物品。

不向项目单位员工及其亲属提供财物或者输送利益。不邮寄、赠送可能影响公平交易的礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、股票、债券、其他金融产品、土特产、支付凭证、预付卡、电子红包礼券、房屋、车辆、古董等；不提供可能影响公平交易的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得为项目单位员工及其亲属经商办企业提供便利和优惠条件，不得为其就业、出国、旅游度假、婚丧嫁娶、子女上学、职务晋升、工作安排、购买或装修房屋、投资入股或者买卖股票、债券等提供方便；不得以各种理由提供借款或者房屋和车辆借用；不得以慈善公益捐赠、社会责任费用等名目，变相提供商业贿赂。

不得向项目单位员工打听涉及中交集团、项目单位的商业秘密；在中交集团、项目单位进行涉嫌不廉洁的商业行为调查时，有义务配合并提供证据材料。

其他廉洁要求（各单位自行增加）。

（十）本人已认真阅读和认可上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名单（盖章）

年  月  日

13中交集团暨中国交建合作单位黑名单和重点关注名单告知

根据《关于印发〈中交集团暨中国交建合作单位黑名单和重点关注名单管理办法（试行）〉的通知》的要求，请合作单位了解以下内容：

一、惩戒规定

对公司集团黑名单和重点关注名单内的市场主体施行“一处失信、处处受限”联合惩戒，在全公司、全业务领域实施全面禁入或者重点监管措施。

1、存在相关不廉洁或不诚信行为，给予公司范围内1年至3年禁入/不予发包处理。对于在黑名单处理期内，再次出现因发生相关不廉洁或不诚信行为引起公司人员违纪违法的，给予公司范围内永久禁入/不予发包处理。

2.因产品问题或违法违规引发一般生产安全事故、直接经济损失的质量问题；因环保问题导致公司或所属单位受到处罚、查封扣押、限产停产、行政拘留、环境污染犯罪，或被省部级及以上有关部门、省部级环保督察组通报、约谈等，按情节轻重给予公司范围内1-3年或永久禁入/不予发包处理。

3.在公司开展的供应商考核评价中（评价办法另行制定），连续两次得分60分以下的，给予公司范围内1年禁入/不予发包处理。

4.存在围标串标、哄抬物价或以虚假方式骗取成交行为1次的，给予公司范围内1年禁入/不予发包处理；2次以上的，视情节给予公司范围内3年或永久禁入/不予发包处理。

5.遭三个及以上项目/单位投诉并承担主要责任，视情节给予公司范围内1年、3年或永久禁入/不予发包处理。

二、认定标准

黑名单和重点关注名单列入主要包含不廉洁行为、不诚信行为两类失信情形和其他情形。

（一）不廉洁行为

1.贿赂公司人员或其亲属、特定关系人。

2.向公司人员或其亲属赠送礼品、礼金、有价证券。

3.支付、报销应由公司人员或其亲属个人支付的费用。

4.利用资源为公司人员或其亲属投资入股、个人借款、买卖股票、债券等提供方便。

5.为公司人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

6.为公司人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

7.为公司人员或其亲属购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

8.允许公司人员或其亲属、特定关系人在合作商企业中投资、担任重要职务及相关联业务职务。

9.其他造成公司人员受到法律、法规处罚或党纪处分、公司处罚的行为。

10.违反党章和其他党内法规、国家法律法规、公司相关规定等其他不廉洁行为。

（二）不诚信行为

1.围标、串标，哄抬价格。

2.以他人名义进行投标、竞价或者以提供虚假资质、材料等弄虚作假方式骗取中标（中选）。

3.中标后拒不签订合同或者签订合同后不履行合同（因不可抗力因素除外）。

4.违反合同约定进行分包、转包。

5. 履行合同过程中，以停工、阻工等手段，恶意勒索、敲诈，以达到调增合同价格或获得补偿的目的。

6.因违法违规或产品问题引发安全质量环保事故（事件），或给公司造成损失的。

7.遭项目投诉并承担主要责任。

8.捏造、歪曲事实或者提供虚假材料对公司及所属单位恶意发起诉讼、仲裁。

9.拒不听从工作人员劝导，恶意采取《信访工作条例》（2022年5月1日起实施）第26条中任一行为，且经核实其上访动机不良、诉求严重不合理不合法，属于“以闹求解决”获取不当利益的。

10.其它违反相关法律、法规、规章、规范性文件和公司有关规定等其他不诚信行为。

（三）其他情形。

1.被人民法院生效法律文书认定为失信被执行人的；被行政机关生效文书认定存在严重失信行为的。

2.被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信、经营异常名录的。

3.被“信用中国”网站列入严重失信主体名单的。

4.上级或者其他单位有关公函认定存在不廉洁行为或者重大失信行为的。

5.公司诚信廉洁共建共享合作单位提供的黑名单和重点关注名单。

三、惩戒措施

1、被列入黑名单的，根据具体事实和情形，在公司范围内实施1年、3年或永久禁入惩戒。禁入有效期内一律不得参加投标等生产经营活动；第二次被列入公司黑名单的，永久禁入。

2、被列入重点关注名单的，根据具体事实和情形，由使用单位给予约谈、警告和责令整改等处罚，并加大监督检查力度，予以重点监管，可根据具体事实和情形设定整改有效期，整改期内一律不得参加新的投标、采购等生产经营活动。在整改期限内未能有效整改或者被三家单位列入重点关注名单的，列入黑名单。

具体内容以《关于印发〈中交集团暨中国交建合作单位黑名单和重点关注名单管理办法（试行）〉的通知》为准。

14.其他材料

包括但不限于以下内容：

1.企业获奖证书（提供证书复印件）；

2.产品出厂前检测依据、检测指标、检测方法、检测频次；

3.是否参与国家重大标志性工程建设或对中国交建有突出贡献等，如有，须附相关材料；

4.环境保护是否满足国家规定，须附相关材料；

5.是否存在“国家企业信用信息公示系统公示为行政处罚”的情况，如有，须附详细信息；

6.有关所投物资的质量管控的合理化建议；

7.申请单位认为必要的其他资料。