采购清单报价表

| 序号 | 物资名称 | 规格、型号、参数 | 单位 | 数量 | 质保期（月） | 交货期（天） | 品牌 | 型号 | 含税预算单价（元） | 含税预算合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 个 | 301 | 24个月 | 收到甲方通知后15天内 |  |  |  |  | 具体样式需经采购人确认，在供货前需提供样品1件 |
| 2 | 干粉灭火器 | 灭火类型：A类、B类、C类、E类，容量：5KG， 具有3C认证 | 个 | 36 | 24个月 | 收到甲方通知后15天内 |  |  |  |  | 具体样式需经采购人确认，在供货前需提供样品1件 |
| 3 | 灭火器箱 | 适配2个5公斤灭火器 | 个 | 20 | 24个月 | 收到甲方通知后15天内 |  |  |  |  | 具体样式需经采购人确认，在供货前需提供样品1件 |
| 4 | 水枪 | 内扣式，直流，65MM口径 | 个 | 1 | 24个月 | 收到甲方通知后15天内 |  |  |  |  | 具体样式需经采购人确认 |
| 5 | 消火栓扳手 | 铸铁，适用于室外消火栓 | 个 | 1 | 24个月 | 收到甲方通知后15天内 |  |  |  |  | 具体样式需经采购人确认 |
| 6 | 灭火毯 | 长*宽1.5m*1.5m | 块 | 6 | 24个月 | 收到甲方通知后15天内 |  |  |  |  | 具体样式需经采购人确认，在供货前需提供样品1件 |
| 7 | 水带 | 带接口，口径：65mm，长度：25米，材质：聚氨酯 压力：0.8Mpa | 盘 | 30 | 24个月 | 收到甲方通知后15天内 |  |  |  |  | 具体样式需经采购人确认，在供货前需提供样品1件 |
| 8 | 强光手电 | 材质：铝合金；可充电；最大射程500m及以上；续航5小时以上；IP34生活防水 | 个 | 12 | 24个月 | 收到甲方通知后15天内 |  |  |  |  | 具体样式需经采购人确认，在供货前需提供样品1件 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.送货时间、地点经双方协商为准，需送货上门，不接受快递。

2.发票要求开增值税专用发票，开票前请联系我方。

3.供应商按要求分批到货，验收合格后，支付该批次货物款项的100%。

4.含税报价包括但不仅限于本次采购范围内及服务期要求的货物费、运杂费、装卸费、保管费、到货验收、专利费、售后服务费、利润、税金等一切费用等。