LED显示屏

品牌：浙江大华 型号：DH-PHSIA1.2-SS

招标参数及商务需求

| 序号 | 货物名称 |  | 型号 | 技术参数、性能配置 （包括标准配置和附加部件） | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 |  | 浙江大华室内小间距LED显示屏：DH-PHSIA1.2-SS（9.8平方） | 一、浙江大华室内小间距LED显示屏：DH-PHSIA1.2-SS（9.8平方） 二、控制器：DH-LCS-K1000 三、磁吸工具：模组快速拆卸工具定制 四、备品备件：电源、模组、接收卡等 五、安装钢结构：含钢结构材料，钢结构拼接安装，墙体要求实体平整墙（根据现场而定） 六、安装框架主钢构采用40mm（±3mm）*20mm（±3mm）镀锌方管，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，黑钛拉丝不锈钢包边，包边宽度5cm；主支架需满足安装和安全要求并包含装饰包边。 七、配电柜：≥10KW 八、工程线缆：提供配电柜到屏幕的强电线缆，控制器到屏体的信号线，总长度≥15米。 九、具体参数要求： 1、LED发光二极管：表贴三合一LED； 2、像素间距：≤1.25mm；像素密度：≥640000 点/m2； 3、灰度等级：14bit，刷新率≥2800Hz； 4、可视角度：水平≥160°，垂直≥160°； 色温：2500K～10000K(可调)； 5、整屏平整度≤0.1mm/m²；箱体分辨率(W×H) ≥512×384 dots、箱体尺寸(W×H×D)≥ 640×480×69mm； 6、内部360°全方位散热设计，散热无死角；驱动方式为恒流驱动； 7、显示单元要求具备3C认证； 8、在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿； 9、显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度，开启待机低功耗模式后，待机功耗≤13W； ★10、为保证产品质量，供货时提供制造商针对此项目的盖章的3C证书、节能证书等供货证明文件； ★11、为保证售后服务质量，供货时提供制造商针对此项目的盖章的3年质保售后服务承诺书。 | 1 | 套 | 112940 | 112940 |
| 备注：“★”为实质性响应要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务及其他要求：（注：供应商须提供技术及商务响应偏离表） 一、合同签订时间：成交之日起25日内签订合同。 二、交货期：自签订合同之日起15日内交付使用。 三、交货地点：南宁市青秀区园湖北路12号。 四、交货方式：现场交货并安装。 五、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后15日内一次性支付合同款。 六、合同价格包括：货物、人工、安装、验收、保险、税费、售后服务等一切履行本合同标的全部产生的所有成本和费用。 七、履约保证金：签订合同5个工作日内，成交供应商应以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式向采购人交纳合同总额的5%（如成交供应商为中小企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，履约保证金为合同金额的2%）作为履约保证金。该履约保证金在项目通过验收合格后5个工作日内无息退还（如有违约情况的，扣除违约金后无息退还）。 八、售后服务及商务要求： 1、货物要求原厂全新，未使用过物品。 2、质量保证期：3年（自交货并验收合格之日起计）。供货时中标供应商须提供3年保修售后服务承诺书原件并加盖公章。 3、如国家“三包”规定质保期大于成交供应商承诺质保期的，以国家“三包”规定为准；若成交供应商质保期承诺优于国家“三包”规定质保年限的，按成交供应商承诺执行，成交供应商免费送货上门，免费调试合格。 4、故障响应时间：常年备有配件，接报修通知后，成交供应商接到故障通知后在12小时内到达采购人指定现场进行维修；保修期内免费上门服务。 5、中标供应商所供产品型号、品牌及规格参数性能实质性满足采购人所要求，采购人才给予签收，否则不给予验收，按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |