8.8打印机及UPS等一批

竞价须知

1.报价前务必看清各项技术指标，供应商需提供设备与采购单位现有系统软件无缝对接，投标产品必须为节能环保产品，如出现盲目报价影响项目进度将追究相关责任。

2.合同签订后2个工作日内交付，本项目全部产品必须为原厂配置，不接受拆改配置产品，不接受快递物流，货到后按客户需求分批安装到位 ，该项目为交钥匙项目，所有安装调试全部由供应商负责。

3.产品验收时由用户在场拆包装箱查验货物合格性，现场拨打品牌官方服务电话，核对机器序列号，查询验证保修及配置信息，所有配置必须为品牌原包装未拆封，中途不得作任何形式的拆封、更改配置(后期升级无效)，不接受拆机、拼单、大单的机器。供应商无法提供产品与服务或更改要求的，我方有权终止合同执行。

4.交货时限、品质、售后等如未按《江西省政府采购电子卖场管理暂行办法》执行，则向平台和上级监管部门投诉。

5. 为保证产品的可靠性、报价的可比性，务必严格按照竞价需求参数报价和供货，并提供针对本次竞价项目的生产厂商参数确认函，技术参数详见附表。

6、供应商非生产厂家或制造商的，提供响应产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等）签订合同时提交原件审核，未上传作无效投标处理

7、售后服务：工作时间安排至少一名驻场工程师保障售后服务，提供7*24小时响应，10分钟到达现场技术支持服务，如遇特殊情况，需外修，需提供备用设备。提供针对此项目加盖鲜章的售后服务承诺函原件。

8、不符合要求报价，视为无效报价。

9.为保证产品质量，所投电脑产品需提供（3C、节能、环境标志）认证证书.

详见附件《竞价须知》

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单项期望单价 (元) | 需求科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网电脑 | 1 | 5000 | 设备科 |
| 2 | 激光打印机 | 1 | 1150 | 审计科 |
| 3 | UPS | 1 | 13200 | 信息科（向塘） |
| 4 | 笔记本电脑 | 1 | 5000 | 审计科 |

详见附件《竞价须知》

| 序号 | 产品名称 | 技术参数（以下参数均需满足或优于） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网电脑 | 外网电脑（含21.5英寸显示器）：cpu：10代inteli5-7500或以上；内存：ddr4 16G或以上；硬盘：固态硬盘1TB或以上；系统：必须windows 7（64位）以上；电源：310W标准电源；显卡：集成；网卡：1000M网卡；主板插槽：1个PCI-E16x、2个PCI-E1x、1个com口 |  |
| 2 | 激光打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 原稿最大尺寸：A4 打印速度：31页/分钟； 标配供纸：250页； 标配内存：128mb；处理器：350MHz；首印时间≤8.5秒； 打印分辨率：1200dpi*600dpi； 纸张兼容性：60~200g/m²； 接口类型：高速USB2.0接口； 网络打印：支持100Base-Tx Ethernet 打印语言：GDI； 双面打印：自动双面 耗材类型：鼓粉分离随机粉盒标配容量1500页，硒鼓寿命12000页 月负荷量：≤25,000页 操作系统-共有：Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/ Vista/Win7/Win8 Mac OS 10.6/10.7/10.8 操作系统-其他：Win8.1(32/64位) Mac OS 10.9,Linux、中标麒麟（龙芯、申威） 尺寸：354*334*218mm；重量：6.8kg 金属结构小巧机身，使用绿色环保材料 ；95%的转印率，降低11%的碳粉浪费 ；兼容国产操作系统，打印安全保密，支持多种纸张类型打印，信封和胶片，支持多种特殊打印，海报打印、N-up打印； |  |
| 3 | UPS | 1.UPS设备须为高频塔式设计，采用DSP全数字化的控制技术，双转换在线式，容量≥3KVA。 2.★UPS电源要求采用LCD大屏液晶显示操作面板，能够同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。提供原厂说明文件。 3. ▲机箱中应用的非金属材料需满足UL94标准V0阻燃防火等级要求，提供第三方机构阻燃材料报告证明文件。 4. UPS应具备自动旁路功能：即当UPS设备本身发生故障或异常时，能够自动切换至旁路电源输出，以确保在有市电的情况下，可以通过旁路输出继续给负载设备供电。 5.▲UPS旁路输入需具备断路器保护功能，提供原厂说明文件。 6. ★UPS的运行模式具备待机模式、市电模式、电池模式、旁路模式、ECO节能模式和恒压恒频（CVCF）模式，灵活适应各种应用场景，并可通过软件设置ECO节能模式和恒压恒频模式，提供功能界面截图或产品截图。 7.★UPS具有电池自动检测功能，可通过LCD操作面板或者监控平台设置放电自检时长，检测电池健康状态，供功能界面截图或产品截图。 8.★UPS输入电源线标配：16A国标插头。输出接口：3个10国标口+接线端子排。提供原厂说明文件。 9.UPS具备相序反接报警功能。 10.UPS具备直流开机功能（冷启动）：UPS在没有市电时，可通过所连接的蓄电池组实现直流开机启动。（安装验收时将测试此项功能）。 11.★UPS具备超强的过载能力：105%<负载≤130%, 1分钟转旁路并报警；130%<负载≤150%, 10s转旁路并报警；负载>150% , 200ms 转旁路并报警。提供原厂说明文件。 12.UPS输入电气参数（提供原厂说明文件）： 1）输入电压范围：110VAC-300VAC 2）输入频率范围：40-70Hz 3）输入功率因数≥0.98 4）输入谐波失真≤6% 13.UPS输出电气参数： 1)★UPS的输出功率因数:0~40℃环境温度下，输出功因为0.9，提供原厂说明文件。 2)输出电压稳定精度≤±1% 3)输出频率：50±0.1Hz(电池模式) 4)UPS输出电压谐波分量：线性负载<2%。 14.★UPS直流电气参数：电池内置机型7 小时内回冲至90%电池电量，配置不小于4A 充电器，电池电压不高于96Vdc，提供原厂说明文件。 15. ★UPS应标配USB HID接口，无须安装监控软件即可实现UPS监控。具备优异的智能扩展功能，通过选配监控卡：NMC网卡（远程监控及管理）、485接口卡、232接口卡、干结点卡，搭配智能卡槽，实现本地或网络监控管理，也可以兼容并接入第三方环控系统。 16. ▲UPS风扇具备智能调速控制，可以根据带载量的高低、UPS机内温度的高低，自动调节风扇的转速。降低噪声及内部功耗，智能调速控制不低于四级，提供原厂说明文件。 17.▲UPS随机附带的监控软件需支持主流虚拟化平台，包括VMware、redhat等主流虚拟化平台。可以响应虚拟化迁移，进行安全关机保护，提供原厂说明文件。 18.环境参数要求： 1)工作温度：0~40℃ 2)存储温度：-15~60℃（不含电池） 3)工作湿度：0%~95%（无凝露） 4)海拔高度：0~3000米,1000米以下无降额 5)噪音：1-3K＜50dB@1米距离，100%负载 6)防护等级：IP20 19.支持无蓄电池开机，快速验证UPS状态（提供原厂说明文件） 20.▲投标UPS整机MTBF不低于500,000 小时，并提供MTBF计算书。 21.★为确保整体UPS系统的安全性，UPS整流器件的保险丝配置UPS原厂保险丝，并且保险丝品牌需要与UPS集团同一品牌（以投标人提供功能界面或者产品截图为准）； 22.★UPS主机的晶闸管配置短路故障在线检测装置；（须提供国家认可的第三方权威机构出具的检验检测报告或证书复印件证明）。 23.投标UPS产品应具备泰尔认证，须提供有效期内的泰尔认证证书。 24.投标UPS产品应具备CQC节能认证，须提供有效期内的节能认证证书。 25. ▲投标UPS产品应满足相关国际国标标准，须提供符合IEC62040-2或GB7260.2相关EMC检测报告. 26.★投标产品生产制造商应通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证，并提供有效期内的认证证书。 27.★投标产品生产制造商须具有5星级售后服务认证证书，提供证明文件。 28.▲投标产品生产制造商应具备较强的研发能力，制造商所属研发部门/中心应具备由中国质量认证监督管理中心出具的鉴定认证资质证书，并提供相关证明文件。 29.▲投标产品生产制造商应具备较强的研发能 12V-100AH蓄电池；ISO9001质量管理体系运行10年以上 ；拥有国家级实验室（通过CNAS认证，）；工作温度0℃～+40℃；储运温度-25℃～+55℃； 环境温度20℃～25℃,浮充运行寿命不低于12年；自放电率每月不大于3%；完全充电的蓄电池，在25±5℃环境下静置28天后，容量保持率≥97%；80%放电深度时≥600次；30%放电深度时≥1100次；15min恒功率循环，前20次不低于15min，循环寿命大于60次；电池壳体能承受≥50kPa的正压或负压；压力释放后壳体无变形；蓄电池组单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV；进入浮充状态24h后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV； |  |
| 4 | 笔记本电脑 | 14寸显示器 Cpu：Intel 10代或以上 内存：16G 硬盘：固态512MB或以上 系统：windows64位系统 显卡：集成 接口：HDMI 网卡：自适应+无线 |  |