## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

项目属性：服务类

本项目属于不专门面向中小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

基本信息

项目名称：广州市水务局智慧水务数据运营服务项目（2026年）

采购项目预算金额：人民币268.51万元，预计2026年度使用109.48万元，2027年度使用159.03万元（具体以实际下达的财政资金为准）。

服务期限：本项目服务期为2026年5月-2027年5月，服务期为12个月，具体以合同签订时间为准。

项目总体目标

为广州市水务局信息化系统提供全面的运营服务，保障日常数据服务的稳定性、可靠性、安全性，确保应用系统的可用性、业务连续性，为广州市水务局营造一个健康、有序的监测与决策分析环境，充分发挥信息化技术对广州市水务工作开展的服务作用、支持作用、规范作用和促进作用。

在“数字政府”的统一规划下，进一步完善和提升市水务局系统业务、数据治理的服务质量，保障广州市水务局业务系统的正常运行，确保在有效工作时间内提交高效数据支撑水务业务正常运行。加强系统运营能力，提高用户的数据使用和业务体验与支持力度，提高用户日常工作的效率。

相关平台概况

广州市智慧水务一体化平台

广州市智慧水务一体化平台于2020年10月开始建设，2023年开始上线运行，是广州市水务信息化基础平台，支撑全市水务行业信息化应用建设，提供统一身份认证、系统整合、大屏专题整合、数据共享、信息化日常工作管理、物联和视频数据资源汇聚管理、模型计算分析、空间数据汇聚和水务一张图综合展示等支撑业务。

【业务应用中心】为内部控制管理系统、水务科技管理系统、供水项目进度管理系统和节约用水管理系统等新建系统提供单点登录集成服务。

【大屏展示中心】主要展示“水务概览”“排水专题”“河长专题”和“水旱灾害综合防御”等大屏专题，“水旱灾害综合防御”推广到各区水务局和市应急管理局使用。

【数据资源中心】统一水务数据资源分类，整合各类数据并形成统一的数据资源目录，为全市水务数据资源的统一管理、更新、发布、查询和统计服务提供支持。

【运维中心】支撑开展水务信息化项目、系统、云资源和网络安全等管理。

【水务一张图】汇聚整合、统一展示水务各项基础数据资源。已集成包含工程设施、监测监控、水务业务专题和外务接入在内的4个专题24大类17.5亿条数据，支持各类水务数据可视化管理。

广州市智慧排水信息系统

广州市智慧排水信息系统于2020年10月开始建设，2023年开始上线运行，涵盖设施全覆盖管理、内涝全周期管理、排水物联监控、规建管全周期管理、行政审批辅助、业务考核六大业务子系统，支撑排水业务形成“规建管全周期管理、排水设施全覆盖管理、城市内涝全周期管控、设施运行全时效监控、排水业务高协同联动、预测预报有模型支撑”的智慧管控体系，实现全方位管理、精细化治水。

广州市智慧排水信息系统包括排水设施摸查上报、巡查、养护、监督、考核、档案管理、审批辅助分析等信息化功能，辅助各级管理人员实现对户、管、井、泵、闸、厂、口等排水设施的精细化管理；其次接入排水物联感知数据，并提供了可视化的对比、分析、预警、预报等功能，让各级管理人员直观的了解排水系统的运行态势；第三提供汛前、汛中、汛后的内涝管理功能，辅助各级管理人员实现防内涝“事前预警预报、事中应急指挥、事后分析总结”的全过程管理；最后构建模型应用的业务界面，方便各级管理人员了解和应用模型分析的结果，为排水业务决策提供辅助决策支撑。

通过广州市智慧排水信息系统建设及应用，实现精细化水务治理模式，有效支撑污水设施管理和提质增效、雨水排水能力提升。

设施全覆盖管理版块覆盖对全市11个行政区62个污水厂、1239座闸泵站、13317个排水口、3269个农污设施点，36989.8公里市政管渠、4361.2公里农污排水管网、39734个排水单元、70605户典型排水户等排水设施管理的智能化全覆盖管理。内涝全周期管理版块形成“雨前-雨中-雨后”全周期管理，辅助与模型预报等功能，实现内涝管控全市一盘棋，做到更提前预防、更及时发现，更快速处置。排水物联监控除接入市局自建物联监测设备外，持续接入非水务局系统自建物联监测设备。规建管全周期管理支撑排水规划、排水设施工程建设管理、排水设施运维管理，实现排水规划、建设、管理不同阶段成效对比分析，提升规建管全周期管理能力。行政审批辅助支撑排水行政审批及公共服务资料备案，支撑市、区、排水公司对资料的系统化管理。业务考核评价建成排水业务考核评价系统，支撑排水业务考核评价的信息化管理。

广州市水旱灾害防御信息系统

广州市水旱灾害防御信息系统于2020年10月开始建设，2023年开始上线运行；系统功能包括：水利数据资源服务、数据资源管控系统、“一张图”服务、预案引擎系统、水利工程设施巡检管理系统、监测预警系统、预判推演系统、灾情管理系统、指挥调度系统、日常管理系统、大屏展示分系统。构建覆盖“预警预防、应急响应、善后处置、保障措施”四个方面的水利防灾减灾业务应用，主要应用于协助市水务部门汛前全面掌握全市水雨情信息、水文气象信息、工程设施信息、预报分析结果，汛中掌握监测预警信息、执行指挥调度，汛后实现灾害上报统计，同时能够对水利防灾减灾日常业务进行管理，并基于综合数字大屏总览各应用场景下的全市水利防灾减灾情况。

广州市智慧水务物联网（含视频）平台

物联网平台支持基于GIS地图实现在线监测设备及数据的定位、显示与查看，实现各监测设备的安装点位、运行状态、运维状态、监测数据在地图上的实时显示，便于用户直观、全面的了解各监测站点的数据监测与设备运行情况，满足对排水和三防动态信息的管理。物联感知监测设备和物联网平台需要共同遵循广州市防洪、排水的物联数据标准及接入技术规范要求，实现设备的即插即用和物联网平台的开放接入，同时结合物联网和大数据等技术，实现对终端设备、承载网络接入、监测数据进行统一管理。

广州市智慧水务视频整合平台主要实现整合广州市城管云平台、水利工程视频平台、农村污水视频平台、三防新建视频、排水新建视频以及仓库新建视频等10多万路视频资源，将其统一纳入水利防灾减灾监控视频整合平台管理，解决视频资源碎片化、孤岛化问题，构建起网络架构合理、基础数据共享、行业管理独立、公共平台统一、信息应用安全可信可控的视频资源管理系统，为水利防灾减灾综合应用平台提供可视化信息支撑，充分发挥社会视频资源的重要作用，实现信息资源共享和应用效益最大化。主要功能包含：

实时监控：能对下级平台摄像头的实时视频进行访问。

云台控制：在权限设置允许的条件下，能够控制下级平台的摄像机云台或快球。

录像查询、回看与下载：能对下级平台录像资料进行查询、回看与下载。

广州市智慧水务模型平台

模型管理为用户提供模型库平台，主要包括模型验证、模型适用性分析、模型评价、反馈评价、模型注册、模型更新和模型使用概况等，对模型准确性、适用性等方面做出合理评价和管理。集成预警预报模型、防洪调度模型、洪水风险模型、内涝预警模型、管网健康度评价模型、“厂网河一体化调度模型”，将模型计算成果及平台功能以服务方式对外提供，供水旱灾害防御、智慧排水系统使用，为排水、三防业务提供实时预警信息，为业务部门的业务决策提供有力支撑。

模型管理平台的建设内容包括排水业务分析算法与模型库管理应用、决策辅助支撑系统及提供辅助决策支撑服务接口。

服务内容

本次项目采购为广州市水务局智慧水务数据运营服务，包括以下内容。

| 序号 | 服务类型 |  | 服务内容 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务运营服务 | 信息系统管理运营服务 | 系统误操作数据处理 | 12个月 |
| 2 |  |  | 系统参数配置调整 | 12个月 |
| 3 |  |  | 系统使用培训及推广 | 12个月 |
| 4 |  | 广州市智慧水务一体化平台业务运营服务 | 局机关一楼大屏、穗智管大屏指标数据核对和更新服务 | 12个月 |
| 5 |  |  | 水务监测站分析服务 | 12个月 |
| 6 |  |  | 测站基础数据更新服务 | 2个月 |
| 7 |  | 广州市智慧排水业务运营服务 | 排水设施运行态势分析 | 12个月 |
| 8 |  |  | 排水设施数据整合入库 | 12个月 |
| 9 |  | 广州市水旱灾害防御系统业务运营服务 | 汛前人工填报数据整理与分析服务 | 12个月 |
| 10 |  |  | 汛中保障服务 | 7个月 |
| 11 |  |  | 汛后非汛期值守工作 | 5个月 |
| 12 |  |  | 水利工程 | 12个月 |
| 13 |  | 广州市智慧水务模型平台预报预警运营服务 | 预报预警模型应用与分析服务 | 7个月 |
| 14 |  |  | 广州市“两涌一河”流域防洪调度支撑服务 | 7个月 |
| 15 |  | 广州市智慧水务物联网平台业务运营服务 | 物联数据采集及系统对接服务 | 12个月 |
| 16 | 数据处理运营服务 | 智慧水务数据共享与交换服务 | 广州市智慧水务一体化平台数据资源中心共享服务 | 12个月 |
| 17 |  |  | 市政数局数据门户资源目录更新服务 | 12个月 |
| 18 |  | 智慧水务可视化服务 | 水务一张图运营服务 | 12个月 |
| 19 |  |  | 水务业务专题图制作服务 | 12个月 |
| 20 | 其他业务运营服务 | 通信租赁服务 | 通信租赁服务 | 12个月 |

业务运营服务

信息系统管理运营服务

为确保广州市水务局各系统能够可靠、安全、高效地运行，需要通过定期系统运营工作对各系统提供用户日常支持、培训等工作。具体服务包括：

- 系统误操作数据处理

按需对系统用户因操作失误而导致的数据问题，在经业务处室同意的情况下，提供技术支持，进行误操作数据的处理时首先需对误操作数据进行分析给出解决方案，最终经各方确认后进行误操作数据的处理。

包括因误操作产生较严重影响的问题给出事件流程如下：技术分析、内部研判、及时汇报、及时响应处理，事后总结说明，提供说明及处理报告、登记记录事件；因误操作产生较小影响的事件流程如下：技术分析、内部研判、响应处理、登记记录事件。

定期（每月）产出处理记录。

- 系统参数配置调整

系统参数配置调整包括：系统功能菜单配置、系统角色配置、数据字典配置、地图服务参数配置、数据库参数配置等等，运营工程师接收问题后做以下工作：

运营工程师通过电话、QQ、微信等方式接收业务部门反馈的调整需求；

运营工程师按照登记处要求进行调整，并将结果反馈。

- 系统使用培训及推广

根据用户要求，服务期内提供不少于两次的集中性培训，培训方式优先通过线上网络方式（如视频会议、语音会议、在线指导等）进行。

成果要求

定期（按月）系统误操作处理记录、系统参数配置调整记录。提交系统培训计划、培训材料等内容。

验收要求

相关记录文档材料详实并由监理单位完成确认，服务响应时间在1小时内，客户问题解决100%。

广州市智慧水务一体化平台业务运营服务

局机关一楼大屏、穗智管大屏指标数据核对和更新服务

定期（季度）检查局机关一楼大屏、穗智管大屏各展示专题指标数据更新情况，确保大屏各项指标数据展示正常。

定期（每周）从广州市水务局微信公众号复制动态信息，对一楼大屏工作动态信息进行更新。具体服务包括：

（1）大屏专题指标数据核对

局机关一楼大屏、穗智管大屏各专题指标数据核对。其中局机关一楼大屏包括水务概览专题、水旱灾害防御专题、排水管理专题和河长制专题的指标数值；穗智管大屏包括水务总览、河湖长制、排水管理、水环境治理和水旱灾害防御的指标数值，每季度对局机关一楼大屏、穗智管大屏各专题指标数值进行核对更新情况，若是填报的数据更新异常，组织人员进行处理；若是系统接口更新的接口异常，安排技术人员尽快处理。确保大屏展示数据准确。

（2）一楼大屏工作动态信息更新

每周从广州市水务局微信公众号发布的动态信息中，筛选本周发布的重要动态信息，把公众发布的动态信息处理，对应主题的图片下载整理关联对应主题标题，处理后导入更新到一楼大屏工作动态栏目。

成果要求

定期（按季度）产出一楼大屏、穗智管大屏指标核对报告，每周及时更新一楼大屏工作动态信息。

验收要求

按时产出大屏指标核对报告，确保大屏工作动态信息每周更新。

水务监测站分析服务

定期（每季度）对一体化平台汇聚接入的各类水务监测站进行测站与水务设施、测站与测站之间空间关系分析，满足业务场景的使用。具体服务包括：

（1）空间关系分析

每季度对测站与水务设施、测站与测站之间进行空间关系分析，形成不同测站关联表，供业务应用在不同业务场景使用。主要服务包括①梳理水库设施与气象局实时降雨站点、预报降雨站点的空间分析，按照72小时、3小时降雨预报网格要求关联最新的雨量站点，调整相关关联关系，作为计算对应的预报网格依据。②内涝积水点测站按照空间关联关系搜索附件的雨量站、视频站点、排涝站、河道视频、管网监测点、闸门空间分析，形成相关排水通道的排水设施关联到对应的内涝点，提供防内涝全周期管理业务场景使用。③梳理道路关联视频，河道关联视频、泵站关联视频、水库关联视频空间分析搜索更新关联的视频站点，提供防汛应急调度管理业务场景使用。

成果要求

定期（每季度）更新各类测站空间分析关联表，或根据业务部门要求新建测站管理分析关系。

验收要求

按时开展测站空间分析工作，由科信处、河涌中心、水利处、排水处、安监处、水旱灾害防御中心对成果物进行验收查看。。

测站基础数据更新服务

每年汛期前后一个月，根据水利处、安监处和市水旱灾害防御中心每年对水库、河道、拦河坝、堰闸、潮位、山塘的基础数据的校核结果，更新以上类型水利设施的监测站点基础数据。具体服务包括：

收集水利处、安监处和市水旱灾害防御中心每年对水库、河道、拦河坝、堰闸、潮位、山塘基础数据的校核结果，人工梳理以上水利设施对应测站的特征值数据，包括水库汛限水位、水库正常蓄水位、河道警戒水位、河道左右岸高程等数据，按数据库存储格式换行后更新系统测站基础数据。

成果要求

完成水利设施类测站基础数据更新，形成数据梳理记录、数据更新记录。

验收要求

及时按业务部门要求更新数据，提交成果材料记录详实，由水利处、供水处、安监处、水旱灾害防御中心对成果物进行验收查看。

广州市智慧排水信息系统业务运营服务

      - 排水设施运行态势分析

服务周期内对排水设施物联监测数据进行整理和分析，掌握各排水设施运行状态，获取重点管理设施点或重点管理区域，为排水设施差异化管理提供支撑。具体服务包括：

对排水管网数据进行整理与分析，每季度诊断分析排水管网异常数据，包含设施点高程异常、管线逆坡、雨污混接、大管接小管、超长管线、管径空值、管道埋深异常、高程逻辑错误、管线错接、节点位置偏移、管线反向、环状网或断头管、管点孤立、管点重复等异常情况。给出管网运行状态报告，为市排水处、市排水中心、市排监站等水务主管对排水管井、排水管线、排水沟渠的管理提供支撑。

涉及全市及11个行政区排水管网数据分析研究，数量超3000个，以实际数量为准。

成果要求

排水管网数据整理与分析：1份《研究报告》（电子版）

验收要求

由科信处、河涌中心牵头，水务局排水处、市排水中心、排水监测站对成果交付物报告进行验收查看，满足处室要求。

      - 排水设施数据整合入库

服务周期内提供排水设施数据整合入库服务，每月整合广州市7个排水公司的全量排水管网GIS数据，并完成数据入库，同步转换为属性表。具体服务包括：

（1）排水管网GIS数据整合，每个月整合广州市7个排水公司的全量排水管网GIS数据，涉及排水管井、雨水口、排水管道、排水沟渠、排水闸门、排水泵站、排水口、农污设施点、农污井、农污管线等10个GIS图层的数据整合为一个广州市排水管网数据。

（2）排水管网GIS空间数据入库，每个月将整合好的广州市排水管网GIS数据入库，涉及排水管井、雨水口、排水管道、排水沟渠、排水闸门、排水泵站、排水口、农污设施点、农污井、农污管线10个图层。

（3）排水管网GIS数据转换为属性表并入库，每个月将整合好的广州市排水管网GIS数据同步转换为属性表，涉及排水管井、雨水口、排水管道、排水沟渠、排水闸门、排水泵站、排水口、农污设施点、农污井、农污管线10个属性表，并导入达梦数据库。

成果要求

排水管网GIS数据整合：1份《数据台账》（电子版）

验收要求

由科信处、河涌中心牵头，局排水处、市排水中心、排水监测站对成果交付物报告进行验收查看，满足业务要求。

广州市水旱灾害防御系统业务运营服务

      - 汛前人工填报数据整理与分析服务

服务周期内掌握各区及相关单位汛前检查工作、汛期全过程管理涉及的各类防御基础信息的情况，并对人工填报数据进行研究分析，针对人工填报存在的共性问题进行总结并提出相应的策略或者填报指引、要求，用于指导和优化业务数据的填报，优化填报流程，提高人工填报数据质量。具体服务包括：

开汛前对防汛责任人台账、防汛隐患台账、预案方案库、抢险队伍、物资仓库、防汛专家库、防汛资料库等6类防御基础信息需要人工填报。对下列信息进行全面梳理，并深度挖掘分析，为水旱灾害防御保障工作提供业务支撑，以数据支撑提高工作效能。

1.	防汛责任人台账

（1）	水利设施责任人包括水库责任人、堤防责任人、水闸责任人、泵站责任人、山塘责任人、水电站责任人、湖泊责任人、灌区责任人8个大表。

（2）	排水设施责任人包括排水泵站责任人、排水水闸责任人2个大表。

（3）	易涝点责任人。

（4）	山洪危险区责任人。

2.	防汛隐患台账

防汛隐患台账包括水利工程风险隐患、积水内涝风险隐患3个大表。

3.	预案方案库

（1）	应急预案表包括市水务局应急预案信息采集表、市级水利工程管理单位应急预案信息采集表、水投集团应急预案信息采集表、区级水务系统应急预案信息采集表等。

（2）	预案库。

4.	抢险队伍

5.	物资仓库

（1）	仓库管理

（2）	库存查询

6.	防汛专家库

7.	防汛资料库

成果要求

针对需要人工填报的数据进行分析研究，从填报的资料全面性、资料完整性、频率周期性、更新及时性等角度进行分析人工填报的效率和有效性，并形成人工填报指引、优化填报流程。

验收要求

确保所有相关的报表已提交，能够及时响应并解决用户的问题，由科信处、河涌中心牵头，局安监处、市防御中心认可。

      - 汛中保障服务

根据《广州市水务局水旱灾害防御应急预案》及局安监处、市防御中心、水利处、排水处、市排水中心的具体业务需求，提供应急统计上报数据整理与分析、汛期保障服务、汛中防御任务清单数据整理入库。具体服务包括：

（一） 应急统计上报数据整理与分析

1.对应急统计进行定时上报。对水情监测数据、易涝点定时统计表、水库超汛限定期统计表（每天10点进行统计上报）制作专题报表，展示重点水库、易涝点、河道的实时水位。

2.对应急统计不定时按需上报。按照要求，每月统计应急响应产生的业务数据等进行整理上报。针对监测数据和业务数据，根据不同的业务场景提取相关的数据进行汇总展示。

3.根据防御中心要求，定时报送水库超汛限表数据、河道超警戒数据服务以及统计历史站点监测数据。

（二） 汛期保障服务

1.汛期值守工作。

（1）每天对涉及汛期保障系统（水旱灾害、APP、排水系统、模型、物联、视频等）等模块进行检查，确保数据能够呈现，并对数据准确性进行检查；

（2）每天对一楼、三楼大屏进行检查，确保数据能够呈现，并对数据准确性进行检查；

（3）实时关注监测气象暴雨预警信息，当出现预警时或某一个区已下雨，需要关注汛期保障系统的数据，确保系统数据准确性，为汛期做支撑；

（4）值班期间保障多个用户技术支持群的咨询服务及问题处理；

（5）当启动应急响应时，第一时间到达应急值守现场。

2.一雨一查工作

根据科信处、河涌中心要求，雨前开展“一雨一查”工作，对水旱灾害防御汛期全过程（包括广州水旱灾害系统、广州智慧排水系统、智慧水务APP、防御中心三楼大屏）功能及物联平台相关数据进行检查，确保检查全面覆盖，完成《防汛信息化支撑--“一雨一查”情况表》。

3.信息报送

雨中信息报送工作。应急过程中，需要雨中信息报送工作。

（1）雨前报送，当气象预警提示未来降有暴雨风险，提供智慧水务各类风险预报数据、智慧物联检测设备巡查数据，为布防准备提供依据，形成《雨前报告》；

（2）当应急启动响应后，需要一小时报送一次数据，内容包括提供每小时智慧水务各类风险预报数据、提供每小时智慧水务监测情况等内容，预判风险，为抢险工作提供依据，形成《雨中报告》（按时段）；

（3）应急启动响应结束内的半小时内，提供防御过程中的智慧水务监测情况，形成《雨后报告》。

以上数据报送工作涉及到物联数据、预报数据、监测数据等的分析工作，应急响应过程中的数据报送要求时效性高，需要专业的二线人员处理，处理流程为对数据库相关数据进行查询，并对数据进行统计分析，数据核实后按时报送。报送雨前雨中雨后报告，其中雨中报告需要一小时一报，内容包括提供智慧水务各类风险预报数据、提供智慧物联检测设备巡查数据、 提供智慧水务监测情况等内容，形成《雨前报告》《雨中报告》《雨后报告》。

4.雨后复盘工作

每场雨结束后，对应急过程进行复盘，复盘内容为模型预报与实测情况对比分析、物联监测情况与业务反馈情况对比、业务系统问题统计等内容，形成《应急响应结束任务完成情况分析报告》。

（三） 汛中防御任务清单数据整理入库

汛期3-10月，每月用户提供月度防御任务清单（含动态任务清单、静态任务清单），静态任务清单包含广州市河道清单、水库清单、水闸清单、泵站清单、水电站清单、堤防清单等17类清单，动态任务清单包含广州市水利工程风险隐患统计表、各区易涝风险点整治清单（277清单）、广州市16个涉及洪涝治理片区情况统计表、广州市在建水务工程清单、广州市涉汛工程台账表、广州市水务工程安全生产隐患台账表等7类清单，需配合将这些数据按照对应word文档目录结构入库到系统，使系统可直观查看防御任务清单内容。

成果要求

提供应急统计定时和不定时进行上报，根据防御中心要求，定时报送水库超汛限表数据、河道超警戒数据服务以及统计历史站点监测数据。市级响应启动时在现场值班，响应过程中按指挥组要求进行相关操作，响应结束后进行信息统计、报送等。

验收要求

确保所有相关的报表已提交，能够及时响应并解决用户的问题，由科信处、河涌中心牵头，局安监处、市防御中心、水利处、排水处、市排水中心认可。

      - 汛后非汛期值守工作

根据局安监处、市防御中心、排水处、市排水中心具体业务要求，提供非汛期值守工作。具体服务包括：

（1）每天对涉及汛期保障系统（水旱灾害、APP、排水系统、模型、物联、视频等）等模块进行检查，确保数据能够呈现，并对数据准确性进行检查；

（2）工作日白天对一楼、三楼大屏进行检查，确保数据能够呈现，并对数据准确性进行检查；

（3）实时关注监测气象暴雨预警信息，当出现预警时或某一个区已下雨，需要关注系统的数据，确保系统数据准确性；

（4）值班期间保障多个用户技术支持群的咨询服务及问题处理。

成果要求

定期（按月）产出非汛期检查报表、问题处理台账。非汛期在现场值班，响应过程中按要求进行相关操作。由科信处、河涌中心牵头，相关行业处室及单位对成果交付物进行验收查看。

验收要求

由科信处、河涌中心牵头，局安监处、市防御中心、排水处、市排水中心对成果交付物进行验收查看，满足处室要求。

      - 水利工程

服务周期内对水利工程物联监测数据进行整理和分析，掌握各水利工程设施运行状态，为水利工程设施差异化管理提供支撑。具体服务包括：

对水利工程监测数据进行整理与分析，获取水利工程监测数据，对水利工程数据进行处理，剔除异常数据，获取水利工程有效数据。获取水利工程日常巡查督查信息，分析全市及各区水利工程运行状态，给出水利工程运行状态报告，为市水利处的管理提供支撑。分析对象包括全市9490.98公里堤防、298座水库、1177座水闸、868座水利泵站、108个山塘。运行态势分析包括综合管理、运行管理与调度、应急管理、防汛度汛（含凌汛）、设备设施、软硬件系统、供电系统、维修养护与功能完善（含实体工程、设备设施等）、安全管理、工程监测（含安全监测、水文监测等）、水质监测与保护、穿（跨）越工程、外部环境与协调、水库工程、堤防工程、输水工程、水闸工程、交通设施、管理设施、砌体结构、设备设施、泵站机组、水电站机组、其他设备、工程运行管理与调度等。

成果要求

堤防、水库、水闸、水利泵站、山塘监测数据、巡查督查数据整理与分析的研究报告。

验收要求

确保所有相关的报告已提交，能够及时响应并解决用户的问题，由科信处、河涌中心牵头，水利处确认。

广州市智慧水务模型平台预报预警运营服务

      - 预报预警模型应用与分析服务

服务周期内模型预报预警服务，通过接入气象、路面积水监测、管网液位、河道水位等数据，结合已构建的水力模型、经验模型、神经网络模型等，对广州市中心城区内涝积水情况进行模拟预报，对广州市白坭河流域、流溪河流域和增江流域以及广州中心城区广州市中心城区内河涌236个断面开展洪水预报。结合智慧排水信息系统及水旱灾害防御系统的其他功能模块，实现提前预报预警灾情信息，为水务防洪防涝的指挥调度提供有力支撑。具体服务包括：

1.参数率定

采用历史数据（降雨、水位、流量、地面积水等）进行模型参数率定和验证。项目合同期内，每年依据实测降雨数据进行不少于一次模型参数率定。

对已构建的预警预报模型、内涝预警预报模型进行参数率定。

2.预报服务

（1）洪水预报服务

基于模型平台构建的洪水预报模型和开发的洪水预报业务软件，进行开展作业洪水预报服务工作。在汛期形成每日早上8时和晚8时进行未来24h作业洪水预报，产生作业预报方案，提供未来24h每个预报断面的预报成果简报；同时对过去24h产生的作业洪水预报方案进行精度评定，人工分析预报成果和实际监测之间的精度误差，提出合理化精度提升建议；在启动应急响应场景下，进行逐小时滚动预报未来24h洪水，生成逐小时洪水预报简报。汛期月末、每年汛末进行预报工作总结，对预报工作开展情况、预报精度情况、影响预报精度的影响情况、提升预报精度方面进行总结。

（2）城市内涝预报预警服务

针对已经建立的城市内涝模型，开展实施滚动预报，在汛期形成启动四级预案后逐小时滚动预报未来2h内涝情况，提供未来2h中心城区的内涝预报成果；同时对过去2h产生的内涝预报方案进行精度评定，人工分析预报成果和实际监测之间的精度误差，提出合理化精度提升建议；在启动应急响应场景下，进行逐小时滚动预报未来2h内涝，生成逐小时内涝预报简报。汛期月末、每年汛末进行预报工作总结，对预报工作开展情况、预报精度情况、影响预报精度的影响情况、提升预报精度方面进行总结。

成果要求

1.模型预报成果简报：每场降雨1份《分析报告》

2.模型运行总结分析报告：2份《分析报告》

验收要求

模型效果获得局科信处等使用部门认可，其中内涝预报模型年预报平均精度不低于78％，洪水预警预报模型年预报平均精度不低于70％。

广州市“两涌一河”流域防洪调度支撑服务

服务周期内针对《数字孪生广东水网建设先行先试（粤港澳大湾区试点区）实施方案》对北江洪水防御中省市两级水网联排联调的迫切需求，基于“两涌一河”洪水预报、模拟及调度模型，以省级水网平台推送的北江水位及分洪流量为边界，为西南涌、芦苞涌各级分洪流量对“两涌一河”流域及下游广州河网的洪水风险情况提供实时分析服务，实现省市两级水网联合调度，助力科学合理分洪。具体服务包括：

1.“两涌一河”洪水预报服务

基于“两涌一河”洪水预报模型进行开展作业洪水预报服务工作，实现“两涌一河”干流重点断面洪水过程、洪水到达时间、沿岸洪水淹没的预报预警，预见期包括2小时预报、6小时预报、24小时。

2.“两涌一河”流域防洪调度服务

基于芦苞水闸、西南水闸以及三坑水库、福源水库、芙蓉嶂水库3宗小（1）型及以上水库的水网工程体系精细化洪水预报调度一体化模型，为“两涌一河”流域提供水工程联合调度下的流域洪水预报调度一体化服务。

（1）开展两涌一河流域水库纳雨能力分析服务：根据水库当前水位、调度规则，分析水库当前水位与汛限水位等目标水位之间的库容，考虑合适的径流系数，可容纳多少降雨量。

（2）开展流域主要水库入库流量预报服务：根据气象降雨预报成果，采用适宜的产汇流方法，预报水库入库流量过程。

（3）开展流域主要水库规则/溢流调度服务：根据水库入库流量预报成果，按照水库调度规则，采用水量平衡调洪演算方法，分析计算水库水位、出库流量过程。

成果要求

“两涌一河”洪水预报调度成果简报：每场降雨1份《分析报告》

验收要求

模型效果获得局科信处的认可，其中模型性能指标方面，按2小时预报、6小时预报、24小时预报方式，模型精度与计算速度预期指标为：

（1）2小时预报：

山区洪水预报：洪水预报方案应满足《水文情报预报规范》（GB/T22482－2008）的乙级精度要求。

城区河网洪水预报：断面流量误差<20%；水位误差<0.3m。

（2）6小时预报：

山区洪水预报：洪水预报方案应满足《水文情报预报规范》（GB/T22482－2008）的乙级精度要求。

城区河网洪水预报：断面流量误差<25%；水位误差<0.4m。

（3）24小时预报：

山区洪水预报：洪水预报方案应满足《水文情报预报规范》（GB/T22482－2008）的乙级精度要求。

城区河网洪水预报：断面流量误差<30%；水位误差<0.5m。

广州市智慧水务物联网平台业务运营服务

      - 物联数据采集及系统对接服务

定期（按月）负责水务设备（含视频）数据的实时采集，确保数据的准确性和完整性。同时对不同来源和格式的数据进行标准化处理，实现数据的集成和融合，并对数据进行集中管理。同时，物联平台将与各水管理单位进行系统对接，实现数据共享。具体服务包括：

（1）	数据接入

物联平台预计将接入全市28家单位合计19类物联监测站点，年度新接入站点数量约为387个左右。接入测站类型包括污水处理厂进水口水质与出水口水质，农污设施出水口水质，排水泵站水位，排水闸门水位与开关状态，三防山塘三要素，水文站三要素，易涝点水尺水位等7类测站。

其中污水处理厂进水口水质与出水口这2类包含接入水流量、COD、氨氮、pH、总磷、总氮、悬浮物14种参数；农污设施包括进口流量和出口流量2种参数；排水泵站包括水位1种参数；排水闸门包括水位与开关状态2种参数；三防山塘三要素包括水位、雨量、图片3种参数；水文站三要素包括水位、雨量、图片3种参数；易涝点水尺包括水位1种参数。每月开展接入工作，合计7类测站26种参数。

（2）视频信号接入

视频平台预计年度新增接入站点数量约为285个左右。视频平台将按季度接入水务在建工地视频、城管云、珠办等其他渠道增量更新的多类视频，并需完成与海康威视、大华股份、宇视科技三大主流品牌摄像头的技术对接。由于两类视频来源与三类摄像头品牌存在不同的协议与接口标准，预计将形成6条独立的技术对接链路，工作内容涵盖前期的专项技术调研、私有协议标准适配，到中期的与对接平台进行视频接入联调、视频流统一转码与接入，以及后期的全链路功能、性能与稳定性测试。

物联平台将对接入的物联设备及新接入设备进行统一运营管理，按照物联规约、RTU细则、测站编码等进行物联设备接入。视频平台系统将对接入的物联设备及新接入设备进行统一运营管理，按照视频国标进行视频站点接入。接入数据需根据相关单位要求进行定制化对接开发（开发内容包含数据库对接及接口转发进行数据接入与共享），数据资源接入物联（含视频）平台进行分类统计，按照相关角色权限进行数据可视化展示及物联设备数据正常服务进行运营管理。

成果要求

新接入站点及共享站点月报。

验收要求

每月以月报的形式总结新接入站点及共享站点的情况，提交月报，由局科信处、市防御中心确认。接入数据推送至项目建设的一体化平台中，并保障数据正常显示。

数据处理运营服务

智慧水务数据共享与交换服务

服务周期内面向省水利厅、市水务局、广州市政务大数据中心、市内各单位部门和区水务部门等提供智慧水务数据共享与交换服务，实现更大力度更大范围的水务数据开放与共享。市政数局要求，定期收集各业务处室/单位共享数据资源目录，更新到市政数局数据资源门户。具体服务内容：

（一）广州市智慧水务一体化平台数据资源中心共享服务

广州市智慧水务一体化平台数据资源中心是全市水务行业数据汇聚的中心，目前已汇聚了包括基础设施类、监测监控类、监督考核类、检测上报类、考核评价类、问题流程类、物资仓库类、巡查养护类、应急预案类、值班考勤类等部门的数据（见表3-6），主要来源于各区水务局、各污水厂/市净水公司/市排水公司、广东省水利厅、广州市公安局、排水公司、水旱灾害防御中心、水务局、自来水厂等部门。本服务主要对一体化平台数据资源中心的行业数据资源进行运营管理。

（1）协助数据共享需求审核

为数据共享需求提供数据分析支撑服务，包括①分析申请的数据服务是否已发布②分析现有的数据服务是否包含数据申请范围（空间范围、时间范围），并指导申请单位完成线上流程申请全部流程环节。③分析需求信息类是否编目、是否挂接、是否需要签署共享协议、数据是否更新，数据来源分析等。④根据不同的数据共享需求进行不同流程的支撑，制定需求实施计划。

（2）数据共享实施

采用前置机、接口等多种方式实现提供交换节点之间的交接抽取、转换、传输和管理等数据交换服务，确保数据交换过程中的安全，并提供交换审计的管理，对交换流程、交换节点、交换量等进行统一配置和监控。

数据交换ETL。进行清洗、转换、集成和加载配置，并进行内部测试。

联调测试。数据联调，联调测试文档编写、与数据使用部门进行库表交换联调测试。

出口审计。提交数据使用授权材料，配合数据管理方完成数据授权及数据出口审计。

（二）市政数局数据门户资源目录更新服务

主要针对市水务局发布到市政数局数据门户的数据资源目录进行更新维护。目前已挂接到数据资源门户的数据目录56个，数据来源11个业务部门。

（1）共享资源目录挂接维护：根据业务需要，定期在市政数局数据资源门户系统更新水务局及局属单位共享数据资源目录，如新业务系统上线资源目录挂接、下线系统数据资源目录注销、数据资源目录更新调整等。

（2）共享资源目录数据收集和梳理：按业务处室/单位共享数据资源更新频率，定期收集共享数据资源信息或到水务局门户网站复制数据统计报告信息，涉及56个数据资源目录线下收集，梳理每月待更新数据资源。

（3）共享资源目录数据推送：收集梳理后的共享数据资源，按市政数局共享数据资源的数据项格式进行处理，并导入本地中转数据库，由一体化平台运维中心统一推送到市政数局数据资源共享前置机。

（4）共享数据资源更新通报：按市政数局数据门户共享数据更新的考核要求，每月定期通报各业务处室/单位数据更新数据情况，督促相关处室/单位及时收集和提交共享数据资源目录的数据信息，直到所有处室/单位均按时按质完成数据更新工作。

成果要求

《广州市智慧水务一体化平台数据资源目录》《广州市水务局在市政数局数据门户发布资源目录清单》《智慧水务数据共享交换服务记录》。

验收要求

实现向数据需求单位、市政数局提供智慧水务数据共享与交换服务，数据共享内容、频率满足数据需求单位、市政数局要求。

智慧水务可视化服务

水务一张图运营服务

一体化平台水务一张图统一展示水务各项空间数据资源。目前已集成和发布了包含工程设施、监测监控、水务业务专题和外务接入在内的4个专题24大类17.5亿条数据。水务一张图运营服务支持各类水务数据可视化管理，包括地图服务发布、更新、统计分析、优化等。具体服务包括：

（1）新增地图服务发布，根据业务需求，将汇聚不同来源、不同格式的空间数据，按照标准坐标体系（广州2000）进行处理，通过GIS工具发布成地图服务，形成一个统一的空间数据视图，便于用户查询、分析和应用。

（2）存量地图服务更新，每类空间数据有不同更新标准，有业务系统对接的空间数据由业务系统进行更新。无业务系统对接的空间数据，由人工定期进行数据收集、汇聚、更新和维护，根据数据管理规范，通过数据校验、数据清洗等手段，提高数据质量和可靠性，确保数据的完整性、安全性、准确性和时效性。

（3）地图服务优化，地图服务优化，统计地图服务的使用率，每月统计各地图服务的使用情况，根据地图每月使用情况统计，更新优先级别高的地图服务，确保地图服务访问效率。

成果要求

定期（按季度）产出空间数据发布记录、更新记录、统计分析关联表、空间数据检查记录等材料。

验收要求

完成系统相关专题图更新工作，可在系统上查看最新地图数据。

排水业务专题图制作服务

服务周期内根据市水务局排水处、河涌监测中心、排水中心、排水监测站、市水生态中心具体业务要求，提供水务业务专题图制作，以支撑各类挂图作战使用。具体服务包括：

对水务设施基础属性数据进行分析，利用arcgis软件制作水务设施专题图，展示水务设施在基础地图上分布情况。具体包括排水行业专题图与河长制管理、海绵城市管理专题3大类。

排水行业专题图涵盖电子地图、影像图2类图层，还包括排水设施图层含排水管线、沟渠、雨水口、窨井、污水处理厂、闸门、泵站、排水口等8类图层，还可能包括叠加监测点数据如管网液位监测点、易涝点监测点、水闸监测点、泵站监测点等监测站点，还可能包括叠加业务数据如有地陷风险的路段管网、正在改造修复的管网等。

海绵城市管理专题图涵盖电子地图、影像图2类图层，还包括规划管控图层含九大流域、流域边界、105排涝片区、3003管控单元、2575三级排水分区、广州市2019城市建成区全、地块导则、水系控制线等8类图层。

河长制管理专题图涵盖电子地图、影像图2类图层，还包括水系、河湖名录、河湖管理范围线、岸线功能区，水质水文监测点、问题点等6类图层，还可能包括其他业务图层。

每次出图需结合不同出图区域（市、一个区以及多个区），并叠加多种出图要素，针对每类要素，筛选确定上图数据范围，对一些分类不明确的数据还需和出图业务部门进行确认。

成果要求

专题图制作：排水行业、河长制管理、海绵城市管理3大类专题图（电子版）

验收要求

完成系统相关专题图更新工作，可在系统上查看最新专题图数据。

其他业务运营服务

通信租赁服务

通信租赁服务主要包括短信服务、4G流量卡、卫星通讯费（北斗）、卫星电话卡，用于支撑广州市智慧水务一体化平台、广州市智慧排水信息系统、广州市水旱灾害防御系统、广州市智慧水务物联网（含视频）平台等系统通信需求。具体服务包括：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信服务 | 一是用于广州市智慧水务一体化平台、广州市智慧排水信息系统、广州市水旱灾害防御系统、广州市智慧水务物联网（含视频）平台等系统的短信验证码功能，提供发送短信的API接口、通道以及通道的运营支撑等服务。预计数量230万条/年；二是用于防汛预警通知短信，预计数量90万条/年，合计320万条/年。 | 3200000 |
| 2 | 4G流量卡 | 4G流量卡应用于广州市三防指挥信息化建设工程中水文遥测系统升级改造（242个站点，414张卡）智能水网系统升级改造（120个站点、240张卡）墒情系统升级改造（3个站点，3张卡），站点主要分布于广州市各重点水库，湖泊，河道，拦河坝，闸站，潮位点等重要水利设施中，监测要素分别是水位，雨量及图形的三要素。合计657张。 | 657 |
| 3 | 卫星通讯费（北斗） | 广州市三防指挥信息化建设工程卫星通讯费（三防物联）鱼洞水库、牛牯嶂水库、白水带水库、从化铜锣湾、南大二级、鸦岗、黄埔、中大、南沙共9个点位。 | 9 |
| 4 | 卫星电话卡 | 广州市三防指挥信息化建设工程卫星电话卡24张。 | 24 |

项目管理要求

人员配置及技能要求

★在系统运营周期开始时提供项目团队服务人员，其中包括项目经理1名，技术负责人1名，非汛期日常驻场工程师1名，在汛期开始时根据水务局汛期值班安排（一般从3月至10月，具体以水务局通知为准）必须保证1人24小时（早、中、晚三班）现场驻场值班（至少需提供不少于6人的轮流值班团队）（投标文件内需提供承诺函，格式自拟）。

本服务小组具体要求如表所示：

| 序号 | 工作内容 | 人员资质要求 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理：项目数据日常运营的管理、数据治理处理指导、模型算法等重要事项的管控、二线人员协调调配、专项工作跟进（可由驻场工程师担任）。 | 1.持有人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的计算机类正高级工程师职称证书2.具有计算机相关专业本科或以上学历且具有学士或以上学位证书、3.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书。 | 7×24响应 |
| 2 | 技术负责人：项目数据处理、模型算法等重要技术指导，并对数据运营的技术做统筹管控。 | 1.具备10年或以上工作经验、2.持有人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的大数据类中级工程师职称证书以上职称证书、3.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书或系统分析师证书。 | 7×24响应 |
| 2 | 非汛期日常驻场工程师1名：在服务期开始后开展系统的日常运营和专项工作，汛期期间也可担任汛期值守工程师。 | 1.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书或系统架构设计师证书或数据库系统工程师证书或系统集成项目管理工程师证书或系统规划与管理师证书。 | 5×8工作日驻场 |
| 3 | 汛期值守工程师团队人员不少于6名:在汛期开始时根据水务局汛期值班安排（一般从3月至10月，具体以水务局通知为准）必须保证1人24小时（早、中、晚三班）现场驻场值班。 | 1.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书或系统架构设计师证书或数据库系统工程师证书或系统集成项目管理工程师证书或系统规划与管理师证书。 | 汛期7*24小时现场驻场轮流值班 |
| 4 | 二线工程师：开展运营培训、系统推广、专题图制作、空间等GIS数据处理等专项工作。 | - 1.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书或系统架构设计师证书或数据库系统工程师证书或系统集成项目管理工程师证书或系统规划与管理师证书。 - 2.持有人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的测绘高级工程师证书。 | 二线 |

驻场人员必须经过采购人考核认可，采购人可要求中标服务商更换无法胜任工作的驻场人员，中标服务商必须无条件更换。中标服务商需更换派驻人员的，必须经过采购人允许方可更换。

运营期启动后，非汛期必须安排1人5*8小时驻场，汛期必须安排1人7*24小时现场驻场值班（至少需提供不少于6人的轮流值班团队）。为了保证在出现问题时一线人员能够快速响应，驻场人员必须服从采购人的调遣和安排。有特大暴雨、台风、干旱或冰冻灾害时，驻场人员需按要求随时提供技术支持工作。驻场人员需轮休或请假时，中标服务商必须临时补充经充分培训的驻场人员，以保障服务质量不受影响。

人员管理

1、驻场人员工作时间必须穿着印有中标人标记工作服（工作服由中标人配备），工作服必须整洁干净；上下班不得迟到早退；必须严格遵守采购人制订的机房管理办法和工作日程安排。如采购人要求中标人更换不遵守以上规定的服务人员，中标人必须无条件更换。

2、中标人必须对所有服务人员进行业务系统、规章制度、操作规范、技能等培训，加强团队之间的交流和业务了解，团队相互协作、快速准确判断故障并及时处理。培训活动经费由中标人承担。每个服务岗位必须至少有2人接受培训，以保证人员轮休或请假时服务质量不受影响。国家或地方规定需要持证上岗的岗位，服务人员必须持有相应的证书。

3、各专业运营服务项目应保证文档完整，人员交接顺利。各专业运维服务项目维护人员应熟悉业务系统和其他专业运维服务的关联关系。

4、中标人应该明确承诺派驻常驻人员的数量、常驻人员职务。如果在项目执行期内，常驻人员安排未达到投标时承诺的常驻人员数量、常驻人员迟到和早退每月累计3次以上，中标人须支付违约金。

组织实施要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。在机制保障方面，成立组织实施小组和项目专家组的双轨制的组织模式。在项目日常管理和条件保障方面，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。

安全管理要求

中标人必须服从服务采购人对安全各项管理规定和要求并签署责任书，对因工作疏失出现的机房消防安全、网络与信息安全、安全保密责任事故，必须承担相应责任，接受惩处。

文档管理要求

中标人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后，投标人按国家、省以及采购人档案管理要求，向采购人提供装订成册的纸质文档至少1套，电子文档1套。

质量保证要求

为保证本项目能按时高质量的顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，投标人应建立项目质量管理体系，包括但不限于质量目标、质量指标、岗位责任、问题处理计划、质量评价、整改完善等内容，并建立奖惩制度。

绩效考核要求

为确保系统正常运行，将对运营团队对运营服务过程及成果等内容进行考核，分为年中考核和年度考核，分别在服务期满6个月及满12个月时对服务情况进行考核评分，得出“年中考核总分”和“年度考核总分”，根据“年中考核总分”和“年度考核总分”平均分支付项目服务款。

年中考核指标

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分规则（按月记录扣分项） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订的10个工作日内提交运营服务方案 | 10 | 未及时按规定提交运营服务方案，迟1天扣1分。本项最低得0分。 |
| 2 | 服务期开始后，于每月5日前提交上月的运营服务月报，服务期满6个月后的10个工作日内提交书面年中总结报告。 | 10 | 每月一个报告。每缺一个月报告扣1分；报告每缺一项必报内容扣1分；月报每推迟1天扣1分。未及时按规定提交年中总结报告，迟1天扣1分。本项目最低得0分。 |
| 3 | 汛期保障情况 | 30 | 未按时到场保障，每人次扣10分，事件未按要求响应每次扣10分，未能及时发现异常情况和未及时上报的，则扣10分，本项目最低得0分。 |
| 4 | 服务响应时间 | 10 | 超出1小时未响应甲方提出的服务需求，每超过1小时扣1分。本项最低得0分。 |
| 5 | 项目成果提交 | 5 | 未按照时间节点要求提交项目阶段成果，每缺1项扣1分，本项最低得0分。 |
| 6 | 工作态度、服务质量和进度等情况 | 15 | 服务提供方项目经理或运营人员出现以消极、推诿等态度对待采购方的合理工作安排等情形，单次扣2分。因公司内部人员管理等原因造成项目服务进度滞后或未按采购方的工作进度要求执行的，单次扣3分。本项最低得0分。 |
| 7 | 人员在岗情况 | 10 | 运营人员按照合同要求人员进行驻场，如请假、补休需要提前通知甲方，存在违反，单次扣2分。本项最低得0分。 |
| 8 | 用户投诉情况 | 10 | 在运营服务过程中，因服务质量差、响应不及时等问题引起用户投诉，单次扣5分，本项最低得0分。 |
| 9 | 服务提供方提出能提升业务运营工作效率的有效建议，被采购人采纳 | 0 | 每提出一个有效建议增加2分。 本项为加分项，最高得10分。 |

本考核表适用年中考核，序号1-9总分为100分，序号10为加分项，按月记录扣分项。

年度考核指标

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分规则（按月记录扣分项） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果归档 | 10 | 按照甲方文档归档管理要求完成全部文档（成果文档、服务过程文档、管理文档等）汇编及归档工作，每缺1项扣0.1分。本项目最低得0分。 |
| 2 | 服务期开始后，于每月5日前提交上月的运营服务月报，服务期满6个月后的10个工作日内，提交书面年度总结报告。 | 10 | 每月一个报告。每缺一个月报告扣1分；报告每缺一项必报内容扣1分；月报每推迟1天扣1分。未及时按规定提交年度总结报告，迟1天扣1分。本项目最低得0分。 |
| 3 | 汛期保障情况 | 30 | 未按时到场保障，每人次扣10分，事件未按要求响应每次扣10分，未能及时发现异常情况和未及时上报的，则扣10分，本项目最低得0分。 |
| 4 | 服务响应时间 | 10 | 超出1小时未响应甲方提出的服务需求，每超过1小时扣1分。本项最低得0分。 |
| 5 | 项目成果提交 | 5 | 未按照时间节点要求提交项目阶段成果，每缺1项扣1分，本项最低得0分。 |
| 6 | 工作态度、服务质量和进度等情况 | 15 | 服务提供方项目经理或运营人员出现以消极、推诿等态度对待采购方的合理工作安排等情形，单次扣2分。因公司内部人员管理等原因造成项目服务进度滞后或未按采购方的工作进度要求执行的，单次扣3分。本项最低得0分。 |
| 7 | 人员在岗情况 | 10 | 运营人员按照合同要求人员进行驻场，如请假、补休需要提前通知甲方，存在违反，单次扣2分。本项最低得0分。 |
| 8 | 用户投诉情况 | 10 | 在运营服务过程中，因服务质量差、响应不及时等问题引起用户投诉，单次扣5分，本项最低得0分。 |
| 9 | 服务提供方提出能提升业务运营工作效率的有效建议，被采购人采纳 | 0 | 每提出一个有效建议增加2分。 本项为加分项，最高得10分。 |

本考核表适用年度考核，序号1-9总分为100分，序号10为加分项，按月记录扣分项。

考核支付条款要求：

（1）服务期内，年中考核和年度考核平均分在85分（含85分）以上时，视为考核合格，全额支付服务款。

（2）服务期内，年中考核和年度考核平均分低于85分时，视为考核不合格。如年度考核不合格者，扣除尾款的30%。

（3）服务期内，中标人未严格按照招标文件和合同约定的汛期值守要求提供驻场服务且影响汛期保障工作的，汛期期间每出现1次迟到或早退值守的，需向采购人赔偿5,000元作为违约金，累计超过3次（不包含3次）后，每次需向采购人赔偿合同总价的1%作为违约金。因此造成采购人损失的，采购人有权进一步向乙方索赔。累计超过5次（不包含5次）的，采购人有权解除合同。

（4）服务期内，中标人未严格按照招标文件和合同约定的服务标准要求提交服务成果的，采购人有权发出《整改通知单》，累计超过3次（不包含3次），中标人需向采购人赔偿合同总价的1%作为违约金。累计超过5次（不包含5次）的，采购人有权解除合同。

验收流程

一、中标人自查

中标人严格按照合同或双方的约定进行自查，确认所有服务成果已达到约定的验收要求，确保验收文档齐全；

二、中标人提出验收申请

中标人向采购人提交验收申请、服务成果及验收文档，原则上中标人应在完成合同或双方的约定的服务后1个月内提出验收申请。

三、监理单位审核确认

监理单位审核中标人提交的验收申请和验收文档，形成监理意见后提交至采购人。

四、组织验收评审

采购人在批复同意中标人提出的验收申请后，组织成立验收小组进行验收评审。验收评审采取会议评审形式。

评审通过准则如下：

a）服务提供方已按合同或双方的约定完成服务内容；

b）服务成果满足项目预期目标及验收要求；

c）验收文档通过验收审查；

d）服务成果、验收文档不存在其他风险点问题。

评审的具体程序如下：

a）验收组织审查服务成果、验收文档；

b）根据评审通过准则，验收组织就被验收项目是否通过验收评审进行表决；

c）根据表决情况，作出评审结论。评审结论分为【评审通过】：验收组织成员一半以上同意通过验收评审；【评审不通过】：验收组织成员未能一半以上同意通过验收评审。

其他要求

保密要求

（1）中标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

（2）中标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。供应商在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或供应商内部与该项目无关的任何人员。

（3）中标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

（4）严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

监理要求

供应商须承诺，在项目开展过程中接受采购人指定的监理机构的监理。

后勤保障

中标人必须提供服务人员在市水务局饭堂办公时间用餐（包括早餐及午餐）的管理费用。

中标人需提供服务人员服务所需的办公用品，办公用品包括但不限于：提供服务台服务所使用的电脑，桌面设备数据临时备份的移动硬盘、打印设备及其耗材、值班用品、维护工具、饮水机、桶装水等。

中标人应妥善解决服务人员上下班交通问题。中标人按需提供人员人身安全保险。

付款方式

合同价款按以下方式支付：

（一）（首笔款）合同签订后，采购人在5个工作日内支付合同金额的30%作为首笔款；

（二）（进度款）服务期满9个月且完成相应服务工作（以服务期启动后每月提供的经甲方及监理方确认的运营工作月报为准），并在采购人相关财政预算下达后，在5个工作日内支付合同金额的60%作为进度款；

（三）（验收款）服务期结束并通过合同验收后，且根据年中考核和年度考核平均分结果，年中考核和年度考核平均分大于85分时，在采购人相关财政预算下达后，在5个工作日内支付合同金额的10%作为验收款。