## Sheet1
国网河北电力保定供电公司2025年省管产业第二次服务类授权竞争性谈判采购需求一览表
序号 | 批次计划编号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 网省采购申请号 | 申请采购项目单位 | 分公司 | 项目名称 | 采购内容 | 项目实施地点 | 分包形式 | 预计采购金额 （万元） | 资格要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 完工日期 | 报价方式 | 资金来源 | 应用合同名称
1 | CY0425SBD003 | XL-ZY-01 | 线路专业01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV5MR4 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 线路分公司 | 祁州-市庄110kV线路工程（专业分包） | 祁州-市庄110kV线路工程，新建杆塔基础77基，其中挖孔基础706m³，砼标号C25，灌注桩基础1381m³，砼标号C30。 | 河北省定州市 | 专业分包 | 253.908 | （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上资质。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 项目经理要求：（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书；（2）持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。 安全员要求：持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。 | 2025-12-30 | 总价报价 | 成本资金 | 4.53输变电工程施工专业分包合同（2023版）
2 | CY0425SBD003 | XL-ZY-01 | 线路专业01 | 2 | 包2 | 1017G210000000EV53Y2 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 线路分公司 | 蒲上～安阳T 接岭西35kV 线路工程（专业分包） | 蒲上～安阳T 接岭西35kV 线路工程，新建基础45基，其中灌注桩基础4基（卵石、岩石地质），砼标号C30，砼方量共计71m³；人工掏挖基础40基，砼标号C25，砼方量共计624m³;台阶基础1基，砼标号C25，砼方量共计48m³；护坡施工方量64m³。 | 保定市顺平县 | 专业分包 | 150.842 | （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上资质。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 项目经理要求：（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书；（2）持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。 安全员要求：持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。 | 2025-10-31 | 总价报价 | 成本资金 | 4.53输变电工程施工专业分包合同（2023版）
3 | CY0425SBD003 | XL-ZY-01 | 线路专业01 | 3 | 包3 | 1017G210000000EV5NUQ | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 线路分公司 | 良岗站外35千伏线路间隔调整工程（专业分包） | 良岗站外35千伏线路间隔调整工程，新建基础2基，基础形式：台阶基础，砼标号C25，砼方量共计82m³。 | 保定市易县 | 专业分包 | 9.102 | （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的地基基础工程专业承包资质三级及以上资质。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 项目经理要求：（1）应取得建筑工程类二级及以上注册建造师资格证书；（2）持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。 安全员要求：持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。 | 2025-08-31 | 总价报价 | 成本资金 | 4.53输变电工程施工专业分包合同（2023版）
4 | CY0425SBD003 | XL-LW-01 | 线路劳务01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV61BZ | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 线路分公司 | 定州市800兆瓦集中式风力发电保障性（50兆瓦）并网项目35kV送出线路工程（劳务分包） | 辅助基础施工25基，辅助组立铁塔25基及辅助放紧单回双分列架空线路5.737km等劳务用工。 | 河北省定州市 | 劳务分包 | 304.304 | 1.具有住房城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。2.具有建筑业企业资质证书，资质类别及等级为施工劳务不分等级。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 高空作业人员具有高空作业证，并均持证上岗。 | 2025-05-30 | 总价报价 | 成本资金 | 4.53 输变电工程施工劳务分包合同（2023版）
5 | CY0425SBD003 | XL-LW-01 | 线路劳务01 | 2 | 包2 | 1017G210000000EV5PHB | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 线路分公司 | 涞源260兆瓦光伏发电项目220kV外线工程施工专业分包（劳务分包） | 辅助基础施工32基，辅助铁塔组立32基及辅助放紧单回架空线路11.892km等劳务用工。 | 保定市涞源县 | 劳务分包 | 1104.768 | 1.具有住房城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。2.具有建筑业企业资质证书，资质类别及等级为施工劳务不分等级。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 高空作业人员具有高空作业证，并均持证上岗。 | 2025-10-31 | 总价报价 | 成本资金 | 4.53 输变电工程施工劳务分包合同（2023版）
6 | CY0425SBD003 | XL-JF-01 | 线路技服01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV5V75 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 线路分公司 | 定州市800兆瓦集中式风力发电保障性（50兆瓦）并网项目35kV送出线路工程（勘察设计技术服务） | 定州市800兆瓦集中式风力发电保障性（50兆瓦）并网项目35kV送出线路EPC总承包勘察设计技术服务。 | 河北省定州市 | 技术服务 | 26.19 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | / | 2025-04-10 | 总价报价 | 成本资金 | 4.10 输变电工程勘察设计合同（35_750千伏输变电工程适用）（2024版）
7 | CY0425SBD003 | XL-JF-01 | 线路技服01 | 2 | 包2 | 1017G210000000EV5NUX | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 线路分公司 | 国能保定唐县100兆瓦光伏发电项目升压站和送出线路EPC总承包（勘察设计技术服务） | 国能保定唐县100兆瓦光伏发电项目升压站和送出线路EPC总承包勘察设计技术服务。 | 保定市唐县 | 技术服务 | 156.75 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | / | 2025-04-10 | 总价报价 | 成本资金 | 4.10 输变电工程勘察设计合同（35_750千伏输变电工程适用）（2024版）
8 | CY0425SBD003 | BD-ZY-01 | 变电专业01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EVA9BY | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 变电分公司 | 国网河北保定供电公司110kV西陵站35kV开关柜更换（建筑部分） | 土方开挖、钢筋制作、电缆沟浇筑、基础浇筑、电缆支架制作及安装、接地、通风空调、场地清理。 | 河北保定易县 | 专业分包 | 9.9559 | （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上资质。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 项目经理要求：（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书；（2）持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。 安全员要求：持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。 | 2025-10-30 | 总价报价 | 成本资金 | 4.53输变电工程施工专业分包合同（2023版）
9 | CY0425SBD003 | BD-JS-01 | 变电技术01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV9A5A | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 变电分公司 | 110kV雄昝Ⅰ线、110kV雄露线跨越咎岗高新区迁改工程（勘察设计技术服务） | 对110kV雄昝Ⅰ线、110kV雄露线跨越咎岗高新区迁改工程中勘察设计服务，并提供相应的技术指导。 | 河北雄安新区 | 技术服务 | 237.216 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | / | 2025-06-30 | 总价报价 | 成本资金 | 4.10 输变电工程勘察设计合同（35_750千伏输变电工程适用）（2024版）
10 | CY0425SBD003 | JZ-ZY-01 | 建筑专业01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV2XRS | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 建筑分公司 | 良岗110KV变电站1号主变扩建工程 | 新建二次设备间一座，110kV主变及配套设备基础，事故油池、排污井，场平工程等。 | 保定市易县 | 专业分包 | 63 | （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上资质。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 项目经理要求：（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书；（2）持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。 安全员要求：持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。 | 2025-10-30 | 总价报价 | 成本资金 | 4.53输变电工程施工专业分包合同（2023版）
11 | CY0425SBD003 | JZ-ZY-01 | 建筑专业01 |  |  | 1017G210000000EV35YI | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 建筑分公司 | 定州市庄110KV变电站新建工程祁州220KV变电站110KV市庄间隔扩建工程（建筑部分） | 定州市庄110KV变电站新建工程，新建主控楼基础一座，110kV主变及配套设备基础、沟道、井池，水泵房及消防系统，附属建筑物，站区围墙，站外水源，站内外道路及场平工程等。祁州220KV变电站110KV市庄间隔扩建工程为定州市庄110KV变电站新建工程的配套对端间隔，新建设备基础，地网，恢复地面等。 | 保定市定州市内 | 专业分包 | 810.1317 | （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上资质。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 项目经理要求：（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书；（2）持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。 安全员要求：持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。 | 2026-03-31 | 总价报价 | 成本资金 | 4.53输变电工程施工专业分包合同（2023版）
12 | CY0425SBD003 | PD-LW-01 | 配电劳务01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV8KZL | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 交直流混联能力提升服务 | 设备的二次搬运，现场看护及保管；金具组装；清点配料、组装配合；拆除材料的外运退库，地面的清理工作等劳务施工。 | 河北省保定市 | 劳务分包 | 16.95 | 1.具有住房城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 2.具有建筑业企业资质证书，资质类别及等级为施工劳务不分等级。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 电工作业人员具有电工证并均持证上岗。 | 2025-06-30 | 总价报价 | 成本资金 | 国家电网有限公司省管产业单位施工类企业劳务分包合同
13 | CY0425SBD003 | PD-LW-01 | 配电劳务01 | 2 | 包2 | 1017G210000000EV89LI | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 绿色零碳能力提升服务 | 设备的二次搬运，现场看护及保管；金具组装；清点配料、组装配合；拆除材料的外运退库，地面的清理工作等劳务施工。 | 河北省保定市 | 劳务分包 | 19.65 | 1.具有住房城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 2.具有建筑业企业资质证书，资质类别及等级为施工劳务不分等级。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 电工作业人员具有电工证并均持证上岗。 | 2025-06-30 | 总价报价 | 成本资金 | 国家电网有限公司省管产业单位施工类企业劳务分包合同
14 | CY0425SBD003 | PD-LW-01 | 配电劳务01 | 3 | 包3 | 1017G210000000EV7KEO | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 誉秀城项目电力一标段（高压工程）誉秀城项目高压电力工程劳务分包 | 设备的二次搬运，现场看护及保管；金具组装；清点配料、组装配合；拆除材料的外运退库，地面的清理工作等劳务施工。 | 河北省保定市 | 劳务分包 | 26 | 1.具有住房城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 2.具有建筑业企业资质证书，资质类别及等级为施工劳务不分等级。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 电工作业人员具有电工证并均持证上岗。 | 2025-06-30 | 总价报价 | 成本资金 | 国家电网有限公司省管产业单位施工类企业劳务分包合同
15 | CY0425SBD003 | PD-ZY-01 | 配电专业01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV8018 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 誉秀城项目电力一标段（高压工程）誉秀城项目高压电力工程专业分包 | 配电室设备基础及环网柜基础、预埋钢槽铁架、挖电缆沟等专业施工。 | 河北省保定市 | 专业分包 | 37 | （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上资质。 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类业绩。 | 项目经理要求：（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书；（2）持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。 安全员要求：持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。 | 2025-06-30 | 总价报价 | 成本资金 | 国家电网有限公司省管产业单位施工类企业专业分包合同
16 | CY0425SBD003 | PD-RJ-01 | 配电软件01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV71ZO | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 吉达公司配电分公司广联达软件使用授权许可及服务项目 | 广联达云计价软件使用授权，广联达材料信息服务，广联达电力计价软件使用授权，广联达指标信息服务。 | 河北省保定市 | 服务 | 8 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2028-03-28 | 总价报价 | 成本资金 | 信息系统运行维护和技术支持服务合同（2020版）
17 | CY0425SBD003 | MD-JS-01 | 民电技术01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV63T6 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 民用电分公司 | 吉达公司民用电分公司2025年试验、检测仪器仪表周期性校验服务项目 | 针对保定吉达电力建设集团有限责任公司民用电分公司安全工器具试验中心内部的试验、检测仪器仪表提供周期性校验服务并根据现场检测结果，出具纸质版及电子版报告。 | 河北省保定市 | 综合服务 | 0.85 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2025-12-31 | 总价报价 | 成本资金 | 技术服务合同模板
18 | CY0425SBD003 | JF-FW-01 | 经发服务01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV665L | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 经营发展部 | 吉达公司2025年防水防腐保温资质咨询业务服务 | 2025年防水防腐保温资质咨询业务服务 | 河北省保定市 | 服务 | 22 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2025.12.31 | 总价报价 | 成本资金 | 13.8咨询服务委托合同
19 | CY0425SBD003 | ZZ-JS-01 | 涿州技术01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EVAWPE | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 涿州市分公司 | 吉达公司涿州市分公司2025年生产服务用车车辆维修服务 | 吉达涿州分公司7辆生产服务用车2025年整车修理、总成修理、三级维护、整车及各级维护和小修、保养、维护救援工作，并免费提供洗车、救援、充电、检测服务事故车维修等 | 涿州市 | 服务 | 10.45 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2025-12-31 | 折扣比例 | 成本资金 | 6.5车辆维修保养服务合同
20 | CY0425SBD003 | LS-FW-01 | 涞水服务01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV5V8C | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 涞水县分公司 | 吉达公司涞水县分公司2025年食堂食材供应服务 | 提供吉达公司涞水县分公司食堂（粮油类、副食品、水果类、奶制品类、水产品、冷冻食品类、蔬菜类）食材供应服务。 | 保定市涞水县 | 服务 | 10 | 具有行政主管部门认定的食品经营许可证 | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2025-12-31 | 折扣比例 | 成本资金 | （非电力物资名称）采购合同
21 | CY0425SBD003 | YX-FW-01 | 易县服务01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EVAJ71 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 易县分公司 | 吉达公司易县分公司2025年电梯维修保养服务 | 为吉达公司易县分公司电梯提供维保服务：日常保养服务、功能检测服务、故障排查与修复服务、定期巡检服务、定期保养服务、年检服务等。 | 保定市易县 | 服务 | 2 | 具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含：（电梯含安装、修理、改造）] | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2025-12-31 | 折扣比例 | 成本资金 | （非生产性设备设施）设备维护保养合同
22 | CY0425SBD003 | XX-JS-01 | 雄县技术01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV8IL7 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 雄县分公司 | 国网雄安新区供电公司供服中心2025年供服指挥服务（辅助技术服务） | 为雄安范围内低压客户提供7*24小时服务（合同期内），包括日常用电咨询、监督，全业务工单流转、监控、督办，营销监控等业务的辅助服务，完成国网雄安新区供电公司供服中心2025年供服指挥的辅助技术服务，保障项目按时顺利完成 。 | 雄安新区 | 技术服务 | 212.67 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2025-12-31 | 总价报价 | 成本资金 | 技术服务合同模板（2024版）
23 | CY0425SBD003 | XX-JS-01 | 雄县技术01 | 2 | 包2 | 1017G210000000EV8IL4 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 雄县分公司 | 国网安新县供电公司运维检修部2025年重要输电线路供电保障巡检（辅助技术服务） | 为安新县域内重要输电线路设备、重要用户线路设备开展供电保障巡视、盯守服务的辅助技术服务 | 河北安新县 | 技术服务 | 15.12 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2025-11-15 | 总价报价 | 成本资金 | 技术服务合同模板（2024版）
24 | CY0425SBD003 | XX-JS-01 | 雄县技术01 | 3 | 包3 | 1017G210000000EV9EX1 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 雄县分公司 | 国网雄县供电公司运维检修部2025年防外破等工作特巡（辅助技术服务） | 为雄县县域内属地化运维线路、配电线路设备、重要用户局属供电线路开展特巡维护的辅助技术服务。 | 河北雄县 | 技术服务 | 27.46 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2025-12-15 | 总价报价 | 成本资金 | 技术服务合同模板（2024版）
25 | CY0425SBD003 | XX-JS-01 | 雄县技术01 | 4 | 包4 | 1017G210000000EV9IDZ | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 雄县分公司 | 国网雄县供电公司运维检修部2025年重要线路供电保障巡检（辅助技术服务） | 对雄县县域内配电线路设备、重要用户供电线路开展供电保障巡检的辅助技术服务 | 河北雄县 | 技术服务 | 38.79 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2025-12-15 | 总价报价 | 成本资金 | 技术服务合同模板（2024版）
26 | CY0425SBD003 | XX-JS-01 | 雄县技术01 | 5 | 包5 | 1017G210000000EV9J2M | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 雄县分公司 | 中节能（保定）环保能源有限公司10kV及110KV线路维护服务（辅助技术服务） | 按照技术服务要求完成10kV外线整体维护检修服务、外部110kV线路运行维护服务的辅助技术服务，范围包括： 一期10kV，灵孙Ⅰ线 灵孙Ⅱ线，线路长度为1.4km 二期110kV，灵峰电厂支线，线路长度为1.1km | 保定市清苑区 | 技术服务 | 9.025 | / | 近三年内（以投标截止日期计算，以合同签订日期为准）具有同类项目业绩。 | / | 2025-12-31 | 总价报价 | 成本资金 | 技术服务合同模板（2024版）