附件一：

工作内容及要求

1. 项目简介

- 根据《压力管道定期检验规则-工业管道》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《压力管道安全技术监察规程》等规范要求，压力容器、压力管道需定期开展年度检测和定期检测，为保障公司所属站点安全合规运营，现申请开展压力容器、压力管道年度检测和定期检测服务采办工作。

- 功能描述

为所属加气站提供压力容器、压力管道年度检测和定期检测服务，符合国家、行业标准和地方标准及规范。

- 工作标准

- （1）应答人应根据合同规定为采购人提供服务，完成本项目规定的全部工作。

- （2）本项目工作开展符合现场作业规范和安全要求，满足现场安全生产需要。本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

- （3）服务标准：

- 本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：《压力管道定期检验规则-工业管道》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《压力管道安全技术监察规程》。

4. 工作范围

- （1）我方提供：设备资料、技术文件、往期检验检测报告。

- （2）服务商提供：根据现场作业规范和安全要求，组织相关人员到场站开展压力容器、压力管道年度检测和定期检测事宜，依据本申请报告中工作规范要求，配备检测人员开展检验检测工作，并出具检测报告。

5. 工作量清单

工作量清单

| 序号 | 场站 | 项目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 检测时间 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高寺台站 | 压力容器年度检测 | LNG储罐 | 座 | 2 | 2026/3/19 2027/3/19 2028/3/19 | 每年/1次 |
| 2 | 高寺台站 | 压力容器定期检测 | LNG储罐 | 座 | 2 | 2027/2/25 | 每三年/1次或根据需求 |
| 3 | 高寺台站 | 压力容器年度检测 | LNG泵池 | 台 | 2 | 2026/3/19 2027/3/19 2028/3/19 | 每年/1次 |
| 4 | 高寺台站 | 压力容器定期检测 | LNG泵池 | 台 | 2 | 2027/2/28 | 每三年/1次或根据需求 |
| 5 | 高寺台站 | 压力管道年度检测 | LNG管道 | 米 | / | 2026/2/28 2027/2/28 2028/2/28 | 每年/1次 |
| 6 | 高寺台站 | 压力管道定期检测 | LNG管道 | 米 | / | 2026/7/20 | 每三年/1次或根据需求 |
| 7 | 官庄站 | 压力容器年度检测 | LNG储罐 | 座 | 1 | 2026/2/12 2027/2/12 2028/2/12 | 每年/1次 |
| 8 | 官庄站 | 压力容器定期检测 | LNG储罐 | 座 | 1 | 2026/11/20 | 每三年/1次或根据需求 |
| 9 | 官庄站 | 压力容器年度检测 | LNG泵池 | 台 | 2 | 2026/2/12 2027/2/12 2028/2/12 | 每年/1次 |
| 10 | 官庄站 | 压力容器定期检测 | LNG泵池 | 台 | 2 | 2026/11/20 | 每三年/1次或根据需求 |
| 11 | 官庄站 | 压力管道年度检测 | LNG管道 | 米 | / | 2026/2/12 2027/2/12 2028/2/12 | 每年/1次 |
| 12 | 官庄站 | 压力管道定期检测 | LNG管道 | 米 | / | 2026/12/7 | 每三年/1次或根据需求 |
| 13 | 西韩站 | 压力容器年度检测 | LNG储罐 | 座 | 2 | 2026/7/3 2027/7/3 2028/7/3 | 每年/1次 |
| 14 | 西韩站 | 压力容器定期检测 | LNG储罐 | 座 | 2 | 2027/7/28 | 每三年/1次或根据需求 |
| 15 | 西韩站 | 压力容器年度检测 | LNG泵池 | 台 | 2 | 2026/7/7 2027/7/7 2028/7/7 | 每年/1次 |
| 16 | 西韩站 | 压力容器定期检测 | LNG泵池 | 台 | 2 | 2028/7/3 | 每三年/1次或根据需求 |
| 17 | 西韩站 | 压力管道年度检测 | LNG管道 | 米 | / | 2026/7/3 2027/7/3 2028/7/3 | 每年/1次 |
| 18 | 西韩站 | 压力管道定期检测 | LNG管道 | 米 | / | 2027/7/28 | 每三年/1次或根据需求 |
| 19 | 装院路站 | 压力容器年度检测 | 60m³LNG储罐 | 台 | 2 | 2026/5/15 2027/5/15 2028/5/15 | 每年/1次 |
| 20 | 装院路站 | 压力容器年度检测 | LNG泵池 | 台 | 2 | 2026/5/15 2027/5/15 2028/5/15 | 每年/1次 |
| 21 | 装院路站 | 压力管道年度检测 | LNG管道 | 米 | 86 | 2026/5/15 2027/5/15 2028/5/15 | 每年/1次 |
| 22 | 装院路站 | 压力容器全面检测 | 60m³LNG储罐 | 台 | 2 | 2027/7/3 | 每三年/1次或根据需求 |
| 23 | 装院路站 | 压力容器全面检测 | LNG泵池 | 台 | 2 | 2027/7/3 | 每三年/1次或根据需求 |
| 24 | 装院路站 | 压力管道全面检测 | LNG管道 | 米 | 86 | 2027/7/3 | 每三年/1次或根据需求 |

6. 里程碑计划

- 本项目服务期为3年，采用1+1+1模式签订合同，即在每一年度合同期到期前，采购人对应答人进行履约评价，若评价合格，采购人有权根据实际需求决定继续履行或终止合同，并书面通知应答人，每年度以此类推，但整个合同期最长不超过3年。如评价不合格，采购人有权终止合同，且采购人无需承担任何责任。

7. 交付形式

- 压力容器、压力管道年度检测和定期检测完成后，在10个工作日内将检测报告送交站点。

- 交货地点：

- 高寺台站：河北省承德市承德县高寺台镇北观音堂村承围公路高寺台大桥南侧1幢中海油加气站。

- 官 庄 站：河北省衡水市武邑县106国道东侧、中海油加油站北邻。

- 西 韩 站：河北省石家庄市高邑县东西韩村村东中海油加气站。

- 装院路站：河北省石家庄市元氏县南佐镇北佐村东装院路西侧中海油加气站。

8. 验收方式

应答人应按照采购人要求的工作期限内完成相关检测服务，并提供符合本项目要求的工作成果，并对工作成果的准确性、完整性负责。采购人收到应答人提交的加盖公章的有效检测报告（纸质版）后，双方进行验收，验收合格后签署验收单。

9. 支付里程碑点建议

| 序号 | 款项名称 | 里程碑条件 | 付款百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器、压力管道年度检测定期检测服务费 | 报价人完成服务和工作成果后，并出具检测报告 | 服务费用的100% |