一、无轨迹肌力评估与运动系统初步参数
技术参数：
1、 可针对肌肉骨骼系统，集评估与运动功能一体；
2、可对单关节或多关节进行运动指导；
3、具备安全保护装置，可在任何时间停止设备；
4、内设多种工作模式，可根据临床需求进行调整；
5、内置设备专用软件，实时显示数据；
6、可生成专业测试报告。

二、多功能康复评估诊疗工具箱初步参数
技术参数：
1、 具备多种测量功能，如压痛测量、触觉测量、关节活动测量等；
2、 能够准确评估受试者各部位圆周长度；
3、 具备握力测量、捏力测量等功能；
4、 具有测量评估套装、广度卡尺、圆周尺等，且方便携带；
5、配套完整评估量表。

三、站立平衡康复支具初步参数
技术参数：
1、具备专用运动台；
2、至少可对使用者进行运动、感觉、平衡、肌力康复；
3、练习方式多样，难度可调节；
4、可进行动态和静态平衡康复；
5、具备安全扶手，保障使用者安全；
6、可适用多种人群（如脊髓损伤、骨损伤、运动损伤、神经损伤等）；
7、如有多种运动平台，可组合使用；
[bookmark: _GoBack]8、平台最大负重不低于150kg。
