乐清市公共资源交易中心招标文件

	乐清市公共资源交易中心

政府采购招标文件

（线上电子招投标）

项目名称：乐清市虹桥职业教育中心电梯采购

项目编号：330382263146120000001-CG202602A01
采 购 人：乐清市虹桥职业教育中心

联 系 人：连先生

联系电话：0577-62310705
采购代理机构：乐清市公共资源交易中心

联 系 人：王女士

联系电话：0577-61882629
联系传真：0577-61882627

二○二六年


招标文件目录
公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明


第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市虹桥职业教育中心电梯采购的公开招标公告
项目概况

乐清市虹桥职业教育中心电梯采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2026年3月4日 09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330382263146120000001-CG202602A01

项目名称：乐清市虹桥职业教育中心电梯采购

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：3000000

采购需求：

标项名称：乐清市虹桥职业教育中心电梯采购

数量：15
预算金额（元）：3000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市虹桥职业教育中心电梯采购，具体见招标文件要求。

备注： 

合同履约期限：标项1，见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件 

时间：/至2026年3月4日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年3月4日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2026年3月4日 09：30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限 

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
     1.采购人信息

    名    称：乐清市虹桥职业教育中心

    地    址：乐清市虹桥镇瑶南村

    传     真：/  

    项目联系人（询问）：连先生

    项目联系方式（询问）：0577-62310705
    质疑联系人：连先生

质疑联系方式：0577-62310705
2.采购代理机构信息

    名    称：乐清市公共资源交易中心

    地    址：浙江省乐清市市府路1号乐清市公共资源交易中心四楼A07

    传     真：0577-61882627

    项目联系人（询问）：王女士
项目联系方式（询问）：0577-61882629
质疑联系人：张女士
    质疑联系方式：0577-61882628
3.同级政府采购监督管理部门

名称：乐清市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传真：/

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561，0577-85501562 
第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	乐清市虹桥职业教育中心电梯采购

	2
	项目编号
	330382263146120000001-CG202602A01

	3
	资金来源
	财政性资金

	4
	采购预算（元）
	3000000

	5
	采购方式
	公开招标

	6
	采购人
	名称：乐清市虹桥职业教育中心

联系人：连先生

联系电话：0577-62310705

	7
	采购代理机构
	名称：乐清市公共资源交易中心

地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

项目负责人：王女士
联系电话：0577-61882629
联系传真：0577-61882627

	8
	招标内容
	具体内容见招标文件。

	9
	评标办法
	综合评分法

	10
	投标供应商

资格要求
	见招标公告

	11
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受

	12
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	13
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√) 不允许

□ 允许

	14
	投标货币
	人民币

	15
	投标语言
	中文

	16
	投标文件的形式
	投标供应商应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	17
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18
	投标文件份数
	“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。

	19
	投标有效期
	提交投标文件截止时间起90天内。

	20
	投标文件的签章
	投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	21
	投标样品
	 eq \o\ac(□)不需要

 eq \o\ac(□,√)需要

	22
	投标保证金
	无

	23
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要  在合同签订后5个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

	24
	招标文件获取方式
	见招标公告要求

	25
	投标截止时间

投标地点
	2026年3月4日上午09：30分截止(北京时间)。

投标地点：通过政采云平台在线投标

	26
	开标时间

开标地点
	开标时间：2026年3月4日上午09：30分  (北京时间)

开标地点：乐清市公共资源交易中心

	27
	投标文件上传和递交
	本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	28
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

	29
	评审委员会的

组建
	评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	30
	政府采购

扶持政策
	见招标文件第四部分相关内容

	31
	投标供应商

信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	32
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。

	33
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	34
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	35
	质疑
	供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	36
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	37
	招标代理费用
	0元

	38
	注意事项
	1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。


第二部分    招标内容及要求
一、采购总说明
1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有作技术细节出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
3、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
采购内容

	楼栋号
	电梯编号
	数量
	额定载重量
	额定速度
	停站层

	1#楼
	1-1#电梯
	1部
	≥1000kg
	≥1.75m/s
	6/6/6

	2#楼
	2-1#电梯
	1部
	≥1000kg
	≥1.0m/s
	4/4/4

	4、5#楼
	1.35T客梯
	3部
	≥1350kg
	≥1.75m/s
	5/5/5

	6#楼
	1.35T客梯
	1部
	≥1350kg
	≥1.75m/s
	6/6/6

	7#楼
	1#电梯
	1部
	≥800kg
	≥1.00m/s
	3/3/3

	
	2#电梯
	1部
	≥800kg
	≥1.00m/s
	3/3/3

	
	3#电梯
	1部
	≥800kg
	≥1.00m/s
	3/3/4

	
	4#电梯
	1部
	≥1000kg
	≥1.0m/s
	4/4/5

	8#楼
	1T客梯
	1部
	≥1000kg
	≥1.75m/s
	7/7/7

	9#-12#楼
	1T客梯
	4部
	≥1000kg
	≥1.75m/s
	 7/7/7

	▲供应商所投品牌电梯的制造商须具有特种设备制造许可证，并满足本项目的要求。投标供应商所投所有电梯要求均采用同一品牌，否则按无效投标处理。


三、总体要求

投标供应商须自行到工地现场做土建实地考察，对井道结构及相关尺寸予以核实，以确保所提供的电梯能满足现有的土建实际情况并-符合国家有关规定的要求。
投标供应商需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

1）提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

a.按现场实际情况要求提供井道、机房施工设计图；提供土建需要预留、预埋的部件（含吊钩等预埋件）及尺寸；提供电梯机房配电箱到电梯控制箱之间的电缆及安装；

b.按采购人和设计需要完成设备的具体设计；

c.提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d.按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

e.运输：负责设备运输至采购人建设工地并负责卸货；

f.自合同签订之日起15天内，工程人员需现场勘查，根据土建进度每月两次对电梯相关的土建情况进行复核，以保证日后电梯安装的正确性，并以书面形式报告采购人。

g.设备安装和调试。

中标供应商需按采购人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

2）工作范围：总承包单位除提供安装所需的水电、电梯门洞及机房封堵修补、设备存放场地、井字架垂直运输以外，设备制造、进口手续（如有）、运输、装卸、吊装、就位，部件（含吊钩）预埋、井道照明及爬梯、安装（包括脚手架的搭建及其他安装材料）、备品备件、调试验收及施工人员食宿、交通、质量保证期内的年检费用等其他所需费用全部包括在投标报价内。（如电梯安装与现有实际的井道情况不符等问题，均由中标供应商负责整改，费用须含在投标总价中；以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建施工情况）。

3）安装单位资质及相关要求

投标供应商如不具备相应安装资质的可委托具有相应安装资质的单位进行安装，投标文件中提供委托协议。但必须由投标时确认的安装单位派出的专业队伍进行施工，安装队伍项目负责人、技术代表及主要安装人员必须为投标时提供名单中的人员，如果施工过程中发生变更，必须经过采购人认可。

4）设备安装验收合格并待主体工程竣工验收合格，交付采购人使用以前的设备保护（投标供应商需采用材料将电梯的轿厢等外露部分妥善保护好）由投标供应商负责。

四、技术要求

（1）总则

这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；交货时中标供应商应对进口部分提交相关进口证明资料，如报关单复印件等资料。

在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须向采购人咨询。

投标供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

投标供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

（2）工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标供应商提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

2.1适应性要求：

（1）浙江温州地区—室外环境温度：  -5℃—39℃

（2）电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相，5线        ～220V，单相        电压波动：±7%

频率：50Hz                    接地电阻要求：≤4欧姆

2.2抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2.3产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，投标供应商提供的电梯及安装服务应按最新版本要求。

1）中华人民共和国标准和国外标准

由投标供应商提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

GB/Tl0058-97              《电梯技术条件》

GB/Tl0059-97              《电梯试验方法》

GB10060-93                《电梯安装验收规范》

GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-93                《电气安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GBJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974-91                《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由采购人认可的有关国际权威标准

2）投标供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向采购人及时解释清楚。

2.4制造监制和出厂检验

在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，中标供应商应提供方便。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标供应商须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标供应商须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.5所需资料

2.5.1合同签订后须提交下列所有文件：

（1）采购人与中标供应商签订合同后，中标供应商须按建设进度要求提供下列资料：

·布置方案图；

·电路图；

·接线图；

·接地方式；

·中标供应商认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

·井道及机房图纸一式六份在接到中标通知书后7日历天内需交采购人审查并认可。

·如果有任何图纸未被认可，须由投标供应商按采购人建议做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

a.所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交采购人审查，以便审查有效。

b.主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

c.与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

d.设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

e.主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

f.主要设备的电源负荷和通风降温要求。

g.应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

（4）中标供应商在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据土建变更提供相应变更图。

（5）中标供应商须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，中标供应商须免费提供中文培训材料给采购人。

（7）在试运行前两周内，中标供应商需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，中标供应商须提交一式6份各式报告给采购人。

2.5.2提供资料时间

中标供应商须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为采购人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

2.6技术培训

（1）中标供应商须对采购人的2名技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）中标供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

（3）需要完成的工作

3.1安装及协调

（1）中标供应商对安装、调试、试运行等负责，直至拿到政府有关主管部门的验收证书。验收费用包括在合同总价中。

（2）安装计划

中标供应商须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由采购人认可。

（3）安装期

安装计划由中标供应商自行安排，确保电梯按计划及投标工期前验收通过并移交采购人。

（4）设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

（5）沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交采购人认可。

（6）安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标供应商须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。采购人保留有变更人员的权力。

（7）认可

设备安装须取得有关部门的认可，中标供应商有责任提供相关的认可文件及证书。

（8）保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，中标供应商负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

（9）完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

3.2测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标供应商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）程序和表格

中标供应商须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

（3）测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

（4）试运行

设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行，8小时不间断运行1000次。

3.3验收

（1）产品保护

工程完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商将要负责修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件

a.运行结果符合产品标准及合同要求。

b.在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

c.所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d.设备在交由采购人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e.整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

f.设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

g.待主体工程竣工验收合格。

3.4售后服务

（1）维修人员接到维修电话后须在30分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

（2）中标供应商须对合同中规定的整套电梯提供投标质保期及免费维修和保养，时间从取得技术监督部门的使用证书之日算起24个月（其中：六大部件（控制柜（含所有元器件）、门机、限速器、安全钳、缓冲器）质保期大于等于五年，其他部件质保期及电梯免费保养期二年）。
（3）在质保期内的工作应包括对所有电梯每15天至少1次的常规检查、调整和润滑。

（4）质保期内投标供应商须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（5）在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标供应商自费解决并取得采购人的同意。

（6）修好后，中标供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（7）投标文件技术标中，投标供应商应提供并承诺投标设备在质量保证期满之日起后4年内的大包费和小包费，不计入投标总价。

3.5备品、备件供应

中标供应商对各种型号的设备须提供足够的备品、备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

3.6检验和维修设备及工具

（1）须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

（2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

（3）所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

3.7商标与铭牌

中标供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

技术规格表

	楼栋号
	1#楼
	2#楼
	4、5#楼
	6#楼
	7#楼
	8#楼
	9#-12#楼

	电梯编号
	1-1#电梯
	2-1#电梯
	1.35T客梯
	1.35T客梯
	1#电梯
	2#电梯
	3#电梯
	4#电梯
	1T客梯
	1T客梯

	用途
	无障碍电梯
	无机房、无障碍电梯
	无障碍电梯
	无障碍电梯
	客梯
	客梯
	双通客梯
	双通无障碍客梯
	无机房、无障碍电梯
	无机房、无障碍电梯

	数量
	1部
	1部
	3部
	1部
	1部
	1部
	1部
	1部
	1部
	4部

	额定载重量
	≥1000kg
	≥1000kg
	≥1350kg
	≥1350kg
	≥800kg
	≥800kg
	≥800kg
	≥1000kg
	≥1000kg
	≥1000kg

	额定速度
	≥1.75m/s
	≥1.0m/s
	≥1.75m/s
	≥1.75m/s
	≥1.00m/s
	≥1.00m/s
	≥1.00m/s
	≥1.0m/s
	≥1.75m/s
	≥1.75m/s

	停站层
	6/6/6
	4/4/4
	5/5/5
	6/6/6
	3/3/3
	3/3/3
	3/3/4
	4/4/5
	7/7/7
	7/7/7

	井道尺寸(宽x深)m
	2.2×2.2
	2.2×2.2
	2.65×2.2
	2.65×2.2
	2.0×1.7
	1.6×2.1
	1.6×2.1
	2.2×2.2
	2.2×2.2
	2.2×2.2

	轿厢尺寸(宽x深)m
	1.6×1.5
	1.6×1.5
	2.0×1.5
	2.0×1.5
	1.4×1.35
	1.4×1.35
	1.4×1.35
	1.6×1.5
	1.6×1.5
	1.6×1.5

	预留门洞尺寸（mm）
	1200×2500
	1200×2500
	1300×2500
	1300×2500
	1100×2400
	1100×2400
	1100×2400
	1200×2500
	1100×2300
	1200×2500

	开门净尺寸（mm）
	1000×2300
	1000×2300
	1100×2300
	1100×2300
	900×2200
	900×2200
	900×2200
	1000×2300
	1000×2300
	1000×2300

	底坑深度（m）
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.6
	1.6

	顶层高度（m）
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	5.05
	5.05


备注：1、备货前须对现场进行核对参数，若出现电梯尺寸与土建尺寸不一致，无法安装的情况，由投标供应商自行负责。如本表尺寸与建筑施工图纸有误，中标供应商须无条件修正订制设备以满足土建要求。如中标供应商未核对确认图纸，招标文件技术规格中数据错误导致的后果由中标供应商负责。投标供应商须注意报价风险。投标供应商必须现场勘查，如实际的井道、机房与标准电梯图纸要求不符等问题，均由中标供应商负责电梯设备的订做整改，以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建要求，电梯定制整改费用包含在投标总价中。

2、投标供应商应根据资料和要求，按标准规定设计好电梯的轿厢，若轿厢宽度和开门尺寸设计受到井道尺寸限制时，应给予说明。但要求其尺寸在国家标准的范围内按井道尺寸条件设计到尽可能大。

3、轿厢尺寸及开门尺寸必须符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》第7.7.3及7.7.2要求。
四、电梯技术参数要求
1、工作情况

投标人提供的产品及服务须适应本招标文件所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

可靠性要求：

①电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行24小时基础上；

②在供电电压波动≤±7%,供电频率波动≤±3%时仍能正常工作；

③电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时。

2、主要部件配置要求

①梯型要求：要求提供投标品牌中技术先进、安全可靠的永磁无齿同步曳引机变频驱动的梯型，且符合相关技术标准规范和节能环保要求，配置能量回馈系统；

②控制方法：主回路均应采用双32位用以上全电脑集散模块化网络及智能模块VVVF控制系统，微机模块化结构进行控制和故障诊断；

③开门机系统：采用电脑模块控制的VVVF门机系统。

3、电梯主要部件要求

① ★曳引机系统：采用永磁同步无齿轮曳引机；曳引机系统为投标品牌制造商原厂生产；曳引机外壳防护等级IP43及以上。

② ★控制系统：控制柜系统为投标品牌制造商原厂生产；控制柜通过EMC认证；抗雷击涌浪电压≥15Kv。
③ ★门机系统：门机系统为投标品牌制造商原厂生产；开关门系统(或轿门开门装置)动作寿命≥1300万次；乘客电梯开关门过程最大噪音值≤50dB(A)。

④ ★钢丝绳：钢丝绳不少于5根，每根直径不少于8mm。

⑤ ★红外光幕要求：200束以上。

4、技术指标要求

	序号
	名称
	要求

	1
	电梯的水平振动、垂直振 动加速度
	电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于 10cm/s²和25cm/s²

	2
	起动加速度和制动减速度
	平均≥0.48m/s²,且在0.48~1m/s²之间可调，最大≤1.75m/s²

	3
	噪音指数
	轿内≤55dB(A)、开关门≤65dB(A),机房≤75dB(A)

	4
	平层精度
	在±5mm范围之内

	5
	运行故障
	电梯每起制动运行60000次中不应超过4次。

	6
	控制柜失效(故障)
	电梯每起制动运行60000次中不应超过4次。

	7
	故障响应时间
	响应时间不超过30分钟。

	8
	一般故障修复响应时间
	修复时间不超过4小时。

	9
	重大故障修复时间响应时间
	修复时间不超过48小时。


五、电梯基本功能要求

	(1)全集选控制运行
	(2)层高自测定功能
	(3)轿顶检修操作功能

	(4)轿内慢速运行功能
	(5)机房调试操作功能
	(6)超速电气保护功能

	(7)超速机械保护功能
	(8)电动机空转保护
	(9)电动机过载(热)保护

	(10)故障自动检测
	(11)故障自动存储
	(12)待机定期自检

	(13)抱闸动作安全检测
	(14)位置异常自动校正
	(15)故障低速自救运行

	(16)抗电磁干扰功能
	(17)对讲机通讯功能
	(18)底坑对讲机通讯

	(19)停车在非门区报警
	(20)警铃报警功能
	(21)门过载保护

	(22)超载报警功能
	(23)开门异常自动选层
	(24)开关门时间超常保护

	(25)开门时间自动控制
	(26)开门时间自动调整
	(27)运行次数显示功能

	(28)智能光幕保护功能
	(29)停电应急照明功能
	(30)消防迫降功能

	(31)泊梯功能
	(32)无呼自返基站功能
	(33)起动补偿功能

	(34)门停止运行功能
	(35)微动平层功能
	(36)无效内指令自动消除功 能

	(37)反向内指令自动消除功 能
	(38)轿内照明自动控制功能
	(39)轿内通风自动控制功能

	(40)目的层按钮闪亮
	(41)厅轿门旁路检测功能
	(42)五方通话装置

	(43)脱离并联独立运行功能
	(44)并联控制功能
	(45)控制柜预留BA接口

	(46)轿内错误指令取消功能
	(47)轿厢内语音报站功能
	(48)配置随行视频电缆(随行 视频电缆应至电梯机房)

	(49)专用运行功能
	(50)无障碍相关功能(符合规范要求)
	


说明：以上功能是买方对电梯的基本要求，如有偏离必须在偏离表中如实反映，投标人在投标时应详细列出所供电梯的其他具体标准功能。

六、其他要求
1、电梯安全设备要求：

(1)断相和错相保护；

(2)上、下终点开关和上、下极限开关；

(3)缓冲器；

(4)限速器；

(5)安全钳；

(6)紧急停止按钮；

(7)层门安全设施；

(8)轿门安全设施；

(9)层门闭锁保护

(10)电气短路保护；

(11)主电机过载保护。

(12)钢丝绳或钢带保护。

 ▲2、电梯装修要求

	部 位
	装 修 要 求
	备 注

	轿厢壁
	轿厢壁板均采用≥1.2mm304发纹不锈钢,无障碍功能电梯设置二侧不锈钢扶手。
	

	地  面
	采用8mmPVC材质，轿厢地面要坚固耐用
	

	轿厢顶
	豪华吊顶(材质为304发纹不锈钢),顶部含灯光、通风。
	

	轿 门
	304发纹不锈钢。红外线光幕保护。
	

	轿厢内显

示屏
	采用LED显示屏，应能显示电梯所在楼层、运行方向及其它相关信息等。
	

	操纵盘
	电梯操作箱要求客梯采用一体式发纹不锈钢面板(除按钮外前壁无凸出、无缝隙，不接受分体式面板)
	

	通讯
	隐蔽式五方对讲装置
	

	踢脚板
	发纹不锈钢或铝合金灯带
	

	轿厢门坎
	硬质耐磨铝合金
	

	厅门坎
	铝合金
	

	厅 门
	采用304发纹不锈钢
	

	门 套
	小门套，采用304发纹不锈钢
	

	门厅按钮及显示
	采用发纹不锈钢面板，有楼层显示、方向显示和检修显示。采用单色液晶显示面板或LED显示面板，每台电梯每层配置一个显示面板。
	


注：(1)不锈钢要求采用SUS304或以上性能档次的产品。无障碍电梯还需满足符合GB55019-2021《建筑与市政工程无障碍通用规范》。

▲(2)投标供应商提供的电梯装修方案必须满足上述要求，并提交承诺函（格式自拟），否则按无效标处理。

3、 其他

(1) 在工地的建设活动中，中标供应商有责任与监理单位、土建单位、及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，中标供应商应遵守有关部门、监理单位的管理，并遵照相关的规定。

(2) 中标供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

(3) 中标供应商有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据买方需要，得到认可后再投入运行。

▲（4）电梯层间门的耐火极限：不应低于1.00h，并应符合现行国家规范〔电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法〕GB/T27903-2011规定的完整性和隔热性要求。

七、付款方式、交货地点

1、工期：9#-12#楼的4部电梯：投标供应商在合同签订后30天内完成安装、调试工作并经采购人验收合格；其余电梯：投标供应商在收到采购人供货通知起30日历天内，完成设备供货到施工现场并经采购人验收合格，设备经采购人验收之日起60日历天内完成安装、调试工作。
2、交货地点由采购人与中标供应商在合同中约定。

3、付款方式

在合同签订后5个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金。

1）设备部分付款方式

合同签订后7个工作日内买方支付卖方设备合同总价的40%作为预付款；货到现场经监理单位点箱点件初步验收合格后7个工作日内买方支付卖方至到货设备合同总价的70%（含预付款）；设备在安装完成并待整体工程竣工验收后，7个工作日内买方支付卖方至设备合同总价的100%；（并退还履约保证金，履约担保不计息）。

2）安装部分付款方式

合同签订后，经业主、监理单位对安装施工人员身份进行确认后，监理单位在开出开工令后7个工作日内买方支付安装合同总额的40%作为预付款，设备试运行经有关部门验收合格后7个工作日内买方支付至安装款额的70%（含预付款），待整体工程竣工验收后7个工作日内买方支付至安装款额的100%。如买方要求分批安装，上述款项分批支付。在每次付款前卖方应提供相应的完税发票。
4、总承包服务费包括总包管理费及施工配合费，总承包服务费已由招标人支付给总包单位。

总包配合内容包括：总包单位有义务为所有总包管理范围内的各专业分包工程提供施工用水电接口、脚手架、垂直运输、制作场地等有限条件和其他义务,包括但不限于：

1)总包单位负责提供施工用水、用电使用接口（注：水费、电费由投标供应商自行承担）,满足专项分包工程的施工需要；

2)满足分包工程施工需要的必要场地，包括办公、堆场、仓库、加工棚等所有临时设施条件的必要场地；

3)提供垂直运输，满足分包工程施工需要。不得擅自提前拆除垂直运输设施，必须不影响各分包工程施工并经监理、发包人签字认可后方可拆除；

4)提供总包工程脚手架的配合；

5)负责主体结构的修补,满足各专项分包工程的施工需要；

6）负责现场废料和建筑垃圾的清运,做好现场文明施工；

7)电梯安装的脚手架由专业分包单位搭设并自行承担相应费用；

8）其他配合要求：

a.提供施工安装条件(包括但不限于总包单位配合分包单位按照图纸结构预留门、洞、孔等,预埋线管线盒、套管及预埋件等)及必要的作业面。预留预埋位置准确,管线贯通,如因结构预埋预留误差超出规范要求,责任人承担相应责任并无偿配合处理。

b.总包单位有权对分包单位的水电费使用情况、建筑垃圾堆放等进行督促、管理。

C.向专项分包人提供水准点与座标控制点,配合分包人做好预埋件的埋设工作。

d.分包单位无偿使用工地内其它的辅助设施(如卫生间等)

e.系统调试配合及成品的共同保护。

5、★投标供应商应根据电梯安装的特点，充分考虑除第3款内容外其它需要总包单位配合的工作内容（注：电梯安装预埋件必须由投标供应商提供）。
八、工作范围
电梯设备的供应、安装、调试、检测、验收、技术培训、售后服务等。中标供应商的工作范围需包含但不局限于以下内容：

1、提供图纸设计资料，包括土建需要预留、预埋的部件及尺寸，和轿厢平面图；供应商必须现场勘查，如实际的井道、机房与标准电梯图纸要求不符等问题，均由中标供应商负责电梯设备的订做整改，以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建要求，电梯定制整改费用包含在投标总价中。

2、井道及电梯机房内所有的一切工作，包括底坑垃圾处理、井道预埋件、井道照明、爬梯、安装所需的脚手架、机房楼梯、机房围护栏杆、控制柜至机房内电源切换箱的电缆及桥架、五方通话的主机及分机等一切工作以及负责提供安装调试用电缆；

3、设备的制造与供货（含土建预留、预埋件）；

4、设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；

5、设备的安装及部件的就位和固定；

6、设备调试；

7、实施过程中与其他供应商的协调和配合；

8、验收（包括负责通过市场监督管理局和工程质量检查站等相关部门的整体验收，直至拿到管理部门的验收合格报告和电梯《安全检验合格》标志）；

9、技术培训；

10、售后服务。

投标供应商应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。以上工作内容的费用均包含在报价总价中。
第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。
3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购总预算为¥3000000元，如果某个（些）供应商投标价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为电梯。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。
11、中标供应商负责整个项目安装调试所需的全部人工、材料及配套设施设备，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。
12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）, 投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局已出台《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。
3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。
三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

	序号
	内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。）

	1
	投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章）

	2
	投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一）


2.2、报价文件组成
	序号
	内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）

	1
	报价文件封面（格式自拟）

	2
	开标一览表（附件二）

	3
	投标设备数量、价格表（附件三）

	4
	随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四）

	5
	产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五）

	6
	1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。

2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。

	7
	其他须说明的资料（如有则提供）


2.3、商务技术文件组成

	序号
	内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）

	1
	商务技术文件封面（格式自拟）

	2
	投标函（附件六）

	3
	投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件

	4
	法定代表人诚信投标承诺书（附件八）

	5
	投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章）

	6
	投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章）

	7
	投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章）

	8
	投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章）

	9
	投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章）

	10
	投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章）

	11
	所投品牌电梯制造商的特种设备制造许可证证明，并满足本项目的要求（扫描件加盖公章，证书在有效期内）

	12
	安装单位资质证书，如委托其他具有资质的单位承担安装工作的还应提供相关委托证明材料

	13
	承担本项目电梯维保单位情况，如委托其他具有资质的单位承担维保工作的还应提供相关委托证明材料

	14
	偏离表（附件十一）

	15
	投标供应商业绩（附件九）

	16
	产品数量、配置及主要技术参数（附件十）

	17
	所投电梯型号的型式试验报告（如有则提供）

	18
	供应商针对本项目实施方案包含拆除、安装、现场管理、施工安全、施工进度及针对本项目拟派人员名单等内容（附件十二）

	19
	投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等）

	20
	供应商须提供满足采购要求的电梯装修方案，并提交承诺函（格式自拟）

	21
	相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）；

	22
	供应商针对本项目提供的售后服务方案；

	23
	根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。


3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格
b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列
c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）
d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）
e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）
f.产品安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）
g.服务及培训费

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回


3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行评审按综合得分从高到低进行排序，根据排序依次推荐为中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）所投产品未达到采购文件要求的额定速度的；

10）未提供所投品牌电梯制造商的特种设备制造许可证明材料的；

11）提供的所投品牌电梯制造商的特种设备制造许可证明材料中允许生产的电梯不满足本项目要求的；

12）所投电梯产品不是同一品牌的；

13）未提供拆除、安装单位资质证书或提供的拆除、安装单位资质不满足本项目要求的；

14）委托其他单位拆除或安装的未提供委托证明材料的；

15）供应商的报价文件中未填写大包、小包费用的；

16）供应商的装修方案不符合采购文件要求的或未提供承诺函的；
17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。
3.7、▲根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）的规定，评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标审查程序：

1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1）项至第4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于“投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的”情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

5.7上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

5.8不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

5.9不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。
2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

在合同签订后5个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。履约保证金在项目验收合格且无争议后14天内退还，如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（三）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（四）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（五）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。 

三、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

四、支持创新发展 

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
五、本国产品采购政策

1、依据文件

（一）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）
（二）关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）
政府采购原则上采购本国产品，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意采购进口产品，且在采购文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

（2）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：

1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

d.简单的上漆、磨光和分装；

e.其他不属于属性改变的情形。

2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第1）项和第2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

目前，符合第1）项在中国境内生产的产品即视为符合本国产品标准，享受政府采购本国产品支持政策。
（4）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）本国产品证明文件

1）出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件3）或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

 2）《关于符合本国产品标准的声明函》填写注意事项：

a.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

b.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

c.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填写。

d.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填写。

e.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填写。

附件3
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日    

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。目前尚未实施。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。目前尚未实施。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。目前尚未实施。
6.如中标，将在中标公告中将此函予以公示，接受社会监督。
第五部分       合同格式（参考格式）

合同编号：       
项目名称：乐清市虹桥职业教育中心电梯采购

采购人：乐清市虹桥职业教育中心

中标供应商：

合同签订日期：

中标合同
乐清市虹桥职业教育中心的                    （项目名称）在乐清市公共资源交易中心进行公开招标，经评审确定             为中标供应商。甲、乙双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

合同条款 

中标通知书

投标分项报价表 

技术规格、商务条款偏离表 

招标内容及要求

合同补充条款或说明（如有） 

履约保证金

承诺书（含询标记录和优惠条件）

合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

货物和数量及其他服务

本合同提供的货物及数量及其他服务（详见招标文件第二部分招标内容及要求）。

合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见投标分项报价表）。

付款方式

在合同主要条款中已规定。

交货时间及地点。

在合同主要条款中已规定。
合同生效

本合同经双方授权代表签署，甲、乙双方加盖公章后生效。

甲方名称：（盖章）                   乙方名称：（盖章）
法定代表人：                        法定代表人：
或委托代理人：                      或委托代理人：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

账号：                              账号：

签约日期：                                     签约地点：
合同主要条款

买方：

卖方：

                所需电梯由乐清市公共资源交易中心进行公开招标（项目编号：       ）。经评审确定                     为中标供应商。

买方与卖方就                     项目，所需共     台电梯设备供货（包括运输、装卸等，具体以招标文件为准）、装卸、吊装就位、安装、调试、验收等工作，经双方协商一致同意按照下面的条款和条件，签署本合同；

1、合同产品

名称： 

品牌： 

型号、规格： 

数量：台

制造商/生产地：  

2、合同价

	项目名称
	梯形或梯号
	数量(台)
	单   价
	合   价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	设备费用小计
	

	安装费用
	

	 合 计
	


设备合同总价为：¥              元，大写：人民币                  元整；

设备合同总价为完税闭口价,以上合同总价为    台电梯供货到工地的所有费用（包括国内外运杂费、保险费、关税、增值税、商检费、海关费、进口手续费、运输、装卸、吊装就位、安装（包括脚手架、电梯预留预埋件、主机搁梁、负责预留预埋、井道照明及爬梯、分层、就位、人员食宿、交通、保险等）、设备保管、调试、检测、特种设备检验部门验收、培训费、质保期内年检、维修保养等所有费用），不论是否明列在合同文本中，买方除提供现场安装所需水、电接口（费用由卖方承担）和设备到场后存放场地外，其他费用概由卖方负责。

卖方自合同签订之日起15天内派驻至少1名现场代表，现场代表须驻工地现场直至电梯验收合格移交买方为止。
3、图纸的确认及井道的确认

合同签订时，买方提供给卖方电梯位置图，卖方根据位置图在5个工作日内进行现场踏勘以确保所提供的电梯能满足现有的土建实际情况并符合国家有关规定的要求，并提供电梯井道等土建施工图纸一式陆份，买方应在7日内将其中一份确认并签字，卖方负责旧梯拆除及处理，并清理井道。买方如对设备布置有所改动，必须在发货前60日历天以书面形式通知卖方。如果卖方提供的电梯与施工图纸尺寸有出入，整改所产生的一切责任均由卖方承担，但不得损坏主体结构。

甲方联系人：         ，联系电话：             ；

乙方联系人：         ，联系电话：             ；
4、工期

9#-12#楼的4部电梯：卖方在合同签订后30天内完成安装、调试工作并经买方验收合格；其余电梯投标：卖方在收到买方供货通知起30日历天内，完成设备供货到施工现场并经买方验收合格，设备经买方验收合格之日起60日历天内完成安装、调试工作。
5、交货地点

乐清市虹桥职业教育中心现场。

6、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

7、运输及装卸保险

7.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，均不得拖延交货。

7.3卖方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，费用已含在合同总价中，所有这些设备都须符合安全作业要求。

8、设备检验及到货验收

8.1买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，但买方监制并不免除或减轻制造商及卖方对所有产品在制造质量、销售上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。

8.2货到现场，买方需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后买方需配合卖方妥善保管，但货物的损毁、灭失风险仍由卖方负责。未经卖方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱安装通知后，派员3天内会同买方进行货物清点验收（具体时间双方在安装前另行约定），并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如对产品明显的外表质量有异议，应在验收时提出。

8.3如卖方提供的是进口产品，须在产品进口7天前通知买方，买方有权在进口口岸检查其进口产品及其进口手续凭证，卖方须无条件配合，否则买方不予承认其进口产品并拒绝到货验收，因此引起的一切损失均由卖方负责。

9、付款方式
9.1在合同签订后5个工作日内卖方应向买方提供合同总金额1%的履约保证金。如采取银行或保险公司保函方式提供，卖方期满未续保的，买方有权在应付款中直接扣留。
9.2设备部分付款方式
合同签订后7个工作日内买方支付卖方设备合同总价的40%作为预付款；货到现场经采购人点箱点件初步验收合格后10个工作日内买方支付卖方至到货设备合同总价的70%（含预付款）；项目验收通过后，10个工作日内买方支付卖方至设备合同总价的100%（履约保证金在项目验收合格且无争议后14天内退还，如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。履约担保不计息）。

9.3安装部分付款方式
合同签订后，经业主对安装单位及施工人员身份进行确认后7个工作日内买方支付安装合同总额的40%作为预付款，设备试运行经有关部门验收合格后10个工作日内买方支付至安装款额的70%，待项目验收合格后10个工作日内买方支付至安装款额的100%。

注：1、在每次付款前卖方应提供相应的完税发票，否则买方可迟延支付。质保期的最低期限为24个月（所有电梯质保期自电梯专项验收合格并取得温州市特种设备检测研究院的报告之日起），实际以卖方在投标时承诺的质保期为准；2、如买方要求分批供货，则9.2、9.3款项分批支付。

9.4总承包服务费包括总包管理费及施工配合费，总承包服务费已由招标人支付给总包单位。

总包配合内容包括：总包单位有义务为所有总包管理范围内的各专业分包工程提供施工用水电接口、脚手架、垂直运输、制作场地等有限条件和其他义务,包括但不限于：

1)总包单位负责提供施工用水、用电使用接口（注：水费、电费由投标供应商自行承担）,满足专项分包工程的施工需要；

2)满足分包工程施工需要的必要场地，包括办公、堆场、仓库、加工棚等所有临时设施条件的必要场地；

3)提供垂直运输，满足分包工程施工需要。不得擅自提前拆除垂直运输设施，必须不影响各分包工程施工并经监理、发包人签字认可后方可拆除；

4)提供总包工程脚手架的配合；

5)负责主体结构的修补,满足各专项分包工程的施工需要；

6）负责现场废料和建筑垃圾的清运,做好现场文明施工；

7)电梯安装的脚手架由专业分包单位搭设并自行承担相应费用；

8）其他配合要求：

a.提供施工安装条件(包括但不限于总包单位配合分包单位按照图纸结构预留门、洞、孔等,预埋线管线盒、套管及预埋件等)及必要的作业面。预留预埋位置准确,管线贯通,如因结构预埋预留误差超出规范要求,责任人承担相应责任并无偿配合处理。

b.总包单位有权对分包单位的水电费使用情况、建筑垃圾堆放等进行督促、管理。

C.向专项分包人提供水准点与座标控制点,配合分包人做好预埋件的埋设工作。

d.分包单位无偿使用工地内其它的辅助设施(如卫生间等)

e.系统调试配合及成品的共同保护。

5、★投标供应商应根据电梯安装的特点，充分考虑除第3款内容外其它需要总包单位配合的工作内容（注：电梯安装预埋件必须由投标供应商提供）。
10、技术服务
卖方负责免费对买方 2 名电梯技术人员进行现场的技术培训。如需到工厂进行培训，卖方承担来往车费、培训费及食宿费用。卖方对买方的技术人员培训直至合格。

11、关于制造、安装验收的标准和要求及相关承诺
GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》

GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

GB/T 10058-2023 《电梯技术条件》

GB/Tl0059-2023  《电梯试验方法》

GB/T 10060-2023 《电梯安装验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-1993《电气安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903-2024《电梯用钢丝绳》

GBJ310-1988《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB/T 12974.1-2023《交流电梯电动机通用技术条件 第1部分：三相异步电动机》

GB/T 7025.1-2023《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》

GB/T 24478-2023《电梯曳引机》

·其他有关的中国标准和规定

如在合同执行期间有国家新标准颁布，卖方提供的产品需符合相关新标准要求。

在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中的优等品标准。并达到以下要求：

水平振动加速度：≤10mm/s2
垂直振动加速度：≤25mm/s2
起制动平均加速度：平均≥0.48m/s²,且在0.48~1m/s²之间可调，最大≤1.75m/s²
运行时轿内噪音：≤55dB（A）

开关门噪音：≤65dB（A）

机房内噪音：≤75dB（A）

平层精度：≤±5mm

在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，卖方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由卖方负责，卖方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

12、安装调试
12.1卖方必须确保其在投标文件中注明的安装单位具备相应安装资质、劳务资格等，卖方与其委托的安装单位间的纠纷由卖方自行处理。

12.2卖方须提供分批进行的安装计划，并须由买方认可。卖方需在本工程实施中派员负责对预埋件（预埋件由卖方负责提供，费用已含在合同总价中）进行施工预埋，有责任及时了解工程进度，合理安排安装时间，确保本项目顺利完成。如果卖方提供的电梯与其提供的电梯井道等图纸不符以及由于卖方委托的安装单位未能及时安装电梯有关的预埋件，均由卖方承担责任并负责整改直至达到国家有关标准和规定要求，由此引起的一切相关的费用由卖方自行承担。

12.3现场安装须符合国家的相关条例，服从买方的管理和检查，卖方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装、监督（见招标、投标文件），并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

12.4设备安装须经有关部门取得认可，卖方有责任提供相关的认可文件及证书。

12.5在卖方及卖方委托的安装单位进场施工以前，买方应当履行以下义务：

(1)提供动力电源线（380V 三相五线、独立地线和照明220V）接口。

(2)提供储物室，以便安装施工期间存放开箱后电梯部件及材料

12.6本合同电梯由              负责安装调试，卖方对安装质量、安装安全、安装进度等安装事宜负责。

12.7在卖方及卖方委托的安装单位进场施工应当履行以下义务：

(1）负责井道清理，包括排水、防水使其达到安装要求。检查后井道如有不合格部分需要修正的，由卖方自行负责修正。
(2)提供预留预埋件并负责实施预留预埋，及时对已现有的井道进行实地勘察，含对现有的土建部分进行必要的调整、完善、修补、重新开孔等。

(3)井道完工后，在双方约定时间内负责检查电梯井道。

(4)电源线接至相应工作位置。

(5)安装期间负责电梯的保管工作。

(6)负责向当地政府部门办理安装工程手续并承担费用。

(7)负责特种设备检测部门验收费，并领取准运证

(8)负责电梯的安装、调试、随机资料及专用件的移交工作。

(9)协助配合买方完成向当地政府主管部门申报电梯验收的工作（验收费用已含在合同总价中）。

(10)免费指导买方物业管理维修人员现场安装及保养培训。

(11)交付使用的电梯必须具备五方通话功能，以满足轿厢内、轿顶、底坑、控制柜、值班室的语音联系，并承担控制柜至物业值班室的通讯工具。

(12)由卖方承担涉及电梯安装所需脚手架的全部费用。

(13)电梯调试时，使用的调试电缆由卖方负责。

(14)卖方负责安装期间的安全防护（特别是每层门洞口）

(15)施工期间遵守买方、监理方有关制度，做到文明施工。

(16)在电梯验收合格移交给买方前，一切的安全责任均由卖方负责。

(17)合同及招标文件中规定的其它责任和义务。

12.8土建及安装要求：

（1）买方对井道等的土建须按双方确认的电梯土建施工设计图纸及其图上的技术说明设计和施工，双方代表签字确认的电梯设计图同时作为本合同的附件。

（2）买方加装电梯附属设备须经卖方确认，否则由此引起的安全事故及其他不良后果，由买方负责。

（3）卖方负责井道清理，包括排水、防水使其达到安装要求。井道完工后，在双方约定时间内负责检查电梯井道，检查后井道如有不合格部分需要修正的，由卖方自行负责修正。

（4）卖方提供预留预埋件并负责实施预留预埋，及时对现有的井道进行实地勘察、含对现有的土建部分进行必要的调整、完善、修补、重新开孔等。
13、设备最终验收前的人员及设备安全及成品保护，概由卖方负责。
14、设备最终验收
14.1工程完成后，卖方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因卖方或安装单位原因而被损坏，卖方无条件修复或赔偿损失。

14.2 验收合格条件

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

（3）所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

（4）设备在交由买方使用之前已通过技术监督部门及温州市特种设备检测研究院的验收并得到使用证书。

（5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

（6）设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经温州市特种设备检测研究院检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

15、产品质量保证
卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料生产，产品是全新未使用过的且符合本合同及招标文件中对质量及规格的规定。产品质量保证期从设备安装完毕并取得温州市特种设备检测研究院的报告之日开始计算，期限按照投标文件承诺       个月（其中：六大部件（控制柜（含所有元器件）、门机、限速器、安全钳、缓冲器）质保期大于等于五年，其他部件质保期期及电梯免费保养期二年）。

16、售后服务
无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，在接到买方通知后，卖方维修人员须在30分钟内到买方现场处理进行不间断的修理直至修复，并提供备品、备件。

每起、制动运行60000次非人为因素发生故障次数: 电梯≤5次/台（超过故障次数，则每次赔偿500元）。

电梯一般故障在接到报修电话后3小时内修复，修复时间超过，每超过1次赔偿500元。

电梯重大事故在接到报修电话后24小时内修复，修复时间超过24小时，每超过1次赔偿500元。

故障响应承诺30分钟到达现场，如超过时间，每超过1次赔偿500元。

服务承诺详见投标文件及招标文件要求。

在质量保证期内，卖方提供维修及保养，因卖方提供的产品质量问题、安装问题、电梯运行日常损耗问题等，卖方免费无偿提供零部件更换服务。由于买方和使用单位管理使用不当产生的故障，卖方予以有偿更换。

在质量保证期满后，买卖双方可采取大包或小包方式协商维保服务，如实行大包方式，费用为    元/台/月，卖方负责电梯的保养、维修、检测、年检的所有人工、材料、器件等费用（含所有配件）。如实行小包方式, 费用为    元/台/月，卖方负责电梯的保养、维修、检测、年检的所有人工、材料、器件等费用（配件更换原则：仅承担200元（含）以下零配件的免费更换；由卖方承担部分则优先以内部价格提供）。(维保合同由买方根据需要另签)。以后根据当年国家权威部门公布的物价指数作相应调整。

17、电梯规格说明：（见招标文件和投标文件）

18、主要部件清单

按投标承诺

19、随机文件清单
19.1装箱清单

19.2电梯操作维护手册

19.3进口零部件须提交有关相应证明文件资料

19.4卖方按标准应提供的技术资料
19.5招标文件要求的其他资料
20、安全责任
卖方在电梯施工场地必须做好安全防护及警示提醒，电梯验收合格交付买方前所发生的人身安全事故均由卖方负责；验收合格交付后，因产品质量问题、设计缺陷、安装缺陷、维保不到位等卖方原因导致发生人身安全事故的，由卖方负责。买方被索赔的，有权向卖方追偿。

21、违约责任
21.1逾期交货、完工

卖方逾期交货或逾期完工，每天按本合同总价的1‰向买方赔偿违约金。违约赔偿最高限度为本合同总价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货或完工，按第2)条卖方不能交货、完工处理。

21.2卖方不能交货、完工

卖方不能交货、完工的，须将买方已支付的款项（含安装费）全额退回并另向买方偿付违约金。违约金按本合同总价的 30％计算，违约金不足以弥补买方损失的，买方有权继续索赔。

21.3经买卖双方协商同意延期交货、完工和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在前例。
21.4卖方未按本合同及招标文件要求、投标承诺等提供售后服务的，除另有约定外，每发生一次，应向买方支付违约金500元。买方委托第三人维保产生的费用由卖方承担。

21.5未经买方同意，擅自变更安装单位的，卖方应支付违约金50000元/次；擅自变更项目负责人、技术代表、主要安装人员的，卖方应支付违约金5000元/人/次。卖方擅自变更的安装单位不具备安装资质的，卖方应支付合同总价30%的违约金且买方有权解除合同。
22、履约担保
22.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约担保中得到补偿。

22.2、如果卖方毫无正当理由拖延交货或完工或拒绝履行合同规定的任何义务，履约担保将不予退还，并加收违约赔偿。

22.3、卖方提供的设备和投标文件中所承诺的设备规格、数量、材质等不相符合，履约担保不予退还。
22.4、履约担保不予退还的，不影响本合同及招标文件的其他违约条款同时适用。

22.5、卖方未按期提供履约担保的，视为拒签合同。

23、争议解决方式
凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，应向乐清市人民法院提起诉讼。

24、适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

25、本合同在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约担保后开始生效。

买方名称：（盖章）                   卖方名称：（盖章）
法定代表人：                        法定代表人：
或委托代理人：                      或委托代理人：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

账号：                              账号：

本合同       年   月    日于乐清签署

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一
投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目编号
	

	时    间
	投标截止时间前

	我单位参与乐清市虹桥职业教育中心电梯采购投标，现声明如下：

1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 

2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。）

3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。）

4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：                    

5、我单位符合本项目特定资格条件：               的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

	投标供应商（盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	日期：


二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目编号：           
	项目名称
	投标价（元）

	乐清市虹桥职业教育中心电梯采购
	大写：

小写：


★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三
投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

	货物名称
	品牌、型号规格
	制造厂商名称
	单位
	数量
	单价（含税）
	总价（含税）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	运杂及保险费（含卸货）
	

	安装调试费（包括货物的安装、调试、验收等费用）
	

	培训费、技术服务费、售后服务费等
	

	税金
	

	其他相关费用
	

	合计总价
	

	每台电梯免费质保期后单台电梯大包费（不计入投标总价）
	

	每台电梯免费质保期后单台电梯小包费（不计入投标总价）
	


说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与“开标一览表”投标价相一致。

3、如果免费请在该栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

★5、供应商未对质保期满后的大包、小包费用报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

大包服务范围：负责电梯的保养、维修、检测、年检的所有人工、材料、器件等费用（含所有配件）。小包服务范围：负责电梯的保养、维修、检测、年检的所有人工、材料、器件等费用（配件更换原则：仅承担200元（含）以下零配件的免费更换；由卖方承担部分则优先以内部价格提供）。
6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

       法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

       日期： 

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单位
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：

附件五
产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单位
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）： 

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市虹桥职业教育中心

乐清市公共资源交易中心：

                        （投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：    

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件规定的时间完工。
5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七
法定代表人授权书

乐清市虹桥职业教育中心

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

 授权代表：           性别 ：          年龄：          
详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

                   投标供应商：                                      （盖章）
    法定代表人：                                 （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

	粘贴授权代表身份证影印件


	粘贴法定代表人身份证影印件


附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。
二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：  
附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）
	序号
	签订时间
	用户名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。
附件十
产品数量、配置及主要技术参数

	序号
	产品名称
	品牌
	产地
	型号
	主要规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：
注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一
偏离表

	序 号
	内容
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：                  

附件十二
针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书扫描件。

2、表格可以延续。
第七部分  评标定标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

（一）、报价评分  30分  


以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

本国产品
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（二）、商务、技术综合评分 70分

	序号
	评定项目
	评分标准
	满分值

	1
	所投产品主要性能、技术参数响应
	根据投标人提供的技术参数和基本功能进行评审（须提供证明材料：有资质的检测机构出具的检测报告、型式试验报告或厂家样册（扫描件）），技术参数和基本功能完全符合招标要求得25分；带“★”技术参数为重要参数，每负偏离一条扣1分；不带“★”技术参数为一般参数，每负偏离一条的每项扣0.8分；基本功能每缺一项扣0.04分，扣完为止。
	25分

	2
	项目实施方案
	根据供应商提供的供货、安装实施方案的科学性、合理性进行打分（4、3、2、1、0）；

根据供应商提供的现场管理方案、施工安全（包括施工人员及校内其他人员安全及设备设施安全等）保障方案，施工进度管理方案的科学性、合理性进行打分（5、4、3、2、1、0）。
	9分

	3
	电梯安装队伍人员评价
	根据供应商拟派本项目的电梯安装队伍人员的数量、相关经验、履历、综合素质等情况进行评审（5、4、3、2、1、0）。
	5分

	4
	投标供应商售后服务方案
	根据售后服务能力、所承诺的服务范围、巡检计划、售后服务人员配备、故障响应时间及处理能力等，由专家进行打分；（5、4、3、2、1、0）
	5分

	5
	第三方产品责任保险情况
	根据电梯制造商对所投梯型有第三方产品责任保险情况进行评审，（3、2、1、0），未投保的不得分。（投标文件中提供相应证明材料扫描件，否则不得分。）
	3分

	6
	控制系统
	根据所投控制系统的整体性能（3、2、1、0）、技术先进性（3、2、1、0）、物联网系统的先进性、实用性（1、0.5、0）由评标委员会评定。
	7分

	7
	曳引机系统
	根据所投曳引机的整机性能（3、2、1、0）、技术先进性（2、1.5、1.0、0.5、0）由评标委员会评定。
	5分

	8
	门机控制系统
	根据所投门机控制系统的整体性能（3、2、1、0）、技术先进性（2、1.5、1.0、0.5、0）由评标委员会评定。
	5分

	9
	电梯其他安全部件评价
	评标委员会根据电梯其他安全部件进行评价：安全钳功能完善及稳定性（1、0.5、0）、限速器功能完善及稳定性（1、0.5、0）、缓冲器功能完善及稳定性（1、0.5、0）。
	3分

	10
	电梯其他技术指标评价
	根据投标电梯主电机启动次数、平层精度、加速度变化率、起止动加速度、水平振动加速度、垂直振动加速度、故障率、称重装置的类型、精度、噪音指标等由评委进行评审（须提供证明材料：有资质的检测机构出具的检测报告、型式试验报告或厂家样册（扫描件））（3、2、1、0）。
	3分


（三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。


