
采购需求公示
项目名称: 黔东南州水文水资源局水文设施水毁修复工程（建筑工程）
项目编号:GZXHZC2025-16
公示期限（不少于2个工作日）: 2025-12-8 —2025-12-10
采购预算:333.66万元
最高限价:277.95万元
采购预算确定依据: 贵州省本级政府采购计划书[2025]25245号
采购单位名称: 贵州省黔东南自治州水文水资源局

项目联系人：罗伽伽  

联系电话：158 0855 7530
采购代理机构全称:贵州欣宏项目管理有限公司            

项目联系人：杨礼成

联系电话：0855-8260518
任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

   附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）： 
投标供应商资格要求

1.一般资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件扫描件或复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供“经审计 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告”扫描件或复印件或“2025年1月至今基本开户银行出具的资信证明”扫描件或复印件；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月至今任意3个月缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明材料扫描件或复印件(依法免税和不需要缴纳社保资金的投标人须提供相应证明文件)；

（5）无重大违法记录的书面声明：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(格式自拟)。

（6）诚信资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资 格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源 交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通 知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。
2.特殊资格要求：

具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。具备有效的安全生产许可证。投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备水利水电专业贰级及以上级注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理，须提交承诺函。 
是否专门面向中小企业采购：☑是 □否

特别提示：如采购项目或品目涉及中小企业采购的，招标文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定。

注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审扣减的扶持政策。依照建筑业 和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号文件，本项目对应的中小企业所属行业划分为：建筑业 。
采购清单、技术参数及商务要求

一、项目内容及规模
建设内容：黔东南州从江县从江水文站、下江水文站、丹寨县排调水文站、凯里市南花（三）水文站、榕江县三江水文站、平江水文站、石灰厂水文站和台江县老屯水位站等共计8个水文（位）站水文设施水毁修复。

编制原则及依据

1、根据贵州省水利厅、贵州省发改委黔水建【2022】1号文关于发布《贵州省水利水电工程概（估）算系列编制规定》及贵州省水利水电工程系列定额（2022版）通知；

2、执行《贵州省水利水电工程系列概（估）算编制规定》（审定版）；

3、执行黔水建总站〔2023〕18号 关于印发《贵州省水利水电系列编规和系列定额(2022版)勘误表的通知》。

4、建筑工程单价按《贵州省水利水电建筑工程预算定额》（2022版）编制；

5、安装工程单价按《贵州省水利水电设备安装工程预算定额》（2022版）编制；

6、施工机械台班费按《贵州省水利水电工程施工机械台班费用定额》（2022版）计算；

第一节 工程量清单、项目概述

	工程量清单

	
	
	
	

	

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	
	第一部分 建筑工程
	
	

	Ⅰ
	平江水文站
	
	

	一
	测验河段基础设施工程
	
	

	(一)
	水准点工程
	个
	1

	1
	土方开挖
	m3
	1

	2
	石方开挖
	m3
	0.33

	3
	土石回填
	m3
	0.33

	4
	C25砼垫层
	m3
	0.16

	5
	普通平面木模板
	m2
	1

	6
	C25砼基础
	m3
	0.16

	7
	普通平面木模板
	m2
	1

	8
	C25砼保护井
	m3
	0.33

	9
	普通平面木模板
	m2
	4

	10
	钢筋制安
	t
	0.02

	11
	成品304不锈钢水准点标志盖
	套
	1

	12
	成品304铜制水准点
	套
	1

	13
	定制合页式复合树脂盖板（外径0.9m*0.9m，内径开孔0.7m*0.7m，含锁体、合页、标志文字制作）
	套
	1

	二
	水位观测设施工程
	
	

	(一)
	水尺桩及水尺桩基础工程
	
	

	1
	基本水尺
	支
	1

	(1)
	土方开挖
	m3
	0.67

	(2)
	石方开挖
	m3
	0.33

	(3)
	土石回填
	m3
	0.36

	(4)
	碎石垫层（厚10cm）
	m3
	0.07

	(5)
	C25砼（水尺基础）
	m3
	0.64

	(6)
	普通平面木模板
	m2
	3.2

	(7)
	成品水尺（单支水尺材质由镀锌U型槽钢+方形铝合金+水尺片+斜面板组成，U型槽钢截面尺寸126×53×5.5mm，H=1.6m；方形铝合金截面尺寸101×44×2.5mm，H=1m，水尺片单面制作刻度，宽108mm，H=1m）
	只
	1

	(8)
	钢筋地笼
	个
	1

	(9)
	φ25基础锚杆，L=1.5m
	根
	2

	(二)
	成品钢制水尺板,H=7m，宽0.3m，厚2mm（安装自记井，含螺栓安装，整数标识牌等）
	支
	1

	(三)
	水位自记平台工程
	座
	1

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	自记井仪器房修复
	
	

	(1)
	普通防盗门0921
	樘
	1

	(2)
	110厚断桥铝窗0912（单层）
	扇
	5

	(3)
	仪器室平台不锈钢栏杆修复（H=1.2米)
	m
	15

	2
	仪器房内外侧墙面修复
	项
	1

	3
	自记井基础加固
	
	

	(1)
	土方开挖
	m3
	20

	(2)
	石方开挖
	m3
	15

	(3)
	土石回填
	m3
	35

	(4)
	C25砼基础加固
	m3
	9

	(5)
	钢筋制安
	t
	0.60

	(6)
	普通平面钢模板
	m2
	10

	(7)
	C25砼回填包封
	m3
	8

	4
	引桥修复
	
	

	(1)
	1.2m高钢制普通栏杆
	m
	14

	(四)
	雷达水位计支架安装
	
	

	1
	定制钢制悬臂支架（可伸缩，H=1.2M,L=5M，含固定螺栓）
	套
	1

	三
	其他设施工程
	
	

	(一)
	站房地坪修复
	
	

	1
	地坪面切缝
	m
	30

	2
	站房地坪拆除
	m2
	15

	3
	碎石垫层(厚10cm）
	m3
	1.6

	4
	C20混凝土地坪修复（15cm厚）
	m3
	2.4

	(二)
	站房围墙修复
	
	

	1
	原砖围墙拆除
	m3
	3.5

	2
	MU10砖标砖砌围墙（2.4墙.高2.2m）
	m3
	3.5

	3
	水泥砂浆抹面
	m2
	28

	Ⅱ
	从江水文站
	
	

	一
	测验河段基础设施工程
	
	

	(一)
	水准点工程
	
	

	1
	基本、校核水准点
	个
	4

	(1)
	土方开挖
	m3
	3.32

	(2)
	石方开挖
	m3
	1.32

	(3)
	土石回填
	m3
	1.32

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	(4)
	C25砼垫层
	m3
	0.64

	(5)
	普通平面木模板
	m2
	2.64

	(6)
	C25砼基础
	m3
	0.64

	(7)
	普通平面木模板
	m2
	2.64

	(8)
	C25砼保护井
	m3
	1.32

	(9)
	普通平面木模板
	m2
	16.64

	(10)
	钢筋制安
	t
	0.07

	(11)
	成品304不锈钢水准点标志盖
	套
	4

	(12)
	成品304铜制水准点
	套
	4

	(13)
	定制合页式复合树脂盖板（外径0.9m*0.9m，内径开孔0.7m*0.7m，含锁体、合页、标志文字制作）
	套
	4

	(二)
	断面桩标志工程
	个
	3

	1
	土方开挖
	m3
	2.5

	2
	石方开挖
	m3
	1

	3
	土石回填
	m3
	1.5

	4
	碎石垫层（厚10cm）
	m3
	1

	5
	C20砼（断面桩基础）
	m3
	2

	6
	普通平面木模板
	m2
	2.5

	7
	成品断面桩 H=2m，2mm厚不锈钢
	只
	3

	(三)
	断面设施保护标志牌工程
	
	

	1
	特征水位标志牌
	
	

	(1)
	不锈钢水位标志牌（0.4*0.6m）包含：保证水位、警戒水位、历史最高水位、最高点绝对标高整数值
	块
	4

	(四)
	观测道路工程
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	50

	2
	石方开挖
	m3
	3

	3
	素土夯实
	m2
	30

	4
	碎石垫层，厚100mm
	m3
	8

	5
	C25砼梯步
	m3
	12

	6
	1：2水泥砂浆抹面赶光,厚20mm
	m2
	80

	7
	素水泥浆结合层
	m2
	80

	8
	普通平面木模板
	m2
	40

	9
	沥青杉木板
	m2
	4

	(五)
	堡坎护岸工程
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	99

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	2
	石方开挖
	m3
	10

	3
	土石方回填
	m3
	1700

	4
	坡脚C20埋石砼
	m3
	99

	5
	普通平面钢模板
	m2
	70

	6
	φ108×6钢管桩
	m
	810

	7
	C20自密实混凝土灌入钢管内（一级配）
	m3
	25

	8
	M7.5浆砌石挡墙
	m3
	265

	9
	φ100PVC排水管
	m
	20

	10
	反滤包
	m3
	2

	11
	C20砼垫层（10cm厚）
	m3
	5.4

	12
	C25预制混凝土块护坡（10cm厚）
	m2
	200

	13
	C20砼边墙（0.3m宽×0.5m高）
	m3
	14

	14
	普通平面木模板
	m2
	100

	(六)
	其他设施工程
	
	

	1
	站房地坪修复
	
	

	(1)
	C20混凝土地坪修复（15cm厚）
	m3
	5

	(2)
	碎石垫层（10cm厚）
	m3
	5

	(3)
	1.2米高不锈钢护栏
	m
	27

	二
	水位观测设施工程
	
	

	(一)
	水尺桩及水尺桩基础工程
	
	

	1
	新基本水尺
	支
	4

	(1)
	土方开挖
	m3
	2.68

	(2)
	石方开挖
	m3
	1.32

	(3)
	土石回填
	m3
	1.44

	(4)
	碎石垫层（厚10cm）
	m3
	0.28

	(5)
	C25砼（水尺基础）
	m3
	2.56

	(6)
	普通平面木模板
	m2
	12.8

	(7)
	成品水尺（单支水尺材质由镀锌U型槽钢+方形铝合金+水尺片+斜面板组成，U型槽钢截面尺寸126×53×5.5mm，H=1.6m；方形铝合金截面尺寸101×44×2.5mm，H=1m，水尺片单面制作刻度，宽108mm，H=1m）
	只
	4

	(8)
	钢筋地笼
	个
	4

	(9)
	φ25基础锚杆，L=1.5m
	根
	8

	2
	成品钢制水尺板
	
	

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	(1)
	成品钢制水尺板,H=12m，宽0.3m，厚2mm（安装自记井，含螺栓安装，整数标识牌等）
	支
	1

	(2)
	成品钢制水尺（单支水尺材质由镀锌U型槽钢+方形铝合金+水尺片+斜面板组成，U型槽钢截面尺寸126×53×5.5mm，H=4m；方形铝合金截面尺寸101×44×2.5mm，H=3.2m，水尺片单面制作刻度，宽108mm，H=3.2m）（安装自记井回填挡墙上，含螺栓安装，整数标识牌等）
	支
	2

	(3)
	成品钢制水尺（单支水尺材质由镀锌U型槽钢+方形铝合金+水尺片+斜面板组成，U型槽钢截面尺寸126×53×5.5mm，H=3m；方形铝合金截面尺寸101×44×2.5mm，H=2.2m，水尺片单面制作刻度，宽108mm，H=2.2m）（安装自记井回填挡墙上，含螺栓安装，整数标识牌等）（安装自记井回填挡墙上，含螺栓安装，整数标识牌等）
	支
	1

	(二)
	水位自记平台工程
	
	

	1
	自记井
	座
	1

	(1)
	土方开挖
	m3
	156

	(2)
	石方开挖
	m3
	104

	(3)
	C30砼基础
	m3
	9

	(4)
	φ25锚杆,L=4.5m
	根
	9

	(5)
	C30砼进水渠
	m3
	3

	(6)
	普通平面木模板
	m2
	10

	(7)
	C30砼沉砂池
	m3
	3

	(8)
	普通平面木模板
	m2
	15

	(9)
	C30砼井身
	m3
	53

	(10)
	普通曲面钢模板
	m2
	260

	(11)
	钢筋制安
	t
	20.96

	(12)
	C20砼回填包封
	m3
	65

	(13)
	水位井防护盖及平台
	项
	1

	(14)
	定制检修孔弧形不锈钢门1000×1500
	个
	1

	(15)
	DN200无缝钢管进水管
	m
	20

	(16)
	定制密胺树脂测井盖板，厚50mm， φ 1200mm
	个
	1

	(17)
	定制不锈钢浮子水位计支架高90cm
	个
	1

	(18)
	定制铸铁沉砂池盖板（1200*1200mm， 厚50mm，含转动胶及锁体）
	个
	2

	(19)
	自己井外侧喷涂真石漆
	m2
	80

	(20)
	自己井外侧喷涂水位标识漆
	项
	1

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	(21)
	脚手架
	m2
	434

	2
	新建自记井仪器房
	
	

	(1)
	C25砼板梁柱
	m3
	10

	(2)
	板梁柱部位模板（5m2/m3）
	m2
	50

	(3)
	钢筋制安
	t
	1.50

	(4)
	MU20砖
	m3
	18

	(5)
	普通防盗门1021
	樘
	1

	(6)
	110厚断桥铝窗0912（单层）
	扇
	5

	(7)
	屋顶及外墙防水层（清面+砂浆找平+防 水卷材2层）
	m2
	60

	(8)
	室内防滑铺贴（含砂浆及瓷砖）
	m2
	12

	(9)
	内墙乳胶漆涂刷（含抹灰+基层处理+腻 子2道+乳胶漆2道）
	m2
	20

	(10)
	外墙真石漆涂刷（含抹灰、基础处理、 防潮腻子2道、底漆、分割缝、真石漆 涂刷及打磨、防尘面漆）
	m2
	40

	(11)
	脚手架
	m2
	150

	3
	引桥
	
	

	(1)
	土方开挖
	m3
	40

	(2)
	石方开挖
	m3
	16

	(3)
	土石回填
	m3
	20

	(4)
	φ108×8钢管桩
	m
	510

	(5)
	C20自密实混凝土灌入钢管内（一级配）
	m3
	16

	(6)
	φ25锚杆,L=4.5m
	根
	28

	(7)
	C30砼基础
	m3
	14

	(8)
	普通平面木模板
	m2
	15

	(9)
	C30砼桥墩柱
	m3
	13

	(10)
	普通平面木模板
	m2
	50

	(11)
	C30砼梁
	m3
	4

	(12)
	普通平面钢模板
	m2
	27

	(13)
	C30砼板
	m3
	6

	(14)
	普通平面木模板
	10m2
	35

	(15)
	钢筋制安
	t
	2.30

	(16)
	橡胶支座（GYZ200*35）
	个
	1

	(17)
	沥青杉木板
	m2
	3

	(18)
	金属栏杆，H=1.2m
	m
	48

	(19)
	脚手架
	m2
	404

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	4
	钢制雷达水位计支架杆（2m高.5m长，含安装辅件）
	套
	1

	三
	流量、泥沙测验设施工程
	
	

	(一)
	水文测验缆道工程
	
	

	1
	重建缆道支架柱
	项
	1

	(1)
	φ800旋挖桩
	m
	58

	(2)
	C25钢筋砼桩基
	m3
	29

	(3)
	钢筋制安
	t
	8.74

	(4)
	C25钢筋砼基础
	m3
	11

	(5)
	钢筋制安
	t
	3.15

	(6)
	普通平面钢模板
	m2
	49

	(7)
	C25砼梁柱
	m3
	10

	(8)
	梁柱部位模板
	m2
	140

	(9)
	钢筋制安
	t
	3

	(10)
	脚手架
	m2
	210

	(11)
	大机械进出场费用
	项
	1

	2
	重建操作室
	座
	1

	(1)
	φ800旋挖桩
	m
	60

	(2)
	C25钢筋砼桩基
	m3
	30

	(3)
	钢筋制安
	t
	9.04

	(4)
	C25砼板梁柱
	m3
	6

	(5)
	板梁柱部位模板
	m2
	60

	(6)
	钢筋制安
	t
	1.72

	(7)
	MU10砖
	m3
	3

	(8)
	不锈钢门1021
	樘
	1

	(9)
	110厚断桥铝窗1515（含纱窗及不锈钢防盗网）
	扇
	3

	(10)
	110厚断桥铝窗1530（含纱窗及不锈钢防盗网）
	扇
	1

	(11)
	屋顶及外墙防水层（清面+砂浆找平+防 水卷材2层）
	m2
	40

	(12)
	室内防滑铺贴（含砂浆及瓷砖）
	m2
	12

	(13)
	内墙乳胶漆涂刷（含抹灰+基层处理+腻 子2道+乳胶漆2道）
	m2
	20

	(14)
	外墙真石漆涂刷（含抹灰、基础处理、 防潮腻子2道、底漆、分割缝、真石漆 涂刷及打磨、防尘面漆）
	m2
	40

	四
	实时水水文图像监控设施工程
	
	

	(一)
	监控设备支架工程
	
	

	1
	监控支架基础
	个
	1

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	(1)
	土方开挖
	m3
	1.5

	(2)
	石方开挖
	m3
	0.5

	(3)
	碎石垫层（厚10cm）
	m3
	1

	(4)
	C25砼基础
	m3
	0.3

	(5)
	钢筋制安
	t
	0.05

	(6)
	普通平面木模板
	m2
	4

	五
	供电、给排水、取暖、 通信设施工程
	
	

	(一)
	防雷接地
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	58

	2
	石方开挖
	m3
	11

	3
	土石回填
	m3
	58

	4
	接地电阻测量井
	个
	1

	(二)
	电缆安装工程
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	20

	2
	石方开挖
	m3
	4

	3
	细纱土垫层
	m3
	2

	4
	土石回填
	m3
	22

	Ⅲ
	老屯水位站
	
	

	一
	测验河段基础设施工程
	
	

	(一)
	水准点工程
	组
	3

	1
	土方开挖
	m3
	2.49

	2
	石方开挖
	m3
	0.99

	3
	土石回填
	m3
	0.99

	4
	C25砼垫层
	m3
	0.48

	5
	普通平面木模板
	m2
	1.98

	6
	C25砼基础
	m3
	0.48

	7
	普通平面木模板
	m2
	1.98

	8
	C25砼保护井
	m3
	0.99

	9
	普通平面木模板
	m2
	12.48

	10
	钢筋制安
	t
	0.05

	11
	成品304不锈钢水准点标志盖
	套
	3

	12
	成品304铜制水准点
	套
	3

	13
	定制合页式复合树脂盖板（外径0.9m*0.9m，内径开孔0.7m*0.7m，含锁体、合页、标志文字制作）
	套
	3

	(二)
	沉沙池清淤
	项
	1

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	(三)
	观测道路修复工程
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	27

	2
	石方开挖
	m3
	1

	3
	素土夯实
	m2
	6

	4
	碎石垫层，厚100mm
	m3
	3.5

	5
	C25砼梯步
	m3
	6.5

	6
	M10水泥砂浆
	m2
	30

	7
	素水泥浆结合层
	m2
	30

	8
	普通平面木模板（2m2/m3）
	m2
	27

	9
	沥青杉木板
	m2
	3

	10
	1.2m高不锈钢栏杆
	m
	20

	二
	水位观测设施工程
	
	

	(一)
	水尺桩及水尺桩基础工程
	
	

	1
	新基本水尺
	支
	1

	(1)
	土方开挖
	m3
	0.67

	(2)
	石方开挖
	m3
	0.33

	(3)
	土石回填
	m3
	0.36

	(4)
	碎石垫层（厚10cm）
	m3
	0.07

	(5)
	C25砼（水尺基础）
	m3
	0.64

	(6)
	普通平面木模板（2m2/m3）
	m2
	3.2

	(7)
	成品水尺（单支水尺材质由镀锌U型槽钢+方形铝合金+水尺片+斜面板组成，U型槽钢截面尺寸126×53×5.5mm，H=1.6m；方形铝合金截面尺寸101×44×2.5mm，H=1m，水尺片单面制作刻度，宽108mm，H=1m）
	只
	1

	(8)
	钢筋地笼
	个
	1

	(9)
	φ25基础锚杆，L=1.5m
	根
	2

	2
	成品钢制水尺板,H=6m，宽0.3m，厚2mm（安装自记井，含螺栓安装，整数标识牌等）
	支
	1

	(二)
	定制雷达水位计支架（结构形式为悬臂，可旋转，H=5.5m,L=8m，含固定螺栓及检查平台，避雷针、防雷接地、预埋地锚及旋转钢丝绳等配件）
	项
	1

	(三)
	雷达水位计支架基础
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	17

	2
	石方开挖
	m3
	1

	3
	弃土石回填
	m3
	33

	

	

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	4
	C20砼垫层（厚20cm）
	m3
	2

	5
	C25砼支架基础（二级配，龄期28天）
	m3
	8

	6
	钢筋制安
	t
	0.36

	7
	普通平面木模板
	m2
	16

	8
	φ25锚杆,L=4.5m
	根
	4

	9
	C30微膨胀混凝土二次浇筑（二级配，龄期28天）
	m3
	0.2

	Ⅳ
	三江水文站
	
	

	一
	测验河段基础设施工程
	
	

	(一)
	水准点工程
	
	

	1
	基本、校核水准点
	
	3

	(1)
	土方开挖
	m3
	2.49

	(2)
	石方开挖
	m3
	0.99

	(3)
	土石回填
	m3
	0.99

	(4)
	C25砼垫层
	m3
	0.48

	(5)
	普通平面木模板
	m2
	1.98

	(6)
	C25砼基础
	m3
	0.48

	(7)
	普通平面木模板
	m2
	1.98

	(8)
	C25砼保护井
	m3
	0.99

	(9)
	普通平面木模板
	m2
	12.48

	(10)
	钢筋制安
	t
	0.05

	(11)
	成品304不锈钢水准点标志盖
	套
	3

	(12)
	成品304铜制水准点
	套
	3

	(13)
	定制合页式复合树脂盖板（外径0.9m*0.9m，内径开孔0.7m*0.7m，含锁体、合页、标志文字制作）
	套
	3

	(二)
	新建断面桩工程
	个
	2

	1
	土方开挖
	m3
	1.67

	2
	石方开挖
	m3
	0.67

	3
	土石回填
	m3
	1

	4
	碎石垫层
	m3
	0.67

	5
	C20砼（断面桩基础）
	m3
	1.33

	6
	普通平面木模板（2m2/m3）
	m2
	1.67

	7
	成品石材断面桩 H=1.4m
	只
	2

	(三)
	河道堤防修复
	
	

	1
	河道清淤
	m3
	80

	2
	土方开挖
	m3
	30

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	3
	石方开挖
	m3
	2

	4
	土石方回填
	m3
	50

	5
	C20砼垫层（厚10cm）
	m3
	5

	6
	M7.5浆砌石河堤
	m3
	150

	7
	D50PVC排水管
	m
	45

	8
	土工布反滤包
	m3
	1

	二
	水位观测设施工程
	
	

	(一)
	水尺桩及水尺桩基础工程
	
	

	1
	成品钢制水尺,H=2m
	支
	3

	(1)
	土方开挖
	m3
	2.01

	(2)
	石方开挖
	m3
	0.99

	(3)
	土石回填
	m3
	1.08

	(4)
	碎石垫层（厚10cm）
	m3
	0.21

	(5)
	C25砼（水尺基础）
	m3
	1.92

	(6)
	普通平面木模板
	m2
	9.60

	(7)
	成品水尺（单支水尺材质由镀锌U型槽钢+方形铝合金+水尺片+斜面板组成，U型槽钢截面尺寸126×53×5.5mm，H=2.6m；方形铝合金截面尺寸101×44×2.5mm，H=2m，水尺片单面制作刻度，宽108mm，H=2m）
	支
	3

	(8)
	钢筋地笼
	个
	3

	(9)
	φ25锚杆,L=1.5m
	根
	6

	(二)
	雷达水位计支架及基础
	项
	1

	1
	定制双杆式雷达水位计支架（结构形式为悬臂，可旋转，H=5.6和5.35m,L=16m，m,L=12m，含固定螺栓及检查平台，避雷针、防雷接地、预埋地锚及旋转钢丝绳等配件）
	项
	1

	2
	雷达水位计支架基础
	
	

	(1)
	土方开挖
	m3
	50

	(2)
	石方开挖
	m3
	5

	(3)
	弃土石回填
	m3
	33

	(4)
	C20砼垫层（厚20cm）
	m3
	3

	(5)
	C25砼支架基础（二级配，龄期28天）
	m3
	23

	(6)
	钢筋制安
	t
	0.51

	(7)
	普通平面木模板
	m2
	25

	(8)
	φ25锚杆,L=4.5m
	根
	6

	(9)
	C30微膨胀混凝土二次浇筑（二级配，龄期28天）
	m3
	0.5

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	Ⅴ
	从江县下江水文站
	
	

	一
	测验河段基础设施工程
	
	

	(一)
	临河侧围墙重建
	
	

	1
	M20砖砌围墙
	m3
	13

	2
	水泥砂浆抹面
	m2
	88

	3
	临河钢制护栏，1.2m
	m
	12

	(二)
	新建断面桩工程
	个
	2

	1
	土方开挖
	m3
	1.67

	2
	石方开挖
	m3
	0.67

	3
	土石回填
	m3
	1

	4
	碎石垫层（厚10cm）
	m3
	0.67

	5
	C20砼（断面桩基础）
	m3
	1.33

	6
	普通平面木模板（2m2/m3）
	m2
	1.67

	7
	成品石材断面桩 H=1.4m
	只
	2

	(三)
	断面设施保护标志牌工程
	
	2

	1
	土方开挖
	m3
	1

	2
	石方开挖
	m3
	1

	3
	镀锌钢材支架保护标志牌（0.8*0.5m）
	块
	2

	4
	C20砼基础（0.5*1*0.5m）
	m3
	1

	5
	普通平面木模板（2m2/m3）
	m2
	2

	6
	碎石垫层（厚25cm）
	m3
	1

	(四)
	测验河段整治
	
	

	1
	沉砂池及自己井清淤
	项
	1

	(五)
	引桥及仪器房不锈钢护栏修复（1.2m高）
	m
	40

	二
	水位观测设施工程
	
	

	(一)
	成品钢制水尺板,H=7m，宽0.3m，厚2mm（安装自记井，含螺栓安装，整数标识牌等）
	支
	1

	三
	实时水水文图像监控设施工程
	
	

	(一)
	监控设备支架工程
	
	

	1
	监控支架基础
	个
	1

	(1)
	土方开挖
	m3
	1.5

	(2)
	石方开挖
	m3
	0.5

	(3)
	碎石垫层（厚10cm）
	m3
	1

	(4)
	C25砼基础
	m3
	0.3

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	(5)
	普通平面木模板
	m2
	1

	(6)
	钢筋制安
	t
	0.05

	(7)
	普通平面木模板
	m2
	4

	四
	其他设施工程
	
	

	(一)
	铝合金窗户 （含不锈钢防盗网）
	扇
	5

	(二)
	不锈钢门 （0921）
	扇
	1

	Ⅵ
	丹寨县排调水文站
	
	

	一
	测验河段基础设施工程
	
	

	(一)
	水准点工程
	
	

	1
	基本、校核水准点
	个
	4

	(1)
	土方开挖
	m3
	3.32

	(2)
	石方开挖
	m3
	1.32

	(3)
	土石回填
	m3
	1.32

	(4)
	C25砼垫层
	m3
	0.64

	(5)
	普通平面木模板
	m2
	2.64

	(6)
	C25砼基础
	m3
	0.64

	(7)
	普通平面木模板
	m2
	2.64

	(8)
	C25砼保护井
	m3
	1.32

	(9)
	普通平面木模板
	m2
	16.64

	(10)
	钢筋制安
	t
	0.07

	(11)
	成品304不锈钢水准点标志盖
	套
	4

	(12)
	成品304铜制水准点
	套
	4

	(13)
	定制合页式复合树脂盖板（外径0.9m*0.9m，内径开孔0.7m*0.7m，含锁体、合页、标志文字制作）
	套
	4

	2
	测验河段整治
	
	

	(1)
	站房内外淤泥及漂浮物清理
	
	

	①
	砂砾石开挖
	m3
	10

	②
	土方开挖
	m3
	20

	③
	漂浮物清理
	项
	1

	3
	观测道路工程
	
	

	(1)
	土方开挖
	m3
	5

	(2)
	石方开挖
	m3
	2

	(3)
	土石回填
	m3
	7

	(4)
	素土夯实
	m3
	3

	(5)
	碎石垫层，厚100mm
	m3
	2

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	(6)
	C25砼步梯
	m3
	2.5

	(7)
	1：2水泥砂浆抹面赶光,厚20mm
	m2
	15

	(8)
	素水泥砂浆结合层
	m2
	15

	(9)
	普通平面木模版
	m2
	5

	(10)
	沥青杉木板
	m2
	1

	二
	水位观测设施工程
	
	

	(一)
	水尺桩及水尺桩基础工程
	
	

	1
	成品钢制水尺,H=1m
	支
	4

	(1)
	土方开挖
	m3
	2.68

	(2)
	石方开挖
	m3
	1.32

	(3)
	土石回填
	m3
	1.44

	(4)
	碎石垫层（厚10cm）
	m3
	0.28

	(5)
	C25砼（水尺基础）
	m3
	2.56

	(6)
	普通平面木模板（2m2/m3）
	m2
	12.8

	(7)
	成品水尺（单支水尺材质由镀锌U型槽钢+方形铝合金+水尺片+斜面板组成，U型槽钢截面尺寸126×53×5.5mm，H=1.6m；方形铝合金截面尺寸101×44×2.5mm，H=1m，水尺片单面制作刻度，宽108mm，H=1m）
	只
	4

	(8)
	钢筋地笼
	个
	4

	(9)
	φ25基础锚杆，L=1.5m
	根
	8

	(二)
	雷达水位计计支架及基础
	
	

	1
	定制双杆式雷达水位计支架（结构形式为悬臂，可旋转，H=7.85和8.1m,L=16m，含固定螺栓及检查平台，避雷针、防雷接地、预埋地锚及旋转钢丝绳等配件）
	项
	1

	2
	雷达水位计支架基础
	
	

	(1)
	土方开挖
	m3
	50

	(2)
	石方开挖
	m3
	5

	(3)
	弃土石回填
	m3
	33

	(4)
	C20砼垫层（厚20cm）
	m3
	3

	(5)
	C25砼支架基础（二级配，龄期28天）
	m3
	23

	(6)
	钢筋制安
	t
	0.51

	(7)
	普通平面木模板
	m2
	25

	(8)
	φ25锚杆,L=4.5m
	根
	6

	(9)
	C30微膨胀混凝土二次浇筑（二级配，龄期28天）
	m3
	0.5

	三
	流量、泥沙测验设施工 程
	
	

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	(一)
	右岸双轨雷达支架重建
	
	

	1
	原支架钢筋砼拆除
	m3
	1

	2
	C25钢筋砼立柱
	m3
	4

	3
	钢筋制安
	t
	0.2

	4
	普通平面木模版
	m2
	20

	Ⅶ
	凯里市南花（三）水文站
	
	

	一
	测验河段基础设施工程
	
	

	(一)
	测验河段整治
	
	

	1
	沉砂池清淤
	项
	1

	二
	水位观测设施工程
	
	

	(一)
	水尺桩及水尺桩基础工程
	
	

	1
	成品钢制水尺板,H=4m，宽0.3m，厚2mm（安装自记井，含螺栓安装，整数标识牌等）
	支
	1

	(二)
	视频测流摄像头支架及基础
	
	

	1
	定制视频测量支架（高3.0m，长3.0m，含避雷针，地脚螺栓，控制箱等附属设施）
	套
	1

	三
	实时水文图像监控设施工程
	
	

	(一)
	视频监控支架基础
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	1.5

	2
	石方开挖
	m3
	0.5

	3
	土石回填
	m3
	1

	4
	碎石垫层（厚25cm）
	m3
	0.3

	5
	C25钢筋砼
	m3
	1

	6
	钢筋制安
	t
	0.05

	7
	普通平面木模板
	m2
	4

	四
	其他设施工程
	
	

	(一)
	水文站围方钢护栏
	m
	10

	(二)
	仿汉白玉栏杆恢复
	m
	65

	(三)
	恢复测站简介牌
	项
	1

	(四)
	文化宣传墙字体恢复
	项
	1

	(五)
	恢复成品化粪池
	
	

	1
	原化粪池拆除
	项
	1

	2
	土方开挖
	m3
	3

	3
	PE三格三盖成品化粪池（2.5m³）
	个
	1

	(六)
	进站大门
	
	

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	原大门拆除
	m3
	3

	2
	路面切缝
	m
	20

	3
	地坪路面破除（15cm厚）
	m3
	3

	4
	土方开挖
	m3
	3

	5
	石方开挖
	m3
	1

	6
	土石回填
	m3
	2

	7
	M7.5浆砌石门柱基础
	m3
	1.5

	8
	M20砖砌墙
	m3
	4.5

	9
	地坪路面修复（15cm厚）
	m2
	10

	10
	进站大门铁艺大门3.5m宽*2.5m高
	扇
	1

	11
	1.7m高热镀锌锌钢护栏
	m
	5

	12
	门柱外装饰(水泥砂浆抹面喷浅灰色真石漆）
	m2
	20

	Ⅷ
	榕江县石灰厂水文站
	
	

	一
	测验河段基础设施工程
	
	

	(一)
	铅鱼停放平台堡坎修复
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	100

	2
	石方开挖
	m3
	3

	3
	土石方回填
	m3
	103

	4
	C20砼垫层,厚20cm
	m3
	8

	5
	M7.5浆砌石堡坎
	m3
	155

	6
	DN100PVC排水管
	m
	50

	7
	土工布反滤包
	m3
	3

	8
	地坪碎石垫层（厚10cm）
	m3
	8

	9
	C20砼地坪（厚15cm）
	m3
	12

	10
	1.2m高不锈钢护栏修复
	m
	15

	11
	观测道路、钳鱼平台、站房清淤
	项
	1

	(二)
	观测道路工程
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	36

	2
	石方开挖
	m3
	5

	3
	土石回填
	m3
	34

	4
	素土夯实
	m2
	34

	5
	碎石垫层，厚100mm
	m3
	12

	6
	C25砼梯步
	m3
	12

	7
	1：2水泥砂浆抹面赶光,厚20mm
	m2
	60

	8
	素水泥浆结合层
	m2
	60

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	9
	普通平面木模板（2m2/m3）
	m2
	5

	10
	沥青杉木板
	m2
	30

	(三)
	沉砂池及操作室清淤
	项
	1

	二
	水位观测设施工程
	
	

	(一)
	水尺桩及水尺桩基础工程
	
	

	1
	成品钢制水尺,H=1m
	支
	6

	(1)
	土方开挖
	m3
	4.02

	(2)
	石方开挖
	m3
	1.98

	(3)
	土石回填
	m3
	2.16

	(4)
	碎石垫层（厚10cm）
	m3
	0.42

	(5)
	C25砼（水尺基础）
	m3
	3.84

	(6)
	普通平面木模板
	m2
	19.20

	(7)
	成品水尺（单支水尺材质由镀锌U型槽钢+方形铝合金+水尺片+斜面板组成，U型槽钢截面尺寸126×53×5.5mm，H=1.6m；方形铝合金截面尺寸101×44×2.5mm，H=1m，水尺片单面制作刻度，宽108mm，H=1m）
	只
	6

	(8)
	钢筋地笼
	个
	6

	(9)
	φ25锚杆,L=1.5m
	根
	12

	(二)
	成品不锈钢水尺板，H=3m，宽0.3m（含螺栓安装，门型柱）
	支
	1

	(三)
	操作室
	
	

	1
	操作室1.2m高不锈钢护栏修复
	m
	5

	2
	操作室原阳光板更换钢化玻璃
	m2
	20

	(四)
	雷达水位计支架及基础
	项
	1

	1
	定制双杆式雷达水位计支架（结构形式为悬臂，可旋转，H=7.85和8.1m,L=18m，含固定螺栓及检查平台，避雷针、防雷接地、预埋地锚及旋转钢丝绳等配件）
	项
	1

	2
	雷达水位计支架基础
	
	

	(1)
	土方开挖
	m3
	50

	(2)
	石方开挖
	m3
	5

	(3)
	弃土石回填
	m3
	33

	(4)
	C20砼垫层（厚20cm）
	m3
	3

	(5)
	C25砼支架基础（二级配，龄期28天）
	m3
	23

	(6)
	钢筋制安
	t
	0.51

	(7)
	普通平面木模板
	m2
	25

	(8)
	φ25锚杆,L=4.5m
	根
	6

	工程量清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	(9)
	C30微膨胀混凝土二次浇筑（二级配，龄期28天）
	m3
	0.5

	三
	供电、给排水、取暖、 通信设施工程
	
	

	(一)
	过河电缆工程（土建）
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	10

	2
	石方开挖
	m3
	2

	3
	细纱土垫层
	m3
	2

	4
	土石回填
	m3
	9

	5
	手孔井
	个
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	临时工程清单表

	
	
	
	

	

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	
	第三部分 临时工程
	
	

	Ⅰ
	平江水文站
	
	

	一
	围堰工程
	
	

	(一)
	袋装土石围堰
	m3
	300

	(二)
	袋装土石围堰拆除
	m3
	300

	Ⅱ
	从江水文站
	
	

	一
	围堰工程
	
	

	(一)
	袋装土石围堰
	m3
	500

	(二)
	袋装土石围堰拆除
	m3
	500

	Ⅲ
	老屯水文站
	
	

	一
	围堰工程
	
	

	(一)
	袋装土石围堰
	m3
	200

	(二)
	袋装土石围堰拆除
	m3
	200

	Ⅳ
	三江水文站
	
	

	一
	围堰工程
	
	

	(一)
	袋装土石围堰
	m3
	200

	(二)
	袋装土石围堰拆除
	m3
	200

	Ⅴ
	丹寨县排调水文站
	
	

	一
	围堰工程
	
	

	(一)
	袋装土石围堰
	m3
	300

	(二)
	袋装土石围堰拆除
	m3
	300

	Ⅵ
	榕江县石灰厂水文站
	
	

	一
	围堰工程
	
	

	(一)
	袋装土石围堰
	m3
	300

	(二)
	袋装土石围堰拆除
	m3
	300

	Ⅶ
	其他施工临时工程
	
	

	一
	其它施工临时工程
	%
	1


注：工程单价均包含整个单价的中间辅助单价，如土石方开挖单价均包含挖运，预制块砌筑包含原材料采购、运输、砼拌和至砌筑的配套工序等。
第二节 商务要求
一、工期及施工地点

工 期：90日历天（具体完工时间以双方合同中约定为准）

施工地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范

验收标准：达到国家现行有关施工质量验收规范标准和行业现行有关施工质量验收规范标准（《贵州省水利建设项目施工质量管理工作导则》（T/GZWEAA06—2021）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）、《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SL/T631—2025）等相关要求）。

三、付款方式

付款:按施工进度支付，具体以双方合同约定为准。

四、履约保证金

本项目不需缴纳履约保证金。

五、投标有效期

90 日历天。

六、其他要求

（一）供应商提供的所有材料（投标文件全部内容）确保真实有效。在评审过程及中标后实施过程中，若提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效，并依据相关法规 进行处罚。

（二） 其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

（三） 供应商的技术部分应当简洁明了，总页数不得超过 500 页，否则技术部分分值将作零分档次计。

（四）采购清单表中未能详细说明或未说明到的部分，请供应商自行结合本项目特点， 以满足采购人采购建设需求。

评标办法
1、项目基本信息
项目名称：黔东南州水文水资源局水文设施水毁修复工程（建筑工程）
采购方式：竞争性磋商

项目资金来源：中央资金

PPP项目：否

2.标包信息

标包1：黔东南州水文水资源局水文设施水毁修复工程（建筑工程）
基本信息 

标包编码： 

标包名称：黔东南州水文水资源局水文设施水毁修复工程（建筑工程） 评标办法：综合评估法 
是否考虑小微型企业价格扣除：否          是否考虑政策性加分：否
资格审查方式：资格后审                  是否接受联合体：否 

是否缴纳投标保证金： 是                 中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：  

报价评审：有

预算金额(元)：3336600.00元
	评标步骤
	序号
	评审因素
	评审标准

	资格审查
	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件扫描件或复印件

	
	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供“经审计 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告”扫描件或复印件或“2025年1月至今基本开户银行出具的资信证明”扫描件或复印件

	
	3
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

	
	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2025年1月至今任意三个月缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明材料扫描件或复印件(依法免税和不需要缴纳社保资金的投标人须提供相应证明文件)

	
	5
	无重大违法记录的书面声明
	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(格式自拟)

	
	6
	诚信资格要求
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购 网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

	
	7
	特殊资格要求1
	具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。具备有效的安全生产许可证。投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备水利水电专业贰级及以上级别注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理，须提交承诺函。

	
	8
	投标保证金
	按采购文件要求缴纳投标保证金证明材料

	
	9
	其他资格要求1
	法定代表人身份证明书

	
	10
	其他资格要求2
	法定代表人授权委托书(委托授权代理人时必须提交)

	
	11
	中小企业声明函
	本项目对应的中小企业所属行业划分为：建筑业 。

	符合性审查
	1
	工期
	是否满足采购文件要求

	
	2
	建设地点
	是否满足采购文件要求

	
	3
	付款方式
	是否满足采购文件要求

	
	4
	投标报价
	未超过最高限价

	
	5
	无效标审查
	按本项目招标文件无效标条款规定，审查是否通过。

	
	6
	投标有效期
	是否满足采购文件要求

	分值标准
	评分项

	技术评审（40分）
	1
	施工方案与技术措施

（8分）
	施工方案与技术措施，包含针对主要建设项目水尺桩及水尺桩基础工程、自记井清淤、断面桩标志工程、新建超标准水尺工程、水准点工程、水文站庭院硬化维修工程、堡坎维修工程施工方案与技术措施方案具体详细、针对性强的（8--4.1 分），内容完整、 针对性一般的（4--2.1 分），针对性不强、内容不完整的（2--0 分）。

	
	2
	质量管理体系与措施

（8分）
	管理机构设置、质量控制部门岗位分工、岗位职责、人员数量配置；施工过程中质量控制、措施质量管理体系与措施具体详细、针对性强的（8--4.1 分），内容完整、 针对性一般的（4--2.1 分），针对性不强、内容不完整的（2--0 分）。

	
	3
	环境保护管理体系与措施（8 分）
	施工全过程环境保护管理体系、技术及管理措施具体详细、针对性强的（8--4.1 分），内容完整、 针对性一般的（4--2.1 分），针对性不强、内容不完整的（2--0 分）。

	
	4
	安全管理体系与措施（6分）
	提供针对本项目保障安全生产措施（至少包含安全生产机构、安全生产管理制度、安全生产应急救援预案等）内容具体详细、针对性强的（6--4.1 分），内容完整、针对性一般的（4--2.1 分），针对性不强、 内容不完整的（2--0 分）。

	
	5
	施工进度计划(包括施 工进度计划横道图 、 网络图) 及保证措施（5 分）
	在项目实施过程中，投标人须针对本项目实际情况为采购人提供施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施，竞争性磋商小组根据投标文件中施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施进行综合评审： 

方案切实可行、内容清晰详尽、考虑全面且符合实际操作得 （5--3.1 分）；

方案基本可行，内容基本清晰但不够详尽，考虑不够全面但符合实际操作得（3--1.1 分）；

方案不太可行，内容基本清晰且不详尽，考虑不全面或不完全符合实际操作得 （1--0 分）；

	
	6
	资源配置计划

（5 分）
	人员数量配备、工种配备计划施工现场组织机构、设备及人员安排合理性等资源配置计划具体详细、针对性强的（5--3.1 分），内容完整、 针对性一般的（3--1.1 分），针对性不强、 内容不完整的（1--0 分）。

	商务部分（ 50分）
	1
	企业认证证书

（5 分）
	投标企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得 5 分，每缺一项或无证不得分。

注： 以投标文件中附相关网站截图及相应证书的原件扫描件或复印件扫描件加盖电子章为评审依据。

	
	2
	项目经理业绩（2 分）

	项目经理（项目负责人）近5年（2020年12月至投标截止时间）完成类似业绩的1个得2分，满分2分，提供业绩证明材料。

注：业绩证明材料需提供中标通知书、合同协议书、工程完工验收相关材料（其中任意一项须体现项目经理（项目负责人姓名）的复印件（加盖投标人单位公章）。

以上资料不提供或提供不全的不得分。

	
	3
	技术负责人

（5 分）
	1、技术负责人具有水利水电专业中级及以上职称证得 1分，具有水利水电相关专业高级工程师及以上技术职称的计3.0分，本项满分 3.0分。

2、提供技术负责人近5年（2020年12月1日至投标截止时间）作为项目经理（项目负责人）或技术负责人完成的类似业绩1个得2分，满分2分，提供业绩证明材料。

注：（1） 以投标文件中附（相应证书、身份证、2025 年近 3个月社保证明材料、劳动合同，若为退休人员应当提供有效的退休证明、劳务合同和意外伤害保险参保缴费证明的扫描件。

（2）业绩证明材料需提供中标通知书、合同协议书、工程完工验收相关材料（其中任意一项须体现项目经理（项目负责人）或技术负责人的姓名）的复印件（加盖投标人单位公章）。

以上资料不提供或提供不全的不得分。

	
	4
	其他主要人员

（10分）
	（1）施工员、质量（检）员、安全员、资料员、材料员现场主要管理人员配备完善并有相应岗位证书的得5分。

（2）施工员、质量（检）员、安全员、资料员、材料员现场主要管理人员，每提供一个工程师以上职称得1分，满分5分

注： 以投标文件中附（相应证书、身份证、2025 年近 3个月社保证明材料、劳动合同）原件扫描件或复印件扫描件加盖电子章为评审依据，不提供或提供不全的不得分。

	
	5
	造价工程师（8分）
	（1）提供水利工程二级造价工程师且有中级及以上职称证得4分，

（2）提供水利工程一级造价工程师且有高级及以上职称证得 8分，本项满分8分。

注： 以投标文件中附（相应证书、身份证、2025 年近 3个月社保证明材料、劳动合同）的原件扫描件或复印件扫描件加盖电子章为评审依据。

	
	6
	不拖欠农民工工资承诺

（5 分）
	投标人承诺在本项目施工过程中不拖欠农民工工资的得 5 分。

注： 以投标文件中附相应承诺函加盖电子章为评审依据。不提供不得分。

	
	7
	驻扎现场承诺

（5 分）
	投标人承诺项目经理每月驻现场 22 天及以上（含 22 天）得 5 分。

注： 以投标文件中附相应承诺函加盖电子章为评审依据。不提供不得分。

	
	8
	安全责任落实承诺

（5 分）
	我方将严格履行安全生产主体责任，建立健全以项目经理为第一责任人的安全生产管理体系，明确各岗位人员的安全职责，确保安全责任层层分解、落实到每一个施工环节、每一名施工人员。

主动接受贵单位、监理单位及政府相关监管部门的安全监督、检查与指导，对提出的安全问题及时整改，绝不推诿、拖延。

若因我方施工原因引发安全事故，我方将承担全部责任，包括但不限于事故抢险、人员救治、财产赔偿等相关费用，并接受相关部门的处罚。提供承诺的得 5 分。
注： 以投标文件中附相应承诺函加盖电子章为评审依据。不提供不得分。

	
	9
	工期目标承诺

（5 分）
	我方承诺严格按照上述合同约定的工期要求，确保本项目在 [YYYY 年 MM 月 DD 日] 前完成所有合同约定的建设内容，并通过甲方及相关主管部门的竣工验收，交付甲方正常使用。若因我方原因导致工期延误，我方将承担相应责任。得 5 分。

注： 以投标文件中附相应承诺函加盖电子章为评审依据。不提供不得分。

	报价评审（10分）
	1
	报价得分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值（10%）。

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、若供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评标现场规定的时间内提供书面合理性说明，并提交相关证明材料。经磋商小组认定供应商提供的说明及证明材料不能充分证明其报价合理性的，作为无效投标处理。




