## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：1#土建改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 482121.47
1.1 | A.4砌筑工程 | 48685.62
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 27228.71
1.3 | A.8门窗工程 | 40987.71
1.4 | A.11楼地面装饰工程 | 101272.15
1.5 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 50224.31
1.6 | A.13天棚工程 | 174654.17
1.7 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 12931.71
1.8 | A.15其他装饰工程 | 1754.48
1.9 | A.16拆除工程 | 24382.61
2 | 措施项目费 | 50048.56
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21917.31
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 25267.61 |  | －
5 | 税金 | 56189.72 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 613,627.36
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：1#土建改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 11664.72
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 38383.84
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21917.31
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2054.14
措施项目费合计=1+2 |  | 50048.56

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 新建加气混凝土隔墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级:综合考虑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 97.48 |  | 494.08 | 48162.92
2 | 010402B02001 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.植筋:植筋只计算钢筋量；植筋费用综合考虑在综合单价内，不单独计算 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.植筋、连接 4.完成本清单所需的所有工作内容 | t | 0.082 |  | 6374.44 | 522.7
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502002001 | 1#构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.9 |  | 1929.39 | 7524.62
2 | 010503004001 | 1#圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.61 |  | 1475.83 | 2376.09
本页小计 | [7 empty] | 58586.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.359 |  | 5310.16 | 7216.51
4 | 010502002002 | 零星混凝土 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板超高费:综合考虑 4.模板种类:综合考虑，满足施工设计及规范要求 5.混凝土拌合料的要求:满足施工设计图及相关规范要求 6.输送方式及输送高度:综合考虑 7.表面处理:收光、抹面或凿毛综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.88 |  | 1675.01 | 8174.05
5 | 010516B01001 | 圈梁植筋 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:综合考虑 2.植筋长度:综合考虑 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 48 |  | 1.98 | 95.04
6 | 010516B01002 | 构造柱植筋 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:综合考虑 2.植筋长度:综合考虑 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 280 |  | 6.58 | 1842.4
| A.8 | 门窗工程
本页小计 | [7 empty] | 17328
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010801002001 | 成品复合门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详施工图 3.门材质:成品复合门 4.其他:满足设计及规范要求 5.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.门窗塞缝、收边、收口 | m2 | 19.36 |  | 495.27 | 9588.43
2 | 010801002002 | 定制隐形门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门材质:定制隐形门，木基层加双面木饰面 3.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门制作安装 2.五金安装 3.门窗塞缝、收边、收口 | m2 | 5.72 |  | 247.84 | 1417.64
3 | 010802003001 | 钢制防火门-乙级 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门种类:钢制防火门-乙级 4.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 5.其他:详设计 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.门窗塞缝、收边、收口 4.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 4.84 |  | 507.73 | 2457.41
本页小计 | [7 empty] | 13463.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010805001001 | GL-01电动感应玻璃门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门框或扇外围尺寸:详施工图 3.门框、扇材质:详施工图 4.玻璃品种、厚度:GL-01 超白玻 5.启动装置的品种、规格:详施工图 6.电子配件品种、规格:详施工图 7.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.门窗塞缝、收边、收口 | m2 | 12.15 |  | 1500.9 | 18235.94
5 | 010805005001 | 断桥铝玻璃门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门框或扇外围尺寸:详施工图 3.框材质:断桥铝2mm厚 4.玻璃品种、厚度:5mm双层中空玻璃门 5.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.门窗塞缝、收边、收口 | m2 | 10.12 |  | 835.77 | 8457.99
6 | 010807001001 | 断桥铝合金窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详施工图 2.框、扇材质:详施工图 3.玻璃品种、厚度:详施工图 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 1.3 |  | 638.69 | 830.3
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计 | [7 empty] | 27524.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011102003001 | CT-00 800*800防滑地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-00 800*800防滑地砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护层材料种类:满足设计及规范要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 44.96 |  | 142.82 | 6421.19
2 | 011102003002 | CT-01 600*600防滑地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01 600*600防滑地砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护层材料种类:满足设计及规范要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 109.64 |  | 141.18 | 15478.98
本页小计 | [7 empty] | 21900.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011102003003 | 水吧楼地面 | [项目特征] 1.防滑地砖，四周侧面同样铺防滑地砖，填缝剂勾缝 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2厚干水泥 3、40厚C20细石混凝土找平层 4、L020陶粒混凝土垫层，向地漏找1%坡 5、两道1.5mm厚聚氨酯防水滚涂，边上处向外延伸100 6、水泥浆水灰比0.4结合层一道; 7.面层材料品种、规格、颜色:CT-01同原地面300*300米黄色防滑地砖(重新铺贴) 8.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 9.防护层材料种类:满足设计及规范要求 10.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 11.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 16.92 |  | 278.04 | 4704.44
本页小计 | [7 empty] | 4704.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011102003004 | ST-01同原地面门槛石(重新铺贴) | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 厚度20mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01同原地面门槛石(重新铺贴) 4.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 2.3 |  | 135.04 | 310.59
5 | 011104002001 | WD-01强化木地板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:3厚高弹泡沫垫层 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm强化木地板 3.防护材料种类:综合考虑 4.收边收口:与其他材质用铝合金同色线条收口 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.收口条铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 818.88 |  | 77.26 | 63266.67
本页小计 | [7 empty] | 63577.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011105002001 | 100mm高瓷砖踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥中掺20%白乳胶) 3.基层:25厚1:2.5水泥砂浆基层 4.面层材料品种、规格、颜色:100mm高瓷砖踢脚线 5.防护材料种类:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 203.3 |  | 30.22 | 6143.73
7 | 011105006001 | MT-04黑色铝合金踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:详图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-04黑色铝合金踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 76.16 |  | 20.03 | 1525.48
本页小计 | [7 empty] | 7669.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011105005001 | 60mm高实木踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:5mm厚阻燃板基层,沉头自攻螺丝固定 3.找平:踢脚线区域1:3水泥砂浆找平 4.面层材料品种、规格、颜色:60mm高成品实木踢脚板用射钉固定(与地面预留≤1mm缝隙 自带防尘条) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 5.完成本清单所需的所有工作内容 | m | 4.1 |  | 28.56 | 117.1
9 | 011106007001 | 定制WD-04防腐木卡座 | [项目特征] 1.木座板面截面:WD-04防腐木(25mm厚) 2.座椅规格、颜色:详施工图纸 3.找平层:20厚水泥砂浆找平层（保护原墙面防水） 4.钢结构:20*20钢结构基础,上下左右间距600mm(防锈处理) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.基层清理 4.刷防护材料 | m2 | 1.6 |  | 2064.98 | 3303.97
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面交界处挂网 | [项目特征] 1.钢丝网加固详见设计要求 [工作内容] 1.基层清理、运输。2.翻包网格布。3.挂贴钢丝(板)网。 | m2 | 183 |  | 8.7 | 1592.1
本页小计 | [7 empty] | 5013.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011201002001 | 砌块墙一般抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:两侧水泥10mm厚砂浆 内掺水重3%-5%的108 胶一道,6mm厚的1: 0,3:2.5水泥石灰 膏砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 790.71 |  | 31.15 | 24630.62
3 | 011205002001 | 消防暗门 | [项目特征] 1.类型、尺寸:12mm难燃夹板木工板做基层；3mm木饰面面层；40*40镀锌角钢；天地轴合页 2.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 7.61 |  | 235.18 | 1789.72
4 | 011207001001 | WD-02木作护墙 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层(刷防火涂料三度)用自攻螺丝与墙面安装固定 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚木饰面用结构胶与基层粘贴安装+留3mm宽自然缝 3.其他:聚合物水泥砂浆修补墙面、3mm自然缝下用6mm宽同色木皮打低 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 125.77 |  | 78.42 | 9862.88
本页小计 | [7 empty] | 36283.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011207001002 | MT-01复古铜色金属饰面 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:阻燃板，厚度综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚不锈钢面板（复古铜色金属饰面）+分缝用金属折弯工艺 3.其他:详施工图纸 4.压条材料种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 14.02 |  | 251.37 | 3524.21
6 | 011207001003 | 防腐木墙面 | [项目特征] 1.找平层:20厚水泥砂浆找平层(保护原墙面防水) 2.基层材料种类、规格:20*20钢结构基础,上下左右间距600mm(防锈处理) 3.面层材料品种、规格、颜色:防腐木 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 36.54 |  | 241.51 | 8824.78
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001001 | PT-02裸顶喷灰色无机涂料 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格:喷(刷)封闭底无机涂料1道 ，喷(刷)无机涂料2道饰面 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 335.94 |  | 26.43 | 8878.89
本页小计 | [7 empty] | 21227.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011302001002 | 特色吊顶天棚 | [项目特征] 1.做法: 1、轻钢龙骨跌级天棚2、阻燃版基层；3石膏板面层；4、20*20方钢；5、木饰面造型；6、腻子加乳胶漆 2.种类、规格、中距: 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详施工图 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨跌级天棚 3.基层材料种类、规格:天棚基层 木夹板 4.面层材料品种、规格:石膏板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.腻子:2遍 7.乳胶漆:2遍颜色综合考虑 8.嵌缝材料种类:综合考虑 9.防护材料种类:符合设计及规范要求 10.满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 188.2 |  | 167.5 | 31523.5
本页小计 | [7 empty] | 31523.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001003 | PT-01白色无机涂料 轻钢龙骨石膏板 | [项目特征] 1.做法:1、无机涂料饰面(底漆一遍,面漆二遍) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5MM 厚双层纸面石膏板 错缝粘贴第二层板材 (单层不小于1220*2440*9.5mm) 4、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边 长边≥10,短边≥15 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60*27,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6、U型轻钢覆面次龙骨CS60*27,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢承载龙骨CS60*27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8、∅8镀锌通丝钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9、现浇钢筋混凝土底板预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 10、现浇钢筋混凝土底板预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 104 |  | 79.91 | 8310.64
本页小计 | [7 empty] | 8310.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011302001004 | PT-01石膏板白色无机涂料(重新吊顶)跌级 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:1、无机涂料饰面(底漆一遍,面漆二遍) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5MM 厚双层纸面石膏板 错缝粘贴第二层板材 (单层不小于1220*2440*9.5mm) 4、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边 长边≥10,短边≥15 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60*27,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6、U型轻钢覆面次龙骨CS60*27,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢承载龙骨CS60*27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8、∅8镀锌通丝钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9、现浇钢筋混凝土底板预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 10、现浇钢筋混凝土底板预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:详图纸 4.面层材料品种、规格:白色无机涂料饰面(底漆一遍,面漆二遍) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 545.92 |  | 149.4 | 81560.45
本页小计 | [7 empty] | 81560.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011302001005 | 轻钢龙骨600*600高晶板(重新吊顶) | [项目特征] 1.做法:1、600*600高晶板; 2、T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600mm,与主龙骨插接; 3、T型轻钢主龙骨TB24x38(或TB24x28),间距600mm,用挂件与承载龙骨联接; 4、U型轻钢承载龙骨C38x12,间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平; 5、Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定; 6、钢筋混凝土楼板 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:详图纸 4.面层材料品种、规格:600*600高晶板 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 173.3 |  | 82.22 | 14248.73
本页小计 | [7 empty] | 14248.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011302001006 | 安装轻钢龙骨600*600高晶板(不需主材) | [项目特征] 1.做法:详顶3 2.安装要求:保护性拆除后恢复原吊顶600*600高晶板（保护性拆除单列） 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:详图纸 5.面层材料品种、规格:600*600高晶板 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 462.44 |  | 57.22 | 26460.82
7 | 011302005001 | 定制灯膜 | [项目特征] 1.基层:详施工图 2.面层材料品种、规格:弹力布软膜天花详见施工图 [工作内容] 1.基层清理 2.铺贴面层 | m2 | 44.3 |  | 82.87 | 3671.14
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 墙面白色无机涂料饰面 | [项目特征] 1.基层类型:聚合物水泥砂浆修补墙面、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍找平（已单独计价） 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:2mm厚耐水腻子 4.刮腻子要求:2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 5.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)无机涂料2道饰面 、喷(刷)封闭底无机涂料1道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 613.75 |  | 21.07 | 12931.71
本页小计 | [7 empty] | 43063.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011502001001 | MT-03黑色不锈钢 | [项目特征] 1.基层类型:详图纸 2.线条材料品种、规格、颜色:MT-03黑色不锈钢 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 7.16 |  | 17.16 | 122.87
2 | 011507003001 | 灯箱 | [项目特征] 1.箱体规格:4.5m2 2.基层材料种类:钢架 3.面层材料种类:灯及有机玻璃 4.防护材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | 个 | 1 |  | 1631.61 | 1631.61
| A.16 | 拆除工程
1 | 011605001001 | 拆除地面地砖以及水泥粘接层 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥粘接层 2.饰面材料种类及厚度:地面砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 126.15 |  | 10.59 | 1335.93
本页小计 | [7 empty] | 3090.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011606003001 | 拆除吊顶 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.拆除要求:（保护性拆除灯具详安装单列，若不涉及保护性拆除灯具，本范围拆除包含灯具拆除） 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 651.23 |  | 9.75 | 6349.49
3 | 011606003002 | 保护性拆除天棚 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.拆除龙骨及饰面种类:综合考虑 3.拆除要求:保护性拆除，（保护性拆除灯具详安装单列，若不涉及保护性拆除灯具，本范围拆除包含灯具拆除） 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 462.44 |  | 27.78 | 12846.58
4 | 011609002001 | 拆除石膏板隔墙 | [项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑 2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 756.04 |  | 3.66 | 2767.11
本页小计 | [7 empty] | 21963.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011610002001 | 拆除门窗 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.拆除材质:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 52.5 |  | 19.42 | 1019.55
6 | 011610002002 | 拆除防火门 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.拆除门名称:防火门 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3.15 |  | 20.3 | 63.95
本页小计 | [7 empty] | 1083.5
合 计 | [7 empty] | 482121.47

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 11664.72
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 项目特征] 1.种类:包括但不限于材料 、成品、半成品、脚手架、设备、 建筑垃圾等与本项目施工相 关的内容 2.层高:综合考虑 3.其他要求:满足设计、施 工、规范及验收要求 [工程内容] 1.在施工工期内完成全部工 程项目所需要的垂直运输机 械台班 2.合同工期期间垂直运输机 械的修理与保养 3.此部分为包干价结算不做调整 | 项 | 1 |  | 5076.03 | 5076.03
2 | 011701003001 | 脚手架 | [项目特征] 1.此部分为包干价结算不做调整 2.搭设方式:综合考虑 3.搭设高度:综合考虑 4.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 6588.69 | 6588.69
| 二 | 施工技术措施项目
本页小计 | [7 empty] | 11664.72
合 计 | [7 empty] | 11664.72

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：1#土建改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 14412.39
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.88 | 21917.31
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 2054.14
合 计 |  |  |  |  | 38383.84
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：1#土建改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：1#土建改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1#土建改造 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：1#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：1#土建改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 25267.61
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 56189.72
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 50169.39
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 6020.33
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 81457.33

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：1#土建改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：1#土建改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：1#土建改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。