## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：1#暖通工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 268478.56
1.1 | C.3静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | 850.56
1.2 | C.7通风空调工程 | 227076.54
1.3 | C.10给排水、采暖、燃气工程 | 39448.13
1.4 | C.12刷油、防腐蚀、绝热工程 | 1103.33
2 | 措施项目费 | 45057.9
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 22093.82
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 19156.73 |  | －
5 | 税金 | 33535.48 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 366,228.67
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：1#暖通工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 9458.59
2 | 施工组织措施项目 | 35599.31
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 22093.82
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2085.95
措施项目费合计=1+2 |  | 45057.9

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.3 | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
1 | 030307005001 | 风管支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:风管支架制作安装 2.材质:详设计 [工作内容] 1.制作、安装 | kg | 75 |  | 11 | 825
2 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |  | 25.56 | 25.56
| C.7 | 通风空调工程
1 | 030701003001 | 全热新风换气机组（吊顶式）XHBQ-D20C,L=2000m3/h,机外静压：176Pa，N=0.75KW,机组重量〈170kg 拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:全热新风换气机组（吊顶式）XHBQ-D20C拆除及安装 2.规格型号:L=2000m3/h,机外静压：176Pa，N=0.75KW,机组重量〈170kg 3.安装形式:详设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.拆除要求：保护性拆除 [工作内容] 1.本体拆除及安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 281.17 | 562.34
2 | 030701004001 | 风机盘管拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:风机盘管拆除及安装 2.型号:综合考虑 3.安装形式:详设计 4.减振器、支架形式、材质:详设计 5.试压要求: [工作内容] 1.本体拆除及安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 37 |  | 333.17 | 12327.29
本页小计 | [7 empty] | 13740.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 长边长(mm) ≤2000（新增） | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:详设计 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 16.6 |  | 149.25 | 2477.55
4 | 030702001002 | 镀锌薄钢板矩形风管拆除 长边长(mm) ≤2000（拆除） | [项目特征] 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管拆除 2.规格:长边长(mm) ≤2000 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架拆除 2.过跨风管落地支架拆除 3.清理、堆放、控制扬尘、场内运输 | m2 | 16.6 |  | 35.54 | 589.96
5 | 030702001003 | 镀锌薄钢板矩形风管 长边长(mm) ≤2000 （外包裹岩棉+耐火板） | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板（外包裹岩棉+耐火板） 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:详设计 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:详设计 8.保温：满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.保温 4.原风管拆除及清理、场内运输、控制扬尘 | m2 | 41.48 |  | 4396.4 | 182362.67
本页小计 | [7 empty] | 185430.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030702001004 | 镀锌薄钢板矩形风管拆除 长边长(mm) ≤320 | [项目特征] 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管拆除 2.规格:长边长(mm) ≤320 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架拆除 2.过跨风管落地支架拆除 3.清理、堆放、控制扬尘、场内运输 | m2 | 62.85 |  | 59.16 | 3718.21
7 | 030702001005 | 镀锌薄钢板矩形风管拆除 长边长(mm) ≤450 | [项目特征] 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管拆除 2.规格:长边长(mm) ≤450 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架拆除 2.过跨风管落地支架拆除 3.清理、堆放、控制扬尘、场内运输 | m2 | 9.63 |  | 41.44 | 399.07
8 | 030702001006 | 镀锌薄钢板矩形风管拆除 长边长(mm) ≤1000 | [项目特征] 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管拆除 2.规格:长边长(mm) ≤1000 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架拆除 2.过跨风管落地支架拆除 3.清理、堆放、控制扬尘、场内运输 | m2 | 92.67 |  | 30.31 | 2808.83
9 | 030702001007 | 镀锌薄钢板圆形风管拆除 直径(mm) ≤320 | [项目特征] 1.名称:镀锌薄钢板圆形风管拆除 2.规格:直径(mm) ≤320 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架拆除 2.过跨风管落地支架拆除 3.清理、堆放、控制扬尘、场内运输 | m2 | 1.52 |  | 72.53 | 110.25
本页小计 | [7 empty] | 7036.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030702001008 | 镀锌薄钢板矩形风管（新增） 长边长(mm) ≤320 | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:详设计 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 21.17 |  | 147.59 | 3124.48
11 | 030702001009 | 镀锌薄钢板矩形风管（新增） 长边长(mm) ≤450 | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:详设计 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 18.17 |  | 117.62 | 2137.16
12 | 030702001010 | 镀锌薄钢板矩形风管（新增） 长边长(mm) ≤1000 | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:详设计 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 33.61 |  | 108.39 | 3642.99
本页小计 | [7 empty] | 8904.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030702001011 | 镀锌薄钢板圆形风管（新增） 直径(mm) ≤320 | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤320 5.板材厚度:详设计 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 1.37 |  | 170.19 | 233.16
14 | 030702001012 | 镀锌薄钢板矩形风管 长边长(mm) ≤1000 | [项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:详设计 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7.接口形式:详设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 27.46 |  | 108.39 | 2976.39
15 | 030703001001 | 280℃常开排烟防火阀1600*400拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:1600*400 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 5.支架形式、材质:详设计 [工作内容] 1.阀体拆除 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1 |  | 252.59 | 252.59
本页小计 | [7 empty] | 3462.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030703001002 | 280℃常开排烟防火阀1600*400 | [项目特征] 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:1600*400 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.支架形式、材质:详设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1 |  | 794.45 | 794.45
17 | 030703001003 | 70℃常开防火阀500*200拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:70℃常开防火阀拆除及安装 2.规格:500*200 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 5.支架形式、材质:详设计 [工作内容] 1.阀体拆除 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 4 |  | 116.35 | 465.4
18 | 030703001004 | 70℃常开防火阀250*120拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:70℃常开防火阀拆除及安装 2.规格:250*120 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 5.支架形式、材质:详设计 [工作内容] 1.阀体拆除 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2 |  | 116.35 | 232.7
本页小计 | [7 empty] | 1492.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030703001005 | 对开多叶调节阀250*120拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀拆除及安装 2.规格:250*120 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 5.支架形式、材质:详设计 [工作内容] 1.阀体拆除 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 6 |  | 78.81 | 472.86
20 | 030703001006 | 对开多叶调节阀250*200拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀拆除及安装 2.规格:250*200 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 5.支架形式、材质:详设计 [工作内容] 1.阀体拆除 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1 |  | 78.81 | 78.81
21 | 030703001007 | 对开多叶调节阀400*200拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀拆除及安装 2.规格:400*200 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 5.支架形式、材质:详设计 [工作内容] 1.阀体拆除 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2 |  | 78.81 | 157.62
本页小计 | [7 empty] | 709.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030703001008 | 70度常开防火阀630*250 | [项目特征] 1.名称:70度常开防火阀 2.规格:630*250 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.支架形式、材质:详设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2 |  | 283.69 | 567.38
23 | 030703001009 | 电动密闭多叶调节阀630*250 | [项目特征] 1.名称:电动密闭多叶调节阀 2.规格:630*250 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.支架形式、材质:详设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2 |  | 402.77 | 805.54
24 | 030703007001 | 常闭电控多叶排烟口500*320拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:常闭电控多叶排烟口 2.规格:500*320 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 [工作内容] 1.风口拆除、安装 2.散流器拆除、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 4 |  | 28.45 | 113.8
25 | 030703007002 | 常闭电控多叶排烟口500*320 | [项目特征] 1.名称:常闭电控多叶排烟口 2.规格:500*320 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 4 |  | 624.93 | 2499.72
本页小计 | [7 empty] | 3986.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030703007003 | 铝合金防雨单层百叶风口630*250 | [项目特征] 1.名称:铝合金防雨单层百叶风口 2.规格:630*250 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 2 |  | 106.95 | 213.9
27 | 030703011001 | 铝合金双层百叶风口200*200拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:铝合金双层百叶风拆除及安装 2.规格:200*200 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 [工作内容] 1.风口拆除、安装 2.散流器拆除、安装 | 个 | 3 |  | 22.11 | 66.33
28 | 030703011002 | 铝合金双层百叶风口250*120拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:铝合金双层百叶风拆除及安装 2.规格:250*120 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 [工作内容] 1.风口拆除、安装 2.散流器拆除、安装 | 个 | 4 |  | 22.11 | 88.44
29 | 030703011003 | 铝合金双层百叶风口250*200拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:铝合金双层百叶风拆除及安装 2.规格:250*200 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 [工作内容] 1.风口拆除、安装 2.散流器拆除、安装 | 个 | 1 |  | 22.11 | 22.11
本页小计 | [7 empty] | 390.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030703011004 | 铝合金双层百叶风口320*1500拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:铝合金双层百叶风拆除及安装 2.规格:320*1500 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 [工作内容] 1.风口拆除、安装 2.散流器拆除、安装 | 个 | 2 |  | 95.73 | 191.46
31 | 030703011005 | 铝合金单层百叶风口500*1600拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:铝合金双层百叶风拆除及安装 2.规格:500*1600 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.拆除要求：保护性拆除 [工作内容] 1.风口拆除、安装 2.散流器拆除、安装 | 个 | 2 |  | 95.73 | 191.46
32 | 030703019001 | 防火软接拆除及安装 | [项目特征] 1.名称:防火软接拆除及安装 2.材质:详设计 3.形式:详设计 [工作内容] 1.柔性接口拆除 2.柔性接口安装 | m2 | 0.8 |  | 347.77 | 278.22
33 | 030703020001 | 微孔板风管消声器B500*200拆除及安装（利旧） | [项目特征] 1.名称:微孔板风管消声器拆除及安装 2.规格:B500*200 3.支架形式、材质:详设计 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.拆除要求：保护性拆除 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器拆除及安装 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  | 246.41 | 492.82
34 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |  | 1620.58 | 1620.58
本页小计 | [7 empty] | 2774.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001001001 | 镀锌钢管DN20（新增） | [项目特征] 1.介质:空调供回水 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 140.82 |  | 37.64 | 5300.46
2 | 031001001002 | 镀锌钢管DN25（新增） | [项目特征] 1.介质:空调供回水 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 50.07 |  | 42.63 | 2134.48
本页小计 | [7 empty] | 7434.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001001003 | 镀锌钢管DN32（新增） | [项目特征] 1.介质:空调供回水 2.材质、规格:镀锌钢管DN32 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 2.98 |  | 49.72 | 148.17
4 | 031001001004 | 镀锌钢管DN40（新增） | [项目特征] 1.介质:空调供回水 2.材质、规格:镀锌钢管DN40 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15.51 |  | 52.02 | 806.83
本页小计 | [7 empty] | 955
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001001005 | 无缝热镀锌钢管DN80（新增） | [项目特征] 1.介质:空调供回水 2.材质、规格:无缝热镀锌钢管DN80 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 46.91 |  | 79.58 | 3733.1
6 | 031001001006 | 无缝热镀锌钢管DN100（新增） | [项目特征] 1.介质:空调供回水 2.材质、规格:无缝热镀锌钢管DN100 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 55.62 |  | 100.1 | 5567.56
本页小计 | [7 empty] | 9300.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001002001 | 无缝钢管DN50（新增） | [项目特征] 1.介质:空调供回水 2.材质、规格:无缝钢管DN50 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 52.65 |  | 55.29 | 2911.02
8 | 031001002002 | 无缝钢管DN65（新增） | [项目特征] 1.介质:空调供回水 2.材质、规格:无缝钢管DN65 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 33.4 |  | 73.54 | 2456.24
本页小计 | [7 empty] | 5367.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006004 | 空调冷凝水UPVC管DN20（新增） | [项目特征] 1.介质:空调冷凝水 2.材质、规格:UPVC管DN20 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 76.33 |  | 11.18 | 853.37
10 | 031001006005 | 空调冷凝水UPVC管DN25（新增） | [项目特征] 1.介质:空调冷凝水 2.材质、规格:UPVC管DN25 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 50.25 |  | 13.76 | 691.44
本页小计 | [7 empty] | 1544.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031001006006 | 空调冷凝水UPVC管DN32（新增） | [项目特征] 1.介质:空调冷凝水 2.材质、规格:UPVC管DN32 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 42.62 |  | 18.43 | 785.49
12 | 031001006007 | 空调冷凝水UPVC管DN40（新增） | [项目特征] 1.介质:空调冷凝水 2.材质、规格:UPVC管DN40 3.连接形式:详设计 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 25.96 |  | 21.37 | 554.77
13 | 031001006008 | 空调冷凝水UPVC管DN20拆除 | [项目特征] 1.名称:空调冷凝水UPVC管DN20拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 25.37 |  | 4.73 | 120
14 | 031001006009 | 空调冷凝水UPVC管DN25拆除 | [项目特征] 1.名称:空调冷凝水UPVC管DN25拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 41.51 |  | 5.37 | 222.91
本页小计 | [7 empty] | 1683.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031001006010 | 空调冷凝水UPVC管DN32拆除 | [项目特征] 1.名称:空调冷凝水UPVC管DN32拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 59.71 |  | 5.37 | 320.64
16 | 031001006011 | 空调冷凝水UPVC管DN40拆除 | [项目特征] 1.名称:空调冷凝水UPVC管DN40拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 6.29 |  | 6.37 | 40.07
17 | 031001006012 | 钢管DN20拆除 | [项目特征] 1.名称:钢管DN20拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 142.48 |  | 4.73 | 673.93
18 | 031001006013 | 钢管DN32拆除 | [项目特征] 1.名称:钢管DN32拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 65.98 |  | 5.37 | 354.31
19 | 031001006014 | 钢管DN40拆除 | [项目特征] 1.名称:钢管DN40拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 57.74 |  | 6.37 | 367.8
20 | 031001006015 | 钢管DN50拆除 | [项目特征] 1.名称:钢管DN50拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 14.7 |  | 6.37 | 93.64
本页小计 | [7 empty] | 1850.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 031001006016 | 钢管DN65拆除 | [项目特征] 1.名称:钢管DN65拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 17.78 |  | 6.37 | 113.26
22 | 031001006017 | 钢管DN80拆除 | [项目特征] 1.名称:钢管DN80拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 27.85 |  | 6.49 | 180.75
23 | 031001006018 | 钢管DN100拆除 | [项目特征] 1.名称:钢管DN100拆除 2.支吊架拆除 [工作内容] 1.直管、管件及支持物等拆除、清理、堆放。 | m | 91.14 |  | 7.86 | 716.36
24 | 031002001003 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.名称:管道支吊架 2.材质:详设计 3.管架形式:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 460.65 |  | 16.97 | 7817.23
25 | 031003001002 | 截止阀DN20(利旧) | [项目特征] 1.类型:截止阀DN20 2.材质:详设计 3.连接形式:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 70 |  | 20.99 | 1469.3
26 | 031003001003 | 截止阀DN20拆除 | [项目特征] 1.名称:截止阀拆除 2.规格型号:DN20 [工作内容] 1、断水、阀门拆除、清理、堆放。 | 个 | 73 |  | 1.13 | 82.49
本页小计 | [7 empty] | 10379.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 031003001004 | 截止阀DN40拆除 | [项目特征] 1.名称:截止阀拆除 2.规格型号:DN40 [工作内容] 1、断水、阀门拆除、清理、堆放。 | 个 | 1 |  | 2.7 | 2.7
28 | 031003001005 | 闸阀DN100拆除 | [项目特征] 1.名称:闸阀拆除 2.规格型号:DN100 [工作内容] 1、断水、阀门拆除、清理、堆放。 | 个 | 2 |  | 10.06 | 20.12
29 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 909.69 | 909.69
| C.12 | 刷油、防腐蚀、绝热工程
1 | 031201003003 | 支架防腐刷油 | [项目特征] 1.名称:支架防腐刷油 2.油漆品种:详设计 3.涂刷遍数、漆膜厚度:详设计 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 75 |  | 1.69 | 126.75
2 | 031201003004 | 管道支吊架除锈刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 460.65 |  | 2.12 | 976.58
本页小计 | [7 empty] | 2035.84
合 计 | [7 empty] | 268478.56

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 9458.59
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 9458.59 | 9458.59
本页小计 | [7 empty] | 9458.59
合 计 | [7 empty] | 9458.59

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：1#暖通工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 11419.54
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 22093.82
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 2085.95
合 计 |  |  |  |  | 35599.31
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：1#暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：1#暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1#暖通工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：1#暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：1#暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 19156.73
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 33535.48
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 29942.39
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3593.09
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 52692.21

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：1#暖通工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：1#暖通工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：1#暖通工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。