## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2#楼电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 291503.51
1.1 | A.16拆除工程 | 3129.61
1.2 | C.4电气设备安装工程 | 288373.9
2 | 措施项目费 | 11864.59
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6315.04
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 4240.19 |  | －
5 | 税金 | 31006.92 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 338,615.21
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：2#楼电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1231.62
2 | 施工组织措施项目 | 10632.97
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6315.04
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 457
措施项目费合计=1+2 |  | 11864.59

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.16 | 拆除工程
1 | 011613001003 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.灯具种类:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 122 |  | 4.25 | 518.5
2 | 011613B03006 | 电气配管钢管拆除 | [项目特征] 1.拆除管线种类:钢管 2.拆除管线规格:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1064.27 |  | 1.22 | 1298.41
3 | 011613B03007 | 电气配管塑料管拆除 | [项目特征] 1.拆除管线种类:塑料管 2.拆除管线规格:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 154.27 |  | 0.91 | 140.39
4 | 011613B03008 | 管线拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 2546.06 |  | 0.31 | 789.28
本页小计 | [7 empty] | 2746.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011614002001 | 原照明配电箱2#1ALbg3拆除 | [项目特征] 1.拆除内容:配电箱及配套拆除 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.箱体拆除 2.箱内元器件拆除 3.出线回路拆除 4.控制扬尘 5.清理 6.场内运输 | 个 | 1 |  | 383.03 | 383.03
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030404017002 | 照明配电箱2#1ALbg3（扩容） | [项目特征] 1.名称:照明配电箱2#1ALbg3（扩容） 2.组成：包含新增箱体、元器件、出线回路及原箱子元器件、出线回路安装至新箱子内等所有满足配电箱使用的内容。 3.接线端子材质、规格:满足设计规范及验收要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计规范及验收要求 5.安装方式:满足设计规范及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.原箱子元器件及出线安装 3.箱子调试 4.基础型钢制作、安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1 |  | 11218.94 | 11218.94
本页小计 | [7 empty] | 11601.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017003 | 风机配电箱2#1AP3(新增) | [项目特征] 1.名称:风机配电箱2#1AP3(新增) 3.接线端子材质、规格:满足设计规范及验收要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计规范及验收要求 5.安装方式:满足设计规范及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 11543.58 | 11543.58
3 | 030404017004 | 展厅配电箱1APZT(新增) | [项目特征] 1.名称:展厅配电箱1APZT(新增) 3.接线端子材质、规格:满足设计规范及验收要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计规范及验收要求 5.安装方式:满足设计规范及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2619.35 | 2619.35
4 | 030404020001 | 断路器BM30-100/3300 In=100A（2#1ALbg3） | [项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:BM30-100/3300 In=100A（2#1ALbg3） 3.接线端子材质、规格:满足设计规范及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  | 251.99 | 251.99
5 | 030404034006 | 单联开关 | [项目特征] 1.名称:单联开关 2.规格:10A/250V 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 24.1 | 120.5
本页小计 | [7 empty] | 14535.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404034007 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:10A/250V 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 25.17 | 226.53
7 | 030404034008 | 三联开关 | [项目特征] 1.名称:三联开关 2.规格:10A/250V 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 25.58 | 127.9
8 | 030404034009 | 双控开关 | [项目特征] 1.名称:双控开关 2.规格:10A/250V 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12 |  | 26.02 | 312.24
9 | 030404035003 | 二三孔安全插座 | [项目特征] 1.名称:二三孔安全插座 2.规格:10A/250V 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 97 |  | 29.09 | 2821.73
10 | 030404035004 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:10A/250V 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 29.09 | 261.81
本页小计 | [7 empty] | 3750.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY-4*240+1*120 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详设计 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 200 |  | 714.33 | 142866
12 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详设计 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 14.34 |  | 145.27 | 2083.17
13 | 030408001004 | 电力电缆WDZB-YJY-4*95+1*50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详设计 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 162 |  | 316.46 | 51266.52
14 | 030408001005 | 电力电缆WDZB-YJY-4*6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详设计 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 142.49 |  | 23.42 | 3337.12
本页小计 | [7 empty] | 199552.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030408001006 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详设计 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 105.27 |  | 39.72 | 4181.32
16 | 030408001007 | 电力电缆WDZB-YJY-5*6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详设计 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 107.9 |  | 27.39 | 2955.38
17 | 030408001008 | 电力电缆WDZC-RYY-4*1.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZC-RYY-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详设计 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 133.68 |  | 10.75 | 1437.06
18 | 030408006002 | 电力电缆终端头 50mm2以下 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.型号规格:50mm2以下 3材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 199.76 | 399.52
本页小计 | [7 empty] | 8973.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030408006003 | 电力电缆终端头 240mm2以下 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.型号规格:240mm2以下 3材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 391.8 | 783.6
20 | 030408006004 | 电力电缆终端头 10mm2以下 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.型号规格:10mm2以下 3材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6 |  | 90.65 | 543.9
21 | 030411001007 | 电气配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 151.09 |  | 16.72 | 2526.22
本页小计 | [7 empty] | 3853.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030411001008 | 电气配管JDG25 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 697.31 |  | 17.94 | 12509.74
23 | 030411001009 | 电气配管JDG32 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 65.49 |  | 19.92 | 1304.56
24 | 030411001010 | 电气配管PC20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 119.15 |  | 14.64 | 1744.36
本页小计 | [7 empty] | 15558.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030411001011 | 电气配管PC32 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 35.12 |  | 17.97 | 631.11
26 | 030411001012 | 电气配管SC100 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 3 |  | 111.64 | 334.92
27 | 030411004013 | 管内穿线WDZC-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 368.53 |  | 2.98 | 1098.22
本页小计 | [7 empty] | 2064.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030411004014 | 管内穿线WDZC-BYJ4 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1705.53 |  | 3.51 | 5986.41
29 | 030411004015 | 管内穿线WDZC-BYJ6 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:6 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 139.59 |  | 5.51 | 769.14
30 | 030411004016 | 管内穿线WDZR-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZR-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 463.66 |  | 2.98 | 1381.71
31 | 030411004017 | 管内穿线WDZR-BYJ4 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZR-BYJ 3.规格:4 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 313.5 |  | 3.51 | 1100.39
本页小计 | [7 empty] | 9237.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030411004018 | 管内穿线WDZR-BYJ6 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZR-BYJ 3.规格:6 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 113.38 |  | 5.51 | 624.72
33 | 030411004019 | 线槽配线WDZC-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 232.62 |  | 2.96 | 688.56
34 | 030411004020 | 线槽配线WDZC-BYJ4 | [项目特征] 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2152.27 |  | 4.01 | 8630.6
35 | 030411004021 | 线槽配线WDZR-BYJ6 | [项目特征] 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZR-BYJ 3.规格:6 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 14.72 |  | 5.89 | 86.7
本页小计 | [7 empty] | 10030.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 030411004022 | 线槽配线WDZC-BYJ6 | [项目特征] 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:6 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 456.01 |  | 5.89 | 2685.9
37 | 030411006003 | PVC接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:PVC [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 214 |  | 7.65 | 1637.1
38 | 030412001008 | 600*600日光灯盘（利旧） | [项目特征] 1.名称:日光灯盘 2.型号:综合考虑 3.规格:600*600 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 26 |  | 28.39 | 738.14
39 | 030412001009 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.型号:电源LED,功率7W,色温4000K,显色性Ra>85 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 67 |  | 67.72 | 4537.24
本页小计 | [7 empty] | 9598.38
合 计 | [7 empty] | 291503.51

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1231.62
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 1231.62 | 1231.62
本页小计 | [7 empty] | 1231.62
合 计 | [7 empty] | 1231.62

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 3860.93
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 6315.04
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 457
合 计 |  |  |  |  | 10632.97
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：2#楼电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：2#楼电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2#楼电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：2#楼电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：2#楼电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 4240.19
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 31006.92
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 27684.75
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3322.17
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 35247.11

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：2#楼电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：2#楼电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2#楼电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。