## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：4#土建改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 260694.21
1.1 | A.4砌筑工程 | 2654.01
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 6209.53
1.3 | A.8门窗工程 | 51010.62
1.4 | A.11楼地面装饰工程 | 83169.21
1.5 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 49252.18
1.6 | A.13天棚工程 | 33368.98
1.7 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 6598.52
1.8 | A.15其他装饰工程 | 75.5
1.9 | A.16拆除工程 | 28355.66
2 | 措施项目费 | 41260.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11804.3
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 13587.45 |  | －
5 | 税金 | 31806.6 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 347,348.30
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：4#土建改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 20601
2 | 施工组织措施项目 | 20659.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11804.3
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1104.6
措施项目费合计=1+2 |  | 41260.04

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010402001004 | 新建加气混凝土隔墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气砖墙体 2.墙体类型:综合 3.砌筑高度:综合 4.砂浆强度等级:综合考虑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 5.完成本清单所需的所有工作内容 | m3 | 5.32 |  | 494.08 | 2628.51
2 | 010402B02004 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.植筋:植筋只计算钢筋量；植筋费用综合考虑在综合单价内，不单独计算 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.植筋、连接 4.完成本清单所需的所有工作内容 | t | 0.004 |  | 6374.44 | 25.5
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计 | [7 empty] | 2654.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010502002007 | C25构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板超高费:综合考虑 4.模板种类:综合考虑，满足施工设计及规范要求 5.混凝土拌合料的要求:满足施工设计图及相关规范要求 6.输送方式及输送高度:综合考虑 7.表面处理:收光、抹面或凿毛综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.59 |  | 1743.85 | 1028.87
2 | 010503004004 | C25过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板种类:综合考虑，满足施工设计及规范要求 4.混凝土拌合料的要求:满足施工设计图及相关规范要求 5.输送方式及输送高度:综合考虑 6.表面处理:收光、抹面或凿毛综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.21 |  | 2192.74 | 460.48
本页小计 | [7 empty] | 1489.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010502002008 | 零星混凝土 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板超高费:综合考虑 4.模板种类:综合考虑，满足施工设计及规范要求 5.混凝土拌合料的要求:满足施工设计图及相关规范要求 6.输送方式及输送高度:综合考虑 7.表面处理:收光、抹面或凿毛综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.59 |  | 1675.01 | 988.26
4 | 010510001001 | 现浇预制板门梁 | [项目特征] 1.尺寸:(200*200*2800mm) 2.安装高度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.砂浆(细石混凝土)强度等级、配合比:综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | m3 | 0.53 |  | 515.69 | 273.32
本页小计 | [7 empty] | 1261.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 2.连接方式:综合 3.钢筋连接接头:铁马、楞头铁、机械连接、电渣压力焊接头数量综合在综合单价中，投标人自行测算并报价，结算时不另计量 4.其他:含钢筋网片、后浇砼、屋面、地面、二次结构等除标明外的其他所有钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.完成本清单所需的所有内容 | t | 0.63 |  | 5310.16 | 3345.4
6 | 010516B01007 | 圈梁植筋 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:符合设计及规范要求 2.植筋长度:综合 3.植筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 3.完成本清单所需的所有内容 | 个 | 4 |  | 1.98 | 7.92
7 | 010516B01008 | 构造柱植筋 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:符合设计及规范要求 2.植筋长度:综合 3.植筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 3.完成本清单所需的所有内容 | 个 | 16 |  | 6.58 | 105.28
| A.8 | 门窗工程
本页小计 | [7 empty] | 3458.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010801002004 | 成品复合门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详施工图 3.门材质:成品复合门 4.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.门窗塞缝、收边、收口 5.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 8.4 |  | 489.21 | 4109.36
2 | 010802001003 | 气密型彩钢板双开门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详图纸见注释 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:1.2*20mm铝合金边框 4.玻璃品种、厚度:5mm双层中空玻璃 5.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 6.其他:详门窗详图 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.门窗塞缝、收边、收口 4.玻璃安装 5.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 3.15 |  | 352.15 | 1109.27
3 | 010802001004 | 气密型彩钢板单开门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详图纸见注释 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:1.2*20mm铝合金边框 4.玻璃品种、厚度:5mm双层中空玻璃 5.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 6.其他:详门窗详图 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.门窗塞缝、收边、收口 4.玻璃安装 5.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 21.63 |  | 351.84 | 7610.3
本页小计 | [7 empty] | 12828.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010805005004 | 成品套装玻璃滑门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门框或扇外围尺寸:详施工图 3.框材质:详施工图 4.滑轨材质:详施工图 5.玻璃品种、厚度:详施工图 [工作内容] 1.门安装 2.滑轨安装 3.五金安装 | m2 | 12 |  | 506.97 | 6083.64
5 | 010807001003 | 落地窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:断桥铝 3.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.门窗塞缝、收边、收口 4.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 27.52 |  | 613.43 | 16881.59
6 | 010807002002 | 气密型窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详施工图 2.框、扇材质:1.2*20mm铝合金边框 3.玻璃品种、厚度:5mm双层中空玻璃 4.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.门窗塞缝、收边、收口 3.五金、玻璃安装 4.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 6.3 |  | 613.43 | 3864.61
本页小计 | [7 empty] | 26829.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010807008002 | 彩钢板对外间隔视窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框外围尺寸:详图纸 3.框、扇材质:50*1.4铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度:5mm双层中空钢化玻璃 5.五金、塞缝:满足施工设计图及规范要求 6.其他:详门窗详图 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.门窗塞缝、收边、收口 4.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 19.32 |  | 587.57 | 11351.85
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003013 | CT-01 800*800防滑地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(水灰比0.4,内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护层材料种类:综合考虑 6.磨边要求:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 149.27 |  | 125.22 | 18691.59
本页小计 | [7 empty] | 30043.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011103004002 | 洁净PVC地胶 | [项目特征] 1.做法:1、地胶 2、专用胶粘剂粘贴 3、原地面砖材质 2.面层材料品种、规格、颜色:洁净PVC地胶 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 5.完成本清单所需的所有内容 | m2 | 877.4 |  | 62.9 | 55188.46
3 | 011104001002 | 地面铝膜防潮垫 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:铝膜防潮垫 2.防护材料种类:综合考虑 3.粘结材料种类:综合考虑 4.压线条种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.铺贴面层 3.刷防护材料 4.装钉压条 5.材料运输 | m2 | 120.62 |  | 54.07 | 6521.92
本页小计 | [7 empty] | 61710.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011105002004 | 150MM高深色防滑砖踢脚线(磨圆边)) | [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥中掺20%白乳胶) 3.基层:25厚1:2.5水泥砂浆基层 4.面层材料品种、规格、颜色:150mm高瓷砖踢脚线 5.防护材料种类:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 7.03 |  | 58.78 | 413.22
5 | 011105002005 | 100mm高砖踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥中掺20%白乳胶) 3.基层:25厚1:2.5水泥砂浆基层 4.面层材料品种、规格、颜色:100mm高瓷砖踢脚线 5.防护材料种类:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 63.72 |  | 30.22 | 1925.62
本页小计 | [7 empty] | 2338.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011105005003 | 80mm高实木踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:5mm厚阻燃板基层,沉头自攻螺丝固定 3.找平:踢脚线区域1:3水泥砂浆找平 4.面层材料品种、规格、颜色:80mm高成品实木踢脚板用射钉固定(与地面预留≤1mm缝隙 自带防尘条) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 5.完成本清单所需的所有工作内容 | m | 15 |  | 28.56 | 428.4
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001006 | 墙面交界处挂网 | [项目特征] 1.钢丝网加固详见设计要求 [工作内容] 1.基层清理、运输。2.翻包网格布。3.挂贴钢丝(板)网。 | m2 | 53.28 |  | 8.7 | 463.54
2 | 011201002004 | 砌块墙一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 两侧水泥砂浆抹灰墙 体砌筑砂浆采用㎡5水 泥砂浆,抹灰砂浆采 用1:2.5水泥砂浆 20mm厚 3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.装饰面材料种类:综合考虑 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 50 |  | 31.15 | 1557.5
本页小计 | [7 empty] | 2449.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011204003007 | 800*800墙砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.粘贴方式:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 45.6 |  | 172.33 | 7858.25
4 | 011207001010 | 10mm厚PVC护墙板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层(刷防火涂料三度)用自攻螺丝与墙面安装固定 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚木饰面用结构胶与基层粘贴安装+留3mm宽自然缝 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 4 |  | 40.57 | 162.28
本页小计 | [7 empty] | 8020.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011210002001 | 铝合金板条隔断 | [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:铝合金板条隔断 2.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔板制作、运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.满足本清单所需的所有内容 | m2 | 6.62 |  | 301.17 | 1993.75
6 | 011210006002 | 洁净彩钢板隔墙 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:综合考虑，满足设计及相关规范要求 2.隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚彩钢玻镁岩棉夹芯板 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.R=50内阴角弧形型材与天花收口 2.隔板运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 317.55 |  | 117.2 | 37216.86
| A.13 | 天棚工程
本页小计 | [7 empty] | 39210.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001017 | 天棚面层 石膏板 安在轻钢龙骨上 | [项目特征] 1.做法:[项目特征] 1.做法:1、无机涂料饰面(底漆一遍,面漆二遍) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、9.5MM 厚双层纸面石膏板 错缝粘贴第二层板材 (单层不小于1220*2440*9.5mm) 4、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边 长边≥10,短边≥15 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60*27,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6、U型轻钢覆面次龙骨CS60*27,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢承载龙骨CS60*27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8、∅8镀锌通丝钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9、现浇钢筋混凝土底板预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 10、现浇钢筋混凝土底板预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 48.2 |  | 134.43 | 6479.53
本页小计 | [7 empty] | 6479.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011302001018 | PL-01 600*600硅钙板吊顶 | [项目特征] 1.做法:1、600*600硅钙板,与暗架龙骨固定; 2、硅钙板配套的暗架龙骨,间距≤600mm,用十字连扣与主龙骨联接; 用十字连扣与主龙骨联接; 3、C38(C50)主龙骨,间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平; 4、Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm, 吊杆上部用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定; 5、钢筋混凝土楼板 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 140.83 |  | 93.94 | 13229.57
3 | 011302001019 | 安装600*600硅钙板（不含主材） | [项目特征] 1.安装要求:保护性拆除后恢复原吊顶600*600硅钙板（保护性拆除单列） 2.龙骨材料种类、规格、中距:详做法顶2 3.面层材料品种、规格:安装600*600硅钙板吊顶 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 600.42 |  | 17.01 | 10213.14
本页小计 | [7 empty] | 23442.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011302001020 | 安装600*600铝扣板（不含主材） | [项目特征] 1.安装要求:保护性拆除后恢复原吊顶600*600硅钙板（保护性拆除单列） 2.做法:做法同硅钙板 3.面层材料品种、规格:安装600*600铝扣板 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成本清单所需的所有工作内容 | m2 | 202.63 |  | 17.01 | 3446.74
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抗菌防潮涂料窗台 | [项目特征] 1.基层类型:砂浆 2.抗菌材料:综合考虑 3.防潮材料:综合考虑 4.防护材料种类:综合考虑 5.油漆品种、刷漆遍数:综合考虑 6.部位:窗台边 [工作内容] 1.基层清理 2.抗菌防潮涂料 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 0.95 |  | 46.16 | 43.85
本页小计 | [7 empty] | 3490.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011407001005 | 墙面白色无机涂料饰面 | [项目特征] 1.基层类型:聚合物水泥砂浆修补墙面、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍找平（已单独计价） 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:2mm厚耐水腻子 4.刮腻子要求:2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 5.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)无机涂料2道饰面 、喷(刷)封闭底无机涂料1道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 311.09 |  | 21.07 | 6554.67
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011502001003 | 30mm高不锈钢线条收口 | [项目特征] 1.基层类型:详施工图 2.线条材料品种、规格、颜色:详施工图 3.防护材料种类:详施工图 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 4.4 |  | 17.16 | 75.5
| A.16 | 拆除工程
1 | 011606001003 | 拆除洁净PVC地胶 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.拆除要求:保护性拆除 3.龙骨及饰面种类:洁净PVC地胶 [工作内容] 1.保护性拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1 |  | 1.36 | 1.36
本页小计 | [7 empty] | 6631.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011606003007 | 拆除天棚 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.拆除要求:（保护性拆除灯具详安装单列，若不涉及保护性拆除灯具，本范围拆除包含灯具拆除） 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 430.14 |  | 11.83 | 5088.56
3 | 011606003008 | 保护性拆除天棚 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.拆除要求:（保护性拆除灯具详安装单列，若不涉及保护性拆除灯具，本范围拆除包含灯具拆除） 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 803.05 |  | 27.78 | 22308.73
4 | 011609002004 | 拆除石膏板隔墙 | [项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑 2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 30.88 |  | 3.66 | 113.02
本页小计 | [7 empty] | 27510.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011610002008 | 拆除门窗 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.拆除材质:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 43.46 |  | 19.42 | 843.99
本页小计 | [7 empty] | 843.99
合 计 | [7 empty] | 260694.21

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 20601
1 | 011703001004 | 垂直运输 | 项目特征] 1.种类:包括但不限于材料 、成品、半成品、脚手架、设备、 建筑垃圾等与本项目施工相 关的内容 2.层高:综合考虑 3.其他要求:满足设计、施 工、规范及验收要求 [工程内容] 1.在施工工期内完成全部工 程项目所需要的垂直运输机 械台班 2.合同工期期间垂直运输机 械的修理与保养 3.此部分为包干价结算不做调整 | 项 | 60 |  | 84.6 | 5076
2 | 011701003004 | 脚手架 | [项目特征] 1.此部分为包干价结算不做调整 2.搭设方式:综合考虑 3.搭设高度:综合考虑 4.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 2700 |  | 5.75 | 15525
本页小计 | [7 empty] | 20601
合 计 | [7 empty] | 20601

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：4#土建改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 7750.14
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.88 | 11804.3
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 1104.6
合 计 |  |  |  |  | 20659.04
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：4#土建改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：4#土建改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：4#土建改造 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：4#土建改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：4#土建改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 13587.45
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 31806.6
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 28398.75
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3407.85
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 45394.05

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：4#土建改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：4#土建改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：4#土建改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。