## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：4#局部加固 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 108109.07
1.1 | A.1土石方工程 | 389.81
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 20416.23
1.3 | A.6金属结构工程 | 5849.43
1.4 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 65517.6
1.5 | A.11楼地面装饰工程 | 1752
1.6 | A.16拆除工程 | 14184
2 | 措施项目费 | 6842.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3718.76
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3899.57 |  | －
5 | 税金 | 11980.15 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 130,830.86
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：4#局部加固 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 6842.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3718.76
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 129.73
措施项目费合计=1+2 |  | 6842.07

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#局部加固 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010102001002 | 剔打局部旧梁 | [项目特征] 1.剔打类别:综合考虑 2.剔打方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.凿打 2.场内运输 3.完成本清单所需的所有内容 | m3 | 1 |  | 389.81 | 389.81
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010503002001 | 新增梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:C35高强无收缩灌浆料 2.混凝土强度等级:C35 3.模板种类:综合考虑，满足施工设计及规范要求 4.表面处理:收光、抹面、或凿毛综合考虑 5.输送方式及输送高度:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.完成本清单所需的所有内容 | m3 | 7.2 |  | 1013.4 | 7296.48
2 | 010503002002 | 加固梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:C35高强无收缩灌浆料 2.混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 |  | 7336.33 | 7336.33
本页小计 | [7 empty] | 15022.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#局部加固 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 2.连接方式:综合 3.钢筋连接接头:铁马、楞头铁、机械连接、电渣压力焊接头数量综合在综合单价中，投标人自行测算并报价，结算时不另计量 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)、焊接、套筒连接 4.完成本清单所需的所有内容 | t | 0.19 |  | 5192.73 | 986.62
4 | 010516B01009 | 植筋连接 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:符合设计及规范要求 2.植筋长度:综合 3.植筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 3.完成本清单所需的所有内容 | 个 | 320 |  | 14.99 | 4796.8
| A.6 | 金属结构工程
本页小计 | [7 empty] | 5783.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#局部加固 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010606013002 | 钢板压条 | [项目特征] 1.构件名称:压条 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.除锈要求:满足设计及规范要求 4.涂装及防火:a. 防锈涂层:钢板表面涂刷一层防锈漆。 b. 防腐涂层:两遍环氧富锌底漆+两遍云铁中间漆;漆膜总厚度 90um。 c. 本工程钢构件应涂刷防火涂料,其耐火极限应能满足 Ⅰ级防火要求,耐火时间应符合 CECS-200:2006要求, 防火涂料厚度应根据防火涂料种类加以选用。 5.探伤要求:满足设计及规范要求 6.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.5 |  | 11698.85 | 5849.43
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011003001001 | 板碳纤维布加固 | [项目特征] 1.隔离层部位:板 2.隔离层材料品种:碳纤维布采用高强度A150级单向纤维布，单位面积质量300g/m² 3.隔离层做法:应满足设计及规范要求 4.粘贴材料种类:碳纤维布和粘结剂性能均应满足《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的相关要求。 [工作内容] 1.基层清理、刷油 2.煮沥青 3.胶泥调制 4.隔离层铺设 | m2 | 80 |  | 658.61 | 52688.8
本页小计 | [7 empty] | 58538.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#局部加固 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011003001002 | 梁碳纤维布加固 | [项目特征] 1.隔离层部位:梁 2.隔离层材料品种:碳纤维布采用高强度A150级单向纤维布，单位面积质量300g/m² 3.隔离层做法:应满足设计及规范要求 4.粘贴材料种类:碳纤维布和粘结剂性能均应满足《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的相关要求。 5.其他:应满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、刷油 2.煮沥青 3.胶泥调制 4.隔离层铺设 | m2 | 20 |  | 641.44 | 12828.8
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101007001 | 结合面凿毛 | [项目特征] 1.凿毛部位:综合考虑 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.梁、柱、板面(含渣清理) 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 200 |  | 8.76 | 1752
| A.16 | 拆除工程
1 | 011615001003 | 开孔及恢复 | [项目特征] 1.部位:综合考虑 2.打洞部位材质:综合考虑 3.修复孔洞:材质综合考虑 4.洞尺寸:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.修复孔洞 5.场内运输 | 个 | 720 |  | 19.7 | 14184
本页小计 | [7 empty] | 28764.8
合 计 | [7 empty] | 108109.07

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：4#局部加固 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：4#局部加固 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 2993.58
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.23 | 3718.76
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.24 | 129.73
合 计 |  |  |  |  | 6842.07
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：4#局部加固 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：4#局部加固 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：4#局部加固 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：4#局部加固 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：4#局部加固 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：4#局部加固 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：4#局部加固 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：4#局部加固 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 3899.57
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 11980.15
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 10696.56
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1283.59
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 15879.72

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：4#局部加固 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：4#局部加固 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：4#局部加固 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。