阿克苏地区温宿县边境动物疫情监测站建设项目二次

竞争性谈判文件

项目编号：WSFS-2025-164-1

招标单位（盖章）：温宿县畜牧兽医技术服务中心

招标代理（盖章）：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

日    期：二零二五年十一月

# 竞争性谈判文件

项目名称：阿克苏地区温宿县边境动物疫情监测站建设项目二次

采购人（盖章）:温宿县畜牧兽医技术服务中心

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

联系人：热依沙

联系电话：15999205424

招标代理机构（盖章）:阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

联 系 人：胡丹

联系电话：15569365500

联系地址：阿克苏市农一师第四家属院1号楼2单元19B01号

二○二五年十一月

招标公告

阿克苏地区温宿县边境动物疫情监测站建设项目二次竞争性谈判公告

项目概况 阿克苏地区温宿县边境动物疫情监测站建设项目二次的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年11月19日11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WSFS-2025-164-1

项目名称：阿克苏地区温宿县边境动物疫情监测站建设项目二次

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：490000

最高限价（元）：490000

采购需求：

标项名称：阿克苏地区温宿县边境动物疫情监测站建设项目二次

数量：1

预算金额（元）：490000

单位：批

简要规格描述：采购一批动物疫情检测设备（详见采购需求）。

备注：

合同履约期限：签订合同后 15日内完成供货、安装、调试、验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目不专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：投标人具备有效的行政主管部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》。

三、获取采购文件

时间：2025年11月06日至2025年11月10日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至

19:30（北京时间，法定节假日除外） 地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进 入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者  点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件 ”，页面跳转后登陆，直接获取采购文  件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年 11 月 19 日11:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年 11 月19日11:00（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评 标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合  国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等 后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务  热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录 客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作  系统。

4、其他事项：1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招  标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一  切费用。2、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库 供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法  投标或投标失败等后果由供应商自行承担。3、供应商可前往新疆政府采购网（http:/ /www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后  , 可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端  时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨 询。4、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传 加密的电子响应文件。5、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏  览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确  认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由  供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适 宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小 企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留部分采购包

, 采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除  , 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用

低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作 为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包  的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的   , 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣  除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采 用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%  作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：温宿县畜牧兽医技术服务中心

地 址：温宿县校场路14号

联系方式：15999205424

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

地 址：阿克苏市第四家属院1号楼2单元19B01号

联系方式：15569365500

3.项目联系方式

项目联系人：胡工

电 话：15569365500

目  录

第一章 投标人须知前附表

第二章 采购清单及技术要求

第三章 评标办法及规则

第四章 竞争性谈判须知

第五章 合同条款及格式

第六章 谈判响应文件格式

# 第一章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阿克苏地区温宿县边境动物疫情监测站建设项目二次 项目编号：WSFS-2025-164-1 |
| 2 | 采购代理机构： 阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司 |
| 3 | 最高限价：490000.00 元（大写：肆拾玖万元整） （备注：各投标单位报价不得超过最高限价，超过做废标处理。） 招标内容：采购一批动物疫情检测设备（详见采购需求）。 资金来源：财政资金。 |
| 4 | 合同履约期限：签订合同后 15日内完成供货、安装、调试、验收合格 质量要求：符合国家及行业质量验收合格标准，并能通过当地主管部门及委托方审查验收 维保期：1年 |
| 5 | 投标人资格条件、能力和信誉： 资格条件： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的投标人：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）资格要求：投标人应具有独立企业法人资格，有效经年检的营业执照。 （三）提供近三个月的企业完税证明及社保缴纳证明；（如有退休人员提供退休证） 、提供 2024 年度财务审计报告（企业成立不足一年提供成立至今的财务报表） ； （四）供应商存在“信用中国 ”网站 （ www.creditchina.g ov.cn ）、中 国 政 府采购网 （ www.ccgp.gov.cn ） 中被列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记 录名单的禁止参与 参与本项目，响应文件无效。（供应商信用记录由采购 人或采购代理查询，查询截止时间为响应文件开启时间。） （五）特点资格要求：投标人具备有效的行政主管部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》； （六）参与投标的《法定代表人资格证明书》及法定代表人身份证彩色扫描件，委托代理人《法人代表授权委托书》和身份证彩色扫描件；（备注好项目名称及项目编号）。 （七）为保证政府采购活动提供的货物及参数应真实有效，投标文件内须提供诚信投标承诺书。 （八）为保证本次招标活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，投标文件内须提供反商业贿赂承诺书符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性谈判的资格。 |
| 6 | 投标保证金：本项目无需缴纳 |
| 7 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 8 | 投标截止时间： 2025年11月19日11:00（北京时间） |
| 9 | 投标文件递交地点： 政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） |
| 10 | 开标日期：2025年11月19日11:00（北京时间） 开标地点： 政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） 备注：供应商需要使用 CA 锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件，将生成的“JMBS 格式电子加密投标文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ” |
| 11 | 投标文件的要求： 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用 CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成 JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标, 自行承担与投标有关的一切费用。 2 、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商， 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 4、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。 5 、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密投标文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台 ”拒收。 6 、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标代理处（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。【1、份数要求： 正本壹份、副本贰份， 电子标叁份（U 盘）。2、装订要求：投标文件装订成一册，投标文件的装订必须采用死页胶粘本。】 |
| 12 | 联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 踏勘现场：不组织，投标人可自行踏勘现场。 |
| 14 | 评标委员会的组建： 评标委员会由 3 人构成，其中招标人代表 0 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家 3 人； 评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取 |
| 15 | 评标委员会推荐中标候选人的人数： 3 人 |
| 16 | 是否授权评标委员会确定中标人：否 |
| 17 | 中标公示及中标公告媒介：新疆政府采购网 |
| 18 | 构成招标文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件 |
| 19 | 评标办法： 竞争性谈判 |
| 20 | 付款方式：签订合同时约定。 |
| 21 | 投标人信用信息查询： 1、查询渠道： 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）信用中国（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 2、信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图 3、信用信息的使用规则：经核查投标企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其投标。（投标截止日期前在各网站下载的信用信息报告查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 22 | 1、政府采购强制采购： (1)标记*符号的节能产品； (2)其他。 2、政府采购优先采购： (1)非标记*符号的节能产品； (2)环境标志产品； 3、采购产品为《节能产品政府采购清单》 (最新一期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 23 | 1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。 4、根据财库〔2022〕19 号“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知 ”， 注：本项目不专门面向中小企业。 本项目所属行业为：工业 |
| 24 | 政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 |

| 25 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； （10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| --- | --- |
| 26 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》 ”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 供应商应当在投标截止前提前准好上述审查资料以备评标委员会审查，提供书面说明的有效时间为 30 分钟，逾期提供或者未提供的，评标委员会将其投标文件作为无效处理。 |

- 采购清单及技术要求

项目名称：阿克苏地区温宿县边境动物疫情监测站建设项目二次

项目编号：WSFS-2025-164-1

项目预期效果：为提高我县动物疫病的预防、控制和扑灭能力，提高处理紧急重大动物疫情和突发动物公共卫生事件的应急反应能力，进一步完善动物疫病防治体系建设。

|  | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 套 | 1 |
| 2 | 自动核酸提取仪 | 套 | 1 |
| 3 | 臭氧消毒机 | 个 | 1 |
| 4 | 单道移液器 | 个 | 14 |
| 5 | 多道移液器（8道） | 个 | 3 |
| 6 | 多道移液器（12道） | 个 | 3 |
| 7 | 实时荧光PCR仪 | 个 | 1 |
| 8 | 离心机（24孔） | 台 | 1 |
| 9 | 酶标仪 | 个 | 1 |
| 10 | 恒温培养箱 | 个 | 1 |
| 11 | 便携式动物扑杀器 | 个 | 2 |
| 12 | 医用冷藏柜 | 台 | 2 |
| 13 | 医疗冰箱 | 台 | 2 |
| 14 | 衣物消毒柜 | 台 | 1 |
| 15 | 发电机 | 台 | 1 |
| 16 | 污水处理机组 | 个 | 1 |
| 17 | 全自动移液吸头排列机 | 个 | 1 |
| 18 | PP酸碱柜 | 个 | 1 |
| 19 | 电热蒸馏水器 | 个 | 1 |
| 20 | 医用洁净工作台 | 个 | 1 |

具体设备参数

| 序号 | 设备 名称 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1、安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm×600mm×660mm。 （4）台面距离地面高度：≥750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s（6）系统排风总量：520m³/h （7）额定功率：≤1850W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤67dB（A） （9）照明：≥1000lx *（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 二、结构功能特点： 1、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 2、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 3、至少4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； *4、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 三、资格证明和技术文件 1、ISO9001质量管理认证； 2、ISO14001环境管理体系认证； 3、ISO13485及CE认证； 4、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证； 5、具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合；GB/T18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分：通用要求》标准的检测报告 |
| 2 | 自动核酸提取仪 | - 处理体积：≥30μL-1000μL； - 2、样品通量：≥32； - 3、磁珠回收率：≥95%； - 4、加热温度：裂解加热、洗脱加热温度范围为室温至+120℃; - 5、振荡混合：多模式多档可调； - 6、试剂种类：原厂配套多种规格（1人份-32人份）磁珠法试剂盒 - 7、操作界面：中/英文操作系统，大屏幕≥7寸彩色液晶屏，触控操作； - 8、内部程序：内建＞15组模式程序，可存储>500组程序； - 9、计算机接口：USB； - 10、二维码识别：仪器带有条码扫码器，扫描后仪器可直接调用配套试剂盒二维码内包含的程序信息，无需人工编辑、查找程序，一键运行；11、程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序；12、污染控制：内置紫外消毒模块； - 13、温控方式：深孔板底部全包裹加热，采用自主开模的耗材，提升热传导速度，可提微量核酸； - 14、具有“医疗器械备案信息表”及“备案凭证”，并提供证明性文件； - 15、与所投仪器同一品牌的核酸提取试剂应具有不少于四种预封装规格，并具有单条预封装的包装形式，具有“CFDA注册证”或者“体外诊断试剂备案信息表”； - 16、不少于5年的此类设备生产经验，以第一次“医疗器械注册证”的注册时间为准，并提供证明性文件。 |
| 3 | 臭氧消毒机 | 1、适用消毒体积：≥60m³; 2、臭氧发生量：≥20g/h; 3、30m³实验舱臭氧浓度：≥129.45mg/m³; 4、白色葡萄球菌杀灭率：≥99.99%; 5、空气自然菌杀灭率：≥94%; 6、消毒时间：2小时内置高浓度散热型发生片，寿命超过5年; 7、采用高亮度数码管显示屏，直观显示消毒机工作状态。 8、采用红外线遥控器操作方式，方便用户操作，同时更加安全。 9、具有整机累计工作时间计时; 10、可24h设定任意三段定时; 11、采用卫星计算机构成控制核心，工作稳定可靠。 12、静音万向脚轮，移动方便电源：AC220V50/60Hz |
| 4 | 单道移液器 | - 1.手动单道移液器半只消毒; - 2.量程：0.1-2.5ul,0.5-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul,20-200ul,50-200ul,100-1000ul,200-1000ul,1000-5000ul,2-10ml |
| 5 | 多道移液器 | 8道20-200ul |
| 6 | 多道移液器 | 12道20-200ul |
| 7 | 荧光PCR仪 | ▲实时荧光PCR仪 采用先进的热电制冷技术与长寿命多孔半导体加热制冷器，和先进的PMT光纤信号传导技术，全球宽压恒流电源和多点控温方式，独具快速变温，精确控制，低能耗的卓越性能； 一、基本性能： 1.适用耗材：样本容量96×0.2mL，可用96孔板(半裙板、无裙板)；12×8联管， 2.样本通量：96孔； 3.反应体系：5-100μL； 4.线性范围：1～1010copies； 二、温控系统： 1.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术； 2.控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式； 3.控温范围：4.0～105.0℃； 4.最大升降温速度：≥5℃/s 5.控温精确度：≤±0.1℃； 6.温度波动范围：≤±0.1℃； 7.温度均匀性：≤±0.3℃ ； *8.梯度温度：12列梯度温度，模块梯度范围为1～36℃； *9.热盖温度范围：30℃～110℃，全封闭3D电动热盖，可以实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便； 10.TAS技术：仪器采用TAS技术，极大提高模块的控温精度及温度均一性； 11.低温保存功能：具有SOAK低温保存功能； 三、荧光检测系统： 1.激发光源：长寿命LED光源，免维护； *2.检测器：光电倍增管PMT（管底检测、耗材开放、适用广、成本低），避免边缘效应，免于进行ROX校正，检测灵敏度高；（须提供官方网站截图及网址链接进行佐证） *3.部分荧光染料：F1:FAM、SYBR Green I等； F2:VIC、HEX、TET、JOE 、CY3、NED、TAMRA等；F3:ROX、TEXAS-RED等；F4:CY5、Quasar-670等； 4.荧光检测波长：500-800nm； 5.激发光波长：300-800nm； *6.检测通道:4个； *7.扫描方式：底部荧光扫描方式（全板扫描或指定行扫描），光程短、准确度及重复性高；（须提供官方网站截图及网址链接进行佐证） 四、软件系统： 1.操作界面：全中文操作界面，程序设定灵活，分析和报告功能全面，参数可储存。 *2.软件功能：具有定性判断、绝对定量、相对定量、SNP分析系统功能、熔解度曲线分析功能、HRM分析功能；梯度功能、自动增益调节等； 3.模板功能：可自定义实验报告格式，预存多种行业实验报告模板； 4.特色功能：文件内容备注功能、样本资料记录功能、文件运行显示功能、检测数据分析功能、分析结果输出功能、故障保护和报警功能、阴阳性分色显示等功能； 5.支持：Microsoft: Windows 7/Windows 8.1/Windows10； 6.数据导出：导出CSV、Excel、txt等格式的实验数据； 五、其它： 1.外部电源要求：100-240V～50/60Hz 600W； 2.多种接口供选：与计算机接口可供选用的有RS232、USB、蓝牙； |
| 8 | 离心机 | 台式离心机24孔 |
| 9 | 酶标仪 | 1.波长范围（nm）：400-800； 2.光源灯：12V/20W石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能； 3.检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8通道； 4.滤光片配置（nm）：标准配置4片：405、450、492、630，在400-800范围内最多可选配10个滤光片（以注册证后技术要求为准）； 5.显示屏：≥8吋彩色触摸屏； 6.波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm；波长半宽度（nm）：7±2； 7.吸光度准确度（A）：±0.005（当吸光度范围在0.000≤0.500之间）； 8.线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为0～3.000范围内）； 9.仪器的吸光度重复性：CV≤0.5%； 10.仪器的吸光度的稳定性（A）：≤±0.005； 11.仪器既可以内置打印又可以外置打印； 13.检测功能：具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能；可视化布板及单板12个检测项目的功能； 14.检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果；同时可以打印病人的中文综合检验报告； 15.计算方式：直线法、点对点法、线性回归法、半对数回归法、指数回归法、全对数回归法、比值回归法、比值半对数回归法、二次方曲线、Logit-Log曲线； 16.质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图Westgrad多规则判定； 17.存储功能：程序存储：≥200个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储105板检测结果； 18.通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口以及USB接口； 19.酶标仪可以在不联接电脑就可以打印中文综合检测报告，并提供证明材料； 20.功率:≤110W； 21.提供省级以上食品药品监督管理局批准的医疗器械注册证和产品的技术要求； 22.仪器可以连接电脑和软件，做个人跟踪报告、综合报告、统计报告、数据处理等功能； 23.具有酶标工作站软件著作权证书； 24.企业产品通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证； 25.配备电脑数据导出功能。 |
| 10 | 恒温培养箱 | 1.容积：≥54升，透视窗 2.温度控制范围：≥Rt+5--85℃ 3.监视误差：≤±1.0℃ 4.控制误差：≤±1.0℃ 5.温度波动度：≤±1.0℃ 6.温度均匀度：≤±2.0℃ 7.环境温度：≥18-30℃ |
| 11 | 便携式动物扑杀器 | 1.输出功率：≥600W 2.充电连续工作8—12h 3.适用牛、马、羊、猪、驴等大型动物 |
| 12 | 医用冷藏柜 | 1.技术要求；全透明门设计，内置冷光源照明设施； *2.存储体积：≥330L； *3.功率:≤200W； *4.数字温度显示，温度范围：2～8℃,精度：≤±0.1℃; 5.采用知名品牌压缩机和风机； 6.具有安全门锁设计，可防止无关人员随意开启； 7.多重搁架设计，适合不同类别物品的分类存放； 8.多种报警方式：高低温报警、传感器故障报警； *9.具有医疗注册证，注册表。 |
| 13 | 医疗冰箱 | 1、总容积：大于等于240升小于280升，便于进门； *2、冷藏容积：≥160L； 3、温度范围：2℃-8℃； 4、冷冻容积：≥100L； 5、温度范围：-10℃~-26℃可调； 6、温控器：微电脑温控，数字显示； 7、资质要求：生产企业具有医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证。 |
| 14 | 衣物消毒柜 | 1.内胆材质：不锈钢； 2.操控方式：触摸式，消毒方式、消毒时间均为电脑式； 3.打开方式：平开； 4.面板材质：钢化玻璃 5.容量：≥300L |
| 15 | 发电机 | 1.产品形式：户外便捷式 2.额定功率：≥2KW 3.海拔：≥1500m |
| 16 | 污水处理机 | 1.功率：≥0.15kw 2.进出水：DN25 |
| 17 | 全自动移液吸头排列机 | 1.二合一机型，在不更换零件的情况下，一台设备上同时支持排列10ul和200ul吸头； 2.整机采用全铝机身，使用阳极氧化工艺加优质烤漆，关键结构采用医用级304不锈钢打造，抗菌、坚固、耐用； 3.无需复杂设置，开机即用； *4.高清电容触摸屏，显示清晰，触摸精准，戴手套也可操作，界面简单，容易操作； 5.支持吸头：匹配进口、国产等多种品牌吸头； *6.储料仓体积：可同时储存不少于1500个200ul移液吸头、2500个10ul移液吸头； *7.加料方式：上方加料，节省空间，不容易掉落吸头； *8.低功耗，整机运行功耗低于50W； *9.磁吸式快拆式下料管，可快速拆卸更换，便于后期维护； *10.磁吸式吸头盒固定架，可以通过更换不同固定架匹配不同品牌的吸头盒； *11.单次装盒量：≥6盒； 12.尺寸：≤680mmx550mmx520mm(长x宽x高)； 13.重量：≤60KG。 |
| 18 | PP酸碱柜 | 1.柜体采用 约8mm 厚瓷白 PP 板； 2.耐酸碱 PP 双锁设计，一层活动隔板； 3.单开门，规格：≥60加仑。 |
| 19 | 电热蒸馏水器 | 容量：≥10L |
| 20 | 医用洁净工作台 | 1.1外部尺寸：≥1050mm×620mm×1850mm； 1.2内部尺寸：≥930mm×530mm×650mm； 1.3过滤器尺寸：≥900mm×450mm×60mm； 1.4额定功率：≤650W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（单个负载不能超过500W）)； 1.5气流流速：0.30～0.45m/s； 1.6紫外灯功率：20W； 1.7LED日光灯功率：12W； 1.8前窗玻璃最大开口高度：400mm； 1.9前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.10噪音≤65dB(A)； 1.11风机转速:≥2460RPM，流量：≥750m³/h，功率：≤90W； 1.12产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.13照明：≥300lx； 1.14毛重：≤185KG； 1.15木包装外尺寸：≤1240mm×900mm×1350mm； 1.16洁净等级：≥ISO5级（ISOClass5），100级（美联邦209E）Class100（Fed209E） 2、结构特点: 2.1洁净台分类：垂直层流、单面操作； 2.2过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率≥99.995%； 2.3具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； 2.4工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 2.5箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好； 2.6控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 2.7洁净台前视窗是采用约5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； 2.8紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 2.9具有紫外灯、风机预约定时功能； 2.10具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 2.11紫外灯至少延时5S开启，保护操作人员安全； 2.12设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； 2.13福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 2.14具有医疗器械注册证。 （尺寸可根据实验室实际场地要求订制修改） |

# 第三章  评标办法及规则

（一）竞争性谈判：

以价格为主要因素确定成交候选供应商，评委委员会从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，排名第一的为中标人，经采购人确认后在新疆政府采购网，公示期为 1 个工作日。

- 评标程序  谈判小组将依照以下程序进行谈判评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的审查，再进行两轮价格谈判。

（三）评审内容

1、谈判响应文件评审内容及标准

1、竞争性谈判响应文件评审内容及标准

评标委员会对评标委员会应对所有竞争性谈判响应文件中投标人资格条

件、技术参数等内容是否满足竞争性谈判文件要求进行评审。评审不合格的竞争性谈判响应文件不再进行后续一对一谈判。

评标委员会依据下列标准对竞争性谈判响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标：

| 评审 因素 | 评审内容 | 评审标准 | 评审 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 | 资 格 审 查 | 具有独立承担民事责任的能力，投标人应具有独立企业法人资格，有效经年检的营业执照。 |  |
|  |  | 提供近三个月的企业完税证明及社保缴纳证明；（如有退休人员提供退休证） 、提供 2024 年度财务审计报告（企业成立不足一年提供成立至今的财务报表） ； |  |
|  |  | 供应商存在“信用中国 ”网站 （ www.creditchina.g ov.cn ）、中 国 政 府采购网 （ www.ccgp.gov.cn ） 中被列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记 录名单的禁止参与 参与本项目，响应文件无效。（供应商信用记录由采购 人或采购代理查询，查询截止时间为响应文件开启时间。） |  |
|  |  | 投标人具备有效的行政主管部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》； |  |
|  |  | 参与投标的《法定代表人资格证明书》及法定代表人身份证彩色扫描件，委托代理人《法人代表授权委托书》和身份证彩色扫描件；（备注好项目名称及项目编号）。 |  |
|  |  | 为保证政府采购活动提供的货物及参数应真实有效，投标文件内须提供诚信投标承诺书。 |  |
|  |  | 为保证本次招标活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，投标文件内须提供反商业贿赂承诺书符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性谈判的资格。 |  |
|  | 符 合 性 审 查 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |
|  |  | 投标的采购完成期限超过谈判文件规定期限的； |  |
|  |  | 谈判文件中明确要求的事项而投标文件中未做出响应或做出错误响应的； |  |

2.报价评审内容及标准

谈判专家为 3 人，谈判专家小组按文件解密的顺序，就采购需求、质量和服务等方面了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料，价格和其他信息。谈判专家小组一致确定供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

2.1 评标价的确认： 竞争性谈判小组对所有实质性响应竞争性谈判文件要求的投标报价（该报价为最终报价）进行核查、调整。

（1）价格调整：如供应商对竞争性谈判文件的内容，特别是对谈判范围的理解发生误差，有子项漏报的（即该供应商投标报价为漏项报价），经竞争性谈判小组评审，按漏项子项和相关标准（有规定标准的按规定标准，无规定标准的按相应的本次招标中最高的单价报价）计算出该供应商的投标调整价；本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.2 最低评标价（含一个或同时多个）低于其他有效投标供应商的评标价平均值 60%时，竞争性谈判小组应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视作该投标为无效投标。

（2）当出现投标供应商投标报价相同时，竞争性谈判小组采用对报价供应商进行综合评比确定排名顺序。

（3）当竞争性谈判小组认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

（4）本项目首次进行谈判时有效投标单位不足 3 家时，则宣布评标流标，第二次进行谈判时，有效投标单位不足 3 家时，宣布评标流标。

其他

3.1 竞争性谈判文件条款存在含义不清或者相互矛盾的， 竞争性谈判小组应当针对相应条款作出有利于相应投标供应商的结论。

3.2 竞争性谈判小组 （安排招标代理机构）对拟推荐的中标单位候选人的

# 信用状况进行查询，经查询若被列入投标供应商须知前附表中失信名单的，由竞

争性谈判小组取消其中标候选人资格，并按竞争性谈判文件要求重新确定中标候选人人选，完成相关工作，与此同时，将查询情况记入评审报告，同时将网站查询结果截图打印出来后，记入纸质评审报告中。

3.3 竞争性谈判小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  竞争性谈判须知

一、说明

1.定义

1.1 “招标人 ”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的招标人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2“投标人 ”系指响应竞争性谈判文件要求、参加竞争性谈判采购活动的法人、其他组织或自然人。

2.参与竞争性谈判的费用

2.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

3．竞争性谈判委托

3.1 如供应商代表不是供应商的法定代表人，须持有《授权委托书》。

二、竞争性谈判文件

4．竞争性谈判文件的组成

4.1 竞争性谈判文件由竞争性谈判文件及在谈判过程中发出的澄清或者修改文件组成。

4.2 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的全部内容，按照竞争性谈判文件要求编制谈判响应文件。任何对竞争性谈判文件的忽略或误解不能作为谈判响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

5. 偏离

5.1 本条所称偏离为谈判响应文件对竞争性谈判文件的偏离，即不满足、或不响应竞争性谈判文件的要求。偏离分为对竞争性谈判文件的实质性要求条款偏离和对竞争性谈判文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

5.2 竞争性谈判文件中标注“* ”“▲ ”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评审时将其视为无效响应。

6. 竞争性谈判文件的澄清、修改

6.1 采购代理机构或采购人对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清或者修改的，应在规定递交谈判响应文件截止时间前通知被邀请参加竞争性谈判的供应商，采购人或代理机构不承担未及时关注的责任情形。澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

三、谈判响应文件

7.一般要求

7.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求依法真实编制谈判响应文件，并对其递交的谈判响应文件承担法律责任。

7.2 供应商提交的谈判响应文件及供应商与采购代理机构、 竞争性谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容应附中文注释，在有差异时以中文为准。

7.3 计量单位应使用我国法定计量单位。

7.4 谈判响应文件应采用书面形式，电报、传真形式的谈判响应文件概不接受。

7.5 供应商应按竞争性谈判文件中提供的谈判响应文件格式填写。

7.6 谈判供应商需对谈判文件逐页加盖单位公章及法人章，招标文件其他需要加盖公章、法人章的地方按要求加盖公章、法人章，否则作为不响应招标文件。必须编制页码，且页码需与谈判文件里的内容一致否则作为不响应招标文件。

7.7供应商书面声明书或承诺书应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面声明书或承诺书的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

8. 谈判响应文件的组成

8.1 谈判响应文件包括下列内容：

一、报价函

二、报价一览表

三、分项报价表

四、报价货物技术规范偏离表

五、法定代表人身份证明书

六、法定代表人授权委托书

七、诚信投标承诺书

八、反商业贿赂承诺书

九、其他资格证明所需文件

（1）提供有效经年检的营业执照；

（2）提供近三个月的企业完税证明及社保缴纳证明；（如有退休人员提供退休证）

（3）提供 2024年度财务审计报告(成立不足一年提供成立至今财务报表）；

（4）供应商存在“信用中国 ”网站 （ www.creditchina.g ov.cn ）、中 国 政 府采购网 （ www.ccgp.gov.cn ） 中被列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记 录名单的禁止参与 参与本项目，响应文件无效。（供应商信用记录由采购 人或采购代理查询，查询截止时间为响应文件开启时间。）

（5）投标人具备有效的行政主管部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》；

（6）报价人认为需要提供的其他技术材料。

8.2 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其谈判响应文件不予退还。

8.3 投标人须按政采云系统要求上传相应的证明文件。

8.3.1 未按政采云平台及谈判文件要求上传相关资料及文件导致的无效投标、扣分等情况由投标人自行负责。

9.报价

9.1 供应商应当根据竞争性谈判文件要求和范围，以人民币报价。

9.2 投标人编制报价文件严格按照本竞争性谈判文件提供的清单表格填列，并不得改动表中的任何地方，表格顺序也不得变动，否则按无效投标处理。

9.4 投标人的报价不得超过采购项目最高投标限价。

10.供应商符合竞争性谈判文件规定的证明文件

10.1 供应商应提供符合竞争性谈判文件规定的资格条件要求的证明材料。

11.符合竞争性谈判文件规定的证明文件

11.2 证明货物及其服务与竞争性谈判文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）主要性能和参数的详细说明；

（2）对照竞争性谈判文件技术规格，逐条说明所提供服务对技术规格响应与偏离表，并申明技术规格条文的响应或偏离。

12.保证金

本项目不做要求

13.谈判响应文件有效期

13.1 谈判响应文件有效期见供应商须知，在此期间谈判响应文件对供应商具有法律约束力，谈判响应文件有效期从规定的递交谈判响应文件截止时间之日起计算。谈判响应文件有效期不足的将被视为无效响应，并予以拒绝。

13.2 特殊情况下，采购代理机构可于谈判响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件，但将要求其相应延长保证金的有效期。有关退还和没收保证金的规定在谈判响应文件有效期的延长期内继续有效。

14.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

14.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

14.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

14.5 不同投标人的投标文件相互混装；

14.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、竞争性谈判响应文件的递交

15.竞争性谈判响应文件的修改和撤回

15.1 在开标时间前，潜在供应商对竞争性谈判文件有疑问且要求招标人澄清的，应于本投标须知前附表规定的时间前以书面形式告知招标人，招标人对竞争性谈判文件的修改或答疑回复将于本投标须知前附表规定的时间以书面形式发出,供应商自行上网查阅，并须填写本竞争性谈判文件规定格式之回执，附在供应商竞争性谈判响应文件内。如无答疑回复，则不需填写回执。

15.2 为使供应商有合理的时间按补充文件准备竞争性谈判响应文件，招标人可能根据具体情况酌情延长投标截止日期。

16.竞争性谈判响应文件的递交与接收

16.1 竞争性谈判响应文件应按竞争性谈判文件的要求与格式编写。

16.2 竞争性谈判响应文件因表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.3 供应商编制和提交竞争性谈判响应文件所需费用自理。

五、竞争性谈判小组和评审

17. 竞争性谈判小组

17.1 招标人与采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建竞争性谈判小组，其成员由评审专家和招标人的代表组成。 竞争性谈判小组负责对竞争性谈判响应文件进行审查、竞争性谈判、评价以及推荐成交供应商。

18. 资格核查

18.1 竞争性谈判小组根据规定的供应商资格条件要求，对竞争性谈判响应文件进行资格核查。供应商不满足资格条件的，在评审时将其视为无效响应。

18.2 竞争性谈判小组可以要求供应商提交有关证明和证件的原件以便核验。

19.竞争性谈判响应文件的符合性审查

19.1 竞争性谈判小组对竞争性谈判响应文件进行符合性审查，竞争性谈判响应文件有下列情况之一的视为无效响应：

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金缴纳形式不符合竞争性谈判文件要

求的；

（2）未按照竞争性谈判文件规定要求逐页签署、盖章并加盖骑缝章；

（3）不满足谈判须知规定的实质性要求的；

（4）报价超过采购项目最高投标限价的；

（5）同一供应商提交两个以上不同的竞争性谈判响应文件或者报价的，但竞争性谈判须知允许提交备选方案的除外；

（6）竞争性谈判响应文件有效期不足的；

（7）不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的。

（8）未按竞争性谈判文件要求提交资格证明文件；

(9)提供的资格证明文件不符合竞争性谈判文件要求或提供虚假资格证明文件的；

(10)资格证明文件未按竞争性谈判文件要求加盖供应商单位章、 签字的；

(11)资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

20.竞争性谈判响应文件的澄清

20.1竞争性谈判小组在对竞争性谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞争性谈判文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

20.2 计算错误修正的原则：单价与总价有出入,以单价为准；大、小写有出入，以大写为准；竞争性谈判响应文件正本与副本有出入，以正本为准。按上述原则修正的竞争性谈判响应文件，对供应商起约束作用，供应商不接受修正的，其竞争性谈判响应文件将被拒绝。

20.3 供应商应按竞争性谈判小组通知的时间、地点，指派专人进行澄清、说明或者补正。

21.供应商有下列情形之一的,不得成为成交供应商:

（1）竞争性谈判响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（2）法律法规和竞争性谈判文件规定的其他情形的。

22.竞争性谈判终止

22.1 谈判时，出现下列情况之一，本次竞争性谈判终止：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标供应商的报价均超过了最高限价或采购预算，招标人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

22.2 竞争性谈判小组应将竞争性谈判终止理由通知所有参与竞争性谈判的供应商。

23. 保密要求

23.1 竞争性谈判小组以及与评审工作有关的人员对评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。

六、成交结果信息公布与供应商质疑

24.成交信息的公布

24.1 竞争性谈判结束后，成交结果信息将在新疆政府采购网上公布。

25.询问及质疑

25.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或采购代理机构提出询问。招标人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

25.2 供应商若认为竞争性谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向招标人或采购代理机构提出：

（1）关于竞争性谈判文件的质疑，应在递交竞争性谈判响应文件截止时间前提出。

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布后七个工作日内提出。

25.3 供应商提出质疑的，应当提供质疑书原件。招标人向质疑供应商签收回执。

25.4 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

25.5 质疑书应当由质疑供应商法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，质疑书由授权代表人签字的应附法定代表人授权书。

25.6 招标人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知与质疑处理结果有关的供应商。

25.7 供应商对招标人或采购代理机构无正当理由拒绝受理质疑的，可书面向政府采购监管部门反映情况；供应商对招标人或采购代理机构的答复不满意，或招标人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序提出投诉。

26.成交通知

26.1 成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对招标人和成交供应商具有同等法律效力。

26.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

27.签订政府采购合同

27.1 竞争性谈判文件、成交供应商的竞争性谈判响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

27.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内与招标人签定政府采购合同。

27.3 成交供应商应当按照政府采购合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

27.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、责任承担

28.1 在政府采购活动中，供应商需承担的相应责任及违规处理，按照《政府采购法》、《采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第 74 号令）的规定执行。

八、其他规定

29.1 竞争性谈判文件的其他规定见投标供应商须知。

# 第五章 合同条款及格式

（货物类、服务类）

出卖人：                           签订地点：

买受人：                           签订时间：

第一条   采购项目、数量、单价及金额

| 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： |  |  |  | 小写：元 |  |

第二条   质量标准:

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：

第五条 采购项目的附（配）件、工具数量及供应办法：

第六条 合理损耗标准及计算方法：

第七条 采购项目所有权自              时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，采购项目属于             所有。

第八条 提供采购项目的方式、地点、时间：

第九条 运输方式及到达地和费用负担：

第十条 检验标准、方法、地点及期限：

第十一条 采购项目的安装调试：

第十二条 结算方式、时间及地点：

第十三条 担保方式（可另立担保合同）：

第十四条 本合同解除的条件：

第十五条 违约责任：

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人

协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列    种方式解决。

（一）提交                 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十七条 本合同自                   起生效。

第十八条 其他约定事项：

| 出卖人出卖人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 户名： 开户银行： 账号： | 买受人买受人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： |
| --- | --- |

# 第六章  谈判响应文件格式

# 谈判响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

封面格式

竞争性谈判响应文件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字）

年       月       日

目  录

一、报价函

二、报价一览表

三、分项报价表

四、报价货物技术规范偏离表

五、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

六、供应商基本情况表（附营业执照等）

七、诚信投标承诺书

八、反商业贿赂承诺书

九、其他资格证明所需文件

（注： 响应供应商编制响应文件目录时应编制页码，可做详细目录； 但目录顺序应与本表一致。）

一、报价函

致：（采 购 人）

根据贵方             （项目名称）谈判文件，我方               （报价供应商名称）作为报价供应商正式授权            （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件中，包括如下内容，并已密封装袋正本壹份，副本叁份：

按“报价供应商须知 ”要求编制的报价文件我方己完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1、报价函

2、报价一览表

3、分项报价表

4、法定代表人身份证明

5、法定代表人授权委托书

6、诚信投标承诺书

7、反商业贿赂承诺书

8、其他资格证明所需文件

（1）提供有效经年检的营业执照；

（2）提供近三个月的企业完税证明及社保缴纳证明；（如有退休人员提供退休证）

（3）提供 2024年度财务审计报告或财务报表(成立不足一年提供成立至今财务报表）

（4）供应商存在“信用中 国 ”网站（www.creditchina.gov.cn） 、 中 国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单的禁止参与参与本项目，响应文件无效。（供应商信用 记录由采购人或采购代理查询，查询截止时间为响应文件开启时间。）

（5）报价人认为需要提供的其他技术材料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据谈判文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部谈判文件，参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

（3）我们同意在谈判文件规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）同意向贵方提供可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（5）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（6）如果我方中标，将根据谈判文件的规定，及时签订合同，并严格履行合同的责任和义务。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

二、报价一览表（第一轮报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供货期限 |  |
| 响应报价 | 小写： 大写： （注：该报价含货物采购、运输、安装、调试及税费） |
| 备注 |  |

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

手 机：

电话/传真：

年    月    日

三、分项报价明细表（格式可自拟）项目名称：                              项目编号：

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格 |  | 数量 | 单位 | 单价 （含 税） | 总价 （含 税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  | 小写：（大写：） |  |  |  |  |

供应商名称                  （盖公

章）：

供应商法定代表人或者被授权代表    （签字）：

日期：       年        月       日

四 、 技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 谈判文件技术规范、要求 | 报价文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：                                           日期：

注：（1）如无偏离请注明“无 ”字。

五、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：        系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书》。

供应商：                  （公章）	 年       月     日

法定代表人授权委托书

（采购代理机构）   ：

我  （姓名） 系   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次              项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于          年         月         日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：               年 龄：

单  位：                       部 门：               职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

六、供应商基本情况表（附营业执照等）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照、开户许可证或开户信息等相关材料的复印件。

（供应商可根据本表自行编制）

七 、 诚信投标承诺书

（采购人）：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

1、自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

2、报价文件中所提供的资格文件、证明、材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

3、我司提供的所有产品均为原厂生产的正规渠道产品。

我公司若违反上述承诺，愿接受取消报价（中标）资格及其他任何形式的处理。

报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附注： ▲本承诺书格式不得修改。

（中小微企业、节能、环保等其他资料，投标单位可自拟）

中小企业声明函（工程、货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝ 2020 )46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的相关产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为	（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为	（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型 企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

供应商须提供中小微企业库查询截图。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函

本 单 位 郑 重 声 明 ， 根 据《 财 政 部  民 政 部  中 国 残 疾 人 联 合 会 关 于 促 进残 疾 人 就 业 政 府 采 购 政 策 的 通 知 》 （财 库〔 2017〕  141号 ） 的 规 定 ， 本 单位 为 符 合 条 件 的 残 疾 人 福 利 性 单 位，且 本 单 位 参 加______单 位 的 采 购 文 件编 号 为______的            项 目 采 购 活 动 提 供 本 单 位 制 造 的 服 务 或 产 品

（由 本 单 位 承 担 工 程 /提 供 服 务 ） ，或 者 提 供 其 他 残 疾 人 福 利 性 单 位 制 造 的服 务 或 产 品 （不 包 括 使 用 非 残 疾 人 福 利 性 单 位 注 册 商 标 的 服 务 或 产 品 ） 。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人 民 币（大 写 ）        圆 整 (￥ :        ) 。

本单位对上述声明的真实性负责 。 如有虚假 ， 将依法承担相应责任。

（备 注 ： 1 、 投 标 人 如 不 提 供 此 声 明 函 ， 价 格 将 不 做 相 应 扣 除 。 2、 中标投标人为残疾人福利单位的 ， 此声明函将随中标结果同时公告 ， 接受社会监督）

企 业 名 称 （公 章 ） ：

日   期 ：

注 ： 符合条件的残疾人福利性单位请提供本函 ，不符合的不提供本函。

监狱企业申明函

【 非监狱企业的不用提供 】

本企业郑重声明 ， 根据 《 关于政府采购支持监狱企业发展有关间想 的 通 知 》 （财 库［2014］ 68号 ） 的 规 定 ， 本 企 业 为 监 狱 企 业。

根据上述标准 ， 我企业属于监狱企业的理由为 ：   	 本 企 业 为 参 加 （项 目 名 称 ：                                     ） （项 目 编 号 ：                           ） 采 购 活 动 提 供 本 企 业 的 产品。

本企业对上述声明的真实性负责 。 如有虚假 ， 将依法承担相应责任。

供 应 商 名 称 （盖 章 ） ：

日 期 ：   年   月    日

监狱企业参加政府采购活动时 ， 应当提供由省级以上监狱管理 局 ， 戒 毒 管 理 局 （含 新 疆 生 产 建 设 兵 团 ） 出 具 的 属 于 监 狱 企 业的证明文件：

监狱企业 ： 是指由司法部认定的为罪犯 ， 戒毒人员提供生产项目和劳动对象 ， 且全部产权属于司法部监狱管理局 、 戒毒管理局 、 直属煤矿管理局 ， 各省 、 自治区 、 直辖市监狱管理局 、 戒毒管理局 ， 各地（ 设区的市 ） 监狱 、 强制隔离戒毒所 、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局 、 戒毒管理局的企业。

八、反商业贿赂承诺书

致 ： （采购人 ）

为了进一步营造公平竞争的市场环境 ， 维护市场秩序 ， 我方在政府采购活动中郑重承诺：

一 、 依法参与政府采购活动 ， 遵纪守法 ， 诚信经营 ， 公平竞争。

二 、 不向采购单位 、 集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂 ； 对索取或接受商业贿赂的单位和个人 ， 及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三 、 坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四 、 不采取不正当手段诋毁 、 排挤其他投标人 ， 与其他投标人保持公平的竞争关系。

五 、 不与采购单位 、 集中采购机构和政府采购评审专家串通 ， 自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六 、 不与其他投标人串通采取围标 、 陪标等商业欺诈手段谋取中标 ， 积极维护国家利益 、 社会公共利益和采购单位的合法权益。

七 、 严格履行政府采购合同约定的责任和义务 ， 保质保量地完成采购合同规定的任务 ， 准确兑现售后服务承诺。

八 、 自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查 ， 如实反映情况 ， 及时提供有关证明材料。

报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附注： ▲本承诺书格式不得修改。

九、其他资格证明所需文件