可移动装配式银行（现金岛）的采购需求
一、供应商资格要求
     （一）基本资格要求
1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
 2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。
     3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。
 4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。
5.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。
6.供应商在资格审查时未处于中国建设银行总行全国区域或中国建设银行安徽省分行供应商禁用或退出期内。
7.供应商在本项目采购过程中不得存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：
（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；
（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；
（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。
8.本项目（不）接受联合体报名申请。
9.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。
     （二）特定资格要求
1.供应商须工商注册成立且稳定经营一年以上，营业执照经营范围应与本次采购商品范围相一致。
2.供应商须具备有效的资质证书（须上传至龙集采平台“资质信息”栏位，否则视同不满足资格要求）。

①安全技术防范行业资质登记证书

②非本市企业须具备本地化服务能力，提供分公司营业执照或办事处租赁合同，或若入选后合同履约前成立分公司或办事处的盖章承诺函。

③供应商必须可以通过阜阳市公安、消防相关部门验收，并取得公安部门发放的《安全防范设施合格证》以及消防部门发放的《建设工程消防验收意见书》，并出具盖章的承诺函。
3.供应商近三年须具有至少1项与金融机构合作的同类合作案例，提供有效的合同证明文件。（须上传至龙集采平台“案例信息”栏位，否则视同不满足资格要求）
二、对于拟租赁可移动装配式银行的要求
（一）基本要求
1. 可移动装配式银行由安全墙体、组合式整体柜台、防尾随联动门、现金业务区、客户业务区和客户安全门等组合而

2. 临泉光明路支行、太和支行，阜阳开发区支行、阜阳颍泉支行、阜阳淮河路支行每个网点需要可移动装配式银行一台，租赁期限3个月。
3.租期计算，可移动装配式银行安装到位、调试完成，通过公安、消防验收取得相关证件并移交建行后为起租日，建行撤出临时移动营业网点后租赁终止。
4.建行返还临时移动营业网点时，无须恢复可移动装配式银行原状。
5.提供公安部门的检验检测报告；提供并能接入当地公安110接警应急中心。
6.确保可移动装配式银行必须通过属地公安、消防、银监论证通过
（二）配置要求
可移动装配式银行包含现金柜台、3p空调挂机、网络线路调试及机柜安装（含ups电池组）、监控设备调试及安装、110报警设备调试及安装等。
（三）售后服务要求
密切配合建行的经营要求，将可移动装配式银行放置在建行指定地点，取得物业、城管、监管等相关部门的认可，确保可移动装配式银行通过公安、消防部门验收，取得《安全防范设施合格证》、《建设工程消防验收意见书》。
对可移动装配式银行及设施、设备日常维护保养和故障及时处理，确保状态完好。若出现设施、设备故障连续超过3天，需赔偿建行由此所造成的损失。出租方不履行或不按约定售后义务时，建行将发出限期改正令，出租方未在限期时间内改正的，出租方应向建行支付违约金，每次金额为1000元。

（四）报价要求
可移动装配式银行报价中需包括但不限于现金柜台、3p空调挂机、网络线路调试及机柜安装费用（包含ups电池组）、监控设备调试及安装费用、110设备报警调试及安装费用、运输费用、吊装费用、安装费用、专家验收费用、移除费用、增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加、印花税、企业所得税等各项税费。
（五）款项支付要求
1.无租赁保证金。
2.因装修提前完工等情况按照建行业务安排提前据实结算。出租方无权擅自提前收回可移动装配式银行，否则，出租方应向建行支付金额为租金3倍的违约金。
3.除可移动装配式银行租金外，建行无须承担与租赁可移动装配式银行相关的任何费用。
4.根据合同约定付款条件、付款方式、付款周期等要求进行付款。
