华埠镇基层智治网络建设采购项目

（项目编号：ZJXDKH2025-WLJSXM）

竞

争

性

磋

商

文

件

（线上电子招投标）

采购人：开化县华埠镇人民政府

采购代理机构：浙江信达咨询监理有限公司

二○二五年八月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	03

第二章 响应方须知及前附表	07

A、响应方须知前附表	07

B、响应方须知	11

第三章 采购需求	25

第四章 合同主要条款	44

第五章 响应文件格式

51

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 华埠镇基层智治网络建设采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取磋商文件，并于2025年 8 月 25日09:30时（北京时间）前递交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：ZJXDKH2025-WLJSXM

2.项目名称：华埠镇基层智治网络建设采购项目

3.采购预算： 122.9302 万元。

4.最高限价： 114.0000 万元。

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华埠镇基层智治网络建设采购项目 | 详见第三章《采购需求》 | / |

5.工期（服务期限）要求：本次项目服务期为三年，合同一年一签(具体起始时间以签订合同为准，实际结算价=单价*实际工程量)。

6.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

时间：/至2025年 8 月 25 日09:30时（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.提交响应文件截止时间及磋商时间： 2025 年 8 月 25 日 09:30 时（北京时间）

2.磋商地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，响应人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加电子签章，且在响应截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：开化县金佰汇金融中心5楼516、517室，邮编：324300 收件人：浙江信达咨询监理有限公司  刘女士  联系电话：15924083683）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府采购网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。

(2)响应人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)响应人通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为未提供响应文件，投标无效。响应截止时间后递交的响应文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

响应人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

响应人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：开化县华埠镇人民政府

单位地址：浙江省开化县华埠镇江东新区华康路86号

项目联系人：徐女士

项目联系电话：13735086159

质疑联系人：徐女士

质疑联系方式：13735086159

2.采购代理机构信息

代理机构：浙江信达咨询监理有限公司

单位地址： 开化县金佰汇金融中心5楼516、517室

项目联系人：杨女士

项目联系电话：18857017056

质疑联系人：刘国真

质疑联系方式：15924083683

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

联系人：江科

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  响应方须知及前附表

- A、响应方须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县华埠镇人民政府 采购内容：华埠镇基层智治网络建设采购项目（详见第三章《采购需求》）。 项目编号：ZJXDKH2025-WLJSXM 采购预算：122.9302万元。 最高限价：114.0000万元。 工期（服务期限）要求：本次项目服务期为三年，合同一年一签(具体起始时间以签订合同为准，实际结算价=单价*实际工程量)。 |
| 2 | 踏勘现场 | 供应商自行组织，费用自理 。 |
| 3 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1)采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目响应人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等; 2）信用信息查询的截止时点：提交响应文件截止时间前3年内； 3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（□是☑否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性:□货物类☑服务类□工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：华埠镇基层智治网络建设采购项目，所属行业： 信息传输业 。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能(环保)产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，响应人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | □是☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | □是☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘现场 | 供应商自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 响应人如对磋商文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 响应文件的递交 | 响应人应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为未提供电子响应文件，投标无效。响应截止时间后传输递交的响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：15924083683 电子邮箱：380650067@qq.com |
| 14 | 响应材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求递交。 2.响应文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.成交供应商在领取成交通知书后需另行提供纸质版响应文件一正三副（包括最后报价文件）。 |
| 15 | 响应截止时间 | 2025 年 8 月 25 日 09:30 时 |
| 16 | 磋商时间 及地点 | 磋商时间： 2025 年 8 月 25 日 09:30 时 磋商地点（网址）：通过政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）在线开标。 |
| 17 | 响应人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号123690009542加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 成交公告 及成交通知书 | 在中标投标人确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告）。 |
| 19 | 履约保证金 | £本项目不收取履约保证金。 R合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额1%的履约保证金。 |
| 20 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格条款 | 固定单价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整。实际结算价=单价*实际工程量。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子 保函 | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 23 | 重要提醒 | 1.响应截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-磋商评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为磋商时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.评标委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |
| 24 | 合同公告时间 | 自政府采购合同签订之日起2个工作日内在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布。 |

- B、响应方须知

- 一、总则

1.项目概况

1.1采购人：开化县华埠镇人民政府

1.2采购内容：华埠镇基层智治网络建设采购项目（详见采购文件第三章《采购需求》）

1.3项目编号：ZJXDKH2025-WLJSXM

1.4采购预算 ：122.9302万元，  最高限价： 114.0000 万元。

1.5工期（服务期限）要求：本次项目服务期为三年，合同一年一签(具体起始时间以签订合同为准，实际结算价=单价*实际工程量)。

▲2.投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

2.4本项目的特定资格要求：无。

3.投标费用

3.1不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

3.2招标代理费由中标单位支付，以中标金额为基数，参照国家发展计划委会计价格〔2002〕1980号文件(服务类)标准收取。

招标代理费的收取标准：

| 服 费 务 率 类 型 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |

3.3结算方式及时间为：在中标公示结束后由中标单位一次性向采购代理机构付清。

收款单位（户名）：浙江信达咨询监理有限公司开化分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司开化支行

账户号码：1209 2901 0920 0079 516

▲4.投标委托

响应人代表无须出席磋商现场，电子响应文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）将不享受评审中价格扣除优惠。

6.其他说明

供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

- 二、磋商文件

7.磋商文件构成

7.1磋商文件包括

第一章  竞争性磋商公告

第二章  响应方须知及前附表

第三章  采购需求

第四章  合同格式

第五章  响应文件格式

7.2响应人应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件做出实质性的响应。如果没有按照磋商文件的要求提交全部响应文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由供应商自行承担。

8.磋商文件的修改、澄清

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在递交首次响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、响应文件的编制

9.响应文件的构成

响应文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子响应文件中须加电子签章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（3）法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（4）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（5）中小企业声明函（若有，格式附后）；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（若有）；

（8）响应人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

▲（2）采购需求偏离表；

（3）项目业绩；

（4）指标要求；

（5）企业资质；

（6）拟投入人员；

（7）运维服务方案；

（8）技术服务方案；

（9）实施方案；

（10）应急方案：

（11）本地化服务；

（12）合理化建议；

（13）功能演示；

（14）响应人需要说明的其他文件和说明。

10.3 报价文件：

包括但不限于以下内容：

▲（1）响应函（格式附后）；

▲（2）响应一览表（格式附后）；

（3）响应报价明细表；

（4）响应人需要说明的其他文件和说明。

11.响应文件的语言及计量单位

11.1响应文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、电子签章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.响应报价

12.1 响应人的响应报价为含税价（以人民币为结算单位），响应报价应包括为完成该项目可能发生的所有费用，应包括但不限于人员费用（工资、福利等）、材料消耗费用、管理费用、调研费、成果评审、综合验收、利润、税费、其它相关费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。中标后，不得以任何原因及理由作任何调整。

12.3响应人对所投项目只能提出一个不变报价，采购人不接受任何选择价。

12.4文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

12.5在服务内容相同的情况下，后轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等必须优于或等于前一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件。

12.6响应方应按上述条款的要求填写，作为磋商小组选定成交方的标准之一，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13.响应文件的编写要求

13.1响应人应按本磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为响应人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对磋商文件作出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝。

14.投标的有效期

14.1响应文件提交截止日起90日内。

14.2特殊情况下，采购人可与投标人协商延长响应文件的有效期。

- 四、响应文件的递交

15. 响应文件的签署

15.1电子响应文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

▲15.2电子响应文件中须加电子签章部分均采用CA签章。

16.响应截止时间和地址

16.1截止时间： 2025 年 8 月 25 日 09:30 时（北京时间）,逾期不受理；

16.2磋商地点（网址）：通过政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）在线开标。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1响应人应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为未提供电子响应文件，投标无效。响应截止时间后递交的电子响应文件，将被政采云平台拒收。

17.2在递交响应文件截止期之后，响应人不得对其响应文件做任何修改。

17.3递交响应文件截止期后，响应人不得撤回其响应文件。

17.4实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。响应人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

18.联合体投标

本项目接受不联合体投标。

- 五、开标、评标和定标

19.磋商会议程序

19.1磋商后响应人登录政采云平台，用“项目采购-磋商评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为磋商时间起30分钟内。

19.2磋商小组对各供应商的资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果。

19.3磋商小组对各供应商的技术商务文件和报价文件进行评审；磋商小组分别与供应商就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商。逐家磋商为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定；

19.4磋商结束后，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家）；

19.5磋商小组按磋商办法和细则规定推荐成交候选人；

19.6磋商会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.组建磋商小组

20.1评标工作由磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2磋商小组负责人由磋商小组成员推荐产生，采购人代表不得担任磋商小组组长。

22.磋商程序

22.1磋商小组评审供应商的响应性文件，并根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

22.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

22.3磋商过程中，磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加电子签章。

22.5磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权委托人签字或者加电子签章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.6如磋商文件有实质性的变动，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

22.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.8磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组全体人员须在评审报告上签字确认。

22.评审原则

22.1磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与响应方接触。

22.2评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效，由更换后的磋商小组重新进行评审。无法及时补足磋商小组成员的，应当停止评审活动，封存所有响应文件和磋商、评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3磋商小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

22.4磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22.7财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
   非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.8评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加电子签章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.最后报价

24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有符合性审查合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

24.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

24.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商.

24.4 综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应当按照采购文件中规定的评审标准，对符合性审查合格的响应文件进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

25.响应文件的错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中响应一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应方确认后产生约束力，响应方不确认的，其响应无效。

- 26.汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。磋商小组成员总评分偏离平均分30%以上的，以及个人主观打分偏离所有磋商小组成员主观打分平均值30%以上的，由磋商小组启动评分畸高、畸低行为认定程序，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 27.磋商方法

27.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值20分，技术商务等分值80分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应方为排名第一的成交候选人。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的采取随机抽取方式确定。

27.1.1综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

27.2评分标准表

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 | 评分细则 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技 术 资 信 部 分 80 分 | 项目业绩 | 2分 | 2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有与本项目相类似业绩的得1分，最高2分。 注：须提供①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的网页并注明网址);②中标通知书;③采购合同复印件并加盖公章。没有提供或提供不全或提供不符合要求的不得分。 | 客观分 |
|  |  | 指标要求 | 8分 | 评委根据对投标人所投服务工具产品的功能及性能、配置等进行评比打分。打★号为重要指标，有负偏离每项扣2分；本项最高8分，扣完为止。 注：须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或测试报告扫描件并加盖公章。 | 客观分 |
|  |  | 企业资质 | 6分 | 1.投标人具有信息及通信系统集成类售后服务五星及以上的得2分，四星及以下的得1分，没有的不得分，本项最高得2分； 2.投标人具有信息安全服务二级资质以上的得2分，三级及以下的得1分没有的不得分，本项最高得2分； 3.投标人具有云服务信息安全管理体系认证证书，得2分没有的不得分，本项最高得2分。 注：投标文件中提供上述有效期内的认证证书复印件并加盖单位公章，未提供的不得分。 | 客观分 |
|  |  | 拟投入人员 | 10分 | - 项目负责人具有信息技术（系统集成）专业类高级工程师资格证书的得3分，具有信息技术（系统集成）专业类中级工程师资格证书的得1分，本项最高得3分； 2、项目组中技术负责人具有集成项目管理高级证书的得2分，具有信息安全管理工程师证书得1分，本项最高得3分。 3、拟派售后负责人具有高级通信工程师证书得2分，具有中级通信工程师证书得1分，本项最高得2分。 - 4、拟派售后成员具有高压电工证或低压电工证的，每提供一个得1分；本项最高得2分。 注：同一人员不重复计分。（注：须提供相关资质证书及缴纳近6个月社保证明，未提供要求的证明材料不得分）。 | 客观分 |
|  |  | 运维服务方案 | - 15分 | - 1、根据投标人提供的项目建设背景、业务现状分析、项目需求、建设目标等整体性维保方案进行评价，方案完整、合理思路清晰的得3分；方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 2、根据投标人提供的安全保证措施进行评价，包括维保安全生产管理体系及保证措施等情况，措施方案完整、合理思路清晰的得3分；措施方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 3、根据投标人提供的质量保证措施：包括维保质量管理体系及保证质量的技术措施等情况；措施方案完整、合理思路清晰的得3分；措施方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 4、根据投标人提供的日常巡检方案及保障措施进行评价：包括日常巡检中人员配备，服务计划及相关保障措施；措施方案完整、合理思路清晰的得3分；措施方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 - 5、根据投标人提供的网络安全维护措施进行评价：包括系统检测、软件升级及维护、病毒防范、漏洞整改等情况，措施方案完整、合理思路清晰的得3分；措施方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 技术服务方案 | - 13分 | - 根据投标人提供的项目平台系统方案包括系统目标架构、技术架构、网络架构、系统安全架构等方案进行评价，总体思路、全满足采购需求的得3分；方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 - 根据投标人提供的监控平台AI功能能力方案进行评价，监控平台同时兼容多协议设备接入，并提供AI识别能力，AI能力包括：系统画面异常巡检、电动车识别、区域入侵识别、抽烟识别等不少于10个能力，每提供一个得1分；最高得10分，内容不符合或不提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 实施方案 | 9分 | 根据投标人提供的实施方案，是否包括实施组织架构、实施计划、实施质量保证措施与风险控制等，每提供一条符合的得3分，最高得9分，不符合或不提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 应急方案 | 3分 | 提供应急管理措施，包括是否建立服务保障应急预案，方案对可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况；在服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制等情况；提供的方案依据充分、思路清晰、逻辑合理、方法可行、符合的得3分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 本地化服务 | 2分 | 根据投标人本地化服务能力打分。投标人在衢州市范围或项目所在地内设有服务网点（公司、分公司或办公地点）得2分。 注：若为公司或分公司需提供营业执照证明，若为办公地点需提供房屋租赁合同，否则不得分。 | 主观分 |
|  |  | 合理化建议 | 2分 | 根据采购需求投标人对本项目的维保服务提出合理化建议的，提出合理化建议内容丰富且可行性强，每一条建议符合采购需求内容的得1分，最高得2分，不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 功能演示 | 10分 | 系统AI服务功能演示: 1、代维代管：支持多维巡检，自测自检：支持自定义巡检时间和频率自动检测设备在线状态、画面质量(模糊、花屏等8项)，及时发现和定位设备故障。满足以上功能得2分，否则不得分。 2、自动派单闭环管理：根据巡检结果自动触发工单，实现快速接单和故障处理。回单时，平台会对设备状态进行再次校验，校验不通过不允许回单，确保维护效果，实现流程闭环。满足以上功能得2分，否则不得分。 3、数据透视，运营管控：支持从不同时间、客户、区域等多个维度，查看设备运行情况、巡检情况、工单处理、故障原因等数据便于基层及时总结规律加强管理。满足以上功能得2分，否则不得分。 4、车牌识别联动移车：智能车牌识别联动系统通过高清摄像头实时捕捉道路画面，运用车牌识别算法快速精准识别占道车辆的车牌号码。一旦确认车辆违规占道，系统将自动触发联动机制，将车牌信息、车辆位置等数据安全传输至移车服务平台。平台随即通过电话或短信等方式联系车主，通知其及时移车，实现从车牌识别到车主通知的全流程自动化处理，高效解决车辆占道问题，保障道路通行秩序。满足以上功能得2分，否则不得分。 5、云侧智能分析及1400推图：基于云侧智能分析系统，通过普通网络摄像头采集实时视频流，运用 AI 算法自动检测、提取场景特征数据。系统严格遵循 GA/T 1400《公共安全视频监控联网信息应用系统》标准协议，对场景结构化数据（含图像、采集时间等）进行合规化处理，确保数据格式、加密传输、安全认证等环节满足采购人需求，实现数据的高效共享与业务协同。满足以上功能得2分，否则不得分。 注：须将系统演示过程进行拍摄或录屏，视频内容、声音要求清晰，建议高清MP4格式，演示内容视频文件请拷贝至U盘并单独密封（包装入技术商务文件）。视频演示时间在20分钟以内，超过规定时间的演示部分不得分。视频提供要求为真实系统或demo演示,使用图片、PPT等其它方式演示的不得分。投标截止时间前将录制的U盘密封邮寄或现场送达至（代理公司），逾期将被拒收，未提供不得分。 | 主观分 |
| 2 | 报价 |  | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格。 |  |
| 3 | 总得分 |  | 100分 | 总得分=技术部分得分+报价得分 |  |

28.磋商无效的情形

如发生下列情况之一的，其响应文件视为无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的;

（3）电子响应文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）磋商文件中有▲处条款响应人未作实质性响应的；

（6）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提供备份响应文件的；

（9）电子响应文件解密失败，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

（10）电子响应文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份响应文件，但是备份响应文件无法导入或者无法读取或者不符合本磋商文件和电子交易平台要求的；

（11）不同响应人的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（12）上传的电子响应文件出现使用本项目其他响应人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应人的电子印章的；

（13）不同响应人的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

（14）不同响应人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

（15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

29.采购终止的情形

采购中，出现下列情形之一的，采购应予终止。终止后，采购人应将终止理由通知所有供应商：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公证的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应磋商文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，采取随机抽取方式确定。

31.成交通知及成交公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布成交公告及《成交通知书》，成交公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

31.2发布成交公告时同步公开评标委员会对每个响应人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。

31.3成交公告发布同时，由浙江信达咨询监理有限公司和采购人签发《成交通知书》。

31.4《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。

- 质疑与投诉

- 32.1供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加电子签章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

②书面递交到开化县金佰汇金融中心5楼516、517室。

- 六、合同授予

33.签订合同

33.1成交人应在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江信达咨询监理有限公司鉴证盖章后生效。

33.3 磋商文件、响应文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对磋商文件和响应文件做实质性修改。

- 采购需求

一、项目背景

为满足华埠镇基层智治场景需求，对重点场所、违停抓拍、区域入侵等场景开展智治治理工作拟开展华埠镇基层智治网络建设采购项目。本次运维项目为华埠镇辖区原监控涉及433个点位。项目自建成以来，已满项目服务维保期，由于主体采购项目自建成后一直24小时运转，部分设备已老化，或多或少会存在故障，主要问题如下：

1、前端点位杆件破损，影响图像场景；

2、前端点位设备破损，影响图像质量；

3、前端点位供电出现故障，影响设备在线率；

4、设备传输网络出现故障，影响设备在线率、图片视频的存储等；

5、后端服务器平台出现故障，影响系统整体功能；

6、其它一些故障。

为满足华埠镇基层智治场景需求，对重点场所、违停抓拍、区域入侵等场景开展智治治理，提供数据支撑，提高治理水平，避免基层智治工作脱节。通过引入项目维护服务单位，可以加强运维保障，提高华埠镇基层智治及时、准确性，提高决策和指挥的工作效率，有效地应对各类突发事件，从而最大程度减少灾害所带来的损失。

二、项目内容

对华埠镇辖区监控视频监控系统大部分设备、监控平台进行维保及维护保养，本次项目主要对以下设备进行维保及维护：

1、433个点位整合现有分散系统，实现一站式管理、引入AI分析能力，提升监控效能、建立7×24小时响应机制，确保系统稳定运行并推送开化县视频融合平台。

2、光纤线路租赁续租；

3、监控平台日常维保；

4、监控电力配套设施的维护。

5、监控存储服务

6、AI功能叠加服务

7、时钟信息质量服务

具体服务内容

（一）前端设备的维保及维护

1、基础设施检查，含基础、杆件、控制柜等。

2、设备运行情况，是否运行正常，有无遭到损坏（被车撞、碰，被人撬、砸、拆、偷）等。

3、设备的整洁卫生情况、雨天的防雨防潮情况等。

4、控制箱内电器设备除尘。

5、防护罩内电器设备除尘，防护罩和前视玻璃擦拭。

6、线路接线端点接触性能检查。

7、检查紧固件是否松动。

8、监控配套电力维护服务。

（二）后端配套维护服务

1、使用视觉AI能力，对目标摄像头实现AI功能的叠加，智能分析数据平台应具备系统画面异常巡检、电动车识别、区域入侵识别、抽烟识别等AI智能分析功能需求。

2、画面异常巡检是基于AI巡检服务，系统每日智能分析回看视频画面，检查画面是否出现模糊、偏色、过曝、遮挡、条纹、雪花异常，生成巡检报告。满足自动、快速掌握视频监控画面画质状态的需求。通过AI自动巡检、自动派单等能力，快速处理故障，有效提高设备在线率及运行质量，降低设备停机时间。

3、存储服务监控录像不少于30天的回放服，画面高清流畅。

4、时钟信息质量服务，频监控点位时钟信息与北京时间偏差绝对值不超过3秒。

5、光纤线路租赁续租，前端监控摄像头网络通信服务。

三、服务总体要求

满足社会治理安全，具备多种可选AI分析告警以及联动处理能力等场景的AI分析和语音播报能力，提供一套具备AI功能的视屏监控平台使用及具备后端AI功能的需不少于150路，供应商应提供服务人员组织架构体系及具体联系清单。应能够提供7×24小时响应服务。中标供应商在接到采购人的电话后 2 小时内响应，4小时内到达现场，故障修复时间不应大于24小时，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。临时调换的设备要求不低于原有的设备要求。供应商若有其他服务承诺，也将一并执行。中标供应商必须将公司的服务热线明确告知采购人。

前端运维标准

(1)保证在运维期间除去不可抗力因素外，前端地面监控点位每月设备在线率需达到95%以上。

(2)设备维修和故障件替换服务及线路维修，确保系统处于正常工作状态：运维单位应提供快速技术服务，发现故障后，维护人员响应时间应不大于2小时，到达工程现场时间不应大于4小时，故障修复时间不应大于24小时，对于无法在24小时内修复的特殊故障，需提前报业主方并共同协商确定解决方案和处理时限，尽快采取措施进行抢修，最迟不得超过72小时修复。

(3)计划性维护

a.每季度至少需对每个点进行巡查一次。检查设备外观是否完好、设备外线路是否完好等，并拍摄现场图片，做好巡检记录，每月提交一次给业主单位。

b.每季度对每个点的机箱和机箱内设备进行除尘清洁、接地检查及设备线路整理，使之安全、整洁；对每个点机箱内设备线路接口进行检查一次；

c.每季度对每个点的摄像机、镜头进行清洁、接口检查及线路检查整理一次。

d.每周对系统功能进行巡检一次，确保系统的稳定运行。

e.维护工作在进行前制定工作计划报送业主单位，以便业主单位随机检查落实工作的进展情况，

f.维护工作在进行时，须做好工作记录、报表，工作结束后报送业主单位。

(4)日常性维护：指派专门的技术人员进行系统工作状况检查，查看管理平台图像显示情况并进行故障登记。发现故障，立即安排人员排除。

(5)临时任务：根据业主单位要求，随时指派技术人员到系统前端进行巡检、抢修及保障，运维单位需自备交通工具。

(6)设备保养更换要求：合同期内设备保养及更换，由中标单位负责，中标单位应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，且达到高清（1080P）以上。

(7)其他要求：

a.维护范围内点位在管理平台上的运行情况每天巡检一次并建立巡检台帐，合同范围内点位每月巡检一次，并建立巡检台帐，每月上报一次，供业主单位随时检查。

具体巡检内容

清洁设备，保证外场设备安全、整洁、干净。

安全检查，保证外场设备用电、防雷、防诱、防水等设施安全。

统计遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况。

检查检测补光灯的工作情况。

检查外场设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患。全力配合好建设单位新建点位的接入和接入点位是否符合安装要求的检查工作。同时在不影响现系统正常运行前题下，运维服务单位必须对现有系统进行调整、修改、增加，确保新建点位的及时完成接入。

b.遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全。因灾害天气造成的损失以及后果，由运维服务单位承担。

c.每年重要节假日（“五一”、“十一”等）、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

平台软件运维标准

（1）系统软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除、软件授权等。

（2）系统软件故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护等。

运维考核办法：

运维考核规范：接受招标人组织开展的运维管理和质控考核，按照《浙江省公共安全视频建设联网应用工作考核评分办法》。主要以由业主单位成立运行维护检查小组，检查小组对每月的运维工作、质量等情况进行抽查，并作出客观评价。检查内容包括：现场情况检查、仪器准确度检查、实样比对检查等。

考核内容及方式：本办法所称公共安全视频图像信息系统，是指利用视频图像采集设备和其他相关设备，对涉及公共安全的区域或者场所进行视频图像及其相关信息采集、传输、显示、存储和处理的系统。

本办法适用于华埠镇人民政府建设、管理的视频图像信息系统及承建和运维单位。成立运维管理中心，由业主、运维等单位人员组成。运维中心负责故障的记录、流转、确认、统计和备案等工作。

四、考核标准

（1）每季度巡检并形成报告，发现问题及时修复；

（2）7*24小时受理故障申报；

（3）一般故障4小时内修复（不可抗力因素外），不能及时修复须安排备用设备替换；

（4）形成维修记录。

（5）日常运维管理中，发现运维单位不正确履行职责弄虚作假、隐瞒欺骗建设单位，提供虚假数据。每次扣3000元，情节严重，终止合同。

5.4、前端设备的运维要求：

（1）每季度巡检1次并形成报告（含设备巡检前后照片），发现故障及时修复或更换；

（2）7*24小时接受下派工单，并及时修复或流转；

（3）故障修复：一般故障4小时，偏远地段24小时；每超过24小时(不可抗力因素外)，扣除100元，以此类推。

（4）形成维修记录（含维修前后故障设备照片）。

（5）在线率考核（不可抗力因素外），要求前端视频图像信息系统每日在线率不得低于95%（不含报备点位），每下降1%每次扣除200元，以此类推。

5.5、运维中心人员7*24小时受理故障申报，主要职责包括：

(1)受理故障申报；

(2)流转任务工单；

(3)核查通报修复情况；

(4)归档维修和巡检文档；

(5)维护“一机一档”数据；

(6)固定资产管理；

(7)管理单位安排的其他事项。

故障申报包含设备巡检发现、人工巡检发现及基层单位工作中发现等情形。运维中心在接到故障申报后，15分钟内完成登记和工单流传工作。维保单位必须配备登高车、携带警示标识、个人防护装备等，确保维护工作安全有序进行。

每月对前端设备进行一次除尘及清理，确保机器正常，防止尘土引发的监控设备故障。每个季度全面检查信息系统一次，发现设备老化及时更换、维修。监控和分析视频图像信息系统的运行情况，及时发现并排除故障。点位报备必须提供建设管理单位认可的报备依据。短期报备点位每年累计报备时间不得超过60天。长期报备点位不得超过3个月且报备点位数不得超过建设点位数的10%。如超过报备时限仍未修复，按照故障点位扣款,对实际有困难的点位，以工作联系单形式提交到业主单位，经业主单位确认后不进行扣费。

五、应急预案

1.紧急维护、应急抢修预案措施：为确保特殊时期能正常使用，做到在最短的时间内修复，制定了两套抢修工作预案。

2.台、汛、防火季节抢修预案：

为确保系统在台、汛、防火季节期内能正常使用，做到在最短的时间内修复，特制定抢修工作预案，各项应急保障制度如下：

1.及时掌握气象信息，对存在雷雨等恶劣天气可能的情况，提前做好抢修工程师、车辆和驾驶员的准备工作；

2.维护专班管理员的作息时间根据气象预报进行相应调整；

3.恶劣天气前一天，抢修工程师要做好机箱密封性巡检工作，避免机箱进水造成设备故障；事先做好车辆的检查工作及通讯设备的配置工作，保证联络顺畅并及时完成抢修工作：

1)对车辆的油、气、水、刹车、机油、警灯、警报等进行必要的检查。

2)将全体成员的通讯方法进行登记备案，必要时使用私人通讯设备。

4.抢修备件准备充分：

1)常备多套抢修备件及工具并事先对备件进行调试检查。

2)备齐各类防雨设备，并定期检查。

5.外线路抢修组及时检查、补充备用线缆。

重大会议活动期间抢修预案：

为确保系统在重大会议、活动期间能正常使用，做到在最短的时间内修复，保证重大会议、活动的顺利开展，特制定抢修工作预案，各项应急保障制度如下：

1.重大会议、活动期间管理员提前上班，或根据会议安排调整作息时间；

2.紧急调派二辆抢修车，支持重大会议、活动期间的抢修工作；

3.对会议活动区域的设备，提前一天事先巡检，查找可能的故障隐患；

4.对特重大会议、活动，维护专班班长到运维中心值班，第一时间获取报修信息，并现场安排调度抢修工作；

5.事先做好车辆的检查工作及通讯设备的配置工作，保证联络顺畅并及时完成抢修工作；

6.随车抢修备件准备充分；

7.会议、活动举行期间，抢修工程师到会议、活动区域附近泊车待命。

六、付款方式

1、合同签订后，支付合同总金额的40%作为预付款；

2、完成一年运维服务成果报告提交后支付至合同价的80%；

3、设备维护费在3年合同期满考核后一次性支付至合同价的100%。

七、工期（服务期限）要求

本次项目服务期为三年，合同一年一签(具体起始时间以签订合同为准，实际结算价=单价*实际工程量)。

- 八、其他

本次项目华埠镇辖区原监控涉及433个点位，中标单位只对433个点位执行三年运维服务的权限，设备归采购人所有。

- 九、项目维护清单及指标要求

| 序号 | 服务内容 | 维护设备名称 | 服务子项目 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华埠镇政府监控点位运维服务 | 前端监控及配套设施设备维护服务 | 视频监控运维服务 | 1、提供监控系统中的433个地面监控运行维护服务。 | 台 | 433 | 三年 |
|  |  |  |  | 2、计划性维护：每个月至少需对每个点巡查一次；每季度对每个点的立杆、机箱和机箱内设备进行除尘清洁、接地检查及设备线路整理，使之安全、整洁； |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、日常性维护：发现故障后，及时进行设备维修或故障件替换服务及线路维修，确保系统处于正常工作状态； |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、前端地面监控点位每月设备在线率需达到95%以上，地面监控点位每月摄像机清晰率需达到95%以上。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、对原已损坏设施设备进行修复或者更换。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、重大应急或保障期间，需要视天气情况第一时间进行维护。 |  |  |  |
|  |  |  | 监控电力维护服务 | 前端监控电力维护（包含常规维护/维修/更换） | 处 | 264 | 三年 |
|  |  | 后端配套维护服务 | 自动巡检服务 | 通过AI能力自动监测设备在线状态、画面质量（模糊、花屏等），及时发现定位故障。结合自动检测监测结果，实现故障自动派单到岗到人，快速接单、快速处理。 | 个 | 433 | 三年 |
|  |  |  | 存储服务 | 提供新的云存储服务，且回看服务为30天，回放视频质量不低于原相机清晰度。 | 台 | 433 | 三年 |
|  |  |  | AI智能服务 | 满足社会治理安全，具备多种可选AI分析告警以及联动处理能力，如区域入侵、口罩识别、火情识别、人群聚集、防护服识别、行为分析等场景的AI分析和语音播报能力，其中具备AI功能的需≥150路。 | 项 | 1 | 三年 |
|  |  |  | 时钟信息质量服务 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 | 项 | 1 | 三年 |
|  |  |  |  | 2、输出接口：配置1个10/100/1000M自适应以太网口,端口具备授时和管理功能； |  |  |  |
|  |  |  |  | ★3、NTP 授时精度或同步偏差:<3us(须提供第三方检测机构出具的检测报告或测试报告扫描件并加盖公章) |  |  |  |
|  |  |  |  | ★4、守时精度或时间保持偏差:<380ns(须提供第三方检测机构出具的检测报告或测试报告扫描件并加盖公章) |  |  |  |
|  |  |  |  | ★5、1PPS 时间定时度或 1PPS 定时准确度:≤10 ns;(须提供第三方检测机构出具的检测报告或测试报告扫描件并加盖公章) |  |  |  |
|  |  |  |  | ★6、NTP 请求量或吞吐量(率)或处理能力:≥35000次/秒(须提供第三方检测机构出具的检测报告或测试报告扫描件并加盖公章) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、安全可控：web管理可分级，普通账号（可查看状态），管理账号（可基础配置），超级管理员（可进行授信等操作）； |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、管理方式：管理方式支持Console模式、Telnet、windows远端SSH，Web、SNMP网管等方式管理，可以轻松实现远程网络登录、管理、配置、维护。 |  |  |  |
|  |  | 网络租用服务 | 光纤租用服务 | 前端监控摄像头网络通信服务100兆带宽速率 | 条 | 264 | 三年 |

十、维护点位清单

| 序号 | 服务范围 | 具体点位 |
| --- | --- | --- |
|  | 智眼监控 | 64691H城南中路横街路口、 |
|  |  | 64691H文化弄城南中路路口、 |
|  |  | 64691H横街菜场弄路口、 |
|  |  | 64691H城华线华民新村路口1 |
|  |  | 64691H城华线华民新村路口2 |
|  |  | 64691H城华线华民新村路口3 |
|  |  | 64691H城华线华民新村路口4 |
|  |  | 64691H315国道息紫线456KM+700M 1 |
|  |  | 64691H315国道息紫线456KM+700M 2 |
|  |  | 64691H315国道息紫线456KM+700M 3 |
|  |  | 64691H315国道息紫线456KM+700M 4 |
|  |  | 64691H205国道金凤凰农庄路口1 |
|  |  | 64691H205国道金凤凰农庄路口2 |
|  |  | 64691H351国道联盟村村口457KM+900 1 |
|  |  | 64691H351国道联盟村村口457KM+900 2 |
|  |  | 64691H华埠叶溪村路口1 |
|  |  | 64691H华埠叶溪村路口2 |
|  |  | 64691H华埠叶溪村路口3 |
|  |  | 64691H华埠叶溪村路口4 |
|  |  | 64691H315国道华康路路口1 |
|  |  | 64691H315国道华康路路口2 |
|  |  | 64691H315国道华康路路口3 |
|  |  | 64691H城华线开化三中门口1 |
|  |  | 64691H城华线开化三中门口2 |
|  |  | 64691H城华线开化三中门口3 |
|  |  | 64691H城华线开化三中门口4 |
|  | 老旧小区改造1 | 彩虹桥路118号小区一单元枪1 |
|  |  | 彩虹桥路118号小区一单元枪2 |
|  |  | 彩虹桥路118号小区二单元后面枪1 |
|  |  | 彩虹桥路118号小区二单元后面枪2 |
|  |  | 彩虹桥路108号一单元枪1 |
|  |  | 彩虹桥路108号一单元枪2 |
|  |  | 彩虹桥路108号一单元枪3 |
|  |  | 彩虹路100号门口枪1 |
|  |  | 彩虹路100号门口枪2 |
|  |  | 彩虹桥路68号门口1 |
|  |  | 彩虹桥路68号门口2 |
|  |  | 彩虹桥路68号门口3 |
|  |  | 彩虹桥路68号楼出口全局 |
|  |  | 彩虹桥路68号楼入口全局 |
|  |  | 华园路2号楼枪1 |
|  |  | 华园路2号楼枪2 |
|  |  | 华园路2号楼枪3 |
|  |  | 华园路路口入口全局 |
|  |  | 华园路路口出口全局 |
|  |  | 华园路1号楼枪1 |
|  |  | 华园路1号楼枪2 |
|  |  | 华园路1号楼枪3 |
|  |  | 华园路3号楼入口全局 |
|  |  | 华园路3号楼枪1 |
|  |  | 华园路3号楼枪2 |
|  |  | 华园路3号楼枪3 |
|  |  | 解放街256号小区枪1 |
|  |  | 解放街256号小区枪2 |
|  |  | 解放街256号小区枪3 |
|  |  | 解放街256号小区入口全局 |
|  | 老旧小区改造2 | 工商弄34号楼二楼楼梯口 |
|  |  | 工商弄34号楼二楼走廊 |
|  |  | 工商弄34号楼入口通道(球) |
|  |  | 工商弄34号楼一楼后门 |
|  |  | 工商弄34号楼一楼后面通道 |
|  |  | 华埠镇政府门口右 |
|  |  | 华埠镇政府门口左 |
|  |  | 华小弄21号楼二单元口 |
|  |  | 华小弄21号楼一单元口 |
|  |  | 华小弄81号楼入口通道(球) |
|  |  | 解放街442号楼前面(球) |
|  |  | 解放街442号楼入口通道 |
|  |  | 解放街442号楼一单元口 |
|  |  | 解放路139号(球) |
|  |  | 解放路139号里面枪机 |
|  |  | 解放路139号门口 |
|  |  | 解放路彩虹路口岗亭半球 |
|  |  | 文化路16号(球) |
|  |  | 文化路16号后门单元门口 |
|  |  | 文化路16号后门口 |
|  |  | 文化路16号弄塘口 |
|  |  | 文化弄16号楼梯口 |
|  |  | 文化弄16号一单元口 |
|  |  | 新建弄21号楼入口通道 |
|  |  | 新建弄21号楼三单元口 |
|  |  | 新建弄21号楼围墙通道 |
|  |  | 新建弄21号楼一单元口 |
|  |  | 新建弄21号楼院子(球) |
|  |  | 新建弄6号(球) |
|  |  | 新建弄6号单元门口 |
|  |  | 云和加油站右边小区单元前面过道 |
|  |  | 云和加油站右边小区入口通道 |
|  |  | 云和加油站右边小区一单元口 |
|  | 违停抓拍 | 66836H华埠镇解放路农贸城门口 |
|  |  | 67868H解放路-华阳路路口违停 |
|  |  | 67869H华埠解放路彩虹路口违停球一 |
|  |  | 67870H华埠解放路与工商弄路口 |
|  |  | 67871H华埠华康药厂门口违停球 |
|  |  | 67872H华埠城南中路华阳路违停球 |
|  | 火车站站前广场及周边配套设施工程 | 66780H火车站广场西路后路口球 |
|  |  | 64734H火车站广场西路后路口枪 |
|  |  | 64735H火车站广场西路后路口枪1 |
|  |  | 64736H火车站广场西路后路口枪2 |
|  |  | 64737H火车站广场西路桥底球 |
|  |  | 64738H火车站广场西路桥底球枪 |
|  |  | 64739H火车站广场地下出口枪1 |
|  |  | 64740H火车站广场地下出口枪2 |
|  |  | 64741H火车站广场地下出口枪3 |
|  |  | 64742H火车站站台桥底半球1 |
|  |  | 64743H火车站站台桥底半球2 |
|  |  | 64744H火车站站台桥底半球3 |
|  |  | 64745H火车站站台桥底半球4 |
|  |  | 64746H火车站站台桥底枪1 |
|  |  | 64747H火车站站台桥底枪2 |
|  |  | 64748H火车站站台桥底枪3 |
|  |  | 64749H火车站站台桥底球 |
|  |  | 64750H火车站地下出口枪4 |
|  |  | 64751H火车站地下出口枪5 |
|  |  | 64752H火车站地下出口枪6 |
|  |  | 64753H火车站地下出口枪7 |
|  |  | 64754H火车站站前广场停车场枪1 |
|  |  | 64755H火车站站前广场停车场枪2 |
|  |  | 64756H火车站进站电梯口枪 |
|  |  | 64757H火车站警务室前枪 |
|  |  | 64758H火车站广场东路枪 |
|  |  | 64759H火车站广场东路AR1 |
|  |  | 64760H火车站广场东路AR2 |
|  |  | 64761H火车站广场东路球 |
|  |  | 64762H火车站站前广场东枪1 |
|  |  | 64763H火车站站前广场东枪2 |
|  |  | 64764H火车站站前广场东枪3 |
|  |  | 64765H火车站站前广场东枪4 |
|  |  | 64766H火车站站前广场东球 |
|  |  | 64767H火车站站前广场西枪1 |
|  |  | 64768H火车站站前广场西枪2 |
|  |  | 64769H火车站站前广场西枪3 |
|  |  | 64770H火车站站前广场西枪4 |
|  |  | 64771H火车站站前广场西球 |
|  |  | 64772H火车站广场西路前路口枪1 |
|  |  | 64773H火车站广场西路前路口枪2 |
|  |  | 64774H火车站广场中路枪1 |
|  |  | 64775H火车站广场中路球1 |
|  |  | 64776H火车站广场中路枪3 |
|  |  | 64777H火车站广场中路球 |
|  |  | 64778H火车站站前东路口枪1 |
|  |  | 64779H火车站站前东路口枪2 |
|  |  | 64780H火车站站前东路口球 |
|  |  | 64781H火车站站前东路口原有球 |
|  |  | 64782H火车站站前西路口枪1 |
|  |  | 64783H火车站站前西路口枪2 |
|  |  | 64784H火车站站前西路口球 |
|  |  | 64785H火车站站前西路口原有球 |
|  |  | 66166H火车站出站口人脸1上 |
|  |  | 66167H火车站出站口人脸1下 |
|  |  | 66168H火车站出站口人脸2上 |
|  |  | 66169H火车站出站口人脸2下 |
|  | 华埠火车站路口大车抓拍系统 | 64284H华埠镇传化东路路段 |
|  |  | 64285H叶溪路与华西大道货车闯禁2 |
|  |  | 64286H叶溪路与华西大道货车闯禁1 |
|  | 占道经营+违法抓拍 | 64691H华埠解放街菜场门口枪1、 |
|  |  | 64691H华埠解放街菜场门口枪2、 |
|  |  | 64691H华埠解放街城南中路路口枪1、 |
|  |  | 64691H华埠解放街城南中路路口枪2、 |
|  |  | 64691H华埠解放街文化弄路口枪1、 |
|  |  | 64691H华埠解放街文化弄路口枪2、 |
|  |  | 64691H华埠镇解放街希望幼儿园路口枪1、 |
|  |  | 64691H华埠镇解放街希望幼儿园路口枪2、 |
|  |  | 64691H华埠镇解放街华小路口、 |
|  |  | 64691H华埠镇解放街医院门口 |
|  | 城市大脑专线 | 64994RL华埠孔桥村公交车站 |
|  |  | 64997RL华埠中学前门 |
|  |  | 65001RL华埠彩虹路停靠站 |
|  |  | 64991RL华埠镇中心小学RL1 |
|  |  | 64999RL华埠彩虹桥路华康路（京都门口） |
|  |  | 64988RL华埠人民医院门卫 |
|  |  | 64987RL华埠中心幼儿园 |
|  |  | 65000RL华埠中学后门 |
|  |  | 65003XL华埠亭山坡违停违停 |
|  |  | 65012RL华埠汽车站RL1 |
|  |  | 65013RL华埠汽车站RL2 |
|  |  | 64986RL华埠镇第三初级中学小门 |
|  |  | 64998RL华埠镇第三初级中学正大门 |
|  |  | 65011XL华埠解放街华西街路口违停 |
|  |  | 65010RL华埠解放街华西街路口 |
|  |  | 65014RL华埠老横街 |
|  |  | 65015RL华埠老横街 |
|  |  | 64984RL华埠华阳路城南中路交叉口 |
|  |  | 64989XL华埠华严古刹违停 |
|  |  | 65005RL华埠蔬菜批发市场北面 |
|  |  | 65004RL华埠蔬菜批发市场北面点位2 |
|  |  | 65006RL华埠蔬菜批发市场东面北 |
|  |  | 65007RL华埠蔬菜批发市场东面中 |
|  |  | 65008RL华埠蔬菜批发市场东面南 |
|  |  | 65009RL华埠蔬菜批发市场南面门 |
|  |  | 65002RL华埠亭山坡人脸识别 |
|  |  | 64985XL华埠彩虹路城南中路路交叉口违停 |
|  |  | 64990XL华埠解放街中心幼儿园违停 |
|  |  | 64995RL华埠新华街227号 |
|  |  | 64992RL华埠镇中心小学RL2 |
|  |  | 64996RL华阳路封家饭店门口 |
|  |  | 64993RL华埠镇中心小学RL3 |
|  | 金星村人脸识别监控 | 68067YRL金星山边315国道朝北枪 |
|  |  | 68067YRL金星山边315国道朝北球 |
|  |  | 68068YRL金星村山边315国道朝南球 |
|  |  | 68068YRL金星村山边315国道朝南枪 |
|  |  | 68066YRL金星村中心315国道朝北枪 |
|  |  | 68066YRL金星村中心315国道朝北球 |
|  | 华埠及各村河道公募与重要点位 | 白石塘山塘 |
|  |  | 昌谷大竹坞公墓 |
|  |  | 大郡村下江坞 |
|  |  | 大路边村河道边 |
|  |  | 大路边莲香塘 |
|  |  | 大史村平岗山 |
|  |  | 大史村桥上 |
|  |  | 大史村清明头 |
|  |  | 封家村桥上 |
|  |  | 华埠彩虹桥1 |
|  |  | 华埠彩虹桥1-2 |
|  |  | 华埠彩虹桥2 |
|  |  | 华埠镇大坝头桥上 |
|  |  | 华埠镇独山大桥1 |
|  |  | 华埠镇独山大桥2 |
|  |  | 华埠镇华东风车斗公墓 |
|  |  | 华埠镇华民公墓 |
|  |  | 华埠镇华兴村塘坞口 |
|  |  | 华埠镇华一村河道边 |
|  |  | 华埠镇华一村河道边-2 |
|  |  | 华埠镇金凤凰山庄边 |
|  |  | 华埠镇金星村桥边_含水尺读取_ |
|  |  | 华埠镇金星后门山 |
|  |  | 华埠镇老五一机械厂 |
|  |  | 华埠镇联丰村金家坞2 |
|  |  | 华埠镇龙太村牛车坪 |
|  |  | 华埠镇罗坞口电站 |
|  |  | 华埠镇罗坞口电站-2 |
|  |  | 华埠镇毛力坑公墓 |
|  |  | 华埠镇青河电站旁 |
|  |  | 华埠镇青河电站旁-2 |
|  |  | 华埠镇青阳炉庄桥上 |
|  |  | 华埠镇山甸大桥1 |
|  |  | 华埠镇山甸大桥2 |
|  |  | 华埠镇王家村天井垄 |
|  |  | 华埠镇溪上村强盗坞 |
|  |  | 华埠镇下茨村程家渊 |
|  |  | 华埠镇下界首公墓1 |
|  |  | 华埠镇下界首桥上1 |
|  |  | 华埠镇下界首桥上2 |
|  |  | 华埠镇下田坞村河道边 |
|  |  | 华埠镇新青阳村 |
|  |  | 华埠镇杨村桥上1 |
|  |  | 华埠镇杨村桥上2 |
|  |  | 华埠镇友谊村河道边 |
|  |  | 华埠镇鱼梁滩电站 |
|  |  | 华埠镇郑家村前头山 |
|  |  | 华埠镇政府后_含水尺读取_ |
|  |  | 华一山门坞公墓 |
|  |  | 罗丰村仓坞 |
|  |  | 溪东村小坞 |
|  |  | 溪上村桥下 |
|  |  | 下溪汪财坞 |
|  |  | 新华村桃树湾 |
|  |  | 兴兴水电站 |
|  |  | 兴兴水电站2 |
|  |  | 许家源孔家坞公墓 |
|  |  | 旭日村河道边 |
|  |  | 杨村 |
|  |  | 窑坑水库 |
|  |  | 渔坑水库 |
|  |  | 华埠镇溪东村桥上 |
|  | 矛调中心监控 | 华埠矛调中心大厅1 |
|  |  | 华埠矛调中心大厅2 |
|  |  | 华埠矛调中心大厅3 |
|  |  | 华埠矛调中心二楼大会议室1 |
|  |  | 华埠矛调中心二楼大会议室2 |
|  |  | 华埠矛调中心门口右 |
|  |  | 华埠矛调中心门口左 |
|  |  | 华埠矛调中心一楼会议室1 |
|  |  | 华埠矛调中心一楼会议室2 |
|  | 垃圾点位监控1 | 华埠镇华园路 |
|  |  | 华埠镇叶溪村渔塘台区 |
|  |  | 华埠镇叶溪村渔塘台区1 |
|  |  | 华埠镇御景湾对面综合执法垃圾点位 |
|  | 垃圾点位监控2 | 渔梁滩对面天悦湾小区侧面 |
|  |  | 渔梁滩对面天悦湾小区侧面1 |
|  | 玉湖苑监控 | 开化华埠玉湖苑2#杆朝东 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑北围墙朝马路 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑大门口右 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑大门通道 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑大门外左 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑东北角围墙 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑东南马路 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑东围墙朝南 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑门卫朝内通道 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑南朝东马路 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑围墙东 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑围墙东北角 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑围墙东南角 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑围墙南朝东 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑西南马路 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑西南围墙 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑西围墙朝北 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑西围墙朝南 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑主路1 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑主路2 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑主路3 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑主路4 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑主路5 |
|  |  | 开化华埠玉湖苑主路朝大门通道 |
|  | 雪亮村居监控 | 茶棚 严寿德门前 电信015杆1 |
|  |  | 茶棚 严寿德门前 电信015杆2 |
|  |  | 茶棚王家苏家墙角1 |
|  |  | 茶棚王家苏家墙角2 |
|  |  | 封家2号公变 11号杆 |
|  |  | 封家小学路口电杆1 |
|  |  | 封家小学路口电杆2 |
|  |  | 封家小学路口电杆3 |
|  |  | 华埠镇杨村村01号杆 |
|  |  | 华埠镇杨村村01号杆1 |
|  |  | 华埠镇杨村村范茂华门口墙上 |
|  |  | 华埠镇杨村村范茂华门口墙上1 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线04#电杆 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线04#电杆1 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线04#电杆2 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线06#电杆 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线06#电杆2 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线07#电杆 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线07#电杆1 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线08#电杆 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线08#电杆1 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线08#电杆2 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线14#电杆 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线14#电杆1 |
|  |  | 华埠镇杨村村上苏台2#低压线14#电杆2 |
|  |  | 华埠镇杨村村苏宏华门口墙上 |
|  |  | 华埠镇杨村村苏宏华门口墙上1 |
|  |  | 华埠镇杨村村苏宏桔门口墙上 |
|  |  | 华埠镇杨村村苏宏桔门口墙上1 |
|  |  | 华埠镇杨村村汪国飞墙上 |
|  |  | 华埠镇杨村村汪国飞墙上1 |
|  |  | 华埠镇杨村村委门口电信光交箱边上杆上 |
|  |  | 华埠镇杨村村委门口电信光交箱边上杆上1 |
|  |  | 华埠镇杨村村委门口电信光交箱边上杆上2 |
|  |  | 华埠镇杨村村下苏台1#低压线02#电杆 |
|  |  | 华埠镇杨村村下苏台1#低压线02#电杆1 |
|  |  | 华埠镇杨村村下苏台1#低压线02#电杆2 |
|  |  | 华埠镇杨村村下苏台1#低压线06#电杆 |
|  |  | 华埠镇杨村村下苏台1#低压线06#电杆1 |
|  |  | 华埠镇杨村村下苏自然村215国道桥下路灯杆 |
|  |  | 华埠镇杨村村下苏自然村215国道桥下路灯杆1 |
|  |  | 华埠镇杨村村下苏自然村何健友家墙上 |
|  |  | 华埠镇杨村村下苏自然村何健友家墙上1 |
|  |  | 华埠镇杨村村下苏自然村颜朝正家门口杆上 |
|  |  | 华埠镇杨村林坞口台区西06#杆 |
|  |  | 华埠镇杨村林坞口台区西06#杆1 |
|  |  | 华埠镇杨村林坞口易光亮家门口电杆上 |
|  |  | 华埠镇杨村林坞口易光亮家门口电杆上1 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村何余云加墙上 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村何余云加墙上1 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村聂柏林家门口电杆上 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村聂柏林家门口电杆上1 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村聂柏林家门口电杆上2 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村苏纲林门口杆上 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村苏纲林门口杆上1 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村苏纲林门口杆上2 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村吴老四家对面杆上 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村吴老四家对面杆上1 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村吴老四家对面杆上2 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村周合海加墙上 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村周合海加墙上1 |
|  |  | 华埠镇杨村坞口村周合海加墙上2 |
|  |  | 华埠镇杨村张雪华家门口电杆上 |
|  |  | 华埠镇杨村张雪华家门口电杆上1 |
|  |  | 华埠镇郑家何伟军门前通信杆 |
|  |  | 华埠镇郑家江水坑墙角 |
|  |  | 华埠镇郑家林文亮墙角往上 |
|  |  | 华埠镇郑家林友根门前往上 |
|  |  | 华埠镇郑家汪金龙屋旁电力杆1 |
|  |  | 华埠镇郑家汪金龙屋旁电力杆2 |
|  |  | 华埠镇郑家吴雨勤墙角 |
|  |  | 华埠镇郑家徐林忠门前电力杆1 |
|  |  | 华埠镇郑家徐林忠门前电力杆2 |
|  |  | 华埠镇郑家徐云富门口往上 |
|  |  | 华埠镇郑家徐云富门口往下。 |
|  |  | 华埠镇郑家郑宝花门前电力杆1 |
|  |  | 华埠镇郑家郑宝花门前电力杆2 |
|  |  | 华埠镇郑家郑东柏门口往下。 |
|  |  | 华埠镇郑家郑福华墙角 |
|  |  | 华埠镇郑家郑家元墙角1 |
|  |  | 华埠镇郑家郑家元墙角2 |
|  |  | 华埠镇郑家郑金德墙角 |
|  |  | 华埠镇郑家郑永宗墙角 |
|  |  | 开化县华埠镇联丰村王家台3-1号杆 |
|  |  | 开化县华埠镇联丰村王家台3-1号杆1 |
|  |  | 开化县华埠镇联丰村杨家 工业园 夏盛家具门口路牌杆 |
|  |  | 开化县华埠镇联丰村杨家 林坞口台区 西2-1号杆 |
|  |  | 联丰村里寺坞台区2-04号杆1 |
|  |  | 联丰村里寺坞台区2-04号杆2 |
|  |  | 联丰村民主村洪家祠堂旁电杆1 |
|  |  | 联丰村民主村洪家祠堂旁电杆2 |
|  |  | 刘家新岩台区05号电杆1 |
|  |  | 刘家新岩台区05号电杆2 |
|  |  | 刘家新岩台区07号电杆 |
|  |  | 煤山坞侍郎祠堂门前电杆 |
|  |  | 民主村委会墙角 |
|  |  | 青河电站旁2 |
|  |  | 童仙芝门口往河边。 |
|  |  | 童仙芝门口往马路。 |
|  |  | 童仙芝门口往中间路。 |
|  |  | 徐家 台区10-1号杆 |
|  |  | 严家 茶棚 陈月仙家 |
|  |  | 叶家塘村委会门前电杆 |
|  |  | 张家坞 汪金凤门口电杆1 |
|  |  | 张家坞 汪金凤门口电杆2 |
|  |  | 张家坞 杨卫军门口电杆1 |
|  |  | 张家坞 杨卫军门口电杆2 |
|  |  | 张家坞桥头台区1-06号杆 |
|  |  | 郑家河边电台区2-05号杆 |
|  |  | 郑家河边台区2-11号杆 |
|  | 下茨村 | 下茨村34号电杆1 |
|  |  | 下茨村大樟树底电杆 |
|  |  | 下茨村32号电杆 |
|  |  | 下茨村庄里水泵房 |
|  |  | 下茨村严家3号电杆 |
|  |  | 下茨村严家广场边电杆1 |
|  |  | 下茨村严家广场边电杆2 |
|  |  | 下茨村包山坞口4号对面电杆1 |
|  |  | 下茨村包山坞口4号对面电杆2 |
|  |  | 下茨村庄里02号电杆1 |
|  |  | 下茨村庄里02号电杆2 |
|  |  | 下茨村高速桥底1 |
|  |  | 下茨村公厕对面高速桥底 |
|  |  | 下茨村面高速桥底2 |
|  |  | 下茨村入村第二个村蹬 |
|  |  | 下茨村34号电杆2 |
|  |  | 下茨村36号电杆 |
|  |  | 下茨村棚里1 |
|  |  | 下茨村棚里2 |

- 第三章 合同条款及前附表

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求 |
| 合同履行期限 | 本次项目服务期为三年，合同一年一签(具体起始时间以签订合同为准，实际结算价=单价*实际工程量)。 |
| 项目地点 | 开化县华埠镇 |
| 付款方式 | 1、合同签订后，支付合同总金额的40%作为预付款； 2、完成一年运维服务成果报告提交后支付至合同价的80%； 3、设备维护费在3年合同期满考核后一次性支付至合同价的100%。 |

- 二、合同主要条款

华埠镇基层智治网络建设采购项目采购合同

甲方：                             （采购单位）

乙方：                            （中标方）

甲乙双方根据      年   月  日浙江信达咨询监理有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：ZJXDKH2025-WLJSXM  ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

- （一 ）采购内容

| 序号 | 服务内容 | 维护设备名称 | 服务子项目 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单项总价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华埠镇政府监控点位运维服务 | 前端监控及配套设施设备维护服务 | 视频监控运维服务 | 1、提供监控系统中的433个地面监控运行维护服务。 | 台 | 433 |  |  | 三年 |
|  |  |  |  | 2、计划性维护：每个月至少需对每个点巡查一次；每季度对每个点的立杆、机箱和机箱内设备进行除尘清洁、接地检查及设备线路整理，使之安全、整洁； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、日常性维护：发现故障后，及时进行设备维修或故障件替换服务及线路维修，确保系统处于正常工作状态； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、前端地面监控点位每月设备在线率需达到95%以上，地面监控点位每月摄像机清晰率需达到95%以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、对原已损坏设施设备进行修复或者更换。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、重大应急或保障期间，需要视天气情况第一时间进行维护。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监控电力维护服务 | 前端监控电力维护（包含常规维护/维修/更换） | 处 | 264 |  |  | 三年 |
|  |  | 后端配套维护服务 | 自动巡检服务 | 通过AI能力自动监测设备在线状态、画面质量（模糊、花屏等），及时发现定位故障。结合自动检测监测结果，实现故障自动派单到岗到人，快速接单、快速处理。 | 个 | 433 |  |  | 三年 |
|  |  |  | 存储服务 | 提供新的云存储服务，且回看服务为30天，回放视频质量不低于原相机清晰度。 | 台 | 433 |  |  | 三年 |
|  |  |  | AI智能服务 | 满足社会治理安全，具备多种可选AI分析告警以及联动处理能力，如区域入侵、口罩识别、火情识别、人群聚集、防护服识别、行为分析等场景的AI分析和语音播报能力，其中具备AI功能的需≥150路。 | 项 | 1 |  |  | 三年 |
|  |  |  | 时钟信息质量服务 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 | 项 | 1 |  |  | 三年 |
|  |  |  |  | 2、输出接口：配置1个10/100/1000M自适应以太网口,端口具备授时和管理功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★3、NTP 授时精度或同步偏差:<3us(须提供第三方检测机构出具的检测报告或测试报告扫描件并加盖公章) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★4、守时精度或时间保持偏差:<380ns(须提供第三方检测机构出具的检测报告或测试报告扫描件并加盖公章) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★5、1PPS 时间定时度或 1PPS 定时准确度:≤10 ns;(须提供第三方检测机构出具的检测报告或测试报告扫描件并加盖公章) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★6、NTP 请求量或吞吐量(率)或处理能力:≥35000次/秒(须提供第三方检测机构出具的检测报告或测试报告扫描件并加盖公章) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、安全可控：web管理可分级，普通账号（可查看状态），管理账号（可基础配置），超级管理员（可进行授信等操作）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、管理方式：管理方式支持Console模式、Telnet、windows远端SSH，Web、SNMP网管等方式管理，可以轻松实现远程网络登录、管理、配置、维护。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络租用服务 | 光纤租用服务 | 前端监控摄像头网络通信服务100兆带宽速率 | 条 | 264 |  |  | 三年 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（三） 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（四）成果归属

本项目中形成的新增的技术成果及设备材料归甲方所有。

（五）转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

（六）质量保证及后续服务

1. 乙方应按投标文件承诺及采购文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生质量问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

- 乙方需提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到甲方质量问题通知后，30分钟内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在2小时内到达现场，4小时内解决问题。

- 故障申报包含设备巡检发现、人工巡检发现及基层单位工作中发现等情形。运维中心在接到故障申报后，15分钟内完成登记和工单流传工作。维保单位必须配备登高车、携带警示标识、个人防护装备等，确保维护工作安全有序进行。

每月对前端设备进行一次除尘及清理，确保机器正常，防止尘土引发的监控设备故障。每个季度全面检查信息系统一次，发现设备老化及时更换、维修。监控和分析视频图像信息系统的运行情况，及时发现并排除故障。点位报备必须提供建设管理单位认可的报备依据。短期报备点位每年累计报备时间不得超过60天。长期报备点位不得超过3个月且报备点位数不得超过建设点位数的10%。如超过报备时限仍未修复，按照故障点位扣款。

5. 服务质量保证期内，乙方应对服务成果出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

（七）考核办法

（1）每季度巡检并形成报告，发现问题及时修复；

（2）7*24小时受理故障申报；

（3）一般故障4小时内修复（不可抗力因素外），不能及时修复须安排备用设备替换；

（4）形成维修记录。

（5）日常运维管理中，发现运维单位不正确履行职责弄虚作假、隐瞒欺骗建设单位，提供虚假数据。每次扣3000元，情节严重，终止合同。

5.4、前端设备的运维要求：

（1）每季度巡检1次并形成报告（含设备巡检前后照片），发现故障及时修复或更换；

（2）7*24小时接受下派工单，并及时修复或流转；

（3）故障修复：一般故障4小时，偏远地段24小时；每超过24小时(不可抗力因素外)，扣除100元，以此类推。

（4）形成维修记录（含维修前后故障设备照片）。

（5）在线率考核（不可抗力因素外），要求前端视频图像信息系统每日在线率不得低于95%（不含报备点位），每下降1%每次扣除200元，以此类推。

5.5、运维中心人员7*24小时受理故障申报，主要职责包括：

(1)受理故障申报；

(2)流转任务工单；

(3)核查通报修复情况；

(4)归档维修和巡检文档；

(5)维护“一机一档”数据；

(6)固定资产管理；

(7)管理单位安排的其他事项。

故障申报包含设备巡检发现、人工巡检发现及基层单位工作中发现等情形。运维中心在接到故障申报后，15分钟内完成登记和工单流传工作。维保单位必须配备登高车、携带警示标识、个人防护装备等，确保维护工作安全有序进行。

每月对前端设备进行一次除尘及清理，确保机器正常，防止尘土引发的监控设备故障。每个季度全面检查信息系统一次，发现设备老化及时更换、维修。监控和分析视频图像信息系统的运行情况，及时发现并排除故障。点位报备必须提供建设管理单位认可的报备依据。短期报备点位每年累计报备时间不得超过60天。长期报备点位不得超过3个月且报备点位数不得超过建设点位数的10%。如超过报备时限仍未修复，按照故障点位扣款,对实际有困难的点位，以工作联系单形式提交到业主单位，经业主单位确认后不进行扣费。

（八） 付款方式

1、合同签订后，支付合同总金额的40%作为预付款；

2、完成一年运维服务成果报告提交后支付至合同价的80%；

3、设备维护费在3年合同期满考核后一次性支付至合同价的100%。

（九） 违约责任

乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付200元的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

（十）不可抗力事件处理

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十一）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)双方协调(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十二）合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中际工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

2、政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标、中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

3、本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，浙江中际工程项目管理有限公司一份。

甲方（采购单位） ：                       乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：                                        地    址：

联系电话：                                        联系电话：

开户银行：                                  开户银行：

开户名称：                                  开户名称：

银行帐号：                                  银行帐号：

签约地址：

签约日期：   年    月    日

合同鉴证方（公章）：

鉴 证 人：                   联系电话：

鉴证日期：   年    月    日

- 第五章  响应文件格式

未提供格式的由投标人自拟

- 资格证明文件

项目名称：           华埠镇基层智治网络建设采购项目

项目编号：              ZJXDKH2025-WLJSXM

响应人名称：                                   （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）

四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

五、中小企业声明函（若有，格式附后）

六、残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）

七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（若有，格式附后）

八、响应人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 一、符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致 开化县华埠镇人民政府  ：

我方参与         （项目名称）      （项目编号）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格等责任。

响应人名称（电子签章）：

日 期：

- 二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

- 三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

- 注：附身份证扫描件（正、反两面）

- 四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标）

本授权书声明：我      （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

响应人名称（电子签章）

日 期：

附：授权委托人身份证扫描件（正、反面）

- 五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加             （采购人名称）的              （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）         ，属于   （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日       期：

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分响应方须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日 期：

- 注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

- 七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

注：不属于监狱企业的，可不提供。

- 八、响应人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称：           华埠镇基层智治网络建设采购项目

项目编号：            ZJXDKH2025-WLJSXM

响应人名称：                              （电子签章）

_________年      月      日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、采购需求偏离表

三、项目业绩

四、指标要求

五、企业资质

六、拟投入人员

七、运维服务方案

八、技术服务方案

九、实施方案

十、应急方案

十一、本地化服务

十二、合理化建议

十三、功能演示

十四、响应人需要说明的其他文件和说明

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 0-2分 |  |  |
| 2 | 指标要求 | 0-8分 |  |  |
| 3 | 企业资质 | 0-6分 |  |  |
| 4 | 拟投入人员 | 0-10分 |  |  |
| 5 | 运维服务方案 | 0-15分 |  |  |
| 6 | 技术服务方案 | 0-13分 |  |  |
| 7 | 实施方案 | 0-9分 |  |  |
| 8 | 应急方案 | 0-3分 |  |  |
| 9 | 本地化服务 | 0-2分 |  |  |
| 10 | 合理化建议 | 0-2分 |  |  |
| 11 | 功能演示 | 0-10分 |  |  |

- 二、采购需求偏离表

###### 项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应内容 | 磋商响应文件偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应按要求填写以上表格，若投标人未填写本表格内容但已盖章，默认为投标人接受采购文件的全部要求。

响应人名称（电子签章）：

日        期：

三、项目业绩

四、指标要求

五、企业资质

六、拟投入人员

七、运维服务方案

八、技术服务方案

九、实施方案

十、应急方案

十一、本地化服务

十二、合理化建议

十三、功能演示

十四、响应人需要说明的其他文件和说明

- 报价文件

项目名称：           华埠镇基层智治网络建设采购项目

项目编号：             ZJXDKH2025-WLJSXM

响应人名称：                              （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、响 应 函

二、响应一览表

三、响应报价明细表

四、响应人需要说明的其他文件和说明

- 一、响应函

致：

根据贵方                  项目的磋商文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交电子响应文件。

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我们承担根据磋商文件的规定，完成合同的责任和义务。

3.我们已详细阅读全部磋商文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4.我们同意在响应方须知规定的截止日期起遵循本响应文件，并在响应方须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

响应人名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

- 二、响应一览表

- （初次）

项目编号：                                                    报价单位：元

| 名称 | 响应总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 华埠镇基层智治网络建设采购项目 | 大写： 元整 （小写：¥ 元） | 详见第四章《采购需求》，最高限价为 114.0000 元。 |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.响应报价应包括为完成该项目可能发生的所有费用，应包括但不限于人员费用（工资、福利等）、材料消耗费用、管理费用、调研费、成果评审、综合验收、利润、税费、其它相关费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。中标后，不得以任何原因及理由作任何调整。

3.以上报价应与“响应报价明细表”中的“响应总价”相一致。

响应人名称 （电子签章）：

日  期：

- 响应报价明细表

- （初次）

项目名称：                            项目编号：

金额单位：元

| 序号 | 服务内容 | 维护设备名称 | 服务子项目 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人全称（电子签章）：

日 期：

四、响应人需要说明的其他文件和说明

###### 附件：

政府采购活动现场确认声明书

浙江信达咨询监理有限公司：

本人经由                （单位）负责人        （姓名）合法授权参加华埠镇基层智治网络建设采购项目（项目编号： ZJXDKH2025-WLJSXM ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：380650067@qq.com  。