工作内容及要求

- 项目简介

本次事项为2026-2028年山东天然气所属场站绝缘工器具、绝缘手套、绝缘鞋检测以及正压式空气呼吸器检测服务。

- 功能描述

按期开展绝缘工器具、绝缘手套、绝缘鞋检测以及正压式空气呼吸器检测，确保符合安全使用要求。

- 工作标准

本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。包括但不限于以下国家或地方法律法规：

（1）绝缘工器具、绝缘手套、绝缘鞋检测

《国家电网电力安全工器具预防性试验规程》‌（2002年版）

《电力安全工作规程》（GB26859-2011）

（2）正压式空气呼吸器检测

《正压式消防空气呼吸器》GA124-2013

《呼吸器用复合气瓶定期检验与评定》GB 24161-2009

以上涉及的技术标准如有更新以最新颁布版本为准。

- 工作范围

(1)采购人与报价人的工作界面划分

采购人：提供待检定的绝缘工器具、绝缘手套、绝缘鞋以及正压式空气呼吸器。

应答人：开展站点绝缘工器具、绝缘手套、绝缘鞋以及正压式空气呼吸器检测服务，提供完成工作所需的服务场地、设备设施、服务人员等，其检测工作不得影响站点生产作业。

(2)服务商最终交付的成果清单

按照采购人要求开展检测服务，提供加盖公章的检定合格证书/报告。

- 工作量清单

| 场站 | 商品名称 | 单位 | 三年暂估数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏津站 | 绝缘工器具 | 件 | 6 |
| 高唐站 | 绝缘工器具 | 件 | 6 |
| 夏津站 | 绝缘手套 | 件 | 12 |
| 海港路站 | 绝缘手套 | 件 | 12 |
| 环海中路站 | 绝缘手套 | 件 | 12 |
| 高唐站 | 绝缘手套 | 件 | 12 |
| 禹城站 | 绝缘手套 | 件 | 12 |
| 博兴站 | 绝缘手套 | 件 | 12 |
| 夏津站 | 绝缘鞋 | 件 | 12 |
| 海港路站 | 绝缘鞋 | 件 | 12 |
| 环海中路站 | 绝缘鞋 | 件 | 12 |
| 高唐站 | 绝缘鞋 | 件 | 12 |
| 禹城站 | 绝缘鞋 | 件 | 12 |
| 博兴站 | 绝缘鞋 | 件 | 12 |
| 夏津站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 回河站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 禹城站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 高唐站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 博兴站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 青州站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 虎头崖站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 海港路站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 环海中路站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 黄河大桥站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 悦庄站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 文登站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |
| 汶上西外环站 | 正压式空气呼吸器 | 个 | 4 |

- 服务期及里程碑计划

本项目服务期限为1+1+1年，与供应商采用1+1+1模式签署合同，有效期不超过36个月，每个合同年结束进行履约评价，履约评价合格的继续执行下一年度合同。

里程碑计划：

2026年5月，供应商签订合同，

2026年7月-11月，供应商按需提供绝缘工器具、绝缘手套、绝缘鞋以及正压式空气呼吸器检测服务。

商品到货后，根据合同付款期限及时开票付款。

2027年1月-11月，供应商按需提供绝缘工器具、绝缘手套、绝缘鞋以及正压式空气呼吸器检测服务。

商品到货后，根据合同付款期限及时开票付款。

2028年1月-11月，供应商按需提供绝缘工器具、绝缘手套、绝缘鞋以及正压式空气呼吸器检测服务。

商品到货后，根据合同付款期限及时开票付款。

- 交付形式

到站检测或者邮寄检测。

- 验收方式

应答人按照采购人要求完成绝缘工器具、绝缘手套、绝缘鞋以及正压式空气呼吸器检测工作后，采购人依据收到的检定合格证书/报告进行验收，验收合格后，双方验收代表签署验收单。

- 支付里程碑点建议

| 序号 | 款项名称 | 里程碑条件 | 付款百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘工器具、绝缘手套、绝缘鞋检测 | 验收合格 | 支付服务费100% |
| 2 | 正压式空气呼吸器检测 | 验收合格 | 支付服务费100% |