附件2

肇庆市高要区中医院电梯维保服务报价表

| 序号 | 单位内编号 | 位置 | 电梯类型 | 启用时间 | 型号 | 登记编号 | 产品编号 | 额定载重 | 额定速度 | 层＼站 | 数量 | 年保养金额 (元/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT026-B01 | 住院部1号梯 | 病床电梯 | 2016.12 | TBJ1600/1.5-JXW | 梯粤HG4116 | M150999 | 1600KG | 1.5M/S | 7\7 | 1 |  |
| 2 | CT026-B02 | 住院部2号梯 | 病床电梯 | 2012.1 | TBJ1600/1.0-JXW | 梯粤HG3361 | M120333 | 1600KG | 1.0M/S | 7\7 | 1 |  |
| 3 | CT026-B03 | 综合楼6号梯 | 病床电梯 | 2022.3 | GSTB | 梯17粤HG0004（22） | 214813 | 1600KG | 1.75M/S | 17\17 | 1 |  |
| 4 | CT026-B04 | 综合楼5号梯 | 病床电梯 | 2022.3 | GSTB | 梯17粤HG0005（22） | 214814 | 1600KG | 1.75M/S | 18\18 | 1 |  |
| 5 | CT026-B05 | 综合楼4号梯 | 病床电梯 | 2022.3 | GSTB | 梯17粤HG0007（22） | 214815 | 1600KG | 1.75M/S | 18\18 | 1 |  |
| 6 | CT026-B06 | 综合楼1号梯 | 病床电梯 | 2022.3 | GSTB | 梯17粤HG0006（22） | 214816 | 1600KG | 1.75M/S | 18\18 | 1 |  |
| 7 | CT026-B07 | 综合楼3号梯 | 病床电梯 | 2022.3 | GSTB | 梯17粤HG0002（22） | 214817 | 1600KG | 1.75M/S | 18\18 | 1 |  |
| 8 | CT026-B08 | 综合楼2号梯 | 病床电梯 | 2022.3 | GSTB | 梯17粤HG0003（22） | 214818 | 1600KG | 1.75M/S | 18\18 | 1 |  |
| 数量合计（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 项目最高限价人民币： 28800 元；供应商总报价人民币： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商报价应已包含实施设备、材料、人工、运输、税金以及合同实施过程中不可预见费用等。

联  系  人：                                     电 话：                                          单 位（盖 章）：

日          期：