# 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 （内窥镜包）

## 招标文件信息

| 项目编号： | ENT20241004 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 内窥镜包 |
| 项目类型： | 货物类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 投标报价： （1）分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； （2）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明或者无法提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； （3）投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 4 | 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 5 | 未按招标文件规定要求签署、盖章； |
| 6 | 投标人不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离； |
| 7 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

注：

投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

评分信息

一、评标方法：综合评分法 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价/有效投标报价）*权重 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

二、评分表

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 35 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 所投产品”▲“参数响应情况评价 | 15 | （一）评分内容：所投产品▲技术参数全部满足得15分；有负偏离的，每负偏离一项扣3分，扣完为止。 （二）评分依据： 《技术要求偏离表》 |
|  | 2 | 所投产品一般技术参数（非”▲“参数）响应情况评价 | 20 | （一）评分内容：所投产品一般技术参数全部满足得15分；有负偏离的，每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。 （二）评分依据： 《技术要求偏离表》。 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 供货进度方案 | 15 | （一）评分内容： 根据投标人提供的供货安装进度方案进行评审： 1.供货流程； 2.供货人员安排； 3.应急供货措施； （二）评分依据： 满足以上3项要求得6分，满足以上4项要求得2分，其他不得分。 在此基础上，按照下列要求进行加分： 1.有具体的时间节点和步骤且内容全面具体，可操作性强； 2.有具体的人员安排及明确的分工； 3.对突发情况有具体的应对措施且内容详实清晰，可操作性强； 每体现一点内容加3分，最多加9分。 |
|  | 3 | 产品的保障措施 | 15 | （一）评分内容： 评审委员会根据投标人提供的产品的保障措施进行评审，保障措施内容如下： - 验收方案； - 售后服务方案； - 质量控制措施； （二）评分依据： 1.投标人提供的产品的保障措施每包含以上1点内容的，得2分，最高得6分。 2.在满足第1项评分的基础上，根据以下标准进行评价评分： （1）方案内容全面具体； （2）方案内容完整规范； （3）方案内容详实清晰； （4）方案内容可操作性强； 满足以上四项加9分，满足三项加6分，满足二项加3分，其他情况不加分。 未提供则整项不得分。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由招采办工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 |

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，我院拟对以下项目进行院内招标采购，欢迎符合条件具有供应能力的供应商或厂家前来报名参加。

- 一、项目基本情况

- 1.项目编码：ENT20241004

2.项目名称：内窥镜包采购项目

3.采购项目内容及需求：

| 序号 | 采购项目名称 | 单位 | 预算单价 （万元） | 数量 | 预算总价（万元） | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜包 | 套 | 0.22 | 90 | 19.8 | 拒绝进口 |  |

二、供应商（参与人）资格要求：

1、供应商须是在中华人民共和国境内经注册独立法人单位，具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2、若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》或备案凭证，且生产范围包含该产品。若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证，且经营范围包含该产品（须提供相关证书扫描件，原件备查），当所投产品属于第一类医疗器械时必须提供第一类医疗器械备案证明。

3、投标人须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的复印件，原件备查，开标时，该证应在有效期内，若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的国家药品监督管理局出具的证明文件。

4、本项目不接受任何形式的联合体投标，不接受同一母公司下属两家（含两家）以上的分、子公司参与投标。投标人不得将本项目进行分包、转包。

5、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《投标及履约承诺函》中做出声明）。

6、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《投标及履约承诺函》中做出声明）。

7、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中做出声明）。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标（由供应商在《投标及履约承诺函》中做出声明）。

9、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《投标及履约承诺函》中做出声明）；

三、供应商报名资格审查资料清单（复印件加盖公章、原件备查）：

1、供应商报名表（格式详见附件）；

2、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一复印件；

3、法定代表人证明书；（格式详见附件）

4、法定代表人授权书（格式详见附件，投标人代表为法定代表人的无需提供本格式）；5、若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》或备案凭证，且生产范围包含该产品。若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证，且经营范围包含该产品（须提供相关证书扫描件，原件备查），当所投产品属于第一类医疗器械时必须提供第一类医疗器械备案证明。

6、投标人须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的复印件，原件备查，开标时，该证应在有效期内，若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的国家药品监督管理局出具的证明文件。

7、诚信声明函（格式自拟）。在三年内（自招标公告发布之日起倒推），通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（zfcg.sz.gov.cn）三个渠道查询供应商信用记录查询有失信记录，被取消中选资格的，与招标人有合同纠纷，或被索赔过的投标人的投标将被拒绝，需提供查询记录截图。

注意：声明函及三个渠道查询供应商信用查询记录截图均须提供。

8、投标函（格式详见附件）

9、龙岗区进一步规范政商交往行为告知书（格式详见附件）

以上资料需加盖公章。

投标人应在2024年 10 月 31 日-2024年 11 月 6日，工作日上午8:00-12:00，下午2:00-5:00，提交以上报名资料到深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院7号楼1楼102办公室招采办审核，联系人：徐小姐，联系方式：0755-28989999-8810。

四、投标资料（详见招标文件）

投标资料须加盖公章，密封在一个档案袋里面加盖骑缝章，一正五副。供应商须将密封完好的投标资料带到开标现场，于开标时在现场提交评审。

项目需求中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件或截图等（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

五、评分方法：综合评分法

六、开标时间：另行通知

附件1：报名表

附件2：招标文件

附件3：法定代表人证明书

附件4：法定代表人授权书

附件5：信用声明函及证明文件

附件6：投标函

附件7：龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

第二章   投标人须知

- 一、招标简介：

（一）招标单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

（二）地    址：深圳市龙岗区龙岗大道3004号

（三）资金来源：财政资金

二、采购方式：

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院院内公开招标。

三、投标人应满足及同意如下条款：

（一）同意按招标文件的要求提供完整投标资料，不在投标文件的行间插字、涂改或增删。

（二）同意承担因中标后违反招标文件要求而直接影响招标单位的工作正常运转，甚至造成不良后果的全部责任。

（三）同意招标单位的招标项目需求。

（四）保证在投标报价时按实际情况报价，并保证按质按量完成交付成果。

（五）同意承担因用极端低价进行恶意竞争而造成的各种不良后果的全部责任。

（六）同意中标后，如在履行合同过程中不能按本招标文件的要求和服务满足招标方，同意招标方单方中止合同。

（七）在中标人被终止合同后，候选中标人如接到招标方通知要求时，应按照投标文件的要求提供服务启动签合同程序。

（八）同意在接到中标通知书之日起10个工作日内到招标单位签订合同。

四、中标结果公示：中标结果将在龙岗区政府在线网公示3个工作日，如无质疑，医院将与中标单位签订合同，未入围的单位不再另行通知。

五、定标原则：

（一）遵循公开、公平、公正的原则；

（二）坚持质量优先、服务至上的原则。

（三）开标评审（定标）：招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容，并进行审查。

（四）医院纪审部门全程有效监督。

六、评标方法

本次采用综合评标法，最高分为中标单位，并经龙岗区耳鼻咽喉医院评标小组审核确定中标单位。

七、无效标（废标）的认定：

投标人出现下列情况之一，“投标文件”为无效标（废标）：

（一）投标人未按招投标文件的要求填报相关资料（包括样式和顺序等）；

（二）投标人违反本招标文件的规定；

（三）投标人未准时递交投标书，未准时出席开标评审会议；

（四）投标人的投标文件资料不齐全或填报不完整或对提交的投标文件行间插字、涂改、增删；

八、其他要求：

投标报价表建议采用电脑打印，如手工填写必须在有涂改的地方盖上公章，否则视为报价不规范。如出现报价不规范的视为废标，有故意涂改情节的单位列入我院黑名单，3年内不得参加我院的任何投标。

第三章   用户需求书

说明：

1.投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.评分时，如对一项招标商务要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，每条内容作一项负偏离扣分。

3.用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

4.用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

一、项目基本情况

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算总价（万元） | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻窦镜0° | 根 | 10 | 2.2 | 否 |  |
| 2 | 鼻窦镜30° | 根 | 5 | 1.1 | 否 |  |
| 3 | 鼻窦镜70° | 根 | 50 | 11 | 否 |  |
| 4 | 耳镜0° | 根 | 25 | 5.5 | 否 |  |
| 合计 |  |  |  | 19.8 |  |  |

- 技术要求与商务要求

| 配置 | 主要技术参数和指标 |
| --- | --- |
| 用途 | 用于耳、鼻、咽喉的检查、手术 |
| 一、主要技术及系统要求： | 1.鼻窦镜参数 1.1.带有方向标，蓝宝石镜头； 1.2.可与不同品牌的光纤对接，不需另外加转换接口； 1.3.视场角：≥65°；视向角：0°,30°，70可选； 1.4.视场中心角分辨力：0.87 C/(°)； 1.5.最大插入部外径(镜管外径)：4 mm；工作长度：175 mm±2%； 1.6.有效景深范围：(3.1-20)mm； Δ1.7.在A标准照明体下的显色指数 Ra：≥94；在D65标准照明体下的显色指数 Ra：≥76 ；（需提供由厂家送检第三方的检验报告，图片中圈出相应位置，原件备查） Δ1.8.照明镜体光效 ILeR: ≥0.6；综合镜体光效 SLeR：≥ 0.68（需提供由厂家送检第三方的检验报告，图片中圈出相应位置，原件备查） 1.9.综合边缘光效 SLe-Z：≥0.24；有效光度率 ：≥762 cd/m（需提供由厂家送检第三方的检验报告，图片中圈出相应位置，原件备查） 1.10.单位相对畸变 VU-Z的控制量：≤20%.照明变化率：≤16%； 2. 耳镜参数 2.1.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损； 2.2.内窥镜图像清晰、防腐性能好； 2.3.可与不同品牌的光纤对接，不需另外加转换接口； 2.4.设计光学工作距 d0≥10mm、设计工作视场形状:评价视场面； 2.5.视场中心角分辨力≥2.5C/ (°)； 2.6.有效景深范围:8mm~18mm； 2.7.在A标准照明体下的显色指数 Ra≤90、在D65标准照明体下的显色指数 Ra≤75； 2.8.▲照明镜体光效 ILeR≥0.6、综合镜体光效 SLeR≥0.36、综合边缘光效 SLe-Z≤0.14；（需提供由厂家送检第三方的检验报告，图片中圈出相应位置，原件备查） 2.9.▲有效光度率DM≤500cd/m、有效光度率 ：713cd/m；（需提供由厂家送检第三方的检验报告，图片中圈出相应位置，原件备查） 2.10.单位相对畸变VU-Z 的控制量≤25%(相对差) |
| ★二、配置要求： | - 耳镜0° 25根 - 鼻窦镜0° 10根 - 鼻窦镜30° 5根 4、鼻窦镜70° 50根 |

- 三、商务要求

| ★报价及设备出厂时间要求 | - 1.人民币报价； - 2.交货时设备出厂日期≤1年。 |
| --- | --- |
| ★交货地点 | - 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院指定位置 |
| ★交货期或完工期 | - 2025年3月15日前交货，交货后30个日历日内完成安装调试、交付使用。 |
| ★付款方式 | - 1、财政资金下达、设备验收合格后采购人收到中标人提供的合法有效发票60个日历日内予以支付。 - 2、出具验收报告同时且需提交厂家或国内总代理商出具的3年质保售后服务承诺书。 - 3、（1）如果采购人对中标人提供的产品有质量异议的，可以视具体情况暂时中止支付争议款项或其他相关款项，直到争议解除，采购人不因此承担延期付款的违约责任。 - （2）中标人开具合法有效的发票，采购人不接受除中标人以外的第三方出具的发票。采购人收到中标人合法的增值税发票或增值税专用发票后，根据双方约定付款时间支付货款。由于中标人逾期未提供合法有效的增值税发票的，采购人有权顺延支付中标人应付货款，直至票据齐全，且不得视为采购人违约。 - （3）中标人提供的产品不合格，或产品存在瑕疵、缺陷，采购人有权暂停支付中标人项目相应到期应付货款，且不视为采购人违约，直到双方正式处理完不合格产品为止。 - （4）中标人应向采购人提供真实有效的银行账户，银行账户如有变更，应立即书面通知采购人，如中标人银行账户变更未书面通知采购人，采购人以中标人确认收款账户进行付款，造成中标人实际未收到货款的，该责任由中标人自己承担。未经采购人书面认可，中标人不得将应收款项转让给任何第三方或让任何第三方代收，否则采购人有权拒绝付款，且不得视为采购人违约。 - （5）若本产品采购项目付款涉及财政审批迟延的特殊情况，采购人未能保证按约付款的，采购人应向中标人进行说明并明确新的付款期限，中标人对此表示理解，采购人不因此承担延期付款的违约责任。 |
| ★验收方式 | - 1、货到安装，现场验收。供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 - 2、设备安装调试正常使用后30个工作日内进行验收，由使用科室、设备科、中标单位等代表在场进行验收。 - 3、产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。确保产品投入使用前，按照国家规定办理好产品所有启用所需的资质证件。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。以上费用均已包含在投标报价中。 - 4、当满足以下条件时，买方才向卖方签发货物验收报告： - a、卖方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 - b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 - c、货物具备产品合格证。 - d、提供中文说明书、售后服务承诺书。 - 5、若采购人对中标人所供设备有质疑，中标人需无条件配合采购人委托第三方质量检测部门按照招投标文件进行验收确认，所需费用由中标人负责支付。出具合格的检测验收报告，采购人将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购人有权取消采购合同，因此造成的经济损失由中标人承担。 6、验收时，中标人须按采购人要求提供中标验货验收所需要的其他资料。 |
| ★包装及运输要求 | - 本次采购的设备和材料必须是全新的，包装方式按照原厂出厂原标准，中标人应确保运抵采购人处货物的完好性，包装费用由中标人承担。中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。 |
| ★售后服务要求 | - 1、设备安装调试验收合格后，原厂免费保修期3年，在免费保修期内，需提供原装的零配件及其维修，终身负责维修；软件终身免费升级；每年需对设备进行维护，一年四次（每季度一次）。 - 2、提供技术资料、中文操作手册。 - 3、维保期内，中标人应对产品因质量出现的问题免费修复，在2小时内响应，12小时内到达现场维修， 48 小时内消除故障，若在 48 小时内不能及时排除故障的，中标人应在10个日历日内向采购人免费提供不低故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复为止，由此产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费等全部费用由中标人承担；维保期外，中标人负责免费维修及提供原装配件，采购人只负责更换零配件费。 - 4、维保期内，乙方应确保设备年开机率在 98% （含）以上，若达不到此开机率，将作以下处理：年开机率在 90%（含）-98%（不含） 之间，赔一年延长维保期；年开机率在 85%（含）-90%（不含） 之间，赔两年延长维保期；年开机率低于 85%（不含） ，乙方必须无条件更换新设备，并重新计算新设备的维保期，以及赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失。【注：年开机率=（365-停机天数）/365】 - 5、提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式。 - 6、免费负责安装、调试、免费提供技术咨询、软件升级及人员培训，以保证买方工作人员掌握设备各种使用操作。 - 7、保证设备维修和配件的供应。 - 8、质保期内，场地迁移，需要移机时，中标人需提供一次免费同类设备拆装服务（包括但不限于本次招标的设备）并提供技术支持，且确保机器的正常使用。 |
| ★违约责任 | - 1、中标人所交的设备品种、规格、型号、质量等任何一项不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人支付本合同总金额百分之二十的违约金，并需在采购人指定期限内重新提供，否则采购人有权解除合同。 - 2、中标人若不能交付设备，采购人有权选择解除合同并且中标人应向采购人支付本合同总金额百分之二十的违约金。 - 3、中标人逾期交付设备或安装调试，中标人向采购人每日支付本合同总金额千分之一的违约金。 - 4、中标人在一年内的不良服务率（指设备发生故障，没有合理的理由而未能在合同规定的时限内及时妥善处理，产生采购人有效投诉。）大于百分之三（以单台设备产品为单位），则中标人赔偿采购人损失，并承担合同价百分之五的违约金。 - 5、如中标人未按照本合同的约定提供售后服务，中标人向采购人支付本合同总金额千分之二十的违约金，给采购人造成损失的，中标人应承担全部赔偿责任。 - 6、中标人所供设备因质量、缺陷、技术标准等问题，给采购人或实际使用人造成损害的，中标人接到采购人通知后立即到现场配合采购人处理事故，一切赔偿责任及法律责任由中标人承担。 - 7、中标人如交付假冒伪劣、以旧充新、以不合格冒充合格产品，一经发现，采购人有权选择解除合同并且中标人应向采购人支付本合同总金额千分之二十的违约金，给采购人造成损失的，中标人应承担全部赔偿责任。 |
| ★其他要求 | - 1、本项目中如有涉及水、电、气设备安装及调试、室外高空作业等项目的中标人应使用具有国家认可资质的操作人员（资质证书仍在有效期内）实施，否则由此造成的后果由中标人负责。 - 2、如所投产品受行业主管部门规定强制认证或检测或许可的（如3C认证或检测报告或工信部进网许可证等），中标人在签订合同前向采购单位提供相关认证证书或检测报告。 - 3、本项目所要求的硬件、软件，中标人要配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。 - 4、涉及软件应用的设备，中标供应商和厂家应配合医院智慧医院信息化建设。在保修期内，应免费将软件更新、维护并免费提供更新所需的硬件，免费开放软件端口，无偿派人配合与医院信息系统（包括但不限于 HIS、PACS、LIS 等系统） 的连接工作，如涉及相关接口费用由中标供应商承担。直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；当医院信息系统变更或其他情形需要与该设备连接时，须无偿派人配合，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换， 确保数据安全，无外泄。 上述工程需要按照采购人计划工期内完成，不得拖延，如因客观因素不得不延长工期的，需与采购人协商并获得采购人同意。 - 5、包装方式按照原厂出厂原标准，中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。 - 6、投标机型的硬件及软件配置均须是注册证或官方白皮书所描述的，且在不同的应用领域（临床、科研）新技术改进、更新的产品。 - 7、网络安全要求：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。 - 8、设备使用期间，发生产品召回事件，供应商提供替代或赔偿方案。 |

第四章   投标文件的组成、格式

投标文件组成

一、封面

二、目录指引

三、投标函

四、投标及履约承诺函

五、采购违法行为风险知悉确认书

六、投标人基本情况及资格证明文件

（一）投标人基本情况

（二）资格证明文件

七、项目报价明细表

八、技术要求偏离表及佐证材料

九、商务要求偏离表及佐证材料

十、其他响应评分的内容及佐证材料（如业绩等）

十一、供货进度方案

十二、产品的保障措施

备注：投标人将所有投标文件一起包装在一个密封袋里，并在袋上注明项目名称以及投标人名称、地址，封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章。投标文件由以上组成，按如上顺序分别装订成本（不少于六份，一正五副）。

（□正本 □副本）

（项目名称全称）

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标单位名称（公章）：

投标单位地址：

联系人：

联系电话：

时    间      年     月     日

#### 二、目录指引

（按照招标文件相应内容，请标明各部分内容的页码。）

#### 三、投标函格式

#### 致：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

我方确认收到贵方                   采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：           ）， (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权 (被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我单位愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效，并承诺不予撤销已递交的投标文件。

- 我单位已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，我单位完全理解本招标文件的要求，我单位同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权利。

- 我单位同意提供采购人与评审委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我单位理解采购人与评审委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全采购人拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我单位未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

- 如果我单位提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我单位是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 备注：

1、投标函中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。

2、除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人单位名称（单位盖公章）：

日期：       年     月    日

- 四、投标及履约承诺函

致：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

我单位深知本项目对贵单位的重要性和紧迫性，亦了解贵单位对廉政建设的相关要求，现我单位承诺如下：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、参与本项目采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、我单位参与该项目采购活动，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在采购活动中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在采购活动中所作的全部承诺履行。

六、我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

七、我单位已认真核实了应答投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对应答投标文件中全部资料的真实性负责，如被证实我单位的应答投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

八、我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

九、我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

十、符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至投标截止时间，本公司及法定代表人未有在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）、深圳公共资源交易中心市区政府采购统一平台（www.szzfcg.cn）和“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等5个官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。

十一、杜绝商业贿赂承诺：

在本项目采购活动周期内，我单位不会有任何违法违规行为，包括但不限于：

（1）提供回扣或其他商业贿赂行为；

（2）以向贵院或者相关专家行贿的手段牟取成交；

（3）其他违反法律法规的行为。

如我单位实施了上述行为，我单位愿意承担因此带来的一切法律后果，包括取消中标资格，不允许参加香港大学深圳医院其他医用品、耗材采购项目，涉及犯罪的移交有关司法部门等。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

日期：       年      月     日

- 五、违法行为风险知悉确认书

本公司（单位）已充分知悉以下情形为参与采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与贵院采购活动。

一、本公司（单位）已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加项目采购活动的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司（单位）已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）参加本项目供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同报名供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同报名供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同报名供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同报名供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项采购活动的。

（七）不同供应商的报价呈规律性差异。

（八）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司（单位）已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的资料，供应商应审慎核查，确保投标文件的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司（单位）员工提供，均不影响

主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与本项目采购活动的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司（单位）已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若参与供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请供应商抄写并确认：“本公司（单位）已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

法定代表人/项目授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：      年    月    日

- 六、投标人情况及资格证明文件

（一）1.投标人基本情况一览表

1．名称及概况：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）注册地址：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

电话号码：___________________________________________

传真号码：___________________________________________

（3）成立或注册日期：____________________________________

（4）法定代表人：___________________________________________

（5）基本存款账户开户银行___________________________________________

（6）基本存款账户开户账号___________________________________________

（7）注册资金：___________________________________________

（8）注册经营范围：_______________________________________

（9）近两年财务基本情况（成立年限不足的，提供最近一期财务报表信息）

①货币资金期末数：_____________________________________

②年营业总额（值）：___________________________________

③资产负债率：_________________________________________

④销售利润率：_________________________________________

⑤资本收益率：_________________________________________

（以上内容应与财务报表信息一致，如不一致以财务报表为准）

（10）项目负责人及主要联系人（姓名、职务、通讯方式）：

_____________________________________________________________________

（11）主要股东或出资人信息（必须填写）

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资方式 | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

注：1）主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2）出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3）投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

提交资料（包括但不限于财务报告表、组织机构、公司概况等）：

（1）“国家企业信用信息公示系统”网页报告。

（2）公司概况及公司组织机构；

（3）近两年财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、纳税情况表等（加盖投标人公章）

（4）投标产品如被纳入中华人民共和国已实施的强制性产品认证产品目录的，应获得国家强制性产品认证证书和加施中国强制性认证标志；并附相关证明资料。

兹证明，上述说明属实，并已提供相应资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

- 2.法定代表人证明书格式

法定代表人（负责人）证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），身份证号：                                        联系电话：         特此证明。

说明：

- 1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

- 2、本证明书要求投标供应商同时提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件（正反两面）作为附件方为有效。

- 3、本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

- 4、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：

代表人性别：         年龄：            身份证号码：

统一社会信用代码：                         经济性质：

经营范围：

投标人名称：                 （盖章）

附：法定代表人身份证扫描件

居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）

注：投标人须额外开具《法定代表人证明书》原件，投标人代表递交投标文件并出席开标环节时应携带身份证、《法定代表人授权书》及《法定代表人证明书》原件供采购代理机构工作人员核对身份信息。

- 3.法定代表人授权书格式（投标人代表为法定代表人的无需提供本格式）

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为本公司的合法代理人，参加  （项目名称、项目编号）  的采购活动，以本公司名义处理与之有关的事务。

本授权书于         年     月    日签字生效，被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

供应商（公章）：

附：被授权人身份证扫描件

居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）

注：投标人须额外开具《法定代表人授权书》原件，投标人代表递交投标文件并出席开标环节时应携带身份证、《法定代表人授权书》及《法定代表人证明书》原件供采购代理机构工作人员核对身份信息。

4.法定代表人或项目负责人（被授权人）最近一个月的社会保险证明。

- 资格证明文件

## 3、信用记录承诺函及证明文件

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院：

关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）“诚信档案”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中，以下提供信用记录完整清晰的查询结果页面。特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年     月     日

信用记录查询结果证明文件：

七、项目报价明细表

- 货物详细配置报价清单（包括在投标总价内）

| 序号 | 设备或配件名称 | 规格/ 品牌/ 型号 | 生产厂家 | 产品注册证号 | 数量 | 分项报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：¥ 元，大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |

（二）设备常用配件、消耗品优惠报价（不包括在投标总价内）

| 序号 | 备品备件名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 （元） | 降幅率 | 最终报价（元） | 专用/通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：投标人须按表格完整填写内容，“零配件名称”和“市场单价”由采购人填写，其余由投标人填写。投标人填写内容除须对应采购人所列明的零配件外,若设备在投入使用中还需其他零配件的，投标人也应补充填写完整。如未填写或填写不完整相关评分项不得分。若我院在用的此设备出现备品备件需求时，投标商需低于或等于此备品备件清单的报价供货，高于价格或者不供货中标商，将拉入我院供应商黑名单。 “公司报价”不得高于本表格的“市场单价”，否则作投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）设备配套耗材报价清单（不包括在投标总价内）

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 最小计量单位 | 产品注册证号 | 产地品牌 | 市场单价（元） | 降幅率 | 报价（元） | 预估设备终身可用耗材量（按照最小计量单位计算） | 专用/通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预估设备全生命周期所消耗耗材 万元（全生命周期按五年测算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标人须按表格完整填写内容。“耗材名称”和“最小计量单位市场单价（元）”由采购人填写，其余由投标人填写，投标人填写内容除须对应采购人所列明的外,若设备在投入使用中还需其他试剂的，投标人也应补充填写完整，如未填写或填写不完整相关评分项不得分。“报价（元）”不得高于本表格的“市场单价（元）”，否则作投标无效处理。（ 若投标产品涉及所需医用耗材类产品，也需放入对应《医疗器械备案凭证》） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 八、技术要求偏离表

| 招标文件条目号 | 招标技术要求 | 投标响应 （投标人根据实际情况在此列进行响应） | 偏离情况 （填“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”） | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、用途： |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
| 二、主要技术及系统要求： |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
|  |  |  |  | 见投标文件《 》页 |
| ★三、标准配置要求： |  |  |  |  |

《技术要求偏离表》编制指引：

1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4、未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“佐证材料”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

（4）证明资料均要求原件备查。

证明材料：

九、商务要求偏离表

| 招标文件条目号 | 商务需求 |  | 投标响应 （投标人根据实际情况在此列进行响应） | 偏离情况 （填“正偏离” 或“无偏离” 或“负偏离”） | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | ★报价及设备出厂时间要求： | - 1.人民币报价； - 2.交货时设备出厂日期≤1年。 |  |  |  |
| （二） | - ★交货地点： | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院指定位置 |  |  |  |
| （三） | ★交货期或完工期： | 2025年3月15日前交货，交货后30个日历日内完成安装调试、交付使用。 |  |  |  |
| （四） | ★付款方式： | 1、财政资金下达、设备验收合格后采购人收到中标人提供的合法有效发票60个日历日内予以支付。 |  |  |  |
|  |  | 2、出具验收报告同时且需提交厂家或国内总代理商出具的3年质保售后服务承诺书。 |  |  |  |
|  |  | 3、（1）如果采购人对中标人提供的产品有质量异议的，可以视具体情况暂时中止支付争议款项或其他相关款项，直到争议解除，采购人不因此承担延期付款的违约责任。 （2）中标人开具合法有效的发票，采购人不接受除中标人以外的第三方出具的发票。采购人收到中标人合法的增值税发票或增值税专用发票后，根据双方约定付款时间支付货款。由于中标人逾期未提供合法有效的增值税发票的，采购人有权顺延支付中标人应付货款，直至票据齐全，且不得视为采购人违约。 （3）中标人提供的产品不合格，或产品存在瑕疵、缺陷，采购人有权暂停支付中标人项目相应到期应付货款，且不视为采购人违约，直到双方正式处理完不合格产品为止。 （4）中标人应向采购人提供真实有效的银行账户，银行账户如有变更，应立即书面通知采购人，如中标人银行账户变更未书面通知采购人，采购人以中标人确认收款账户进行付款，造成中标人实际未收到货款的，该责任由中标人自己承担。未经采购人书面认可，中标人不得将应收款项转让给任何第三方或让任何第三方代收，否则采购人有权拒绝付款，且不得视为采购人违约。 （5）若本产品采购项目付款涉及财政审批迟延的特殊情况，采购人未能保证按约付款的，采购人应向中标人进行说明并明确新的付款期限，中标人对此表示理解，采购人不因此承担延期付款的违约责任。 |  |  |  |
| （五） | ★验收方式： | 1、货到安装，现场验收。供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 |  |  |  |
|  |  | 2、设备安装调试正常使用后30个工作日内进行验收，由使用科室、设备科、中标单位等代表在场进行验收。 |  |  |  |
|  |  | 3、产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。确保产品投入使用前，按照国家规定办理好产品所有启用所需的资质证件。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。以上费用均已包含在投标报价中。 |  |  |  |
|  |  | 4、当满足以下条件时，买方才向卖方签发货物验收报告： a、卖方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、提供中文说明书 |  |  |  |
|  |  | - 若采购人对中标人所供设备有质疑，中标人需无条件配合采购人委托第三方质量检测部门按照招投标文件进行验收确认，所需费用由中标人负责支付。出具合格的检测验收报告，采购人将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购人有权取消采购合同，因此造成的经济损失由中标人承担。 - 6、验收时，中标人须按采购人要求提供中标验货验收所需要的其他资料。 |  |  |  |
| （六） | ★包装及运输要求： | 本次采购的设备和材料必须是全新的，包装方式按照原厂出厂原标准，中标人应确保运抵采购人处货物的完好性，包装费用由中标人承担。中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。 |  |  |  |
| （七） | ★售后服务要求： | 1、设备安装调试验收合格后，原厂免费保修期3年，在免费保修期内，需提供原装的零配件及其维修，终身负责维修；软件终身免费升级；每年需对设备进行维护，一年四次（每季度一次）。 |  |  |  |
|  |  | 2、提供技术资料、中文操作手册。 |  |  |  |
|  |  | 3、维保期内，中标人应对产品因质量出现的问题免费修复，在2小时内响应，12小时内到达现场维修， 48 小时内消除故障，若在 48 小时内不能及时排除故障的，中标人应在15个日历日内向采购人免费提供不低故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复为止，由此产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费等全部费用由中标人承担；维保期外，中标人负责免费维修及提供原装配件，采购人只负责更换零配件费。 |  |  |  |
|  |  | 4、维保期内，乙方应确保设备年开机率在 98% （含）以上，若达不到此开机率，将作以下处理：年开机率在 90%（含）-98%（不含） 之间，赔一年延长维保期；年开机率在 85%（含）-90%（不含） 之间，赔两年延长维保期；年开机率低于 85%（不含） ，乙方必须无条件更换新设备，并重新计算新设备的维保期，以及赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失。【注：年开机率=（365-停机天数）/365】 |  |  |  |
|  |  | 5、提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式。 |  |  |  |
|  |  | 6、免费负责安装、调试、免费提供技术咨询、软件升级及人员培训，以保证买方工作人员掌握设备各种使用操作。 |  |  |  |
|  |  | 7、保证设备维修和配件的供应。 |  |  |  |
|  |  | 8、质保期内，场地迁移，需要移机时，中标人需提供一次免费同类设备拆装服务（包括但不限于本次招标的设备）并提供技术支持，且确保机器的正常使用。 |  |  |  |
| （八） | ★违约责任： | 1、中标人所交的设备品种、规格、型号、质量等任何一项不符合同规定标准的， 采购人有权拒绝收货，中标人向采购人支付本合同总金额百分之二十的违约金，并需在采购人指定期限内重新提供，否则采购人有权解除合同。 |  |  |  |
|  |  | 2、中标人若不能交付设备，采购人有权选择解除合同并且中标人应向采购人支付本合同总金额百分之二十的违约金。 |  |  |  |
|  |  | 3、中标人逾期交付设备或安装调试，中标人向采购人每日支付本合同总金额千分之一的违约金。 |  |  |  |
|  |  | 4、中标人在一年内的不良服务率（指设备发生故障，没有合理的理由而未能在合同规定的时限内及时妥善处理，产生采购人有效投诉。）大于百分之三（以单台设备产品为单位），则中标人赔偿采购人损失，并承担合同价百分之五的违约金。 |  |  |  |
|  |  | 5、如中标人未按照本合同的约定提供售后服务，中标人向采购人支付本合同总金额千分之二十的违约金，给采购人造成损失的，中标人应承担全部赔偿责任。 |  |  |  |
|  |  | 6、中标人所供设备因质量、缺陷、技术标准等问题，给采购人或实际使用人造成损害的，中标人接到采购人通知后立即到现场配合采购人处理事故，一切赔偿责任及法律责任由中标人承担。 |  |  |  |
|  |  | 7、中标人如交付假冒伪劣、以旧充新、以不合格冒充合格产品，一经发现，采购人有权选择解除合同并且中标人应向采购人支付本合同总金额千分之二十的违约金，给采购人造成损失的，中标人应承担全部赔偿责任。 |  |  |  |
| （九） | - ★其他要求： | 1、本项目中如有涉及水、电、气设备安装及调试、室外高空作业等项目的中标人应使用具有国家认可资质的操作人员（资质证书仍在有效期内）实施，否则由此造成的后果由中标人负责。 |  |  |  |
|  |  | 2、如所投产品受行业主管部门规定强制认证或检测或许可的（如3C认证或检测报告或工信部进网许可证等），中标人在签订合同前向采购单位提供相关认证证书或检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 3、本项目所要求的硬件、软件，中标人要配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。 |  |  |  |
|  |  | 4、涉及软件应用的设备，中标供应商和厂家应配合医院智慧医院信息化建设。在保修期内，应免费将软件更新、维护并免费提供更新所需的硬件，免费开放软件端口，无偿派人配合与医院信息系统（包括但不限于 HIS、PACS、LIS 等系统） 的连接工作，如涉及相关接口费用由中标供应商承担。直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；当医院信息系统变更或其他情形需要与该设备连接时，须无偿派人配合，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换， 确保数据安全，无外泄。 上述工程需要按照采购人计划工期内完成，不得拖延，如因客观因素不得不延长工期的，需与采购人协商并获得采购人同意。 |  |  |  |
|  |  | 5、包装方式按照原厂出厂原标准，中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。 |  |  |  |
|  |  | 6、投标机型的硬件及软件配置均须是注册证或官方白皮书所描述的，且在不同的应用领域（临床、科研）新技术改进、更新的产品。 |  |  |  |
|  |  | 7、网络安全要求：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。 |  |  |  |
|  |  | 8、设备使用期间，发生产品召回事件，供应商提供替代或赔偿方案。 |  |  |  |

《商务要求偏离表》编制指引：

1、商务要求偏离表的序号、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。

2、“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4.带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

#### 证明材料：

#### 十、其他响应评分的内容及佐证材料（如业绩等）

- 十一、供货进度方案

十二、产品的保障措施