山西中医药大学2025年中药与食品工程学院

教学仪器设备购置项目

竞争性谈判文件

项目编号：1499002025ATP02021

采   购   人：山西中医药大学

采购代理机构：山西辉腾国际招标有限公司

日        期：二○二五年八月

目  录

第一部分 竞争性谈判公告	3

第二部分 供应商须知前附表	6

第三部分 供应商须知	16

第四部分 评审标准	33

第五部分 采购需求	41

第六部分 合同条款	48

第七部分 响应文件格式	6

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

山西中医药大学2025年中药与食品工程学院教学仪器设备购置项目的潜在供应商应在山西政采云平台线上获取采购文件获取采购文件，并于2025年08月15日9：30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：1499002025ATP02021

2.项目名称：山西中医药大学2025年中药与食品工程学院教学仪器设备购置项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额（元）：1680000

5.最高限价（元）：1680000

6.采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 最高限价总价 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色谱联动分析系统 | 台/套 | 1 | 106万元 | 详见采购文件 |
| 2 | 互动显微镜教学系统 | 台/套 | 50 | 50万元 |  |
| 3 | 万分之一分析天平 | 台/套 | 10 | 12万元 |  |

6.上述内容中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。本项目其他采购需求的具体内容，以竞争性谈判文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

7.合同履行期限：包1，合同签订后30日内交付到指定地点并安装调试完毕

8.本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目非专门面向中小企业的采购

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：2025年08月12日至2025年08月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政采云平台线上获取

3.方式：在线获取

4.售价（元）：0

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年08月15日09:30（北京时间）

2.地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

1.开启时间：2025年08月15日09:30（北京时间）

2.地点：山西省太原市小店区平阳路1号金茂国际数码中心B座19层B户

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照国家计委[2002]1980号文件、国家发改委价格[2003]857号文件、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定的70%收取中标服务费

代理费收费金额（元）：/

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：山西中医药大学

地    址：晋中市榆次区高校园区大学街121号

联系方式：0351-3179870

2.采购代理机构信息

名    称：山西辉腾国际招标有限公司

地    址：山西省太原市平阳路1号金茂国际数码中心B座12层A2户

联系方式：18234177405

3.采购代理机构信息

项目联系人：秦城宾、葛晓凤

电      话：18234177405

第二部分 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：山西中医药大学 地 址：晋中市榆次区高校园区大学街121号 联系方式：0351-3179870 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：山西辉腾国际招标有限公司 地 址：山西省太原市平阳路1号金茂国际数码中心B座12层A2户 项目联系人：秦城宾、葛晓凤 联系方式：18234177405 |
| 3 | 采购项目名称 | 山西中医药大学2025年中药与食品工程学院教学仪器设备购置项目 |
|  | 采购预算、最高限价 | 详见采购公告 |
|  | 合同履行期限 （交货期） | 详见采购公告 |
| 4 | - 供应商应具备的资格要求 | 4.1、具备政府采购法第二十二条规定的条件； 4.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 4.3、本项目的特定资格要求：无 4.4、本项目是否接受联合体：否； 4.5、本项目是否接受代理商参与：接受； 4.6、是否允许再分包：否 4.7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。 |
| 5 | 响应文件 （资格证明部分） | 5.1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收的良好记录；具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 以上内容提供《供应商信用承诺书》（格式见第七部分） 5.2、落实政府采购政策需满足的资格要求 按照本部分序号4.2“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定提交相关证明文件； 5.3、本项目的特定资格条件 按照本部分序号4.3“本项目的特定资格要求”规定提交相关证明文件； 5.4、不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情况 提供《供应商控股及关联企业信息表》，格式见第七部分 5.5通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。（评审现场查询，供应商无需提供资料） 说明：本项目将根据供应商提供的上述文件进行资格性审查，若有一项未提供或无效，将导致其不具备谈判资格，且不允许在开启后补正。具体资格性审查内容及标准见第四部分。 |
| 6 | 响应文件 （商务技术部分） | 6.1 报价一览表（第一次）（格式见第七部分） 6.2 商务资信响应情况 1）响应函 (格式见第七部分) 2）供应商代表证明 法定代表人（负责人）参加谈判的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书”；委托代理人参加谈判的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书” 和“法定代表人（负责人）身份证明书”；自然人参加谈判的，提供个人身份证明扫描件（格式见第七部分）。 3）响应保证金的交纳凭证 保证金要求足额交纳，提供交纳凭证。 4）商务条款响应表（格式见第七部分）； 5）政策性及强制性要求响应情况（如涉及须提供）； 6）供应商自身的售后服务承诺书； 6.3 技术要求的响应内容： 1）报价产品技术应答书（格式见第七部分）； 2）报价产品技术参数、配置清单； 3）其他技术响应文件（能够证明响应标的物满足采购文件技术需求的证明材料，可提供：产品技术白皮书/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等） 6.4 政府采购政策相关文件（如涉及） 中小企业声明函（格式见第七部分） 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函（格式见第七部分） 创新产品或创新服务明细表（格式见第七部分） （注：如本项目为中小企业预留资金采购的项目，中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函应在资格证明部分中提交；如本项目不属于中小企业预留资金采购的项目，以上文件在商务技术部分中提交） 6.5 竞争性谈判文件要求或供应商认为需要提供的其他商务技术材料/文件 说明： - 1）以上内容涉及的格式资料详见第七部分； - 2）涉及符合性要求的内容见本文件第四部分相对应内容。 - 3）资格证明部分和商务技术部分装订为一册。 |
| 7 | 响应文件份数及密封 | 7.1电子响应文件：供应商须使用山西省政府采购网内，山西政府采购平台提供的投标客户端,结合CA证书进行电子版响应文件的编制，并在开标前进行加密后上传至平台。 采购文件中要求的盖章、签字，在制作电子版响应文件时可以是有效的电子签章，也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。（电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效，如需修改，请修改后重新签章）。 7.2纸质响应文件（仅作存档使用）： 纸质版响应文件需提供三套（上传电子平台完整的加密输出版直接打印即可，包括二次报价及清单明细），请在谈判截止时间后2日内寄出： 收件地址：山西省太原市平阳路1号金茂国际数码中心B座12层A2户； 收件人：秦城宾； 联系电话：18234177405。 |
| 8 | 响应文件 有效期 | 90个日历天（从响应文件提交截止之日起计算） |
| 9 | 响应保证金 | （1）金额：壹万陆仟捌佰元整（¥16,800.00）。 （2）提交方式：保证金须从本单位银行基本账户以电汇、支票、汇票、本票等非现金形式提交，或提交银行保函、或担保机构出具的保函； （3）供应商应确保上述款项在响应文件递交截止时间前(以银行到账时间为准)汇入到采购人指定账户，否则其响应保证金视为无效。 （4）因银行结算、不可抗力等非采购人/采购代理原因造成的响应保证金不能及时到账，后果由供应商自行承担。 （5）缴纳响应保证金时请备注项目名称或项目编号以便核查。 响应保证金账户： 账户名称：山西辉腾国际招标有限公司 开户银行：中国民生银行太原广场支行 银行账号：9902000127044790 银行行号：305161009135 |
| 10 | 政府采购 相关政策要求 （如涉及） | 10.1、本项目涉及进口产品的要求： （1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 10.2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： （1）本文件列出政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第七部分），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。 （2）本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。 10.3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求： （1）报价产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。 （2）供应商须如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式自制），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 10.4、本项目涉及正版软件的要求： 供应商需承诺报价的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 10.5、涉及网络安全专用产品的要求： 报价货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。 10.6、涉及小型、微型企业参加谈判的要求： 1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，须如实填写《中小企业声明函》（格式见第七部分）。 2）供应商提供生产企业为小型、微企业制造的货物，享受投报货物的价格折扣15%，用扣除后价格参加评审。若有的话，如实填写《小、微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第七部分）。 3）提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除5%，用扣除后价格参加评审。 5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。 10.7、残疾人福利性单位参加本项目谈判的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第七部分）。 （2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，视同小、微企业，享受投报货物的价格折扣。 （3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 10.8、监狱企业参加本项目谈判的要求： （1）监狱企业参加谈判视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他中、小、微企业制造的货物，符合本项目要求。 10.9．属于中小企业预留资金采购的项目，小微企业不再享受价格折扣。 10.10、本项目涉及创新产品、创新服务的要求： （1）供应商所报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受所报产品或服务价格折扣10%。 （2）供应商所报创新产品或创新服务的，应在响应文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》（格式见第七部分）。 10.11 涉及商品包装和快递包装的要求： 本项目涉及商品包装和快递包装要求的，供应商须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第七部分） |
| 11 | 现场勘查（或谈判前答疑会） | 无 |
| 12 | 备选报价方案 | 本项目不接受备选报价方案 |
| 13 | 代理服务费 | 代理服务费由成交人支付，收费标准：参照原国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件的70%收取。 |
| 14 | 谈判过程中根据谈判情况可能实质性变动内容 | 本项目第五部分中的技术要求、服务要求、商务要求、合同草案。 |
| 15 | 本项目所属行业 | 工业（制造业） |
| 16 | 其他 | 无 |
| 电子标补充内容 |  |  |
| 1 | 响应文件编制及递交 | 1）供应商应在山西政府采购平台电子投标客户端制作、编制响应文件，同步生成一个加密文件，一个备份文件，要求均存储在U盘里并密封，以备开标异常时提交。 2）供应商应在响应文件递交截止时间前，将符合上述要求的jmbs格式（加密）电子响应文件上传至山西省政府采购平台。未按规定时间完成上传的，视为未提供响应文件。 3）供应商应在项目开启后，递交纸质版响应文件到采购代理机构，用于项目存档。 4）纸质响应文件及供应商认为有必要提交的其他资料全部密封提交，并加盖供应商公章，密封要求详见供应商须知前附表。 |
| 2 | 开启 | 1）供应商须在开启时间前登录山西政府采购平台，项目开启后及时使用CA数字证书对其递交的电子响应文件进行解密，解密时长30分钟。 2）因供应商原因造成响应文件未解密的，视为未递交响应文件，包括以下情形： ①供应商未在规定时间内解密或自动放弃解密的； ②供应商使用非本次投标加密用CA数字证书解密，造成解密失败的； ③供应商使用的CA数字证书属于注销或无效的； ④供应商使用的CA数字证书已损坏的。 - 3）如非上述原因造成解密失败，可开启异常处理。 - 注：解密流程与本表不一致的，以政采云解密流程为准。 |
| 3 | 开评审补救措施 | 1）开标：本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，采购代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，采购代理机构将待系统恢复正常后继续开标。 2）评审：本项目采用网上电子评审的方式进行，依据上传至系统的响应文件进行评审，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，采购代理机构将等待系统恢复正常后继续进行评审。系统不能及时恢复正常时，采购代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评审。 |
| 4 | 特别说明 | 供应商在解密自身响应文件后，保持投标终端网络畅通、联系方式畅通即可。如谈判小组需发起询问、澄清或告知，均会通过“政采云”系统发起或通过电话通知。 |

第三部分 供应商须知

一．总则：

1．适用范围：

本竞争性谈判文件（以下简称：竞争性谈判文件）适用于本次谈判活动的全过程。

2．定义

2.1 “采购人”指本次竞争性谈判的采购单位。

2.2 “采购代理机构”指组织本次竞争性谈判的执行机构。

2.3 “货物”指供应商按竞争性谈判文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”指本竞争性谈判文件所述供应商应该履行的承诺和义务;除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如在质保期内的安装、调试、技术援助、培训等事宜和合同中规定由供应商承担的其他义务。

2.5 “供应商”指符合本竞争性谈判文件规定并参加谈判的供应商。

2.6 “潜在供应商”指符合本竞争性谈判文件各项规定领取了竞争性谈判文件的供应商。

2.7 “电子印章”指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章（电子印章包含法人电子印章、法定代表人电子印章、自然人电子印章）。

2.8 本竞争性谈判文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.9 本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

3．合格供应商的条件

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见“第二部分 供应商须知前附表”的规定。

3.3 本项目的特定资格要求：详见“第二部分 供应商须知前附表”的规定。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 分支机构参与本项目投标时，须以法人名义参加，产生的民事责任由法人承担，也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

3.6  供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商为联合体的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）供应商信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）查询截止时点：谈判当日；

（3）采购代理机构开标后查询信用中国网的失信黑名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；以上查询结果有不良记录的，将被否决投标。

（4）信用信息的使用原则：经谈判小组认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，按无效响应处理。

3.7 本次采购是否允许联合体参与，详见“第二部分供应商须知前附表”的规定。

3.7.1 如允许联合体投标，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.7.2 本项目的特殊要求规定供应商特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.7.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同响应文件一并提交，联合投标协议格式见本竞争性谈判文件“第七部分”。

4. 报价费用：

供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，采购机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二．竞争性谈判文件

5. 竞争性谈判文件的内容

竞争性谈判文件由下列七部分内容组成：

第一部分 谈判公告；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知；

第四部分 评审办法；

第五部分 采购需求；

第六部分 合同条款（参考）；

第七部分 响应文件格式。

5.1  除非特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，供应商在谈判过程中可以向谈判小组进行了解。

5.2  竞争性谈判文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，将对此解释为依据法律法规的规定。

5.3  对与本项目有关的通知，采购代理机构将在本次竞争性谈判公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已获取竞争性谈判文件的潜在供应商，联系方式以潜在供应商的政采云平台登记信息为准。供应商及潜在供应商可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告，因供应商自身原因导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

5.4 供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号（如有）仅起说明作用，没有任何倾向性或限制性，也不会以其作为评审依据或标准。

5.5 无论竞争性谈判文件中是否要求，供应商所投货物、服务或工程均应符合国家强制性标准。

6．竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1  供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了竞争性谈判文件的潜在供应商，均可要求对竞争性谈判文件进行澄清，在山西政府采购网政采云平台线上提交给采购机构。

6.2  采购代理机构对澄清要求的处理：采购代理机构对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用发布招标公告的网站补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3  采购代理机构主动进行的澄清、修改：采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对竞争性谈判文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交响应文件截止之日前3个工作日发出，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

6.4  采购代理机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构一旦对竞争性谈判文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

6.5  采购代理机构将视情况确定是否有必要召开谈判前答疑会或现场考察。如果召开谈判前答疑会或现场考察，采购代理机构将通过山西政府采购网政采云平台向所有已登记备案并领取了竞争性谈判文件的潜在供应商发出通知。

6.6  采购代理机构在组织开标现场对谈判情况可做进一步的澄清和说明，并经全场供应商代表签字确认。

三．响应文件

7．响应文件的语言和计量单位

7.1  供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2  响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3  原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件。

8．响应文件的组成及相关要求

8.1  响应文件分为资格证明部分、商务技术部分。

资格证明部分指供应商提交的证明其有资格参加谈判的文件；

商务技术部分指供应商提交证明报价货物及服务符合谈判文件规定且成交后有能力履行合同的文件；

8.1.1本次谈判，供应商应按本竞争性谈判文件要求提交资格、商务、技术部分内容，供应商为了体现自身优势可另提供有关资料。上述内容均应打印或手写做出，字迹要求工整、清楚并有法定代表人或其授权代表（以下统称“授权代表”）的签字。

8.2  响应文件要求内容

8.2.1响应文件要求内容及编排顺序详见供应商须知前附表序号5、序号6的要求及供应商须知前附表序号10 的“政府采购相关政策要求”（若有的话）。相关格式详见本竞争性谈判文件第七部分。

8.2.2响应文件份数及要求按供应商须知前附表序号7的规定提交。

8.3 响应文件编制、递交要求：

8.3.1 纸质版响应文件规格幅面（A4），正文使用宋体小四号字，按照竞争性谈判文件所规定的内容顺序，双面打印、编目录、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。装订必须采用胶订形式，不得采用活页装订，必须编排页码。为方便评审，技术文件中的各项表格应按照竞争性谈判文件第五部分格式要求制作，供应商仅可对表格格式及内容做细微调整，但不得有实质性变更。

8.3.2电子响应文件的编制要求见“第二部分 供应商须知前附表”规定。

8.3.3 纸质和电子响应文件须在招标文件规定的时间完成递交。逾期递交的响应文件为无效投标。

8.4 保证金

8.4.1 供应商须在谈判开始前提交保证金。具体金额详见供应商须知前附表。

8.4.2 保证金应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。交纳方式及账户信息见“第二部分 供应商须知前附表”规定。

8.4.3 未按前述各款要求提交保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的报价，将被视为无效响应。

8.4.4 成交通知书发出后5个工作日内全额退还未成交的供应商的保证金。

8.4.5 成交供应商保证金将在合同签订5个工作日内退还成交供应商的保证金。

8.4.6有下列情形之一的，保证金不予退还：(a) 供应商在提交报价截止时间后撤回响应文件的；(b) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；(c)除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；(d) 供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；(e)竞争性谈判文件规定的其他情形。

8.5 报价

8.5.1 所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

8.5.2 供应商报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。

8.5.3 供应商要按报价货物数量、报价一览表(统一格式)的内容填写货物单价（谈判报价包括货物、随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。即：一次性安装调试即可全面投入使用。）、总价及其他事项，并由法定代表人或供应商代表签署。

8.5.4 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报报价货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。

8.5.5 报价可以在保证质量的前提下合理低价，但低于成本价格的响应文件将被视为无效。如谈判小组一致认为某个供应商的报价明显不合理或明显低于其他供应商的报价，有降低服务质量、不能诚信履行的可能时，有权决定是否要求供应商在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；该供应商在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理，不能证明其报价合理性的，谈判小组有权拒绝该响应。

8.6政府采购相关政策要求（如涉及须提供）

详见供应商须知前附表序号10的规定

9．报价内容填写说明

9.1  供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容。响应文件须对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应。

9.2  供应商照搬照抄竞争性谈判文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

9.3  响应文件应按照竞争性谈判文件“第七部分 响应文件格式”的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；供应商可对表格格式及内容做适当调整，但不得有实质性变更。

9.4  报价一览表为在第一轮报价的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5  供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10  响应文件的有效期：

10.1 本项目响应文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的报价将被拒绝。

11  响应文件的签署及其他规定

11.1  组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

11.2  供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3  供应商应按照竞争性谈判文件要求，在每一份响应文件的正本和副本封面下方和其他要求的位置填写供应商全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。响应文件正本无需逐页小签，副本允许是正本完整的复印件，与正本具有同等的法律效应。若正本和副本不一致，以正本为准。

11.4  供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次竞争性谈判文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

11.5  供应商应按本竞争性谈判文件所要求的响应文件的份数提交响应文件。

11.5.1 供应商应保证响应文件副本与正本内容严格一致；

11.5.2 响应文件的正本必须用碳素笔填写或打印，注明“正本”字样，并由供应商的法定代表人或供应商代表签字。由供应商代表签字的，供应商代表须将书面形式的《法人授权委托书》原件附在响应文件中，否则按无效报价处理。

11.6 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

11.7 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四．响应文件的递交

12  响应文件的密封及标记

12.1 电子版响应文件：按照“第二部分 供应商须知前附表”要求提供。供应商应在响应文件递交截止时间前，将符合要求的jmbs格式（加密）电子响应文件上传至山西省政府采购网电子投标客户端。

12.2  纸质版响应文件应按以下方法装袋密封：

12.2.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

12.2.2 各包段响应文件均应分包制作，但报价一览表除单独密封递交以外，响应文件里面也不得缺失，且不与响应文件一同密封。

12.2.3 封口处应有法定代表人或授权代表的签字及供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商全称、地址，并注明“谈判时启封”字样。

12.3  供应商应按照竞争性谈判文件要求，在每一份响应文件的正本封面下方以及其他竞争性谈判文件要求的位置填写供应商全称并加盖公章，由供应商的法定代表人或其授权的供应商代表签字或签章。响应文件正本无需逐页小签，副本允许是正本完整的复印件，与正本具有同等的法律效应。若正本和副本不一致，以正本为准。

12.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的谈判行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

13  报价截止时间：

13.1  响应文件须按照竞争性谈判文件规定的时间、地点送达，采购代理机构应在接收响应文件时，供应商在响应文件接收表中登记。在报价截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

14  响应文件的补充、修改和撤回

14.1  供应商可以在报价截止时间前，在政采云平台对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

14.2  在报价截止时间之后，供应商不得撤回报价。

五．谈判程序：本次谈判采取谈判+最终报价的方式进行。

15  第一轮不公开报价

15.1  采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间、地点主持谈判，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

15.2  供应商参加谈判的代表必须在递交响应文件记录表签到以证明其出席。

15.3  采购人或采购代理机构将当众宣读参加本次采购活动的供应商名称。

15.4  采购代理机构将在第一轮不公开报价后要求供应商法定代表人或供应商授权代表在第一次报价记录表中签字确认。

16  组建谈判小组

16.1  采购代理机构根据有关法律法规和本竞争性谈判文件的规定，结合本采购项目的特点组建谈判小组，对响应文件进行评估和比较。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，人数为三人及以上单数。

16.2 评审专家存在以下情形的，须主动提出回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

(四)如本项目含进口产品，参加进口产品论证的专家，不得参加本项目的评审。

(五)各级财政部门政府采购监督管理工作人员不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

(六) 采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的政府采购项目的评审活动。

评审专家应回避而未回避的，其评审意见无效。不得获取评审费用，禁止参加政府 采购活动。给他人造成损失的，依法承担民事责任。

16.3 谈判小组负责完成具体的评审谈判事务，提出经谈判小组签字的书面评审报告。

16.4采购人代表参与评审时须持有采购人授权函，其他人不得参与评审。

16.5 评审中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审不能继续的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所作出的评审意见无效。

无法及时补足谈判小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和谈判、评审资料，依法重新组建谈判小组进行评审。原谈判小组所作出的评审意见无效。

16.6 采购活动的组织工作由采购代理机构负责。

17  响应文件资格性、符合性审查

17.1  资格性审查。谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明部分进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

17.2  符合性审查。谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的商务技术部分进行审查，从响应文件对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否满足竞争性谈判文件的全部实质性要求。

资格性符合性审查内容见本文件“第四部分 评审标准”

17.3 实质上响应的报价是指与竞争性谈判文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指报价货物的内容、数量和交货期限等明显不能满足竞争性谈判文件的要求，或者实质上与竞争性谈判文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，如果纠正这些偏离将对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

17.4 重大偏离不允许在开标后修正，但谈判小组将允许修正报价中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，而且这些修正不会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

17.5 如果响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其成为实质上响应的。

17.6 谈判小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质性响应的报价。

17.7响应文件有下列情形之一的，按照无效报价处理：

（1）有两个或两个以上不同的报价，且未注明何者有效的；

（2）供应商的法人代表或其授权委托人未参加谈判会议的；

（3）响应文件未按规定填写，内容不全的；

（4）响应文件未加盖供应商公章及供应商法定代表人或其授权委托人签字盖章的，或者供应商法定代表人的授权委托人没有合法、有效的授权委托书的；

（5）响应文件的完成期限不满足竞争性谈判文件规定完成期限的；

（6）响应文件未标明完成地点的；

（7）响应文件的正本与副本未按规定装订成册并自编目录的；

（8）响应文件附有不能接受的条件的。

17.8 在审查时，谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人签字或其授权代表签字或者加盖公章。报价为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

17.9 响应文件中明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认对供应商具有约束力。如果供应商不接受按上述原则修正后的价格，其报价将作为无效报价处理。

17.10 在评审过程中发现供应商有下列情形的，谈判小组应认定其响应无效，并书面报告本级财政部门：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他供应商的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他供应商的合法权益的。

17.11 响应文件有下列情形之一的，视为串通投标，其响应无效：

A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

E、不同供应商的响应文件相互混装；

F、不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

J、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

17.12谈判小组审查完响应文件之后，应该对审核情况做评审意见，审核合格的为合格供应商，未通过审核的供应商不再进行谈判，取消其谈判资格。

17.13在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

17.14对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

17.15供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18 谈判

18.1谈判小组按合格供应商签到顺序，分别进行谈判。

18.2供应商向谈判小组作出陈述；供应商须结合竞争性谈判文件技术要求（所报价货物规格、型号、技术性能、生产工艺、制造设备、材料材质以及商务要求（安装调试、供货时间、售后服务、业绩、信誉、质保内容、企业生产经营情况）和报价组成等向谈判小组专家进行陈述、对专家提出的问题进行答复。

18.3 谈判结束后，由谈判小组组长主持，结合谈判情况，对采购项目要求进行统一调整，并将调整意见通知所有参与谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应承诺。

19  最终报价

19.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.2竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

19.3各供应商以技术、商务谈判后的书面承诺为基础，进行第二轮即最终报价；

19.4第二轮报价通过政采云平台提交，供应商须按照采购机构确定的最终报价时间提交。

19.5第二轮报价即最终报价为不公开报价，不再向任何供应商公布报价情况。

20 报价的澄清

最终报价结束后，采购代理机构将最终报价情况向谈判小组通报。谈判小组须对各供应商的最终报价进行合理性审核，如谈判小组一致认为某个供应商的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

21 确定成交候选人

21.1 本次谈判比照最低评审价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

21.2 由谈判小组组长主持，汇总各评审专家个人意见，形成谈判小组集体推荐意见，确定成交候选人。

21.3 谈判小组对须要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审专家应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22 谈判过程保密

22.1 谈判开始之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

22.2 在谈判期间，供应商企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

23 关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

六、签订合同

24 成交通知

24.1 成交供应商确定后,采购代理机构将在刊登本次谈判公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商 放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2采购代理机构对未成交的供应商未成交原因的解释。

24.3 成交通知书是合同的组成部分。

25代理服务费

25.1 代理服务费由成交供应商承担，成交供应商在接受“成交通知书”一周内应向采购代理机构缴纳代理服务费。

25.2 收费标准：参照原国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件的70%收取。

26 履约验收

26.1采购人应根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。

26.2 履约保证金：按采购人和成交供应商双方签订的合同办理。

27 签订合同

27.1 成交供应商应在接到成交通知书30日内与采购人签订采购合同。

27.2 成交供应商应按照竞争性谈判文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

27.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

27.4 成交供应商一旦成交，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交供应商成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

27.5  成交供应商在签订合同前，应将与成交货物相关的完整技术材料交付采购人，以保证所供货物符合采购方的采购需求。

27.6 违反27.1-27.5条的规定，给采购人和采购代理机构造成损失的，应承担赔偿责任。

七、保密和披露

28 保密

供应商自领取竞争性谈判文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

29 披露

29.1 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

29.2 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

30.询问

供应商对政府采购活动事项和竞争性谈判文件、采购结果有疑问的，可按第一部分谈判邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向采购代理机构（或采购人）提出询问，采购代理机构（或采购人）将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限做出处理和答复。询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知供应商向采购人提出质疑。

31.质疑

31.1 供应商认为竞争性谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的规定，通过山西政府采购平台提出质疑。

31.2 提出质疑的时限应当符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的规定。对竞争性谈判文件的质疑，其受到损害之日为收到本竞争性谈判文件之日。

31.3供应商针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出，否则视为无效质疑。

31.4质疑书应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）在法定质疑期内以书面形式提出质疑。

31.5 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文。

31.6 有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）未参与本次政府采购活动的供应商；

（2）不符合本次政府采购活动特定条件的供应商；

（3）未在有效期内提出质疑的；

（4）不同质疑人委托同一人办理质疑事宜的；

（5）质疑没有明确请求和必要的证明材料；

（6）针对同一采购程序环节的质疑未在法定质疑期内一次性提出的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

31.7 供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构、采购人应当向政府采购监督管理部门报告将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

A、一年内三次以上质疑均查无实据的；

B、捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

31.8 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

九、违约处罚

32 发生下列情况之一，供应商的保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

32.1 开标后在报价有效期内，供应商撤回其报价；

32.2 在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

32.3 成交供应商未按本竞争性谈判文件规定签约；

32.4 成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

32.5 供应商未按竞争性谈判文件规定和合同约定履行义务的。

第四部分 评审标准

## 一、评审原则

谈判小组在评审时，依据谈判报价和各项商务技术等因素对供应商及其提供的响应文件进行评审：

1、谈判报价；

2、商务和技术响应情况。

## 二、评审方法

本次谈判评审按照最低评审价法确定成交供应商：即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（最终评审价格）的供应商作为成交供应商。

1、资格性审查：谈判小组应对每个供应商提交的资格证明文件等进行审查，以确定参加谈判的供应商是否具备谈判资格。

2、符合性审查：商务技术文件的有效性、完整性和响应程度审查，由谈判小组依据本文件“第四部分 评审标准”中的相关规定进行审查，以确定响应文件是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

3、通过资格性符合性审查的供应商为合格供应商。各项审查完成后，由谈判小组与合格供应商分别进行谈判。经谈判确定最终采购需求后，合格供应商进行最终报价。

4、根据政府采购政策对中小企业价格折扣的相关规定，评审小组对符合条件的供应商进行最终价格扣除，以扣除后的价格作为最终评审价格。

5、谈判小组按合格供应商提交的最终报价结合政府采购政策确定最终评审报价，由低到高顺序排列，推荐成交供应商。

## 三、资格性符合性审查内容

1、资格性证明文件审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 具有独立承担民事责任的能力； 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供《供应商信用承诺书》， 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 基本资质 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按照本文件第二部分中序号4.2“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定提交相关文件； |
| 3 | 特定资格 | 本项目的特定资格要求 | 按照本文件“第二部分 供应商须知前附表”中“序号4.3本项目的特定资格要求”的规定提交证明文件； 扫描件清晰、符合要求 |
| 4 | 基本资质 | 不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情况 | 提供《供应商控股及关联企业信息表》 |

评审现场将通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用信息：供应商应未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

说明：

1）资格性审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，将导致其不具备参加谈判资格，且不允许供应商在响应文件提交截止时间后补正。

2）供应商提供的其他材料，不作为资格检查的内容

- 2、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 报价 | ①所有报价均以人民币为计算单位。 ②不存在报价超出本项目预算金额或最高限价的情形。 ③不接受可选择或可调整的报价 |
| 2 | 商务 | 响应函 | 内容完整，签字盖章符合要求 |
| 3 | 商务 | 供应商代表证明 | 供应商法定代表人（负责人）参加本项目谈判须提供法定代表人（负责人）身份证明书； 非法定代表人（负责人）参加本项目时须提供法定代表人（负责人）授权委托书、法定代表人（负责人）身份证明书； 内容完整，签字盖章符合要求 |
| 4 | 商务 | 响应保证金 | 响应保证金要求足额交纳（从供应商对公账户转出），提供响应保证金交纳凭证。供应商可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交保证金 扫描件清晰、符合要求 |
| 5 | 商务 | 商务条款响应 | 响应文件有效期符合竞争性谈判文件要求； 响应文件符合招标文件 “第五部分 采购需求” 商务要求； |
| 6 | 商务 | 政策性及强制性要求 | 响应文件符合竞争性谈判文件 “第五部分 采购需求”政策性及强制性要求； |
| 7 | 商务 | 其他实质性要求 | 响应文件按竞争性谈判文件要求签署、盖章； 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件； 响应文件满足竞争性谈判文件“第四部分 采购需求”其他实质性要求。 |
| 8 | 技术 | 技术应答 | 响应文件完全满足竞争性谈判文件“第五部分 采购需求”技术需求书中标注“★”的不允许负偏离的实质性要求和条件 |

说明：

1、谈判小组各成员判定某供应商未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过符合性审查。

2、审查时，谈判小组可允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。对特殊情况的处理谈判小组要遵循竞争性谈判文件第三部分供应商须知第17条规定的原则。

3、供应商应按竞争性谈判文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效。

## 四、成交标准

最终采购需求确定后，谈判小组按合格供应商提交的最终报价结合政府采购政策确定的最终评审报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。

## 五、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

（一）本文件列出政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

（二）供应商投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将优先采购。供应商需将非政府强制采购产品如实填写到《非政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

（三）承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

（四）涉及网络安全专用产品的要求：

报价货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

（五）小型、微型企业参加本项目的评审标准（如专门面向中小企业采购的项目，小型、微型企业参加项目的采购不享受价格折扣）

1. 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

2. 供应商提供小微企业制造的货物或者服务，享受投报货物或服务15%的价格折扣。

3. 小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

4. 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。

5. 大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。

（六）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

1. 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目谈判时，视同小微企业，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；

（7）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（七）监狱企业参加本项目的评审标准

1. 监狱企业参加谈判视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投报货物的价格折扣。

3. 监狱企业与中型企业组成联合体参加谈判的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投报标的3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（八）创新产品、创新服务的评审标准

1. 供应商投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

2. 供应商投报创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

3. 创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

（九）涉及商品包装和快递包装的要求：

本项目涉及商品包装和快递包装要求的，供应商须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第七部分）。

- 第五部分 采购需求

一、项目基本情况

1.项目名称：山西中医药大学2025年中药与食品工程学院教学仪器设备购置项目

2.预算金额：1680000元；最高限价：1680000元。

3.采购方式：竞争性谈判

- 4.采购需求：本次谈判共1包，参与谈判的供应商应按照采购文件要求编制响应文件，提交的响应文件应实质性上响应本采购文件的要求。

- 山西中医药大学2025年中药与食品工程学院教学仪器设备购置项目，详见采购清单。

- 备注：所采购的货物未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，必须符合国家的强制性标准。

二、商务要求：

1.交货期（合同履行期限）：合同签订后30日内交付到指定地点并安装调试完毕。

2.交货地点：山西中医药大学榆次校区。

3.交货方式：现场交货。

4.货物（设备）付款条件（进度和方式）：

合同签订后，甲方向乙方支付合同总价60%的预付款。乙方应在约定的交付时间内将货物运输到甲方指定地点，在完成安装、调试、培训并验收合格后，甲方向乙方支付至100%的合同款项。乙方提供合同价款等额的增值税专用发票。

付款方式：具体结算方式以合同中约定为准；

5.履约保证金：

①本项目要求成交供应商提交履约保证金。

②成交供应商收到中标通知书后，在签订合同前，向采购人提交合同额5%的履约保证金。

③提交履约保证金按照采购人的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

④履约保证金自项目验收合格之日起一年后无任何质量问题，由采购人确认成交供应商合同主要义务（包括产品质量和售后服务等）履行完毕后无息退还。

6.运输要求：

保证货物及时无误运输至交货地点，货物到达指定地点，采购人确认无误后，运输结束。

7.保险要求：报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。

8.商品包装和快递包装要求：

（1）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。

（2）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 三、其他要求：

- 质保期：质保期自验收合格之日起计算，质保期1年，根据相关政策执行。

设备缺陷责任期：1年，自验收合格之日起计算。

- 四、验收标准

- 采购人成立验收小组，根据采购文件、响应文件、供应商的承诺、双方签订的合同内容进行验收。验收中若涉及相关费用的，须由成交供应商负责。

五、技术要求

（一）技术需求内容：详见本部分功能、配置及详细参数。

（二）技术响应文件内容及要求：

1、技术响应文件内容应是同投标标的物品牌型号一致的技术响应文件。

2、项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，供应商按品牌、型号、产地、单价、数量自行列表响应）。

3、供应商认为需要提供的其他技术响应文件。

（三）技术响应文件的作用：

供应商所提供的技术响应文件是谈判小组及其成员评定投标标的物是否实质性响应采购文件技术要求以及综合比较与评价的依据。

- 六、采购清单及技术参数要求

| 设备名称 | 序号 | 部件 | 单位 | 数量 | 功能配置及详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色谱联动分析系统 | 1 | 气相色谱 | 台/套 | 1 | 1. 保留时间重现性：小于 0.008% 或 小于 0.0008 分钟 2. 峰面积重现性：小于0.5 % RSD 3. 在同一台仪器上至少可以同时安装三个进样口、四个检测器 4. ★气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控 5. 液体进样：不少于15位 6. 柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃或优于 7. 程序升温：30阶31平台或优于 8. 可设定升温速率： 不小于120℃/min，支持程序降温 9 冷却速度：从 450 降到 50℃ 不大于3.8min（室温22℃） 10.根据色谱柱填料及温度使用范围设置不同降温速率的方法，延长色谱柱使用寿命。 11.★柱温箱内置耐高温灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。 12.进样口：支持分流模式和不分流模式 13.流量控制方式:全自动电子流量控制 14. 压力控制精度：不大于0.001psi 15.★压力程序：不小于6阶 16.分流比设定范围：0 ～ 9000或优于 17. 氢火焰离子化检测器 18. ★检测限：不大于1.2×10-12g/s ( 十二烷 ) 19. 载气漏气检查：漏气结果可在主机显示屏上显示 20. 系统报错时，主机触摸屏自动显示此错误信息，并提供解决方案。 21. 实验完成后仪器可进入节能模式或关闭系统 22. 采用一体化的数据结构，可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间，具有保留时间自动校正功能。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。 |
|  | 2 | 高效液相色谱（自动进样） | 台/套 | 1 | 1.仪器硬件可单独进行排气、送液、设置流速、查看基线图谱 2.脱气单元：不小于4路 3.压力波动：小于 0.2MPa 4.流速范围：0.001～10 mL/min 5.流速重现性：不大于0.065%RSD 或 不大于0.02minSD，其中较大值 6.★最大耐压：不小于48MPa 7.进样方式：自动进样，全量进样（无样品损失） 8.进样体积：0.1～100uL 9.进样精度：RSD 小于0.2% 10.交叉污染: 不大于0.003% 11.样品数量： 可放置不少于200位（1.5mL或2mL） 12.进样线性：不小于0.9999 13.样品室控温：4-40℃ 14.柱温箱加热/制冷方式：强制空气循环式 15.柱温箱控温范围：室温-10℃～80℃ 16.二极管阵列检测器 17.二极管数量：1024 18.波长设置范围：190-800nm 19.★噪音：不大于6μAU 20.漂移：不大于500μAU/h 21.可接入荧光、示差折光、蒸发光检测器 22.高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 23.支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 |
|  | 3 | 高效液相色谱 | 台/套 | 3 | 1.泵类型：并联双柱塞往复式 2.流速范围：0.0001~8.0000 mL/min 3.流速精确度： <0.065% RSD或0.02minSD（其中较大值） 4.★最大耐压：不小于38Mpa (380bar) 5.混合溶剂数：不少于4梯度混合 6.梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进 7.波长范围：190-700nm 8.波长准确度：±1nm 9.波长精密度：±0.1nm 10.★噪音：不大于 5μAU 11.漂移：不大于100μAU/h 12.线性范围：0-2.5AU 13.★检测池控温：室温＋5～50℃ 14.检测器扫描 ：支持UV光谱图扫描 15.进样量范围：1-20uL 16.可接入荧光、示差折光、蒸发光检测器 17.高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 18.支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 |
| ※互动显微镜教学系统 | 4 | 教师端数码显微镜 | 台/套 | 2 | ★1.软硬件为同一品牌的数码显微镜，无限远平场高衬度全消色差光学系统，光学防腐、防霉处理技术。 ★2.摄像系统：SONY 芯片，2000 万像素传感器，靶面尺寸 1/ 1"，像素尺寸 2.4x2.4μm ，15fps(分辨率 5440x3684)，全分辨率下可实现 41 帧/ 秒的高速成像，USB3.0 高速传输接口，相机支持自动曝光、色阶、白平衡，支持手动曝光、增益、降噪、伽马、平场校正。常规软件功能：支持拍照，录像、延时视频自动生成；绘制: 点、线、矩形、多边形、圆、圆弧、角度 ； 支持动态\静态测量，支持分图层测量；软件支持实时景深融合功能，转动微调手轮可以将不同焦层的图像融合成清晰的图层；软件支持实时图像拼接功能，移动 X-Y 轴移动平台可以将标本局部图像自动拼接成全局图像；支持实验 报告自动生成和打印，实验报告可以导成 WORD 格式进行编辑。 3.光学放大倍数：40X-1000X 4.目镜：W10X/20mm，大视场、高眼点、视度可调， 5.物镜：无限远平场消色差物镜， 4X 平场消色差物镜（成像清晰圆直径≥ 17.4mm）； 10X 平场消色差物镜（成像清晰圆直径≥17.6mm）； 40X 平场消色差弹簧物镜（成像清晰圆直径≥18.5mm）； 100X 平场消色差物镜（弹簧， 油镜）（成像清晰圆直径≥18.6mm）， 6.转换器：内倾式四孔，钢珠轴承内定位，转换器定位稳定性≤0.010mm； 7.双层机械移动平台，双切片夹，大小 188×145mm，移动范围 76×54mm。X、Y 向低手位同轴调节手轮， 8.调焦机构：粗微动同轴，粗调范围 25mm，微调 0.2mm /转，0.002mm/格，带有手轮松紧调节、随机限位锁紧机构。 9.聚光镜：全柯拉阿贝聚光镜 N.A.=1.25，可变光阑，聚光镜中心可调。横向装入带暗场、相衬插板孔。可方便升级为暗场和相衬观察。 10.光源：LED 3W 与卤素灯 6V/30W 双光源可任意智能互换（无需切换开关或更换电路板），亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要。 11.电源：外置开关稳压宽电源，自适应 AC 90-240V，输出 DC 6V。 12.互动教学大屏：包含65英寸红外二十点触摸互动教学大屏，且需满足3840x2160的分辨率、具有Windows 10（i5及以上处理器、运行内存8G，硬盘容量256GB SSD）及Android操作系统，具有多样输入及输出接口、7级防爆，16：9屏幕比。 |
|  | 5 | 学生端数码显微镜 | 台/套 | 48 | ★1.多功能数码液晶平板生物显微镜，低压供电，确保使用安全。内置可存储式 LED 冷光源照明，一次充电可提供长达 50 小时的续航时间； 2. 目镜：大视野平场目镜 WF10X/18mm， 3.物镜： 无限远平场消色差物镜 4X,成像清晰圆直径≥15.9mm; 无限远平场消色差物镜 10X，成像清晰圆直径≥16.0mm; 无限远平场消色差物镜 40X（弹）,成像清晰圆直径≥16.0mm； 无限远平场消色差物镜 100XS/1.25(弹油）, 成像清晰圆直径≥16.2mm，物镜放大准确率≤±1.11%； 4. 观察头：铰链双目 30 度倾斜，瞳距可调 45-75mm，可 360 度旋转； 5.转换器：内定位四孔物镜转换器, 6.载物台：复合式机械移动载物台≥ 140×130mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。 7.聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜 N.A1.25，防拆卸设计，保证聚光镜处于正确的出厂设置。 8.调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程≥ 25mm，微调每转：≥0.2 mm， 微调最小格值：2μm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触，微调机构空回≤0.005mm； 9.照明系统：高性能单颗大功率 LED 光源，内置 18650 镍氢可充电电池，使用寿命≥10000 小时； 10.显微镜主机上带数据显示窗，可以显示 ECO 红外感应状态，电池容量、 侧光源、透射光源亮度等信息； 11.USB 侧光源：USB 接口插拔安装，鹅颈式高功率 LED 万向侧照明光源， 可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用； ★12.双灯感应切换旋钮：通过内置的压力传感器切换侧光源和透射光源，并旋转旋钮能无极调节上、下光源的亮度； 13.ACT 色温连续可调功能，显微镜光源集成 LED 和卤素光源，可旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片； ★14.ECO 节能保护功能，显微镜内集成工业级高敏感温度传感器，当实验人员离开显微镜 15 分钟以后，自动熄灭光源，起到节约能源及保护实验室用电安全的功能； ★15.一体化数码成像系统： IPS10.5 英寸彩色 LCD 高清液晶屏，真实色彩还原，CPU: 1.8GHz 四核，内存：2G（DDR3），硬盘：16G； 屏幕硬件分辨率：1080p，拍照像素：≥800万像素,支持 4K 视频录制,录像分辨率 ≥1080P/15FPS，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出； 16.无需连接电脑，显微镜通过 HDMI 信号连接显示器、投影仪等就可以通过内置程序完成长度、角度、面积测量； 17.可外接 10000mAh 以上电池供电，可连续使用 5-8 小时； 18.数据接口：Wi-Fi 无线/HDMI 高清投屏/RJ45 LAN 有线网络，支持可扩充32SD 卡； |
| 万分之一分析天平 | 6 | 万分之一分析天平 | 台/套 | 10 | 1.超级单体传感器，过载保护功能，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量，配备自测试“@start”功能； 2.LED 触摸屏，操作容易，读数方便； 3.轻松适应环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级； 4.特殊涂层的玻璃防风罩，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸； 5.密码保护功能，防止意外更改天平设置； 6.最先进的现代连接方式，标配USB C和RS232 接口，真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中，可设置数据输出时间间隔； 7.内置 12 种应用程序，称量¦填料，计数，称量百分比，混合¦净重总重，组分¦总重，动物称量，计算¦自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换； 8.称量室高度不得低于240mm，以便放置容量瓶等较高的样品容器； 9.具有下部吊钩称量。 10.ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号。 11.量程：120g。 12.精度：0.1mg。 13.重复性（典型值）：0.1mg。 14.线性（典型值）：0.06mg； 15.稳定时间：1.5s。 16.秤盘尺寸：φ 90mm。 |

注：1、货物名称前标注‘※’的产品为核心产品，所有核心产品必须满足招标文件参数要求。

- 2、技术参数前标‘★’号项的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容）；未标‘★’号项的参数指标为一般性技术指标（评审考量内容）。

- 第六部分 合同条款

政府采购合同

采购项目名称：

交易项目编号：

签订日期： 2025 年  月    日

合同编号：

甲方：山西中医药大学

乙方：

乙方在组织的             项目，采购项目编号：       竞争性谈判采购中成交，依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

一、货物条款

乙方向甲方提供以下货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质保期： |
| 总计 |  |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

人民币（大写）：

（小写）：     元

以上合同总金额包含：生产、税金、包装费、安装费、运杂费（包括产品运抵甲方现场后的卸车、吊装、合理放置等）、运输保险费、资料费、操作维护人员培训费、税费、检验及其他一切可能发生的费用。

三、款项支付

1.合同签订后，甲方向乙方支付合同总价60%的预付款，货物运输到甲方指定地点，在完成安装、调试、培训并验收合格后，甲方向乙方支付至100%的合同款项。甲方付款前乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票。

四、履约保证金

合同签订前，应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金于质保期满一年且甲方无异议后无息退还。

五、售后服务及承诺

详见附件售后服务承诺。

六、交货

1.交货时间：合同签订后30日内交付到指定地点并安装调试完毕。

2.交货地点：山西中医药大学指定地点。

3.货物运输工作由乙方负责，并由乙方承担由此产生的一切费用及风险。

七、交验

1.依据设备装箱单，对所有设备进行初步点验，如有不符须无条件在甲方要求的时间内加以解决。

2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方负责须无条件在甲方要求的时间内免费换新。

3.依据合同设备清单，对设备品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

4.设备安装后，检查设备物理连接是否正确，经调试和运行，甲乙双方共同确认设备正常运行后，完成项目验收。

八、甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3.对合同条款及价格负有保密义务。

九、乙方责任

1、如需乙方对货物及安装进行设计或深化设计的，费用包括在货物总价中。乙方并负责到甲方项目现场实际测量尺寸和数据。

- 2、乙方的设计或深化设计方案及图纸经甲方审核后，作为本合同附件，但因方案或图纸原因导致货物及安装不符合本合同约定要求的，责任由乙方承担。

- 3、如甲方认为需要乙方进行技术交底的，乙方必须在项目现场为甲方做技术交底。

- 4、乙方安装过程中所产生的一切费用（包括但不限于水电费用）由乙方承担。乙方安装完毕后应进行调试，直至符合正常使用要求。

- 5、乙方为甲方派出的管理、技术、操作人员免费在生产现场及运行现场专业培训，直至熟练掌握操作规程为止，同时提供使用、维护、保养手册，为今后正常使用和维修保养做准备。

- 6、乙方保证已经全部领会了甲方的招标要求，所供货物完全能实现与其它设备之间的联动功能，出现任何技术差错均由乙方承担。

7.保证所供货物符合投标书承诺的相关质量标准，具有该产品的出厂检验合格报告或国家鉴定证书，同时保证所供货物符合货物出口国及中华人民共和国行业标准及国家标准。

8.保证售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，进行保修、维护和其他售后服务。

- 9.对合同条款及价格负有保密义务。

十、违约责任

1、乙方所交付的货物或完成的安装工作不符合本合同约定的，乙方应按甲方要求退货，并承担由此发生的一切损失和费用，同时乙方应按本合同约定合同总价款的30%向甲方支付违约金。

- 2、如乙方逾期交货或逾期完成安装工作，需承担以下违约责任：

- （1）逾期不超过十日的，每逾期一日，按合同总价款的1%向甲方支付违约金。

- （2）逾期超过十日的，甲方并有权解除合同，乙方应在收到甲方的解除合同通知书之日起七日内无条件退还甲方已支付货款，并按合同总价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以补偿给甲方造成的损失的，就不足部分乙方仍应赔偿。

- 3、任何一方不履行、不完全履行、不适当履行本合同约定义务的，亦构成违约。

- 4、如出现乙方违约情形之一的，在乙方按照本合同约定继续履行合同义务并全部承担违约责任及采取甲方要求的一切尽可能的补救措施之前，甲方有权暂不支付乙方任何款项。

- 5、为实现以上权利，涉及诉讼的所有费用均应由违约方承担包括但不限于诉讼费、交通费等。

十一、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、争议解决

甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方住所地人民法院提出诉讼。

- 除另有约定外，双方在履行本合同过程中，递交另一方的通知、函件等文件，以及就合同发生纠纷时（包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序）相关文件和法律文书的送达，可以选择直接送达或以邮寄、传真方式送达。其中以邮寄方式送达的应以特快专递等方式寄往另一方在本合同约定的地址，邮寄回执上的邮戳日期之后的第五日即视为送达。任何一方在本合同约定的地址发生变动时应自发生变动之日起五日内通知另一方，否则，一方以本合同约定的地址邮寄的视为已合法送达。

十三、合同生效及其他

1.合同由供、需双方代表签字并加盖公章确认后即行生效。

2.本合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，财政部门备案壹份。

3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十四、下列文件为本合同不可分割部分

1.采购文件

2.响应文件

3.供应商所做的其他承诺

4.附件：（1）技术参数；（2）售后服务承诺。

| 甲方（章）：山西中医药大学 法人代表： 委托代理人： 地址：山西省高校园区大学街121号 电 话： 开户银行：中国银行太原北城支行 账 号： 日 期： 2025年 月 日 | 乙方（章）： 法人代表：（签字） 委托代理人：（签字） 地 址： 电 话： 开户银行： 账号： 开户行行号： 日 期： 2025年 月 日 |
| --- | --- |

附件1：技术参数

附件2：售后服务承诺

第七部分 响应文件格式

一、供应商提交文件须知

1.供应商应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.谈判小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知前附表中规定的语言和份数提交。

二、格式附件：

（项目名称）   项目

项目编号：

响应文件

供应商名称：                    （单位公章）

授权代理人：              （签字或盖章）

年  月   日

目  录

一、资格证明文件

（一）《供应商信用承诺书》……………………………………………………

（二）落实政府采购政策的资格要求……………………………………………

（三）本项目的特定资格要求………………………………………………………

（四）《供应商控股和关联企业信息表》………………………………………

二、商务技术文件

- （一）报价一览表……………………………………………………………………

- （二）商务资信响应情况……………………………………………………………

（1）响应函………………………………………………………………………

（2）供应商代表证明……………………………………………………

（3）响应保证金交纳凭证………………………………………………

（4）商务条款响应表……………………………………………………

（5）政策性及强制性要求响应情况……………………………………

（三）技术要求响应情况…………………………………………………………

（1）技术应答书…………………………………………………………

（2）项目服务方案………………………………………………………

（四）政府采购政策价格折扣相关文件…………………………………………

（五）竞争性谈判文件要求或供应商认为需要提供的其他商务技术材料/文件

- 一、资格证明文件部分

- （一）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收的良好记录；具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

提供《供应商信用承诺书》

### 供应商信用承诺书（格式）

本供应商现参与贵单位组织的               项目（项目编号：        ）的采购活动。依据采购文件相关规定，现郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；（具有有效的营业执照、或事业单位法人证书、或自然人身份证明、或其他非企业组织证明文件）

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（具有响应文件递交截止日前12个月内会计师事务所出具的审计报告或经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明）

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（具有税务登记证或多证合一的营业执照；具有社会保险登记证，或近一年内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在谈判前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单）

6.我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

7.我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

8.提供的所有响应资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,对所提供资料的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意依法承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表:         （签字或盖章）

供应商全称：           （公章）

日      期:

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求

按照“第二部分 供应商须知前附表”序号4.2“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定提交相关证明文件；如不涉及，可不提供。

- （三）本项目的特定资格条件

按照本文件第二部分中序号4.3“特定资格要求”规定提交相关证明文件扫描件；

- （四）供应商控股及关联企业信息表

供应商控股及关联企业信息表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 股东名称及股东出资比例信息 |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位） |  |
| 备注 | 我公司承诺：不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情况；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目其他采购活动的情况。 |

注：1.供应商对上述所列明信息的真实、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

- 二、商务技术文件部分

- （一）报价一览表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 合同履行期限（交货期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                            （公章）

法定代表人或授权代表:         （签字或盖章）

日期:      年    月   日

- （二）商务资信响应情况

- （1）响应函格式

响应函

(供应商全称) 授权    (供应商代表姓名)  (职务、职称)  为我方代表，参加贵方组织的     (项目名称、项目编号)  竞争性谈判的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方已仔细研究了本项目谈判文件的全部内容，愿意以以下报价，按照谈判文件要求及合同约定完成项目。

报价金额：人民币（大写）         元（¥       元）

2、我方同意在本项目谈判文件中规定的响应文件有效期 90个日历天内（自递交响应文件之日起计算）遵守本谈判文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果成交，响应文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本谈判文件规定的特定资质要求。

4、提供谈判须知规定的全部响应文件（电子响应文件）。

5、按谈判文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

6、我方承诺：完全理解谈判报价超过谈判文件公布的预算金额或最高限价时，报价将拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款响应表中予以明确特别说明。

9、保证遵守谈判文件的规定。

10、我方承诺对谈判小组依法从符合相应资格条件的供应商中，确定参加谈判的供应商没有任何异议。

11、对贵方在本次谈判公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

12、我方愿意向贵方提供任何与本项谈判有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

13、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14、我方承诺：采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

所有有关本次谈判的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：      （办公）           （手机）

- mail：

供应商：                    （公章）

年  月  日

- （2）供应商代表证明格式

法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                 性  别：

身份证号：                 职  务：

系      （供应商名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：                  （公章）

年   月   日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权委托书声明：注册于   （供应商住址）的   （供应商名称）法定代表人（负责人）        （法定代表人（负责人）姓名、职务、身份证号）代表本公司授权        （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              项目，项目编号：             ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

供应商：                      （公章）

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）

代理人：             （签字）

年  月  日

附供应商代表有效的身份证正反两面扫描件

- （3）响应保证金交纳凭证

响应保证金要求足额交纳（从供应商对公账户转出），提供响应保证金交纳凭证。供应商可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交保证金。

- （4）商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件商务要求 | 响应文件的对应响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效期 |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |
| 3 | 交货期 |  |  |
| 4 | 交货地点 |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |
| 6 | 付款条件（进度和方式） |  |  |
| 7 | 履约保证金 |  |  |

供应商全称：                (公章)

日　期：

- （5）供应商自身售后服务承诺

- （6）政策性及强制性要求响应情况

1）《政府强制采购产品明细表》格式（若有的话，以包为单位分别填写）

政府强制采购产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 认证证书编号 | 认证证书有 效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

2、认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书扫描件）。

2）正版软件承诺格式（若有的话，以包为单位分别填写）

正 版 软 件 承 诺

本供应商现参与                        项目（项目编号：            ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：                            （签章）

年  月  日

3）非强制节能产品、及环境标志产品情况一览表格式

非强制节能产品、环境标志产品情况一览表

第    包：非强制节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 节字标志 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

第    包：环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：有效期之内的节能产品、环境标志产品证书附后：

- 4）商品包装和快递包装承诺书

商品包装和快递包装承诺书

本公司现参与             项目（项目编号：               ）的采购活动，涉及商品包装和快递包装要求的，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此申明

供应商全称：                 （公章）

日  期：     年    月    日

## （三）技术要求响应情况

- （1）报价产品技术应答书

供应商在时应对本谈判文件中的技术条款给予充分的考虑。为了采购人评议的需要，供应商针对这些条款逐条详细列表提出应答。如有偏差，须在“偏差原因”中说明。

报价产品技术应答书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件 技术规格要求 | 响应文件 技术应答规格 | 技术规格是否符合 谈判文件要求 |  |  | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：“竞争性谈判文件技术参数要求” 按照本文件第五部分的“采购需求”中的“技术需求书”内容逐条排版，在“响应文件技术参数应答”中逐条响应，并在“ 技术规格是否符合谈判文件要求”一栏中相应位置逐一标注。

供应商全称：              （公章）

年  月  日

- （2）报价产品技术参数、配置清单

- （3）其他技术响应文件（能够证明响应标的物满足采购文件技术需求的证明材料，可提供：产品说明书/详细的技术说明文件/功能截图/产品彩页/运行性能的详细描述文件等）

## （四）政府采购政策价格折扣相关文件

- （1）中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （2）监狱企业证明文件

需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件

- （3）残疾人福利性单位声明函格式（若有的话，分包填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________，包号______ ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （4）创新产品或创新服务明细表格式

创新产品或创新服务明细表

| 包号/序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

2. 供应商投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

企业名称（盖章）：

日 期：

## （五）竞争性谈判文件要求或供应商认为需要提供的其他商务技术材料/文件

- （1）供应商企业简况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术经济负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  | 名 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  | 名 |  |
|  |  |  |  |  | 执业/职业人员 |  |  |  |  | 名 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：                （公章）

日      期：

- （2）拟派往本项目的人员配备情况

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 从事专业 | 工作时间 | 拟在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  | 成员 |
| … | … | … | … | … | … |  |

供应商全称：                （公章）

日      期：

- （3）近三年同类项目合同书汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价格 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |

供应商全称：                （公章）

日      期：

- （4）其他谈判文件规定的其他商务、技术文件

- （5）供应商为体现自身优势所提供的商务、技术文件