阿克苏地区中医医院公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施采购项目（三次）

竞争性谈判文件

采购人：阿克苏地区中医医院

项目编号：分 2025-01-352-3

编制单位：新疆新之建工程咨询有限公司

二零二六年一月

采购文件

项目名称：阿克苏地区中医医院公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施采购项目（三次）

招标人（公章）：阿克苏地区中医医院

法定代表人或授权委托人（签章）：

联系人 ：高玉磊

电话：15709975575

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

法定代表人（签章）：

联系人：郝鑫、李凌云、胡芯琦

电话：18167518259、15823209088

联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道阿苏克社区市新农大厦1501办公室

目    录

第一部分  竞争性谈判公告 	 5

一、项目基本情况 	 5

二、 申请人的资格要求： 	 5

三、获取采购文件 	 6

四、响应文件提交 	 6

五、响应文件开启 	 6

六、公告期限 	 6

七、其他补充事宜 	 6

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系 	 7

第二部分 供应商须知前附表 	 9

第三部分  供应商须知 	 19

（一） 总则 	 19

(二)  采购文件 	20

(三)  响应文件的编制 	 28

（一）响应文件的组成 	 28

（二）响应文件的语言及计量 	 29

（三）证明投标货物符合采购文件规定的文件 	29

（五）不同供应商的响应文件相互混装； 	32

(六)    评标 	 32

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 	 38

（二）评审日期和地点，谈判小组成员名单； 	38

（四）提出的成交候选人的名单及理由。 	39

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责； 	 39

第四部分 采购项目需求及技术参数表 	42

第五部分  合同文件 	 76

（仅供参考） 	 76

响应函 	92

报价一览表（格式） 	 94

报价明细表 	 95

法定代表人资格证明文件 	 120

授权委托书 	 121

供应商资格声明函 	 122

供应商近三年有无违法、违规记录承诺书 	 123

反商业贿赂承诺书 	 124

供应商技术支持和服务承诺书 	 125

中小企业声明函（货物） 	 126

政府采购诚信承诺书 	 128

供应商认为需补充的其它资料或说明 	 129

响应文件封皮格式 	 130

# 第一部分  竞争性谈判公告

## 阿克苏地区中医医院公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施采购项目（三次）竞争性谈判公告

项目概况 阿克苏地区中医医院公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施采购项目（三次）的潜在供应商应在新疆政府采购网（政采云平台）获取采购文件，并于 2026年01月26日11:00（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：分 2025-01-352-3

项目名称：阿克苏地区中医医院公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施采购项目（三次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1162700.00

最高限价（元）：1162700.00

采购需求：

标项名称：阿克苏地区中医医院公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施采购项目（三次）

数量： 1

预算金额（元）：1162700.00

单位： 批

简要需求描述：采购阿克苏地区中医医院公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施（详见采购需求清单）。

备注：

合同履行期限：合同签订之日起30日内完成所有设备供货。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：本项目非专门面向中小企业。若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，给予小型、微型企业享受价格10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2026年01月21日至2026年01月23日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 15:30 至 19:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目， 申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件 ”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

## 四、响应文件提交

截止时间：2026年01月26日 11：00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

## 五、响应文件开启

时间：2026年01月26日 11：00（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网发布。

2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件， 同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

6、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询， 网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南， 同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

7、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名 称：阿克苏地区中医医院

地址：阿克苏市虹桥路10号

联系方式：15709975575

### 2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地  址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道阿苏克社区市新农大厦1501办公室

联系方式：18167518259、15823209088

3.项目联系方式

项目联系人：郝鑫、李凌云、胡芯琦

# 电  话：18167518259、15823209088

# 第二部分 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：阿克苏地区中医医院 地 址：阿克苏市虹桥路10号 联 系 人：高玉磊 电 话：15709975575 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆新之建工程咨询有限公司 地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道阿苏克社区市新农大厦1501办公室 联系人：郝鑫、李凌云、胡芯琦 电 话：18167518259、15823209088 |
| 3 | 采购项目名称 | 阿克苏地区中医医院公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施采购项目（三次） |
| 4 | 采购文件编号 | 分2025-01-352-3 |
| 5 | 预算金额 | 1162700.00元（壹佰壹拾陆万贰仟柒佰元整） |
| 6 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 7 | 采购需求 | 采购阿克苏地区中医医院公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施（详见采购需求清单）。 |
| 8 | 招标范围 | 规定的时间内完成采购文件及采购项目需求及技术参数表包含的全部内容 |
| 9 | 供货（服务）地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 合同履行期限 | 合同签订之日起30内完成所有设备供货。 |

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 付款方式 | 设备全部到货并验收合格后 30 日内支付合同总金额的 80%，验收合格并正常使用 2个月后 30日内支付合同总金额的20%。 |
| 12 | 服务要求 | 满足采购需求所要求的内容，符合国家或行业标准要求，并能通过当地主管部门及委托方审查验收。 |
| 13 | 供应商资格要求 | 合格供应商的资格条件： 一、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本扫描件；投标人为自然人的提供身份证明扫描件；采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标（报价），提供分支机构的《营业执照》副本扫描件。 (①自然人投标的，证明材料须由本人签字；②证明材料有效期应包含投标截止日。） 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表） 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供声明函》 4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供近三个月任意一个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳 明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明，依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税，成立不足 3 个月的提供无欠税证明； |

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5、参加政府采购活动近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》。 6、法律、行政法规规定的其他条件：①未在“信用中国 ”网站（ www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府 采 购 网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购人或采购代理机构自行网上查询）。②提供（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的《声明函》；提供（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的《声明函》。 二、政府采购政策：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无。 四、本项目不接受联合体参加。 注：供应商对提交的所有证明文件及材料的真实性、合法性和有效性承担法律责任，如发现虚假承诺，视同提供虚假材料谋取中标（成交）的违法行为。 |
| 14 | 响应报价及范围 | 本项目响应报价（元）：本项目采用二轮报价，即标书内报价为第一轮报价，现场报价为第二轮报价。第二轮报价为最终报价。 报价为项目要求的全部内容的价格（含服务设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用) |
| 15 | 联合体投标 | 不允许联合体参加投标 |
| 16 | 采购文件质疑截止时间 | 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 |
| 17 | 采购人说明澄清的时间 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。 采购文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。 |
| 18 | 分包/转包 | 本项目不允许分包和转包 |
| 19 | 构成采购文 件的其他文 件 | 采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为采购文件的有效组成部分 |
| 20 | 递交响应文 件截止时间 及地点 | 截止时间：2026年01月26日 11：00（北京时间） 地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年01月26日 11：00（北京时间） 开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。 |
| 22 | 投标有效期 | 90 日历天 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的有效期。否则按照无效标处理。 |
| 23 | 备选方案 | 不接受备选方案和多个报价 |
| 24 | 响应文件签 字及盖章要 求 | 1.采购文件要求供应商法定代表人或者委托代理人签字处，均须加盖其个人电子印章，并加盖单位公章的电子印章。 2.委托代理人签章的，响应文件应附法人授权委托书。 3.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章(包括印 章、公章等)均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式(如带有“专用章 ”、“合同章 ”、“财务章 ”、“业务章 ”等)的印章。 |
| 25 | 响应文件份数 | 本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。 |
| 26 | 响应文件的编制 | 1.本项目采用电子交易方式，供应商可前往新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。 2.响应文件内容供应商应按照采购文件的要求编写响应文件；对采购文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行。 3.响应文件应编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。供应商中标后应按要求提供纸质响应文件。 |
| 27 | 响应文件加密、上传 | 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“ 电子加密响应文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。备注：供应商对不见面开评标系统技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自 助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购 ”—“操作流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 28 | 供应商签到及电子响应文件解密 | 1.供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“ 电 子加密响应文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。 2.本项目解密时长为:30 分钟，开标时间后30 分钟内(用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个 CA。 3.签名时长为:10 分钟，请各供应商务必在接到通知后的 10 分钟内,使用数字证书完成电子签名确认报价的流程。若在规定的10 分钟时间内，供应商未进行确认报价操作，将被视作对该报价无任何异议，后续流程将按照无异议情况正常推进。请各供应商严格遵守时间规定，以免影响项目进程及自身权益。 |
| 29 | 投标保证金 | ☑不要求 □ 要求 供应商提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%。 投标保证金金额：无 投标保证金缴存截止时间：xx 年 xx 月 xx 日 xx：xx 前(北京时间) 投标保证金提交方式：根据《政府采购法实施条例》三十三条规定：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（基本户对公转账、 电汇均认可）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。采用电子保函形式应按以下要求办理：（1）电子保函按照“一项目一保函 ”的原则。（2）电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。供应商以保函形式缴纳投标保证金的，应通过“新疆政府采购-电子保函-电子保函服务 ”，购买电子投标保函所支付的费用应从供应商企业基本账户转出，同时将电子投标保单作为电子投标文件组成部分在投标时一并提交。（备注：如采用电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须从“新疆政府采购-电子保函-电子保函服务 ”确认是否生效。 开户名称：新疆新之建工程咨询有限公司阿克苏分公司 开户行：中国银行股份有限公司阿克苏市大十字支行 账号：108303202338 备注：“****项目 ”或“项目编号 ”投标保证金 |
| 31 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成： 3 人，其中采购人代表 1 人，专家2 人；从新疆维吾尔自治区政采云专家库中随机抽取。 |
| 32 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 33 | 是否授权谈 | □是 |
| 34 | 判小组确定中标人 | ☑否，推荐中标候选人数：3 人 |
| 35 | 采购项目需要落实的政 府采购政策 | （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）》； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51 号）； （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141 号； 本项目非专门面向中小企业。若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，给予小型、微型企业享受价格10%扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 36 | 中小企业行业划分 | 本项目所属类别：货物类。本项目所属行业：工业。 工业（制造商从业人员300人以下或营业收入2000万元以下的为小微型企业。）潜在投标企业属于小微企业的，须在响应文件中提供“中小企业声明函”，必须将本项目所采购的所有货物逐项一一注明所投产品的产品名称、型号、制造商、并备注是否属于小型\微型企业，不得用中小微企业简单概括。 如果未提供或未按要求提供、提供虚假“中小企业声明函” ，则不享受价格扣除政策。 |
| 37 | 其他说明 |  |
| 37.1 | 定义 | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 37.2 | 成交结果公示媒体 | 新疆政府采购网及阿克苏地区行政公署网 |
| 37.3 | 监督 | 本次采购活动以及相关当事人应当接受当地监督管理部门依法 实施的监督。 |
| 37.4 | 代理费：招标代理费用参照根据国家现行取费政策，按照中标金额以以下计算方法确定招标代理服务费金额：依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）》等文件标准（按差额定率累进法计算）代理费严格按照招标代理中标下浮率收取金额为：8000.00元。 |  |
| 37.5 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：1.在评审过程中，谈判小组认为供应商投标价明显低于其他供应商投标价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。 2.供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 3.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者其授权代表签字确认。 4.供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其响应 # 文件作为无效处理。 |  |

# 第三部分  供应商须知

## （一） 总则

### 1    定义

1.1  本采购文件仅适用于本次采购中所叙述的货物、服务采购。

#### 1.2 “采购人”系指阿克苏地区中医医院。

1.3 “ 供应商” 系指按竞争性谈判公告规定获取采购文件并参加本次采购项目的供应商。

1.4“成交人”系指经过谈判小组评审，符合本次招标要求的供应商。

1.5“ 投标货物” 系指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6“服务承诺”系指为了保障项目顺利实施由供应商承担的货物、服务的提供、运输、安装、调试以及售前、售中、售后服务和供应商承诺的其他类似义务。

1.7“产品缺陷”系指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全和产品使用寿命等情形。

1.8“欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

### 2    供应商资格

2.1 符合竞争性谈判公告有关要求，承认并履行采购文件各项规定的供应商均可参加投标。

2.2 符合供应商资格的供应商应承担投标及履行采购合同中的全部责任与义务。

### 3    投标费用

1.1  无论投标结果如何，供应商应自行承担参加投标相关的全部费用。

### 4    采购依据以及原则

4.1《中华人民共和国政府采购法》；

4.2《中华人民共和国民法典》；

4.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

4.4《政府采购非招标采购方式管理办法》；

4.5《政府采购质疑和投诉办法》；

4.6  其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

## (二)    采购文件

### 5  采购文件的构成：

#### 5.1 采购文件包括：

（1）供应商须知前附表

（2）竞争性谈判公告

（3）供应商须知

（4）采购需求说明（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（5）采购合同条款

（6）响应文件编制

（7）附件—响应文件格式

### 6 采购文件的澄清和质疑

#### 6.1 综合说明

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问

和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

#### 6.2 对采购文件的质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7 个工作日内提出。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

（5） 供应商对评审过程、 中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原竞争性谈判小组协助答复质疑。

（6）质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

（7） 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、 中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合

法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

#### 6.3 对招标过程和拟中标结果的投诉提起

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（3） 投诉人应当根据本办法第七条第二款规定的信息内容，并按照

其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

（4） 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

#### 6.4 投诉处理过程中，有下列情形之一的，应当驳回投诉：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

#### 6.5 其他

方式：书面形式

联系部门：新疆新之建工程咨询有限公司

联系电话：郝鑫、李凌云、胡芯琦

联系电话：18167518259、15823209088

通讯地址或质疑函递交地点：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道阿苏克社区市新农大厦1501办公室

### 7 采购文件的修改

7.1 在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对采购文件进行修改，据此发出的补遗书将构成采购文件的一部分；

7.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

附件：

#### 质疑函范本

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话： 授权代表：

联系电话：

地址：  邮编：

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号： 采购人名称： 采购文件获取日期：

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

### 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章

7.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑

注：质疑函附件应提供营业执照扫描件、法定代表人身份证扫描件、授权委托人应附供应商授权委托书及被委托人身份证扫描件、获取磋商文件回执单。

## (三)  响应文件的编制

### 8 响应文件的编写

8.1 供应商应详细审阅采购文件的全部内容，按照采购文件的要求认真编制响应文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应。否则投标有可能被拒绝，其风险和法律责任由供应商自行承担。

#### 8.2 响应文件应以中文书写或打印，行间不得插字、涂改和增删。

8.3 响应文件必须有目录、封面、封皮，纸质版用A4 纸双面打印胶装成册；标题采用仿宋三号字体、正文采用仿宋四号字体、行间距为固定值25 ，（最低标准）。

8.4 书写或打印的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的响应文件须供应商作出澄清，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表亲笔签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

### 9 投标语言及计量单位

9.1 响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

9.2 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 10    响应文件的主要组成

## （一）响应文件的组成

响应文件由报价文件、技术资信文件二部分组成。

报价文件：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）供应商认为需补充的其他资料或说明。

技术资信文件：

（1）法人身份证明或法人身份证复印件及授权委托书；

（2）营业执照副本复印件、开户信息或开户许可证；

（3）供应商资格声明函；

（4）供应商近三年有无违法、违规记录承诺书；

（5）反商业贿赂承诺书；

（6）供应商技术支持和售后服务承诺书；

（7）中小企业声明函；

（8）政府采购诚信承诺书；

（9）供应商认为需补充的其他资料或说明。

## （二）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关采购项目事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）证明投标货物符合采购文件规定的文件

（1）提交所有投标货物和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文

件可以是文字资料、图表和数据等。

（2）详细描述投标货物的规格、功能、性能、技术参数以及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）供应商认为需要补充的其它资料文件。

### 11    响应报价

11.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。供应商的投标价应是指所有货物按招标书要求的交付使用的价格；供应商应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总计，开标后不得更改，供应商对项目的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

11.2 投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

11.3 固定合同价，供应商所报的（元/年）在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

### 12    响应文件签字及盖章要求

### 详见《供应商须知前附表》24 项

### 13    响应文件份数

### 详见《供应商须知前附表》25 项

### 14    投标有效期

14.1 响应文件从投标截止期结束后90 天内有效，投标单位须在响应文件中做出响应，有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。在特殊情况下，

采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

### 15.投标保证金

开户名称：新疆新之建工程咨询有限公司阿克苏分公司

开户银行：中国银行股份有限公司阿克苏市大十字支行

帐号：108303202338

投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照采购文件要求提交投标保证金的，投标无效。

备注：

15.1 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金， 自政府采购合同签订之日起 5 个工作 日内退还中标供应商的投标保证金；

15.2 发生下列任何情况之一时，投标保证金将被没收。

（1）开标后供应商要求放弃投标的；

（2）供应商在投标期内撤回投标的；

（3）中标人在规定期限内未能根据规定足额交纳履约保证金和签订合同的。

(四)  响应文件的递交

### 16    响应文件加密、上传

### 《供应商须知前附表》27 项

### 17    投标截止时间

17.1 投标时间及投标截止时间:  投标须知前附表。

17.2 超过投标截止时间以后送达的响应文件将拒绝受理。

### 18    有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

## （五）不同供应商的响应文件相互混装；

(五)    开标

### 19    开标

19.1 开标应当在竞争性谈判文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间公开进行。

19.2 供应商应在供应商须知规定的时间内完成解密。

19.3 开标时，采购代理机构当众宣读供应商名称、投标价格、响应文件撤消等情况，以及采购人需要宣布的内容。

19.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录， 由参加开标的采购人、监督代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

## (六)    评标

### 20    谈判小组

20.1  采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建谈判小组。谈判由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人以及以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2 评审专家的抽取

20.2.1 采用政采云平台系统抽取方式在新疆维吾尔自治区政采云专家库中确定谈判小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

20.2.2  谈判小组负责对响应文件进行评审和比较，并向采购人推荐成交候选人。

### 评审附表

| 条款号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 一、具有独立承担民事责任的能力： 1.供应商为法人的，提供营业执照或法人登记证或批准文件原件扫描件； 2.供应商为其他组织的，提供依法登记证书原件扫描件； 3.供应商为个体工商户的，提供个体工商户营业执照原件扫描件。 |
|  | 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 提供2024 年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）。 |
|  | 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供声明函》 |
|  | 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 提供近三个月任意一个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳 明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明，依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税，成立不足 3 个月的提供无欠税证明。 |
|  | 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明。 |
|  | 六、其他要求： 1、符合法律、行政法规规定的其他条件：提供①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的《声明函》；提供②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的《声明函》 2 、 供 应 商 存 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（ www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府 采 购 网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的禁止参与参与本项目，响应文件无效。（由资格审查小组在评标系统中自行查询） |
| 政府采购政策 | 本项目非专门面向中小企业。若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，需按要求提交《中小企业声明函》。 |
| 符合性审查 | 响应文件格式符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 响应文件的签名盖章符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 投标有效期符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 供货期限符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 货物质量符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 商务偏离、技术偏离符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 按照竞争性谈判文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项； |
|  | 按竞争性谈判文件要求编制了目录及页码； |
|  | 其他符合竞争性谈判文件的实质性要求。 |

### 21    评标原则：公开、公平、公正和诚实信用

供应商存在下列情况之一的，投标无效:

（一）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（三）报价未按照采购文件中规定的形式报价的；

（四）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

### 22    评标办法：最低评标价法

谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人；

第一轮为响应文件报价，原则上第二轮报价为最终报价，超过二轮报价的由谈判小组现场集体决定是否继续报价。

### 23    响应文件的初审

23.1 开标后，谈判小组组成人员将对响应文件进行初步审查，检查响

应文件内容是否完整、编排是否有序、提交的响应文件签署是否规范、供应商资格是否符合要求等。

23.2 在详细评标之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应是指响应文件与采购文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。谈判小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性。

23.3 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.4 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 24    有下列情形之一的，招标采购中作为废标处理

24.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.4 因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商

### 25    响应文件的评价与比较

25.1 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的 ；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 26    评审报告

26.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

### 27    评标的有关要求

27.1 评标过程严格保密。谈判小组成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关响应文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员。

27.2 供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

27.3 谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

## （二）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（三）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

## （四）提出的成交候选人的名单及理由。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27.4 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（一）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；

（二）审查供应商的响应文件并作出评价；

（三）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（四）编写评审报告；

（五）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

### 27.5 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

## （一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（五）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

(七)    授予合同

### 28    成交通知

28.1    采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日 内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。成交结果公告应当包括以下内容:

(一)采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式;

(二)项目名称和项目编号;

(三)成交供应商名称、地址和成交金额;

(四)主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求;

(五)谈判小组成员名单。

采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

### 29    履约保证金

### 29.1 中标人应在合同签订前向采购人缴纳履约保证金。

### 29.2 当 中标人全面完成《采购合同》事项并验收合格后，如数退还履

约保证金（不计利息）。

### 29.3 如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证

金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

### 30    签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30  日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

### 32    诚实信用

供应商有下列情形之一的，在一至三年内禁止参加本单位政府采购活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的， 中标、成交无效。

### 33  解释权

33.1 本次采购文件的最终解释权属招标代理机构所有。

## 第四部分 采购项目需求及技术参数表

| 公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） |
| 1 | 病案自助打印终端 | 1 | 台 | 98000 | 98000 |
| 2 | 高拍仪 | 3 | 台 | 1200 | 3600 |
| 3 | 移动护理工作站 | 26 | 台 | 12000 | 312000 |
| 4 | PDA设备 | 5 | 台 | 3500 | 17500 |
| 5 | 无线患者手写板 | 52 | 台 | 3300 | 171600 |
| 6 | 电动智能挂臂称重一体车 | 2 | 台 | 65000 | 130000 |
| 7 | 蓝牙地磅秤 | 1 | 台 | 7800 | 7800 |
| 8 | 视频监控设备 | 1 | 套 | 4900 | 4900 |
| 9 | 溯源码扎带 | 15000 | 根 | 0.6 | 9000 |
| 10 | X，γ辐射剂量率仪 | 5 | 台 | 14500 | 72500 |
| 11 | 多功能数采仪 | 6 | 台 | 15000 | 90000 |
| 12 | 无线温压一体机 | 2 | 套 | 14500 | 29000 |
| 13 | 刷脸智能终端 | 10 | 台 | 7000 | 70000 |
| 14 | 自助报道取号签到机 | 3 | 台 | 7800 | 23400 |
| 15 | 排队叫号机 | 3 | 台 | 2800 | 8400 |
| 16 | 防火墙设备 | 1 | 套 | 115000 | 115000 |

备注：每项报价不能超过单价及总价

1.病案自助打印终端技术参数

| 模块名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工控主机 | - 1.CPU处理器：≥8核，2.3Ghz主频及以上。 - 2.内存：≥8G 内存 - 3.存储：≥256G 固态硬盘 - 4.接口：≥10个usb接口，≥10个RS232 串口，2个HDMI接口 - 5.网络端口：≥2个千兆自适应RJ45网口 - 6.该设备要通过安全可靠测评 （本次投标文件提供测评报告） |
| 触显一体屏 | - 1.面板类型≥23.8”LED Panel - 2.显示尺寸≥527 x 226 mm (W*H) - 3.背光类型 LED - 4.分辨率高清≥1920×1080 - 5.亮度≥250cd/m2 - 6.对比度≥2000:1 - 7.可视角度≥178°(H) / 178°(V) - 8.使用寿命≥60000小时 - 9.触摸类型：电容触摸，响应时间＜5ms,6000万次以上触控寿命,±1mm触控偏差,自动校准方式 |
| 凭条打印机 | - 1.打印方式： 行式热敏 - 2.打印密度：≤8 点/mm - 3.打印速度：≥150mm/s - 4.纸宽： 79.5±0.5mm - 5.有效打印宽度：≥72mm - 6.纸处理方式：自动切纸，支持全切、半切 |
| 工作平台 | - 1.双面打印 ：自动(标配) - 2.打印速度 ：黑白(A4，正常模式)：≥40页/分钟 - 3.打印技术 ：激光打印 - 4.打印分辨率 ：黑白(最佳模式)：≥1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：≥600x600dpi - 5.内存标配：≥512MB； - 6.处理器：≥1.2GHz - 7.打印负荷(每月) ：≥80,000页； - 8.纸张输入容量 标准进纸盒≥250页，配备≥550页纸盒2个，多功能进纸盒：≥60页 - 9.纸张输出容量 ≥150页 - 10.该设备要适配通过安全可靠测评的操作系统和硬件 （本次投标文件提供测评报告） - 11.支持高速USB2.0，有线网络：满足但不限于IEEE802.310/100/1000BaSe-Tx协议 |
| 盖章模块 | - 1.盖章个数：≥1个/A4 - 2.盖章速度：≥60张A4纸/分钟（自适应） - 3.盖章定位精度:±2mm - 4.章面尺寸：章面最大直径≤50mm（可满足定制需求） - 5.接口：支持RD-232C接口 |
| 身份证读卡器 | - 1.符合ISO 14443 Type B标准 - 2.采用无线传输方式，USB/RS232接口可选 - 3.阅读距离：≤5cm - 4.阅读时间：≤1s - 5.具有电源自动保护设计 - 6.平均无故障工作时间（MTBF）：≥5000小时 |
| 二维码扫描仪 | - 支持二维码扫描 |
| 人脸识别摄像头 | - 支持人脸识别功能 |
| 时控开关 | - 支持时控开关功能 |
| 软件系统要求 | 能够适配采购方病案无纸化系统病案自助打印系统，实现无纸化病案的自助打印，由此产生的接口费用全部由中标方承担。 |

2.高拍仪技术参数

| 模块 | 指标项 | 技术规格及配置 |
| --- | --- | --- |
| 底座支架 | 操作性 | 副摄像头使用万向球头支架，支持水平、垂直方向旋转，全方位采集 |
|  | 供电 | 一条USB连接线供电，采用USB2.0即插即用,配DC电源接口备用 |
|  | 底板面板刻度 | A4、A5、A6 |
|  | 设备功率 | ≤2.5W |
| 主摄像头 | 物理分辨率 | ≥500万像素 |
|  | 图像色彩 | 采用图像处理芯片，根据室内窗口环境及拍摄对象（文档、照片、证件等）自动调整成像效果。 |
|  | 曝光模式 | 手动/自动 |
|  | 可拍物件类型 | 证件、文档、各类凭证、立体实物等 |
|  | 拍摄幅面 | A4、A5、A6 |
|  | 图像格式 | 包含但不限于JPG、TIF、PNG、BMP、PDF |
|  | 图片大小 | 彩色≤300K；黑白≤60K |
|  | 光源 | 自然光、LED辅助光源 |
| 软件功能 | 支持JGP、BMP、PNG、PDF、TIFF等格式可选 |  |
|  | 应用软件控制LED辅助灯 |  |
|  | 支持证件双面拍摄后合并为一张图像 |  |
|  | 可拍摄彩色、黑白、灰度图片 |  |
|  | 拍摄幅面可设置：A4、A5、身份证、自动寻边、鼠标框选等 |  |
|  | 具备专业OCR(文字识别）功能，可一键生成word、excel、txt文档 |  |
|  | 可一键生成PDF；支持生成多面PDF；可检索PDF（附PDF制作工具） |  |
|  | 可自动识别二维码（中英文）、条形码 |  |
|  | 具备框选拍摄功能，随意拍摄任意区域 |  |
|  | 具备去黑边及自动矫正功能 |  |
|  | 具备图像后期处理功能 |  |
|  | 具备自动智能连续拍摄及手动连续拍摄功能 |  |
|  | 具备图像自定义水印功能 |  |
|  | 支持任意角度、超边智能寻边补边 |  |
|  | 支持智能补光调整 |  |
|  | 支持一键拍摄去阴影、去灰边、修边 |  |
|  | 复印无黑边 |  |
|  | 支持ABBYY OCR文字识别功能 |  |
| 对接要求 | 能够适配采购方病案无纸化系统，实现接入无纸化病案系统的翻拍模块，采集到的文书无缝接入病案无纸化系统，由此产生的接口费用全部由中标方承担。 |  |

3.移动护理工作站参数

| 模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 整车材质 | 整车采用铝合金材料，耐受医院常用消毒剂擦拭消毒，抗菌耐腐蚀,持久耐用； |
| 操作台面 | 实际操作台面（不含把手和键盘托）尺寸为≥400mm*400mm，台面离地高度≥975MM，同时方便站姿和坐姿使用； |
| 台面设计 | 采用铝合金压铸一体成型设计台面，承重抗压性强， 耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线；圆弧形无缝设计，清洁无死角；显示器支架后移或侧移，不占用台面空间；（本次投标文件提供台面铝合金压铸一体成型的整机和局部细节实物照片证明） |
| 防滑挡条 | 工作台面具有与台面完全压铸一体成型的铝合金防滑挡条，高度≥25mm；挡条与台面无缝一体成型，防止物品滑落和漏液侵蚀车体; （本次投标文件提供与台面压铸一体成型的铝合防滑挡条真机实物照片证明） |
| 台面把手 | 工作台面具有与台面完全压铸一体成型的全铝合金把手，把手与台面之间无螺丝固定，颜色材质一致，坚固耐用；把手为圆弧形闭环设计，方便操作推动；（本次投标文件提供与台面压铸一体成型的铝合金把手真机实物照片证明） |
| 键盘托 | 配置与台面把手一体成型的全铝合金键盘托，结实稳固耐用，操作使用方便；（本次投标文件提供与台面把手一体成型的铝合金键盘托的真机实物照片证明） |
| 键盘托设计 | 全铝合金键盘托向上倾斜≥10°，符合人体工程学设计，操作使用舒适；（本次投标文件提供铝合金键盘托向上倾斜≥10°的真机实物照片证明） |
| 键盘照明灯 | 台面下方内嵌LED键盘照明灯，支持在光线较弱情况下人体自动感应照明，方便医护人员在黑暗环境下操作使用；（本次投标文件提供真机实物操作演示截图证明） |
| 鼠标托盘 | 配置旋转式鼠标托盘，尺寸≥130mm*120mm；支持在键盘托左右侧灵活选配，满足不同人群使用习惯，不用时旋转收缩在键盘内侧，不占用空间;（本次投标文件提供鼠标托盘隐藏和转出键盘托的真机实物照片证明） |
| 抽屉 | 配置≥4层抽屉，抽屉规格≥2种，小抽屉≥2层，抽屉尺寸≥440mm*310 mm *100mm；大抽屉≥2层，抽屉尺寸≥440mm *310mm*200mm； |
| 抽屉设计 | 抽屉内框架采用铝合金支撑，外表面采用抗菌ABS材质覆盖，车体轻便；抽屉采用全铝合金圆弧形闭环结构拉手，方便抽拉抽屉，易清洁维护；（本次投标文件提供抽屉及抽屉拉手的真机实物照片） |
| 脚轮 | 4个超静音医用脚轮，2个前轮带刹车功能；脚轮具备静音、防静电、防缠绕、灵活等特性，符合医疗安规感染管控； |
| 配件 | 配件采用模块化设计，可根据需求灵活选配垃圾桶，中置物盒，小置物盒，鼠标盒，多功能置物盒，方便维护更换； |
| 显示器固定支架 | 显示器固定支架支持单独≥150mm升降；支持俯角≥15°，仰角≥30°调节；支持横竖屏转换，便于床旁阅片；显示器线缆完全隐藏于显示器固定支架内，无外漏。 |
| 显示模块 | 尺寸≥23.8”，最佳分辨率≥1920x1080，内置双扬声器； |
| 工作台 | CPU： 四核八线程 热设计功耗 (TDP) ≤28W 内存：≥8GB 内存 固态硬盘：容量≥256GB Intel系列网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准 接口：USB3.0≥2个，USB2.0≥6个；RJ45网口≥1个，HDMI≥1个 |
| 电源线 | 采用隐藏式伸缩电源线，固定在车体上，防盗失，充电时拉伸充电，方便不同距离充电，不充电时支持自动收缩隐藏于车体中。（本次投标文件提供电源线拉伸及收缩的实物照片） |
| 电池性能 | 支持≥8小时续航时间 |
| 电池使用安全 | 电池符合强制性产品认证实施规则 保障电池使用安全，通过CCC认证（提供电池CCC认证） |
| 视频宣教 | 在不接通市电情况下，设备一次充满电后，支持床旁连续播放视频时长≥16小时对患者进行健康宣教。 |
| 电路保护 | 配置直流马达转动控制模块，防止过压、过流、欠压、过充、过放，保护电路安全 |
| 医疗电源 | 配置医疗电源控制模板，确保输出电压、电流可调节，提高电源使用效率，避免能源浪费 |
| 安全认证 | 整车通过3C认证；（本次投标文件提供整车3c认证证书复印件） |

- 4.PDA设备参数

| 模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 应用场景 | 移动诊疗、医疗器械管理、药品分拣、就诊管理、实验室样本管理（核酸检测）、医废管理、疫苗接种管理、健康码核验。 |
|  | 采用抗菌外壳，具备耐化学清洁剂擦洗的强化特性；拥有IP67高防护等级，并通过六面1.5米跌落测试；内置不小于4800mAh的大容量锂电池，结合低功耗设计实现持久续航，采用 Type-C接口，支持快充； |
| 处理器 | ≥八核，64位处理器，≥2.0GHz |
| 内存 | ≥4G RAM |
| 存储 | ≥64GB ROM |
| 无线通讯 | 支持 无线WLAN RADIO IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz 及 5GHz；支持 Bluetooth 5.0，支持4G或5G物联网卡网络。 |
| 感应器 | 支持距离感、光感、地磁、 加速传感器、重力传感器；支持NFC功能，支持指纹识别功能； |
| 物理参数 | 尺寸≤76.3mm；显示屏≥5.7"(分辨率1440×720)18:9多点触控电容屏； |
| 支持 | 振动器、扬声器和三色LED；摄像功能 前置定焦≥200万像素摄像头； 后置≥1300万像素AF,支持闪光灯； |
| 接口 | Type-C 2.0 OTG；电源支持快充；卡槽支持物联网卡。 |
| 其他要求 | 所投产品生产厂家需具有ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、3C、ROHS、CE、电信设备进网许可、防爆认证证书及无线电发射设备型号核准证（本次投标文件需上传复印件并加盖投标人公司鲜章）。配备防摔抗菌外壳。 |

5.无线患者手写板参数

| 技术 参数 | 无线智能平板电脑设备，安卓操作系统，支持压感笔触签字、指纹采集等功能、文件浏览、电子签名等功能； | - 1．处理器：≥八核处理器，CPU主频≥2.0GHz - 2．运行内存RAM：≥4GB - 3．存储ROM：≥64GB - 4．显示屏幕：≥10英寸，采用4096级压感电容屏幕,支持戴手套/带水触摸，分辨率≥1920×1200， - 5．重量：≤660g - 6．电池：可充电的锂离子电池，容量≥9800mAh，为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸，本次投标文件提供电池UN38.3检测报告； - 7．数据通信接口：工业级TYPE C接口，支持正反随便插拔 ，支持OTG - 8．WiFi局域网络：802.11a/b/g/n/ac/ax Ready协议，支持wifi6 Ready。为防止设备在临床使用过程，wifi随意在2.4G或5G之间切换，支持设置网络只连接在2.4G或5G频段（本次投标文件提供功能截图证明文件） - 9．广域网络：支持4G或5G物联网卡 - 10．设备快捷配置：通过扫描二维码快速实现复制其他设备部分设置，如条码、WiFi等设置（本次投标文件提供功能截图证明文件） - 11．系统安全设计：具有密码验证机制，在安装新的APP需要输入密码方可确认 - 12．APP应用安全管理：可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用 - 13．支持二维扫描、条码扫描。 - 14．语言：简体中文 - 15．拍照：前置≥500万像素；后置≥1300万像素，自动对焦摄像头 - 16．RFID：支持NFC模块，方便读取操作 - 17．材质：医用抑菌材料外壳，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分）本次投标文件提供耐医用酒精擦拭检测报告复印件； - 18．键盘：为便于消毒清洗，设备正面支持触控按键 - 19．尺寸：≤260 mm *175 mm *11mm - 20．时间同步：支持NTP服务器时间同步（本次投标文件提供功能截图证明文件） - 21．扫描按键：支持屏幕悬浮式扫描按键 - 22．准心模式：可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（本次投标文件提供功能截图证明文件） - 23．通知方式：声音、振动器、LED灯指示 - 24．音频：扬声器、≥2个麦克风、支持语音通话 - 25．传感器：重力传感器、光线传感器、距离传感器 - 26．指纹：二代证指纹模块，支持活体指纹采集 - 27．蓝牙：Bluetooth 5.0（支持BLE） - 28．医疗安全规范：设备需医用电气设备安全通用要求标准； - 29．签字笔：≥手写笔*1 - 30．需要与现有患者移动电子签名平台集成对接完毕。 |
| --- | --- | --- |

- 6.电动智能挂臂称重一体车参数

| 电动智能挂臂称重一体车 | - 1.车体外壳材质：304金属材质，不锈钢厚度：操作台≥1.5mm，箱体≥1.0mm - 2.整车尺寸：可根据医院实际需求定制 - 3.续航里程≥60km - 4.换挡操作，实现前进后退换挡行驶，行进速度可按需调节，在每个速度等级内，实现手柄调速。 - 5.车体： - 5.1 集成≥7 英寸液晶触摸屏、无线扫描装置、智能输出设备、抽拉悬臂式智能称重装置 - 5.2 整车具备防滑坡功能和语音播报功能，采用碟刹模式，操作更流畅。 - 5.3 小车底部前置配备气胎轮前轮；后置配备实心旋转减震轮（可拆卸式）。 - 5.4 车体具有上开门和侧开门，有出水口，底部接开关阀门。 - 5.5 车箱与工控屏各为独立工作区域，以便保护操作台不受污染。 - 6.医废车集成特性 - ①医废车一体集成≥7 寸液晶触摸屏，4核主频 1.6GHz，运行内存 2GB，EMMC：8GB，支持 4G或5G全网通/wifi/蓝牙，USB3.0（外置）； - ②医废车一体集成抽拉悬臂式智能称重装置（不可拆卸，悬臂离地高度≥70CM，抽拉长度≥30CM），最大称重≥100kg，称重精度 ≤10g；智能称重装置重量≤1kg，与医废车通过串口通讯，不得使用蓝牙连接。 - ③医废车一体集成智能输出设备：打印方式:热敏点阵打印；打印纸张类型:不干胶贴纸；分辨率:≥ 203DPI；打印纸规格：≥50*70mm；9-24V 宽电压供电，电源接口支持短路保护、反接保护、过压保护等；指示灯和按键一体设计，既可显示打印机的当前状态，也可控制打印机的功能（如：走纸、打印自测页、校准）。 - 7.自带重量校准功能，可选择砝码重量（包括但不限于5kg/10kg/25kg）,可选择精度（包括但不限于10g/20g/50g）。 - 8.医废车集成功能： - 8.1 医废新增、入库、出库及历史查询 - 8.2 操作过程中语音提示功能，人员登录交接功能，扫码功能，医废 类型选择功能，医废称重功能，标签打印功能，复核称重功能。 |
| --- | --- |

- 7.蓝牙地磅秤参数

| 蓝牙地磅秤参数 | 1.待机时间≥150小时; 2.产品功能：具有计重、去皮、置零、清除等功能; 3.单窗口≥2英寸特制高亮LED大屏显示; 4.尺寸规格长≥1.4m宽≥1.2m，高度≤20cm 5.最大称量范围≥1吨 6.材质：碳钢冷轧钢板 7.执行标准满足GB/T7724-2008 |
| --- | --- |

- 8.视频监控设备参数

| 视频监 控参数 | 1.实现最大1920×1080@30fps高清画面输出 2.实现 350°水平旋转，垂直方向 0°-90° 3.硬盘驱动器类型: 2 个 SATA 接口 4.硬盘最大容量 :每个接口实现容量≥6TB 的硬盘 |
| --- | --- |

9.溯源码扎带

| - 溯源码扎带 参数 | 1.颜色、尺寸：符合院感要求 2.每个扎带上激光打印溯源二维码和产品标识“医废溯源”，二维码尺寸≥11mm ，可供扫描录入信息 3.材质阻燃PP或UL认可的尼龙PA66塑料; 4.功能每个溯源码追溯锁上具有医废追溯二维码可供扫描生成信息（包括回收人、交接人、上传时间、入库时间、重量、出库时间等信息）。 |
| --- | --- |

- 10.X，γ辐射剂量率仪参数

| X，γ辐射剂量率仪参数 | 可实现对γ、x辐射工作场所中射线实时测量 可实现对各探头报警阈值的独立设置 可实现报警记录的存储及查阅 可与控制主机以及上位机监测系统实现网路通讯 | 1.薄壁型GM计数器; 2.嵌入式高速微处理器; 3.专业数据分析软件; 4.技术指标: 4.1 测量范围:0.01~5000uSvh，可以定制双GM管量程到500mSv/h; 4.2 能量响应:40KeV~3MeV; 4.3 灵敏度:≥3500CPM/mRh; 4.4 相对误差:≤15%; 4.5 温度:-20℃~+50℃; 4.6 相对湿度:≤98%; 4.7 供电电源:DC7V~24V可通过静电放电抗扰度试验; |
| --- | --- | --- |

- 11.多功能数采仪参数

| 多功能数采仪参数 | 1.触摸屏尺寸：≧10.1寸 2.分辨率≧800*1280 3.通讯支持：4G或5G 4.具备串口及USB接口 5.具备百兆以太网接口、TF功能、SIM卡功能、GPIO接口功能、蓝牙4.2以上版本功能 6.具备WiFi功能及硬件数据加密功能。 |
| --- | --- |

- 多功能数采仪（无线温压版）

| 多功能数采仪（无线温压版） 参数 | 1.CPU 处理器：≥主频 1.6GHz，运行内存≥2GB，存储空间≥8GB，电容式触摸屏尺寸：≥10 寸，分辨率≥800*1280 （提供证明文件） 2.通讯支持：4G、无线和有线三网共存 3.集成无线温压采集器模块，无感采集温度压力监测数据，实时上传至后台；数据传输速率：50bps～2Mbps；插拔寿命≥10 万次。 4.具备串口及 USB 接口；具备百兆以太网接口、TF 功能、SIM 卡功能、GPIO 接口功能、蓝牙 4.2 以上版本功能 5.具备 WiFi 功能及硬件数据加密功能 6.可查看无线温压一体机的设备状态，如设备未在线超过设定时间则会产生丢失报警 （提供证明文件） 7.可查看无线温压一体机的电量，设备电量过低会进行低电提醒 （提供证明文件） 8.系统操作开始时会自动检测是否有未上传数据，提醒用户上传后方可进行下次消杀操作 9.消杀开始前可选择消杀标准，选择消毒物品类别、操作人，选择物品数量，方便与消杀监测数据做信息绑定 10.可通过多功能数采仪进行无线温压一体机的消杀数据上传 11.可在多功能数采仪界面上点击查看消杀记录、监测数据、异常记录、灭菌锅信息和监测站信息 所投产品均能够与智慧卫监系统无缝对接，由此产生的接口费用全部由中标方承担。包含监控设备调试、医疗废物收集全流程车辆运行状态测试以及蓝牙地磅秤连接测试，多功能数彩仪以及辐射监测传感器的连通。 |
| --- | --- |

- 12.无线温压一体机参数

| 无线温压一体机参数 | 1.压力采集量程:0~500Kpa(绝压） 2.温度采集：精确度±0.1℃，分辨率 0.01℃ 3.压力采集：精确度±1Kpa，分辨率 0.1Kpa 4.采样速率：可设定，间隔1s递进 5.存储数据：≥60000个数据点 6.电池寿命：≥1年 7.数据上传方式：无线 8.数据上传操作：数据自动读取上传，无需工作人员操作 |
| --- | --- |

- 13.刷脸智能终端参数

| 中央处理器 | ≥ 8 核处理器，≥2.0GHz |
| --- | --- |
| 存 储 | ≥ 4GB RAM+64GB ROM |
| 显示触摸屏 | 主屏≥8 寸 TFT 全视角液晶屏，分辨率≥800x1280；全贴合电容多点触摸屏 |
| 摄像头 | 3D 结构光摄像头，Baseline：≥40mm；深度范围：0.3-1m； 深度图分辨率：≥960*1280@30fps，≥480x640@30fps； |
| 读二代证 | 支持第二代居民身份证信息的读取（港澳台居民居住证、外国人永久 居留身份证），为第二代居民身份证阅读机具生产厂商，具有合法使 用“第二代居民身份证相片解码软件授权 ”的资格的单位，提供相关资质文档。 |
| IC 卡 | 支持 符合 ISO/IEC 7816 标准的 IC 卡。 支持实体社保卡（医保卡）全业务应用。 |
| 扫码模块 | 可识读包含但不限于标准条形码、二维码，识别医保电子凭证、就诊码等行业应用的二维码； |
| 蜂 鸣 器 | 支持 |
| 扬声器 | 支持扬声器语音播报 |
| 通讯接口 | 包含≥USB*2、一个USB HID+232（RJ11）接口、一个以太网（RJ45）接口 |
| 安全模块 | 内置安全模块，≥2 个符合 ISO/IEC 7816 标准的SAM卡槽。 |
| 通讯方式 | 支持 4G或5G、以太网（10/100M 自适应）、WIFI通讯方式 |
| 其他要求 | 产品需有国家强制性产品认证证书（3C 认证证书）。 |

- 14.自助报道取号签到机参数

| 自助报道取号签到机 参数 | 1.屏幕尺寸：≥22英寸 2.分辨率：≥1920*1080 3.显示区域：≥477.9*260.5 4.显示比例：16:9 5.CPU：四核 Cortex-A53,主频 1.6GHz 6.存储：≥4G(运行内存)+32G(内置存储) 7.网络支持：以太网，WiFi 8.接口：USB HOST x2、RJ45 x1、φ3.5mm 耳机接口 x1、485接口x1 9.热敏打印机 10.其它功能：支持磁条刷卡、条码扫描、身份证读卡、电子健康码扫描 |
| --- | --- |

- 15.自助排队叫号机参数

| 排队叫号机 参数 | 1.屏幕尺寸：≥43英寸 2.分辨率：≥1920*1080 3.可视面积：≥940.896*529.254mm 4.显示比例：16:9 5.亮度：≥230cd/m2 6.对比度：≥1200：1 7.色彩度：16.7M（8bits） 8.响应时间:≤8ms 9.CPU：≥四核 10.存储：≥1G(运行内存)+≥8G(内置存储) 11.接口：LAN IN*1、HDMI1.4*2、AV+R/L*1、AUDIO OUT*1、USB2.0*2 12.喇叭：8W*2 13.安装方式：壁挂式 |
| --- | --- |

- 16.防火墙设备参数

| 防火墙设备参数 | - 1.产品由国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。 - 2.设备需要提供中国信息安全测评中心测评证书。 - 3.CPU：2U,内存≥16G、系统盘masta卡≥16G、硬盘≥4T，1个MGMT口、1个HA口、≥6个千兆电口、≥4个千兆光口（满配千兆多模模块）和≥2个万兆光口（满配万兆多模模块），冗余电源，≥1个扩展槽位。 - 4.网络层吞吐量(双向)：IPv4：≥11800Mbps，IPv6：≥11800Mbps 应用层吞吐量(单向)： IPv4：≥8000Mbps，IPv6：≥8200Mbps TCP新建连接速率： IPv4：≥99万/秒，IPv6：≥99万/秒 TCP并发连接数： IPv4：≥2000万，IPv6：≥2000万。 - 5.包含IPS入侵防御、AV防病毒≥3年应用特征库升级许可，带≥36个月硬件维保。 - 6.路由交换：支持RIP、OSPF、BGP4、策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由； - 7.链路聚合：支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 - 8.地址转换：支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持源IP转换同一性； - 9.访问控制：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计等功能配置，简化用户管理；IPv6双栈模式：支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+；ipv6访问控制：支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；Ipv6安全防护：支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、流量控制、连接限制、文件过滤、WAF、数据过滤等。 10.未知威胁防御：支持通过异常行为分析和APT联动实现未知威胁防御。异常行为分析模块利用内置的智能统计学习算法，基于业务数据统计分析，构建一定周期内的正常业务基线，通过与实时数据比对分析，发现异常并及时告警。同时，通过与APT设备进行联动，发现隐匿的高级威胁并及时阻断。 11.异常流量防护：内置流量检测防御引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等众多协议类型的防护策略，能够检测与防御流量型DDoS攻击、应用型DDoS攻击、非法协议攻击等拒绝服务攻击。采用多种防御机制，通过流量业务顸警、比例抽样分析、源认证、源限速、协议分析、模式过滤、业务应用防护、强制保护等多种技术手段，精准、快速地阳断攻击流量，保障业务网络通畅。 12.安全可视化：具有专门的监控和数据中心功能模块，管理员通过 监控面板可以快速地査看设备的流量统计信息以及了解设备的运行情况。管理员可以查看设备、接口、应用、用户、服务器等网络对象的运行状态、流量统计信息、安全威胁信息等。 |
| --- | --- |

- 商务需求

1、质保期：自验收合格之日起一年，质保期内免费提供技术支持服务；

2、交货期：合同签订之日起30日内完成所有设备供货。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：设备全部到货并验收合格后 30 日内支付合同总金额的 80%，验收合格并正常使用 2个月后 30日内支付合同总金额的20%。

5、售后服务：中标方在质保期内提供7*24小时无偿技术支持，发生故障后，乙方应在2小时内响应，经远程技术指导不能解决的，应在4小时内派遣相关技术人员至现场无偿提供服务。

6、所投产品均能够与医院信息系统无缝对接，达到正常使用标准。由此产生的费用全部由中标方承担。

# 第五部分  合同文件

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

甲方（需方）：

乙方（供方）：

- 甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，在公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致原则的基础上，就本合同设备类采购项目的购销和售后服务等事宜达成如下条款：

- 一、合同标的

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： 元 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |
| - 注：合同总金额包含设备及其运输、保管、税金、保险、安装、调试、试运行、验收、维修保养、售后服务等所有费用，甲方就此合同不再向乙方支付任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、付款时间及方式

1.付款方式：设备全部到货并验收合格后 30 日内支付合同总金额的80%，验收合格并正常使用 2个月后 30日内支付合同总金额的20%。

2.货款支付前，乙方应根据合同货款金额按甲方要求开具发票，逾期未开具的，甲方有权拒绝支付货款且不承担违约。

三、交货日期

乙方应在本合同签订后30日内向甲方交货。

四、交货地点、运输方式及运费结算

1.交货地点：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市虹桥路10号阿克苏地区中医医院

2.交货方式：乙方送货上门

收货人：     ，联系方式：

3.运输方式：乙方负责运输且设备运输的费用由乙方承担。

五、包装及验收

1.所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。精密设备运输过程中需投保全额运输险，并采用防震包装，运输方案需经甲方审核，否则运输损坏由乙方全额赔偿。

2.设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.因包装不妥在运输过程中发生设备丢失、损坏的，由乙方承担完全责任。

4.符合招标文件中关于“包装”的要求。

5.验收

5.1货到乙方指定地点后甲方按规定及本合同约定的外观、型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》等进行现场初步验收，不齐全、不合格的甲方有权要求乙方补齐或重新提供。且乙方应在7日内补齐、重新提供，由此产生的费用由乙方全部承担。如超过10日未补齐、重新提供的，甲方有权选择退货，乙方无权要求甲方支付任何货款，并且应从合同签订之日起至退货之日止按每日合同总价的1%向甲方赔偿经济损失；甲方选择继续要求乙方补齐、重新提供的，应从合同签订之日起至补齐、重新提供之日按每日合同总价的1%向甲方赔偿经济损失，由此产生的一切费用由乙方承担。设备外观损伤、型号不符、配件缺失的，乙方需在3日内更换/补齐，每延迟1日按合同总价1%扣除进度款。

5.2最终验收后，甲方在使用过程中对设备质量若存有异议，需向乙方提出，由双方选定第三方质量检验机构鉴定并认可该机构的质量鉴定结果。如甲方向乙方提出之日起5日内乙方未给与任何回复或乙方不同意共同选定，则甲方有权自行委托第三方质量检验机构进行鉴定，且双方同意以第三方质量检验机构出具的质量鉴定结果为准。设备运行参数需符合国家药监局注册标准，第三方检测机构由甲方指定，检测费用由乙方承担；检测不合格的，乙方需在7日内更换全新设备，累计2次不合格的，甲方有权退货并索赔。

5.3验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4验收合格后设备的所有权随之转交，由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

5.5乙方需对甲方至少5名操作人员进行培训，培训时长不少于20课时，考核通过率需达95%，否则乙方需免费追加培训直至通过，否则不予支付进度款。

六、技术资料

1.乙方需向甲方提供的资料为：所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、产品说明书、合格证等。

2.乙方提供的资料如还有除本条第一款之外的，乙方不免除资料提供义务，具体以实际情况和法律规定为准。

七、产品质量保证及检验以及售后服务

1.乙方保证提供的本合同约定（中标）设备为全新的产品且不存在产权争议。

2.设备质量标准：按合同交付的设备质量应符合国家监督管理部门规定的标准，并与承诺的质量相一致，确保使用的安全有效。

3.如果甲方确需对设备进行质量检验，可以书面形式把质量检验的具体要求通知乙方。如果乙方同意进行设备质量检验，或者甲方通过检验证明设备存在质量问题，则进行设备质量检验的费用由乙方承担，相关质量不合格的责任由乙方承担。

4.设备到场后乙方需对设备进行安装调试，且乙方需在5个日历日内指派相应设备的专业工作人员对甲方（使用方）的工作人员进行培训，待甲方工作人员能正常使用且无任何技术问题时，甲方进行设备验收，乙方技术人员方可离场。

5.乙方提供的产品质保期为叁年，核心部件延长至5年质保。质保期内出现任何质量问题，甲方均有权要求乙方无条件进行更换或提供维保服务，乙方需每季度向甲方单位派驻技术人员对甲方设备进行免费维护和调试，同时无偿对甲方工作人员进行技术指导和培训。

6.质保期内，设备因质量问题累计维修超过3次或单次停机超过24小时，乙方需无条件更换全新设备，质保期重新计算。

7.质保期内，乙方为甲方提供7×24小时技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

8.甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在24小时内到达现场进行处理；开机率>98%的仪器设备如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证采购方的正常使用；乙方未按上述约定执行，延迟服务给甲方造成的所有损失均由乙方承担；

9.在质保期内，如乙方的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行升级服务。

10.质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；

11.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由乙方负责免费更换及维修。

八、知识产权

乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利权、商标权或版权等知识产权。否则，乙方须承担对第三方的知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。如甲方因此承担赔偿责任甲方可向乙方进行追偿，乙方承担因追偿产生的一切费用（包括不限于：律师费、仲裁费、保全费、差旅费

等一切费用）。

九、甲、乙双方的权利及义务

（一）甲方的权利及义务

1.若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后15天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2.若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付设备。

3.甲方应当按照本合同的约定向乙方支付货款。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付货款。

2.乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付甲方指定的交货地点。

3.若因乙方向甲方提供的设备存在严重的质量问题（如：经检测不符合国家标准等），给第三方造成人身损害或因设备作出不准确的诊断结果给第三方造成人身或财产损失的一切责任由乙方承担，且不受本合同约定的质保期的限制。如甲方因此承担赔偿责任的甲方可向乙方进行追偿，乙方承担因追偿产生的一切费用（包括不限于：律师费、仲裁费、保全费、差旅费等费用）。同时，乙方还应承担违约责任。

4.若乙方提供的设备不合格，甲方随时有权要求退换，乙方还应承担违约责任。

5.质保期限届满后，乙方提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

6.乙方不得将合同项下的供货、安装、培训等义务转包给第三方，否则甲方有权解除合同。

7.乙方保证设备不侵犯第三方知识产权，如因侵权导致甲方被起诉，乙方需承担全部责任及赔偿费用。

8.乙方技术人员需持有制造商认证的安装资质，安装过程需录制视频存档，未按规范操作导致设备精度偏差的，乙方需免费更换核心部件并延长1年质保期。

十、违约责任

1.甲方按合同约定的付款期限付款，除不可抗力因素外，甲方不能在本合同约定的时间内支付货款的，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金。（违约金计算方法：每延误七天按迟付款总金额的万分之三支付；不满七天按七天计算，依次类推）

2.乙方无正当理由而拖延交货，甲方将从货款中扣除逾期交货违约金而不影响合同项下的其他补救方法，违约金每周按货物总价的千分之五（5‰）计收，直至交货为止；逾期交货违约金的最高限额不超过货物总价百分之三（3%）；一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算；逾期交货30日以上的，甲方有权单方面解除合同。

3.在设备正常使用期间，如乙方违反合同约定以及未按合同约定履行售后服务、质保服务或者履行售后服务、质保服务不符合合同约定的，每出现一次，乙方承担违约金壹万元，并由乙方承担第三方维修的全部费用；

4.乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，并且要求乙方在限定的期限内更换，更换后的货物仍然不符合招标文件、投标文件和合同规定的，乙方应返还甲方已付款项，并向甲方支付本合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同；

5.甲乙双方任何一方有违反本合同约定的情形或无故解除合同的，违约方应按合同总价款的10%向对方支付违约金；

6.因设备质量问题导致医疗事故、患者损害或甲方被监管处罚的，乙方需承担全部赔偿责任（包括医疗费、误工费、罚款、商誉损失、律师费、诉讼费等），并按合同总价20%支付违约金；

7.乙方履行合同不符合合同约定构成违约产生诉讼的，乙方应当负担甲方因诉讼产生的案件受理费、律师代理费、保全费、保全保险费等所有损失。

十一、不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2.甲乙双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方在不可抗力发生后尽快将事故通知另一方。在此情况下，双方仍然有责任采取必要的措施加速合同的执行，共同协商尽快解决问题。

十二、法律适用与争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉，同时还应承担守约方为保障其自身权益而支付的诉讼费、律师费、保全费、公告费、邮寄送达费、鉴定费、公证费等全部费用。

十三、其他

1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

4.合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在双方权利义务履行完毕之日自行终止。

5.本合同壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

注：本合同格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

## 响应函

致：新疆新之建工程咨询有限公司

我方对本次采购文件已详细审阅， 内容全部清楚。我方自愿对此次采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1 、我方同意采购文件的各项规定，赞同你方对采购文件的解释；

2 、我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效；

3 、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

4、我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

5、我方赞同你方组织的谈判小组所做出的评审和选择，同意谈判小组无义务向供应商进行任何有关评标解释的规定；

6 、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

7 、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；

8 、我方同意本响应文件的有效期为开标后    天；一旦中标将响应文件转为合同附件；

9 、本次响应报价为           （元）；

10 、我方在本项目招标结束后愿向招标代理提供纸质版响应文件正本一套，副本一套、电子 U 盘两个；

11 、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

手机：

电话：

传真：

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字）

供应商全称：

（加盖单位公章）

## 签署日期：      年     月     日

## 报价一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 响应报价（元） | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 合同签订之日起30日内完成所有设备供货。 |  |

供  应  商：（单位盖章）

法定代表人（签字/盖章）或委托代理人（签字）：

年  月  日

## 报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 生产厂家 | 可附图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.投标人据实填写投标货物的品牌、规格、型号等，否则视为不响应。

3.如果不提供分项报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字)：

## 日期：           年        月       日

## 法定代表人资格证明文件

我是    投标单位全称                 的法定代表人。参加阿克苏地区中医医院      招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次响应文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1 、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

## 2 、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证复印件正反面粘 贴处

## 授权委托书

我   姓名    是        投标单位名称       的法定代表人，现授权单位全称        的    姓名     为我公司委托代理人，以我单位名誉参加阿克苏地区中医医院组织的     招标项目名称、招标编号的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次响应文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其委托代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

有效期         委托代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：             （  签字或盖章）

委托代表人：             （  签字）

供  应  商 全 称 ：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

委托代理人身份证 复印件正反面粘贴处

说明：应附法定代表人和委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证 复印件正反面粘贴处

## 供应商资格声明函

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附营业执照、开户信息等资格审查资料。

## 供应商近三年有无违法、违规记录承诺书

（供应商自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人：      （  签字或盖章）

或委托代理人：      （签字）

供应商全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

## 反商业贿赂承诺书

致：新疆新之建工程咨询有限公司

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他供应商保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通， 自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、 自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

## 供应商技术支持和服务承诺书

（供应商自行填写）

法定代表人：          （  签字或盖章）

或委托代理人：            （签字）

签署日期：     年    月    日

## 中小企业声明函（货物） 本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加阿克苏地区中医医院 的 阿克苏地区中医医院公立医院改革和高质量发展信息化建设配套设施采购项目（三次） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1.（标的物），属于 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元， 资产总额为 万元， 属于（中

型企业、小型企业、微型企业）； 2.（标的物），属于 行业；制造商为（企业名称），从业 人员 人，营业收入为 万元， 资产总额为 万元， 属于（中

型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的物），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元， 资产总额为      万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，不符合的无需填写。

2.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.供应商按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业；

4.为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020 年 2 月27 日 上 线 运 行 ， 在 国 务 院 客 户 端 和 工 业 和 信 息 化 部 网 站（https://www.miit.gov.cn/）上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

5.根据上一年度的数据如实填写从业人员、营业收入、资产总额，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

6.投标企业按照《关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》规定，明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不

## 得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

## 政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司              （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：           ）采购文件， 自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、 中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

四、近三年阿克苏地区采购项目实施中,近三年来的财务状况和近三个月来的缴纳税收和社会保障金记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经济损失的赔偿责任）。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供  应  商：               （盖单位公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

或委托代理人：                （签字）

日       期：       年   月   日

- 偏离表

- 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正偏离/负偏离/不偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与文件要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

3、商务条款包含：供货期、投标有效期、响应文件份数、投标保证金、付款方式、质保期、售后服务等。

4、商务条款偏离表若有一项出现负偏离的，视为不响应招标文件实质性要求。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字)：

日期：           年       月      日

## 技术参数、规格偏离表

| 序号 | 文件要求技术参数、规格 | 投标技术参数、规格 | 正偏离/负偏离不偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标,对照招标文件技术指标要求，如实逐条一对应填写实质性响应情况,技术参数内容不允许偏离，正偏离或不偏离须在表格内注明；评标委员会有权视其为负偏离；

2、本表如填写不完，可以续页。

## 供应商认为需补充的其它资料或说明

## 响应文件封皮格式

正本或副本

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供  应  商（加盖公章）：                   法定代表人或其委托代理人签字：