省三戒所采购工会直接活动室

区域修缮工程需求书

一、项目名称：省三戒所采购工会直接活动室区域修缮工程需求书

二、项目地点：广州市白云区均禾街七星岗路7号

- 三、采购工程：机关办公楼五楼工会活动室区域修缮项目工程

- 四、采购数量：1项

- 五、项目要求：

- 1.施工方具有合法有效的工程、经营资质，按要求提供相关的佐证材料，能开具真实有效的发票。（房屋建筑工程施工总承包三级及以上）

- 2.施工人员必须具备相应从业资格，施工时服从管理。

- 3.按业主方提供的施工工序、工艺标准、文明施工要求施工。特别是施工方应制定安全施工措施，保证现场作业安全，如因不规范操作造成操作人员损伤的，由施工方承担。

- 4.施工时应规范操作流程，做好保护措施，施工楼层走廊等公共区域不能堆放物料和垃圾，修缮区域需围蔽作业，避免扬尘和污染环境，如因污染造成采购方损失的，由施工方承担。

- 5.参照国务院《建设工程质量管理条例》有关规定，本项目质保期为2年。

- 6.施工方应负责工程废物处置。工程废物处置应符合国家、行业相关规范，如在运输、处置过程中造成所内外环境污染等，由施工方承担一切责任。

- 7.施工方应选择合适时机开展修缮工作，工期为30个日历日（如遇不可抗力因素影响则工期顺延），因暴雨等天气因素或操作不当造成返工的，损失由施工方自行承担。

- 8.本次报价包含材料费、人工费、设备费、税费等一切与本次项目有关的费用，不得以任何形式分包、转包。