- 项目名称：数字胃肠机维保

二、医疗器械类别：II类

- 三、预算金额：12.6万元/年

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维保需求：

机器型号和保修类型：SONIALVISION VERSA Plus

含球管平板等所有配件和人工全保

一、供应商资质要求:

（1）公司营业执照副本原件和医疗器械经营许可证原件或二者盖章复印件。

（2）法人授权委托书,授权委托人须为投标人公司缴纳社保的员工，并提供投标人为该授权员工及投标人法人代表缴纳社保的证明。

（3）投标人必须具备独立完成本项目，不得分包和转包或委托其他人员或公司完成本项目。须出具本公司能独立完成本项目的资质和相关能力证明。标书中投标人不得使用任何其他授权公司或其他个人的资质作为证明。

（4）投标人必须有原厂培训合格证（相应工程师提供本公司近6个月内任一个月的社保证明）,并提供同品牌同系列机型目前在保状态的保修合同业绩，所提供医院的联系人名字和电话。

二、商务参数:

1; 提供公司近三年无行贿犯罪记录证明，及信用中国、中国政府采购网的未列入重大失信人名单的证明.

2; 承担过的岛津同系列机型设备项目业绩（岛津型号机器保修合同）

3; 供应商须提供自身以下认证证书(授权公司的无效)：

.质量管理体系认证GB/T19001/ISO9001;

.医疗器械质量管理体系认证IS013485;

.职业健康安全管理体系认证GB/T45001/ISO45001

.环境管理体系认证;GB/T24001/IS014001

须提供在有效期内的辐射安全许可证

4; 投标人在本省或其他省有独立备件仓库（投标时需提供证明材料，包括仓库租赁合同）。

5; 提供投标人自己的400免费服务热线，现场测试。（授权公司的无效）.

6; 投标人为本项目配备的维修工程师有五年以上同品牌维修经验，且有原厂的培训证明，（需提供资质证书和在投标人本公司缴纳社会养老保险等证明材料.

7; 提供客户对投标人公司岛津同样系列设备维保客户评价意见（须加盖客户公章）.

三、技术参数

- 1.*设备开机率：保修期除用户因素外，必须确保每台设备开机率≥95%，即每台  设备全年维修总时间≤22天。

- 2.一次维修完成率：一次维修完成率≥98%；

- 3.*设备点检保养次数：每年不少于4次并提供点检保养报告，

- 4.设备巡检次数：每年日常巡检维护不少于2次并提供巡检报告（不在设备保养次数内）；

- 5.紧急维修次数：不限次数。

- 6.*年度保养手册 ：年底和每年度保修结束必须提供详细超过100页的年度保养手册，此保养手册必须是投标人本公司执行和制作，手册中必须有点检报告 巡检报告 紧急维修报告预质控报告等。须现场出具1年内其他医院同样机型设备年度保修手册样本以证明。

以上打星号的技术要求如不满足，医院可以拒绝付维保款项，每次发票必须和同时段的维修保养记录一起提交等才能付款。

四、需要提供2套无铅防护服(包含防护帽和防护围脖) 需要满足以下条件

- 1、内芯防护材料100%不含铅，符合欧盟RoHS2.0要求的不含Pb、Cd、Hg、Cr+6，PBBs等毒害物质。

- 2、内芯材料必须触感柔软，硬度小于30HA 。

- 3、正面重叠部分铅当量≧0.5mmpb，背面≧0.25mmPb。

- 4、防护服在手术室内有可能会与人体接触，因此相关内芯材料应通过生物相容性三项（体外细胞毒性测试，皮肤刺激测试，致敏检测）检测。

- 5、内芯防护材料抗弯折能力强，抗弯折大于等于5万次。6、外部面料：采用防水透气三合一面料，耐水压≧10000Pa，透湿度≧8000g/（m2*24h），防泼水，耐水洗。

- 合同履行期限：2年

- 七、付款方式：每年维保费用分两次支付，每半年支付一次，先服务后付款，验收合格后，每次支付合同每年总价款的50%。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

附件1

芜湖市中医医院采购申请表

（预算3万元（含）以上）

项目部门：（公章）                                   年   月   日

| 项 目 名 称 | 数字胃肠机维保 |  |  | 项 目 类 别 |  |  | □货物 ☑服务 □工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额（万元） | 12.6 万元 | 项目联系人 沈婕 |  | （填写采购部门的具体项目联系人姓名、电话）0553-5960723 |  |  |  |  |  |
| 预算支出项目及科目 |  | 自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否面向中小企业（预算超过30万元的填写此项） |  | ☑整体面向中小企业 □部分面向中小企业 □不面向中小企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人资质要求 |  | 详见参数 |  |  | 采购需求说明 详见参数 |  |  | 附后，加盖部门公章 |  |
| 付款方式 |  | 详见参数 |  |  | 供货及安装期限 （服务期限、工期） |  |  | 详见参数 |  |
| 是否分包 |  | □是（共分为 个包，第1包:名称**，预算**万元，第2包:名称**，预算**万元…） ☑否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购方式① |  | ☑公开招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟采用的评标办法② |  | □最低评标价法 □综合评分法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否购买进口产品 |  | □是（请附专家论证材料，且在货物需求表中标明，如：某产品（原装进口） ） ☑否 |  |  |  | 是否一签多年（仅限服务类项目） |  |  | ☑是 □否 |
| 国有资产（货物类）：是否重复购置 |  | □是（请附相关说明材料 ） □否 |  |  |  | 项目部门主要负责人意见：详见流程 |  |  |  |
| 资金归属部门意见(如有）： 详见流程 |  |  | 财务处审核： 详见流程 |  |  |  |  |  |  |
| 资金归属部门分管院长意见（如有）： 详见流程 |  |  | 分管院长意见： 详见流程 |  |  |  |  |  |  |

注：①采用非公开招标方式的，项目部门须提供申请，写明理由。

②公开招标和竞争性磋商项目有评标原则的请将评标办法一并提供，未提供的采用交易中心模板中的评标办法；竞争性谈判、询价采购的项目采用最低评标价法，评标办法不需填写。

③按规定需要论证的项目，须附上项目的论证材料。