
5       

目        录

2第一章  公开招标采购公告


5第二章  招标需求


10第三章  投标人须知


21第四章 评标办法及评分标准


23第五章  货物、工程和服务采购合同（指引）


27第六章  投标格式及要求


27附件1： 资格文件封面格式及目录


29附件2： 投标人声明书


30附件3： 法定代表人授权委托书


31附件4： 技术商务文件封面格式及目录


33附件5： 评分对应表


34附件6： 投标人基本情况表


35附件7： 技术响应表


36附件8： 商务响应表


37附件9： 技术力量配备表


38附件10： 类似项目业绩一览表


39附件11： 服务承诺


40附件12： 报价文件封面格式及目录


42附件13： 报价一览表


43附件14： 报价明细表




第一章  公开招标采购公告

浙江海辰建设管理有限公司受海宁市钱江兴业投资开发有限公司委托，现就新建海宁市丁桥镇人才服务中心项目--丁桥镇社会治安综合治理中心智能化采购项目（第二次）项目进行公开招标采购，欢迎国内合格投标人前来投标，现将有关事项公告如下：
一、项目编号：HCCG2026019 
二、采购方式：公开招标
三、招标项目: 新建海宁市丁桥镇人才服务中心项目--丁桥镇社会治安综合治理中心智能化采购项目（第二次）
四、招标采购内容及预算：
采购内容: 新建海宁市丁桥镇人才服务中心项目--丁桥镇社会治安综合治理中心智能化采购项目（第二次），共一个标项。

预算金额：174万元
合同履行期限：60日历天。
五、合格投标人的资格要求
1.符合政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

2.符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

注：本项目不允许联合体投标。

六、公告期限：自公告发布之日起5个工作日      

七、采购文件的获取：

1.国企采购供应商注册网址

未在乐采云注册的供应商，请在乐采云注册成为正式供应商（乐采云注册网址：www.lecaiyun.com）2.采购文件的获取

2.1采购文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；
2.2采购文件的获取方式：

采购公告发布后，在乐采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。 

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。 

获取招标文件网址：乐采云www.lecaiyun.com。
八、网上报名时应填写的信息：

请根据提示认真填写，因填写失误而造成不能投标的，由供应商自行负责。
九、投标保证金：

无。

十、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
提交投标文件截止时间：2026年3月11日9时00分（北京时间）。

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

开标时间：2026年3 月11日9时00分（北京时间）。

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。

十一、其他补充事宜：

1.投标文件制作注意事项

1.1投标人将电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在电子交易平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议投标人获取采购文件后立即办理。

1.2操作指南

https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/dashboard?siteCode=lecaiyun。

2.投标文件提交注意事项

2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，采购代理机构应当拒收。

2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将电子交易平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至1063852845@qq.com。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

3.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线（95763）获取热线服务帮助，或自行加入乐采云qq群（659975799）咨询。

CA问题联系电话（人工）：详见“联系CA公司”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=2405）。

十二、招标公告发布于

浙江政府采购网(http://zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。
十三、业务咨询：
1采购人：海宁市钱江兴业投资开发有限公司
采购人联系人：赵先生； 

联系电话：0573-87987859； 

机构地址：海宁市；

2 采购代理机构：浙江海辰建设管理有限公司
采购代理机构联系人：余先生
联系电话：0573-87297011（座机） 

机构地址：海宁市钱江西路178号，钱江大厦9楼；             邮编：314400

2026年 3月4日

第二章  招标需求

一、采购清单

	系统名称
	设备名称
	推荐品牌
	参数
	单位
	数量

	视频监控系统
	网络高清全彩筒形摄像机
	海康威视、三星、英飞拓
	400万筒型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达50 m 
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP67 
▲在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL（提供公安部检测报告证明）
	个
	4.00 

	
	网络高清全彩半球摄像机
	海康威视、三星、英飞拓
	400万海螺型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°
4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m 
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP67 
▲信噪比不小于55dB。（提供公安部检测报告证明）
	个
	15.00 

	
	人脸抓拍摄像机
	海康威视、三星、英飞拓
	人脸抓拍半球EPC专用
采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像
支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，车辆抓拍模式，Smart事件模式
人脸抓拍模式：1、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸； 2、支持去误报、快速抓拍人脸； 3、支持快速抓拍和优选抓拍两种模式； 4、最多同时检测15张人脸。
车辆抓拍模式：支持车辆检测，支持车牌识别并抓拍，同时提取车牌号码和车辆类型
Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法
鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时6路取流；
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码
图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求
安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出

宽动态：100 dB
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）
黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94.4°，垂直视场角：50.4°，对角视场角：112.6°
4 mm：水平视场角：69.9°，垂直视场角：34.9°，对角视场角：84.9°
6 mm：水平视场角：45.9°，垂直视场角：24.1°，对角视场角：53.9°
8 mm：水平视场角：43.7°，垂直视场角：23.9°，对角视场角：51.2° 
补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
补光灯类型：支持红外补光：内置高效鳞镜补光
红外波长范围：850 nm 
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出（报警输入支持电平量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
接口类型：外甩线
电源输出：DC12 V，100 mA ,外接延长线建议长度不超10米
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
电流及功耗：DC：12 V，0.64 A，最大功耗：7.7W
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.21 A~0.16 A，最大功耗：9.1W
在线升级：支持
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 20%
PoE：802.3af，Type 1，Class 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67
	台
	1.00 

	
	网络高清全彩半球摄像机（可接拾音器）
	海康威视、三星、英飞拓
	400万定焦智能海螺型网络摄像机
最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：102.7°，垂直视场角：55.3°，对角视场角：121.9°
4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3°
6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5° 
补光灯类型：支持白光，红外补光
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
红外波长范围：850 nm 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264 
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
内置麦克风：1个内置麦克风
内置扬声器：1个内置扬声器
音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出，最大支持AC24/DC24 V, 1 A
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP67 
▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（公安部检验报告证明）
▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（公安部检验报告证明）
	个
	7.00 

	
	拾音器
	海康威视、三星、英飞拓
	支持吸顶安装、桌面安装和壁装
支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量
采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强
内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等
适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内
自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量
适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所
拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块
创新电路设计，内容清晰，音效高保真

降噪调节：数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持）
音量调节：支持软件调节（与主拾音器级联时可用）
指向特性：全指向
采样率：8khz、16khz、32khz可选，默认16khz  
麦克风：一个高灵敏度全指向驻极体麦
动态范围：0 dB~90 dB
最大承受音压：120 dBSPL
拾音范围：0 m~5 m
灵敏度：-32 dB
输出信号幅度：2.5 Vpp
信噪比：90 dB
频率响应：20 Hz~20 kHz
音频传输距离：≥500 m
接口类型：LINE OUT
输出阻抗：600Ω
电源电压：DC12V
保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护
工作温度：-10℃～50℃（室内）
安装方式：吸顶装，壁装，桌面装
材质：塑料
功耗：0.1 W MAX
	个
	7.00 

	
	电梯摄像头
	海康威视、三星、英飞拓
	400万 星光级 1/3" CMOS 智能半球型网络摄像机
采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车遗留侦测，支持联动闪光报警灯，联动声音报警
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距＆视场角: 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2°
红外距离: 最远可达30 m
波长范围: 850 nm
防补光过曝: 支持
闪光报警: 支持
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V/AC24 V，1 A）
音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器
复位: 支持
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.14 A，最大功耗：8.5 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IP67
	台
	3.00 

	
	无线网桥
	海康威视、三星、英飞拓
	行业200mPOE电梯网桥
安全：智能识别终端 终端准入管控
可靠：无线抗干扰 故障可自愈
智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
支持对外标准PoE供电
成对包装，免配置
传输稳定不卡顿

LED指示灯：PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯 
设备维护：支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息 
无线传输距离：200 m
带机量：2路 8MP IPC
组网方式：点对点 
无线标准：IEEE 802.11a/n/ac（2 × 2 MIMO 866 Mbps）
天线角度：水平天线角度：50° ± 5° 
接收灵敏度：-57±2dB@AC80-MCS9
-82±2dB@AC80-MCS0
最大空口传输速率：≤ 867 Mbps
配对方式：成对 
PoE标准：IEEE 802.3af
供电线芯：4芯供电
端口最大供电功率：10W
整机最大供电功率：15.8W 
网络接口类型：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 
信道宽度：20/40/80 MHz
工作场景：机房端/摄像机端
安全模式：WPA2-PSK
安全机制：隐藏无线网络名称
网络模式：桥接

Firmware更新：WEB 、客户端和APP更新
应用功能：支持智能频谱管理,支持故障自愈,支持智能电源管理，支持终端识别和终端准入控制 
电源输入：48VDC,0.33A 
工作温度：-30°C~60°C
工作湿度：5% RH～95% RH 不凝结
存储温度：-40℃~80℃
存储湿度：5% RH～95% RH 不凝结
安装方式：抱杆
供电方式：DC48V 0.33A电源适配器
装箱形式：成对装
	台
	3.00 

	
	8口POE交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1. 性能：交换容量≥192Gbps；转发性能≥19.5Mpps
2. 接口类型：≥8个10/100/1000BASE-T电口，2个2.5G/1G SFP光口，PoE供电功率130W，MAC地址表≥16K
3. 支持802.1Q VLAN，基于端口的VLAN，16个VLAN；支持DHCP Client，支持DHCP snooping（防私接）；支持未知单播抑制，支持多播风暴抑制，支持广播风暴抑制
4. 支持云平台/手机APP管理，支持远程运维和调试
5. 端口防雷≥6KV，支持拨码功能：标准交换，端口隔离，长距传输
6. 原厂三年质保
	台
	1.00 

	
	24口POE交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥43.5Mpps
▲2. 接口类型：≥24个10/100/1000 Base-T电口, 2个2.5G/1G SFP光口，PoE供电功率370W，MAC地址表≥16K（提供官网截图证明）
3. 支持802.1Q VLAN，基于端口的VLAN，16个VLAN；支持DHCP Client，支持DHCP snooping（防私接）；支持未知单播抑制，支持多播风暴抑制，支持广播风暴抑制
4. 支持云平台/手机APP管理，支持远程运维和调试
▲5. 端口防雷≥6KV，支持拨码功能：标准交换，端口隔离，汇聚上联，长距传输（提供官网截图证明）
6. 原厂三年质保
	台
	1.00 

	
	监控汇聚交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1、接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口;
2、▲性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥126Mpps（提供官网截图证明）
3、支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4、动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5、功能：实现数据包的交换功能；
6、支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7、支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试;
	台
	1.00 

	
	32路16盘位硬盘录像机
	海康威视、三星、英飞拓
	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘，总容量可达320TB
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA

【产品性能】
输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥

【智能应用】
整机搭载高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、图搜等引擎模式
目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张
目标抓拍：4路视频流（2MP）
目标比对：16路图片流

图搜应用：支持智能图搜功能，搭配前端智搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索
智能图搜：32路

出厂默认图搜应用，图搜应用与目标识别应用可切换
	台
	1.00 

	
	10TB监控硬盘
	希捷、西数、日立
	10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	块
	12.00 

	
	安防一体化平台
	海康威视、三星、英飞拓
	【综合安防管理平台V1.7.0】
【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理
【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理
支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件

【平台硬件规格】
2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源
6核12线程64位高性能处理器
48GB DDR4高频率内存条
1个HDMI接口、1个DP接口
2个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口、2个USB3.0接口
内置BBU （Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能

【存储硬件规格】
1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出
支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）
2个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口、1个USB2.0接口
报警IO：16路报警输入，4路报警输出

【存储性能】
存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）
解码能力：8×1080P
▲支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（以公安部检测报告为准）
	台
	1.00 

	
	NTP校时服务器
	海康威视、三星、英飞拓
	NTP校时服务器
(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE×2)/1U
推荐EBG行业及边缘场景使用，推荐前端接入规模500路以内使用
产品特点：
精密的校时精度
超高守时能力
支持GPS、北斗、上级NTP校时（默认北斗）
支持多网域校时
产品小型化、安装方式多样
支持双机热备方案

处理器：嵌入式ARM处理器
同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；
内存：128M
授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）
授时精度：≤1ms
授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz
接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定；
1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部；
1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部；
1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部；
1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面;
1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出
指示灯：
电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入；
卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常；
NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步；
授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。
电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w
机箱：1U机架式或壁挂式
工作温度：-40℃--＋85℃
工作湿度：5％--95％ 无凝结

软件功能：
设备上电或重启后，系统自启校时服务
支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时
支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时
支持双机心跳监测互备功能
支持上级NTP设备输入级联
可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理
支持NTP告警记录和日志信息查询导出
	台
	1.00 

	
	NTP天线
	海康威视、三星、英飞拓
	NTP 30米天馈包是一套用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、30米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。
天线材质：介质陶瓷
天线罩材质：ABS
工作温度：-40℃~+80℃
相对湿度：Up to 90%
防护等级：IP67
接口方式：入室侧BNC公头
配套材料：
30米转BNC公射频电缆；
安装套件1副；
射频同轴天馈防雷器1个；
3米BNC公转BNC公跳线；
黄绿接地线1根；
	套
	1.00 

	
	UPS稳压电源主机6KVA
	易事特，索克曼，施耐德
	1、6KVAUPS
11）UPS主要指标要求
（1）输入功率因数：30%负载：≥0.980；50%负载：≥0.990；100%负载：≥0.998；
（2）输入电流谐波成分： 30%负载：≤6.5%；50%负载：≤4%；100%负载：≤3%；
（3）输出波形失真度：≤0.5%（线性负载）；≤1.4%（非线性负载）
（4）电压瞬变恢复时间：0ms
（5）输出功率因数：1
（6）旁路逆变切换时间：0ms
（7）UPS具有ECO功能:ECO转逆变及逆变转ECO切换时间＜1ms
（8）系统效率：≥95%（30%、50%、100%负载必须都满足）
（9）直流母线电压纹波：＜2%
（10）并机负载电流不均衡度：≤0.5%
（11）音频噪音：55dB（A）
（12）UPS具有交流输入过，欠压保护、输入缺相、相序保护、电池反接保护、输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过，欠压保护、熔断器（或断路器）保护、系统断路器保护
（13）电池组智能管理功能：应具备锂电池组充电管理功能、充电电流可调功能、温度补偿功能、电池组后备时间提示/电池充放电容量检测功能
（14）UPS具备滤波电容预告警、具备风扇故障预告警
（15）UPS系统在各种保护功能动作的同时，应能自动发出声光告警，同时应能通过通信接口将告警信号传送到近端，远端的监控设备上
（16）UPS系统应具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；告警信息在系统安全无电状态下应继续保存
	只
	1.00 

	
	UPS电池
	易事特，索克曼，施耐德
	1、名称：蓄电池
2、规格：12V100AH电池
	节
	16.00 

	
	UPS电池柜
	易事特，索克曼，施耐德
	1、名称：A16节电池柜
	只
	1.00 

	
	UPS配电柜
	定制
	1、名称：UPS配电箱
2、规格：含空开、防雷接地
	只
	1.00 

	
	浪涌保护器
	正泰、公牛、施耐德
	1、名称：防浪涌保护器
	只
	1.00 

	
	42U机柜
	佰思倍、图腾、荣恩
	1、名称：42U机柜
2、规格：2000*600*800
3、安装方式：落地安装
	个
	1.00 

	计算机网络系统
	86型单口插座（网络）
	佰思倍、安普、施耐德
	1、86型单口面板
2、六类网络模块*1
	个
	13.00 

	
	86型双口插座（双网络）
	佰思倍、安普、施耐德
	1、86型双口面板
2、六类网络模块*2
	个
	3.00 

	
	86型双口插座（单电视单网络）
	佰思倍、安普、施耐德
	1、86型双口面板
2、六类网络模块*1、TV模块*1
	个
	2.00 

	
	86型三口插座（双网络单电话）
	佰思倍、安普、施耐德
	1、86型三口面板
2、六类网络模块*3
	个
	41.00 

	
	120型双口地插（双网络）
	定制
	1、定制地插120*120
2、六类模块*2
	个
	3.00 

	
	120型三口地插（双网络单电话）
	定制
	1、定制地插120*120
2、六类模块*3
	个
	13.00 

	
	防火墙（政务网）
	奇安信、网神、网康
	1、名称：防火墙
2、性能要求：网络层吞吐量1G，并发连接≥90万，每秒新建连接数1.8万；标准1U机箱，单电源；板载8个千兆电口，2个千兆光口，1个Console口，2个USB接口，无液晶屏；默认含8个IPsecVPN标配并发隧道数，最大并发隧道数100个(需额外购买)；默认含8个SSLVPN标配并发用户数，最大并发用户数50个(需额外购买)；含三年硬件维保服务
3、参数：部署模式 产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式；
4、网络协议 支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑。
▲5、支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame（投标需提供功能截图或其他证明材料）
6、地址转换 支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式。
7、支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、声音、短信等方式告警。
8、IPv6支持 支持IPv6环境下的静态路由及动RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由
▲9、支持DS-Lite CPE B4功能；持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数（投标需提供功能截图或其他证明材料）
10、支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别、反间谍软件等安全功能；
11、虚拟防火墙功能 支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为
12、管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计
访问控制 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查；
13、网络攻击防护 支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施；
14、病毒防护 支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；
15、支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀； 
16、入侵防御 支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护；
 所投产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“SMB溢出攻击”“Struts”、“Struts2”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息。
17、网络异常感知 支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断。
18、安全事件分析 提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取。
19、提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示
▲20、运维管理 为确保设备管理的安全性，所投产品支持限制特定主机调用Restful API；支持平台通过调用Restful API 至少可配置所投设备的访问控制策略、NAT策略、路由、接口以及对象等功能；（投标需提供功能截图或其他证明材料）
21、云端协同 支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能
	台
	1.00 

	
	48口千兆交换机（政务网）
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1.端口类型：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个SFP端口；
▲2.交换容量≥396Gbps，包转发率≥144Mpps（提供官网截图证明）；
3.支持LLDP、静态MAC配置、支持端口镜像和流镜像功能、支持端口聚合、支持端口隔离、支持STP/RSTP/MSTP；
4.支持802.1Q、支持基于协议的VLAN、支基于MAC的VLAN、GUEST VLAN、支持VLAN映射、支持MVRP；
5.支持IPv6静态路由、双协议栈、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping、支持ND、PMTU、支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析；
6.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持802.1p、DSCP优先级映射、支持端口限速；
7.支持MAC地址限制、支持IP＋MAC+PORT绑定功能、支持用户分级管理和口令保护、支持SSH；
8.支持6KV业务端口防雷能力；
9.支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试；
10.原厂三年质保；
	台
	2.00 

	
	48口千兆交换机（互联网）
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1.端口类型：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个SFP端口；
2.交换容量≥396Gbps，包转发率≥144Mpps；
3.支持LLDP、静态MAC配置、支持端口镜像和流镜像功能、支持端口聚合、支持端口隔离、支持STP/RSTP/MSTP；
4.支持802.1Q、支持基于协议的VLAN、支基于MAC的VLAN、GUEST VLAN、支持VLAN映射、支持MVRP；
5.支持IPv6静态路由、双协议栈、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping、支持ND、PMTU、支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析；
6.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持802.1p、DSCP优先级映射、支持端口限速；
7.支持MAC地址限制、支持IP＋MAC+PORT绑定功能、支持用户分级管理和口令保护、支持SSH；
8.支持6KV业务端口防雷能力；
9.支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试；
10.原厂三年质保；
	台
	2.00 

	
	AC控制器
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1.端口及硬件要求WAN口≥2*2.5G（1个WAN口支持切换为LAN），LAN口≥4*GE+（3*GE+1*SFP+，可切WAN）
2.NAT会话数≥20万，内存≥1GB，IPSec加密性能≥850Mbps
3.最大支持管理AP数量≥200，含200个无线管理授权
4.支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式，支持静态路由和策略路由
5.支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能，支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略
6.支持DDoS攻击防范和统计，支持防止ICMP Flood攻击功能、防止TearDrop攻击、支持异常主机流量防护功能，支持互联网常见应用识别和控制
7.支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP地址）负载分担
8.支持DHCP Server、支持NTP Client、支持DDNS、支持UPnP
9.支持IPSec VPN，支持100条IPSec连接、支持L2TP VPN
10.支持WEB管理页面、支持手机APP管理、支持智能云网络管理平台远程管理
	台
	1.00 

	
	吸顶AP
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1、吸顶式双频AP，采用整机五流设计，内置全向天线；
2、▲支持Wi-Fi 6（802.11ax），整机最大接入速率≥2.975Gbps，≥1个100/1000/2500Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电），提供官网截图证明；
3、支持云AP模式，无需本地AC配合，云AC进行统一集中管理；
4、无线终端最大接入数≥256，单射频支持最大SSID数≥8；
5、提供免费云端维护平台；配合无线控制器，可以实现定期巡检，通过收集网络的各种关键指标，包括信道利用率情况，丢包率，时间延迟，包重传次数，漫游成功率，终端信号强度等，统计健康度得分，输出体检报告，并结合报告，给出优化建议；
6、支持免费手机APP，可以查看AP在线情况、AP关键指标、AP信道使用情况；
	个
	22.00 

	
	16口POE交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥31.5Mpps
2. 接口类型：≥16个10/100/1000 Base-T电口, 2个2.5G/1G SFP光口，PoE供电功率225W，MAC地址表≥16K
3. 支持802.1Q VLAN，基于端口的VLAN，16个VLAN；支持DHCP Client，支持DHCP snooping（防私接）；支持未知单播抑制，支持多播风暴抑制，支持广播风暴抑制
4. 支持云平台/手机APP管理，支持远程运维和调试
5. 端口防雷≥6KV，支持拨码功能：标准交换，端口隔离，汇聚上联，长距传输
6. 原厂三年质保
	台
	2.00 

	
	42U机柜
	佰思倍、图腾、荣恩
	1、名称：42U机柜
2、规格：2000*600*800
3、安装方式：落地安装
	个
	1.00 

	门禁出入系统
	人脸门禁一体机
	海康威视、科松、汉军
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；

功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
▲前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；（公安部检验报告证明）
▲屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（公安部检验报告证明）
	台
	38.00 

	
	双门磁力锁
	KOB、海康威视、宇视
	锁体主体颜色为深灰色。可承受≥280KG拉力，工作电流≥320mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能
	副
	10.00 

	
	单门磁力锁
	KOB、海康威视、宇视
	锁体主体颜色为深灰色。可承受≥150KG拉力，工作电流≥320mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能
	副
	25.00 

	
	出门按钮
	海康威视、科松、汉军
	开门按钮
结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
	个
	36.00 

	
	门禁电源
	创联、台达、明纬
	1、名称：12V30A门禁电源
	个
	9.00 

	
	24口千兆交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1、接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口;
2、性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥126Mpps
3、支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4、动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5、功能：实现数据包的交换功能；
6、支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7、支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试;
	台
	2.00 

	
	人脸采集器
	海康威视、英飞拓、三星
	200万CMOS
图像清晰，细腻，最高分辨率达1920 × 1080
低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON)
支持自动电子增益功能，亮度自适应
内置麦克风，拾音清晰
支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用

传感器类型：2 MP CMOS
最高分辨率：1920 × 1080
最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON)
镜头：定焦：2.1 mm（2.8 mm/3.6 mm/6 mm可选）
视场角：2.1 mm：水平137°，垂直80°，对角线157°
2.8 mm：水平94°，垂直52°，对角线109°
3.6 mm：水平75°，垂直41°，对角线87°
6 mm：水平58°，垂直32°，对角线66°
拾音距离：3 m
三轴或两轴调节角度：水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0°
线缆长度：2 m 
音频采样率：48 kHz
LED指示灯：红色：待机状态, 蓝色：正常工作 
视频输出：USB 2.0
音频输入：内置麦克风
操作系统：推荐系统：
Windows 7/8/10/11 
Android 8.1及以上版本 
Linux 4.14及以上版本 
macOS 10.12及以上版本
银河麒麟V10 SP1及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准）
统信20及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准） 
工作温度和湿度：-10℃~45℃，湿度小于90%（无凝结）
供电方式：DC5 V ± 5%（USB接口）
功耗：0.8 W MAX
	个
	1.00 

	
	电梯人脸验证模块
	海康威视、科松、汉军
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；

功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	套
	2.00 

	
	梯控模块
	海康威视、科松、汉军
	具有16个继电器输出；
不带机箱和供电电源，支持导轨安装方式；
工作电压：DC12V/1A；
	个
	2.00 

	
	梯控主机
	海康威视、科松、汉军
	支持web界面操作，最多控制128层电梯；
支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器；
支持2万张卡片管理，5万条事件存储；
具有消防输入接口；
带机箱和供电电源；
工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V输入）；
	台
	2.00 

	
	门禁管理终端
	定制
	1、门禁监控管理终端
2、推荐配置：CPU十二代I5及以上、内存≥16G、硬盘≥512G、独立显卡≥4G、显示器≥23.8寸
3、内装管理软件
	台
	1.00 

	多媒体显示系统
	P1.53全彩LED屏（7.68*0.32米）
	大华、洲明、利亚德
	1、像素点间距1.538mm，像素密度422753点/㎡
2、模组尺寸：320mm*160mm，高刷新率≥3840Hz
3、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调
4、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡，带电黑屏功率≤40W/㎡
5、屏体工作噪音＜1.5m的范围内要求≤4DB
6、蓝光危害加权辐亮度≤0.11W·m-2·sr-1
7、亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准 C级，Bj＞20
8、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息
9、具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合要求
10、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V
11、LED表面硬度具备8H硬度
12、LED线路板采用6层印制线路板，PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计
13、防止屏幕温度过高，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃
14、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失
15、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%
16、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象
	平方
	2.46 

	
	显示屏接收系统
	大华、诺瓦、卡莱特
	1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
4. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
5. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
7. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 
10. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	套
	1.00 

	
	电源控制系统
	大华、创联、思齐
	1、工作温度：-30-60℃ 度
2、存贮温度：-40—80℃ 度
3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.
4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.
5、额定输入电压：200-240 Vac
6、输入电压范围：190-264 Vac
7、输入频率：47—63 Hz
8、效率：≥87（Vin=220Vac） %
9、最大输入电流：≤3.0 A
10、输入浪涌电流：≤60
	套
	1.00 

	
	大屏控制器
	大华、诺瓦、卡莱特
	带载130万；输入:1x网口、1xHDMI；输出:1xAudio、2x网口、1xUSB、1xHDMI；支持WIFI AP和WIFI STA双模切换、支持同异步双模、支持U盘节目导入、支持4G/5G模块、支持2路4K视频播放、支持屏精灵远程节目发布和屏体控制 ；外置播放盒
	台
	1.00 

	
	显示屏框架
	定制
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
	平方
	2.46 

	
	P1.53全彩LED屏（1.92*0.32米）
	大华、洲明、利亚德
	1、像素点间距1.538mm，像素密度422753点/㎡
2、模组尺寸：320mm*160mm，高刷新率≥3840Hz
3、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调
4、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡，带电黑屏功率≤40W/㎡
5、屏体工作噪音＜1.5m的范围内要求≤4DB
6、蓝光危害加权辐亮度≤0.11W·m-2·sr-1
7、亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准 C级，Bj＞20
8、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息
9、具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合要求
10、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V
11、LED表面硬度具备8H硬度
12、LED线路板采用6层印制线路板，PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计
13、防止屏幕温度过高，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃
14、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失
15、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%
16、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象
	平方
	0.61 

	
	显示屏接收系统
	大华、诺瓦、卡莱特
	1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
4. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
5. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
7. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 
10. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	套
	1.00 

	
	电源控制系统
	大华、创联、思齐
	1、工作温度：-30-60℃ 度
2、存贮温度：-40—80℃ 度
3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.
4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.
5、额定输入电压：200-240 Vac
6、输入电压范围：190-264 Vac
7、输入频率：47—63 Hz
8、效率：≥87（Vin=220Vac） %
9、最大输入电流：≤3.0 A
10、输入浪涌电流：≤60
	套
	1.00 

	
	大屏控制器
	大华、诺瓦、卡莱特
	带载65万；输入:1x网口；输出:1xAudio、1x网口、1xUSB；支持WIFI AP和WIFI STA双模切换、支持U盘节目导入、支持4G模块、支持1080P视频播放、支持屏精灵远程节目发布和屏体控制 ；外置播放盒
	台
	1.00 

	
	显示屏框架
	定制
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
	平方
	0.61 

	
	P1.86全彩LED屏（8.0*4.0米）
	大华、洲明、利亚德
	1、像素点间距1.86mm，像素密度289050点/㎡
2、模组尺寸：320mm*160mm，高刷新率≥3840Hz
3、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调
4、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡，带电黑屏功率≤40W/㎡
5、屏体工作噪音＜1.5m的范围内要求≤4DB
6、蓝光危害加权辐亮度≤0.11W·m-2·sr-1
7、亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准 C级，Bj＞20
8、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息
9、具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合要求
10、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V
11、LED表面硬度具备8H硬度
12、LED线路板采用6层印制线路板，PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计
13、防止屏幕温度过高，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃
14、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失
15、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%
16、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象
	平方
	32.00 

	
	显示屏接收系统
	大华、诺瓦、卡莱特
	1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
4. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
5. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
7. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 
10. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	套
	1.00 

	
	电源控制系统
	大华、创联、思齐
	1、工作温度：-30-60℃ 度
2、存贮温度：-40—80℃ 度
3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.
4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.
5、额定输入电压：200-240 Vac
6、输入电压范围：190-264 Vac
7、输入频率：47—63 Hz
8、效率：≥87（Vin=220Vac） %
9、最大输入电流：≤3.0 A
10、输入浪涌电流：≤60
	套
	1.00 

	
	大屏控制器
	大华、诺瓦、卡莱特
	1、支持1U标准机架安装；
2、支持20个千兆网口，单设备最大带载1300万像素；输出支持超宽16384像素，超高8192像素输出；
3、支持视频输入接口：7个，包含6个HDMI，1个DP；
4、支持RS232接口1个；
5、支持USB2.0接口1个；
6、支持3.5mm音频IN接口1个，3.5mm音频OUT接口1个；
7、支持HDMI环路输出接口1个；
8、支持6个视频图层、1个字幕图层、1个底图图层；视频图层支持窗口叠加和层级调整，支持自由调整窗口位置和大小；支持窗口可任意指定输入视频源，同时支持单路视频源复制到所有窗口显示；
9、支持保存20个预案，支持使用客户端或前面板按键切换预案；
10、支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息；
11、支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。
12、支持对屏幕进行逐点亮度、色度进行校正；支持色带修复、亮斑修复、智能去背景光、智能去除抖动干扰、图像自动补偿。
	台
	1.00 

	
	控制软件
	大华、诺瓦、卡莱特
	1、▲具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级。（需提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） 
2、▲具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能。（需提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章）  
3、支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等。
4、支持单窗口信号切换;支持信号通道模糊搜索;支持展示所有设备信号源通道;支持将输入源保存至收藏夹进行管理。  
5、支持拖动信号源至场景进行播放;可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等参数;支持信号预监,可在播放信号源内容之前进行预查看。  
6、支持一键将本地电脑桌面投放到大屏上显示,支持屏幕、网页、窗口类型投屏。 
7、支持大屏预编辑,可在客户端对屏幕的视频布局显示进行调整,同时不影响大屏显示,调整完毕后可一键同步布局配置至大屏。  
8、支持电视墙叠加字幕的管理和显示,字幕可设置高度、宽度、背景颜色、字体类型、字体颜色、字体大小、透明度、字间距、对齐方式、滚动方式、滚动速度;支持在移动端移动或删除虚拟LED。 
9、支持对电脑桌面映像实时预览,并可反向控制桌面实现远程控制。 
10、支持实时查看大屏显示的内容,可远程控制可视化界面、AR全景界面、VR网页端界面等;
11、支持电视墙视频画面数字变倍,可对电视墙画面进行裁剪显示。
12、支持在移动端进行内容播放控制,可进行PPT上一页、下一页等操作,可控制正在播放视频的进度,开始、暂停、停止播放;支持在移动端同步WEB端平台内容,可切换大屏中显示的网页、视频、图片等。  
13、支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word文档、Excel、PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中,每种类型窗口可添加多个文件,可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等属性;  
14、可设置对PLC配电箱单台控制或多台级联控制;统一配置配电箱控制时,支持大屏系统一键开关机,并可设置定时开关机。  
15、支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、PC主机等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息。支持图标化展示外接设备,对设备进行在/离线实时监测(绿色表示上线、灰色表示离线)。 
16、支持配置大屏的智能控制功能,具有标准、柔和、影院和会议模式设置选项;可设置开启护眼模式、屏保,对具有除湿功能的大屏可设置开启除湿模式。  
17、具有设备接入配置选项,支持接入灯光、空调、音频控制设备、窗帘等;可对接入设备进行控制及展示,可控制灯光的开关及亮度、可控制窗帘的开关及进度百分比显示,可控制空调的电源开关、模式调节、风速调节、温度调节,可控制音频控制设备的音量增加、音量减少、静音;支持客户端实时展示环境监测数据,包括:PM2.5、温度、湿度数据; 
18、支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括:图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气。 
19、▲可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显。（需提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章）
20、支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868。 
21、支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。
22、支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色。
23、支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置
	套
	1.00 

	
	异步播放盒
	大华、诺瓦、卡莱特
	带载130万；输入:1x网口、1xHDMI；输出:1xAudio、2x网口、1xUSB、1xHDMI；支持WIFI AP和WIFI STA双模切换、支持同异步双模、支持U盘节目导入、支持4G/5G模块、支持2路4K视频播放、支持屏精灵远程节目发布和屏体控制 ；外置播放盒
	个
	1.00 

	
	配电柜
	定制
	1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等
2、具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 
3、有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮\380V进线\出线12路220V
	只
	1.00 

	
	显示屏框架
	定制
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
	平方
	32.00 

	
	65寸会议平板一体机
	鸿合、康力、融通
	1.智能交互平板显示尺寸≧65英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。
2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100Mpa。
3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。
4.智能交互平板前面板可支持≥1根磁吸笔吸附。
5.智能交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。
6.智能交互平板后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路。
7.智能交互平板前置物理按键≤1个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。
8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。
9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.0模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
10.智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识。
11.采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥30W
12.智能交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。
13.▲内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
14.可通过手机微信扫码解锁，手机通过权限后，交互平板有网时，可扫码直接进入操作系统；交互平板无网时，可手动输入动态密码进入操作系统。
15.可开启企业微信扫码解锁，配置成功后，开机时可使用已绑定企业的企业微信扫码进入操作系统，企业外用户无法扫码进入操作系统。
16.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，无需其他操作即可达到蓝光防护效果。
17.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。
18.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。
19.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。
20.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。
21.▲智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线；接口严格遵循Inter®的 OPS-C 相关规范（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。
	台
	2.00 

	
	65寸移动支架
	定制
	1、定制65寸会议一体机移动支架
	个
	1.00 

	
	55寸电视机
	小米、海信、夏普
	55英寸高清智能网络电视
	台
	1.00 

	电子门牌系统
	电子门牌
	定制
	1、屏幕尺寸：10.1寸
2、屏幕比例：16 ：9
3、显示分辨率：1280(水平)×800（垂直）
4、面板类型：LED
5、背光灯类型：侧入式 ELED
10、播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式
11、图片格式：支持 JPG、BMP、PNG、GIF 等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放
	台
	13.00 

	
	24口千兆交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1、接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口;
2、性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥126Mpps
3、支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4、动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5、功能：实现数据包的交换功能；
6、支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7、支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试;
	台
	1.00 

	办公及管理设备系统
	控制终端
	定制
	1、控制终端
2、推荐配置：CPU十二代I5及以上、内存≥16G、硬盘≥512G、显示器≥23.8寸
	台
	3.00 

	
	液晶显示器
	AOC、三星、惠普
	23.8寸液晶显示器，分辨率不低于1080P，支持HDMI+VGA视频输入
	台
	3.00 

	
	黑白打印机
	惠普、佳能、奔图
	黑白激光A4打印机，支持自动双面打印、支持网络打印、支持windows系统&UOS统信系统
	台
	1.00 

	
	彩色复印机
	富士、夏普、理光
	A3彩色复印机，双纸盒配置，支持自动双面输稿器，支持自动双面打印，支持网络打印，打印速度不低于28页/分钟
	台
	1.00 

	多媒体会议系统
	P1.53全彩LED屏（3.52*1.92米）
	大华、洲明、利亚德
	1、像素点间距1.538mm，像素密度422753点/㎡
2、模组尺寸：320mm*160mm，高刷新率≥3840Hz
3、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调
4、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡，带电黑屏功率≤40W/㎡
5、屏体工作噪音＜1.5m的范围内要求≤4DB
6、蓝光危害加权辐亮度≤0.11W·m-2·sr-1
7、亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准 C级，Bj＞20
8、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息
9、具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合要求
10、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V
11、LED表面硬度具备8H硬度
12、LED线路板采用6层印制线路板，PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计
13、防止屏幕温度过高，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃
14、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失
15、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%
16、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象
	平方
	6.76 

	
	显示屏接收系统
	大华、诺瓦、卡莱特
	1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
4. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
5. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
7. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 
10. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	套
	1.00 

	
	电源控制系统
	大华、创联、思齐
	1、工作温度：-30-60℃ 度
2、存贮温度：-40—80℃ 度
3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.
4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.
5、额定输入电压：200-240 Vac
6、输入电压范围：190-264 Vac
7、输入频率：47—63 Hz
8、效率：≥87（Vin=220Vac） %
9、最大输入电流：≤3.0 A
10、输入浪涌电流：≤60
	套
	1.00 

	
	大屏控制器
	大华、诺瓦、卡莱特
	1、支持6个RJ45千兆输出网口，单设备最大带载390万像素，极限宽度：8192，极限高度：4320。
2、支持2个HDMI1.3，最大输入分辨率2560×1440@60Hz，极限宽度：8192，极限高度：4320。
3、支持1个RJ45控制网口、1个音频输出口、1个RS232接口、1个USB接口。
4、采集信号源色彩格式支持RGB8:8:8、YCrCb4:2:2、YCrCb4:4:4。
5、支持多台设备同步显示。
6、支持颜色空间设置，可配置有限范围和完全范围。
7、支持智能节能、智能防火、智能除湿功能。
8、支持多台间同步
9、支持PC客户端、本地按键、PAD通过有线网络方式进行设备控制
10、支持通过网络控制设备，实现配置和升级。
11、支持≥1个RS-232接口，≥1个RJ-45接口，≥1个USB接口，≥1个音频输出接口     
▲12、支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息；（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲13、支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲14、支持对屏幕进行逐点亮度、色度进行校正；支持色带修复、亮斑修复、智能去背景光、智能去除抖动干扰、图像自动补偿。（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
	台
	1.00 

	
	配电柜
	定制
	1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等
2、具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 
3、有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮\380V进线\出线12路220V
	只
	1.00 

	
	显示屏框架
	定制
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
	平方
	6.76 

	
	10寸全频音箱
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.应用领域  体育场馆，剧院，演艺大厅、多功能厅，报告厅，礼堂，俱乐部，DSCO，流动演出
技术参数
1.驱动单元：1*10″低音/65mm音圈
2.磁钢尺寸：156*20mm
3.1.75″钛合金压缩式驱动器
4.频率响应：50Hz-20KHz(-6dB）
5.额定功率：250W
6.标称阻抗：8Ω
7.覆盖角：（H*V）90*60°（可旋转号筒）
8.灵敏度(1m/w) ：96dB
9.最大声压级：123dB
10.驱动方式：内置2分频
11.分频点：2.8KHz/-12dB/oct
12.箱体结构：倒相式
	只
	4.00 

	
	双通道功放
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	技术参数
1.额定输出功率：8Ω立体声600W×2
2.额定输出功率：4Ω立体声1050W×2
3.额定桥接输出功率：8Ω桥接1950W
4.电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围；AC190v-250v 50/60HZ；
5.结构：2U金属机箱设计 ；
6.通道数：2CH  ；            
7.谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% ；
8.频率响应：20Hz-20kHz:  +/-0.5dB； 
9.灵敏度:0.775V/1.0V/1.2V/1.4V  4种灵敏度选择满足接入宽输入信号源；
10.信噪比：≥100dB（A计权）；
11.阻尼系数:（≥300@8ohms）；
12.转换速率:25V/US；
13.输入阻抗：平衡20K 非平衡10K ；
14.通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz；
15.输出级：Class-2H； 
16.工作模式：立体声 并接 桥接模式 3种工作模式；
17.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 
18.输入连接器：平衡卡侬公母座； 
19.输出连接器：SPEAKON,接线柱；
20.散热系统：智能控制双变速风扇，从前到后排风； 
21.保护功能：压线 ，过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 带接地开关；
22.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能；
	台
	2.00 

	
	8路调音台
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.8路输入，4个单声道话筒+2个立体声道话筒通道3段参量均衡器,一组辅助发送、FX效果发送功能
2.PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯 
3.主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮 60mm高精度电平衰减推子
4.2路立体声辅助返回输入，方便外接其他电子设备 一组立体声输出
5.内置24种24BIT DSP 参数可调音频效果器，数字显示屏  USB播放
6.SUB1/2编组输出 
7.48V幻象电源
8.具有USB/录音/蓝牙等播放功能
9.双10段电平监视
10.监听独立输出，耳机监听输出
11.内置110V/240V，50-60Hz宽频电源"
	台
	1.00 

	
	一拖二无线手持话筒
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.真分集接收最大限度保证了远距离传输无死点，最远接收距离达到300米。
2.超强的抗干扰能力，支持同房间叠机15台同时使用不干扰。
3.支持一键自动扫频，且具备快速频谱扫描和频谱选频功能，此功能可以避免同一场所内受到其它的无线设备频率干扰。
▲4.UHF高频频段60MHz带宽预设32个精选频率组和6000个自由选择频率。（提供前面板截图加盖原厂公章）
5.可设置编号ID编号01-99对频后发射器能快速识别对应编号接收机，多台使用时更便利。
6.支持天线桥接功能，天线带供电，可单独连接天线放大器机翼。
7.双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作.
8.本机带有手持与腰包一键切换功能，可实现两支手持与两个腰包在同一台主机内切换使用，解决重新对频和同频干预的问题。
发射参数：
1.管身材质：全铝金属管体。
2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
3.载波频段：UHF610~670MHz
4.频带宽度：60MHz
5.频率调整：自动追锁接收机工作频道
6.输出功率： H-15mW    
7.谐波幅射：＜55dBc
8.最大偏移度：±48KHz
9.音头：动圈式
10.使用电池：（AA）电池两只
11.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道
12.接收机参数：
13.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
14.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）
15.载波频率：UHF610~670MHz
16.频率宽度：60MHz
17.信道：6000CH（以10KHz步进）
18.灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db
19.最大偏移度：±48KHz
20.综合S/N比：＞102Db
21.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz
22.频率响应：60Hz~15KHz"
	套
	1.00 

	
	一拖二无线鹅颈话筒
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.针对KTV所开发设计的高稳定/耐用性管体结构。
2.双通道UHF无线系统，每通道100个频率可选。
3.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。
4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。
5.采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。
6.2支话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨
技术参数
1.频率范围：  610MHz-6700MHz
2.信道数目:   200个
3.信道间隔:   300KHZ
4.频率稳定度: ±0.005%
5.动态范围:  100db
6.最大偏移: ±45KHZ
7.音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)
8.综合信噪比: >105db
9.综合失真： ≤0.5%"
	套
	1.00 

	
	8进8出音频处理器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.具有AEC回声消除和ANC噪音消除功能
2.具有AFC反馈抑制、AGC自动增益功能
3.立体声USB声卡功能，支持播放和录音
4.支持8路GPIO接口
5.具有噪声门、PEQ参量均衡器、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器
6.8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换
7.每路麦克风输入带40级灵敏度调节
8.每路输入带48V幻相电源开关
9.每通道输入2000ms延时器、输出2000ms延时器
10.带AUTO MIX自动混音和MATRIX MIX矩阵混音功能
11.输入15段PEQ可调，输出10段PEQ可调
12.带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议
13.另外支持RS232、RS485、RJ45接口中控控制，通过网络连接可同时管理多台设备
14.支持手机APP TCON软件网络控制
15.支持触控屏线控控制"
	台
	1.00 

	
	反馈抑制器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。
2.任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB
3.超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。
4.数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
5.内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小。
6.可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。
特性和优点:
1.带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态
2.十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关
3.前置麦克风输出总音量调节
4.每路麦克风独立增益调节
5.MUSIC输入RCA口
6.AUX输入RCA口
7.AUX输出RCA口
8.独具录播音频RCA输出口
9.输入灵敏度-32dB~-56dB
10.两路OUTPUT音频输出
11.OUTPUT输出音调前置调节
技术参数:
1.供电方式:AC~220V/50Hz
2.消耗功率:<30W
3.采样频率:48KHz
4.频率响应:125Hz~15KHz
5.失真: ＜0.1% @ 1KHz
6.信噪比:＞90dB
7.输入阻抗: 20KΩ
8.输出阻抗（平衡）: 200Ω
9.信号延时:＜11ms
10.温度范围:-10~55℃"
	台
	1.00 

	
	音频降噪器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	特性参数:
1.有效抑制隔离音频系统交流声及噪声。
2.两通道平衡式信号输入及信号输出，输入端口采用复合多功能型COMBO接口，使其的实用性更广泛
3.较高的抗共模干扰抑制能力得益于其优异的电路设计
4.隔离滤波音频信号传输距离可达600米
5.支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路
7.体积小巧、重量轻、安装简易
8.无电源设计使得产品全天侯工作，性能稳定可靠
技术参数
1.输入接口：2个平衡式XLR复合多功能型COMBO接口
2.输出接口：2个平衡式XLR卡侬功能式输出
3.频率响应：20Hz-20Hz±0.5dBu
4.失真度：0.002%（20dBu1KHz)
5.损耗衰减：0.03dBu于600Ω负载0.4dBu于10KΩ负载
6.隔离电压：DC0V-1500V
7.信噪比：142dB
8.共模抑制比：82dB
9.通道分离度：-130dB
10.电源：无电源
11.产品尺寸：111×89×39mm
12.净重：0.288Kg
13.运输尺寸：179×107×57mm
14.毛重：0.380Kg"
	台
	1.00 

	
	电源时序器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	功能特点
1.采用先进的32位主控微处理器芯片进行控制，使设备控制更加稳定；
2.8路通道额定总承受功率为7.9KW电源负载，拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源；
3.1.77英寸TFT全彩显示屏，可显示设备当前电压、各通道开启状态指示、设备网络MAC地址、ID地址及相关系统信息；
4.采用新国家标准的4个经时序控制的10A通用安全划盖插座、4个经时序控制的16A通用安全划盖插座及2个直通10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。
5.设备具备软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间，控制电源开启与关闭功能；
6.可通过软件对设备进行密码功能选择性锁定功能，可满足使用者的系统控制安全起到保护作用；
7.设备软件内置中控代码生成器模块，方便第三方设备进行代码获取编辑；
8.设备内置远程（REMOTE）控制功能，让用户能远距离的对设备进行开启关闭操作；
9.可通过设备的LINK接口与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置控制，而无需再购置其它控制器件；
10.设备受控控制方式多样，分别有TCP/IP、RS485、UDP进行联机控制，或通过第三方中控设备进行RS485、UDP控制复杂的电源系统。"
	台
	1.00 

	
	多媒体地插
	定制
	定制多媒体地插，模块状态根据现场制定
	个
	1.00 

	
	HDMI高清线8米
	绿联、山泽、秋叶原
	1、HDMI高清线8米
	根
	1.00 

	
	24U机柜
	佰思倍、图腾、荣恩
	1、名称：24U机柜
2、规格：1200*600*600
3、安装方式：落地安装
	个
	1.00 

	
	P1.25全彩LED屏（4.16*2.24米）
	大华、洲明、利亚德
	1、像素点间距1.25mm，像素密度640000点/㎡
2、模组尺寸：320mm*160mm，高刷新率≥3840Hz
3、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调
4、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡，带电黑屏功率≤40W/㎡
5、屏体工作噪音＜1.5m的范围内要求≤4DB
6、蓝光危害加权辐亮度≤0.11W·m-2·sr-1
7、亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准 C级，Bj＞20
8、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息
9、具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合要求
10、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V
11、LED表面硬度具备8H硬度
12、LED线路板采用6层印制线路板，PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计
13、防止屏幕温度过高，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃
▲14、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖企业公章）
15、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%
▲16、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖企业公章）
	平方
	9.32 

	
	显示屏接收系统
	诺瓦、嗨动、卡莱特
	1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
4. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
5. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
7. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 
10. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	套
	1.00 

	
	电源控制系统
	大华、创联、思齐
	1、工作温度：-30-60℃ 度
2、存贮温度：-40—80℃ 度
3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.
4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.
5、额定输入电压：200-240 Vac
6、输入电压范围：190-264 Vac
7、输入频率：47—63 Hz
8、效率：≥87（Vin=220Vac） %
9、最大输入电流：≤3.0 A
10、输入浪涌电流：≤60
	套
	1.00 

	
	大屏控制器
	嗨动、诺瓦、卡莱特
	1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;
2、整机规模支持输入不少于 28路接口，输出不少于 16路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换;
3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置;
4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备;
5、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等;
6、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等;
7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；
8、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作;
9、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作;
10、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示;
11、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用;
12、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows 、麒麟、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作;
	台
	1.00 

	
	4路HDMI输入板卡
	嗨动、诺瓦、卡莱特
	4xHDMI，单路支持1080p，可以设置HDMI1.3/HDMI1.4，HDMI1.4支持4K1K
	张
	2.00 

	
	4路HDMI输出板卡
	嗨动、诺瓦、卡莱特
	4xHDMI输出，单路输出最宽2048，最高2048，单卡支持8图层
	张
	1.00 

	
	发送卡
	诺瓦、嗨动、卡莱特
	1、支持1路SL-DVI视频输入，1路HDMI1.3输入
2、支持AUDIO音频输入
3、支持4路千兆网口输出，单路网口最大带载为65万像素点
4、支持USB接口控制，支持UART控制接口，可级联多台进行统一控制
5、单张发送卡支持自定义分辨率，最宽最高为3840
6、支持外接光探头，可以检测环境亮度，智能调节屏体亮度
7、支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
8、支持双卡备份以及网线备份，双重保险
9、支持视频源位深 8bit\10bit\12bit
	台
	4.00 

	
	配电柜
	定制
	1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等
2、具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 
3、有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮\380V进线\出线12路220V
	只
	1.00 

	
	显示屏框架
	定制
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
	平方
	9.32 

	
	19.5寸升降显示屏
	SONBS、MVNZIZ、SENNMIER
	产品特点：
1.触控超薄高清显示屏外壳铝合金材料，表面处理为喷砂阳极氧化，超薄液晶屏设计。
2.采用15.6英寸多点电容触控高清液晶屏，分辨率达到1920×1080dpi，屏幕视角为IPS全视角液晶屏，显示效果清晰亮丽。
3.心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯，发言为红色，申请发言为闪绿色，可随升降器一体升降，保持桌面整洁；
4.主席单元具备如下会议控制功能：批准代表的发言申请功能；可强行关闭正在发言的代表发言单元；不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制；代表单元具有发言申请功能，受主席单元控制。
5.升降器面板航空铝材材质，阳极氧化拉丝工艺，采用超薄设计，面板宽度仅为65mm。
6.产品配备话筒升降器，可实现一健话筒升降功能，配合会议主机实现手拉手会议发言；
7.触控超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。
8.升降器支持232、485控制、软件控制、手动控制，控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态。
9.升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关接口；升降器支持手动仰角30度可调，自动仰角15度，保证显示器最佳观看视角与触控角度。
10.具有电源保护功能，升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。
11.采用强弱电分离，采用宽电压的适配器供电。
12.角度可以电动摆角，也可以手动扳动角度。
13.升降器在上升过程中遇到障碍物会自动下降。
技术参数：
1.显示比例：16：9
2.物理分辨率：1920×1080
3.显示屏视角：IPS全视角
4.触摸屏类型：电容屏，10点触控
5.接口：1×HDMI、1×VGA、2×USB2.0
6.工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≧75%
7.工作功耗：80W
8.颜色：银色（可定制黑色）
	台
	12.00 

	
	手拉手话筒主机
	SONBS、MVNZIZ、SENNMIER
	功能特点：
1.会议控制主机最多可连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入≥5000台会议单元。
2.最多可连接≥36台翻译单元，实现≥11+1种语言同声传译功能，具有≥12通道译员音频输出。
▲3.前面板配置有USB现场录音接口，具有开启录音和停止录音按键，接入U盘后开启录音功能自动生成MP3格式文件并保存，最大可支持≥16G的U盘；高音、低音及总音量配置≥5段LED显示，按键式调节（提供此功能部分的产品截图，并加盖生产企业公章）
4.采用专用8芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口。 
5."手拉手"或者"T型"连接模式。
6.具有≥5路通道输出和输入，主机后板配置有≥2路莲花输出，≥1路卡侬平衡输出、≥1路6.35mm非平衡输出、≥1路RCA外部音频输入接口。
7.发言人数限制功能：发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制。
8.支持FIFO，NORMAL，FREE，APPLY多种会议模式。
9.支持自动摄像跟踪功能；支持外部消防报警音频输入。
10.配合电话耦合器可以进行远程电话会议。
11.支持签到、投票表决及数据管理功能。
12.话筒单元接口具备≥2路RJ45接口和≥3路八芯航空接口。
13.主机可安装在19英寸标准机柜上。
	台
	1.00 

	
	1进12出HDMI分配器
	迈拓维矩、绿联、海备思
	HDMI分配器，1*HDMI出入、12*HDMI输出，支持4K30Hz，最远传输距离25米，支持音视频同步、支持级联，外壳采用金属材质，
	台
	1.00 

	
	8寸全频音箱
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.应用领域  体育场馆，剧院，演艺大厅、多功能厅，报告厅，礼堂，俱乐部，DSCO，流动演出
技术参数
1.驱动单元：1*8″低音/50mm音圈
2.磁钢尺寸：140*20mm
3.1.75″钛合金压缩式驱动器
4.频率响应：60Hz-20KHz(-6dB）
5.额定功率：150W
6.标称阻抗：8Ω
7.覆盖角：（H*V）70*55°（可旋转号筒）
8.灵敏度(1m/w) ：95dB
9.最大声压级：120dB
10.驱动方式：内置2分频
11.分频点：2.8KHz/-12dB/oct
12.箱体结构：倒相式
13.产品尺寸(mm)：300(W)x495(H)x310(D)"
	只
	2.00 

	
	双通道功放
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.全部采用SMT生产工艺生产，采用H类电路技术，拥有高效率的功率转换和精良的电路布局，采用超大功率进口铁芯环牛变压器设计，采用10000UF超大容量电容设计，低频浑厚。功放采用了优化的散热器结构和高品质的散热风扇，使得长时间大功率工作得到了可靠保证；风扇随机内温度变化而自动加速，当配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻，可改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高；功放转换速率高，音色优美，失真低，整个系列采用2U机箱结构设计。
技术参数
1.额定输出功率：8Ω立体声300W×2
2.额定输出功率：4Ω立体声450W×2
3.电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围；AC190v-250v 50/60HZ；
4.结构：2U金属机箱设计 ；
5.通道数：2CH  ；            
6.谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% ；
7.频率响应：20Hz-20kHz:  +/-0.5dB； 
8.灵敏度:0.775V/1.0V/1.2V/1.4V  4种灵敏度选择满足接入宽输入信号源；
9.信噪比：≥100dB（A计权）；
10.阻尼系数:（≥300@8ohms）；
11.转换速率:25V/US；
12.输入阻抗：平衡20K 非平衡10K ；
13.通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz；
14.输出级：Class-2H； 
15.工作模式：立体声 并接 工作模式；
16.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 
17.输入连接器：平衡卡侬公母座； 
18.输出连接器：,接线柱；
19.散热系统：智能控制双变速风扇，从前到后排风； 
20.保护功能：压线 ，过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 带接地开关；
21.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能；
22.尺寸：482×380×88mm"
	台
	1.00 

	
	12路调音台
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.12路输入，8个单声道话筒+2个立体声道话筒通道3段参量均衡器,一组辅助发送、FX效果发送功能
2.PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯 
3.主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮 60mm高精度电平衰减推子
4.2路立体声辅助返回输入，方便外接其他电子设备 一组立体声输出
5.内置24种24BIT DSP 参数可调音频效果器，数字显示屏  USB播放
6.SUB1/2编组输出 
7.48V幻象电源
8.具有USB/录音/蓝牙等播放功能
9.双10段电平监视
10.监听独立输出，耳机监听输出
11.内置110V/240V，50-60Hz宽频电源"
	台
	1.00 

	
	一拖二无线手持话筒
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.真分集接收最大限度保证了远距离传输无死点，最远接收距离达到300米。
2.超强的抗干扰能力，支持同房间叠机15台同时使用不干扰。
3.支持一键自动扫频，且具备快速频谱扫描和频谱选频功能，此功能可以避免同一场所内受到其它的无线设备频率干扰。
4.UHF高频频段60MHz带宽预设32个精选频率组和6000个自由选择频率。
5.可设置编号ID编号01-99对频后发射器能快速识别对应编号接收机，多台使用时更便利。
6.支持天线桥接功能，天线带供电，可单独连接天线放大器机翼。
7.双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作.
8.本机带有手持与腰包一键切换功能，可实现两支手持与两个腰包在同一台主机内切换使用，解决重新对频和同频干预的问题。
发射参数：
1.管身材质：全铝金属管体。
2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
3.载波频段：UHF610~670MHz
4.频带宽度：60MHz
5.频率调整：自动追锁接收机工作频道
6.输出功率： H-15mW    
7.谐波幅射：＜55dBc
8.最大偏移度：±48KHz
9.音头：动圈式
10.使用电池：（AA）电池两只
11.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道
12.接收机参数：
13.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
14.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）
15.载波频率：UHF610~670MHz
16.频率宽度：60MHz
17.信道：6000CH（以10KHz步进）
18.灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db
19.最大偏移度：±48KHz
20.综合S/N比：＞102Db
21.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz
22.频率响应：60Hz~15KHz"
	套
	1.00 

	
	一拖四无线鹅颈话筒
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.UHF频段传输信号，红外线对频，手动选频方便现场调试。
2.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高。
3.使用频率范围：UHF 600MHz~699.75MHz，更适合广泛范围使用。
4.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机4-5套使用；
5.主机面板采用金属+亚克力PVC相结合设计，8个功能按键，实现多功能操作。
6.四联屏LCD显示屏，时尚清晰，实时反馈系统工作状态；
7.显示屏显示内容：显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量
8.四通道音量独立可调，主机背面提供2个平衡输出和1个混合非平衡输出，通道音频输出独立可控，适合连接各种外置设备；
9.双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示。 
10.具有开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声，确保后级功放系统及扬声器的安全
11.具有搜频功能，轻松选择干净频点，多套叠机实现轻松错开频率。
12.锁键功能手动实现操作更人性化，防止人为误操作。
13.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.
14.会议座 400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；(同一发射可在拖二、拖四互通互用)
15.会议座黑色庄重外壳结合主流圆形设计；
16.鹅颈咪杆与会议座可拆缷，拆装方便，可灵活更换；上下90°调节，可让话筒按照实际情况调节角度，亮绿色工作指示灯，醒目明了。
17.会议座可现场需求，可支持鹅颈咪管和方管自由搭配，实现“无束缚”
18.配置2条TNC天线，有效工作距离30-60米(可视环境距离)；可配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；
19.金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便。   
20.适用于各种会议和演讲场合。
会议发射话筒
1.电源供应：DC 4.5V（1.5V AAX3） 
2.话筒耗电量：150mA 
3.载波频率：UHF 600MHz-699.75 MHz 
4.频率稳定度：±0.001%
5.音频动态范围：≥100dB
6.频率响应：80Hz-16KHz
7.类型：电容式 
8.极性模式：单一指向性
9.话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz（方管）
10.功率：100mW
综合参数
1.工作频率：：UHF 600MHz~699.75MHz,
2.信道数值：共400信道
3.二通道200*2信道
4.四通道100*4信道
5.八通道50*8信道
6.调制方式：FM
7.频率稳定度：±0.001%
8.动态范围：≥100dB
9.最大频偏：±10KHz
10.频率响应：80Hz～16KHz
11.综合信噪比：>60dB
12.综合失真：<0.5%@1KHz
13.工作距离：约100m（开阔地没有干扰的情况下）
14.工作环境温度：-10℃~50℃"
	套
	1.00 

	
	8进8出音频处理器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.具有AEC回声消除和ANC噪音消除功能
2.具有AFC反馈抑制、AGC自动增益功能
3.立体声USB声卡功能，支持播放和录音
4.支持8路GPIO接口
5.具有噪声门、PEQ参量均衡器、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器
6.8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换
7.每路麦克风输入带40级灵敏度调节
8.每路输入带48V幻相电源开关
9.每通道输入2000ms延时器、输出2000ms延时器
10.带AUTO MIX自动混音和MATRIX MIX矩阵混音功能
11.输入15段PEQ可调，输出10段PEQ可调
12.带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议
13.另外支持RS232、RS485、RJ45接口中控控制，通过网络连接可同时管理多台设备
14.支持手机APP TCON软件网络控制
15.支持触控屏线控控制"
	台
	1.00 

	
	反馈抑制器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。
2.任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB
3.超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。
4.数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
5.内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小。
6.可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。
特性和优点:
1.带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态
2.十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关
3.前置麦克风输出总音量调节
4.每路麦克风独立增益调节
5.MUSIC输入RCA口
6.AUX输入RCA口
7.AUX输出RCA口
8.独具录播音频RCA输出口
9.输入灵敏度-32dB~-56dB
10.两路OUTPUT音频输出
11.OUTPUT输出音调前置调节
技术参数:
1.供电方式:AC~220V/50Hz
2.消耗功率:<30W
3.采样频率:48KHz
4.频率响应:125Hz~15KHz
5.失真: ＜0.1% @ 1KHz
6.信噪比:＞90dB
7.输入阻抗: 20KΩ
8.输出阻抗（平衡）: 200Ω
9.信号延时:＜11ms
10.温度范围:-10~55℃"
	台
	1.00 

	
	音频降噪器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	特性参数:
1.有效抑制隔离音频系统交流声及噪声。
2.两通道平衡式信号输入及信号输出，输入端口采用复合多功能型COMBO接口，使其的实用性更广泛
3.较高的抗共模干扰抑制能力得益于其优异的电路设计
4.隔离滤波音频信号传输距离可达600米
5.支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路
7.体积小巧、重量轻、安装简易
8.无电源设计使得产品全天侯工作，性能稳定可靠
技术参数
1.输入接口：2个平衡式XLR复合多功能型COMBO接口
2.输出接口：2个平衡式XLR卡侬功能式输出
3.频率响应：20Hz-20Hz±0.5dBu
4.失真度：0.002%（20dBu1KHz)
5.损耗衰减：0.03dBu于600Ω负载0.4dBu于10KΩ负载
6.隔离电压：DC0V-1500V
7.信噪比：142dB
8.共模抑制比：82dB
9.通道分离度：-130dB
10.电源：无电源
11.产品尺寸：111×89×39mm
12.净重：0.288Kg
13.运输尺寸：179×107×57mm
14.毛重：0.380Kg"
	台
	1.00 

	
	电源时序器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	功能特点：
▲1.配备≥14路220V/13A受控万能接口电源＋≥2路220V直通输出电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等。（提供产品软件功能截图，并加盖生产企业公章）
2.智能定时编程管理电源开关，由微电脑控制智能芯片，加稳压控制电路，实现独立顺序1-14开，顺序14-1关，1-14路同时开同时关。
3.前面板自带≥4.3寸全触屏功能，操作简易控作方便，可实现编程、控制等各种操作，简单易用。
▲4.≥4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等。（提供产品软件功能截图，并加盖生产企业公章）
5.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定≥168组定时程序。
6.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开。
7.可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便。
8.可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便。
9.可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路。
10.可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行。
11.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能。
12.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连≥10台副机，总控可达≥140路输出。
13.可设置机器语言，支持中英任意切换。
14.具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置。
15.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态。
16.具有紧急功能，具备≥2路短路输入及≥1路DC24V触发功能，用于外部联动触发开机，当遇到紧急情况时可快强制控制开机。
17.设备具备≥2路短路输出功能，紧急情况可触发控制第三方设备，达到多方系统联动控制功能。
18.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题。
▲19.设备具备音频输入及输出功能，可结合IP网络广播系统，可以做IP网络解码或编码终端来使用，可实现专业系统与广播系统的无缝对接功能。（提供国家认可的第三方检测认证服务机构出具的检测报告复印件（检测依据：GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》）并加盖公章）
20.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能。
21.产品标配250V/50A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。
22.产品标配≥1路USB LED接口。
	台
	1.00 

	
	多媒体地插
	定制
	定制多媒体地插，模块状态根据现场制定
	个
	12.00 

	
	HDMI光纤线20米
	绿联、山泽、秋叶原
	高清4K光纤线20米
	根
	8.00 

	
	HDMI光纤线30米
	绿联、山泽、秋叶原
	高清4K光纤线30米
	根
	4.00 

	
	HDMI高清线5米
	绿联、山泽、秋叶原
	1、HDMI高清线5米
	根
	12.00 

	
	双屏会议控制终端
	定制
	1、定制双屏会议控制终端
2、配置要求：CPU十二代I5及以上、内存≥16G、硬盘≥512G、独立显卡≥4G、显示器≥23.8寸*2。显卡应至少有三个高清输出口，显示器应支持高清输入。
	台
	8.00 

	
	显示器双屏支架
	定制
	1、定制显示器双屏支架
	个
	8.00 

	
	42U机柜
	佰思倍、图腾、荣恩
	1、名称：42U机柜
2、规格：2000*600*800
3、安装方式：落地安装
	个
	1.00 

	综合布线系统
	桥架
	锐一、恒都、科创
	1、名称：金属槽式弱电桥架
2、规格：200*100
3、接地：含桥架接地
4、壁厚1.2mm、热镀锌钢制、防火喷塑处理
5、桥架颜色由建设单位确定
	米
	166.41 

	
	六类网络配线架
	通帝、康普、安普
	1、名称：24口非屏蔽配线架
2、参数：19英寸24位RJ45设计，1U
	个
	9.00 

	
	理线架
	通帝、康普、安普
	1、名称：1U水平金属理线架
	个
	11.00 

	
	8口PDU
	公牛、超鑫、施耐德
	1、名称：8口PDU防雷插座
2、参数：保护模式：共模(L、N/PE)；差模(L/N)；标称电压：230V/50HZ、额定电压：385V、额定放电电流(8/20μs)：10KA、最大放电电流(8/20μs)：20KA；保护插位数：8；材质：壳体材料阻燃ABS、单体插座阻燃PC、插套组件磷青铜、具体详见图纸说明
	个
	3.00 

	
	12口光纤终端盒
	汤湖、奇策、汉维
	1、名称：12口光缆终端盒
	个
	2.00 

	
	六类室内网线
	佰思倍、米思格、康普
	1、名称：双绞线缆
2、规格：6类非屏蔽双绞线
3、安装方式：桥架、管内穿线
	米
	2320.84 

	
	12芯室内光缆
	汤湖、奇策、汉维
	1、名称：12芯室内光缆
2、规格：GJPFJV-12B1.3
3、配线部位：管内/桥架内敷设
	米
	42.55 

	
	配管
	泰瑞安、中财、创联
	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管
2、规格：JDG20
3、安装方式：砖、混凝土结构暗配
	米
	801.81 

	
	配管
	泰瑞安、中财、创联
	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管
2、规格：JDG25
3、安装方式：砖、混凝土结构暗配
	米
	433.10 

	
	电源线
	君翔、真诚、奇策
	1、名称：电源线
2、规格：RVV2*1.0
3、安装方式：桥架、管内穿线
	米
	330.20 

	
	电源线
	君翔、真诚、奇策
	1、名称：电源线
2、规格：RVV2*1.5
3、安装方式：桥架、管内穿线
	米
	2574.00 

	
	电源线
	君翔、真诚、奇策
	1、名称：电源线
2、规格：RVV3*2.5
3、安装方式：桥架、管内穿线
	米
	150.00 

	
	电缆
	上海起帆、江苏上上、正泰
	1、名称：电源线
2、规格：YJV-3*6
3、安装方式：桥架、管内穿线
	米
	180.60 

	
	同轴线
	秋叶原、君翔、奇策
	1、名称：同轴线
2、规格：SYWV75-5
3、配线部位：管内/桥架内敷设
	米
	105.50 

	
	音箱线
	达通、秋叶原、北山雀
	1、音箱线EVJV2*2.5
	米
	110.00 

	其它
	所有系统集成费
	——
	所有系统集成费
	项
	1.00 

	
	施工及其他费用
	——
	墙面地面开槽、土方开挖回填、光纤熔接、墙面开孔等其他所有零星费用
	项
	1.00 

	
	
	
	


第三章  投标人须知

前附表

	序号
	名    称
	内          容

	1
	采购人
	名称：海宁市钱江兴业投资开发有限公司
联系人：赵先生； 联系电话：0573-87987859；

	2
	采购代理机构
	名称：浙江海辰建设管理有限公司
地址：海宁市钱江西路178号，钱江大厦9楼；

联系人：余先生   联系电话：0573-87297011

	3
	项目名称及编号
	新建海宁市丁桥镇人才服务中心项目--丁桥镇社会治安综合治理中心智能化采购项目（第二次）（HCCG2026019）

	4
	最高限价
	1566000元

	5
	交付时间
	时间：60日历天 
地点：采购人指定地点。

	6
	是否接受联合体
	否

	7
	现场踏勘
	本项目如需踏勘现场的，投标人需要自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

采购人（或采购代理机构）向投标人提供的有关现场的资料数据，是采购人（或采购代理机构）现有的能使投标人利用的资料。采购人（或采购代理机构）对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过采购人（或采购代理机构）的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

	8
	投标截止时间和开标时间
	2026年3月11日9时00分
本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。

	9
	递交投标文件和开标地点
	乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

	10
	电子投标文件的制作、加密、传输递交
	按电子交易平台及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

	11
	备份投标文件的制作和盖章签字
	备份投标文件：电子备份投标文件。

电子备份投标文件在投标截止时间前发送至1063852845@qq.com。

	12
	投标有效期
	自投标截止日起90日历天

	13
	参加开标人员和携带资料
	投标人代表无须参加现场开标。

	14
	现场演示和讲解
	否

	15
	评标办法及评分标准
	综合评分法，详见第四章

	16
	履约保证金和质量保证金
	中标金额的2％（可以银行、保险公司出具保函形式交纳），履约保证金在合同约定交货验收合格后，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还履约保证金。

	17
	采购信息发布媒体
	zfcg.czt.zj.gov.cn

嘉兴市公共资源交易网 海宁市 (jiaxing.gov.cn) （如有变更公告，请及时了解和变更）

	18
	是否提供样品
	否

	19
	付款手续和付款时间
	详见第五章。

	20
	代理费用
	由中标人支付，详见“八、招标代理费”。

	21
	招标文件解释权
	属于采购人和浙江海辰建设管理有限公司。


一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“采购代理机构”指组织本次招标活动的浙江海辰建设管理有限公司；

2.“采购人”指海宁市钱江兴业投资开发有限公司。
3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。
7.“书面形式”包括信函、传真等。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人不派代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。
（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转让与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目可以分包。

（八）特别说明：

1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
2.以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（九）质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。投标人应当在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（十）现场踏勘

本项目如需踏勘现场的，投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

采购人（或采购代理机构）向投标人提供的有关现场的资料数据，是采购人（或采购代理机构）现有的能使投标人利用的资料。采购人（或采购代理机构）对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过采购人（或采购代理机构）的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，采购人（或采购代理机构）将予以支持，费用自理。
二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.货物、工程和服务采购合同（指引）

6.投标格式及要求

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。
（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在指定的信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。
2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
（四）投标保证金的交纳和退还

本项目不设置投标保证金。
三、投标文件的编制
本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效
（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表签字确认的须提供）；

1.6提供采购公告中符合供应商特定资格要求（如有）的有效证明材料复印件（盖单位公章）。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2评分对应表（附件5）；
2.3投标人基本情况表（附件6）；

2.4投标人各类证书复印件（盖单位公章）；

2.5项目方案；

2.6技术响应表（附件7）；

2.7本项目实施方案（包括项目施工方案、进度保证措施、人员安排计划、质量保证措施、安全管理方案、验收方案等）；

2.8商务响应表（附件8）；

2.9本项目技术力量配备表（附件9）；

2.10类似项目业绩一览表（附件10），提供自2021年1月以来同类项目的合同及相应验收材料等复印件（盖单位公章）；

2.11服务承诺（附件11）；

2.12招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件12）；

3.2报价一览表（附件13）；

3.3报价明细表（附件14）；

（二）投标文件的语言及计量
1．投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括施工所需的直接费、间接费、深化设计、设备使用、劳务、管理、材料、安装、维护、食宿、保险、利润、税金、运维服务、招投标、政策性文件规定和其它应缴纳的费用及合同包含的风险、责任等所有的费用。

3.投标人在充分考虑项目的工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上进行竞争性报价。

4.投标人自行解决工地生产、生活用水、用电，并将其费用考虑在报价中。

5.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

投标文件的编制及要求
投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按电子交易平台及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将电子交易平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至1063852845@qq.com。
3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
1.采购人或采购代理机构按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
1.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.6条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1投标人提供的有关资料被确认是不真实的；
2.2投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.3技术商务文件缺少规定份数的；
2.4在技术商务文件中出现报价的； 

2.5投标人未对标项内的所有内容进行投标的；
2.6技术商务文件缺少《技术响应表》的；

2.7技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
2.8投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；
2.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
3.1未提供或未如实提供投标货物的品牌及规格型号等技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
3.2经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
4.2报价文件缺少规定份数的；

4.3投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

4.4报价文件缺少《报价一览表》《报价明细表》的；

4.5《报价一览表》《报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；

4.6报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
4.8投标人报价超过最高限价的；
4.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的；

4.10经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。                                                                                            
5.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。
(二)采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
1.核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2.宣布评标纪律;
3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
6.根据评标委员会的要求介绍招标文件；
7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
8.核对评标结果，有以下规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录；

8.1分值汇总计算错误的；

8.2分项评分超出评分标准范围的；

8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

9.处理与评标有关的其他事项。

（三）开标及评审程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1 投标截止时间后，投标人登录电子交易平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 30分钟内。

2.2 采购人对资格文件进行评审；

2.3 评标委员会对商务技术文件进行评审；

2.4 在系统上统一开启报价信息；

2.5 评标委员会对报价文件进行评审；

2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标
（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单；
5.向采购人、采购代理机构报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查
1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
1.2.2对招标文件推荐品牌以外的所投货物进行审查，不能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌不相当的货物，予以淘汰。

2.比较与评价
2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。
2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。
2.4评标委员会完成评标后,对各部分得分汇总,计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
投标人未派代表参加开标，评审中需要投标人对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会可要求供应商在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式作出。
（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；
2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
六、定标
（一）确定中标人
采购人应当自收到《中标结果确认书》之日起５个工作日内，在《中标结果确认书》确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

评审结果经采购人确认后，采购代理机构向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予
（一）签订合同（协议）
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。
3.中标人拒交履约保证金（如有）、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

（二）履约保证金及质量保证金

1.中标人按《中标通知书》要求向采购人交纳中标金额2％的履约保证金, 履约保证金在合同约定交付验收合格后，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还履约保证金。

2.中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收质量保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

2.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

2.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

2.3中标人提供货物（服务）的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

八、招标代理费
（一）招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费。

（二）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算，见下表

	中标金额（万元）
	100以下
	100-500
	500-1000
	1000-5000
	5000-10000

	费率
	1.5%
	1.1%
	0.8%
	0.5%
	0.25%


（三）若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按代理服务费6000元收取。

（四）代理费不在投标报价中单列。

第四章 评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分和技术商务分的总和，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分第5条由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+技术商务分 
评标内容及标准
（一）价格分（0～30分）
评标委员会对所有投标报价与最高限价和投标风险控制价进行比较，确定有效投标报价（高于最高限价的投标报价，作无效标处理；低于风险控制价的投标报价不进入评标基准价的计算以及价格分的计算，但不作无效标处理）。

注：有效报价为通过各项审查后，不高于最高限价且不低于投标风险控制价的有效报价。

（1）最高限价：1566000元。

（2）风险控制价=最高限价*85%。

（3）评标基准价=有效投标报价的算术平均值（四舍五入，保留2位小数）。

各投标人的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1％扣0.2分；低于评标基准价时，每低1％扣0.1分；以此求出各投标人的报价得分。（四舍五入，保留两位小数，不计负分。）

（二）技术商务分（0～70分）

	序号
	评分项目
	评审标准
	分值

	1
	企业实力
	根据投标人的经营状况、资质情况、荣誉证书、资信等级证书、市场商业信誉、用户知名度和质量认可度等情况酌情评分；
	0～5分

	
	企业资质
	投标人具有国家级安防资质贰级或以上得1分；投标人具有音视频集成资质叁级或以上得1分，其他不得分；
	0～2分

	2
	诚信度
	根据投标人在投标截止时间止前三年是否受到行政处罚、行政处理（含通报）、列入不良行为、经营异常或在政府采购专项检查、合同履约验收过程中的诚信情况酌情评分；
	0～5分

	3
	项目组织实施方案
	根据投标人对本项目提供的实施方案中确保供货的组织措施、质量保证措施、安装、调试、培训、兼容方案等酌情评分；
	0～10分

	4
	需求理解
	根据投标人技术方案中安装点位熟悉度、设计合理性，进行评审，并提供现场踏勘证明（采购人盖章），比较后打分；
	0～10分

	5
	所投货物的质量、功能和技术性能
	所投货物技术性能：配置对比，完全响应招标需求的得15分，标“▲”为重要参数，每有一项负偏离扣1分，最多扣15分；（标“▲”需提供检测报告、截图、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分）。
	0～15分

	
	
	所投设备的质量:根据对投标人所投主要设备在该地区行业中的知名度、认知度、市场信誉、市场占有率、用户反馈等情况酌情评分。
	0～5分

	6
	技术力量
	根据投标人拟任项目技术人员中具有弱电系统工程师（高级）、智能化系统集成项目经理（高级）、安防系统工程师（高级）、网络工程师（高级）、智能化系统工程师（高级）、信息安全管理（高级）、IT运维工程师（高级）证书的，每提供一个得1分，最多得7分。
	0～7分

	7
	同类项目业绩
	根据2021年1月（以合同签订日期为准）以来同类项目合同复印件及竣工验收报告，每个得1分，最高得3分；
	0～3分

	8
	售后服务及承诺
	根据投标人提供的质保期承诺、售中售后服务、技术培训方案、本地化服务等酌情评分（0～5分）；
	0～5分

	
	
	所投产品主要设备原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章，不提供不得分。(0-3分）
	0～3分


第五章   货物、工程和服务采购合同（指引）
一、通用必备条款部分
合同编号： 
预算金额：   元
采购人（以下称甲方）： 

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构： 
采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照      项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

本次采购的是新建海宁市丁桥镇人才服务中心项目--丁桥镇社会治安综合治理中心智能化采购项目（第二次）。

第三条 合同组成

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）               元整，人民币（小写）          元。分项价款详见特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款含所有税费[包括施工所需的直接费、间接费、设备使用、劳务、管理、材料、安装、维护、食宿、保险、利润、税金、运维服务、招投标、政策性文件规定和其它应缴纳的费用及合同包含的风险、责任等所有的费用]。

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

合同签订后，进场施工前，支付合同总价的30%；合同内所有工程交工验收通过后，根据要求交全所有资料（资料要求详见附录《资料移交清单》）并提供电子扫描件，并符合造价结算审核要求，支付至合同总金额的85%；竣工结算完成并经审计后，支付至审定结算价款的95%，在质保期结束后付清余款；结算时乙方需向甲方提供如下材料：合法发票原件、合同复印件、甲方签收的“项目验收单”等相关资料。

3.3.2付款时间

甲方将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在合理时间内支付全部合同金额。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后向甲方交纳合同总金额2％的履约保证金（可以银行、保险公司出具保函形式交纳）。履约保证金在合同约定交付验收合格后，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

5.1合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，双方可签订补充协议。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，投标文件中有分包意向协议，依照协议履行，否则应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，浙江海辰建设管理有限公司执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

	序号
	货物名称
	品牌
	主要规格及技术参数
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计（人民币小写）：              元


计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。
交付时间：60日历天。

第二条 交付方式
2.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关质量证明资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第三条 质量要求
通信管道确保满足通信设施工程施工及验收规范及其他国家标准。

第四条 服务要求

4.1质保期限（免费维护运营期）：自交付、安装、调试并通过最终验收之日起      年。

4.2 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承 诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排 除后应出具书面故障诊断报告备案。

4.3响应时间：乙方在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：1小时内电话响应，24小时内到达最终用户现场实施免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4.4乙方应对所供货物实行终身维护。

4.5安全：乙方在供货过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在供货期间发生的安全 事故，均由乙方负全责。

4.6项目红线外接至项目内涉及管道由乙方深化设计、施工，含在本次报价中，并符合各单位线路要求。

4.7乙方在施工中可对项目方案进行优化，但必须经甲方同意，并符合三网验收要求，否则由此引起的返工等问题及相关费用由乙方承担。

4.8施工过程中如需使用总包单位水电及设备等，由乙方自行与总包单位协商解决，涉及开孔等需自行修复。

4.9施工过程中应对已有建筑、装修部分进行成品保护，如由于乙方原因造成损坏的，由乙方承担，并无偿修复。

4.10本工程土建部分要求创杯的，要求乙方无条件配合总包单位，施工过程中的穿线、打孔、设备拆装等施工要求均应达到标化工地创杯要求，由此产生的费用由乙方已考虑并计入报价中，结算不作调整。

4.11完工后由乙方负责对区域内的卫生清理及清运等工作，由此产生的费用乙方已考虑并计入报价中，结算不作调整。

4.12项目验收通过后，乙方须负责办理开通三网及信号覆盖手续。
第五条 验收
5.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。
5.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

    5.3乙方应协助甲方做好相应的验收移交工作，竣工后一个月内按要求提交竣工资料。
第六条 质量争议

6.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2如果检测结果确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交付的违约责任。

6.3如果检测结果没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第七条 违约责任
7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

7.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

7.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额50%的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第八条 不可抗力
8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

	甲方：                                       
	乙方：                                       

	地址：                                         
	地址：                                      

	法定代表人（授权代表）：                                
	法定代表人（授权代表）：                                  

	联系人：                                    
	联系人：                                    

	联系电话：                                  
	联系电话：                                  

	
	开户银行：                                  

	
	账号：                                      

	日期：二○二      年     月     日
	日期：二○二      年     月     日


        廉政合同（范本）
甲方（发包人）： 海宁市钱江兴业投资开发有限公司 
乙方（承包人）:                 

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

严格执行        的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方廉政管理的义务  
（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

   （二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

   （三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。 

   （四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条 违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为       合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式   份，双方各执   份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第     方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：海宁市钱江兴业投资开发有限公司    乙方：             

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）： 

 年   月   日                    年   月   日

工程资料移交清单
	序号
	资料名称
	份数

	1
	竣工备案资料（符合城建档案馆接收要求）
	

	2
	工程变更联系单（装订成册）
	

	3
	工程签证资料（装订成册）
	

	4
	工程洽商记录（装订成册）
	

	5
	工程变更备案（或审核）资料（装订成册）
	

	6
	新增设备材料单价签证单及定价和组价依据（装订成册）
	

	7
	工程开工报告
	

	8
	工程复工报告（如有）
	

	9
	工程延期申请报告（如有）
	

	10
	工程竣工申请报告
	

	11
	工程验收记录及验收文件
	

	12
	工程竣工图（包括CAD图纸）
	

	13
	承诺品牌和材料进场检验报告、质保单（装订成册
	）

	14
	隐蔽工程及标高测量记录资料（含影像资料）
	

	15
	实测实量记录
	

	16
	打桩记录（含基坑围护找桩记录）
	

	17
	结算报告
	

	18
	工程结算书（含计算底稿及电子版）
	

	19
	其他资料
	


注：1、需提供的资料包括但不限于以上表中资料，提供完整资料三套
2、施工单位需附自己施工资料目录表。

3、上述资料需经监理单位、全过程咨询单位审核并签署意见。
施工单位：负责人：移交人：
日期：年月日

建设单位：负责人：接收人：日期：年月日
第六章  投标格式及要求
附件1： 资格文件封面格式及目录

                                              正本或副本
项目名称：×××

项目编号：  ××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表签字确认的须提供）；

5提供采购公告中符合供应商特定资格要求（如有）的有效证明材料复印件（盖单位公章）。

附件2： 投标人声明书
                            投标人声明书
浙江海辰建设管理有限公司：

                                （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我        （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人。我方愿意参加贵方组织的                         （项目名称）（编号：***）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提

供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、 我方承诺已经具备参与采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除

法律责任的辩解。

投标人（公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日期：  　年　 月　  日

附件3： 法定代表人授权委托书                       

法定代表人授权委托书

致浙江海辰建设管理有限公司：
我         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）

                                          (项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：    

职务：                                    职务：           

被授权人身份证号码：                                            

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

附件4： 技术商务文件封面格式及目录
正本或副本
项目名称：×××

项目编号：  ××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2评分对应表（附件5）；
3投标人基本情况表（附件6）；

4投标人各类证书复印件（盖单位公章）；

5项目方案；

6技术响应表（附件7）；

7本项目实施方案（包括项目施工方案、进度保证措施、人员安排计划、质量保证措施、安全管理方案、验收方案等）；

8商务响应表（附件8）；

9本项目技术力量配备表（附件9）；

10类似项目业绩一览表（附件10），提供自2022年1月以来同类项目的合同及相应验收材料等复印件（盖单位公章）；

11服务承诺（包括但不仅限于质保期承诺、服务响应和故障排除时间承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、本地化服务方案、本地光缆覆盖能力）（附件11）；

12招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

附件5： 评分对应表

评分对应表

	序号
	评分项目
	投标文件对应资源
	投标文件页码

	1
	对应第四章评标办法及评分标准

（报价除外）
	
	

	2
	……
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

附件6： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	法定代表人
	
	授权代表人
	
	营业（经营）执照号码
	

	职工人数
	
	注册时间
	
	注册资金
	      万元

	地   址
	

	所获资质

或认证
	证书或证件名称及等级
	颁发部门
	颁发时间
	有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	所获荣誉
	荣誉名称
	颁发部门
	颁发时间
	有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	经营范围
	

	其他
	


注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日期：  　年　 月　  日

附件7： 技术响应表

技术响应表

	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离
情况

	序号
	名称
	主要规格及技术参数
	品牌及规格型号
	主要规格及技术参数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的《技术要求表》逐条填写投标文件响应情况；

2.“偏离情况”一栏中填写所投设备的配置与“主要规格及技术参数”有偏离的部分，如无偏离则不填。    

投标人（公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  　年　 月　  日

附件8： 商务响应表

商务响应表

	序号
	招标文件的规定
	投标文件的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  　年　 月　  日

附件9： 技术力量配备表

技术力量配备表

	序号
	姓名
	本项目拟任岗位
	年龄
	性别
	专业
	专业年限
	职称、资质等证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书、社保清单复印件附后。

投标人（公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  　年　 月　  日

附件10： 类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
	合同签订时间
	联系人/电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.表中业绩参照“第四章 评标办法及评分标准”中要求提供，并附上每个业绩相关材料。

2.投标人承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为响应文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

投标人（公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日期：  　年　 月　  日

附件11： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         
日  期：  年　 月　 日

附件12： 报价文件封面格式及目录
                                              正本或副本
项目名称：×××

项目编号： ××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件13）。

2报价明细表（附件14）

附件13： 报价一览表

报价一览表

                                                         单位：人民币元
	序号
	名  称
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	新建海宁市丁桥镇人才服务中心项目--丁桥镇社会治安综合治理中心智能化采购项目（第二次）
	批
	1
	
	

	合计人民币（大写）：               元整  （小写）             元


注：1.投标报价包括施工所需的直接费、间接费、设备使用、劳务、管理、材料、安装、维护、食宿、保险、利润、税金、运维服务、招投标、政策性文件规定和其它应缴纳的费用及合同包含的风险、责任等所有的费用。

2.报价明细详见《报价明细表》。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日 期：    年  月  日

附件14： 报价明细表

报价明细表

                                                                            单位：人民币元
	序号
	系统名称
	设备名称
	推荐品牌
	参数
	单位
	数量
	单价
	合价

	1 
	视频监控系统
	网络高清全彩筒形摄像机
	海康威视、三星、英飞拓
	400万筒型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达50 m 
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP67 
▲在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL（提供公安部检测报告证明）
	个
	4.00 
	
	

	2 
	
	网络高清全彩半球摄像机
	海康威视、三星、英飞拓
	400万海螺型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°
4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m 
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP67 
▲信噪比不小于55dB。（提供公安部检测报告证明）
	个
	15.00 
	
	

	3 
	
	人脸抓拍摄像机
	海康威视、三星、英飞拓
	人脸抓拍半球EPC专用
采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像
支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，车辆抓拍模式，Smart事件模式
人脸抓拍模式：1、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸； 2、支持去误报、快速抓拍人脸； 3、支持快速抓拍和优选抓拍两种模式； 4、最多同时检测15张人脸。
车辆抓拍模式：支持车辆检测，支持车牌识别并抓拍，同时提取车牌号码和车辆类型
Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法
鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时6路取流；
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码
图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求
安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出

宽动态：100 dB
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）
黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94.4°，垂直视场角：50.4°，对角视场角：112.6°
4 mm：水平视场角：69.9°，垂直视场角：34.9°，对角视场角：84.9°
6 mm：水平视场角：45.9°，垂直视场角：24.1°，对角视场角：53.9°
8 mm：水平视场角：43.7°，垂直视场角：23.9°，对角视场角：51.2° 
补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
补光灯类型：支持红外补光：内置高效鳞镜补光
红外波长范围：850 nm 
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出（报警输入支持电平量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
接口类型：外甩线
电源输出：DC12 V，100 mA ,外接延长线建议长度不超10米
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
电流及功耗：DC：12 V，0.64 A，最大功耗：7.7W
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.21 A~0.16 A，最大功耗：9.1W
在线升级：支持
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 20%
PoE：802.3af，Type 1，Class 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67
	台
	1.00 
	
	

	4 
	
	网络高清全彩半球摄像机（可接拾音器）
	海康威视、三星、英飞拓
	400万定焦智能海螺型网络摄像机
最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：102.7°，垂直视场角：55.3°，对角视场角：121.9°
4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3°
6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5° 
补光灯类型：支持白光，红外补光
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
红外波长范围：850 nm 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264 
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
内置麦克风：1个内置麦克风
内置扬声器：1个内置扬声器
音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出，最大支持AC24/DC24 V, 1 A
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP67 
▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（公安部检验报告证明）
▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（公安部检验报告证明）
	个
	7.00 
	
	

	5 
	
	拾音器
	海康威视、三星、英飞拓
	支持吸顶安装、桌面安装和壁装
支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量
采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强
内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等
适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内
自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量
适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所
拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块
创新电路设计，内容清晰，音效高保真

降噪调节：数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持）
音量调节：支持软件调节（与主拾音器级联时可用）
指向特性：全指向
采样率：8khz、16khz、32khz可选，默认16khz  
麦克风：一个高灵敏度全指向驻极体麦
动态范围：0 dB~90 dB
最大承受音压：120 dBSPL
拾音范围：0 m~5 m
灵敏度：-32 dB
输出信号幅度：2.5 Vpp
信噪比：90 dB
频率响应：20 Hz~20 kHz
音频传输距离：≥500 m
接口类型：LINE OUT
输出阻抗：600Ω
电源电压：DC12V
保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护
工作温度：-10℃～50℃（室内）
安装方式：吸顶装，壁装，桌面装
材质：塑料
功耗：0.1 W MAX
	个
	7.00 
	
	

	6 
	
	电梯摄像头
	海康威视、三星、英飞拓
	400万 星光级 1/3" CMOS 智能半球型网络摄像机
采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车遗留侦测，支持联动闪光报警灯，联动声音报警
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距＆视场角: 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2°
红外距离: 最远可达30 m
波长范围: 850 nm
防补光过曝: 支持
闪光报警: 支持
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V/AC24 V，1 A）
音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器
复位: 支持
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.14 A，最大功耗：8.5 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IP67
	台
	3.00 
	
	

	7 
	
	无线网桥
	海康威视、三星、英飞拓
	行业200mPOE电梯网桥
安全：智能识别终端 终端准入管控
可靠：无线抗干扰 故障可自愈
智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
支持对外标准PoE供电
成对包装，免配置
传输稳定不卡顿

LED指示灯：PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯 
设备维护：支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息 
无线传输距离：200 m
带机量：2路 8MP IPC
组网方式：点对点 
无线标准：IEEE 802.11a/n/ac（2 × 2 MIMO 866 Mbps）
天线角度：水平天线角度：50° ± 5° 
接收灵敏度：-57±2dB@AC80-MCS9
-82±2dB@AC80-MCS0
最大空口传输速率：≤ 867 Mbps
配对方式：成对 
PoE标准：IEEE 802.3af
供电线芯：4芯供电
端口最大供电功率：10W
整机最大供电功率：15.8W 
网络接口类型：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 
信道宽度：20/40/80 MHz
工作场景：机房端/摄像机端
安全模式：WPA2-PSK
安全机制：隐藏无线网络名称
网络模式：桥接

Firmware更新：WEB 、客户端和APP更新
应用功能：支持智能频谱管理,支持故障自愈,支持智能电源管理，支持终端识别和终端准入控制 
电源输入：48VDC,0.33A 
工作温度：-30°C~60°C
工作湿度：5% RH～95% RH 不凝结
存储温度：-40℃~80℃
存储湿度：5% RH～95% RH 不凝结
安装方式：抱杆
供电方式：DC48V 0.33A电源适配器
装箱形式：成对装
	台
	3.00 
	
	

	8 
	
	8口POE交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1. 性能：交换容量≥192Gbps；转发性能≥19.5Mpps
2. 接口类型：≥8个10/100/1000BASE-T电口，2个2.5G/1G SFP光口，PoE供电功率130W，MAC地址表≥16K
3. 支持802.1Q VLAN，基于端口的VLAN，16个VLAN；支持DHCP Client，支持DHCP snooping（防私接）；支持未知单播抑制，支持多播风暴抑制，支持广播风暴抑制
4. 支持云平台/手机APP管理，支持远程运维和调试
5. 端口防雷≥6KV，支持拨码功能：标准交换，端口隔离，长距传输
6. 原厂三年质保
	台
	1.00 
	
	

	9 
	
	24口POE交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥43.5Mpps
▲2. 接口类型：≥24个10/100/1000 Base-T电口, 2个2.5G/1G SFP光口，PoE供电功率370W，MAC地址表≥16K（提供官网截图证明）
3. 支持802.1Q VLAN，基于端口的VLAN，16个VLAN；支持DHCP Client，支持DHCP snooping（防私接）；支持未知单播抑制，支持多播风暴抑制，支持广播风暴抑制
4. 支持云平台/手机APP管理，支持远程运维和调试
▲5. 端口防雷≥6KV，支持拨码功能：标准交换，端口隔离，汇聚上联，长距传输（提供官网截图证明）
6. 原厂三年质保
	台
	1.00 
	
	

	10 
	
	监控汇聚交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1、接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口;
2、▲性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥126Mpps（提供官网截图证明）
3、支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4、动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5、功能：实现数据包的交换功能；
6、支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7、支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试;
	台
	1.00 
	
	

	11 
	
	32路16盘位硬盘录像机
	海康威视、三星、英飞拓
	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘，总容量可达320TB
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA

【产品性能】
输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥

【智能应用】
整机搭载高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、图搜等引擎模式
目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张
目标抓拍：4路视频流（2MP）
目标比对：16路图片流

图搜应用：支持智能图搜功能，搭配前端智搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索
智能图搜：32路

出厂默认图搜应用，图搜应用与目标识别应用可切换
	台
	1.00 
	
	

	12 
	
	10TB监控硬盘
	希捷、西数、日立
	10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	块
	12.00 
	
	

	13 
	
	安防一体化平台
	海康威视、三星、英飞拓
	【综合安防管理平台V1.7.0】
【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理
【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理
支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件

【平台硬件规格】
2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源
6核12线程64位高性能处理器
48GB DDR4高频率内存条
1个HDMI接口、1个DP接口
2个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口、2个USB3.0接口
内置BBU （Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能

【存储硬件规格】
1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出
支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）
2个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口、1个USB2.0接口
报警IO：16路报警输入，4路报警输出

【存储性能】
存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）
解码能力：8×1080P
▲支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（以公安部检测报告为准）
	台
	1.00 
	
	

	14 
	
	NTP校时服务器
	海康威视、三星、英飞拓
	NTP校时服务器
(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE×2)/1U
推荐EBG行业及边缘场景使用，推荐前端接入规模500路以内使用
产品特点：
精密的校时精度
超高守时能力
支持GPS、北斗、上级NTP校时（默认北斗）
支持多网域校时
产品小型化、安装方式多样
支持双机热备方案

处理器：嵌入式ARM处理器
同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；
内存：128M
授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）
授时精度：≤1ms
授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz
接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定；
1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部；
1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部；
1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部；
1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面;
1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出
指示灯：
电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入；
卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常；
NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步；
授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。
电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w
机箱：1U机架式或壁挂式
工作温度：-40℃--＋85℃
工作湿度：5％--95％ 无凝结

软件功能：
设备上电或重启后，系统自启校时服务
支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时
支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时
支持双机心跳监测互备功能
支持上级NTP设备输入级联
可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理
支持NTP告警记录和日志信息查询导出
	台
	1.00 
	
	

	15 
	
	NTP天线
	海康威视、三星、英飞拓
	NTP 30米天馈包是一套用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、30米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。
天线材质：介质陶瓷
天线罩材质：ABS
工作温度：-40℃~+80℃
相对湿度：Up to 90%
防护等级：IP67
接口方式：入室侧BNC公头
配套材料：
30米转BNC公射频电缆；
安装套件1副；
射频同轴天馈防雷器1个；
3米BNC公转BNC公跳线；
黄绿接地线1根；
	套
	1.00 
	
	

	16 
	
	UPS稳压电源主机6KVA
	易事特，索克曼，施耐德
	1、6KVAUPS
11）UPS主要指标要求
（1）输入功率因数：30%负载：≥0.980；50%负载：≥0.990；100%负载：≥0.998；
（2）输入电流谐波成分： 30%负载：≤6.5%；50%负载：≤4%；100%负载：≤3%；
（3）输出波形失真度：≤0.5%（线性负载）；≤1.4%（非线性负载）
（4）电压瞬变恢复时间：0ms
（5）输出功率因数：1
（6）旁路逆变切换时间：0ms
（7）UPS具有ECO功能:ECO转逆变及逆变转ECO切换时间＜1ms
（8）系统效率：≥95%（30%、50%、100%负载必须都满足）
（9）直流母线电压纹波：＜2%
（10）并机负载电流不均衡度：≤0.5%
（11）音频噪音：55dB（A）
（12）UPS具有交流输入过，欠压保护、输入缺相、相序保护、电池反接保护、输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过，欠压保护、熔断器（或断路器）保护、系统断路器保护
（13）电池组智能管理功能：应具备锂电池组充电管理功能、充电电流可调功能、温度补偿功能、电池组后备时间提示/电池充放电容量检测功能
（14）UPS具备滤波电容预告警、具备风扇故障预告警
（15）UPS系统在各种保护功能动作的同时，应能自动发出声光告警，同时应能通过通信接口将告警信号传送到近端，远端的监控设备上
（16）UPS系统应具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；告警信息在系统安全无电状态下应继续保存
	只
	1.00 
	
	

	17 
	
	UPS电池
	易事特，索克曼，施耐德
	1、名称：蓄电池
2、规格：12V100AH电池
	节
	16.00 
	
	

	18 
	
	UPS电池柜
	易事特，索克曼，施耐德
	1、名称：A16节电池柜
	只
	1.00 
	
	

	19 
	
	UPS配电柜
	定制
	1、名称：UPS配电箱
2、规格：含空开、防雷接地
	只
	1.00 
	
	

	20 
	
	浪涌保护器
	正泰、公牛、施耐德
	1、名称：防浪涌保护器
	只
	1.00 
	
	

	21 
	
	42U机柜
	佰思倍、图腾、荣恩
	1、名称：42U机柜
2、规格：2000*600*800
3、安装方式：落地安装
	个
	1.00 
	
	

	22 
	计算机网络系统
	86型单口插座（网络）
	佰思倍、安普、施耐德
	1、86型单口面板
2、六类网络模块*1
	个
	13.00 
	
	

	23 
	
	86型双口插座（双网络）
	佰思倍、安普、施耐德
	1、86型双口面板
2、六类网络模块*2
	个
	3.00 
	
	

	24 
	
	86型双口插座（单电视单网络）
	佰思倍、安普、施耐德
	1、86型双口面板
2、六类网络模块*1、TV模块*1
	个
	2.00 
	
	

	25 
	
	86型三口插座（双网络单电话）
	佰思倍、安普、施耐德
	1、86型三口面板
2、六类网络模块*3
	个
	41.00 
	
	

	26 
	
	120型双口地插（双网络）
	定制
	1、定制地插120*120
2、六类模块*2
	个
	3.00 
	
	

	27 
	
	120型三口地插（双网络单电话）
	定制
	1、定制地插120*120
2、六类模块*3
	个
	13.00 
	
	

	28 
	
	防火墙（政务网）
	奇安信、网神、网康
	1、名称：防火墙
2、性能要求：网络层吞吐量1G，并发连接≥90万，每秒新建连接数1.8万；标准1U机箱，单电源；板载8个千兆电口，2个千兆光口，1个Console口，2个USB接口，无液晶屏；默认含8个IPsecVPN标配并发隧道数，最大并发隧道数100个(需额外购买)；默认含8个SSLVPN标配并发用户数，最大并发用户数50个(需额外购买)；含三年硬件维保服务
3、参数：部署模式 产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式；
4、网络协议 支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑。
▲5、支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame（投标需提供功能截图或其他证明材料）
6、地址转换 支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式。
7、支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、声音、短信等方式告警。
8、IPv6支持 支持IPv6环境下的静态路由及动RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由
▲9、支持DS-Lite CPE B4功能；持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数（投标需提供功能截图或其他证明材料）
10、支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别、反间谍软件等安全功能；
11、虚拟防火墙功能 支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为
12、管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计
访问控制 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查；
13、网络攻击防护 支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施；
14、病毒防护 支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；
15、支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀； 
16、入侵防御 支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护；
 所投产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“SMB溢出攻击”“Struts”、“Struts2”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息。
17、网络异常感知 支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断。
18、安全事件分析 提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取。
19、提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示
▲20、运维管理 为确保设备管理的安全性，所投产品支持限制特定主机调用Restful API；支持平台通过调用Restful API 至少可配置所投设备的访问控制策略、NAT策略、路由、接口以及对象等功能；（投标需提供功能截图或其他证明材料）
21、云端协同 支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能
	台
	1.00 
	
	

	29 
	
	48口千兆交换机（政务网）
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1.端口类型：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个SFP端口；
▲2.交换容量≥396Gbps，包转发率≥144Mpps（提供官网截图证明）；
3.支持LLDP、静态MAC配置、支持端口镜像和流镜像功能、支持端口聚合、支持端口隔离、支持STP/RSTP/MSTP；
4.支持802.1Q、支持基于协议的VLAN、支基于MAC的VLAN、GUEST VLAN、支持VLAN映射、支持MVRP；
5.支持IPv6静态路由、双协议栈、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping、支持ND、PMTU、支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析；
6.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持802.1p、DSCP优先级映射、支持端口限速；
7.支持MAC地址限制、支持IP＋MAC+PORT绑定功能、支持用户分级管理和口令保护、支持SSH；
8.支持6KV业务端口防雷能力；
9.支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试；
10.原厂三年质保；
	台
	2.00 
	
	

	30 
	
	48口千兆交换机（互联网）
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1.端口类型：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个SFP端口；
2.交换容量≥396Gbps，包转发率≥144Mpps；
3.支持LLDP、静态MAC配置、支持端口镜像和流镜像功能、支持端口聚合、支持端口隔离、支持STP/RSTP/MSTP；
4.支持802.1Q、支持基于协议的VLAN、支基于MAC的VLAN、GUEST VLAN、支持VLAN映射、支持MVRP；
5.支持IPv6静态路由、双协议栈、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping、支持ND、PMTU、支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析；
6.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持802.1p、DSCP优先级映射、支持端口限速；
7.支持MAC地址限制、支持IP＋MAC+PORT绑定功能、支持用户分级管理和口令保护、支持SSH；
8.支持6KV业务端口防雷能力；
9.支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试；
10.原厂三年质保；
	台
	2.00 
	
	

	31 
	
	AC控制器
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1.端口及硬件要求WAN口≥2*2.5G（1个WAN口支持切换为LAN），LAN口≥4*GE+（3*GE+1*SFP+，可切WAN）
2.NAT会话数≥20万，内存≥1GB，IPSec加密性能≥850Mbps
3.最大支持管理AP数量≥200，含200个无线管理授权
4.支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式，支持静态路由和策略路由
5.支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能，支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略
6.支持DDoS攻击防范和统计，支持防止ICMP Flood攻击功能、防止TearDrop攻击、支持异常主机流量防护功能，支持互联网常见应用识别和控制
7.支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP地址）负载分担
8.支持DHCP Server、支持NTP Client、支持DDNS、支持UPnP
9.支持IPSec VPN，支持100条IPSec连接、支持L2TP VPN
10.支持WEB管理页面、支持手机APP管理、支持智能云网络管理平台远程管理
	台
	1.00 
	
	

	32 
	
	吸顶AP
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1、吸顶式双频AP，采用整机五流设计，内置全向天线；
2、▲支持Wi-Fi 6（802.11ax），整机最大接入速率≥2.975Gbps，≥1个100/1000/2500Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电），提供官网截图证明；
3、支持云AP模式，无需本地AC配合，云AC进行统一集中管理；
4、无线终端最大接入数≥256，单射频支持最大SSID数≥8；
5、提供免费云端维护平台；配合无线控制器，可以实现定期巡检，通过收集网络的各种关键指标，包括信道利用率情况，丢包率，时间延迟，包重传次数，漫游成功率，终端信号强度等，统计健康度得分，输出体检报告，并结合报告，给出优化建议；
6、支持免费手机APP，可以查看AP在线情况、AP关键指标、AP信道使用情况；
	个
	22.00 
	
	

	33 
	
	16口POE交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥31.5Mpps
2. 接口类型：≥16个10/100/1000 Base-T电口, 2个2.5G/1G SFP光口，PoE供电功率225W，MAC地址表≥16K
3. 支持802.1Q VLAN，基于端口的VLAN，16个VLAN；支持DHCP Client，支持DHCP snooping（防私接）；支持未知单播抑制，支持多播风暴抑制，支持广播风暴抑制
4. 支持云平台/手机APP管理，支持远程运维和调试
5. 端口防雷≥6KV，支持拨码功能：标准交换，端口隔离，汇聚上联，长距传输
6. 原厂三年质保
	台
	2.00 
	
	

	34 
	
	42U机柜
	佰思倍、图腾、荣恩
	1、名称：42U机柜
2、规格：2000*600*800
3、安装方式：落地安装
	个
	1.00 
	
	

	35 
	门禁出入系统
	人脸门禁一体机
	海康威视、科松、汉军
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；

功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
▲前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；（公安部检验报告证明）
▲屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（公安部检验报告证明）
	台
	38.00 
	
	

	36 
	
	双门磁力锁
	KOB、海康威视、宇视
	锁体主体颜色为深灰色。可承受≥280KG拉力，工作电流≥320mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能
	副
	10.00 
	
	

	37 
	
	单门磁力锁
	KOB、海康威视、宇视
	锁体主体颜色为深灰色。可承受≥150KG拉力，工作电流≥320mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能
	副
	25.00 
	
	

	38 
	
	出门按钮
	海康威视、科松、汉军
	开门按钮
结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
	个
	36.00 
	
	

	39 
	
	门禁电源
	创联、台达、明纬
	1、名称：12V30A门禁电源
	个
	9.00 
	
	

	40 
	
	24口千兆交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1、接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口;
2、性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥126Mpps
3、支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4、动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5、功能：实现数据包的交换功能；
6、支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7、支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试;
	台
	2.00 
	
	

	41 
	
	人脸采集器
	海康威视、英飞拓、三星
	200万CMOS
图像清晰，细腻，最高分辨率达1920 × 1080
低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON)
支持自动电子增益功能，亮度自适应
内置麦克风，拾音清晰
支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用

传感器类型：2 MP CMOS
最高分辨率：1920 × 1080
最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON)
镜头：定焦：2.1 mm（2.8 mm/3.6 mm/6 mm可选）
视场角：2.1 mm：水平137°，垂直80°，对角线157°
2.8 mm：水平94°，垂直52°，对角线109°
3.6 mm：水平75°，垂直41°，对角线87°
6 mm：水平58°，垂直32°，对角线66°
拾音距离：3 m
三轴或两轴调节角度：水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0°
线缆长度：2 m 
音频采样率：48 kHz
LED指示灯：红色：待机状态, 蓝色：正常工作 
视频输出：USB 2.0
音频输入：内置麦克风
操作系统：推荐系统：
Windows 7/8/10/11 
Android 8.1及以上版本 
Linux 4.14及以上版本 
macOS 10.12及以上版本
银河麒麟V10 SP1及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准）
统信20及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准） 
工作温度和湿度：-10℃~45℃，湿度小于90%（无凝结）
供电方式：DC5 V ± 5%（USB接口）
功耗：0.8 W MAX
	个
	1.00 
	
	

	42 
	
	电梯人脸验证模块
	海康威视、科松、汉军
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；

功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	套
	2.00 
	
	

	43 
	
	梯控模块
	海康威视、科松、汉军
	具有16个继电器输出；
不带机箱和供电电源，支持导轨安装方式；
工作电压：DC12V/1A；
	个
	2.00 
	
	

	44 
	
	梯控主机
	海康威视、科松、汉军
	支持web界面操作，最多控制128层电梯；
支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器；
支持2万张卡片管理，5万条事件存储；
具有消防输入接口；
带机箱和供电电源；
工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V输入）；
	台
	2.00 
	
	

	45 
	
	门禁管理终端
	定制
	1、门禁监控管理终端
2、推荐配置：CPU十二代I5及以上、内存≥16G、硬盘≥512G、独立显卡≥4G、显示器≥23.8寸
3、内装管理软件
	台
	1.00 
	
	

	46 
	多媒体显示系统
	P1.53全彩LED屏（7.68*0.32米）
	大华、洲明、利亚德
	1、像素点间距1.538mm，像素密度422753点/㎡
2、模组尺寸：320mm*160mm，高刷新率≥3840Hz
3、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调
4、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡，带电黑屏功率≤40W/㎡
5、屏体工作噪音＜1.5m的范围内要求≤4DB
6、蓝光危害加权辐亮度≤0.11W·m-2·sr-1
7、亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准 C级，Bj＞20
8、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息
9、具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合要求
10、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V
11、LED表面硬度具备8H硬度
12、LED线路板采用6层印制线路板，PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计
13、防止屏幕温度过高，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃
14、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失
15、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%
16、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象
	平方
	2.46 
	
	

	47 
	
	显示屏接收系统
	大华、诺瓦、卡莱特
	1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
4. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
5. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
7. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 
10. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	套
	1.00 
	
	

	48 
	
	电源控制系统
	大华、创联、思齐
	1、工作温度：-30-60℃ 度
2、存贮温度：-40—80℃ 度
3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.
4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.
5、额定输入电压：200-240 Vac
6、输入电压范围：190-264 Vac
7、输入频率：47—63 Hz
8、效率：≥87（Vin=220Vac） %
9、最大输入电流：≤3.0 A
10、输入浪涌电流：≤60
	套
	1.00 
	
	

	49 
	
	大屏控制器
	大华、诺瓦、卡莱特
	带载130万；输入:1x网口、1xHDMI；输出:1xAudio、2x网口、1xUSB、1xHDMI；支持WIFI AP和WIFI STA双模切换、支持同异步双模、支持U盘节目导入、支持4G/5G模块、支持2路4K视频播放、支持屏精灵远程节目发布和屏体控制 ；外置播放盒
	台
	1.00 
	
	

	50 
	
	显示屏框架
	定制
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
	平方
	2.46 
	
	

	51 
	
	P1.53全彩LED屏（1.92*0.32米）
	大华、洲明、利亚德
	1、像素点间距1.538mm，像素密度422753点/㎡
2、模组尺寸：320mm*160mm，高刷新率≥3840Hz
3、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调
4、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡，带电黑屏功率≤40W/㎡
5、屏体工作噪音＜1.5m的范围内要求≤4DB
6、蓝光危害加权辐亮度≤0.11W·m-2·sr-1
7、亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准 C级，Bj＞20
8、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息
9、具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合要求
10、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V
11、LED表面硬度具备8H硬度
12、LED线路板采用6层印制线路板，PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计
13、防止屏幕温度过高，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃
14、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失
15、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%
16、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象
	平方
	0.61 
	
	

	52 
	
	显示屏接收系统
	大华、诺瓦、卡莱特
	1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
4. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
5. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
7. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 
10. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	套
	1.00 
	
	

	53 
	
	电源控制系统
	大华、创联、思齐
	1、工作温度：-30-60℃ 度
2、存贮温度：-40—80℃ 度
3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.
4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.
5、额定输入电压：200-240 Vac
6、输入电压范围：190-264 Vac
7、输入频率：47—63 Hz
8、效率：≥87（Vin=220Vac） %
9、最大输入电流：≤3.0 A
10、输入浪涌电流：≤60
	套
	1.00 
	
	

	54 
	
	大屏控制器
	大华、诺瓦、卡莱特
	带载65万；输入:1x网口；输出:1xAudio、1x网口、1xUSB；支持WIFI AP和WIFI STA双模切换、支持U盘节目导入、支持4G模块、支持1080P视频播放、支持屏精灵远程节目发布和屏体控制 ；外置播放盒
	台
	1.00 
	
	

	55 
	
	显示屏框架
	定制
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
	平方
	0.61 
	
	

	56 
	
	P1.86全彩LED屏（8.0*4.0米）
	大华、洲明、利亚德
	1、像素点间距1.86mm，像素密度289050点/㎡
2、模组尺寸：320mm*160mm，高刷新率≥3840Hz
3、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调
4、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡，带电黑屏功率≤40W/㎡
5、屏体工作噪音＜1.5m的范围内要求≤4DB
6、蓝光危害加权辐亮度≤0.11W·m-2·sr-1
7、亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准 C级，Bj＞20
8、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息
9、具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合要求
10、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V
11、LED表面硬度具备8H硬度
12、LED线路板采用6层印制线路板，PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计
13、防止屏幕温度过高，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃
14、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失
15、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%
16、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象
	平方
	32.00 
	
	

	57 
	
	显示屏接收系统
	大华、诺瓦、卡莱特
	1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
4. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
5. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
7. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 
10. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	套
	1.00 
	
	

	58 
	
	电源控制系统
	大华、创联、思齐
	1、工作温度：-30-60℃ 度
2、存贮温度：-40—80℃ 度
3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.
4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.
5、额定输入电压：200-240 Vac
6、输入电压范围：190-264 Vac
7、输入频率：47—63 Hz
8、效率：≥87（Vin=220Vac） %
9、最大输入电流：≤3.0 A
10、输入浪涌电流：≤60
	套
	1.00 
	
	

	59 
	
	大屏控制器
	大华、诺瓦、卡莱特
	1、支持1U标准机架安装；
2、支持20个千兆网口，单设备最大带载1300万像素；输出支持超宽16384像素，超高8192像素输出；
3、支持视频输入接口：7个，包含6个HDMI，1个DP；
4、支持RS232接口1个；
5、支持USB2.0接口1个；
6、支持3.5mm音频IN接口1个，3.5mm音频OUT接口1个；
7、支持HDMI环路输出接口1个；
8、支持6个视频图层、1个字幕图层、1个底图图层；视频图层支持窗口叠加和层级调整，支持自由调整窗口位置和大小；支持窗口可任意指定输入视频源，同时支持单路视频源复制到所有窗口显示；
9、支持保存20个预案，支持使用客户端或前面板按键切换预案；
10、支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息；
11、支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。
12、支持对屏幕进行逐点亮度、色度进行校正；支持色带修复、亮斑修复、智能去背景光、智能去除抖动干扰、图像自动补偿。
	台
	1.00 
	
	

	60 
	
	控制软件
	大华、诺瓦、卡莱特
	1、▲具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级。（需提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） 
2、▲具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能。（需提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章）  
3、支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等。
4、支持单窗口信号切换;支持信号通道模糊搜索;支持展示所有设备信号源通道;支持将输入源保存至收藏夹进行管理。  
5、支持拖动信号源至场景进行播放;可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等参数;支持信号预监,可在播放信号源内容之前进行预查看。  
6、支持一键将本地电脑桌面投放到大屏上显示,支持屏幕、网页、窗口类型投屏。 
7、支持大屏预编辑,可在客户端对屏幕的视频布局显示进行调整,同时不影响大屏显示,调整完毕后可一键同步布局配置至大屏。  
8、支持电视墙叠加字幕的管理和显示,字幕可设置高度、宽度、背景颜色、字体类型、字体颜色、字体大小、透明度、字间距、对齐方式、滚动方式、滚动速度;支持在移动端移动或删除虚拟LED。 
9、支持对电脑桌面映像实时预览,并可反向控制桌面实现远程控制。 
10、支持实时查看大屏显示的内容,可远程控制可视化界面、AR全景界面、VR网页端界面等;
11、支持电视墙视频画面数字变倍,可对电视墙画面进行裁剪显示。
12、支持在移动端进行内容播放控制,可进行PPT上一页、下一页等操作,可控制正在播放视频的进度,开始、暂停、停止播放;支持在移动端同步WEB端平台内容,可切换大屏中显示的网页、视频、图片等。  
13、支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word文档、Excel、PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中,每种类型窗口可添加多个文件,可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等属性;  
14、可设置对PLC配电箱单台控制或多台级联控制;统一配置配电箱控制时,支持大屏系统一键开关机,并可设置定时开关机。  
15、支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、PC主机等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息。支持图标化展示外接设备,对设备进行在/离线实时监测(绿色表示上线、灰色表示离线)。 
16、支持配置大屏的智能控制功能,具有标准、柔和、影院和会议模式设置选项;可设置开启护眼模式、屏保,对具有除湿功能的大屏可设置开启除湿模式。  
17、具有设备接入配置选项,支持接入灯光、空调、音频控制设备、窗帘等;可对接入设备进行控制及展示,可控制灯光的开关及亮度、可控制窗帘的开关及进度百分比显示,可控制空调的电源开关、模式调节、风速调节、温度调节,可控制音频控制设备的音量增加、音量减少、静音;支持客户端实时展示环境监测数据,包括:PM2.5、温度、湿度数据; 
18、支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括:图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气。 
19、▲可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显。（需提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章）
20、支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868。 
21、支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。
22、支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色。
23、支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置
	套
	1.00 
	
	

	61 
	
	异步播放盒
	大华、诺瓦、卡莱特
	带载130万；输入:1x网口、1xHDMI；输出:1xAudio、2x网口、1xUSB、1xHDMI；支持WIFI AP和WIFI STA双模切换、支持同异步双模、支持U盘节目导入、支持4G/5G模块、支持2路4K视频播放、支持屏精灵远程节目发布和屏体控制 ；外置播放盒
	个
	1.00 
	
	

	62 
	
	配电柜
	定制
	1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等
2、具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 
3、有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮\380V进线\出线12路220V
	只
	1.00 
	
	

	63 
	
	显示屏框架
	定制
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
	平方
	32.00 
	
	

	64 
	
	65寸会议平板一体机
	鸿合、康力、融通
	1.智能交互平板显示尺寸≧65英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。
2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100Mpa。
3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。
4.智能交互平板前面板可支持≥1根磁吸笔吸附。
5.智能交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。
6.智能交互平板后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路。
7.智能交互平板前置物理按键≤1个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。
8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。
9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.0模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
10.智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识。
11.采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥30W
12.智能交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。
13.▲内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
14.可通过手机微信扫码解锁，手机通过权限后，交互平板有网时，可扫码直接进入操作系统；交互平板无网时，可手动输入动态密码进入操作系统。
15.可开启企业微信扫码解锁，配置成功后，开机时可使用已绑定企业的企业微信扫码进入操作系统，企业外用户无法扫码进入操作系统。
16.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，无需其他操作即可达到蓝光防护效果。
17.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。
18.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。
19.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。
20.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。
21.▲智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线；接口严格遵循Inter®的 OPS-C 相关规范（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。
	台
	2.00 
	
	

	65 
	
	65寸移动支架
	定制
	1、定制65寸会议一体机移动支架
	个
	1.00 
	
	

	66 
	
	55寸电视机
	小米、海信、夏普
	55英寸高清智能网络电视
	台
	1.00 
	
	

	67 
	电子门牌系统
	电子门牌
	定制
	1、屏幕尺寸：10.1寸
2、屏幕比例：16 ：9
3、显示分辨率：1280(水平)×800（垂直）
4、面板类型：LED
5、背光灯类型：侧入式 ELED
10、播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式
11、图片格式：支持 JPG、BMP、PNG、GIF 等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放
	台
	13.00 
	
	

	68 
	
	24口千兆交换机
	H3C、浪潮思科、紫光恒越
	1、接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口;
2、性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥126Mpps
3、支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4、动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5、功能：实现数据包的交换功能；
6、支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7、支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试;
	台
	1.00 
	
	

	69 
	办公及管理设备系统
	控制终端
	定制
	1、控制终端
2、推荐配置：CPU十二代I5及以上、内存≥16G、硬盘≥512G、显示器≥23.8寸
	台
	3.00 
	
	

	70 
	
	液晶显示器
	AOC、三星、惠普
	23.8寸液晶显示器，分辨率不低于1080P，支持HDMI+VGA视频输入
	台
	3.00 
	
	

	71 
	
	黑白打印机
	惠普、佳能、奔图
	黑白激光A4打印机，支持自动双面打印、支持网络打印、支持windows系统&UOS统信系统
	台
	1.00 
	
	

	72 
	
	彩色复印机
	富士、夏普、理光
	A3彩色复印机，双纸盒配置，支持自动双面输稿器，支持自动双面打印，支持网络打印，打印速度不低于28页/分钟
	台
	1.00 
	
	

	73 
	多媒体会议系统
	P1.53全彩LED屏（3.52*1.92米）
	大华、洲明、利亚德
	1、像素点间距1.538mm，像素密度422753点/㎡
2、模组尺寸：320mm*160mm，高刷新率≥3840Hz
3、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调
4、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡，带电黑屏功率≤40W/㎡
5、屏体工作噪音＜1.5m的范围内要求≤4DB
6、蓝光危害加权辐亮度≤0.11W·m-2·sr-1
7、亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准 C级，Bj＞20
8、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息
9、具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合要求
10、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V
11、LED表面硬度具备8H硬度
12、LED线路板采用6层印制线路板，PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计
13、防止屏幕温度过高，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃
14、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失
15、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%
16、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象
	平方
	6.76 
	
	

	74 
	
	显示屏接收系统
	大华、诺瓦、卡莱特
	1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
4. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
5. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
7. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 
10. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	套
	1.00 
	
	

	75 
	
	电源控制系统
	大华、创联、思齐
	1、工作温度：-30-60℃ 度
2、存贮温度：-40—80℃ 度
3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.
4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.
5、额定输入电压：200-240 Vac
6、输入电压范围：190-264 Vac
7、输入频率：47—63 Hz
8、效率：≥87（Vin=220Vac） %
9、最大输入电流：≤3.0 A
10、输入浪涌电流：≤60
	套
	1.00 
	
	

	76 
	
	大屏控制器
	大华、诺瓦、卡莱特
	1、支持6个RJ45千兆输出网口，单设备最大带载390万像素，极限宽度：8192，极限高度：4320。
2、支持2个HDMI1.3，最大输入分辨率2560×1440@60Hz，极限宽度：8192，极限高度：4320。
3、支持1个RJ45控制网口、1个音频输出口、1个RS232接口、1个USB接口。
4、采集信号源色彩格式支持RGB8:8:8、YCrCb4:2:2、YCrCb4:4:4。
5、支持多台设备同步显示。
6、支持颜色空间设置，可配置有限范围和完全范围。
7、支持智能节能、智能防火、智能除湿功能。
8、支持多台间同步
9、支持PC客户端、本地按键、PAD通过有线网络方式进行设备控制
10、支持通过网络控制设备，实现配置和升级。
11、支持≥1个RS-232接口，≥1个RJ-45接口，≥1个USB接口，≥1个音频输出接口     
▲12、支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息；（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲13、支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲14、支持对屏幕进行逐点亮度、色度进行校正；支持色带修复、亮斑修复、智能去背景光、智能去除抖动干扰、图像自动补偿。（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
	台
	1.00 
	
	

	77 
	
	配电柜
	定制
	1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等
2、具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 
3、有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮\380V进线\出线12路220V
	只
	1.00 
	
	

	78 
	
	显示屏框架
	定制
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
	平方
	6.76 
	
	

	79 
	
	10寸全频音箱
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.应用领域  体育场馆，剧院，演艺大厅、多功能厅，报告厅，礼堂，俱乐部，DSCO，流动演出
技术参数
1.驱动单元：1*10″低音/65mm音圈
2.磁钢尺寸：156*20mm
3.1.75″钛合金压缩式驱动器
4.频率响应：50Hz-20KHz(-6dB）
5.额定功率：250W
6.标称阻抗：8Ω
7.覆盖角：（H*V）90*60°（可旋转号筒）
8.灵敏度(1m/w) ：96dB
9.最大声压级：123dB
10.驱动方式：内置2分频
11.分频点：2.8KHz/-12dB/oct
12.箱体结构：倒相式
	只
	4.00 
	
	

	80 
	
	双通道功放
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	技术参数
1.额定输出功率：8Ω立体声600W×2
2.额定输出功率：4Ω立体声1050W×2
3.额定桥接输出功率：8Ω桥接1950W
4.电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围；AC190v-250v 50/60HZ；
5.结构：2U金属机箱设计 ；
6.通道数：2CH  ；            
7.谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% ；
8.频率响应：20Hz-20kHz:  +/-0.5dB； 
9.灵敏度:0.775V/1.0V/1.2V/1.4V  4种灵敏度选择满足接入宽输入信号源；
10.信噪比：≥100dB（A计权）；
11.阻尼系数:（≥300@8ohms）；
12.转换速率:25V/US；
13.输入阻抗：平衡20K 非平衡10K ；
14.通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz；
15.输出级：Class-2H； 
16.工作模式：立体声 并接 桥接模式 3种工作模式；
17.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 
18.输入连接器：平衡卡侬公母座； 
19.输出连接器：SPEAKON,接线柱；
20.散热系统：智能控制双变速风扇，从前到后排风； 
21.保护功能：压线 ，过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 带接地开关；
22.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能；
	台
	2.00 
	
	

	81 
	
	8路调音台
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.8路输入，4个单声道话筒+2个立体声道话筒通道3段参量均衡器,一组辅助发送、FX效果发送功能
2.PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯 
3.主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮 60mm高精度电平衰减推子
4.2路立体声辅助返回输入，方便外接其他电子设备 一组立体声输出
5.内置24种24BIT DSP 参数可调音频效果器，数字显示屏  USB播放
6.SUB1/2编组输出 
7.48V幻象电源
8.具有USB/录音/蓝牙等播放功能
9.双10段电平监视
10.监听独立输出，耳机监听输出
11.内置110V/240V，50-60Hz宽频电源"
	台
	1.00 
	
	

	82 
	
	一拖二无线手持话筒
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.真分集接收最大限度保证了远距离传输无死点，最远接收距离达到300米。
2.超强的抗干扰能力，支持同房间叠机15台同时使用不干扰。
3.支持一键自动扫频，且具备快速频谱扫描和频谱选频功能，此功能可以避免同一场所内受到其它的无线设备频率干扰。
▲4.UHF高频频段60MHz带宽预设32个精选频率组和6000个自由选择频率。（提供前面板截图加盖原厂公章）
5.可设置编号ID编号01-99对频后发射器能快速识别对应编号接收机，多台使用时更便利。
6.支持天线桥接功能，天线带供电，可单独连接天线放大器机翼。
7.双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作.
8.本机带有手持与腰包一键切换功能，可实现两支手持与两个腰包在同一台主机内切换使用，解决重新对频和同频干预的问题。
发射参数：
1.管身材质：全铝金属管体。
2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
3.载波频段：UHF610~670MHz
4.频带宽度：60MHz
5.频率调整：自动追锁接收机工作频道
6.输出功率： H-15mW    
7.谐波幅射：＜55dBc
8.最大偏移度：±48KHz
9.音头：动圈式
10.使用电池：（AA）电池两只
11.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道
12.接收机参数：
13.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
14.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）
15.载波频率：UHF610~670MHz
16.频率宽度：60MHz
17.信道：6000CH（以10KHz步进）
18.灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db
19.最大偏移度：±48KHz
20.综合S/N比：＞102Db
21.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz
22.频率响应：60Hz~15KHz"
	套
	1.00 
	
	

	83 
	
	一拖二无线鹅颈话筒
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.针对KTV所开发设计的高稳定/耐用性管体结构。
2.双通道UHF无线系统，每通道100个频率可选。
3.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。
4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。
5.采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。
6.2支话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨
技术参数
1.频率范围：  610MHz-6700MHz
2.信道数目:   200个
3.信道间隔:   300KHZ
4.频率稳定度: ±0.005%
5.动态范围:  100db
6.最大偏移: ±45KHZ
7.音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)
8.综合信噪比: >105db
9.综合失真： ≤0.5%"
	套
	1.00 
	
	

	84 
	
	8进8出音频处理器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.具有AEC回声消除和ANC噪音消除功能
2.具有AFC反馈抑制、AGC自动增益功能
3.立体声USB声卡功能，支持播放和录音
4.支持8路GPIO接口
5.具有噪声门、PEQ参量均衡器、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器
6.8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换
7.每路麦克风输入带40级灵敏度调节
8.每路输入带48V幻相电源开关
9.每通道输入2000ms延时器、输出2000ms延时器
10.带AUTO MIX自动混音和MATRIX MIX矩阵混音功能
11.输入15段PEQ可调，输出10段PEQ可调
12.带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议
13.另外支持RS232、RS485、RJ45接口中控控制，通过网络连接可同时管理多台设备
14.支持手机APP TCON软件网络控制
15.支持触控屏线控控制"
	台
	1.00 
	
	

	85 
	
	反馈抑制器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。
2.任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB
3.超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。
4.数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
5.内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小。
6.可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。
特性和优点:
1.带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态
2.十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关
3.前置麦克风输出总音量调节
4.每路麦克风独立增益调节
5.MUSIC输入RCA口
6.AUX输入RCA口
7.AUX输出RCA口
8.独具录播音频RCA输出口
9.输入灵敏度-32dB~-56dB
10.两路OUTPUT音频输出
11.OUTPUT输出音调前置调节
技术参数:
1.供电方式:AC~220V/50Hz
2.消耗功率:<30W
3.采样频率:48KHz
4.频率响应:125Hz~15KHz
5.失真: ＜0.1% @ 1KHz
6.信噪比:＞90dB
7.输入阻抗: 20KΩ
8.输出阻抗（平衡）: 200Ω
9.信号延时:＜11ms
10.温度范围:-10~55℃"
	台
	1.00 
	
	

	86 
	
	音频降噪器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	特性参数:
1.有效抑制隔离音频系统交流声及噪声。
2.两通道平衡式信号输入及信号输出，输入端口采用复合多功能型COMBO接口，使其的实用性更广泛
3.较高的抗共模干扰抑制能力得益于其优异的电路设计
4.隔离滤波音频信号传输距离可达600米
5.支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路
7.体积小巧、重量轻、安装简易
8.无电源设计使得产品全天侯工作，性能稳定可靠
技术参数
1.输入接口：2个平衡式XLR复合多功能型COMBO接口
2.输出接口：2个平衡式XLR卡侬功能式输出
3.频率响应：20Hz-20Hz±0.5dBu
4.失真度：0.002%（20dBu1KHz)
5.损耗衰减：0.03dBu于600Ω负载0.4dBu于10KΩ负载
6.隔离电压：DC0V-1500V
7.信噪比：142dB
8.共模抑制比：82dB
9.通道分离度：-130dB
10.电源：无电源
11.产品尺寸：111×89×39mm
12.净重：0.288Kg
13.运输尺寸：179×107×57mm
14.毛重：0.380Kg"
	台
	1.00 
	
	

	87 
	
	电源时序器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	功能特点
1.采用先进的32位主控微处理器芯片进行控制，使设备控制更加稳定；
2.8路通道额定总承受功率为7.9KW电源负载，拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源；
3.1.77英寸TFT全彩显示屏，可显示设备当前电压、各通道开启状态指示、设备网络MAC地址、ID地址及相关系统信息；
4.采用新国家标准的4个经时序控制的10A通用安全划盖插座、4个经时序控制的16A通用安全划盖插座及2个直通10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。
5.设备具备软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间，控制电源开启与关闭功能；
6.可通过软件对设备进行密码功能选择性锁定功能，可满足使用者的系统控制安全起到保护作用；
7.设备软件内置中控代码生成器模块，方便第三方设备进行代码获取编辑；
8.设备内置远程（REMOTE）控制功能，让用户能远距离的对设备进行开启关闭操作；
9.可通过设备的LINK接口与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置控制，而无需再购置其它控制器件；
10.设备受控控制方式多样，分别有TCP/IP、RS485、UDP进行联机控制，或通过第三方中控设备进行RS485、UDP控制复杂的电源系统。"
	台
	1.00 
	
	

	88 
	
	多媒体地插
	定制
	定制多媒体地插，模块状态根据现场制定
	个
	1.00 
	
	

	89 
	
	HDMI高清线8米
	绿联、山泽、秋叶原
	1、HDMI高清线8米
	根
	1.00 
	
	

	90 
	
	24U机柜
	佰思倍、图腾、荣恩
	1、名称：24U机柜
2、规格：1200*600*600
3、安装方式：落地安装
	个
	1.00 
	
	

	91 
	
	P1.25全彩LED屏（4.16*2.24米）
	大华、洲明、利亚德
	1、像素点间距1.25mm，像素密度640000点/㎡
2、模组尺寸：320mm*160mm，高刷新率≥3840Hz
3、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调
4、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡，带电黑屏功率≤40W/㎡
5、屏体工作噪音＜1.5m的范围内要求≤4DB
6、蓝光危害加权辐亮度≤0.11W·m-2·sr-1
7、亮度鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准 C级，Bj＞20
8、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息
9、具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合要求
10、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V
11、LED表面硬度具备8H硬度
12、LED线路板采用6层印制线路板，PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计
13、防止屏幕温度过高，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃
▲14、支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖企业公章）
15、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%
▲16、产品的耐候性能，外壳防腐层经过人工加速老化试验累计能量达到3.5*10^6KJ/m²后，产品外观应无明显退色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖企业公章）
	平方
	9.32 
	
	

	92 
	
	显示屏接收系统
	诺瓦、嗨动、卡莱特
	1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
4. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
5. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
7. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压 
10. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	套
	1.00 
	
	

	93 
	
	电源控制系统
	大华、创联、思齐
	1、工作温度：-30-60℃ 度
2、存贮温度：-40—80℃ 度
3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis.
4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis.
5、额定输入电压：200-240 Vac
6、输入电压范围：190-264 Vac
7、输入频率：47—63 Hz
8、效率：≥87（Vin=220Vac） %
9、最大输入电流：≤3.0 A
10、输入浪涌电流：≤60
	套
	1.00 
	
	

	94 
	
	大屏控制器
	嗨动、诺瓦、卡莱特
	1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;
2、整机规模支持输入不少于 28路接口，输出不少于 16路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换;
3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置;
4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备;
5、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等;
6、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等;
7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；
8、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作;
9、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作;
10、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示;
11、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用;
12、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows 、麒麟、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作;
	台
	1.00 
	
	

	95 
	
	4路HDMI输入板卡
	嗨动、诺瓦、卡莱特
	4xHDMI，单路支持1080p，可以设置HDMI1.3/HDMI1.4，HDMI1.4支持4K1K
	张
	2.00 
	
	

	96 
	
	4路HDMI输出板卡
	嗨动、诺瓦、卡莱特
	4xHDMI输出，单路输出最宽2048，最高2048，单卡支持8图层
	张
	1.00 
	
	

	97 
	
	发送卡
	诺瓦、嗨动、卡莱特
	1、支持1路SL-DVI视频输入，1路HDMI1.3输入
2、支持AUDIO音频输入
3、支持4路千兆网口输出，单路网口最大带载为65万像素点
4、支持USB接口控制，支持UART控制接口，可级联多台进行统一控制
5、单张发送卡支持自定义分辨率，最宽最高为3840
6、支持外接光探头，可以检测环境亮度，智能调节屏体亮度
7、支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
8、支持双卡备份以及网线备份，双重保险
9、支持视频源位深 8bit\10bit\12bit
	台
	4.00 
	
	

	98 
	
	配电柜
	定制
	1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等
2、具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 
3、有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮\380V进线\出线12路220V
	只
	1.00 
	
	

	99 
	
	显示屏框架
	定制
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
	平方
	9.32 
	
	

	100 
	
	19.5寸升降显示屏
	SONBS、MVNZIZ、SENNMIER
	产品特点：
1.触控超薄高清显示屏外壳铝合金材料，表面处理为喷砂阳极氧化，超薄液晶屏设计。
2.采用15.6英寸多点电容触控高清液晶屏，分辨率达到1920×1080dpi，屏幕视角为IPS全视角液晶屏，显示效果清晰亮丽。
3.心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯，发言为红色，申请发言为闪绿色，可随升降器一体升降，保持桌面整洁；
4.主席单元具备如下会议控制功能：批准代表的发言申请功能；可强行关闭正在发言的代表发言单元；不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制；代表单元具有发言申请功能，受主席单元控制。
5.升降器面板航空铝材材质，阳极氧化拉丝工艺，采用超薄设计，面板宽度仅为65mm。
6.产品配备话筒升降器，可实现一健话筒升降功能，配合会议主机实现手拉手会议发言；
7.触控超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。
8.升降器支持232、485控制、软件控制、手动控制，控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态。
9.升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关接口；升降器支持手动仰角30度可调，自动仰角15度，保证显示器最佳观看视角与触控角度。
10.具有电源保护功能，升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。
11.采用强弱电分离，采用宽电压的适配器供电。
12.角度可以电动摆角，也可以手动扳动角度。
13.升降器在上升过程中遇到障碍物会自动下降。
技术参数：
1.显示比例：16：9
2.物理分辨率：1920×1080
3.显示屏视角：IPS全视角
4.触摸屏类型：电容屏，10点触控
5.接口：1×HDMI、1×VGA、2×USB2.0
6.工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≧75%
7.工作功耗：80W
8.颜色：银色（可定制黑色）
	台
	12.00 
	
	

	101 
	
	手拉手话筒主机
	SONBS、MVNZIZ、SENNMIER
	功能特点：
1.会议控制主机最多可连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入≥5000台会议单元。
2.最多可连接≥36台翻译单元，实现≥11+1种语言同声传译功能，具有≥12通道译员音频输出。
▲3.前面板配置有USB现场录音接口，具有开启录音和停止录音按键，接入U盘后开启录音功能自动生成MP3格式文件并保存，最大可支持≥16G的U盘；高音、低音及总音量配置≥5段LED显示，按键式调节（提供此功能部分的产品截图，并加盖生产企业公章）
4.采用专用8芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口。 
5."手拉手"或者"T型"连接模式。
6.具有≥5路通道输出和输入，主机后板配置有≥2路莲花输出，≥1路卡侬平衡输出、≥1路6.35mm非平衡输出、≥1路RCA外部音频输入接口。
7.发言人数限制功能：发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制。
8.支持FIFO，NORMAL，FREE，APPLY多种会议模式。
9.支持自动摄像跟踪功能；支持外部消防报警音频输入。
10.配合电话耦合器可以进行远程电话会议。
11.支持签到、投票表决及数据管理功能。
12.话筒单元接口具备≥2路RJ45接口和≥3路八芯航空接口。
13.主机可安装在19英寸标准机柜上。
	台
	1.00 
	
	

	102 
	
	1进12出HDMI分配器
	迈拓维矩、绿联、海备思
	HDMI分配器，1*HDMI出入、12*HDMI输出，支持4K30Hz，最远传输距离25米，支持音视频同步、支持级联，外壳采用金属材质，
	台
	1.00 
	
	

	103 
	
	8寸全频音箱
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.应用领域  体育场馆，剧院，演艺大厅、多功能厅，报告厅，礼堂，俱乐部，DSCO，流动演出
技术参数
1.驱动单元：1*8″低音/50mm音圈
2.磁钢尺寸：140*20mm
3.1.75″钛合金压缩式驱动器
4.频率响应：60Hz-20KHz(-6dB）
5.额定功率：150W
6.标称阻抗：8Ω
7.覆盖角：（H*V）70*55°（可旋转号筒）
8.灵敏度(1m/w) ：95dB
9.最大声压级：120dB
10.驱动方式：内置2分频
11.分频点：2.8KHz/-12dB/oct
12.箱体结构：倒相式
13.产品尺寸(mm)：300(W)x495(H)x310(D)"
	只
	2.00 
	
	

	104 
	
	双通道功放
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.全部采用SMT生产工艺生产，采用H类电路技术，拥有高效率的功率转换和精良的电路布局，采用超大功率进口铁芯环牛变压器设计，采用10000UF超大容量电容设计，低频浑厚。功放采用了优化的散热器结构和高品质的散热风扇，使得长时间大功率工作得到了可靠保证；风扇随机内温度变化而自动加速，当配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻，可改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高；功放转换速率高，音色优美，失真低，整个系列采用2U机箱结构设计。
技术参数
1.额定输出功率：8Ω立体声300W×2
2.额定输出功率：4Ω立体声450W×2
3.电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围；AC190v-250v 50/60HZ；
4.结构：2U金属机箱设计 ；
5.通道数：2CH  ；            
6.谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% ；
7.频率响应：20Hz-20kHz:  +/-0.5dB； 
8.灵敏度:0.775V/1.0V/1.2V/1.4V  4种灵敏度选择满足接入宽输入信号源；
9.信噪比：≥100dB（A计权）；
10.阻尼系数:（≥300@8ohms）；
11.转换速率:25V/US；
12.输入阻抗：平衡20K 非平衡10K ；
13.通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz；
14.输出级：Class-2H； 
15.工作模式：立体声 并接 工作模式；
16.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 
17.输入连接器：平衡卡侬公母座； 
18.输出连接器：,接线柱；
19.散热系统：智能控制双变速风扇，从前到后排风； 
20.保护功能：压线 ，过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 带接地开关；
21.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能；
22.尺寸：482×380×88mm"
	台
	1.00 
	
	

	105 
	
	12路调音台
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.12路输入，8个单声道话筒+2个立体声道话筒通道3段参量均衡器,一组辅助发送、FX效果发送功能
2.PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯 
3.主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮 60mm高精度电平衰减推子
4.2路立体声辅助返回输入，方便外接其他电子设备 一组立体声输出
5.内置24种24BIT DSP 参数可调音频效果器，数字显示屏  USB播放
6.SUB1/2编组输出 
7.48V幻象电源
8.具有USB/录音/蓝牙等播放功能
9.双10段电平监视
10.监听独立输出，耳机监听输出
11.内置110V/240V，50-60Hz宽频电源"
	台
	1.00 
	
	

	106 
	
	一拖二无线手持话筒
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.真分集接收最大限度保证了远距离传输无死点，最远接收距离达到300米。
2.超强的抗干扰能力，支持同房间叠机15台同时使用不干扰。
3.支持一键自动扫频，且具备快速频谱扫描和频谱选频功能，此功能可以避免同一场所内受到其它的无线设备频率干扰。
4.UHF高频频段60MHz带宽预设32个精选频率组和6000个自由选择频率。
5.可设置编号ID编号01-99对频后发射器能快速识别对应编号接收机，多台使用时更便利。
6.支持天线桥接功能，天线带供电，可单独连接天线放大器机翼。
7.双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作.
8.本机带有手持与腰包一键切换功能，可实现两支手持与两个腰包在同一台主机内切换使用，解决重新对频和同频干预的问题。
发射参数：
1.管身材质：全铝金属管体。
2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
3.载波频段：UHF610~670MHz
4.频带宽度：60MHz
5.频率调整：自动追锁接收机工作频道
6.输出功率： H-15mW    
7.谐波幅射：＜55dBc
8.最大偏移度：±48KHz
9.音头：动圈式
10.使用电池：（AA）电池两只
11.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道
12.接收机参数：
13.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
14.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）
15.载波频率：UHF610~670MHz
16.频率宽度：60MHz
17.信道：6000CH（以10KHz步进）
18.灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db
19.最大偏移度：±48KHz
20.综合S/N比：＞102Db
21.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz
22.频率响应：60Hz~15KHz"
	套
	1.00 
	
	

	107 
	
	一拖四无线鹅颈话筒
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.UHF频段传输信号，红外线对频，手动选频方便现场调试。
2.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高。
3.使用频率范围：UHF 600MHz~699.75MHz，更适合广泛范围使用。
4.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机4-5套使用；
5.主机面板采用金属+亚克力PVC相结合设计，8个功能按键，实现多功能操作。
6.四联屏LCD显示屏，时尚清晰，实时反馈系统工作状态；
7.显示屏显示内容：显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量
8.四通道音量独立可调，主机背面提供2个平衡输出和1个混合非平衡输出，通道音频输出独立可控，适合连接各种外置设备；
9.双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示。 
10.具有开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声，确保后级功放系统及扬声器的安全
11.具有搜频功能，轻松选择干净频点，多套叠机实现轻松错开频率。
12.锁键功能手动实现操作更人性化，防止人为误操作。
13.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.
14.会议座 400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；(同一发射可在拖二、拖四互通互用)
15.会议座黑色庄重外壳结合主流圆形设计；
16.鹅颈咪杆与会议座可拆缷，拆装方便，可灵活更换；上下90°调节，可让话筒按照实际情况调节角度，亮绿色工作指示灯，醒目明了。
17.会议座可现场需求，可支持鹅颈咪管和方管自由搭配，实现“无束缚”
18.配置2条TNC天线，有效工作距离30-60米(可视环境距离)；可配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；
19.金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便。   
20.适用于各种会议和演讲场合。
会议发射话筒
1.电源供应：DC 4.5V（1.5V AAX3） 
2.话筒耗电量：150mA 
3.载波频率：UHF 600MHz-699.75 MHz 
4.频率稳定度：±0.001%
5.音频动态范围：≥100dB
6.频率响应：80Hz-16KHz
7.类型：电容式 
8.极性模式：单一指向性
9.话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz（方管）
10.功率：100mW
综合参数
1.工作频率：：UHF 600MHz~699.75MHz,
2.信道数值：共400信道
3.二通道200*2信道
4.四通道100*4信道
5.八通道50*8信道
6.调制方式：FM
7.频率稳定度：±0.001%
8.动态范围：≥100dB
9.最大频偏：±10KHz
10.频率响应：80Hz～16KHz
11.综合信噪比：>60dB
12.综合失真：<0.5%@1KHz
13.工作距离：约100m（开阔地没有干扰的情况下）
14.工作环境温度：-10℃~50℃"
	套
	1.00 
	
	

	108 
	
	8进8出音频处理器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.具有AEC回声消除和ANC噪音消除功能
2.具有AFC反馈抑制、AGC自动增益功能
3.立体声USB声卡功能，支持播放和录音
4.支持8路GPIO接口
5.具有噪声门、PEQ参量均衡器、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器
6.8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换
7.每路麦克风输入带40级灵敏度调节
8.每路输入带48V幻相电源开关
9.每通道输入2000ms延时器、输出2000ms延时器
10.带AUTO MIX自动混音和MATRIX MIX矩阵混音功能
11.输入15段PEQ可调，输出10段PEQ可调
12.带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议
13.另外支持RS232、RS485、RJ45接口中控控制，通过网络连接可同时管理多台设备
14.支持手机APP TCON软件网络控制
15.支持触控屏线控控制"
	台
	1.00 
	
	

	109 
	
	反馈抑制器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	1.它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。
2.任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB
3.超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。
4.数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
5.内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小。
6.可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。
特性和优点:
1.带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态
2.十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关
3.前置麦克风输出总音量调节
4.每路麦克风独立增益调节
5.MUSIC输入RCA口
6.AUX输入RCA口
7.AUX输出RCA口
8.独具录播音频RCA输出口
9.输入灵敏度-32dB~-56dB
10.两路OUTPUT音频输出
11.OUTPUT输出音调前置调节
技术参数:
1.供电方式:AC~220V/50Hz
2.消耗功率:<30W
3.采样频率:48KHz
4.频率响应:125Hz~15KHz
5.失真: ＜0.1% @ 1KHz
6.信噪比:＞90dB
7.输入阻抗: 20KΩ
8.输出阻抗（平衡）: 200Ω
9.信号延时:＜11ms
10.温度范围:-10~55℃"
	台
	1.00 
	
	

	110 
	
	音频降噪器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	特性参数:
1.有效抑制隔离音频系统交流声及噪声。
2.两通道平衡式信号输入及信号输出，输入端口采用复合多功能型COMBO接口，使其的实用性更广泛
3.较高的抗共模干扰抑制能力得益于其优异的电路设计
4.隔离滤波音频信号传输距离可达600米
5.支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路
7.体积小巧、重量轻、安装简易
8.无电源设计使得产品全天侯工作，性能稳定可靠
技术参数
1.输入接口：2个平衡式XLR复合多功能型COMBO接口
2.输出接口：2个平衡式XLR卡侬功能式输出
3.频率响应：20Hz-20Hz±0.5dBu
4.失真度：0.002%（20dBu1KHz)
5.损耗衰减：0.03dBu于600Ω负载0.4dBu于10KΩ负载
6.隔离电压：DC0V-1500V
7.信噪比：142dB
8.共模抑制比：82dB
9.通道分离度：-130dB
10.电源：无电源
11.产品尺寸：111×89×39mm
12.净重：0.288Kg
13.运输尺寸：179×107×57mm
14.毛重：0.380Kg"
	台
	1.00 
	
	

	111 
	
	电源时序器
	ZANGO、SONBS、SENNMIER
	功能特点：
▲1.配备≥14路220V/13A受控万能接口电源＋≥2路220V直通输出电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等。（提供产品软件功能截图，并加盖生产企业公章）
2.智能定时编程管理电源开关，由微电脑控制智能芯片，加稳压控制电路，实现独立顺序1-14开，顺序14-1关，1-14路同时开同时关。
3.前面板自带≥4.3寸全触屏功能，操作简易控作方便，可实现编程、控制等各种操作，简单易用。
▲4.≥4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等。（提供产品软件功能截图，并加盖生产企业公章）
5.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定≥168组定时程序。
6.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开。
7.可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便。
8.可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便。
9.可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路。
10.可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行。
11.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能。
12.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连≥10台副机，总控可达≥140路输出。
13.可设置机器语言，支持中英任意切换。
14.具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置。
15.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态。
16.具有紧急功能，具备≥2路短路输入及≥1路DC24V触发功能，用于外部联动触发开机，当遇到紧急情况时可快强制控制开机。
17.设备具备≥2路短路输出功能，紧急情况可触发控制第三方设备，达到多方系统联动控制功能。
18.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题。
▲19.设备具备音频输入及输出功能，可结合IP网络广播系统，可以做IP网络解码或编码终端来使用，可实现专业系统与广播系统的无缝对接功能。（提供国家认可的第三方检测认证服务机构出具的检测报告复印件（检测依据：GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》）并加盖公章）
20.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能。
21.产品标配250V/50A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。
22.产品标配≥1路USB LED接口。
	台
	1.00 
	
	

	112 
	
	多媒体地插
	定制
	定制多媒体地插，模块状态根据现场制定
	个
	12.00 
	
	

	113 
	
	HDMI光纤线20米
	绿联、山泽、秋叶原
	高清4K光纤线20米
	根
	8.00 
	
	

	114 
	
	HDMI光纤线30米
	绿联、山泽、秋叶原
	高清4K光纤线30米
	根
	4.00 
	
	

	115 
	
	HDMI高清线5米
	绿联、山泽、秋叶原
	1、HDMI高清线5米
	根
	12.00 
	
	

	116 
	
	双屏会议控制终端
	定制
	1、定制双屏会议控制终端
2、配置要求：CPU十二代I5及以上、内存≥16G、硬盘≥512G、独立显卡≥4G、显示器≥23.8寸*2。显卡应至少有三个高清输出口，显示器应支持高清输入。
	台
	8.00 
	
	

	117 
	
	显示器双屏支架
	定制
	1、定制显示器双屏支架
	个
	8.00 
	
	

	118 
	
	42U机柜
	佰思倍、图腾、荣恩
	1、名称：42U机柜
2、规格：2000*600*800
3、安装方式：落地安装
	个
	1.00 
	
	

	119 
	综合布线系统
	桥架
	锐一、恒都、科创
	1、名称：金属槽式弱电桥架
2、规格：200*100
3、接地：含桥架接地
4、壁厚1.2mm、热镀锌钢制、防火喷塑处理
5、桥架颜色由建设单位确定
	米
	166.41 
	
	

	120 
	
	六类网络配线架
	通帝、康普、安普
	1、名称：24口非屏蔽配线架
2、参数：19英寸24位RJ45设计，1U
	个
	9.00 
	
	

	121 
	
	理线架
	通帝、康普、安普
	1、名称：1U水平金属理线架
	个
	11.00 
	
	

	122 
	
	8口PDU
	公牛、超鑫、施耐德
	1、名称：8口PDU防雷插座
2、参数：保护模式：共模(L、N/PE)；差模(L/N)；标称电压：230V/50HZ、额定电压：385V、额定放电电流(8/20μs)：10KA、最大放电电流(8/20μs)：20KA；保护插位数：8；材质：壳体材料阻燃ABS、单体插座阻燃PC、插套组件磷青铜、具体详见图纸说明
	个
	3.00 
	
	

	123 
	
	12口光纤终端盒
	汤湖、奇策、汉维
	1、名称：12口光缆终端盒
	个
	2.00 
	
	

	124 
	
	六类室内网线
	佰思倍、米思格、康普
	1、名称：双绞线缆
2、规格：6类非屏蔽双绞线
3、安装方式：桥架、管内穿线
	米
	2320.84 
	
	

	125 
	
	12芯室内光缆
	汤湖、奇策、汉维
	1、名称：12芯室内光缆
2、规格：GJPFJV-12B1.3
3、配线部位：管内/桥架内敷设
	米
	42.55 
	
	

	126 
	
	配管
	泰瑞安、中财、创联
	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管
2、规格：JDG20
3、安装方式：砖、混凝土结构暗配
	米
	801.81 
	
	

	127 
	
	配管
	泰瑞安、中财、创联
	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管
2、规格：JDG25
3、安装方式：砖、混凝土结构暗配
	米
	433.10 
	
	

	128 
	
	电源线
	君翔、真诚、奇策
	1、名称：电源线
2、规格：RVV2*1.0
3、安装方式：桥架、管内穿线
	米
	330.20 
	
	

	129 
	
	电源线
	君翔、真诚、奇策
	1、名称：电源线
2、规格：RVV2*1.5
3、安装方式：桥架、管内穿线
	米
	2574.00 
	
	

	130 
	
	电源线
	君翔、真诚、奇策
	1、名称：电源线
2、规格：RVV3*2.5
3、安装方式：桥架、管内穿线
	米
	150.00 
	
	

	131 
	
	电缆
	上海起帆、江苏上上、正泰
	1、名称：电源线
2、规格：YJV-3*6
3、安装方式：桥架、管内穿线
	米
	180.60 
	
	

	132 
	
	同轴线
	秋叶原、君翔、奇策
	1、名称：同轴线
2、规格：SYWV75-5
3、配线部位：管内/桥架内敷设
	米
	105.50 
	
	

	133 
	
	音箱线
	达通、秋叶原、北山雀
	1、音箱线EVJV2*2.5
	米
	110.00 
	
	

	134 
	其它
	所有系统集成费
	——
	所有系统集成费
	项
	1.00 
	
	

	135 
	
	施工及其他费用
	——
	墙面地面开槽、土方开挖回填、光纤熔接、墙面开孔等其他所有零星费用
	项
	1.00 
	
	

	136 
	
	合计
	
	 


注：《报价明细表》中的合计应与《报价一览表》中的合计一致。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年   月   日  




新建海宁市丁桥镇人才服务中心项目--丁桥镇社会治安综合治理中心智能化采购项目（第二次）


（国企采购项目）


公


开


招


标


文


件





项目名称：新建海宁市丁桥镇人才服务中心项目--丁桥镇社会治安综合治理中心智能化采购项目（第二次）


采 购 人：海宁市钱江兴业投资开发有限公司


采购代理机构：浙江海辰建设管理有限公司


2026年  月  日








