广州市花都区花都湖工业遗址片区提升

改造项目设计任务书

一、项目定位

广州市花都区花都湖工业遗址片区提升改造项目在功能上将利用自身优势承接文化、艺术、经贸、科技展会等高端活动，推动文化交流、艺术创作、企业合作、产业升级等多维度内容，提升广州城市文化包容力与国际影响力；同时，拉动文旅消费，带动周边产业繁荣，创造就业岗位。

本项目为利用既有工业厂房改建为大型文化建筑。充分利用了新青水泥厂旧址具有的百余年深厚工业文化底蕴，依托花都湖国家湿地公园优美环境本底，为项目打造为具有较大文化影响力的工业建筑改造标杆案例创造了良好条件。

- 项目基本信息

2.1项目名称：广州市花都区花都湖工业遗址片区提升改造项目

2.2工程建设地点：项目场址位置为新青水泥厂旧址，位于广州市花都区新华街道，处于花都湖国家湿地公园内，南邻湿地公园主景区，西接现状滨水绿带，东至邝家庄村西侧，用地面积约为5.04公顷。

2.3工程建设规模：项目整体为综合性文化建筑群，主要为文化交流功能设施，总建筑面积约38727㎡（其中地上建筑面积约：21230平方米，地下建筑面积约：17497平方米）。总投资预计约48822万元，其中建安费40719.7万元（最终以政府批复的投资额及建设量为准）。

三、设计范围、阶段与服务内容

3.1设计阶段和范围

3.1.1.施工图设计：红线范围内的所有地上、地下建筑的施工图设计，包括：建筑设计、结构设计、基坑支护设计、给排水设计、空调通风设计、强电设计、弱电智能化设计、消防设计、防雷设计、总平面设计、管线设计；地下人防工程设计、建筑节能设计、海绵城市、绿建、装修、幕墙、泛光、导视标识、声学（如有）、BIM、建筑构筑物等设计；工程概算；配合甲方完成各阶段的报建及验收等工作、施工现场服务；不含外水，外电，燃气设计。

3.1.2设计其他服务：包括全过程（除概念设计、方案设计、初步设计阶段工作外）设计配合及协调、组织各项专家评审，协助发包人办理相关报批报建等工作。

3.1.3合同内部分分项若中标人或中标人委托的专业设计分包提交的设计成果不能满足本工程需要（两次函件退回），则发包方有权另行委托其他有资质的单位完成相应工作内容，所需费用均由中标人承担。

3.2设计服务内容

设计服务内容包含以下工作

3.2.1根据甲方及政府要求参加各类方案汇报、规划审批会议。

3.2.2施工图设计（含各专业深化设计），配合施工图审查、施工过程设计控制及设计跟踪，工程设计变更及现场技术指导、服务与监督工作，采购和设备购置咨询服务，专业设计配合服务以及项目竣工图签审（技术审核及盖章）。

上述设计内容详细范围主要包括：

（1）施工图设计，包括：建筑（含建筑改造、幕墙设计、建筑外立面、第五立面、声学设计（如有）、节能、绿色建筑、燃气与空调等路由）、结构（既有结构加固、加建结构、主体结构及基坑支护及桩基础工程、软基处理、土石方工程等）、水电（给排水、消防、电气、充电桩、防雷、灯光夜景等）、设备(电扶梯、暖通、发电机等)、弱电智能化（门禁对讲、监控、有线电视、光纤入户、停车场管理系统等）、装修装饰（重点公共区域空间的室内装修）、BIM、消防、人防、标识系统、环保、海绵城市、零星工程（包括但不限于安装或吊装构件的预埋件和连接件等附属配套工程）等的施工图设计。

（2）所有专业的施工图深化设计审核，包括：装饰装修深化图、幕墙深化图、暖通空调深化图、钢结构图、厨房专业图、外立面深化设计图 （材质分缝分色等）、外墙砖排版分缝深化图、室内墙地砖排版图、人防工程深化设计、设备机房和配电房深化设计、机电管线综合平衡、市政配套设施管线综 合平衡、BIM 设计、地下室管线综合图、室外管网综合图、电井设施布置图、电 梯井基坑支护、塔吊基础设计图、电梯机房布置图、柴油发电机房深化图、风机房及水泵房深化图、停车场管理系统深化图、智能化系统深化图、装修深化图、门窗及栏杆深化图、雨棚深化图、园林景观深化图(含园建、设备安装、绿化)、永水工程深化图、永电工程（电房低压柜（含）至用户部分） 深化图、临水接入工程深化图、临电接入工程深化图、临时基坑、沟槽支护设计 图、市政配套、树木保护、舞美及影音、展陈、厨房与洗衣房等的深化设计。

（3）负责配合项目各专业报建、施工图报建、控规技术指标修正、建设工程规划许可证等各专项报批报建和验收工作，负责配合消防审查、人防审查、节能审查、绿建审查等专项报批报建。

（4）建筑节能新技术的应用及设计，必须满足广州市行业主管部门有关绿色建筑评价标准的规定要求。

（5）除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计服务满足施工进度要求。

（6）其他工作：配合项目竣工图签审及盖章等工作。

3.3.3.编制能够满足项目所在地日照要求且具备项目所在地日照分析资质的日照分析报告，若甲方另行委托专业公司进行本项目日照分析计算并出具报告。3.3.4.编制能够满足项目所在地建筑节能规范和要求的建筑节能计算报告；3.3.5.提供与方案相符的建筑展开立面分色图、展开立面分缝图、材料图、主要构件节点图、装饰节点图、栏杆节点图、外墙门窗分格图等主要效果控制详图；

3.3.6.提供符合甲方要求的材料样板、拟用部位及相关技术要求等要素；

3.3.7.配合甲方的招商宣传工作，提供准确的技术经济统计指标，包括但不限招商分户的统计数据表（电子CAD图中应绘制与面积数据相应的建筑面积、商业户型面积计算线，并设置在单独的图层中），配合提供户型面积、效果类基础资料、沙盘基础资料等相关数据；

3.3.8.施工图设计所有相关专业的设计须通过第三方审查机构和政府相关部门的审查。

3.3.9.项目施工期间，负责与工程现场配合完成所有设计变更（包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、强弱电、空调、消防、室外总图、管线综合等，包括因施工技术无法实施而导致的设计变更等），工程现场施工问题的解决；

3.3.10.配合本项目甲方自行委托其他单位完成的智能化系统、室内装修、室外景观等设计，并负责提供设计所需的各种技术支持（包括但不限于对精装修类的二次机电设计成果、景观类结构和机电设计成果的审核并出具书面意见）。

3.3.11.为甲方自行负责施工单位和监理单位的招标选择以及主要材料和设备 的招标采购提供招标所需的有关技术要求、技术规范和技术资料，同时按甲方书面通知的时间参加各类招投标答疑会、技术评标会并对甲方指定的承包商所提交的深化施工图（二次立面设计、幕墙、智能化、钢结构、门窗等）进行审核并出具书面意见。

3.3.12.项目开工后，提供现场技术交底服务，施工期间参加必要的现场设计协调会，及时解决须协调事宜并提交书面答复；

3.3.13.对工程承包商提交的因施工技术无法实施而导致的技术变更，应及时进行审核并出具书面意见，最晚审核反馈时间不应超过收到书面通知后48小时。获得甲方对上述变更请求及审核意见的认可后应立即出具相应的设计修改通知单。

3.3.14.参加隐蔽工程的验收和竣工验收。根据政府有关部门的要求在有关文件上盖章。

3.3.15.项目如需要应派遣设计人员驻项目现场，配合完成相关的设计工作。

四、设计要求

4.1总体要求

4.1.1设计文件包括以下内容：建筑、结构、电气、给排水、暖通、人防、BIM、动力、消防、室内管线综合、幕墙、电梯、装修、设计各阶段的节能专篇、消防专篇、人防专篇、交通设计、防雷、抗震专篇、海绵城市专篇、装配式设计专篇（含深化设计），当地政府及行业报批报建所需的专业设计工作和成果。设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

4.1.2本项目采用实行限额、限规模设计，具体规划指标应严格满足规划设计条件的要求，设计方案应遵从相关城市设计导则（如有）的要求进行设计。

4.1.3设计单位应依据建设单位的投资开发、招商入驻企业要求确定建筑物设计方案，提交设计选型成果报告（含造价、运营方案费用对比优化）。同时应注意选用节能、环保、健康的材料，合理的施工技术和工期，严格控制成本造价，降低运营费用。

4.1.4在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

4.1.5各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）深度要求。施工阶段需要对施工单位深化设计成果进行确认，并加盖审核章。

4.1.6本项目要求绿色建筑设计（具体绿建星级需满足国家和广州的有关规定），设计单位应负责绿色建筑预评价及配合完成相关报批手续。

4.1.7海绵城市建设要求：建设项目应采取雨污分流系统、下沉花园、调蓄池等设计，同时按照《广州市建设项目雨水径流控制办法》的有关规定采取雨水径流控制措施。满足规划设计条件要求。

4.1.8本项目如需采用装配式建筑的建造方式，需进行BIM设计：建筑结构设计要根据装配式要求进行优化，进行整体设计，设备各专业装配式、系统设备管线布置要与建筑结构装配式同步设计，充分考虑使用功能和预留通道、接口等。

4.1.9 BIM设计要满足《广州市施工图三维数字化审查技术标准》及其他现行相关标准规范的要求进行。

4.1.10地下室设计须满足科学合理、集约利用、交通及人流流线合理、行车安全的原则。

4.2建筑总图设计

在修建性详细规划设计与建筑方案设计基础上，进行深化设计，主要完成总图专业各项内容的施工图设计，含总平面设计、竖向标高设计、交通道路设计、土方平衡计算与设计，在符合规划部门批复意见前提下，可合理优化布局。

4.2.1完成汇总各层总体平面图（包括地下及地上各层、总平面图等）。

4.2.2应结合朝向、周围环境合理地组织自然通风和景观，同时处理好区域内外的水、电、通信等市政设施的衔接。

4.2.3交通组织便捷、经济、合理，道路网络层次适当，架构清晰，衔接合理，管线布置经济合理。

4.2.4建筑布局应适应气候特点，满足通风、采光、遮阳、防水等功能使用要求。

4.2.5总平面设计满足方便、快捷、高效装卸货要求，应符合无障碍设计要求，并应符合现行行业标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）的有关规定。

4.2.6若存在新建建筑，建筑退让间距，建筑间距，退界应按照经批准的《广州市城乡规划技术规定》的要求执行。

4.3建筑设计

主要在修建性详细规划设计与建筑方案设计基础上，进行深化设计，完成建筑各单体的施工图设计，具体如下：

4.3.1建筑设计标准：设计使用年限50年，建筑耐火等级按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）要求执行，建筑公共区域的设计满足无障碍建筑设计要求。

4.3.2建筑间距应符合《广州市城乡规划技术规定》有关要求，需满足我国现行建筑设计、建筑防火等规范要求，消防和防火安全间距应在本用地红线内落实。

4.3.3建筑风格以简洁大方、经济适用为原则。与周边城市肌理形成和谐的整体，建筑色彩和外立面装饰注重地域性表达，具备可识别性。

4.3.4停车配建：按照《广州市城乡规划技术规定》及规划设计条件核定，满足现行规范停车指标。

4.3.5满足本项目使用功能（设备）的建筑面积指标要求，不得有：业主自行建设、和详见深化设计字样，必须委托专业分包单位设计，满足施工图审查要求；全部建筑和设备必须满足投资估算和业主使用功能要求。

4.3.6 设计应全面考虑应设必设的设备机房、连廊、车道顶棚等必须满足报建建筑面积要求，不得出现‘规划验收后再实施’字样。门窗和幕墙满足使用需求：功能场所的透光私密性，各种外门的防雨雨棚设置、各种室内外标高的合理设置，防倒灌。市政和园区道路与室内标高的合理性。护窗栏杆和防跌落的限位设计。

4.3.7建筑与各专业之间的协调配合性，设置每层强弱电间的合理性，防止线路损耗，

4.3.8设备（建筑大型设备）安装孔的预留设计

4.3.9各种管道后的天花净高满足使用要求。

4.3.10避免在高低压电房，开关房，信息机房等各类设备用房上方设置厕所等易漏水功能用房，避免各类排水管穿越设备用房。

4.3.11建筑作为统筹协调的主体，保证各专业设备管道完成后满足使用空间（净空尺寸和高度）要求。

4.4结构设计

包括设计范围内建筑体的结构设计、幕墙等装修工程的结构设计，结构设计一般要求。

4.4.1新建及加固后结构设计基准期为50年，新建及加固后结构设计使用年限为50年。

4.4.2具体抗震等级应根据具体部位的设防类别、烈度、结构类型和建筑高度确定。

4.4.3风荷载按50年一遇的基本风压取值。特殊结构的风荷载体型系数应通过风洞试验确定。

4.4.4结构设计应充分考虑广州地区建筑物抗震设防的特点，选择对抗震有利的结构体系，力求受力合理、安全可靠、舒适环保、节能、美观、经济耐用。建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。

4.4.5防空地下室的设防等级与规模应符合民防主管部门的批复文件。

4.4.6.结构设计应阐述对特殊施工条件及验收标准的要求。

4.4.7在确保工程质量与安全，对工期和工程造价影响不大的前提下，结构设计应积极采用和推广成熟的新结构、新技术、新材料和新工艺。

4.4.8进行结构计算时，所使用的软件应通过有关部门的鉴定，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。

当结构体系复杂时，结构分析采用不少于两个不同的力学模型的软件进行计算，并对其计算结果分析比较，确认合理有效后方可用于工程设计。

4.4.9对于复杂结构，如转换层、大悬臂等应进行必要的有限元分析；对于危大工程必须提交专项设计文本和注明具体位置。

4.4.10结构上应考虑基础地基，基础设计等级为甲级。基础设计必须根据审查合格的工程地质详细勘察报告和物探报告进行。基础选型应根据工程地质和水文条件、建筑体型、荷载分布情况、施工条件，选择经济合理的基础形式。

4.4.11在设计选材时考虑材料的可循环使用性能。

4.4.12新型结构或材料应进行试验或振动台试验进行验证。

4.4.13如有需要，应配合进行超限建筑工程抗震设防专项审查。

4.4.14选型设计及施工时尽量减少对周围环境的影响。

4.4.15提交基坑支护、挡土墙、主体结构基础等的勘察钻孔和超前钻孔位置（如有），原则上勘察钻孔和超前钻位必须在结构柱位上。

4.4.17施工图包含危大工程专篇。对高支模大跨度等部位要有指明和技术要求意见。

4.4.18提交满足施工进度要求的各项结构合理设计。满足造价和施工进度要求。

4.4.19满足配合设备的结构荷载和尺寸规格的设计要求；

4.5电气设计

包含本项目高低压变配电的设计，具体包括：变配电系统、动力系统、照明配电系统、消防应急照明和疏散指示系统、防雷及接地系统、提供10kV市政电源接入条件和路由预留。

4.5.1强电系统设计应满足运营基本要求。

4.5.2以市电网电力为主要能源。由市电网引来10KV电源，配备备用及应急电源系统。要求：确定供电负荷级别,负荷估算（包括照明、办公、生产设备动力、空调、弱电部分），满足后续各业态租户的用电需求；变、配电所及设备位置、数量、容量设置合理。

4.5.3低压配电设计应尽量避免全部采用放射式供电，应与其它供电方式综合考虑，以减少低压柜出线回路数量，限额设计。

4.5.4变配电所设备布置在满足供电局要求前提下尽量节约造价（如缩短密集母线长度），不能片面追求机房布置的舒适性。变配电所平面布置，优先考虑节省面积（关系到气体消防造价），对于机房内部的无用空间尽量用墙体分隔到机房以外，由建筑考虑其它用途或列为备用间。

4.5.5航空障碍灯（如有）设置需咨询当地航空管理局，符合相关要求。

4.5.6应采用适宜的照明设备，高效节能。

4.5.7优先选用一路市政电源配置柴油发电机的供电方式，避免产生高可靠费。

4.5.8永久用电报审必须由有广州市供电局承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计。

6.5.9 涉及移交相关部门的配建工程（如道路等），应有独立对接供电局的计量电表。

4.5.10应采用适宜的照明设备，高效节能。涉及业主后续深化设计的区域需结合实际使用及未来发展需求预留足够用电。

4.5.11满足电梯、厨电设备、标识工程等配电的深化设计审核。

4.5.12合理配置层强弱电间的设置，足够设备线路空间，并有一定的富余，减少线路损耗。合理设置紧急开关位置。

4.6建筑智能化设计

建筑智能化各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分考虑其兼容性、扩展性和先进性。合理安排竖井及中央控制机构位置及结构。本项目所有智能化系统设计内容，包括但不限于以下系统：

4.6.1综合布线系统。

4.6.2建筑设备监控系统：设置设备监控系统，对其内部的动力、电力、空调、照明（包括空调和照明采用物联网的技术，感知环境状态和人流状态，实现自动控制）、给排水、电梯、停车库、污水处理设备等机电设备进行监视、控制、协调、运行管理，具体待后续方案汇报后再确定。

4.6.3安全防范系统包括：视频监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统、智能卡系统（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）。

4.6.4火灾自动报警系统（包括：手动、自动报警系统、联动控制系统、紧急广播系统）

4.6.5智能化系统集成

4.6.6防雷系统

4.6.7机房工程

4.6.8监控中心

4.7建筑给排水设计：

包括但不限于本项目用地范围内室内外给排水系统设计（建筑给水、中水、排水、热水系统、污水处理系统等）、用地内与市政管道的接驳、路由等满足通水的所有设计、消防给水系统设计、气体消防设计等。

4.7.1建筑给水排水设计应设室内外给排水及消防给水系统，以满足生活、生产、冲洗道路和绿化及消防用水的要求。

4.7.2在保障功能和经济性的条件下，尽可能使用可再生能源。

4.7.3根据城市排水体制，生活污水与雨水分系统排入市政污水管道与雨水管道，生活污水中的粪水经室外化粪池处理后排至市政污水管道，厨房餐饮污水经隔油处理达到《城市污水排放标准》后排至室外污水管道。地下室设置污水处理，工业生产产生污水经一次处理后排至市政污水管。

4.7.4采用节水型卫生器具，绿化灌溉宜采用滴灌、微灌、渗灌或管灌等节水浇灌方式，以满足绿色建筑设计要求。

4.7.5建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

4.7.6根据国家有关规范和广东省标准及所提供的资料对消防系统进行设计，包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置设计。

4.7.7应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

4.7.8永久用水报审必须由有广州市自来水公司承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计。

47.9 涉及移交相关部门的配建工程，应有独立永久的计量。

4.7.10消防管道设置应充分考虑本专业及其他专业管道布置情况，优化管道走向，满足使用空间（净空尺寸和高度）要求。

4.8空调通风设计：

包括但不限于建筑物内部空气调节系统、供冷供热系统及通风系统设计。

4.8.1采暖通风与空气调节设计应符合现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

4.8.2应结合不同区域的空间大小、使用特点进行设计，确保环保节能、使用灵活、计费方便。宜设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。

4.8.3根据《建筑工程设计文件编制深度》（2016年版）的规定，空调、制冷系统有自动监控时，宜绘制原理图，图中以图例绘出设备、传感器及执行器位置；说明控制要求和必要的控制参数。

4.8.4根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的规定，在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜采用新风需求控制。即根据室内CO2浓度监测值增加或减少新风量，使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限制内。

4.8.5根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）的规定，新建的公共建筑、冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。空调系统应对以下设备及系统设置独立的电量计量装置：冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等。

4.8.6所有空调制冷设备、消防设备中的有关冷制剂不得采用对臭氧层破坏的物质，相关选材和型号应符合国家环保要求。

4.8.7设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

4.8.8应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

4.8.9 根据生产工艺要求，应预留工业废气的独立排放系统。

4.8.10中央空调配电设备必须单独设置，不能在低压房内混装。

4.9消防设计

4.9.1建筑消防水池及消防泵房设在地下室，消防水泵房设甲级防火门并直通安全出口。

4.9.2建筑物内走道、楼梯、安全出口宽度、安全出口数量及安全疏散距离均按消防有关规范设计。

4.9.3各种构配件其燃烧性能及耐火极限均满足规范要求。

4.9.4防排烟等系统按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）进行设计。

4.10室内装修设计

重点公共区域空间的室内装修设计范围及面积采用预估值，以建设单位最终确定的装修范围为准。具体工作内容包括但不限于以下工作内容：

4.10.1室内设计说明，表达设计构想及设计意向：

4.10.2铺地平面图、天花平面图、重点位置立面图、剖面图以及室内空间效果图等；

4.10.3提供材料样板以及工程概算表；

4.10.4灯具选型、五金洁具、水电推荐品牌表；

4.10.5二次装饰消防机电设计、包括喷淋、烟感、消防栓等与一次消防位置不一致的调整及出图；

4.10.6施工期间需对现场进行效果把控，设计单位需要派驻场代表，中级工程师以上职称，驻场代表随着现场施工的专业变化而调整，或能准确对照图纸和转达各专业设计与施工的存在问题或解决。施工前期每周两次、施工后期即完工前一个月每周一次等需要设计团队到现场进行巡场检查并出具报告。交监理和施工单位回复。设计人和项目负责人，需要每周到现场参加工程例会。设计人随时根据施工需要参与现场专题会议：图纸会审、设计技术交底、材料定板。参与对设计错漏碰缺补充变更图纸以及图纸更新管理；

4.10.7业主进行软装采购及摆置、景观、招牌标识等，设计方需派相关专业人员随同采购、配合协助摆置工作；

4.10.8施工完成后，协助提供以下资料：

A、最终版全套施工图（含材料清单、样板照片、洁具、五金、工程灯清单）电子版；

B、全套报消防图纸及后期配合消防报建的手续。

4.11人防工程设计

配合通过人防设计审查，以及现场技术服务直至人防工程竣工验收。主要内容包括，人防建筑工程、结构设计；平时及战时通风、给排水、供电、消防等专业设计；平战功能转换设计，并编制相应的工程概算。

4.11.1人防建筑设计应与结构、暖通、水、电专业设计协调统一，减少各专业图纸不一致的地方；

4.11.2各管线走向及相应预埋套管位置不能相互干涉、影响、应避开人防门开启范围和战时封堵框及封堵梁板区域等；

4.11.3人防工程各专业图纸需在设计说明及图纸中明确“平时施工内容”及“战时施工内容”以利于指导现场施工。

4.12 BIM技术专项设计

BIM设计须满足广州市相关报批报建的要求BIM模型必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到规范深度要求，并满足各独立建筑的使用要求。规划报建阶段要按照《广州市施工图三维数字化设计交付标准》、《广州市施工图三维数字化交付数据标准》开展BIM设计，满足规划报建相关要求及施工图审查的要求。

4.13其他专业设计

按照相关规范要求执行。

如铝合金门窗二次深化设计，范围包括铝合金门、铝合金门联窗、铝合金窗、铝合金百叶四个部分。设计内容包括：设计说明、立面图、大样图、节点图、型材截面图等、相应计算书。

其他如钢结构、电梯、抗震支架等深化设计，需要提交厂家资质和营业执照、具有开料深度的深化施工图。提交参建单位审查并盖章。深化设计不得超越概算造价。

在验收前，如有建设验收部门要求的新增内容，设计单位必须无条件配合出变更图满足验收要求。

燃气设计报审必须由有广州市燃气公司承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计。

雨污排放检查口确定，必须按照花都区水务局要求指定的位置进行室外雨水分流管井的标高调整设计施工图。

五．设计质量及成本控制

5.1设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

5.2设计文件应满足广州市、花都区各专业部门的要求，如规划、国土、消防、民防、环保、卫生、交委、交警等部门的报建报审报批要求。在项目报建阶段应满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

5.3各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到有关审批和审查部门的报送要求，并满足相关专业的下一阶段的招标工作。施工图深度和质量必须满足其编制规范及要求，并满足预算编制，确保不出现图纸漏项漏量，并具有施工实施的可行性。

5.4各专业图纸及BIM模型必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到规范深度要求，并满足各独立建筑的使用要求。

5.5 施工图设计涉及专业设计不得标示后期由施工单位深化设计，确有必要的须经建设单位和建设管理单位同意。

5.6设计单位须根据项目建设单位节点要求以及工程建设进展，按照设计管理人员要求提交项目整体出图计划、月度以及周出图计划，不符合出图计划和出图质量问题（含涉及错漏、设计问题不足产生的重大设计变更等）的按照签订合同进行考核。

5.7 承担设计问题产生的设计变更、重点设计方案论证以及设计成本质量评估相关会议费用。

5.8设计文件需满足相关主管部门和相关单位的概算审核要求。

六．工作联系及配合

1、设计单位在接到中标通知书后，应在3天内将设计人员架构、联系方式报送给业主，设计人员架构应与投标文件一致。

2、设计单位应主动与业主相关人员保持密切联系，对设计、报建报批过程中出现的问题及时沟通解决。

3、设计单位必须全力配合业主的报建报批工作，在设计过程中，设计单位应主动与政府相关部门保持联系、沟通，避免出现反复报批。

4、在设计报建阶段，设计单位必须指派1名是有丰富建筑专业设计经验及有报建经验的设计人员配合业主相关证件报批报审。

5、在施工过程中，设计单位现场指导、配合施工、及时解决施工中出现的问题，是本设计任务重要的组成部分。设计单位必须根据施工进展情况及业主的要求派驻现场代表。现场代表必须是具有丰富设计经验和解决问题能力的专业设计人员，并按合同要求严格执行。