招 标 公 告
一、招标内容： 南村城中村改造项目回迁居住区（地块二、六）施工总承包-地块二项目风机材料采购招标
二、招标范围： 南村城中村改造项目回迁居住区（地块二、六）施工总承包-地块二项目风机材料采购
三、交货期：按建设方整体工期要求。

四、招标方式：公开招标
五、质量标准：质量符合图纸、设计要求并达到国家及行业标准。
六、投标人资格要求：

在中华人民共和国境内依法注册、并符合招标项目经营范围、具有招标物资生产、供应能力、供货经验，能独立承担民事责任的个体经商户或组织。在经营活动中没有重大违法记录。

报名需知

将以下资料的扫描件按照文件要求加盖单位公章及法定代表人章，形成一个PDf文件（文件格式请下载附件：投标人资格预审响应文件），上传至河北旭诚智联供应链有限公司招标采购系统（https://www.xcsw.net）报名。资料审查合格后下载招标文件。

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

5、投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件
品牌选用:德州启源、福奕特、易成、明新，或同档次及以上品质品牌。
初步审查合格后领取招标文件

八、联系人：张文龙    联系电话：18132041225
九、报名时间：2026.2.21上午10:00-2026.2.27上午10:00

附采购物资清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	工程量
	备注

	1
	油网过滤器LWP-D
	 终阻力:95.6Pa  L=1400m³/h
	组
	10
	/

	2
	油网滤尘器LWP-D
	终阻力:73.5Pa  L=1400m³/h
	组
	3
	/

	3
	离心风机
	清洁通风量:L=6890m3/h H=698pa N=2.2kW
	台
	2
	/

	4
	离心风机
	滤毒通风量:L=2980m3/h H=1323pa N=2.2kW
	台
	1
	/

	5
	离心风机
	滤毒通风量:L=2880m3/h H=1330pa N=2.2kW
	台
	1
	/

	6
	壁式轴流风机DZ NO2.5C
	L=2000m³/h  H=215Pa  N=0.37kw 噪声77dB 
	台
	1
	/

	7
	壁式轴流风机DZ NO2.2C
	L=400m³/h  H=33Pa  N=0.025kw 噪声54dB 
	台
	1
	/

	8
	低噪轴流风机HL3-2A No3.5A
	L=2327m³/h  H=261Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4
	台
	1
	/

	9
	低噪轴流风机HL3-2A No8A
	L=22117m³/h  H=508Pa n=960rpm N=5.5kw Y132M2-6
	台
	1
	/

	10
	低噪轴流风机HL3-2A No8A
	L=18394m³/h  H=597Pa n=960rpm N=5.5kw Y132M2-6
	台
	1
	/

	11
	柜式消防离心风机HTFC(DT)-Ⅱ No25
	高速排烟:L=31630m3/h  H=899Pa n=750rpm N=18.5kw  低速排风:L=21290m3/h  H=537Pa n=520rpm N=6.2kw Y1DT180L-4/6
	台
	35
	/

	12
	混流风机HL3-2A No7A
	L=16370m³/h  H=345Pa n=960rpm N=3kw Y132S-6
	台
	35
	/

	13
	低噪轴流风机HL3-2A No3.5A
	L=2797m³/h  H=222Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4
	台
	1
	/

	14
	低噪轴流风机HL3-2A No6A
	L=6846m³/h  H=342Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6
	台
	2
	/

	15
	耐高温型排烟混流风机(排风)HL3-2A No7.5A
	L=20135m3/h  全压:396Pa  转速:960rpm  功率:11kw 重量:235kg 380V,防爆型
	台
	1
	/

	16
	低噪轴流风机HL3-2ANo4.5A
	L=5945m3/h  H=367Pa n=1450rpm N=1.1kw Y90S-4
	台
	1
	/

	17
	低噪声节能混流风机HL3-2A No7.5A
	L=18223m3/h  全压:446Pa  转速:960rpm  功率:11kw  重量:235kg
	台
	1
	/

	18
	低噪轴流风机HL3-2A No6A
	L=6133m³/h  H=350Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6
	台
	2
	/

	19
	油烟净化器DJH-10
	L=10000m3/h  阻力≤70Pa  N=540w  /220V 净化率≥85％重量：200Kg
	台
	1
	/

	20
	排油烟柜式离心风机HTFC(DT)-A1-Ⅲ No15
	L=9800m3/h  H=900Pa n=750rpm N=5.5kw  /380V 噪声64db重量189Kg
	台
	1
	/

	21
	低噪轴流风机HL3-2A NO4A
	 L=4170m³/h H=290Pa n=1450rpmN=075kw重量64kgY802-4
	台
	1
	/

	22
	低噪轴流风机HL3-2A NO4A
	L=4614m³/h H=257Pa n=1450rpmN=0.75kw重64kgY802-4
	台
	1
	/

	23
	壁式轴流风机DZ NO5A
	L=7000m³/h H=233Pa n=1450rp N=0.75kW Y802-4
	台
	1
	/

	24
	混流风机HL3-2A N05 5A
	L=6320m³/h H=258Pa  n=960r/mI N=1.1KW
	台
	2
	/

	25
	混流风机HL3-2A N04.5A
	L=3908m³/h H=449Pa  n=1450r/mI N=1.1KW Y90S-4 380V
	台
	1
	/

	26
	除臭过滤段
	过滤风量:7000m3/h
	台
	1
	/


招标人：石家庄市建筑工程有限公司第二分公司
                              河北旭诚智联供应链有限公司

2026年2月21日
