	单位工程造价汇总表

	工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等
工程-土建                                                        标段：                        第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	51505.09
	

	2
	措施合计
	2725.00
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	2725.00
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	1467.31
	-

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	1467.31
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	55697.40
	

	5
	增值税销项税额
	5012.77
	-

	6
	总造价
	60710.17
	

	7
	人工费
	17346.11
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	工程造价合计
	60,710.17
	0


 (
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等
工程-土建                                                        标段：                        第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中： 暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	51505.09
	

	1
	041001004001
	铣刨路面
	1.材质:混凝土
2.厚度:3cm
	m2
	529.18
	9.63
	5096.00
	

	
2
	
011102003001
	
块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比: 10mm 水泥砂浆1：2.5
2.面层材料品种、规格、颜 色:100*100 广场砖
	
m2
	
529.18
	
87.70
	
46409.09
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	51505.09
	

	合   计
	51505.09
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等
工程-土建                                                        标段：                         第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分 部分项机具费
	13
	2725.00
	

	2
	WMGDZJF00001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分 部分项机具费
	0
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	

	4
	GGCSF0000001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分 部分项机具费
	0
	
	

	5
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	2725.00
	

	

	表-11




	
其他项目清单与计价汇总表

	
工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等工
程-土建                                                          标段：                     第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额
	备注

	1
	暂列金额
	暂列金额
	
	
	

	
2
	
暂估价
	暂估价材料合计 +专业工程暂估  价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	暂估价材料合计
	
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	总承包服务费
	
	
	

	
5
	
预算包干费
	分部分项人工费 +分部分项机具  费
	
7
	
1467.31
	

	6
	工程优质费
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	现场签证
	
	
	

	9
	索赔费用
	索赔
	
	
	

	10
	其他费用
	其他费用
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	1467.31
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	[image: ][image: ]规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等
工程-土建                                                              标段：                   第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	取费基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项 目
	55697.4
	9
	5012.77

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	5012.77





 (
表
)— 13

	单位工程人材机汇总表

	
工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等工程-土建                    第 1 页  共 1 页

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	人工费
	元
	16820.2615
	1.01
	16988.46

	2
	人工费
	元
	354.1398
	1.01
	357.68

	3
	铣刨鼓边刀
	把
	8.7315
	32.60
	284.65

	4
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
	t
	5.2988
	341.00
	1806.89

	5
	中砂
	m3
	12.3569
	170.00
	2100.67

	6
	白棉纱
	kg
	10.5836
	11.47
	121.39

	7
	水
	m3
	17.1772
	4.05
	69.57

	8
	广场砖100*100
	m2
	468.8535
	39.30
	18425.94

	9
	其他材料费
	元
	9.7899
	1.00
	9.79

	10
	机上人工
	工日
	0.9631
	232.30
	223.73

	11
	机上人工
	工日
	1.4644
	232.30
	340.18

	12
	折旧费
	元
	1418.9058
	1.00
	1418.91

	13
	检修费
	元
	273.7272
	1.00
	273.73

	14
	维护费
	元
	843.6835
	1.00
	843.68

	15
	安拆费
	元
	46.0918
	1.00
	46.09

	16
	柴油(机械用)0#
	kg
	60.8776
	7.54
	459.02

	17
	电(机械用)
	kw· h
	12.6085
	0.80
	10.09

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	43780.47




	单位工程造价汇总表

	工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等
工程-安装                                                        标段：                        第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	1455.92
	

	1.1
	电气
	1232.13
	

	1.2
	给排水
	223.79
	

	2
	措施合计
	153.44
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	153.44
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	42.90
	-

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	42.90
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	1652.26
	

	5
	增值税销项税额
	148.70
	-

	6
	总造价
	1800.96
	

	7
	人工费
	427.88
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	工程造价合计
	1,800.96
	0
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等
工程-安装                                                        标段：                        第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中： 暂估价

	
	
	电气
	
	
	
	
	1232.13
	

	

1
	

030404017001
	

配电箱
	
1.名称:配电箱（含元器件） 2.规格:300*400
3.配件:空气开关4P  63A1
个
4.安装方式:悬挂式
	

台
	

1
	

443.69
	

443.69
	

	

2
	

030404031001
	

智能电表
	1.名称:三相四线电子式有功 智能电表
2.型号:DTS1709
3.参数:3*220V/380V 50Hz 3*30（100）A 400imp/K
Wh
	

个
	

4
	

197.11
	

788.44
	

	
	
	给排水
	
	
	
	
	223.79
	

	3
	031001006001
	管道拆除
	1.名称:排水管拆除
2.规格:DN110
	m
	6.8
	5.12
	34.82
	

	

4
	

031001006002
	

PVC-U排水管
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接
	

m
	

6.8
	

27.79
	

188.97
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	5
	031302007001
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	6
	031301017001
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	1455.92
	

	合   计
	1455.92
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等
工程-安装                                                        标段：                         第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分 部分项机具费
	35.77
	153.44
	

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加 费用
	分部分项人工费
	0
	
	

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施 工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	

	
4
	
TSSGBWZJF001
	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费
	
	
30
	
	

	5
	粤03130200800 1
	赶工措施费
	分部分项人工费+分 部分项机具费
	0
	
	

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	

	8
	粤03130200900 1
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分 部分项机具费
	0
	
	

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	153.44
	



	

	表-11




	
其他项目清单与计价汇总表

	
工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等工
程-安装                                                          标段：                     第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额
	备注

	1
	暂列金额
	暂列金额
	
	
	

	
2
	
暂估价
	暂估价材料合计 +专业工程暂估  价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	暂估价材料合计
	
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	总承包服务费
	
	
	

	
5
	
预算包干费
	分部分项人工费 +分部分项机具  费
	
10
	
42.9
	

	6
	工程优质费
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	现场签证
	
	
	

	9
	索赔费用
	索赔
	
	
	

	10
	其他费用
	其他费用
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	42.9
		



 (
表
—
 
12
)

	[image: ][image: ]规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等
工程-安装                                                              标段：                   第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	取费基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项 目
	1652.26
	9
	148.70

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	148.7





 (
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	单位工程人材机汇总表

	
工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等工程-安装                    第 1 页  共 2 页

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	人工费
	元
	423.6521
	1.01
	427.89

	2
	棉纱
	kg
	0.2
	11.47
	2.29

	3
	白布
	kg
	0.1
	2.75
	0.28

	4
	自攻螺钉M10× 30~50
	十套
	1.632
	2.52
	4.11

	5
	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10× 100以 内
	十套
	0.21
	5.04
	1.06

	6
	膨胀螺栓M10
	十套
	0.408
	5.82
	2.37

	7
	塑料胀管≤D10
	只
	16.48
	0.26
	4.28

	8
	铁砂布0~2#
	张
	0.9068
	0.94
	0.85

	9
	焊锡丝综合
	kg
	0.07
	7.69
	0.54

	10
	冲击钻头φ12
	个
	0.024
	8.55
	0.21

	11
	钢锯条
	条
	0.3726
	0.43
	0.16

	12
	酚醛磁漆
	kg
	0.01
	7.75
	0.08

	13
	酚醛调和漆
	kg
	0.03
	7.17
	0.22

	14
	电力复合脂
	kg
	0.41
	14.45
	5.92

	15
	丙酮
	kg
	0.0748
	9.74
	0.73

	16
	氯丁橡胶粘接剂
	kg
	0.0496
	14.02
	0.70

	17
	塑料软管D5
	m
	0.15
	0.40
	0.06

	18
	电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm
	卷
	0.05
	2.40
	0.12

	19
	裸铜线10mm2
	kg
	0.2
	53.88
	10.78

	20
	铜接线端子DT-10mm2
	个
	2.03
	2.25
	4.57

	21
	水
	m3
	0.0898
	4.05
	0.36

	22
	钢垫板1~2
	kg
	0.15
	4.37
	0.66

	23
	其他材料费
	元
	10.77
	1.00
	10.77

	24
	PVC-U排水管De110
	m
	6.7524
	14.31
	96.63

	25
	PVC-U排水管直接De110
	个
	0.3944
	7.17
	2.83

	
26
	三相四线电子式有功智能电表 DTS17
093*220V/380V 50Hz 3*30（100）A 400imp/K Wh
	
个
	
4.04
	
126.00
	
509.04

	27
	配电箱（含元器件） 300*400
	台
	1
	155.81
	155.81

	28
	折旧费
	元
	0.5373
	1.00
	0.54

	29
	检修费
	元
	0.0022
	1.00
	

	30
	维护费
	元
	0.1712
	1.00
	0.17

	31
	安拆费
	元
	0.0098
	1.00
	0.01

	32
	电(机械用)
	kw· h
	0.0726
	0.80
	0.06

	33
	校验费
	元
	0.302
	1.00
	0.30




	单位工程人材机汇总表

	
工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等工程-安装                    第 2 页  共 2 页

	
	合计
	
	
	
	1244.40
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