| # 单位工程造价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等 工程-土建 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 | 51505.09 |  |
| 2 | 措施合计 | 2725.00 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2725.00 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 | 1467.31 | - |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 | 1467.31 |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 | 55697.40 |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 5012.77 | - |
| 6 | 总造价 | 60710.17 |  |
| 7 | 人工费 | 17346.11 |  |
| 工程造价合计 |  | 60,710.17 | 0 |

表— 04

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等 工程-土建 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  | 51505.09 |  |
| 1 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:3cm | m2 | 529.18 | 9.63 | 5096.00 |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比: 10mm 水泥砂浆1：2.5 2.面层材料品种、规格、颜 色:100*100 广场砖 | m2 | 529.18 | 87.70 | 46409.09 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 51505.09 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 51505.09 |  |

表— 08

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等 工程-土建 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分 部分项机具费 | 13 | 2725.00 |  |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分 部分项机具费 | 0 |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分 部分项机具费 | 0 |  |  |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 2725.00 |  |
| 表-11 |  |  |  |  |  |  |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等工 程-土建 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 | 暂估价材料合计 +专业工程暂估 价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 预算包干费 | 分部分项人工费 +分部分项机具 费 | 7 | 1467.31 |  |
| 6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 | 现场签证 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 | 索赔 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 1467.31 |  |

表— 12

| # 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等 工程-土建 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 | 55697.4 | 9 | 5012.77 |
| 合 计 |  |  |  |  | 5012.77 |

表

— 13

| # 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等工程-土建 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 人工费 | 元 | 16820.2615 | 1.01 | 16988.46 |
| 2 | 人工费 | 元 | 354.1398 | 1.01 | 357.68 |
| 3 | 铣刨鼓边刀 | 把 | 8.7315 | 32.60 | 284.65 |
| 4 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 5.2988 | 341.00 | 1806.89 |
| 5 | 中砂 | m3 | 12.3569 | 170.00 | 2100.67 |
| 6 | 白棉纱 | kg | 10.5836 | 11.47 | 121.39 |
| 7 | 水 | m3 | 17.1772 | 4.05 | 69.57 |
| 8 | 广场砖100*100 | m2 | 468.8535 | 39.30 | 18425.94 |
| 9 | 其他材料费 | 元 | 9.7899 | 1.00 | 9.79 |
| 10 | 机上人工 | 工日 | 0.9631 | 232.30 | 223.73 |
| 11 | 机上人工 | 工日 | 1.4644 | 232.30 | 340.18 |
| 12 | 折旧费 | 元 | 1418.9058 | 1.00 | 1418.91 |
| 13 | 检修费 | 元 | 273.7272 | 1.00 | 273.73 |
| 14 | 维护费 | 元 | 843.6835 | 1.00 | 843.68 |
| 15 | 安拆费 | 元 | 46.0918 | 1.00 | 46.09 |
| 16 | 柴油(机械用)0# | kg | 60.8776 | 7.54 | 459.02 |
| 17 | 电(机械用) | kw· h | 12.6085 | 0.80 | 10.09 |
|  | 合计 |  |  |  | 43780.47 |

| # 单位工程造价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等 工程-安装 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 | 1455.92 |  |
| 1.1 | 电气 | 1232.13 |  |
| 1.2 | 给排水 | 223.79 |  |
| 2 | 措施合计 | 153.44 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 153.44 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 | 42.90 | - |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 | 42.90 |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 | 1652.26 |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 148.70 | - |
| 6 | 总造价 | 1800.96 |  |
| 7 | 人工费 | 427.88 |  |
| 工程造价合计 |  | 1,800.96 | 0 |

表— 04

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等 工程-安装 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 电气 |  |  |  |  | 1232.13 |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（含元器件） 2.规格:300*400 3.配件:空气开关4P 63A1 个 4.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | 443.69 | 443.69 |  |
| 2 | 030404031001 | 智能电表 | 1.名称:三相四线电子式有功 智能电表 2.型号:DTS1709 3.参数:3*220V/380V 50Hz 3*30（100）A 400imp/K Wh | 个 | 4 | 197.11 | 788.44 |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  | 223.79 |  |
| 3 | 031001006001 | 管道拆除 | 1.名称:排水管拆除 2.规格:DN110 | m | 6.8 | 5.12 | 34.82 |  |
| 4 | 031001006002 | PVC-U排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 | m | 6.8 | 27.79 | 188.97 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1455.92 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1455.92 |  |

表— 08

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等 工程-安装 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分 部分项机具费 | 35.77 | 153.44 |  |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加 费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施 工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |
| 5 | 粤03130200800 1 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分 部分项机具费 | 0 |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |
| 8 | 粤03130200900 1 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分 部分项机具费 | 0 |  |  |
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 153.44 |  |

表-11

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等工 程-安装 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 | 暂估价材料合计 +专业工程暂估 价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 预算包干费 | 分部分项人工费 +分部分项机具 费 | 10 | 42.9 |  |
| 6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 | 现场签证 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 | 索赔 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 42.9 |  |

表— 12

| # 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等 工程-安装 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 | 1652.26 | 9 | 148.70 |
| 合 计 |  |  |  |  | 148.7 |

表

— 13

| # 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等工程-安装 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 人工费 | 元 | 423.6521 | 1.01 | 427.89 |
| 2 | 棉纱 | kg | 0.2 | 11.47 | 2.29 |
| 3 | 白布 | kg | 0.1 | 2.75 | 0.28 |
| 4 | 自攻螺钉M10× 30~50 | 十套 | 1.632 | 2.52 | 4.11 |
| 5 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10× 100以 内 | 十套 | 0.21 | 5.04 | 1.06 |
| 6 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 | 2.37 |
| 7 | 塑料胀管≤D10 | 只 | 16.48 | 0.26 | 4.28 |
| 8 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.9068 | 0.94 | 0.85 |
| 9 | 焊锡丝综合 | kg | 0.07 | 7.69 | 0.54 |
| 10 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 | 0.21 |
| 11 | 钢锯条 | 条 | 0.3726 | 0.43 | 0.16 |
| 12 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 7.75 | 0.08 |
| 13 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 7.17 | 0.22 |
| 14 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 14.45 | 5.92 |
| 15 | 丙酮 | kg | 0.0748 | 9.74 | 0.73 |
| 16 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.0496 | 14.02 | 0.70 |
| 17 | 塑料软管D5 | m | 0.15 | 0.40 | 0.06 |
| 18 | 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm | 卷 | 0.05 | 2.40 | 0.12 |
| 19 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 53.88 | 10.78 |
| 20 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 | 4.57 |
| 21 | 水 | m3 | 0.0898 | 4.05 | 0.36 |
| 22 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15 | 4.37 | 0.66 |
| 23 | 其他材料费 | 元 | 10.77 | 1.00 | 10.77 |
| 24 | PVC-U排水管De110 | m | 6.7524 | 14.31 | 96.63 |
| 25 | PVC-U排水管直接De110 | 个 | 0.3944 | 7.17 | 2.83 |
| 26 | 三相四线电子式有功智能电表 DTS17 093*220V/380V 50Hz 3*30（100）A 400imp/K Wh | 个 | 4.04 | 126.00 | 509.04 |
| 27 | 配电箱（含元器件） 300*400 | 台 | 1 | 155.81 | 155.81 |
| 28 | 折旧费 | 元 | 0.5373 | 1.00 | 0.54 |
| 29 | 检修费 | 元 | 0.0022 | 1.00 |  |
| 30 | 维护费 | 元 | 0.1712 | 1.00 | 0.17 |
| 31 | 安拆费 | 元 | 0.0098 | 1.00 | 0.01 |
| 32 | 电(机械用) | kw· h | 0.0726 | 0.80 | 0.06 |
| 33 | 校验费 | 元 | 0.302 | 1.00 | 0.30 |

| 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：开发区军休所室外地坪铺广场砖及新增电表和配电开关等工程-安装 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 1244.40 |