河北瑞通炭素股份有限公司
锅炉升级改造项目环评文件批复审批决定公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局已经对该项目做出审批决定。现将审批决定情况公开。
公告期限：自本公告发布之日起1日。
电话：0310-7260318
通讯地址：成安县成峰路东彭留段路南行政审批局二楼投资项目科
行政复议与行政诉讼权利告知：公民、法人或者其他组织认为公告的环境影响评价批复或建设项目竣工环境保护验收决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限界满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日气三个月内提起行政诉讼。　
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	审批意见：

成审批环表[2024]13号

河北瑞通炭素股份有限公司锅炉升级改造项目，位于河北省邯郸市成安县长巷乡陈边董村南，厂址中心坐标为东经：114 度 35 分 9.762 秒，北纬：36 度 24 分 38.193 秒。总投资50万元，其中环保投资12万元。河北瑞通炭素股份有限公司东厂区浸渍工序配套锅炉，由原批复的0.5t/h天燃气锅炉更换为1.5t/h天然气锅炉，本次技改产能不变。项目已在成安县行政审批局备案（成审批投资技备字〔2024〕01号）。根据河北锦上添花环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表，该项目从环境影响角度分析，建设可行。现批复如下：

同意河北瑞通炭素股份有限公司锅炉升级改造项目环境影响报告表中提出的环境保护污染防治措施，该环境影响报告表可作为工程设计和环境管理的依据。

项目建设和运行过程中要认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作：

按照报告表要求，加强项目产生的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实各项污染防治和生态保护措施。

废气：项目导热油炉安装低氮燃烧器，锅炉烟气经15m排气筒（DA017）排放。有组织颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求。

废水：本项目无生产废水，不新增劳动定员，无新增生活污水。

噪声：本项目噪声源主要为生产设备及风机等，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

固废：本项目产生的固体废物中废导热油直接交由有资质单位处理，废包装桶更换后由厂家回收利用，不在厂区暂存。

3、本项目污染物排放总量指标为：SO2：0.043t/a、NOx：0.215t/a；COD0t/a，氨氮0t/a。本项目建成后全厂污染物排放总量控制指标为：SO2：27.5745t/a、NOx：29.414t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。企业已购污染物排放总量为：SO2：45.630t/a、NOx：45.690t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。本次导热油炉升级后不需再次购买总量。

4、各类防护距离要严格按照卫生、安全、产业等主管部门相关规定和要求予以落实。项目建成后，必须按规定程序进行环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运营。

5、按照环境保护部关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知（环发[2015]163号）要求，本项目的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局成安县分局负责，请你单位在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复文件送邯郸市生态环境局成安县分局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的日程监督管理。
 公    章
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