## 工作量估算总表
项目名称 | 估算工作量（人天）
中国移动辽宁公司2022年5G智能巡检机器人项目 | 1571

## 功能点
功能点
序号 | 功能名称 | 逻辑相关的数据或控制信息 | 基本处理过程
1.动力机房巡检机器人软件开发
1.1机器人控制软件
| 环境建模 | 1、环境信息采集 2、建立环境地图 | 机房环境轮廓数据扫描采集 环境信息整理 SLAM算法生成环境地图 环境地图优化编辑
| 定位感知 | 1、环境地图信息匹配 2、环境中坐标定位 | 通过人工智能算法，实时匹配环境地图 计算机器人在环境地图中的实时坐标
| 导航与路径规划 | 1、目标点自动生成 2、最优路径自动规划 | 根据作业任务自动生成目标点 基于人工智能算法自动生成最优化通过路径
| 上坡下坡 | 1、机器人爬坡电流控制算法开发 2、机器人下坡电流控制算法开发 | 基于电流柔性控制开发电机电流控制策略
| 开/关机房防火门逻辑 | 1、防火门控制逻辑 2、人机同时操作逻辑 | 根据作业任务和机器人位置发送开关门请求 结合安全与人操作情况触发开关门
| 开/关冷风通道门逻辑 | 1、冷风通道控制逻辑 2、人机同时操作逻辑 | 根据作业任务和机器人位置发送开关门请求 结合安全与人操作情况触发开关门
| 开/关挡鼠板逻辑 | 1、挡鼠板控制逻辑 2、人机同时操作逻辑 | 根据作业任务和机器人位置发送开关挡鼠板请求 结合安全与人操作情况触发开关挡鼠板
| 自动巡检 | 1、机器人作业任务编辑 2、自动执行各项子任务 | 软件界面设置与编辑作业任务 自动生成整线作业任务 自动执行所有子任务
| 自主充电 | 1、电量预估、自动回充 2、人为控制回充 | 电池BMS管理程序开发 自动充电逻辑开发
1.2网络连通与数据传输
| 高清热红外成像回传 | 1、高清热红外成像视频采集 2、视频流打包传输 | 高清热红外成像视频采集 视频流打包传输
| 高清视频流回传 | 1、高清视频信息采集 2、视频流打包传输 | 高清视频信息采集 视频流打包传输
| 环境温湿度数据回传 | 1、环境温湿度信息采集 2、数据实时回传 | 环境温湿度信息采集 数据实时回传
| 5G网络接入 | 5G网络接入 | 5G网络接入与数据传输
1.3AI智能识别
| 封闭母线温度AI识别 | 1、封闭母线图像拍摄 2、AI算法提取母线温度 | 自动调整机器人与摄像头位置和角度，拍摄图像 通过AI算法计算出封闭母线温度
| 外来人员识别 | 1、实时拍摄环境照片 2、发现人脸后进行拍照提取 | 实时拍摄环境照片 发现人脸后进行拍照提取
| 机柜指示灯AI识别 | 1、机柜指示灯图像拍摄 2、AI算法提取指示灯工作状态 | 自动调整机器人与摄像头位置和角度，拍摄图像 通过AI算法计算出指示灯颜色与亮灭状态
| 各类表计AI识别 | 1、各类表计图像拍摄 2、AI算法提取表计读数 | 自动调整机器人与摄像头位置和角度，拍摄图像 通过AI算法计算出指针表计、数字表计读数
1.4人机交互
| 语音提示 | 1、异常情况时触发语音提示 | 异常情况时触发语音提示
| 外来人员管控 | 1、外来人员权限管控 | 人脸信息比对识别人员身份 人员权限管控
1.5云端管理软件与大屏界面
| 巡检数据汇总显示 | 1、总体巡检数据汇总滚动显示 | 总体巡检数据汇总滚动显示
| 视频画面分隔显示与切换 | 1、热成像画面显示与切换 2、高清视频画面显示与切换 | 设置画面呈现格式 分隔显示与切换
| 机器人状态显示 | 1、机器人运行状态显示 | 机器人运行状态显示
| 巡检数据分类查询与显示 | 1、巡检数据分类查询与显示 | 查询巡检类型与内容 根据时间线滚动显示巡检图文信息
| 告警数据分类查询与显示 | 1、告警数据分类查询与显示 | 查询告警类型与内容 根据时间线滚动显示告警图文信息
| 巡检结果统计 | 1、巡检结果自动统计 2、按格式生产统计报表 | 巡检结果自动统计 按格式生产统计报表
2.IDC机房巡检机器人软件开发
2.1机器人控制软件
| 环境建模 | 1、环境信息采集 2、建立环境地图 | 机房环境轮廓数据扫描采集 环境信息整理 SLAM算法生成环境地图 环境地图优化编辑
| 定位感知 | 1、环境地图信息匹配 2、环境中坐标定位 | 通过人工智能算法，实时匹配环境地图 计算机器人在环境地图中的实时坐标
| 导航与路径规划 | 1、目标点自动生成 2、最优路径自动规划 | 根据作业任务自动生成目标点 基于人工智能算法自动生成最优化通过路径
| 上坡下坡 | 1、机器人爬坡电流控制算法开发 2、机器人下坡电流控制算法开发 | 基于电流柔性控制开发电机电流控制策略
| 开/关机房防火门逻辑 | 1、防火门控制逻辑 2、人机同时操作逻辑 | 根据作业任务和机器人位置发送开关门请求 结合安全与人操作情况触发开关门
| 开/关冷风通道门逻辑 | 1、冷风通道控制逻辑 2、人机同时操作逻辑 | 根据作业任务和机器人位置发送开关门请求 结合安全与人操作情况触发开关门
| 开/关挡鼠板逻辑 | 1、挡鼠板控制逻辑 2、人机同时操作逻辑 | 根据作业任务和机器人位置发送开关挡鼠板请求 结合安全与人操作情况触发开关挡鼠板
| 自动巡检 | 1、机器人作业任务编辑 2、自动执行各项子任务 | 软件界面设置与编辑作业任务 自动生成整线作业任务 自动执行所有子任务
| 自主充电 | 1、电量预估、自动回充 2、人为控制回充 | 电池BMS管理程序开发 自动充电逻辑开发
2.2网络连通与数据传输
| 高清热红外成像回传 | 1、高清热红外成像视频采集 2、视频流打包传输 | 高清热红外成像视频采集 视频流打包传输
| 高清视频流回传 | 1、高清视频信息采集 2、视频流打包传输 | 高清视频信息采集 视频流打包传输
| 环境温湿度数据回传 | 1、环境温湿度信息采集 2、数据实时回传 | 环境温湿度信息采集 数据实时回传
| 5G网络接入 | 5G网络接入 | 5G网络接入与数据传输
2.3AI智能识别
| 服务器指示灯AI识别 | 1、服务器指示灯图像拍摄 2、AI算法提取服务器指示灯状态 | 自动调整机器人与摄像头位置和角度，拍摄图像 通过AI算法计算出服务器指示灯状态
| 外来人员识别 | 1、实时拍摄环境照片 2、发现人脸后进行拍照提取 | 实时拍摄环境照片 发现人脸后进行拍照提取
| 机柜指示灯AI识别 | 1、机柜指示灯图像拍摄 2、AI算法提取指示灯工作状态 | 自动调整机器人与摄像头位置和角度，拍摄图像 通过AI算法计算出指示灯颜色与亮灭状态
| 服务器AI物资盘点 | 1、各类服务器图像拍摄 2、AI算法提取服务器数量 | 自动调整机器人与摄像头位置和角度，拍摄图像 通过AI算法计算出服务器数量与种类
2.4人机交互
| 语音提示 | 1、异常情况时触发语音提示 | 异常情况时触发语音提示
| 外来人员管控 | 1、外来人员权限管控 | 人脸信息比对识别人员身份 人员权限管控
2.5云端管理软件与大屏界面
| 巡检数据汇总显示 | 1、总体巡检数据汇总滚动显示 | 总体巡检数据汇总滚动显示
| 视频画面分隔显示与切换 | 1、热成像画面显示与切换 2、高清视频画面显示与切换 | 设置画面呈现格式 分隔显示与切换
| 机器人状态显示 | 1、机器人运行状态显示 | 机器人运行状态显示
| 巡检数据分类查询与显示 | 1、巡检数据分类查询与显示 | 查询巡检类型与内容 根据时间线滚动显示巡检图文信息
| 告警数据分类查询与显示 | 1、告警数据分类查询与显示 | 查询告警类型与内容 根据时间线滚动显示告警图文信息
| 巡检结果统计 | 1、巡检结果自动统计 2、按格式生产统计报表 | 巡检结果自动统计 按格式生产统计报表
3.网络云机房巡检机器人软件开发
3.1机器人控制软件
| 环境建模 | 1、环境信息采集 2、建立环境地图 | 机房环境轮廓数据扫描采集 环境信息整理 SLAM算法生成环境地图 环境地图优化编辑
| 定位感知 | 1、环境地图信息匹配 2、环境中坐标定位 | 通过人工智能算法，实时匹配环境地图 计算机器人在环境地图中的实时坐标
| 导航与路径规划 | 1、目标点自动生成 2、最优路径自动规划 | 根据作业任务自动生成目标点 基于人工智能算法自动生成最优化通过路径
| 上坡下坡 | 1、机器人爬坡电流控制算法开发 2、机器人下坡电流控制算法开发 | 基于电流柔性控制开发电机电流控制策略
| 开/关机房防火门逻辑 | 1、防火门控制逻辑 2、人机同时操作逻辑 | 根据作业任务和机器人位置发送开关门请求 结合安全与人操作情况触发开关门
| 开/关冷风通道门逻辑 | 1、冷风通道控制逻辑 2、人机同时操作逻辑 | 根据作业任务和机器人位置发送开关门请求 结合安全与人操作情况触发开关门
| 开/关挡鼠板逻辑 | 1、挡鼠板控制逻辑 2、人机同时操作逻辑 | 根据作业任务和机器人位置发送开关挡鼠板请求 结合安全与人操作情况触发开关挡鼠板
| 自动巡检 | 1、机器人作业任务编辑 2、自动执行各项子任务 | 软件界面设置与编辑作业任务 自动生成整线作业任务 自动执行所有子任务
| 自主充电 | 1、电量预估、自动回充 2、人为控制回充 | 电池BMS管理程序开发 自动充电逻辑开发
3.2网络连通与数据传输
| 高清热红外成像回传 | 1、高清热红外成像视频采集 2、视频流打包传输 | 高清热红外成像视频采集 视频流打包传输
| 高清视频流回传 | 1、高清视频信息采集 2、视频流打包传输 | 高清视频信息采集 视频流打包传输
| 环境温湿度数据回传 | 1、环境温湿度信息采集 2、数据实时回传 | 环境温湿度信息采集 数据实时回传
| 5G网络接入 | 5G网络接入 | 5G网络接入与数据传输
3.3AI智能识别
| 服务器指示灯AI识别 | 1、服务器指示灯图像拍摄 2、AI算法提取服务器指示灯状态 | 自动调整机器人与摄像头位置和角度，拍摄图像 通过AI算法计算出服务器指示灯状态
| 外来人员识别 | 1、实时拍摄环境照片 2、发现人脸后进行拍照提取 | 实时拍摄环境照片 发现人脸后进行拍照提取
| 机柜指示灯AI识别 | 1、机柜指示灯图像拍摄 2、AI算法提取指示灯工作状态 | 自动调整机器人与摄像头位置和角度，拍摄图像 通过AI算法计算出指示灯颜色与亮灭状态
| 服务器AI物资盘点 | 1、各类服务器图像拍摄 2、AI算法提取服务器数量 | 自动调整机器人与摄像头位置和角度，拍摄图像 通过AI算法计算出服务器数量与种类
3.4人机交互
| 语音提示 | 1、异常情况时触发语音提示 | 异常情况时触发语音提示
| 外来人员管控 | 1、外来人员权限管控 | 人脸信息比对识别人员身份 人员权限管控
3.5云端管理软件与大屏界面
| 巡检数据汇总显示 | 1、总体巡检数据汇总滚动显示 | 总体巡检数据汇总滚动显示
| 视频画面分隔显示与切换 | 1、热成像画面显示与切换 2、高清视频画面显示与切换 | 设置画面呈现格式 分隔显示与切换
| 机器人状态显示 | 1、机器人运行状态显示 | 机器人运行状态显示
| 巡检数据分类查询与显示 | 1、巡检数据分类查询与显示 | 查询巡检类型与内容 根据时间线滚动显示巡检图文信息
| 告警数据分类查询与显示 | 1、告警数据分类查询与显示 | 查询告警类型与内容 根据时间线滚动显示告警图文信息
| 巡检结果统计 | 1、巡检结果自动统计 2、按格式生产统计报表 | 巡检结果自动统计 按格式生产统计报表