## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：广汽埃安耐久跑道和EOL老化场地改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 配电箱 | [6 empty] | 5688.62
1 | 030402011005 | 配电箱AL1 | 1.名称:配电箱AL1 2.型号:XL-1A 3.规格:Pe=15kW 4.安装方式:距离地面1.3m明装 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1 | 5688.62 |  | 5688.62
|  | 灯具 | [6 empty] | 4347.77
2 | 030413002001 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:300*1200mm，48W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 14 | 256 |  | 3584
3 | 030413002002 | LED射灯 | 1.名称:LED射灯 2.规格:7W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 3 | 50.99 |  | 152.97
4 | 030413002003 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:9W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 6 | 56.26 |  | 337.56
5 | 030412006002 | 灯头盒 | 1.名称:灯头盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 23 | 11.88 |  | 273.24
|  | 开关、插座 | [6 empty] | 515.57
6 | 030413013001 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:86型，220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 2 | 22.67 |  | 45.34
7 | 030413013002 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:86型，220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 2 | 25.99 |  | 51.98
8 | 030413014001 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:86型，220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 3 | 20.17 |  | 60.51
9 | 030413014002 | 二三级五孔安全插座 | 1.名称:二三级五孔安全插座 2.规格:86型，220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 6 | 19.68 |  | 118.08
10 | 030413014003 | 二三级五孔安全防水插座 | 1.名称:二三级五孔安全防水插座 2.规格:86型，220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 2 | 25.19 |  | 50.38
11 | 030413014004 | 弱电箱安全插座 | 1.名称:弱电箱安全插座 2.规格:86型，220V 10A 3.安装方式:箱内安装 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 1 | 19.68 |  | 19.68
12 | 030412006003 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 16 | 10.6 |  | 169.6
|  | 线缆及其他 | [6 empty] | 4438.02
13 | 030412004002 | 配线 BV-2.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 180.01 | 3.39 |  | 610.23
14 | 030412004003 | 配线 BV-4mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 324.65 | 4.39 |  | 1425.21
15 | 030412001005 | 配管 PC20 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 153.46 | 9.01 |  | 1382.67
16 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 4 | 11.88 |  | 47.52
17 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压(kV):1KV 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1 | 972.39 |  | 972.39
合 计 | [8 empty] | 14989.98