梅关停车区新能源充电桩采购安装项目询比采购文件补遗书

（第001号）

各供应商：

根据《梅关停车区新能源充电桩采购安装项目询比采购文件》（以下简称《采购文件》）供应商须知第2条规定，采购人决定对《采购文件》中的有关内容作出如下澄清、修改：

1.《采购文件》第六章响应文件格式第二个信封（报价文件）“三、分项报价表”修改为：

CDZ 段                                               单位：元（人民币）

| 序号 | 费用分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 720KW直流分体式充电机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 600KW液冷超充终端 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 250KW直流分体式充电终端 | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | 1600KVA变压器 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 高压电缆 | 米 | 72 |  |  |  |
| 6 | 高压顶管 | 米 | 65 |  |  |  |
| 7 | 电缆井 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 充电机整流柜进线电缆 | 米 | 240 |  |  |  |
| 9 | 双枪快充终端电缆 | 米 | 128 |  |  |  |
| 10 | 超充终端电缆 | 米 | 78 |  |  |  |
| 11 | 低压电缆铺设 | 米 | 446 |  |  |  |
| 12 | 充电机底座及设备安装费 | 座 | 2 |  |  |  |
| 13 | 充电终端底座及设备安装费 | 座 | 12 |  |  |  |
| 14 | 电缆沟 | 米 | 60 |  |  |  |
| 15 | 设备接地 | 台 | 14 |  |  |  |
| 16 | 视频、监控 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 充电操作运营管理云平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 充电竖式导视立牌 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 超充站 店招 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 安全设施标识牌 安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 车档器 安装 | 套 | 20 |  |  |  |
| 22 | 消防器材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 道路划线、箭头线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 车位刷漆、车位线 施划 | 个 | 20 |  |  |  |
| 25 | 膜结构 车棚 | 平方 | 360 |  |  |  |
| 26 | 施工许可办理 | 项 | 3 |  |  |  |
| 27 | 高、低压电力接入 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 安全文明施工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 其他未尽事宜 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 响应报价合计 |  |  |  |  | 30=1+2+3+...+29 |

注：分项报价表所填报的响应报价合计金额与响应函中填报的文字报价必须一致，否则供应商的响应将被否决。

法定代表人或委托代理人：（签名）

供应商：（加盖供应商单位公章）

（本页以下无正文）

- 采购人：赣州康大高速公路有限责任公司

- 采购代理机构：江西交投嘉特信招标咨询有限公司

- 2025年12月27日