### 工作范围和技术要求（服务）

1. 项目简介

- 中海油邯郸交通新能源有限公司（以下简称邯郸交通）所属江家庄站和新桥站，依据《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005）和地方规范，卸车软管应每年至少检验一次，为确保场站合规运营，现申请开展2场站卸车软管检测服务采办工作。

- 功能描述

为邯郸交通新能源所属加油加气站采购卸车软管检测服务供应商，并出具检测报告”。

- 工作标准

- 应答人需完全按照采购人要求，对邯郸交通所属2座站点开展卸车软管检测服务工作。

- 本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

- 本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005）。

- 服务内容包括对邯郸交通所属2座站点开展卸车软管检测。

- 卸车软检测机构应具备国家市场监督管理总局认可的特种设备检验检测机构资质；具备CNAS实验室认可证书，确保检测结果的公正性和国际互认性；”。

4. 工作范围

- （1）概述

邯郸交通新能源管理江家庄加油加气站和新桥加油加气站，江家庄加油加气站位于河北省邯郸市涉县神头乡江家庄村，站内设有3根卸车软管；新桥加油加气站位于河北省邯郸市涉县辽城乡新桥村，站内设有3根卸车软管。

- 依据《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005）和地方规范，卸车软管应每年至少检验一次。

- 按照《工作量清单》内容开展邯郸交通江家庄站、新桥站共计2座加气站卸车软管检测工作。

- 我方提供：需开展校验的安全阀。

- 服务商提供：依据本申请报告中工作规范要求，配备校验人员到场站现场开展开展检测工作，并出具检测报告。

5. 工作量清单

| 场站 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 检测时间 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江家庄站 | 卸车软管 | 个 | 3 | 2026/11/1 | 一年 |
| 新桥站 | 卸车软管 | 个 | 3 | 2026/11/1 | 一年 |
| 江家庄站 | 卸车软管 | 个 | 3 | 2027/11/1 | 一年 |
| 新桥站 | 卸车软管 | 个 | 3 | 2027/11/1 | 一年 |
| 江家庄站 | 卸车软管 | 个 | 3 | 2028/11/1 | 一年 |
| 新桥站 | 卸车软管 | 个 | 3 | 2028/11/1 | 一年 |

6. 服务期及里程碑计划

- (1)单个站点检测时间为：自接到工作委托单之日起，5个工作日内完成全部检测工作。

(2)单个站点出具检测报告时间为：自完成检测工作之日起，10个工作日内出具检测报告。

7. 交付形式

- 供应商在收到工作委托单后，需前往指定的加油加气站开展卸车软管检测，检测完成后，供应商需为每个加油加气站分别出具一份符合相关标准及要求纸质版检测报告。

- 交货地点：

- 江家庄站：河北省邯郸市涉县神头乡江家庄村中海油江家庄加油加气站。

- 新 桥 站：河北省邯郸市涉县辽城乡新桥村中海油新桥加油加气站。

8. 验收方式及验收标准

- 收到卸车软管检测报告及发票后30个工作日内，据实支付对应款项。（验收单后附）

9. 支付里程碑点建议

| 序号 | 款项名称 | 里程碑条件 | 付款百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸车软管检测服务费 | 报价人完成服务和工作成果后，并出具检测报告 | 服务费用的100% |

附件：验收单模板

| 服务验收单 |  |
| --- | --- |
| 部门名称 |  |
| 服务日期 |  |
| 服务量明细 |  |
| 验收情况 |  |
| 备注/其他情况 |  |
| 确认签字（双方） |  |