- 项目目标

- 1、构建强大数字基础设施，筑牢乡村发展根基

- （1）完善物联感知网络

在试点区域全面布置病虫害监测预警设备、农业物联网传感器、多光谱监控终端、北斗高精度终端以及集多种智慧感知功能于一身的综合感知终端。实现对农业生产环境（如土壤墒情、气象条件）、病虫害情况、乡村安全态势（车流人员、灾害风险）等全方面、实时化的数据采集，确保数据无死角覆盖，为后续的分析和决策提供精准、可靠的数据基础。

- （2）打造数据融通平台

开发具备通用数据接口的时空数据平台，有效对接各级乡村时空数据源。整合卫星遥感、低空遥感、物联网传感器等空天地一体化数据源，建设多源数据中台，实现对静态数据及动态数据的高效化、智能化管理，自动化生成数据接口，对接各类相关系统。打破数据壁垒，促进数据在不同系统和部门之间的顺畅流通与共享，形成乡村综合资源管理的时空数据基座。

- 2、提升农业产业智能化水平，推动产业兴旺发展

- （1）实现精准生产管理

借助人工智能、物联网等技术，围绕“一中台、一中枢”建设 AI 农业大脑。基于多源数据中台整合的数据，对农业生产过程进行智能化监测和分析，实现对种植、养殖等环节的精准调控。例如，依据病虫害监测预警设备的数据及时进行防治，根据土壤墒情和气象条件自动调整灌溉和施肥方案，提高农业生产效率和质量，降低生产成本。

- （2）增强市场应对能力

建设智能决策中枢，集合农业农村部信息中心等机构数据与项目建设当地数据进行实时化分析，形成动态知识图谱。为农业生产经营主体提供行业发展态势分析、决策建议、政策调整依据、价格指数分析等，帮助他们更好地把握市场动态，优化产业布局，提高农产品的市场竞争力，带动试点村集体经济增收，提升农户人均收入。

- 3、创新乡村治理模式，提高治理效能

- （1）推动治理流程数字化

依托综合感知终端和数据可视化平台，实现乡村全域安全防护和预警。将党建引领、村民自治、法治保障、德治教化等乡村治理事务全流程线上化。例如，通过实时监控实现对乡村安全问题（如治安、灾害）的及时发现和处置，通过线上议事厅促进村民参与乡村事务决策，提高矛盾纠纷化解效率，实现矛盾纠纷化解效率提升，缩短村级事务办理时限。

- （2）实现科学决策与精准施策

利用智能决策中枢的分析结果，为乡村治理提供科学依据。及时调整相关政策，精准分配资源，实现“小事不出村、大事不出镇”的智慧治理新模式，提升乡村治理的精细化、科学化水平。

- 4、打造数字乡村示范样板，引领区域发展

通过本项目的实施，在陵水黎族自治县试点区域探索出一套成熟、可复制的数字乡村建设经验和模式。为陵水县全域数字乡村建设提供示范和借鉴，带动周边地区数字乡村建设的发展，为海南自贸港数字乡村建设贡献“陵水力量”，推动整个区域乡村振兴战略的深入实施。

- 项目总体框架

本项目总体架构以“数据驱动、业务协同、服务下沉”为核心，构建“一核三翼多模块”的一体化体系。“一核”即多源数据中台，整合多源数据中台、物联网平台、时空数据平台形成统一数据资产池，支撑全系统数据流转与决策支撑。“三翼”包括基础层、业务层、服务层：基础层依托云计算、物联网、卫星遥感等技术，搭建硬件设施与网络支撑；业务层覆盖数字乡村安全监测、农业农村资源信息管理、专题应用服务三大核心业务模块，实现乡村生产、生活、生态全场景数字化；服务层通过多端入口向管理员、基层干部、农户、企业、游客等多角色提供精准服务，结合安全防护体系保障系统稳定运行。各模块通过数据中台实现业务协同与数据互通，形成“采集—整合—分析—应用—反馈”的闭环，全面支撑数字乡村建设的精细化治理、减少管理成本，提高管理效率，提升服务水平，为政府数字化转型工作提供关键支撑。

- 图 1总体框架图

- 项目建设内容

陵水黎族自治县“五好两宜”和美乡村试点试验数字乡村建设项目由3个子项目组成，分别为：“硅基·南繁”数字AI大脑项目、“大地之眼”乡村资源监测分析平台项目、“硅基·南繁”乡村安全数字屏障体系建设工程项目。具体描述如下：

- 一是“硅基·南繁”数字AI大脑项目：

“硅基·南繁”数字AI大脑项目，定位于立足国家南繁战略核心区，打造中国首个县域级农业农村AI大模型中枢。依托国家级科研力量，创新示范，先试先行。通过“多源数据中台—智能决策中枢—专题应用场景”三位一体架构，整合陵水全域农业资源与乡村建设体系，实现南繁科研智能化、农业生产精准化、乡村治理科学化，引领智慧农业新范式。

- 1．多源数据中台

依托农业农村部信息中心等科研力量，建设多源数据中台。整合卫星遥感、低空遥感、物联网传感器等空天地一体化数据源，实现对静态数据及动态数据的高效化、智能化管理。自动化生成数据接口，无缝对接各类相关系统，实现数据的快速流通与共享，为后续的数据分析和决策提供丰富的数据资源。此功能核心模块包括数据集成、数据开发、数据治理、数据资产、数据服务、数据集市、应用管理、日志管理、全局管理、系统管理等

- 2．AI农业大脑构建

数据整合与分析：以多源数据中台为依托，汇聚农业生产、市场行情、科研成果等多方面的数据。运用人工智能算法对这些数据进行深度分析，挖掘数据背后的规律和趋势，掌握农业行业发展态势。

决策建议生成：基于数据分析结果，为农业生产经营主体提供精准的决策建议。在种植环节，根据土壤条件、气候预测和市场需求，建议农户选择合适的农作物品种和种植时间；也可为农产品的销售提供市场分析和营销策略建议，帮助农户提高收益。

此模块涉及知识库、函数库、应用配置、模型管理、用户界面等主要功能。

- 3．智能决策中枢建设

AI综合决策中功能定位突破传统农业农村信息化“重数据展示、轻智能决策”的局限，基于大模型+小模型+N场景理念，构建“数据-模型-知识库-场景”闭环的专用决策模型库（所采用的“大模型和小模型”都是目前技术比较成熟的模型，具体技术可行性和落地性），形成可看关键指标-智能分析解读—智能报告建议的闭环决策逻辑。结合陵水农业特色及农业农村局的业务需求，本次设计规划针对“南繁种业”、“海洋渔业”、“热作产业”、“品牌产销”、“乡村治理”5个场景从一张图、智能分析、AI助手3个维度进行内容规划设计，内容具有落地性和实际应用价值。此模块建设包括南繁种业 A1决策中枢、海洋渔业 A1决策中枢、热作产业 A1决策中枢、品牌产销 AI决策中枢、乡村治理 AI决策中枢等核心功能。

- 4．专题应用场景

以哈密瓜产业作为切入点，打造溯源和农产品价格信息服务。系统围绕哈密瓜从种植、生产、检测到销售的全流程环节，构建“来源可查、过程可控、责任可追”的数字化监管体系。用于全面掌握哈密瓜在产地与流通端的供需动态，支持数据采集、监测、分析与发布，提升市场调节能力与供需平衡决策水平。覆盖农产品安全溯源管理(哈密瓜)、哈密瓜市场信息服务、地图信息管理系统等主要功能及服务。

为实现“硅基·南繁”数字AI大脑平台对应的功能和业务及对应的业务场景和效果，需要基础数据、生产端数据、经营端数据、管理端数据、市场数据、科研数据、知识库、模型数据、农业遥感数据、物联网监测数据等各类数据支撑。

- 二是“大地之眼”乡村资源监测分析平台项目：

“大地之眼”乡村资源监测分析平台基于申报材料，并结合陵水试点区域现状，整合遥感影像、物联网数据、视频监控及GIS空间信息，实现村域土地、生态、设施、产业、安全等多维资源的可视化管理与动态感知，形成“监测-评估-预警-决策”闭环体系。主要功能模块包括乡村资源监测一张图、撂荒地动态监测、非农非粮动态监测、种植基地生产过程监测等功能模块。

乡村资源监测一张图：通过整合地理信息系统与大数据分析技术，实现对村域各类资源的全面感知与图形化展示。支持对土地类型分布、权属信息、利用现状及流转情况进行可视化呈现与面积统计，为耕地保护与土地管理提供数据支撑；同时涵盖自然景观资源与生态保护状况展示，直观反映生态本底与保护成效；配套展示水利设施与公共服务设施的分布现状，强化基础设施运维与服务规划；此外，还整合农业产业与文化资源信息，支持农业布局优化与乡村文化振兴。对乡村资源“看得见、管得住、用得好”的全景式监管，助力乡村治理科学化、精细化与智能化。

撂荒地、非农非粮化动态监测：通过“无人机搭载+遥感AI解译+信息化+核查”的技术方法建设“两非一撂荒”监测监管系统、共享服务系统，结合乡镇、村（组）现场核查工作，形成长效监管机制，实现“两非一撂荒”动态监测监管。具体实现撂荒地块的自动识别、时序监测、数据展示、统计分析与预警管理，全面支撑耕地保护政策执行与精细化管理。

基地生产过程监测：万亩良田建设物联网、传感器、数据分析与智能控制的管理体系，结合AI数据分析，在苗情、墒情、病虫害监测及监测预警方面实现精细化、智能化升级；形成从作物生长状态监测到精准干预的闭环，助力农业生产降本增效、绿色可持续发展。此模块核心功能包括气象环境监测、土壤墒情监测、虫情监测、孢子监测、苗情监测。

非农非粮化动态监测：为严控耕地“非农化”“非粮化”问题，本模块构建以遥感数据为核心、AI智能识别为支撑的动态监测体系，支持对非粮作物种植、设施农业、非农建设等行为的实时感知、识别判断与动态分析，保障耕地保护政策落地见效。

视觉模型训练系统：集数据、模型、训练、测试、图像/视频处理于一体，为乡村安防场景提供一站式视觉AI能力。

农业生产监测设备：在试点区域广泛布置病虫害监测预警设备、农业物联网传感器等，如放置孢子设备监测系统、虫情测报系统、小虫体色诱监测仪、智能虫害测防系统、土壤墒情监测仪、风吸式太阳能杀虫灯、农田高精度监测系统等多种农业物联网传感器设备。病虫害监测预警设备实时捕捉害虫活动和病害迹象，农业物联网传感器持续监测土壤墒情、温度、肥力等关键生产要素，多光谱监控终端从不同光谱角度对农作物生长状况进行观测为农业生产提供全方位、高精度的数据支持。

- 三是“硅基·南繁”乡村安全数字屏障体系建设工程项目：

“硅基·南繁”乡村安全数字屏障体系项目建设以保障乡村基地、南繁基地安全为目标，通过关键点位智能监测设备建设，为全域安全管理、基层治理提供实时监控、预警处置等多种功能，将传统“人海战术”升级为“智慧联防”，守护国家种源安全“生命线”，构建“水陆空”全域覆盖的乡村安全新生态，提升乡村的智能化治理水平。主要功能包括乡村安全屏障一张图、智慧感知终端地图、乡村安全实时监测、关键点点位预警信息、统计分析管理。

乡村安全屏障一张图：此模块通过整合视频监控、传感监测、气象预警等多源信息，实现对村域重点区域和关键设施的可视化安全管理。系统支持对村域重点道路的视频监控设施进行统一调度与实时查看，有效提升交通安全与应急响应效率；对重点区域的视频防控布点实现动态掌控，保障村庄治安稳定；集成气象灾害监测功能，实时感知雷雨、大风、暴雪等极端天气变化，提前发出预警信息，助力应对自然灾害风险；系统还具备病虫害监测能力，可采集并分析农田害虫种类与密度变化，辅助精准防控；同时结合水文水利监测，实现对水位、水质、水量等要素的动态追踪，防范洪涝干旱等灾害。该模块打造乡村综合防护数字屏障，全面提升村域的安全防范能力与应急管理水平。

智慧感知终端地图：通过空间化、场景化的交互方式，将分散的感知终端数据转化为直观的决策支持视图，满足乡村安全指挥中枢对实时性、可视化的核心需求。结合GIS地图，展示试点区域内红外摄像头、可见光摄像头、气候气象传感器、水文监测传感器、北斗短报文等智慧感知终端的空间分布，提升乡村安全预警效率。提供应急设施设备的空间化管理，打造全流程事件处置闭环管理系统，通过数字化手段提升应急事件响应效率。

乡村安全实时监控：监测南繁基地围栏异常动态警报信息、基地围栏异常人畜识别信息、人员落水风险监测提醒信息、防汛水位监测。

关键点点位预警信息：汇聚火灾/烟雾识别报警信息、点位人流聚集预警信息、环岛旅游道路车流预警信息、预警信息提醒，实现智能分析与预警联动。

统计分析管理：实现车流量分析、人流量分析、防汛水位信息分析，提升道路通行效率和交通安全水平，辅助管理者进行人员聚集监管、活动效果评估及安全防范决策，提升预警的及时性与准确性。

综合安全感知终端：安装水域智能监测系统、人员落水监测系统、高精度安防监测系统、乡村应急通信指挥箱、应急事件通信设备-北斗短报文通信服务（8年）感知终端，为乡村安全管理、台风气象灾害精准监控、车流人员预警等提供坚实保障。

- 四是系统集成：

本项目所有软硬件设施系统集成，主要为软硬件设备及材料、开发软件的安装、联合调试、服务等。

- 项目需求清单

- 定制软件开发需求：

- “硅基·南繁”数字AI大脑平台：

| 编号 | 功能模块 | 功能子模块 | 功能描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多源数据高台 | 数据集成 | 数据库管理 | 数据源信息 |
| 2 |  |  |  | 数据源新增 |
| 3 |  |  |  | 数据源修改 |
| 4 |  |  |  | 数据源删除 |
| 5 |  |  |  | 数据源信息列表展示 |
| 6 |  |  |  | 数据源连接测试 |
| 7 |  |  |  | 数据源按名称筛选 |
| 8 |  |  |  | 数据源按数据库类型筛选 |
| 9 |  |  |  | 数据源按库名筛选 |
| 10 |  |  |  | 数据源按schema筛选 |
| 11 |  |  |  | 数据源按状态筛选 |
| 12 |  |  |  | 数据库表信息 |
| 13 |  |  |  | 数据源库表列表展示 |
| 14 |  |  |  | 数据源库表SQL编辑 |
| 15 |  |  |  | 数据源库表SQL执行 |
| 16 |  |  |  | 数据源库表SQL执行结果展示 |
| 17 |  |  |  | 库表按表名或注释筛选 |
| 18 |  |  | 文件管理 | 文件目录展示 |
| 19 |  |  |  | 文件目录新增 |
| 20 |  |  |  | 文件目录修改 |
| 21 |  |  |  | 文件目录删除 |
| 22 |  |  |  | 文件新增 |
| 23 |  |  |  | 文件删除 |
| 24 |  |  |  | 文件详情展示 |
| 25 |  |  |  | 文件下载 |
| 26 |  |  |  | 文件列表展示 |
| 27 |  |  |  | 文件按名称筛选 |
| 28 |  |  |  | 文件按类型筛选 |
| 29 |  |  | 基础数据采集信息 | 基础数据采集信息新增 |
| 30 |  |  |  | 基础数据采集信息修改 |
| 31 |  |  |  | 基础数据采集信息删除 |
| 32 |  |  |  | 基础数据采集信息发布 |
| 33 |  |  |  | 基础数据采集信息取消发布 |
| 34 |  |  |  | 基础数据采集信息执行 |
| 35 |  |  |  | 基础数据采集信息列表展示 |
| 36 |  |  |  | 基础数据采集信息按名称筛选 |
| 37 |  |  |  | 基础数据采集信息按发布状态筛选 |
| 38 |  |  |  | 基础数据采集信息按运行状态筛选 |
| 39 |  |  |  | 执行记录信息 |
| 40 |  |  |  | 执行记录列表展示 |
| 41 |  |  |  | 执行记录删除 |
| 42 |  |  |  | 执行记录查询 |
| 43 |  |  |  | 实时日志详情展示 |
| 44 |  |  | 专家数据采集信息 | 专家数据采集信息新增 |
| 45 |  |  |  | 专家数据采集信息修改 |
| 46 |  |  |  | 专家数据采集信息删除 |
| 47 |  |  |  | 专家数据采集信息发布 |
| 48 |  |  |  | 专家数据采集信息取消发布 |
| 49 |  |  |  | 专家数据采集信息执行 |
| 50 |  |  |  | 专家数据采集信息列表展示 |
| 51 |  |  |  | 专家数据采集信息按名称筛选 |
| 52 |  |  |  | 专家数据采集信息按发布状态筛选 |
| 53 |  |  |  | 专家数据采集信息按运行状态筛选 |
| 54 |  |  |  | 执行记录信息 |
| 55 |  |  |  | 执行记录列表展示 |
| 56 |  |  |  | 执行记录删除 |
| 57 |  |  |  | 执行记录查询 |
| 58 |  |  |  | 实时日志详情展示 |
| 59 |  |  | 土地资源管理 | 土地利用现状数据管理 |
| 60 |  |  |  | 土地利用现状数据导入 |
| 61 |  |  |  | 土地利用现状数据编辑 |
| 62 |  |  |  | 土地利用现状数据删除 |
| 63 |  |  |  | 土地利用现状数据修改 |
| 64 |  |  |  | 土地利用现状数据查询 |
| 65 |  |  |  | 土地利用现状数据统计 |
| 66 |  |  |  | 土地利用现状数据统计表导出 |
| 67 |  |  |  | 土地承包经营权数据管理 |
| 68 |  |  |  | 土地承包经营权数据管理数据导入 |
| 69 |  |  |  | 土地承包经营权数据管理数据编辑 |
| 70 |  |  |  | 土地承包经营权数据管理数据删除 |
| 71 |  |  |  | 土地承包经营权数据管理数据修改 |
| 72 |  |  |  | 土地承包经营权数据管理数据统计 |
| 73 |  |  |  | 土地承包经营权数据管理数据查询 |
| 74 |  |  |  | 土地承包经营权数据管理数据统计表导出 |
| 75 |  |  |  | 非农化、非粮化数据管理 |
| 76 |  |  |  | 非农化、非粮化数据导入 |
| 77 |  |  |  | 非农化、非粮化数据编辑 |
| 78 |  |  |  | 非农化、非粮化数据删除 |
| 79 |  |  |  | 非农化、非粮化数据修改 |
| 80 |  |  |  | 非农化、非粮化数据统计 |
| 81 |  |  |  | 非农化、非粮化数据查询 |
| 82 |  |  |  | 非农化、非粮化数据统计表导出 |
| 83 |  |  |  | 撂荒地数据管理 |
| 84 |  |  |  | 撂荒地数据导入 |
| 85 |  |  |  | 撂荒地数据编辑 |
| 86 |  |  |  | 撂荒地数据删除 |
| 87 |  |  |  | 撂荒地数据修改 |
| 88 |  |  |  | 撂荒地数据统计 |
| 89 |  |  |  | 撂荒地数据查询 |
| 90 |  |  |  | 撂荒地数据统计表导出 |
| 91 |  |  |  | 宅基地地块数据管理 |
| 92 |  |  |  | 宅基地地块数据导入 |
| 93 |  |  |  | 宅基地地块数据编辑 |
| 94 |  |  |  | 宅基地地块数据删除 |
| 95 |  |  |  | 宅基地地块数据修改 |
| 96 |  |  |  | 宅基地地块数据统计 |
| 97 |  |  |  | 宅基地地块数据查询 |
| 98 |  |  |  | 宅基地空间点位标注 |
| 99 |  |  |  | 宅基地空间点位删除 |
| 100 |  |  |  | 宅基地空间点位批量删除 |
| 101 |  |  |  | 宅基地空间点位修改 |
| 102 |  |  |  | 宅基地空间点位增加 |
| 103 |  |  |  | 宅基地地块数据统计表导出 |
| 104 |  |  | 生产基地管理 | 基地所属区域管理 |
| 105 |  |  |  | 创建区域信息 |
| 106 |  |  |  | 删除区域信息 |
| 107 |  |  |  | 批量删除区域信息 |
| 108 |  |  |  | 修改区域信息 |
| 109 |  |  |  | 搜索区域信息 |
| 110 |  |  |  | 基地所属主体管理 |
| 111 |  |  |  | 在创建的区域内新建生产基地主体 |
| 112 |  |  |  | 删除生产基地主体 |
| 113 |  |  |  | 修改基地主体 |
| 114 |  |  |  | 查询创建的生产基地主体 |
| 115 |  |  |  | 批量删除创建基地主体 |
| 116 |  |  |  | 基地位置管理 |
| 117 |  |  |  | 在创建的基地主体上新建基地位置 |
| 118 |  |  |  | 批量创建基地位置 |
| 119 |  |  |  | 删除基地位置 |
| 120 |  |  |  | 批量删除基地位置 |
| 121 |  |  |  | 修改基地位置 |
| 122 |  |  |  | 查询基地位置 |
| 123 |  |  |  | 标注基地位置 |
| 124 |  |  |  | 备注基地信息 |
| 125 |  |  |  | 基地产业管理 |
| 126 |  |  |  | 关联基地 |
| 127 |  |  |  | 创建产业信息 |
| 128 |  |  |  | 修改产业信息 |
| 129 |  |  |  | 删除产业信息 |
| 130 |  |  |  | 创建新批次产业信息 |
| 131 |  |  |  | 历史产业信息查看 |
| 132 |  |  |  | 产业信息导出 |
| 133 |  |  |  | 新批次产业信息编辑 |
| 134 |  |  |  | 产业信息查询 |
| 135 |  |  | 贴源数据 | 贴源数据表列表展示 |
| 136 |  |  |  | 贴源数据表按名称筛选 |
| 137 |  |  |  | 贴源数据表按注释筛选 |
| 138 |  |  |  | 贴源数据表信息详情展示 |
| 139 |  |  |  | 贴源数据表数据详情展示 |
| 140 |  |  |  | 贴源数据表接入日志展示 |
| 141 |  | 数据开发 | 数据表信息 | 数据表目录展示 |
| 142 |  |  |  | 数据表目录查询 |
| 143 |  |  |  | 数据表新增 |
| 144 |  |  |  | 数据表删除 |
| 145 |  |  |  | 数据表空间详情信息展示 |
| 146 |  |  |  | 数据表SQL编辑 |
| 147 |  |  |  | 数据表SQL执行 |
| 148 |  |  |  | 数据表SQL执行结果展示 |
| 149 |  |  | 数据生产信息 | 数据生产目录展示 |
| 150 |  |  |  | 数据生产目录新增 |
| 151 |  |  |  | 数据生产目录修改 |
| 152 |  |  |  | 数据生产目录删除 |
| 153 |  |  |  | 数据生产目录查询 |
| 154 |  |  |  | 数据库目录展示 |
| 155 |  |  |  | 数据库新增 |
| 156 |  |  |  | 数据库详情查看 |
| 157 |  |  |  | 数据库查询 |
| 158 |  |  |  | 高台库目录展示 |
| 159 |  |  |  | 高台库详情查看 |
| 160 |  |  |  | 高台库目录查询 |
| 161 |  |  |  | 数据生产SQL编辑 |
| 162 |  |  |  | 数据生产SQL执行 |
| 163 |  |  |  | 数据生产SQL有效性校验 |
| 164 |  |  |  | 数据生产日志信息展示 |
| 165 |  |  |  | 数据生产结果展示 |
| 166 |  |  | 调度管理信息 | 调度管理信息新增 |
| 167 |  |  |  | 调度管理信息修改 |
| 168 |  |  |  | 调度管理信息删除 |
| 169 |  |  |  | 调度管理信息列表展示 |
| 170 |  |  |  | 调度管理信息详情查看 |
| 171 |  |  |  | 调度管理信息发布 |
| 172 |  |  |  | 调度管理信息取消发布 |
| 173 |  |  |  | 调度管理信息执行 |
| 174 |  |  |  | 调度管理信息按名称筛选 |
| 175 |  |  |  | 调度管理信息按发布状态筛选 |
| 176 |  |  | 调度记录信息 | 调度记录删除 |
| 177 |  |  |  | 调度记录列表展示 |
| 178 |  |  |  | 调度记录详情查看 |
| 179 |  |  |  | 调度记录按名称查询 |
| 180 |  |  |  | 调度记录按状态查询 |
| 181 |  |  |  | 调度记录按执行方式查询 |
| 182 |  |  |  | 调度记录按时间查询 |
| 183 |  | 数据治理 | 元模型定义信息 | 元模型目录展示 |
| 184 |  |  |  | 元模型目录新增 |
| 185 |  |  |  | 元模型目录修改 |
| 186 |  |  |  | 元模型目录删除 |
| 187 |  |  |  | 元模型目录查询 |
| 188 |  |  |  | 元模型基本信息查看 |
| 189 |  |  |  | 元模型属性信息 |
| 190 |  |  |  | 元模型属性信息新增 |
| 191 |  |  |  | 元模型属性信息修改 |
| 192 |  |  |  | 元模型属性信息删除 |
| 193 |  |  |  | 元模型属性信息列表展示 |
| 194 |  |  |  | 元模型属性信息按属性名称筛选 |
| 195 |  |  |  | 元模型属性信息按属性代码筛选 |
| 196 |  |  | 元数据采集信息 | 元数据采集信息新增 |
| 197 |  |  |  | 元数据采集信息修改 |
| 198 |  |  |  | 元数据采集信息删除 |
| 199 |  |  |  | 元数据采集信息详情查看 |
| 200 |  |  |  | 元数据采集信息执行 |
| 201 |  |  |  | 元数据采集信息发布 |
| 202 |  |  |  | 元数据采集信息取消发布 |
| 203 |  |  |  | 元数据采集信息列表展示 |
| 204 |  |  |  | 元数据采集信息按名称筛选 |
| 205 |  |  |  | 元数据采集信息按任务类型筛选 |
| 206 |  |  |  | 元数据采集信息按入库策略筛选 |
| 207 |  |  |  | 采集记录信息 |
| 208 |  |  |  | 采集记录信息列表展示 |
| 209 |  |  |  | 采集记录信息删除 |
| 210 |  |  |  | 采集记录信息查询 |
| 211 |  |  | 元数据管理信息 | 元数据目录展示 |
| 212 |  |  |  | 元数据目录新增 |
| 213 |  |  |  | 元数据目录修改 |
| 214 |  |  |  | 元数据目录删除 |
| 215 |  |  |  | 元数据目录查询 |
| 216 |  |  |  | 元数据基本信息展示 |
| 217 |  |  |  | 血缘数据列表展示 |
| 218 |  |  | 数据血缘信息 | 字段学院详情查看 |
| 219 |  |  |  | 数据血缘按来源库表筛选 |
| 220 |  |  |  | 数据血缘按目的库表筛选 |
| 221 |  |  |  | 血缘数据关系图展示 |
| 222 |  |  |  | 血缘数据关系图查询 |
| 223 |  |  | 数据标准信息 | 数据标准目录展示 |
| 224 |  |  |  | 数据标准目录新增 |
| 225 |  |  |  | 数据标准目录修改 |
| 226 |  |  |  | 数据标准目录删除 |
| 227 |  |  |  | 数据标准目录查询 |
| 228 |  |  |  | 数据标准字段信息 |
| 229 |  |  |  | 数据标准字段新增 |
| 230 |  |  |  | 数据标准字段修改 |
| 231 |  |  |  | 数据标准字段删除 |
| 232 |  |  |  | 数据标准字段按名称查询 |
| 233 |  |  |  | 码表数据信息 |
| 234 |  |  |  | 码表数据列表展示 |
| 235 |  |  |  | 码表数据新增 |
| 236 |  |  |  | 码表数据修改 |
| 237 |  |  |  | 码表数据删除 |
| 238 |  |  |  | 码表数据查询 |
| 239 |  |  |  | 数据清洗元数据信息 |
| 240 |  |  |  | 数据清洗元数据目录展示 |
| 241 |  |  |  | 数据清洗元数据目录新增 |
| 242 |  |  |  | 数据清洗元数据目录修改 |
| 243 |  |  |  | 数据清洗元数据目录删除 |
| 244 |  |  |  | 数据清洗元数据目录查询 |
| 245 |  |  |  | 数据清洗元数据基本信息展示 |
| 246 |  |  |  | 元数据字段标准关联信息 |
| 247 |  |  |  | 关联标准筛选 |
| 248 |  |  |  | 标准字段列表展示 |
| 249 |  |  |  | 标准字段详情查看 |
| 250 |  |  |  | 标准字段关联 |
| 251 |  |  |  | 标准字段取消关联 |
| 252 |  |  |  | 标准字段按名称筛选 |
| 253 |  |  |  | 元数据字段清洗配置填写 |
| 254 |  |  |  | 元数据字段清洗日志信息 |
| 255 |  |  |  | 元数据字段清洗日志信息列表展示 |
| 256 |  |  |  | 元数据字段清洗日志信息删除 |
| 257 |  |  |  | 元数据字段清洗日志信息按名称筛选 |
| 258 |  |  |  | 元数据字段清洗日志信息按时间筛选 |
| 259 |  |  |  | 元数据字段清洗日志信息按状态筛选 |
| 260 |  |  | 清洗日志信息 | 清洗日志信息列表展示 |
| 261 |  |  |  | 清洗日志信息删除 |
| 262 |  |  |  | 清洗日志信息按名称筛选 |
| 263 |  |  |  | 清洗日志信息按时间筛选 |
| 264 |  |  |  | 清洗日志信息按状态筛选 |
| 265 |  |  |  | 清洗实时日志详情查看 |
| 266 |  |  | 质量规则信息 | 质量规则目录展示 |
| 267 |  |  |  | 质量规则目录新增 |
| 268 |  |  |  | 质量规则目录修改 |
| 269 |  |  |  | 质量规则目录删除 |
| 270 |  |  |  | 质量规则目录查询 |
| 271 |  |  |  | 质量规则检测信息 |
| 272 |  |  |  | 质量规则检测信息列表展示 |
| 273 |  |  |  | 质量规则检测信息新增 |
| 274 |  |  |  | 质量规则检测信息修改 |
| 275 |  |  |  | 质量规则检测信息删除 |
| 276 |  |  |  | 质量规则检测信息执行 |
| 277 |  |  |  | 质量规则检测信息启用 |
| 278 |  |  |  | 质量规则检测信息关闭 |
| 279 |  |  |  | 质量规则检测信息评估报告查看 |
| 280 |  |  |  | 质量规则检测信息评估报告导出 |
| 281 |  |  |  | 质量规则检测信息查询 |
| 282 |  |  | 错误主题库 | 错误记录信息 |
| 283 |  |  |  | 错误记录信息列表展示 |
| 284 |  |  |  | 错误记录信息删除 |
| 285 |  |  |  | 错误记录信息修正 |
| 286 |  |  |  | 错误记录信息按名称筛选 |
| 287 |  |  |  | 错误记录信息按检测类型筛选 |
| 288 |  |  |  | 错误记录信息按数据提供方筛选 |
| 289 |  |  | 检测日志信息 | 检测日志信息列表展示 |
| 290 |  |  |  | 检测日志信息删除 |
| 291 |  |  |  | 检测日志信息按名称筛选 |
| 292 |  |  |  | 检测日志信息按检测类型筛选 |
| 293 |  |  |  | 检测日志信息按时间筛选 |
| 294 |  |  |  | 检测日志信息按数据提供方筛选 |
| 295 |  |  | 标签类型信息 | 标签类型列表展示 |
| 296 |  |  |  | 标签类型信息新增 |
| 297 |  |  |  | 标签类型信息修改 |
| 298 |  |  |  | 标签类型信息删除 |
| 299 |  |  |  | 标签类型信息按名称筛选 |
| 300 |  |  | 标签实体信息 | 标签实体列表展示 |
| 301 |  |  |  | 标签实体信息新增 |
| 302 |  |  |  | 标签实体信息修改 |
| 303 |  |  |  | 标签实体信息删除 |
| 304 |  |  |  | 标签实体信息按名称筛选 |
| 305 |  |  |  | 标签实体信息按类型筛选 |
| 306 |  |  | 标签类目信息 | 标签类目目录展示 |
| 307 |  |  |  | 标签类目目录新增 |
| 308 |  |  |  | 标签类目目录修改 |
| 309 |  |  |  | 标签类目目录删除 |
| 310 |  |  |  | 标签类目目录查询 |
| 311 |  |  | 标签信息 | 标签信息列表展示 |
| 312 |  |  |  | 标签信息新增 |
| 313 |  |  |  | 标签信息修改 |
| 314 |  |  |  | 标签信息删除 |
| 315 |  |  |  | 标签信息启用 |
| 316 |  |  |  | 标签信息禁用 |
| 317 |  |  |  | 标签信息按名称筛选 |
| 318 |  |  |  | 标签信息按标签类型筛选 |
| 319 |  |  |  | 标签信息按标签实体筛选 |
| 320 |  |  | 即席查询信息 | 即席查询信息列表展示 |
| 321 |  |  |  | 即席查询信息详情查看 |
| 322 |  |  |  | 即席查询信息按标签名称筛选 |
| 323 |  |  |  | 即席查询信息按标签实体筛选 |
| 324 |  |  |  | 即席查询信息按类型筛选 |
| 325 |  |  |  | 即席查询 |
| 326 |  |  | 主数据信息 | 主数据目录展示 |
| 327 |  |  |  | 主数据目录新增 |
| 328 |  |  |  | 主数据目录修改 |
| 329 |  |  |  | 主数据目录删除 |
| 330 |  |  |  | 主数据目录查询 |
| 331 |  |  |  | 主数据模型信息 |
| 332 |  |  |  | 主数据模型信息修改 |
| 333 |  |  |  | 主数据模型信息发布 |
| 334 |  |  |  | 主数据模型信息取消发布 |
| 335 |  |  |  | 主数据模型信息详情展示 |
| 336 |  |  | 主数据派发信息 | 主数据派发信息新增 |
| 337 |  |  |  | 主数据派发信息修改 |
| 338 |  |  |  | 主数据派发信息删除 |
| 339 |  |  |  | 主数据派发信息发布 |
| 340 |  |  |  | 主数据派发信息取消发布 |
| 341 |  |  |  | 主数据派发信息执行 |
| 342 |  |  |  | 主数据派发信息按名称筛选 |
| 343 |  |  |  | 主数据派发信息按派发类型筛选 |
| 344 |  |  |  | 主数据派发信息按状态筛选 |
| 345 |  |  |  | 主数据派发执行记录信息 |
| 346 |  |  |  | 主数据派发执行记录信息删除 |
| 347 |  |  |  | 主数据派发执行记录信息列表展示 |
| 348 |  |  |  | 主数据派发执行记录信息按运行状态筛选 |
| 349 |  |  | 推送配置信息 | 推送配置信息新增 |
| 350 |  |  |  | 推送配置信息修改 |
| 351 |  |  |  | 推送配置信息删除 |
| 352 |  |  |  | 推送配置信息列表展示 |
| 353 |  |  |  | 推送配置信息按名称查询 |
| 354 |  |  | 推送任务信息 | 推送任务新增 |
| 355 |  |  |  | 推送任务修改 |
| 356 |  |  |  | 推送任务删除 |
| 357 |  |  |  | 推送任务发布 |
| 358 |  |  |  | 推送任务取消发布 |
| 359 |  |  |  | 推送任务执行 |
| 360 |  |  |  | 推送任务列表展示 |
| 361 |  |  |  | 推送任务按名称筛选 |
| 362 |  |  |  | 推送任务按推送类型筛选 |
| 363 |  |  |  | 推送任务按任务类型筛选 |
| 364 |  |  |  | 推送任务按发布状态筛选 |
| 365 |  |  |  | 推送任务执行记录信息 |
| 366 |  |  |  | 推送任务执行记录列表展示 |
| 367 |  |  |  | 推送任务执行记录删除 |
| 368 |  |  |  | 推送任务执行实时日志查看 |
| 369 |  |  |  | 推送任务执行记录按运行状态筛选 |
| 370 |  | 数据资产 | 资源编目-数据资源信息 | 资源编目数据资源目录展示 |
| 371 |  |  |  | 资源编目数据资源目录新增 |
| 372 |  |  |  | 资源编目数据资源目录修改 |
| 373 |  |  |  | 资源编目数据资源目录删除 |
| 374 |  |  |  | 资源编目数据资源目录查询 |
| 375 |  |  |  | 资源编目数据资源详情信息查看 |
| 376 |  |  |  | 资源编目数据资源信息新增 |
| 377 |  |  |  | 资源编目数据资源信息修改 |
| 378 |  |  |  | 资源编目数据资源信息删除 |
| 379 |  |  |  | 资源编目数据资源信息上架 |
| 380 |  |  |  | 资源编目数据资源信息下架 |
| 381 |  |  |  | 资源编目数据资源挂载 |
| 382 |  |  |  | 资源编目数据资源信息列表展示 |
| 383 |  |  |  | 资源编目数据资源信息按名称筛选 |
| 384 |  |  |  | 资源编目数据资源信息按编码筛选 |
| 385 |  |  |  | 资源编目数据资源信息按上架状态筛选 |
| 386 |  |  |  | 资源编目数据资源信息按挂载状态筛选 |
| 387 |  |  | 资产总览信息 | 数据表总数统计 |
| 388 |  |  |  | 数据服务总数统计 |
| 389 |  |  |  | 文件资源数统计 |
| 390 |  |  |  | 资产状态统计分析 |
| 391 |  |  |  | 资产分类统计分析 |
| 392 |  |  |  | 近一周资产增长趋势统计分析 |
| 393 |  |  |  | 近一月资产增长趋势统计分析 |
| 394 |  |  |  | 近一年资产增长趋势统计分析 |
| 395 |  |  |  | 热门资源TOP5统计分析 |
| 396 |  | 数据服务 | API目录信息 | API目录展示 |
| 397 |  |  |  | API目录新增 |
| 398 |  |  |  | API目录修改 |
| 399 |  |  |  | API目录删除 |
| 400 |  |  |  | API目录查询 |
| 401 |  |  |  | API信息列表展示 |
| 402 |  |  |  | API信息详情查看 |
| 403 |  |  |  | API信息新增 |
| 404 |  |  |  | API信息修改 |
| 405 |  |  |  | API信息下线 |
| 406 |  |  |  | API信息测试 |
| 407 |  |  |  | API信息导出 |
| 408 |  |  |  | API信息查询 |
| 409 |  |  | API权限信息 | API权限信息列表展示 |
| 410 |  |  |  | API权限信息新增 |
| 411 |  |  |  | API权限信息修改 |
| 412 |  |  |  | API权限信息删除 |
| 413 |  |  |  | API授权 |
| 414 |  |  |  | API权限信息查询 |
| 415 |  |  | API日志信息 | API日志信息列表展示 |
| 416 |  |  |  | API日志信息删除 |
| 417 |  |  |  | API日志信息按IP筛选 |
| 418 |  |  |  | API日志信息按API名称筛选 |
| 419 |  | 数据集市 | 数据资源目录信息 | 数据资源目录展示 |
| 420 |  |  |  | 数据资源目录查询 |
| 421 |  |  |  | 数据资源详情信息查看 |
| 422 |  |  |  | 数据资源信息列表展示 |
| 423 |  |  |  | 数据资源信息按名称筛选 |
| 424 |  |  |  | 数据资源信息按编码筛选 |
| 425 |  |  |  | 我申请的资源信息查看 |
| 426 |  |  |  | 我的申请信息列表展示 |
| 427 |  |  | 我的申请信息 | 我的申请信息详情查看 |
| 428 |  |  |  | 我的申请信息删除 |
| 429 |  |  |  | 我的申请信息查询 |
| 430 |  |  | 我的应用信息 | 我的应用信息列表展示 |
| 431 |  |  |  | 我的应用信息新增 |
| 432 |  |  |  | 我的应用信息删除 |
| 433 |  |  |  | 我的应用信息查询 |
| 434 |  |  |  | 我的应用授权信息 |
| 435 |  |  |  | 我的应用授权信息列表展示 |
| 436 |  |  |  | 我的应用授权信息查询 |
| 437 |  |  | 服务审批信息 | 服务审批信息列表展示 |
| 438 |  |  |  | 服务审批信息详情查看 |
| 439 |  |  |  | 服务审批信息审核 |
| 440 |  |  |  | 服务审批信息取消授权 |
| 441 |  |  |  | 服务审批信息查询 |
| 442 |  | 应用管理 | 短信信息 | 短信信息列表展示 |
| 443 |  |  |  | 短信信息新增 |
| 444 |  |  |  | 短信信息修改 |
| 445 |  |  |  | 短信信息删除 |
| 446 |  |  |  | 短信信息发送测试 |
| 447 |  |  |  | 短信信息按平台类型筛选 |
| 448 |  |  |  | 短信信息按短信签名筛选 |
| 449 |  |  | 短信日志信息 | 短信日志信息列表展示 |
| 450 |  |  |  | 短信日志信息查询 |
| 451 |  | 日志管理 | 登录日志信息 | 登录日志信息列表展示 |
| 452 |  |  |  | 登录日志信息查询 |
| 453 |  | 全局管理 | 数据项目管理信息 | 数据项目管理信息列表展示 |
| 454 |  |  |  | 数据项目管理信息新增 |
| 455 |  |  |  | 数据项目管理信息修改 |
| 456 |  |  |  | 数据项目管理信息删除 |
| 457 |  |  |  | 数据项目管理信息按名称筛选 |
| 458 |  |  |  | 数据项目管理信息按启停状态筛选 |
| 459 |  |  |  | 数据项目成员信息 |
| 460 |  |  |  | 数据项目成员信息列表展示 |
| 461 |  |  |  | 数据项目成员信息删除 |
| 462 |  |  |  | 数据项目成员信息查询 |
| 463 |  |  |  | 数据项目成员添加 |
| 464 |  |  | 数仓分层信息 | 数仓分层信息列表展示 |
| 465 |  |  |  | 数仓分层信息修改 |
| 466 |  |  |  | 数仓分层信息查询 |
| 467 |  | 系统管理 | 菜单信息 | 菜单信息列表展示 |
| 468 |  |  |  | 菜单信息新增 |
| 469 |  |  |  | 菜单信息修改 |
| 470 |  |  |  | 菜单信息删除 |
| 471 |  |  | 用户信息 | 用户信息列表展示 |
| 472 |  |  |  | 用户信息新增 |
| 473 |  |  |  | 用户信息修改 |
| 474 |  |  |  | 用户信息删除 |
| 475 |  |  |  | 用户信息按用户名筛选 |
| 476 |  |  |  | 用户信息按手机号筛选 |
| 477 |  |  |  | 用户信息按性别筛选 |
| 478 |  |  | 定时任务信息 | 定时任务信息列表展示 |
| 479 |  |  |  | 定时任务信息新增 |
| 480 |  |  |  | 定时任务信息执行 |
| 481 |  |  |  | 定时任务信息按名称筛选 |
| 482 |  |  |  | 定时任务信息按任务组筛选 |
| 483 |  |  |  | 定时任务信息按任务状态筛选 |
| 484 |  |  |  | 任务日志信息 |
| 485 |  |  |  | 任务日志详情查看 |
| 486 |  |  |  | 任务日志列表展示 |
| 487 |  |  |  | 任务日志查询 |
| 488 |  |  | 数据字典信息 | 数据字典列表展示 |
| 489 |  |  |  | 数据字典新增 |
| 490 |  |  |  | 数据字典修改 |
| 491 |  |  |  | 数据字典删除 |
| 492 |  |  |  | 数据字典按类型筛选 |
| 493 |  |  |  | 数据字典按名称筛选 |
| 494 |  |  |  | 数据字典配置信息 |
| 495 |  |  |  | 数据字典配置信息列表展示 |
| 496 |  |  |  | 数据字典配置新增 |
| 497 |  |  |  | 数据字典配置修改 |
| 498 |  |  |  | 数据字典配置删除 |
| 499 |  |  | 机构信息 | 机构信息列表展示 |
| 500 |  |  |  | 机构信息新增 |
| 501 |  |  |  | 机构信息修改 |
| 502 |  |  |  | 机构信息删除 |
| 503 |  |  | 岗位信息 | 岗位信息列表展示 |
| 504 |  |  |  | 岗位信息新增 |
| 505 |  |  |  | 岗位信息修改 |
| 506 |  |  |  | 岗位信息删除 |
| 507 |  |  |  | 岗位信息查询 |
| 508 |  |  | 角色信息 | 角色信息列表展示 |
| 509 |  |  |  | 角色信息新增 |
| 510 |  |  |  | 角色信息修改 |
| 511 |  |  |  | 角色信息删除 |
| 512 |  |  |  | 角色信息查询 |
| 513 |  |  |  | 角色数据权限设置 |
| 514 |  |  |  | 角色用户分配信息 |
| 515 |  |  |  | 角色用户分配信息列表展示 |
| 516 |  |  |  | 角色用户新增 |
| 517 |  |  |  | 角色用户删除 |
| 518 |  |  |  | 角色用户查询 |
| 519 |  |  | 附件信息 | 附件上传 |
| 520 |  |  |  | 附件删除 |
| 521 |  |  |  | 附件下载 |
| 522 |  |  |  | 附件列表展示 |
| 523 |  |  |  | 附件查询 |
| 524 | AI模型中心 | 知识库 | 知识库信息 | 上传文档信息 |
| 525 |  |  |  | 分段规则配置信息 |
| 526 |  |  |  | 知识库创建信息录入 |
| 527 |  |  |  | 文件大小限制校验 |
| 528 |  |  |  | 智能分段规则配置 |
| 529 |  |  |  | 高级分段自定义配置 |
| 530 |  |  |  | 分段标题关联设置 |
| 531 |  |  |  | 文档智能分段处理 |
| 532 |  |  |  | 文档高级分段处理 |
| 533 |  |  |  | 知识库信息查询 |
| 534 |  |  |  | 上传文档记录查询 |
| 535 |  |  |  | 分段规则详情查询 |
| 536 |  |  | 知识库基础信息 | Web站点配置信息 |
| 537 |  |  |  | 任务记录信息 |
| 538 |  |  |  | 知识库创建信息录入 |
| 539 |  |  |  | Web根地址设置 |
| 540 |  |  |  | 页面选择器配置 |
| 541 |  |  |  | Web数据获取处理 |
| 542 |  |  |  | 文档列表页面跳转 |
| 543 |  |  |  | 获取状态更新展示 |
| 544 |  |  |  | 知识库信息查询 |
| 545 |  |  |  | 任务状态查询 |
| 546 |  |  | 同步配置信息 | 同步历史记录信息 |
| 547 |  |  |  | 同步方式选择 |
| 548 |  |  |  | Web文档获取接 |
| 549 |  |  |  | 同步替换处理 |
| 550 |  |  |  | 整体同步处理 |
| 551 |  |  |  | 同步状态更新展示 |
| 552 |  |  |  | 同步配置信息查询 |
| 553 |  |  |  | 同步历史记录查询 |
| 554 |  |  | 向量模型配置信息 | 向量化任务日志信息 |
| 555 |  |  |  | 分段向量索引信息 |
| 556 |  |  |  | 目标向量模型选择 |
| 557 |  |  |  | 向量计算服务接口 |
| 558 |  |  |  | 模型变更影响提示 |
| 559 |  |  |  | 向量化任务历史查询 |
| 560 |  |  |  | 分段向量状态查询 |
| 561 |  |  | 知识库属性配置信息 | 知识库名称修改 |
| 562 |  |  |  | 知识库描述编辑 |
| 563 |  |  |  | 向量模型重新选择 |
| 564 |  |  |  | 配置变更提示反馈 |
| 565 |  |  |  | 知识库属性展示 |
| 566 |  |  | 导出任务日志信息 | 导出格式选择 |
| 567 |  |  |  | Excel 文件生成处理 |
| 568 |  |  |  | ZIP文件打包处理 |
| 569 |  |  |  | 导出结果文件下载 |
| 570 |  |  |  | 导出历史记录查询 |
| 571 |  |  | 知识库删除日志信息 | 删除确认交互 |
| 572 |  |  |  | 关联数据清理接口 |
| 573 |  |  |  | 知识库数据删除处理 |
| 574 |  |  |  | 删除状态反馈展示 |
| 575 |  |  | 上传文档任务信息 | 分段规则配置信息 |
| 576 |  |  |  | 文档拖拽操作处理 |
| 577 |  |  |  | 文档选择操作处理 |
| 578 |  |  |  | 文件夹自动过滤处理 |
| 579 |  |  |  | 上传参数校验 |
| 580 |  |  |  | 分段规则选择 |
| 581 |  |  |  | 文档导入确认 |
| 582 |  |  |  | Web链接与选择器输入 |
| 583 |  |  |  | 文档格式验证接口 |
| 584 |  |  |  | 上传页面交互展示 |
| 585 |  |  |  | 分段预览结果展示 |
| 586 |  |  |  | 导入流程状态反馈 |
| 587 |  |  |  | 上传任务历史查询 |
| 588 |  |  |  | 分段规则详情查询 |
| 589 |  |  | 同步配置信息 | 同步历史记录信息 |
| 590 |  |  |  | 同步方式选择 |
| 591 |  |  |  | Web文档获取接口 |
| 592 |  |  |  | 替换同步处理 |
| 593 |  |  |  | 整体同步处理 |
| 594 |  |  |  | 同步进度实时展示 |
| 595 |  |  |  | 同步结果反馈 |
| 596 |  |  |  | 同步配置信息查询 |
| 597 |  |  |  | 同步历史记录查询 |
| 598 |  |  | 文档同步日志信息 | 文档分段状态信息 |
| 599 |  |  |  | 分段删除确认交互 |
| 600 |  |  |  | 文档数据获取接口 |
| 601 |  |  |  | 分段删除处理 |
| 602 |  |  |  | 文档数据重新获取 |
| 603 |  |  |  | 文档重新分段处理 |
| 604 |  |  |  | 同步进度分层展示 |
| 605 |  |  |  | 同步结果明细反馈 |
| 606 |  |  |  | 单文档同步记录查询 |
| 607 |  |  |  | 文档分段状态检索 |
| 608 |  |  | 命高处理规则信息 | 提示词模板信息 |
| 609 |  |  |  | 相似度阈值信息 |
| 610 |  |  |  | 命高处理方式设置 |
| 611 |  |  |  | 提示词模板配置 |
| 612 |  |  |  | 相似度阈值调整 |
| 613 |  |  |  | 模型优化接口 |
| 614 |  |  |  | 模型优化结果输出 |
| 615 |  |  |  | 直接回答内容返回 |
| 616 |  |  |  | 富媒体信息处理 |
| 617 |  |  |  | 命高规则配置查询 |
| 618 |  |  |  | 相似度阈值历史查询 |
| 619 |  |  | 生成问题记录信息 | 文档问题关联信息 |
| 620 |  |  |  | AI模型调用接口 |
| 621 |  |  |  | 文档内容解析处理 |
| 622 |  |  |  | 问题生成结果接收 |
| 623 |  |  |  | 问题自动关联处理 |
| 624 |  |  |  | 生成结果预览展示 |
| 625 |  |  |  | 生成问题记录查询 |
| 626 |  |  |  | 文档问题关联查询 |
| 627 |  |  | 文档迁移日志信息 | 知识库关联关系信息 |
| 628 |  |  |  | 目标知识库选择 |
| 629 |  |  |  | 数据迁移接口 |
| 630 |  |  |  | 文档数据导出处理 |
| 631 |  |  |  | 目标库导入处理 |
| 632 |  |  |  | 迁移状态实时展示 |
| 633 |  |  |  | 迁移结果反馈 |
| 634 |  |  |  | 文档迁移记录查询 |
| 635 |  |  |  | 知识库文档归属查询 |
| 636 |  |  | 文档导出日志信息 | 导出格式选择 |
| 637 |  |  |  | 文档数据提取接口 |
| 638 |  |  |  | Excel文件生成处理 |
| 639 |  |  |  | ZIP文件打包处理 |
| 640 |  |  |  | 导出进度实时展示 |
| 641 |  |  |  | 导出文件下载交互 |
| 642 |  |  |  | 文档导出记录查询 |
| 643 |  |  | 文档删除日志信息 | 删除确认交互 |
| 644 |  |  |  | 关联数据清理接口 |
| 645 |  |  |  | 文档数据删除处理 |
| 646 |  |  |  | 删除状态反馈展示 |
| 647 |  |  |  | 文档删除记录查询 |
| 648 |  |  | 文档状态信息 | 状态变更日志信息 |
| 649 |  |  |  | 状态变更确认交互 |
| 650 |  |  |  | 操作结果反馈提示 |
| 651 |  |  |  | 检索可用性同步处理 |
| 652 |  |  |  | 文档状态详情查询 |
| 653 |  |  |  | 状态变更历史查询 |
| 654 |  |  | 分段基础信息 | 分段关联问题信息 |
| 655 |  |  |  | 分段标题输入处理 |
| 656 |  |  |  | 关联问题输入处理 |
| 657 |  |  |  | 分段提交确认处理 |
| 658 |  |  |  | 分段添加对话框展示 |
| 659 |  |  |  | Markdown编辑功能展示 |
| 660 |  |  |  | 操作结果反馈提示 |
| 661 |  |  |  | 分段创建记录查询 |
| 662 |  |  | 分段历史版本信息 | 关联问题变更日志信息 |
| 663 |  |  |  | 分段标题编辑处理 |
| 664 |  |  |  | 分段内容编辑处理 |
| 665 |  |  |  | 关联问题增删改操作 |
| 666 |  |  |  | 编辑内容提交确认 |
| 667 |  |  |  | 分段详情编辑界面展示 |
| 668 |  |  |  | 编辑结果状态反馈 |
| 669 |  |  |  | 分段版本历史查询 |
| 670 |  |  |  | 关联问题变更查询 |
| 671 |  |  | 分段迁移日志信息 | 知识库文档映射信息 |
| 672 |  |  |  | 目标知识库选择 |
| 673 |  |  |  | 目标文档选择 |
| 674 |  |  |  | 分段数据迁移接口 |
| 675 |  |  |  | 分段数据导出处理 |
| 676 |  |  |  | 目标库导入处理 |
| 677 |  |  |  | 迁移状态实时展示 |
| 678 |  |  |  | 迁移结果反馈 |
| 679 |  |  |  | 分段迁移记录查询 |
| 680 |  |  |  | 知识库分段归属查询 |
| 681 |  |  | 分段删除日志信息 | 关联数据清理信息 |
| 682 |  |  |  | 删除确认交互 |
| 683 |  |  |  | 关联数据级联接口 |
| 684 |  |  |  | 分段数据删除处理 |
| 685 |  |  |  | 删除状态反馈展示 |
| 686 |  |  |  | 分段删除记录查询 |
| 687 |  |  |  | 关联数据清理查询 |
| 688 |  |  | 问题列表信息 | 问题分段关联信息 |
| 689 |  |  |  | 问题批量输入处理 |
| 690 |  |  |  | 问题关联分段操作 |
| 691 |  |  |  | 关联优先级设置 |
| 692 |  |  |  | 关联分段修改处理 |
| 693 |  |  |  | 关联关系取消处理 |
| 694 |  |  |  | 问题创建界面展示 |
| 695 |  |  |  | 分段关联列表展示 |
| 696 |  |  |  | 问题详情页面展示 |
| 697 |  |  |  | 问题列表查询 |
| 698 |  |  | 命高测试配置信息 | 测试历史记录信息 |
| 699 |  |  |  | 测试问题输入 |
| 700 |  |  |  | 检索模式选择 |
| 701 |  |  |  | 相似度阈值设置 |
| 702 |  |  |  | 返回分段数配置 |
| 703 |  |  |  | 向量检索接口 |
| 704 |  |  |  | 全文检索接口 |
| 705 |  |  |  | 混合检索融合接口 |
| 706 |  |  |  | 分段优化操作入口 |
| 707 |  |  |  | 检索模式效果对比 |
| 708 |  |  |  | 测试配置参数查询 |
| 709 |  | 函数库 | 内置函数配置信息 | 参数模板信息 |
| 710 |  |  |  | 函数启用状态信息 |
| 711 |  |  |  | 内置函数添加操作 |
| 712 |  |  |  | 启动参数配置处理 |
| 713 |  |  |  | 参数格式校验 |
| 714 |  |  |  | 函数启用/禁用操作 |
| 715 |  |  |  | 数据库连接接口 |
| 716 |  |  |  | 搜索API调用接口 |
| 717 |  |  |  | 函数配置界面展示 |
| 718 |  |  |  | 配置结果反馈提示 |
| 719 |  |  |  | 内置函数配置查询 |
| 720 |  |  | 依赖包配置信息 | 依赖包安装命令输入 |
| 721 |  |  |  | 依赖包信息输入 |
| 722 |  |  |  | 容器环境交互接口 |
| 723 |  |  |  | 安装进度实时展示 |
| 724 |  |  |  | 安装结果反馈提示 |
| 725 |  |  |  | 依赖包配置查询 |
| 726 |  |  | 函数元数据信息 | 函数参数配置信息 |
| 727 |  |  |  | 函数代码存储信息 |
| 728 |  |  |  | 函数名称输入处理 |
| 729 |  |  |  | 函数描述编辑处理 |
| 730 |  |  |  | 启动参数配置处理 |
| 731 |  |  |  | 输入参数定义处理 |
| 732 |  |  |  | Python代码编辑处理 |
| 733 |  |  |  | 函数logo上传处理 |
| 734 |  |  |  | 代码调试操作触发 |
| 735 |  |  |  | 组件调用映射接口 |
| 736 |  |  |  | 创建对话框界面展示 |
| 737 |  |  |  | 代码编辑器功能展示 |
| 738 |  |  |  | 调试结果反馈展示 |
| 739 |  |  |  | 创建结果状态提示 |
| 740 |  |  |  | 组件调用入口展示 |
| 741 |  |  |  | 函数配置详情查询 |
| 742 |  |  | 函数导出日志信息 | 函数导入日志信息 |
| 743 |  |  |  | 函数数据导出 |
| 744 |  |  |  | 函数数据导入 |
| 745 |  |  |  | 函数导出导入记录查询 |
| 746 |  |  | 函数版本信息 | 函数信息编辑处理 |
| 747 |  |  |  | 代码内容修改处理 |
| 748 |  |  |  | 函数配置克隆接口 |
| 749 |  |  |  | 复制对话框界面展示 |
| 750 |  |  |  | 配置差异标记展示 |
| 751 |  |  |  | 复制结果状态反馈 |
| 752 |  |  |  | 函数复制记录查询 |
| 753 |  |  | 函数删除日志信息 | 删除确认交互 |
| 754 |  |  |  | 应用引用检测接口 |
| 755 |  |  |  | 函数数据删除处理 |
| 756 |  |  |  | 引用异常标记处理 |
| 757 |  |  |  | 操作结果反馈展示 |
| 758 |  |  |  | 函数删除记录查询 |
| 759 |  | 应用配置 | 应用基础信息 | 应用配置参数信息 |
| 760 |  |  |  | 调试日志信息 |
| 761 |  |  |  | 应用名称输入处理 |
| 762 |  |  |  | 应用描述编辑处理 |
| 763 |  |  |  | 配置模式选择 |
| 764 |  |  |  | AI模型选择处理 |
| 765 |  |  |  | 历史记录条数设置 |
| 766 |  |  |  | 模型调用接口 |
| 767 |  |  |  | 知识库检索接口 |
| 768 |  |  |  | 创建对话框展示 |
| 769 |  |  |  | 预览界面展示 |
| 770 |  |  |  | 语音播放控制 |
| 771 |  |  |  | 应用配置查询 |
| 772 |  |  | 节点基础信息 | 输出参数映射信息 |
| 773 |  |  |  | 文件上传开关配置 |
| 774 |  |  |  | 用户输入参数设置 |
| 775 |  |  |  | 接口参数添加操作 |
| 776 |  |  |  | 文件类型校验接口 |
| 777 |  |  |  | 语音识别服务接口 |
| 778 |  |  |  | 语音合成服务接口 |
| 779 |  |  |  | 文件上传限制提示 |
| 780 |  |  |  | 语音功能状态反馈 |
| 781 |  |  |  | 节点配置详情查询 |
| 782 |  |  | 全局变量存储信息 | 会话标识管理信息 |
| 783 |  |  |  | 用户输入 |
| 784 |  |  |  | 文件上传处理 |
| 785 |  |  |  | 全局变量输出映射 |
| 786 |  |  |  | 全局变量状态查询 |
| 787 |  |  |  | 输入参数详情查询 |
| 788 |  |  | 提示词模板信息 | 历史会话记录信息 |
| 789 |  |  |  | 工具调用配置 |
| 790 |  |  |  | 模型选择配置 |
| 791 |  |  |  | 角色设定编辑 |
| 792 |  |  |  | 提示词变量配置 |
| 793 |  |  |  | 历史记录条数设置 |
| 794 |  |  |  | 模型API调用接口 |
| 795 |  |  |  | MCP工具调用接口 |
| 796 |  |  | 图片模型配置信息 | 图片处理日志信息 |
| 797 |  |  |  | 模型选择配置 |
| 798 |  |  |  | 角色设定编辑 |
| 799 |  |  |  | 提示词变量配置 |
| 800 |  |  |  | 历史记录条数设置 |
| 801 |  |  |  | 图片源选择 |
| 802 |  |  |  | 返回内容显示设置 |
| 803 |  |  |  | 模型API调用接口 |
| 804 |  |  |  | 图片预处理接口 |
| 805 |  |  |  | 图片预览展示 |
| 806 |  |  |  | 图片结果展示 |
| 807 |  |  | 知识库关联配置信息 | 引用分段数配置 |
| 808 |  |  |  | 最大字符数配置 |
| 809 |  |  |  | 分段属性解析接口 |
| 810 |  |  |  | 检索参数预览 |
| 811 |  |  |  | 检索进度反馈 |
| 812 |  |  |  | 检索历史查询 |
| 813 |  |  | 重排模型配置信息 | 召回历史记录信息 |
| 814 |  |  |  | 重排内容输入处理 |
| 815 |  |  |  | 检索参数配置处理 |
| 816 |  |  |  | 检索问题来源设置 |
| 817 |  |  |  | 重排模型选择操作 |
| 818 |  |  |  | 重排模型调用接口 |
| 819 |  |  |  | 重排进度实时反馈 |
| 820 |  |  | 判断条件配置信息 | 条件配置触发 |
| 821 |  |  |  | 条件表达式输入 |
| 822 |  |  |  | 分支名称配置 |
| 823 |  |  |  | 后置节点关联 |
| 824 |  |  |  | 配置保存操作 |
| 825 |  |  |  | 条件计算引擎接口 |
| 826 |  |  |  | 分支路由控制接口 |
| 827 |  |  |  | 条件配置界面展示 |
| 828 |  |  |  | 执行状态反馈 |
| 829 |  |  | 回复模板信息 | 回复规则配置信息 |
| 830 |  |  |  | 回复内容输入处理 |
| 831 |  |  |  | 触发条件配置 |
| 832 |  |  |  | 模板快速选择 |
| 833 |  |  |  | 知识库状态获取接口 |
| 834 |  |  |  | 回复内容输出处理 |
| 835 |  |  |  | 回复模板查询 |
| 836 |  |  | 表单模板信息 | 表单项配置信息 |
| 837 |  |  |  | 表单提示编辑 |
| 838 |  |  |  | 表单组件添加 |
| 839 |  |  |  | 表单项属性配置 |
| 840 |  |  |  | 验证规则设置 |
| 841 |  |  |  | 数据验证接口 |
| 842 |  |  |  | 表单界面展示 |
| 843 |  |  |  | 表单项焦点引导 |
| 844 |  |  |  | 提交结果反馈 |
| 845 |  |  |  | 表单模板查询 |
| 846 |  |  | 模型配置信息 | 历史会话记录信息 |
| 847 |  |  |  | 模型选择配置 |
| 848 |  |  |  | 角色设定编辑 |
| 849 |  |  |  | 提示词变量配置 |
| 850 |  |  |  | 历史记录条数设置 |
| 851 |  |  |  | 返回内容显示设置 |
| 852 |  |  |  | 模型API调用接口 |
| 853 |  |  |  | 提示词变量预览 |
| 854 |  |  |  | 历史记录查询 |
| 855 |  |  | 支持文档类型信息 | 提取历史记录信息 |
| 856 |  |  |  | 文档格式校验 |
| 857 |  |  |  | 文档解析接口 |
| 858 |  |  |  | 内容总结模型接口 |
| 859 |  |  |  | 提取结果输出处理 |
| 860 |  |  |  | 提取进度反馈展示 |
| 861 |  |  |  | 异常结果提示处理 |
| 862 |  |  |  | 文档提取参数查询 |
| 863 |  |  | 语音模型配置信息 | 音频格式支持信息 |
| 864 |  |  |  | 转换历史记录信息 |
| 865 |  |  |  | 模型选择操作 |
| 866 |  |  |  | 音频文件上传处理 |
| 867 |  |  |  | 返回内容显示设置 |
| 868 |  |  |  | 语音识别API调用接口 |
| 869 |  |  |  | 音频预处理接口 |
| 870 |  |  |  | 转换结果文本输出 |
| 871 |  |  |  | 异常结果提示处理 |
| 872 |  |  |  | 转换历史记录查询 |
| 873 |  |  | 语音合成模型信息 | 音频格式配置信息 |
| 874 |  |  |  | 转换历史记录信息 |
| 875 |  |  |  | 模型选择 |
| 876 |  |  |  | 文本内容输入 |
| 877 |  |  |  | 返回内容显示设置 |
| 878 |  |  |  | 语音合成API调用接口 |
| 879 |  |  |  | 音频参数调整接口 |
| 880 |  |  |  | 音频文件输出处理 |
| 881 |  |  |  | 合成进度实时反馈 |
| 882 |  |  |  | 合成历史记录查询 |
| 883 |  |  | 全局变量状态信息 | 赋值确认操作 |
| 884 |  |  |  | 变量更新反馈 |
| 885 |  |  |  | 调试状态展示 |
| 886 |  |  | MCP配置参数信息 | 配置参数输入处理 |
| 887 |  |  |  | 工具列表选择操作 |
| 888 |  |  |  | 工具参数配置处理 |
| 889 |  |  |  | SSE协议连接接口 |
| 890 |  |  |  | 参数字典序列化 |
| 891 |  |  |  | 流式响应解析器 |
| 892 |  |  |  | 配置参数查询 |
| 893 |  |  | 函数调用信息 | 输入参数配置处理 |
| 894 |  |  |  | 参数类型校验 |
| 895 |  |  |  | 配置保存操作 |
| 896 |  |  |  | 调用结果反馈展示 |
| 897 |  |  | 调用参数映射信息 | 用户问题输入处理 |
| 898 |  |  |  | 应用调用接口 |
| 899 |  |  |  | 子应用结果输出 |
| 900 |  |  | 执行条件配置信息 | 节点状态记录信息 |
| 901 |  |  |  | 执行状态反馈 |
| 902 |  |  |  | 执行条件查询 |
| 903 |  |  | 调试规则配置信息 | 调试问题输入处理 |
| 904 |  |  |  | 执行详情弹窗展示 |
| 905 |  |  | 保存配置信息 | 自动保存信息 |
| 906 |  |  |  | 状态记录同步 |
| 907 |  |  |  | 本地存储接口 |
| 908 |  |  |  | 数据库同步接口 |
| 909 |  |  |  | 保存进度展示 |
| 910 |  |  | 发布规则配置信息 | 合规校验 |
| 911 |  |  |  | 发布状态反馈 |
| 912 |  |  |  | 违规信息可视化 |
| 913 |  |  |  | 发布历史查询 |
| 914 |  | 模型管理 | 模型信息 | 模型信息新增删改 |
| 915 |  |  |  | 模型信息列表展示 |
| 916 |  |  |  | 模型信息详情查看 |
| 917 |  |  |  | 模型信息按名称查询 |
| 918 |  |  |  | 外部模型接口信息 |
| 919 |  |  | 模型供应商信息 | 模型供应商信息新增删除修改 |
| 920 |  |  |  | 模型供应商信息列表展示 |
| 921 |  |  |  | 模型供应商信息详情查看 |
| 922 |  |  |  | 模型供应商信息按名称查询 |
| 923 |  |  | 模型参数配置信息 | 模型参数配置信息列表展示 |
| 924 |  |  |  | 模型参数配置信息增删改 |
| 925 |  |  |  | 模型参数配置信息更新 |
| 926 |  |  |  | 模型参数配置信息查询 |
| 927 |  |  |  | 模型参数信息详情查看 |
| 928 |  |  | 团队成员信息 | 团队成员信息列表展示 |
| 929 |  |  |  | 团队成员信息增删改 |
| 930 |  |  |  | 团队成员信息按名称查询 |
| 931 |  |  |  | 团队成员信息存在验证 |
| 932 |  |  | 团队成员权限信息 | 团队成员权限信息详情查看 |
| 933 |  |  |  | 团队成员权限信息分配 |
| 934 |  |  |  | 团队成员权限信息增删改 |
| 935 |  | 用户界面 | 用户管理 | 用户信息列表展示 |
| 936 |  |  |  | 用户信息新增 |
| 937 |  |  |  | 用户信息按用户名查询 |
| 938 |  |  |  | 用户信息按性别筛选 |
| 939 |  |  |  | 用户登录信息 |
| 940 |  |  |  | 用户登录信息填写 |
| 941 |  |  |  | 用户登录 |
| 942 |  |  | 智能问答信息 | 用户提问 |
| 943 |  |  |  | 用户提问信息展示 |
| 944 |  |  |  | 模型回复信息展示 |
| 945 |  |  |  | 新增文本问答信息 |
| 946 |  |  |  | 模型回复信息再次回答 |
| 947 |  |  | 历史对话信息 | 历史对话信息列表展示 |
| 948 |  |  |  | 历史对话信息详情查看 |
| 949 |  |  | 应用显示信息 | 应用显示信息列表展示 |
| 950 |  |  |  | 应用显示信息详情查看 |
| 951 |  |  |  | 应用显示信息按类型筛选 |
| 952 |  |  | 知识库操作日志信息 | 知识库操作日志信息列表展示 |
| 953 |  |  |  | 知识库操作日志信息详情查看 |
| 954 |  |  |  | 知识库操作日志信息删除 |
| 955 |  |  |  | 知识库操作日志信息导出 |
| 956 |  |  | 函数库操作日志信息 | 函数库操作日志信息列表展示 |
| 957 |  |  |  | 函数库操作日志信息详情查看 |
| 958 |  |  |  | 函数库操作日志信息删除 |
| 959 |  |  |  | 函数库操作日志信息导出 |
| 960 |  |  | 应用操作日志信息 | 应用操作日志信息列表展示 |
| 961 |  |  |  | 应用操作日志信息详情查看 |
| 962 |  |  |  | 应用操作日志信息删除 |
| 963 |  |  |  | 应用操作日志信息导出 |
| 964 |  |  |  | 应用操作日志信息查询 |
| 965 |  |  | API信息 | API信息详情查看 |
| 966 |  |  |  | API信息新增删除 |
| 967 |  |  |  | API信息测试 |
| 968 |  |  |  | API信息导出 |
| 969 |  |  |  | API信息查询 |
| 970 |  |  | API权限信息 | API权限信息列表展示 |
| 971 |  |  |  | API权限信息新增 |
| 972 |  |  |  | API授权 |
| 973 |  |  | API日志信息 | API日志信息列表展示 |
| 974 |  |  |  | API日志信息删除 |
| 975 | AI综合决策高枢 | 南繁种业AI决策高枢 | 南繁种业决策一张图 | 南繁基地核心区地图信息 |
| 976 |  |  |  | 水稻育制种核心区地图信息 |
| 977 |  |  |  | 水产南繁苗种地图信息 |
| 978 |  |  |  | 水稻繁种制种信息 |
| 979 |  |  |  | 水稻繁种制种规模 |
| 980 |  |  |  | 水稻主要繁育品种 |
| 981 |  |  |  | 水稻主要繁育品种介绍 |
| 982 |  |  |  | 水稻主要繁育品种产值 |
| 983 |  |  |  | 南繁育种基地信息 |
| 984 |  |  |  | 南繁育种基地名称列表 |
| 985 |  |  |  | 南繁育种基地数量 |
| 986 |  |  |  | 南繁育种基地点位分布 |
| 987 |  |  |  | 安马洋南繁育种基地信息 |
| 988 |  |  |  | 安马洋南繁育种基地介绍 |
| 989 |  |  |  | 安马洋育种基地功能分区 |
| 990 |  |  |  | 安马洋育种基地服务介绍 |
| 991 |  |  |  | 安马洋南繁育种成果 |
| 992 |  |  |  | 上海农科院育种基地信息 |
| 993 |  |  |  | 上海农科院育种基地平台接口 |
| 994 |  |  |  | 浙江农科院育种基地信息 |
| 995 |  |  |  | 浙江农科院育种基地平台接口 |
| 996 |  |  |  | 广陵高科育种基地信息 |
| 997 |  |  |  | 广陵高科育种基地平台接口 |
| 998 |  |  |  | 科研单位信息 |
| 999 |  |  |  | 科研单位数量 |
| 1000 |  |  |  | 科研单位所属省份 |
| 1001 |  |  |  | 科研单位列表展示 |
| 1002 |  |  |  | 专家信息 |
| 1003 |  |  |  | 专家级别 |
| 1004 |  |  |  | 专家人数 |
| 1005 |  |  |  | 专家图文介绍 |
| 1006 |  |  |  | 人才数量 |
| 1007 |  |  |  | 科研成果信息 |
| 1008 |  |  |  | 科研成果数量 |
| 1009 |  |  |  | 科研成果分类 |
| 1010 |  |  |  | 科研成果转化列表 |
| 1011 |  |  |  | 科研成果转化产值 |
| 1012 |  |  |  | 水产南繁苗种信息 |
| 1013 |  |  |  | 水产苗种生产规模 |
| 1014 |  |  |  | 主要养殖繁育品种 |
| 1015 |  |  |  | 主要养殖繁育品种介绍 |
| 1016 |  |  |  | 主要养殖繁育图文展示 |
| 1017 |  |  |  | 主要繁育品种产值 |
| 1018 |  |  |  | 水产南繁苗种主体信息 |
| 1019 |  |  |  | 水产南繁苗种主体名称 |
| 1020 |  |  |  | 水产南繁苗种主体点位 |
| 1021 |  |  |  | 水产南繁苗种主体介绍 |
| 1022 |  |  |  | 南繁基地物联网信息 |
| 1023 |  |  |  | 三个基地物联网设备点位地图 |
| 1024 |  |  |  | 田间视频监控数据 |
| 1025 |  |  |  | 气象监测数据 |
| 1026 |  |  |  | 土壤监测数据 |
| 1027 |  |  |  | 水质监测数据 |
| 1028 |  |  |  | 虫情监测数据 |
| 1029 |  |  |  | 孢子监测数据 |
| 1030 |  |  |  | 三个基地电子围栏地图 |
| 1031 |  |  |  | 电子围栏监控预警 |
| 1032 |  |  |  | 预警信息查看 |
| 1033 |  |  |  | 上海农科院信息平台接口 |
| 1034 |  |  |  | 浙江农科院信息平台接口 |
| 1035 |  |  |  | 广陵高科信息平台接口 |
| 1036 |  |  | 南繁种业智能分析 | 南繁种质资源分布分析信息 |
| 1037 |  |  |  | 种植资源类型占比统计 |
| 1038 |  |  |  | 水稻种质资源保存数量统计 |
| 1039 |  |  |  | 水产种质资源保存数量统计 |
| 1040 |  |  |  | 热作种质资源保存数量统计 |
| 1041 |  |  |  | 种质资源利用统计 |
| 1042 |  |  |  | 南繁基地生产动态信息 |
| 1043 |  |  |  | 不同类型育苗面积统计 |
| 1044 |  |  |  | 水稻育苗面积统计 |
| 1045 |  |  |  | 鱼苗育苗面积统计 |
| 1046 |  |  |  | 热作育苗面积统计 |
| 1047 |  |  |  | 水稻种植产量统计 |
| 1048 |  |  |  | 鱼苗产量统计 |
| 1049 |  |  |  | 热作种苗产量统计 |
| 1050 |  |  |  | 南繁基地科研成果信息 |
| 1051 |  |  |  | 科研单位类型占比统计 |
| 1052 |  |  |  | 科研单位数量变化统计 |
| 1053 |  |  |  | 专利数量变化统计 |
| 1054 |  |  |  | 科研成果数量统计 |
| 1055 |  |  |  | 企业类型及数量统计 |
| 1056 |  |  |  | 技术攻关项目统计 |
| 1057 |  |  |  | 成果转化统计 |
| 1058 |  |  |  | 市场占有率统计 |
| 1059 |  |  |  | 其他种业智能分析定制 |
| 1060 |  |  |  | 智能体问答信息 |
| 1061 |  |  |  | 选择知识库 |
| 1062 |  |  |  | 用户提问信息 |
| 1063 |  |  |  | 智能体回复信息 |
| 1064 |  |  |  | 用户提问信息展示 |
| 1065 |  |  |  | 模型回复信息展示 |
| 1066 |  |  |  | 新增文本问答信息 |
| 1067 |  |  |  | 新增语音问答信息 |
| 1068 |  |  |  | 模型回复信息再次回答 |
| 1069 |  |  |  | 历史对话信息查看 |
| 1070 |  |  |  | 种业智能报表信息 |
| 1071 |  |  |  | 生成种业专题报表 |
| 1072 |  |  |  | 查看报表详情 |
| 1073 |  |  | 南繁种业AI助手 | 编辑报表内容 |
| 1074 |  |  |  | 保存报表内容 |
| 1075 |  |  |  | 导出种业专题报表 |
| 1076 |  |  |  | 删除种业专题报表 |
| 1077 |  |  |  | 种业专题报表列表 |
| 1078 |  |  |  | 种业智能报告信息 |
| 1079 |  |  |  | 生成种业专题报告 |
| 1080 |  |  |  | 查看报告详情 |
| 1081 |  |  |  | 编辑报告内容 |
| 1082 |  |  |  | 保存报告内容 |
| 1083 |  |  |  | 导出种业专题报告 |
| 1084 |  |  |  | 删除种业专题报告 |
| 1085 |  |  |  | 种业专题报表报告 |
| 1086 |  | 海洋渔业AI决策高枢 | 海洋渔业决策一张图 | 养殖产业地图信息 |
| 1087 |  |  |  | 近海养殖分布地图 |
| 1088 |  |  |  | 深海网箱养殖海域地图 |
| 1089 |  |  |  | 智慧渔港分布点位 |
| 1090 |  |  |  | 近海养殖面积 |
| 1091 |  |  |  | 深海网箱养殖面积 |
| 1092 |  |  |  | 渔业产业概况信息 |
| 1093 |  |  |  | 渔业产业总值 |
| 1094 |  |  |  | 水产种苗产值 |
| 1095 |  |  |  | 商品鱼养殖产业 |
| 1096 |  |  |  | 养殖品种介绍 |
| 1097 |  |  |  | 养殖品种图文 |
| 1098 |  |  |  | 养殖主体信息 |
| 1099 |  |  |  | 养殖主体类型 |
| 1100 |  |  |  | 养殖主体数量 |
| 1101 |  |  |  | 代表性养殖企业介绍 |
| 1102 |  |  |  | 养殖企业图文介绍 |
| 1103 |  |  |  | 渔业养殖产业园信息 |
| 1104 |  |  |  | 产业园范围地图 |
| 1105 |  |  |  | 产业园介绍图文 |
| 1106 |  |  |  | 产业园功能划分 |
| 1107 |  |  |  | 产业园主体数量 |
| 1108 |  |  |  | 产业园养殖鱼规模 |
| 1109 |  |  |  | 产业园养殖品种 |
| 1110 |  |  |  | 产业园加工介绍 |
| 1111 |  |  |  | 产业园仓储介绍 |
| 1112 |  |  |  | 产业园物流介绍 |
| 1113 |  |  |  | 产业园养殖产值 |
| 1114 |  |  |  | 产业园物联网设备信息 |
| 1115 |  |  |  | 产业园视频监控数据 |
| 1116 |  |  |  | 产业园环境监测数据 |
| 1117 |  |  |  | 产业园物联网设备接口 |
| 1118 |  |  |  | 产业园视频设备接口 |
| 1119 |  |  |  | 海洋牧场信息 |
| 1120 |  |  |  | 海洋牧场介绍 |
| 1121 |  |  |  | 海洋牧场图文详情 |
| 1122 |  |  |  | 海洋牧场规模 |
| 1123 |  |  |  | 海洋牧场养殖品种 |
| 1124 |  |  |  | 海洋牧场养殖数量 |
| 1125 |  |  |  | 海洋牧场物联网设备信息 |
| 1126 |  |  |  | 海洋牧场物联网设备分布 |
| 1127 |  |  |  | 海洋牧场视频监控 |
| 1128 |  |  |  | 海洋牧场温湿度环境数据 |
| 1129 |  |  |  | 海洋牧场水质监测数据 |
| 1130 |  |  |  | 海洋牧场物联网设备接口 |
| 1131 |  |  |  | 海洋牧场视频设备接口 |
| 1132 |  |  |  | 智慧海港信息 |
| 1133 |  |  |  | 海港范围地图 |
| 1134 |  |  |  | 海港介绍图文 |
| 1135 |  |  |  | 管理渔船数量 |
| 1136 |  |  |  | 海港物联网设备信息 |
| 1137 |  |  |  | 海港视频监控数据 |
| 1138 |  |  |  | 海港环境监测数据 |
| 1139 |  |  |  | 海港物联网设备接口 |
| 1140 |  |  |  | 海港视频设备接口 |
| 1141 |  |  |  | 休闲渔业信息 |
| 1142 |  |  |  | 休闲渔业体验点分布地图 |
| 1143 |  |  |  | 休闲渔业主体数量 |
| 1144 |  |  |  | 渔业活动图文介绍 |
| 1145 |  |  |  | 渔事体验图文 |
| 1146 |  |  |  | 赶海拾趣图文 |
| 1147 |  |  |  | 渔家民宿介绍 |
| 1148 |  |  |  | 疍家文化介绍 |
| 1149 |  |  |  | 疍家文化图文 |
| 1150 |  |  |  | 渔业养殖AI助手 |
| 1151 |  |  | 海洋渔业智能分析 | 养殖海域面积趋势信息 |
| 1152 |  |  |  | 近海养殖面积统计 |
| 1153 |  |  |  | 深海养殖海域面积统计 |
| 1154 |  |  |  | 养殖类型占比趋势分析 |
| 1155 |  |  |  | 养殖产值分析信息 |
| 1156 |  |  |  | 鱼苗育种产值统计 |
| 1157 |  |  |  | 近海养殖产值统计 |
| 1158 |  |  |  | 深海养殖产值统计 |
| 1159 |  |  |  | 养殖产值变化趋势分析 |
| 1160 |  |  |  | 养殖品种趋势信息 |
| 1161 |  |  |  | 近海养殖品种及数量统计 |
| 1162 |  |  |  | 深海网箱品种及数量统计 |
| 1163 |  |  |  | 养殖品种变化趋势分析 |
| 1164 |  |  |  | 养殖水质信息 |
| 1165 |  |  |  | 近海养殖水质变化趋势 |
| 1166 |  |  |  | 深海网箱水质比变化趋势 |
| 1167 |  |  |  | 海洋气象风险信息 |
| 1168 |  |  |  | 海洋灾害风险类型 |
| 1169 |  |  |  | 海洋灾害风险发生次数 |
| 1170 |  |  |  | 历年台风发生路径 |
| 1171 |  |  |  | 海洋气象风险影响分析 |
| 1172 |  |  |  | 海产品价格信息 |
| 1173 |  |  |  | 主要海产品价格统计 |
| 1174 |  |  |  | 海产品价格波动统计 |
| 1175 |  |  |  | 主要海产品横向价格对比分析 |
| 1176 |  |  | 海洋渔业AI助手 | 渔业智能体问答信息 |
| 1177 |  |  |  | 选择渔业知识库 |
| 1178 |  |  |  | 用户提问信息录入 |
| 1179 |  |  |  | 渔业智能体回复信息 |
| 1180 |  |  |  | 用户提问信息展示 |
| 1181 |  |  |  | 模型回复信息展示 |
| 1182 |  |  |  | 新增文本问答信息 |
| 1183 |  |  |  | 新增语音问答信息 |
| 1184 |  |  |  | 模型回复信息再次回答 |
| 1185 |  |  |  | 历史对话信息查看 |
| 1186 |  |  |  | 渔业智能报表信息 |
| 1187 |  |  |  | 生成渔业专题报表 |
| 1188 |  |  |  | 查看渔业报表详情 |
| 1189 |  |  |  | 编辑渔业报表内容 |
| 1190 |  |  |  | 保存渔业报表内容 |
| 1191 |  |  |  | 导出渔业专题报表 |
| 1192 |  |  |  | 删除渔业专题报表 |
| 1193 |  |  |  | 渔业专题报表列表 |
| 1194 |  |  |  | 渔业智能报告信息 |
| 1195 |  |  |  | 生成渔业专题报告 |
| 1196 |  |  |  | 查看渔业报告详情 |
| 1197 |  |  |  | 编辑渔业报告内容 |
| 1198 |  |  |  | 保存渔业报告内容 |
| 1199 |  |  |  | 导出渔业专题报告 |
| 1200 |  |  |  | 删除渔业专题报告 |
| 1201 |  |  |  | 渔业专题报表报告 |
| 1202 |  | 热作产业AI决策高枢 | 热作产业决策一张图 | 热作产业一张图 |
| 1203 |  |  |  | 粮食作物概况信息 |
| 1204 |  |  |  | 作物播种面积 |
| 1205 |  |  |  | 作物品种及占比 |
| 1206 |  |  |  | 作物产量及占比 |
| 1207 |  |  |  | 水稻种植面积 |
| 1208 |  |  |  | 水稻分布地图信息 |
| 1209 |  |  |  | 热带水果经济作物概况信息 |
| 1210 |  |  |  | 水果品种及占比 |
| 1211 |  |  |  | 经济作物品种及占比 |
| 1212 |  |  |  | 蔬菜和瓜果产业概况信息 |
| 1213 |  |  |  | 种植面积 |
| 1214 |  |  |  | 主要品种及规模 |
| 1215 |  |  |  | 圣女果分布地图信息 |
| 1216 |  |  |  | 生产主体信息 |
| 1217 |  |  |  | 生产主体类型及数量 |
| 1218 |  |  |  | 代表生产主体介绍 |
| 1219 |  |  |  | 生产主体点位 |
| 1220 |  |  |  | 万亩良田基地信息 |
| 1221 |  |  |  | 万亩良田分布地图 |
| 1222 |  |  |  | 万亩良田介绍 |
| 1223 |  |  |  | 万亩良田面积 |
| 1224 |  |  |  | 万亩良田功能划分 |
| 1225 |  |  |  | 万亩良田种植信息 |
| 1226 |  |  |  | 万亩良田物联网设备点位地图 |
| 1227 |  |  |  | 田间视频监控数据 |
| 1228 |  |  |  | 气象监测数据 |
| 1229 |  |  |  | 热作AI助手 |
| 1230 |  |  | 热作产业智能分析 | 水稻长势监测信息 |
| 1231 |  |  |  | 长势指标时序数据 |
| 1232 |  |  |  | 长势分级阈值范围 |
| 1233 |  |  |  | 长势图层动态时序分析渲染 |
| 1234 |  |  |  | 生产主体图层筛选控制件 |
| 1235 |  |  |  | 长势曲线图表分析 |
| 1236 |  |  |  | 长势面积统计占比分析 |
| 1237 |  |  |  | 当前与历史长势对比折线分析 |
| 1238 |  |  |  | 水稻成熟度监测信息 |
| 1239 |  |  |  | 成熟度图层数据 |
| 1240 |  |  |  | 成熟度时序分析渲染 |
| 1241 |  |  |  | 成熟度图层筛选控制件 |
| 1242 |  |  |  | 成熟度进度曲线图表分析 |
| 1243 |  |  |  | 成熟度采购值分析提示 |
| 1244 |  |  |  | 水稻产量监测信息 |
| 1245 |  |  |  | 单产预估图层数据 |
| 1246 |  |  |  | 单产图层数据渲染 |
| 1247 |  |  |  | 单产图层筛选控制件 |
| 1248 |  |  |  | 产量区域分析对比 |
| 1249 |  |  |  | 水稻病害风险预测 |
| 1250 |  |  |  | 水稻稻瘟病图层数据 |
| 1251 |  |  |  | 水稻稻瘟病时序分析渲染 |
| 1252 |  |  |  | 水稻稻瘟病图层筛选控制件 |
| 1253 |  |  |  | 水稻稻瘟病侵染预测分析 |
| 1254 |  |  |  | 水稻稻瘟病侵染预测面积统计 |
| 1255 |  |  |  | 气象灾害风险监测 |
| 1256 |  |  |  | 暴雨图层数据 |
| 1257 |  |  |  | 暴雨时序分析渲染 |
| 1258 |  |  |  | 暴雨图层筛选控制件 |
| 1259 |  |  |  | 干旱图层数据 |
| 1260 |  |  |  | 干旱时序分析渲染 |
| 1261 |  |  |  | 干旱图层筛选控制件 |
| 1262 |  |  |  | 暴雨预测走势分析 |
| 1263 |  |  |  | 干旱预测走势分析 |
| 1264 |  |  |  | 暴雨历史统计图表 |
| 1265 |  |  |  | 干旱历史统计图表 |
| 1266 |  |  |  | 基地环境监测信息 |
| 1267 |  |  |  | 基地环境监测数据 |
| 1268 |  |  |  | 基地温度变化趋势分析 |
| 1269 |  |  |  | 基地土壤墒情监测数据 |
| 1270 |  |  |  | 基地pH变化趋势分析 |
| 1271 |  |  |  | 基地虫情监测数据 |
| 1272 |  |  |  | 基地虫情变化趋势分析 |
| 1273 |  |  |  | 设备预警数据统计分析 |
| 1274 |  |  |  | 圣女果基地设备接口 |
| 1275 |  |  |  | 设备预警信息接口 |
| 1276 |  |  | 热作产业AI助手 | 热作智能体问答信息 |
| 1277 |  |  |  | 选择热作知识库 |
| 1278 |  |  |  | 用户提问信息录入 |
| 1279 |  |  |  | 热作智能体回复信息 |
| 1280 |  |  |  | 用户提问信息展示 |
| 1281 |  |  |  | 模型回复信息展示 |
| 1282 |  |  |  | 新增文本问答信息 |
| 1283 |  |  |  | 新增语音问答信息 |
| 1284 |  |  |  | 模型回复信息再次回答 |
| 1285 |  |  |  | 历史对话信息查看 |
| 1286 |  |  |  | 热作智能报表信息 |
| 1287 |  |  |  | 生成热作专题报表 |
| 1288 |  |  |  | 查看热作报表详情 |
| 1289 |  |  |  | 编辑热作报表内容 |
| 1290 |  |  |  | 保存热作报表内容 |
| 1291 |  |  |  | 导出热作专题报表 |
| 1292 |  |  |  | 删除热作专题报表 |
| 1293 |  |  |  | 热作专题报表列表 |
| 1294 |  |  |  | 热作智能报告信息 |
| 1295 |  |  |  | 生成热作专题报告 |
| 1296 |  |  |  | 查看热作报告详情 |
| 1297 |  |  |  | 编辑热作报告内容 |
| 1298 |  |  |  | 保存热作报告内容 |
| 1299 |  |  |  | 导出热作专题报告 |
| 1300 |  |  |  | 删除热作专题报告 |
| 1301 |  |  |  | 热作专题报表报告 |
| 1302 |  | 品牌产销AI决策高枢 | 品牌产销决策一张图 | “三品一标”认证地图 |
| 1303 |  |  |  | 认证名称筛选查看 |
| 1304 |  |  |  | 无公害农产品面积数据 |
| 1305 |  |  |  | 无公害农产品主体数量 |
| 1306 |  |  |  | 无公害农产品主体点位 |
| 1307 |  |  |  | 绿色食品认证产品面积数据 |
| 1308 |  |  |  | 绿色食品认证产品主体数量 |
| 1309 |  |  |  | 绿色食品认证产品主体点位 |
| 1310 |  |  |  | 农产品地理标志产品面积数据 |
| 1311 |  |  |  | 农产品地理标志产品主体数量 |
| 1312 |  |  |  | 农产品地理标志主体点位 |
| 1313 |  |  |  | 品牌农业概况信息 |
| 1314 |  |  |  | 注册商标数量 |
| 1315 |  |  |  | “三品一标”数量 |
| 1316 |  |  |  | 陵水圣女果品牌介绍 |
| 1317 |  |  |  | 陵水荔枝品牌介绍 |
| 1318 |  |  |  | 陵水槟榔品牌介绍 |
| 1319 |  |  |  | 陵水黄灯笼辣椒品牌介绍 |
| 1320 |  |  |  | 农产品加工概况信息 |
| 1321 |  |  |  | 物流集配中心点位地图 |
| 1322 |  |  |  | 物流集配中心名称 |
| 1323 |  |  |  | 物流集配中心数量 |
| 1324 |  |  |  | 物流集配中心介绍 |
| 1325 |  |  |  | 农贸市场概况信息 |
| 1326 |  |  |  | 农贸市场分布地图 |
| 1327 |  |  |  | 农贸市场名称上图 |
| 1328 |  |  |  | 农贸市场总数量 |
| 1329 |  |  |  | 农贸市场各乡镇数量 |
| 1330 |  |  | 品牌产销智能分析 | 圣女果价格分析信息 |
| 1331 |  |  |  | 圣女果价格数据信息 |
| 1332 |  |  |  | 圣女果价格分析报告信息 |
| 1333 |  |  |  | 圣女果价格分析报告信息展示 |
| 1334 |  |  |  | 圣女果平均价格计算 |
| 1335 |  |  |  | 圣女果平均价格涨跌幅度计算 |
| 1336 |  |  |  | 圣女果最高价格计算 |
| 1337 |  |  |  | 圣女果最高价格计算 |
| 1338 |  |  |  | 圣女果价格近7日走势统计分析 |
| 1339 |  |  |  | 圣女果价格近30日走势统计分析 |
| 1340 |  |  |  | 圣女果价格近1年走势统计分析 |
| 1341 |  |  |  | 圣女果价格列表展示 |
| 1342 |  |  |  | 圣女果价格跟进批发市场查询 |
| 1343 |  |  | 品牌产销AI助手 | 品牌智能体问答信息 |
| 1344 |  |  |  | 选择品牌知识库 |
| 1345 |  |  |  | 用户提问信息录入 |
| 1346 |  |  |  | 品牌智能体回复信息 |
| 1347 |  |  |  | 用户提问信息展示 |
| 1348 |  |  |  | 模型回复信息展示 |
| 1349 |  |  |  | 新增文本问答信息 |
| 1350 |  |  |  | 新增语音问答信息 |
| 1351 |  |  |  | 模型回复信息再次回答 |
| 1352 |  |  |  | 历史对话信息查看 |
| 1353 |  |  |  | 品牌智能报表信息 |
| 1354 |  |  |  | 生成品牌专题报表 |
| 1355 |  |  |  | 查看品牌报表详情 |
| 1356 |  |  |  | 编辑品牌报表内容 |
| 1357 |  |  |  | 保存品牌报表内容 |
| 1358 |  |  |  | 导出品牌专题报表 |
| 1359 |  |  |  | 删除品牌专题报表 |
| 1360 |  |  |  | 品牌专题报表列表 |
| 1361 |  |  |  | 品牌智能报告信息 |
| 1362 |  |  |  | 生成品牌专题报告 |
| 1363 |  |  |  | 查看品牌报告详情 |
| 1364 |  |  |  | 编辑品牌报告内容 |
| 1365 |  |  |  | 保存品牌报告内容 |
| 1366 |  |  |  | 导出品牌专题报告 |
| 1367 |  |  |  | 删除品牌专题报告 |
| 1368 |  |  |  | 品牌专题报表报告 |
| 1369 |  | 乡村治理AI决策高枢 | 乡村治理决策一张图 | 和美试点范围地图信息 |
| 1370 |  |  |  | 乡镇乡村行政范围地图 |
| 1371 |  |  |  | 村镇政府点位分布 |
| 1372 |  |  |  | 试点范围人口数量 |
| 1373 |  |  |  | 试点范围收入数据 |
| 1374 |  |  |  | 重点村图文介绍 |
| 1375 |  |  |  | 重点村村干部信息展示 |
| 1376 |  |  |  | 重点村党员信息展示 |
| 1377 |  |  |  | 重点村网格员数据展示 |
| 1378 |  |  |  | 重点村集体收入数据展示 |
| 1379 |  |  |  | 重点村产业主体点位 |
| 1380 |  |  |  | 重点村三务公开数据 |
| 1381 |  |  |  | 重点村关键点位介绍 |
| 1382 |  |  |  | 全域物联网地图信息 |
| 1383 |  |  |  | 物联网设备点位分布 |
| 1384 |  |  |  | 物联网设备分类查看 |
| 1385 |  |  |  | 物联网设备类型及数量 |
| 1386 |  |  |  | 单个点位设备数据查看 |
| 1387 |  |  |  | 基地围栏异常监测信息 |
| 1388 |  |  |  | 围栏监测设备分布 |
| 1389 |  |  |  | 围栏监测设备视频查看 |
| 1390 |  |  |  | 围栏异常警报数量 |
| 1391 |  |  |  | 围栏异常警报点位 |
| 1392 |  |  |  | 围栏异常警报信息列表 |
| 1393 |  |  |  | 围栏异常预警详情查看 |
| 1394 |  |  |  | 防溺水风险监测信息 |
| 1395 |  |  |  | 防溺水设备分布 |
| 1396 |  |  |  | 防溺水设备视频查看 |
| 1397 |  |  |  | 防溺水警报数量 |
| 1398 |  |  |  | 防溺水警报点位 |
| 1399 |  |  |  | 防溺水警报信息列表 |
| 1400 |  |  |  | 防溺水预警详情查看 |
| 1401 |  |  |  | 防火监测预警信息 |
| 1402 |  |  |  | 防火监测设备分布 |
| 1403 |  |  |  | 防火设备视频查看 |
| 1404 |  |  |  | 防火监测警报数量 |
| 1405 |  |  |  | 防火监测警报点位 |
| 1406 |  |  |  | 防火监测警报信息列表 |
| 1407 |  |  |  | 防火监测预警详情查看 |
| 1408 |  |  |  | 人流聚集风险监测信息 |
| 1409 |  |  |  | 人流聚集设备分布 |
| 1410 |  |  |  | 人流聚集监测备视频查看 |
| 1411 |  |  |  | 人流聚集警报数量 |
| 1412 |  |  |  | 人流聚集警报点位 |
| 1413 |  |  |  | 人流聚集警报信息列表 |
| 1414 |  |  |  | 人流聚集预警详情查看 |
| 1415 |  |  |  | 车流监测信息 |
| 1416 |  |  |  | 车流监测设备分布 |
| 1417 |  |  |  | 车流监测备视频查看 |
| 1418 |  |  |  | 车流风险预警数量 |
| 1419 |  |  |  | 车流预警点位 |
| 1420 |  |  |  | 车流警报信息列表 |
| 1421 |  |  |  | 车流预警详情查看 |
| 1422 |  |  |  | 气象预警信息 |
| 1423 |  |  |  | 气象预警类型 |
| 1424 |  |  |  | 气象预警详情 |
| 1425 |  |  |  | 气象预警列表 |
| 1426 |  |  |  | 预警事件处置信息 |
| 1427 |  |  |  | 处置事件列表 |
| 1428 |  |  |  | 处置事件数量 |
| 1429 |  |  |  | 处置事件详情 |
| 1430 |  |  | 乡村治理决策分析 | 乡村治理预警信息分析 |
| 1431 |  |  |  | 预警信息分类及占比 |
| 1432 |  |  |  | 预警信息按周统计 |
| 1433 |  |  |  | 预警信息按月统计 |
| 1434 |  |  |  | 预警信息按季度统计 |
| 1435 |  |  |  | 预警信息按年统计 |
| 1436 |  |  |  | 预警信息按乡村统计 |
| 1437 |  |  |  | 预警信息变化趋势表 |
| 1438 |  |  |  | 预警事件处置分析 |
| 1439 |  |  |  | 预警事件处置数量 |
| 1440 |  |  |  | 预警事件处置占比 |
| 1441 |  |  |  | 按类型分析事件处置占比 |
| 1442 |  |  | 乡村智治AI助手 | 治理智能体问答信息 |
| 1443 |  |  |  | 选择治理知识库 |
| 1444 |  |  |  | 用户提问信息录入 |
| 1445 |  |  |  | 治理智能体回复信息 |
| 1446 |  |  |  | 用户提问信息展示 |
| 1447 |  |  |  | 模型回复信息展示 |
| 1448 |  |  |  | 新增文本问答信息 |
| 1449 |  |  |  | 新增语音问答信息 |
| 1450 |  |  |  | 模型回复信息再次回答 |
| 1451 |  |  |  | 历史对话信息查看 |
| 1452 |  |  |  | 治理智能报表信息 |
| 1453 |  |  |  | 生成治理专题报表 |
| 1454 |  |  |  | 查看治理报表详情 |
| 1455 |  |  |  | 编辑治理报表内容 |
| 1456 |  |  |  | 保存治理报表内容 |
| 1457 |  |  |  | 导出治理专题报表 |
| 1458 |  |  |  | 删除治理专题报表 |
| 1459 |  |  |  | 治理专题报表列表 |
| 1460 |  |  |  | 治理智能报告信息 |
| 1461 |  |  |  | 生成治理专题报告 |
| 1462 |  |  |  | 查看治理报告详情 |
| 1463 |  |  |  | 编辑治理报告内容 |
| 1464 |  |  |  | 保存治理报告内容 |
| 1465 |  |  |  | 导出治理专题报告 |
| 1466 |  |  |  | 删除治理专题报告 |
| 1467 |  |  |  | 治理专题报表报告 |
| 1468 | 专题应用 | 农产品安全溯源管理（哈密瓜） | 用户管理模块 | 用户创建 |
| 1469 |  |  |  | 角色权限配置 |
| 1470 |  |  |  | 生产者信息创建 |
| 1471 |  |  |  | 生产者信息修改 |
| 1472 |  |  |  | 生产者信息删除 |
| 1473 |  |  |  | 生产者信息查询 |
| 1474 |  |  |  | 日志管理 |
| 1475 |  |  |  | 修改记录 |
| 1476 |  |  |  | 消费者信息管理 |
| 1477 |  |  | 生产监管模块 | 种植地块信息创建 |
| 1478 |  |  |  | 种植地块信息发布 |
| 1479 |  |  |  | 种植地块信息新增 |
| 1480 |  |  |  | 种植地块信息修改 |
| 1481 |  |  |  | 种植地块信息删除 |
| 1482 |  |  |  | 种植地块信息查询 |
| 1483 |  |  |  | 农产品品种信息管理 |
| 1484 |  |  |  | 地块与农产品关联 |
| 1485 |  |  |  | 农产品生长周期规划 |
| 1486 |  |  |  | 投入品信息创建 |
| 1487 |  |  |  | 投入品信息新增 |
| 1488 |  |  |  | 投入品信息修改 |
| 1489 |  |  |  | 投入品信息删除 |
| 1490 |  |  |  | 投入品信息查询 |
| 1491 |  |  |  | 合规性检测性报告添加 |
| 1492 |  |  |  | 合规性检测性报告删除 |
| 1493 |  |  |  | 合规性检测性报告修改 |
| 1494 |  |  |  | 合规性检测性报告查询 |
| 1495 |  |  |  | 生长过程记录（人工记录） |
| 1496 |  |  |  | 生长环境记录（物联网记录） |
| 1497 |  |  | 批次管理 | 历史批次查询 |
| 1498 |  |  |  | 新增批次建立 |
| 1499 |  |  |  | 批次管理 |
| 1500 |  |  |  | 批次编辑 |
| 1501 |  |  |  | 历史批次删除 |
| 1502 |  |  | 追溯查询模块 | 多方式查询入口 |
| 1503 |  |  |  | 扫码查询 |
| 1504 |  |  |  | 追溯码查询 |
| 1505 |  |  |  | 批次号查询 |
| 1506 |  |  |  | 种植相关信息展示 |
| 1507 |  |  |  | 二维码下载 |
| 1508 |  |  |  | 异常信息反馈 |
| 1509 |  |  | 可视化决策模块 | 数据看板 |
| 1510 |  |  |  | 数据统计 |
| 1511 |  |  |  | 数据导出 |
| 1512 |  |  |  | 报表生成 |
| 1513 |  |  |  | 报表导出 |
| 1514 |  |  | 农事活动管理 | 种植计划的创建 |
| 1515 |  |  |  | 种植计划的修改 |
| 1516 |  |  |  | 种植计划删除 |
| 1517 |  |  |  | 种植计划查询 |
| 1518 |  |  |  | 农事任务创建 |
| 1519 |  |  |  | 农事任务的修改 |
| 1520 |  |  |  | 农事任务的记录 |
| 1521 |  |  |  | 农事任务删除 |
| 1522 |  |  |  | 农事任务查询 |
| 1523 |  |  |  | 关联基地 |
| 1524 |  |  |  | 关联区域 |
| 1525 |  |  |  | 关联主体 |
| 1526 |  |  |  | 解除关联 |
| 1527 |  | 哈密瓜市场信息服务 | 哈密瓜价格管理 | 历史数据导入管理 |
| 1528 |  |  |  | 历史数据批量导入管理 |
| 1529 |  |  |  | 创建价格数据库 |
| 1530 |  |  |  | 价格数据的新增 |
| 1531 |  |  |  | 价格数据的修改 |
| 1532 |  |  |  | 价格数据的查询 |
| 1533 |  |  |  | 价格数据的删除 |
| 1534 |  |  |  | 价格数据的历史数据查询 |
| 1535 |  |  |  | 价格数据的周期性分析 |
| 1536 |  |  |  | 价格数据的对比分析 |
| 1537 |  |  |  | 价格数据下载 |
| 1538 |  |  |  | 异常价格管理 |
| 1539 |  |  |  | 异常价格预警 |
| 1540 |  |  |  | 异常价格通知 |
| 1541 |  |  |  | 多端信息发布 |
| 1542 |  |  |  | 自定义查询 |
| 1543 |  |  |  | 可视化展示 |
| 1544 |  |  | 哈密瓜供需管理 | 产地供给数据创建 |
| 1545 |  |  |  | 产地供给数据删除 |
| 1546 |  |  |  | 产地供给数据修改 |
| 1547 |  |  |  | 产地供给数据查询 |
| 1548 |  |  |  | 流通端供给监测 |
| 1549 |  |  |  | 供给能力评估 |
| 1550 |  |  |  | 需求数据采集 |
| 1551 |  |  |  | 需求分类统计 |
| 1552 |  |  |  | 异常数据监测 |
| 1553 |  |  |  | 供需看板 |
| 1554 |  |  |  | 供需对接 |
| 1555 |  |  |  | 供给信息公示 |
| 1556 |  |  |  | 需求信息推送 |
| 1557 |  |  |  | 供需趋势报告生产 |
| 1558 |  |  |  | 供需趋势报告导出 |
| 1559 | 地图引擎 | 地图底座 | 数据管理 | 存储数据工作流 |
| 1560 |  |  |  | 编辑数据工作流 |
| 1561 |  |  |  | 评估数据工作流 |
| 1562 |  |  |  | OGC I3S数据加载 |
| 1563 |  |  |  | Shapefile、Geodatabase、AutoCAD DWG数据格式编辑与加载 |
| 1564 |  |  |  | 支持各类型地理数据库 |
| 1565 |  |  |  | 支持各类型卫星遥感影像 |
| 1566 |  |  |  | 关系类创建与管理 |
| 1567 |  |  |  | 属性域创建与管理 |
| 1568 |  |  |  | 子类型创建与管理 |
| 1569 |  |  |  | 条件值创建与管理 |
| 1570 |  |  |  | 模型工具创建与管理 |
| 1571 |  |  |  | 矢量数据格式的支持 |
| 1572 |  |  |  | 多用户编辑 |
| 1573 |  |  |  | 关系检查 |
| 1574 |  |  |  | 元数据查看 |
| 1575 |  |  |  | 元数据导入 |
| 1576 |  |  | 制图与可视化 | 建模引擎规则包（*.rpk）直接批量创建三维模型 |
| 1577 |  |  |  | 变亮模式 |
| 1578 |  |  |  | 变暗模式 |
| 1579 |  |  |  | 比较混合 |
| 1580 |  |  |  | 发散模式 |
| 1581 |  |  |  | 圆弧读写 |
| 1582 |  |  |  | 椭圆弧读写 |
| 1583 |  |  |  | 贝塞尔参数化曲线几何读写 |
| 1584 |  |  |  | 地图投影 |
| 1585 |  |  |  | 专题图编制 |
| 1586 |  |  |  | 行业模板制图 |
| 1587 |  |  |  | 内置底图 |
| 1588 |  |  |  | 2D地图 |
| 1589 |  |  |  | 3D局部场景地图 |
| 1590 |  |  |  | 3D全局场景地图 |
| 1591 |  |  | 空间分析 | 拓扑关系定义 |
| 1592 |  |  |  | 拓扑校验 |
| 1593 |  |  |  | 拓扑错误改正 |
| 1594 |  |  |  | 模型构建器 |
| 1595 |  |  |  | 导出为可独立运行的Python脚本 |
| 1596 |  |  |  | 提取工具集 |
| 1597 |  |  |  | 分析工具集 |
| 1598 |  |  |  | 叠加工具集 |
| 1599 |  |  |  | 邻近分析工具集 |
| 1600 |  |  |  | 统计工具集 |
| 1601 |  |  |  | 属性规则工具集 |
| 1602 |  |  |  | 要素工具集 |
| 1603 |  |  |  | 文件地理数据库工具集 |
| 1604 |  |  |  | 连接和管理工具集 |
| 1605 |  |  |  | 索引工具集 |
| 1606 |  |  |  | 图层管理工具集 |
| 1607 |  |  |  | 包管理工具集 |
| 1608 |  |  |  | 场景图层包工具集 |
| 1609 |  |  |  | 投影转换工具集 |
| 1610 |  |  |  | 镶嵌数据集工具集 |
| 1611 |  |  |  | 栅格转换工具集 |
| 1612 |  |  |  | json转换工具集 |
| 1613 |  |  |  | 至地理数据库工具集 |
| 1614 |  |  |  | 栅格转换工具集 |
| 1615 |  |  |  | 增密、擦除点、延伸线、翻转线、概化、通过直线和圆弧进行简化、捕捉等空间编辑工具 |
| 1616 |  |  |  | 点云工具集 |
| 1617 |  |  |  | 栅格处理工具 |
| 1618 |  |  |  | 栅格属性工具集 |
| 1619 |  |  |  | 样本工具集 |
| 1620 |  |  |  | 表分析工具 |
| 1621 |  |  |  | 切片缓存工具集 |
| 1622 |  |  | 二三维融合 | 二三维可视化 |
| 1623 |  |  |  | 3D要素编辑 |
| 1624 |  |  |  | 3D符号化 |
| 1625 |  |  | 连接与共享 | 数据共享 |
| 1626 |  |  |  | Web地图共享 |
| 1627 |  |  |  | 与应用程序共享 |
| 1628 |  |  | 工程项目管理 | 工程模板 |
| 1629 |  |  |  | 地图文档管理 |
| 1630 |  |  |  | 布局视图管理 |
| 1631 |  |  |  | 图层管理 |
| 1632 |  |  |  | 数据表管理 |
| 1633 |  |  |  | 任务管理 |
| 1634 |  |  |  | 工具管理 |
| 1635 |  |  |  | 服务器连接 |
| 1636 |  |  |  | 数据库连接 |
| 1637 |  |  |  | 文件夹连接 |
| 1638 |  |  |  | 符号库连接 |
| 1639 |  |  | 影像分析 | 透视影像功能 |
| 1640 |  |  |  | 影像分类和模式识别 |
| 1641 |  |  |  | 变化检测 |
| 1642 |  |  |  | 深度学习 |
| 1643 |  |  |  | 多维分析 |
| 1644 |  |  |  | 像素编辑器 |
| 1645 |  |  |  | 立体映射 |
| 1646 |  |  |  | 动态影像 |
| 1647 |  |  |  | 合成孔径雷达 |
| 1648 |  |  |  | 插值分析 |
| 1649 |  |  |  | 栅格函数 |
| 1650 |  | 地图引擎 | 地理内容整合与管理 | 多类型的资源支持 |
| 1651 |  |  |  | 新建目录 |
| 1652 |  |  |  | 删除目录 |
| 1653 |  |  |  | 编辑目录 |
| 1654 |  |  |  | 托管图层发布 |
| 1655 |  |  |  | 服务注册 |
| 1656 |  |  |  | 应用添加 |
| 1657 |  |  |  | 元数据查询与编辑 |
| 1658 |  |  | 内容检索与定位模块 | 内容检索 |
| 1659 |  |  |  | 收藏夹 |
| 1660 |  |  | 在线制图与分析 | 在线图层加载 |
| 1661 |  |  |  | 智能制图 |
| 1662 |  |  |  | 数据驱动制图 |
| 1663 |  |  |  | 三维场景制图 |
| 1664 |  |  |  | 汇总数据 |
| 1665 |  |  |  | 查找位置 |
| 1666 |  |  |  | 分析模式 |
| 1667 |  |  |  | 邻近分析 |
| 1668 |  |  |  | 数据管理 |
| 1669 |  |  | 门户后台管理 | 编辑群组属性和设置 |
| 1670 |  |  |  | 将成员分配到群组 |
| 1671 |  |  |  | 删除群组 |
| 1672 |  |  |  | 修改个人资料 |
| 1673 |  |  |  | 更改电子邮件地址 |
| 1674 |  |  |  | 对成员进行分类 |
| 1675 |  |  |  | 配置角色模板 |
| 1676 |  |  |  | 协同共享 |
| 1677 |  |  |  | 门户管理与信息统计 |
| 1678 |  |  | 应用快速搭建 | 通过模板生成应用 |
| 1679 |  |  |  | 内容接入 |
| 1680 |  |  |  | 页面布局主题调整 |
| 1681 |  |  |  | 微件开发 |
| 1682 |  |  |  | 应用托管 |
| 1683 |  |  | 地图服务 | 地图服务发布 |
| 1684 |  |  |  | 地图查询服务 |
| 1685 |  |  |  | 地图查找服务 |
| 1686 |  |  |  | 地图编辑服务 |
| 1687 |  |  |  | 地图缓存 |
| 1688 |  |  |  | 支持要素 |
| 1689 |  |  |  | 支持网络分析功能 |
| 1690 |  |  |  | 通过KML支持地图或要素 |
| 1691 |  |  |  | 支持符合OGC规范的图像、要素或栅格 |
| 1692 |  |  |  | 支持移动设备所需的地图 |
| 1693 |  |  | 影像服务 | 影像服务发布 |
| 1694 |  |  |  | 动态分析接口 |
| 1695 |  |  | 矢量切片服务 | 矢量切片发布 |
| 1696 |  |  | 要素服务 | 要素服务发布 |
| 1697 |  |  | 场景服务 | 场景服务发布 |
| 1698 |  |  | OGC服务 | OGC服务发布 |
| 1699 |  |  | 几何服务 | 几何服务创建 |
| 1700 |  |  |  | 平面量算 |
| 1701 |  |  |  | 大地测量运算 |
| 1702 |  |  |  | 保持形状运算 |
| 1703 |  |  | 地名地址服务 | 正向地名地址匹配服务 |
| 1704 |  |  |  | 反向地名地址匹配服务 |
| 1705 |  |  |  | 地名地址数据更新服务 |
| 1706 |  |  | 空间分析服务 | 空间分析服务的创建 |
| 1707 |  |  | 地理处理服务 | 地理处理服务发布 |
| 1708 |  |  | 三维可视化 | 剖切分析微件 |
| 1709 |  |  |  | 日照阴影分析 |
| 1710 |  |  |  | BIM查看器 |
| 1711 |  |  | 三维数据支持 | 三维数据规范 |
| 1712 |  |  |  | 三维格式支持 |
| 1713 |  |  |  | 坐标系支持 |
| 1714 |  |  | 标准规范与开发接口 | 数据服务API接口规范 |
| 1715 |  |  |  | 开发接口规范 |

- “大地之眼”乡村资源监测分析平台：

| 编号 | 功能模块 | 功能子模块 | 功能描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “大地之眼”乡村资源监测分析平台 | 乡村资源监测一张图 | 土地类型分布展示及面积统计分析 | 土地利用类型分类展示 |
| 2 |  |  |  | 点击查询详情功能 |
| 3 |  |  |  | 框选与圈选查询 |
| 4 |  |  |  | 历年基础面积统计 |
| 5 |  |  |  | 面积走势分析 |
| 6 |  |  | 土地权属信息分布及面积统计 | 权属类型分类展示 |
| 7 |  |  |  | 按所有权面积统计 |
| 8 |  |  |  | 按承包权面积统计 |
| 9 |  |  |  | 流转面积统计 |
| 10 |  |  |  | 权属变更量统计 |
| 11 |  |  |  | 权属台账生成 |
| 12 |  |  |  | 可视化图表导出 |
| 13 |  |  | 土地利用现状分布及面积统计 | 土地利用现状分布展示 |
| 14 |  |  |  | 地块关联信息展示 |
| 15 |  |  |  | 交互查询与筛选 |
| 16 |  |  |  | 土地利用现状面积统计 |
| 17 |  |  |  | 空间分布统计 |
| 18 |  |  |  | 区域差异分析 |
| 19 |  |  |  | 年度/季度变化统计 |
| 20 |  |  |  | 撂荒与闲置统计 |
| 21 |  |  | 土地流转情况及面积统计 | 流转状态分类展示 |
| 22 |  |  |  | 地块级流转详情展示 |
| 23 |  |  |  | 区域级流转聚合信息展示 |
| 24 |  |  |  | 流转交互查询与筛选 |
| 25 |  |  |  | 历史流转记录查看 |
| 26 |  |  |  | 流转动态与预警展示 |
| 27 |  |  |  | 流转状态面积统计 |
| 28 |  |  |  | 流转方式面积统计 |
| 29 |  |  |  | 主体类型统计 |
| 30 |  |  |  | 期限分布统计 |
| 31 |  |  |  | 空间分布统计 |
| 32 |  |  |  | 违规流转统计 |
| 33 |  |  |  | 多形式报表生成 |
| 34 |  |  | 自然景观资源展示及分布 | 自然景观资源分类与可视化展示 |
| 35 |  |  |  | 类型差异化呈现 |
| 36 |  |  |  | 景观详情分层展示 |
| 37 |  |  |  | 自然资源信息查询 |
| 38 |  |  |  | 特色标签筛选 |
| 39 |  |  |  | 历史分布对比 |
| 40 |  |  |  | 类型占比统计 |
| 41 |  |  | 生态保护状况展示及统计 | 法定保护区域展示 |
| 42 |  |  |  | 乡村特色保护区域展示 |
| 43 |  |  |  | 法定保护区域面积统计 |
| 44 |  |  |  | 幸存特色保护区域面积统计 |
| 45 |  |  |  | 年度变化趋势 |
| 46 |  |  | 水利设施 | 水库位置展示 |
| 47 |  |  |  | 水塘位置展示 |
| 48 |  |  |  | 灌溉沟渠位置展示 |
| 49 |  |  |  | 泵站位置展示 |
| 50 |  |  |  | 水库面积统计 |
| 51 |  |  |  | 水塘面积统计 |
| 52 |  |  |  | 灌溉沟渠长度统计 |
| 53 |  |  |  | 泵站数量统计 |
| 54 |  |  | 公共服务设施 | 学校位置展示 |
| 55 |  |  |  | 医院位置展示 |
| 56 |  |  |  | 文化广场位置展示 |
| 57 |  |  |  | 村委会位置展示 |
| 58 |  |  |  | 学校数量统计 |
| 59 |  |  |  | 医院数量统计 |
| 60 |  |  |  | 文化广场数量统计 |
| 61 |  |  |  | 村委会数量统计 |
| 62 |  |  | 农业产业展示 | 粮食作物种植区域展示 |
| 63 |  |  |  | 经济作物种植区域展示 |
| 64 |  |  |  | 主要粮食作物种植结构展示 |
| 65 |  |  |  | 主要经济作物种植结构展示 |
| 66 |  |  |  | 粮食种植区域面积 |
| 67 |  |  |  | 经济作物种植区域面积 |
| 68 |  |  | 南繁科研育种基地展示（安马洋、坡流洋、上海南繁基地） | 南繁基地基本信息查看 |
| 69 |  |  |  | 南繁基地位置展示 |
| 70 |  |  |  | 南繁基地成果展示 |
| 71 |  |  |  | 南繁基地虫情数据展示 |
| 72 |  |  |  | 南繁基地虫情数据统计分析 |
| 73 |  |  |  | 南繁基地基本信息编辑 |
| 74 |  |  |  | 南繁基地基本信息修改 |
| 75 |  |  |  | 南繁基地基本信息查询 |
| 76 |  |  |  | 南繁基地土壤墒情数据展示 |
| 77 |  |  |  | 南繁基地土壤墒情数据统计分析 |
| 78 |  |  |  | 南繁基地气象数据展示 |
| 79 |  |  | 文化资源 | 古建筑位置展示 |
| 80 |  |  |  | 历史遗迹位置展示 |
| 81 |  |  |  | 古建筑基本信息展示 |
| 82 |  |  |  | 历史遗迹基本信息展示 |
| 83 |  |  |  | 古建筑数量统计 |
| 84 |  |  |  | 历史遗迹数量统计 |
| 85 |  |  | 撂荒地识别 | 地块识别与分类 |
| 86 |  |  |  | 撂荒地空间分布提取 |
| 87 |  |  |  | 撂荒时间判断 |
| 88 |  |  | 数据查询与展示 | 空间位置定位 |
| 89 |  |  |  | 详细信息查询 |
| 90 |  |  |  | 可视化展示 |
| 91 |  |  | 统计分析 | 面积统计 |
| 92 |  |  |  | 变化趋势分析 |
| 93 |  |  |  | 作物种植分析 |
| 94 |  |  | 监测预警 | 长势监测与预警 |
| 95 |  |  |  | 异常情况预警 |
| 96 |  |  | 外业管理 | 巡查任务管理 |
| 97 |  |  |  | 专项任务下达 |
| 98 |  | 非农非粮化动态监测 | 监测识别 | 作物类型识别 |
| 99 |  |  |  | 非农设施检测 |
| 100 |  |  |  | 非粮化场景分类 |
| 101 |  |  | 动态监测 | 高频次影像更新 |
| 102 |  |  |  | 变化检测 |
| 103 |  |  |  | 变化预警 |
| 104 |  |  |  | 作物长势监测 |
| 105 |  |  | 分析预警 | 统计报表生成 |
| 106 |  |  |  | 风险等级划分 |
| 107 |  |  | 外业管理 | 巡查任务派发 |
| 108 |  |  |  | 专项整治跟踪 |
| 109 |  | 生长过程监控管理 | 远程控制管理 | 远程作物环境信息查阅 |
| 110 |  |  |  | 远程病虫害信息查阅 |
| 111 |  |  |  | 远程气象信息查阅 |
| 112 |  |  |  | 远程土壤信息查阅 |
| 113 |  |  | 气象环境监测 | 新增设备管理 |
| 114 |  |  |  | 设备关联 |
| 115 |  |  |  | 设备列表查看 |
| 116 |  |  |  | 设备列表导出 |
| 117 |  |  |  | 气象和环境数据查看 |
| 118 |  |  |  | 光照强度的累计积温统计 |
| 119 |  |  |  | 年降雨积雨统计 |
| 120 |  |  |  | 最高/最低空气温湿度 |
| 121 |  |  |  | 平均空气温湿度 |
| 122 |  |  |  | 阈值设置 |
| 123 |  |  |  | 预警设置 |
| 124 |  |  | 土壤墒情监测 | 新增设备管理 |
| 125 |  |  |  | 设备关联 |
| 126 |  |  |  | 设备列表查看 |
| 127 |  |  |  | 土壤温度查看 |
| 128 |  |  |  | 土壤湿度查看 |
| 129 |  |  |  | 土壤年平均温湿度统计 |
| 130 |  |  |  | 土壤年积温统计 |
| 131 |  |  |  | 阈值设置 |
| 132 |  |  |  | 预警设置 |
| 133 |  |  | 虫情监测 | 新增设备管理 |
| 134 |  |  |  | 设备关联 |
| 135 |  |  |  | 设备列表查看 |
| 136 |  |  |  | 虫情数量查看 |
| 137 |  |  |  | 虫情数量统计 |
| 138 |  |  |  | 虫情品类查看 |
| 139 |  |  |  | 虫情品类统计 |
| 140 |  |  | 孢子监测 | 新增设备管理 |
| 141 |  |  |  | 设备关联 |
| 142 |  |  |  | 设备列表查看 |
| 143 |  |  |  | 孢子病菌种类查看 |
| 144 |  |  |  | 孢子病菌识别总数 |
| 145 |  |  | 苗情监测 | 新增设备管理 |
| 146 |  |  |  | 设备关联 |
| 147 |  |  |  | 设备列表查看 |
| 148 |  |  |  | 视频查看 |
| 149 |  |  |  | 视频回放 |

- “硅基·南繁”乡村安全数字屏障平台：

| 编号 | 功能模块 | 功能子模块 | 功能描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “硅基·南繁”乡村安全数字屏障平台 | 乡村安全屏障一张图 | 村域重点道路视频监控设施 | 点位可视化 |
| 2 |  |  |  | 基础信息卡片 |
| 3 |  |  |  | 实时画面接入 |
| 4 |  |  |  | 设备状态标识 |
| 5 |  |  |  | 快速检索回放 |
| 6 |  |  |  | 设备在线状态 |
| 7 |  |  | 村域重点区域视频防控 | 点位可视化 |
| 8 |  |  |  | 基础信息卡片 |
| 9 |  |  |  | 实时画面接入 |
| 10 |  |  |  | 设备状态标识 |
| 11 |  |  |  | 快速检索回放 |
| 12 |  |  |  | 设备在线状态 |
| 13 |  |  | 气象灾害监测情况 | 设备点位可视化 |
| 14 |  |  |  | 基础信息卡片 |
| 15 |  |  |  | 数据查看 |
| 16 |  |  |  | 设备状态标识 |
| 17 |  |  | 防汛水位监测情况 | 设备点位可视化 |
| 18 |  |  |  | 基础信息卡片 |
| 19 |  |  |  | 数据查看 |
| 20 |  |  |  | 设备状态标识 |
| 21 |  |  |  | 预警范围划定 |
| 22 |  | 智能感知终端地图 | 感知终端地图信息 | 按区域查询 |
| 23 |  |  |  | 按设备查询 |
| 24 |  |  |  | 场景查看 |
| 25 |  |  |  | 场景切换 |
| 26 |  |  |  | 场景叠加 |
| 27 |  |  |  | 地图多级缩放 |
| 28 |  |  |  | 地图底图切换 |
| 29 |  |  | 乡村智能监测终端分布信息 | 智能监测终端类型 |
| 30 |  |  |  | 智能监测终端名称 |
| 31 |  |  |  | 智能监测终端地点 |
| 32 |  |  |  | 智能监测终端状态 |
| 33 |  |  |  | 智能监测终端监测数据 |
| 34 |  |  |  | 智能监测终端按名称查询 |
| 35 |  |  |  | 智能监测终端按类型查询 |
| 36 |  |  |  | 智能监测终端基础信息接口 |
| 37 |  |  |  | 智能监测终端监测数据接口 |
| 38 |  |  | 应急设施设备点位信息 | 应急设施设备名称 |
| 39 |  |  |  | 应急设施设备类型 |
| 40 |  |  |  | 应急设施设备地点 |
| 41 |  |  |  | 应急设施设备详情 |
| 42 |  |  |  | 应急设施设备图片 |
| 43 |  |  |  | 应急设施设备按名称查询 |
| 44 |  |  |  | 应急设施设备按类型查询 |
| 45 |  |  | 预警地图信息 | 预警类型 |
| 46 |  |  |  | 预警地点 |
| 47 |  |  |  | 预警时间 |
| 48 |  |  |  | 预警设备 |
| 49 |  |  |  | 预警详情 |
| 50 |  |  |  | 按预警类型查询 |
| 51 |  |  |  | 按预警设备查询 |
| 52 |  |  |  | 预警数据接口 |
| 53 |  | 乡村安全实时监控 | 南繁基地围栏异常动态警报信息 | 南繁基地围栏异常动态警报数量 |
| 54 |  |  |  | 南繁基地围栏异常动态警报查询 |
| 55 |  |  |  | 南繁基地围栏异常动态警报地点 |
| 56 |  |  |  | 南繁基地围栏异常动态警报设备 |
| 57 |  |  |  | 南繁基地围栏异常动态警报详情 |
| 58 |  |  |  | 南繁基地围栏异常动态警报推送 |
| 59 |  |  |  | 南繁基地围栏异常动态警报数据接口 |
| 60 |  |  | 基地围栏异常人畜识别信息 | 基地围栏异常人畜识别数量 |
| 61 |  |  |  | 基地围栏异常人畜识别查询 |
| 62 |  |  |  | 基地围栏异常人畜识别地点 |
| 63 |  |  |  | 基地围栏异常人畜识别设备 |
| 64 |  |  |  | 基地围栏异常人畜识别详情 |
| 65 |  |  |  | 基地围栏异常人畜识别推送 |
| 66 |  |  |  | 基地围栏异常人畜识别数据接口 |
| 67 |  |  | 人员落水风险监测提醒信息 | 人员落水风险监测提醒数量 |
| 68 |  |  |  | 人员落水风险监测提醒查询 |
| 69 |  |  |  | 人员落水风险监测提醒地点 |
| 70 |  |  |  | 人员落水风险监测提醒设备 |
| 71 |  |  |  | 人员落水风险监测提醒详情 |
| 72 |  |  |  | 人员落水风险监测提醒推送 |
| 73 |  |  |  | 人员落水风险监测数据接口 |
| 74 |  |  | 防汛水位监测 | 水位预警信息 |
| 75 |  |  |  | 预警阈值创建 |
| 76 |  |  |  | 预警阈值修改 |
| 77 |  |  |  | 预警阈值编辑 |
| 78 |  |  |  | 预警阈值删除 |
| 79 |  |  |  | 水位边界测定 |
| 80 |  |  |  | 水位边界预警 |
| 81 |  |  |  | 预警历史与统计 |
| 91 |  | 关键点位预警信息 | 火灾/烟雾识别报警信息 | 火灾/烟雾识别报警数量 |
| 92 |  |  |  | 火灾/烟雾识别报警查询 |
| 93 |  |  |  | 火灾/烟雾识别报警地点 |
| 94 |  |  |  | 火灾/烟雾识别报警设备 |
| 95 |  |  |  | 火灾/烟雾识别报警详情 |
| 96 |  |  |  | 火灾/烟雾识别报警推送 |
| 97 |  |  |  | 火灾/烟雾识别报警数据接口 |
| 98 |  |  | 点位人流聚集预警信息 | 点位人流聚集预警数量 |
| 99 |  |  |  | 点位人流聚集预警查询 |
| 100 |  |  |  | 点位人流聚集预警地点 |
| 101 |  |  |  | 点位人流聚集预警设备 |
| 102 |  |  |  | 点位人流聚集预警详情 |
| 103 |  |  |  | 点位人流聚集预警推送 |
| 104 |  |  |  | 点位人流聚集预警数据接口 |
| 105 |  |  | 环岛旅游道路车流预警信息 | 环岛旅游道路车流预警数量 |
| 106 |  |  |  | 环岛旅游道路车流预警查询 |
| 107 |  |  |  | 环岛旅游道路车流预警地点 |
| 108 |  |  |  | 环岛旅游道路车流预警设备 |
| 109 |  |  |  | 环岛旅游道路车流预警详情 |
| 110 |  |  |  | 环岛旅游道路车流预警推送 |
| 111 |  |  |  | 环岛旅游道路车流预警数据接口 |
| 112 |  |  | 预警信息提醒 | 预警信息推送数量 |
| 113 |  |  |  | 预警信息推送类型 |
| 114 |  |  |  | 预警信息推送状态 |
| 115 |  |  |  | 预警信息推送类型 |
| 116 |  |  |  | 预警信息推送详情查看 |
| 117 |  |  |  | 预警信息推送对象 |
| 118 |  |  |  | 预警信息推送内容 |
| 119 |  |  |  | 预警信息推送接口 |
| 120 |  | 统计分析管理 | 环岛车流量分析 | 分时段统计 |
| 121 |  |  |  | 车辆异常数量统计 |
| 122 |  |  |  | 周期性趋势 |
| 123 |  |  |  | 路段对比分析 |
| 124 |  |  |  | 异常对比分析 |
| 125 |  |  |  | 可视化分析呈现 |
| 126 |  |  |  | 数据导出 |
| 127 |  |  |  | 设备异常预警信息统计 |
| 128 |  |  | 点位人流量分析 | 人流量统计 |
| 129 |  |  |  | 密度分析 |
| 130 |  |  |  | 停留时长分析 |
| 131 |  |  |  | 周期性趋势分析 |
| 132 |  |  |  | 活动影响分析 |
| 133 |  |  |  | 异常识别 |
| 134 |  |  |  | 可视化统计呈现 |
| 135 |  |  |  | 统计分析输出 |
| 136 |  |  |  | 设备异常预警信息 |
| 137 |  |  | 防汛水位信息分析 | 水位动态监测分析 |
| 138 |  |  |  | 变化分析 |
| 139 |  |  |  | 预警统计 |
| 140 |  |  |  | 历史对比 |
| 141 |  |  |  | 关联分析 |
| 142 |  |  |  | 可视化水位边界呈现 |
| 143 |  |  |  | 防汛统计数据输出 |
| 144 |  |  |  | 分级预警支持 |
| 145 |  |  |  | 设备异常预警 |

- 成品软件购置需求：

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉模型训练系统 | 1）数据集管理 上传功能：支持上传 YOLO 格式的数据集（ZIP 压缩包），自动解压并验证数据集结构 （自动识别类别数量和图片数量及类别） 直接导入功能：支持在固定目录直接导入数据集文件，具备验证数据集结构功能 （自动识别类别数量和图片数量及类别） 分割功能：支持对已上传的数据集进行比例分割，自动调整数据集内容 数据集列表：查看所有上传的数据集，包括名称、描述、类别数量和图像数量 数据集详情：查看数据集的详细信息，包括类别列表和示例图像 数据集删除：删除不再需要的数据集，自动验证数据集是否被训练任务使用，如被使用则无法删除 2）模型管理 上传功能：支持上传预训练的 YOLO模型以及训练后的模型（.pt 文件） 模型列表：查看所有可用的模型，包括预训练模型和训练生成的模型 模型详情：查看模型的详细信息，包括模型类型、任务类型和来源 模型删除：删除不再需要的模型，自动验证模型是否正在被训练任务使用，如被使用则无法删除 3）训练管理 创建训练任务：选择数据集、预训练模型和训练参数 训练参数配置：配置批次大小、学习率、训练轮数和图像大小等参数 硬件资源配置：配置 CPU、GPU 和内存使用限制 训练监控：实时监控训练进度，包括损失曲线和指标 TensorBoard 集成：通过 TensorBoard 可视化训练过程 训练管理：查看、暂停和取消训练任务 4）模型测试功能 图像检测：上传图像并使用选定的模型进行目标检测 视频检测：上传视频并使用选定的模型进行目标检测 检测参数配置：配置置信度阈值、IoU 阈值和类别过滤等参数 结果可视化：显示检测结果，包括边界框、类别标签和置信度 结果下载：下载检测结果图像或视频 5）图像处理功能 图像预处理：可以调整大小、去噪、亮度和对比度、锐化 图像分析：上传图像进行质量分析 数据增强 ：可倍数扩展数据集图片，具备水平和垂直翻转、旋转、添加噪声、亮度和对比度变化、透视变换功能 6）视频处理功能 提取帧：上传视频并按照指定间隔提取帧。 场景检测：上传视频进行场景变化检测。 运动检测：上传视频进行运动检测。 实时检测：使用模型对视频或摄像头进行实时目标检测。具备报警区域绘制、报警项目自定义、运动轨迹追踪、运动轨迹预测等功能。 | 套 | 1 |

- 硬件设备购置需求：

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | “硅基·南繁”数字AI大脑项目 |  |  |  |
| （一） | 设备配套服务 |  |  |  |
| 1 | 低空遥感服务 | 3年，全县，低空遥感数据服务 | 年 | 3 |
| 二 | “大地之眼”乡村资源监测分析平台项目 |  |  |  |
| （一） | 盐尽村哈密瓜基地250亩 |  |  |  |
| 1.1 | 前端感知设备 |  |  |  |
| 1 | 孢子设备监测系统 | ▲1、具有≥500万像素的显微成像系统，能够自动对所捕获病菌孢子进行高清显微拍摄，所拍摄图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求。 2、传动装置：转盘驱动，实现载玻片自动更换。 3、成像系统：采用光学显微成像系统，自动对焦，自动拍照，自动计算并选取最清晰的图片上传至云服务器。 4、气体采样：采集流量 120L/分钟，采集时间 1--24小时，设置范围：定时启动，24 时制，可以任意设置24 小时开启时间，抽气时间：1--24 小时（后台可根据实际情况设置采集时间范围）。 5、可以在设备终端触摸屏、PC 端、APP 端、微信小程序对设备进行控制操作。 6、远程控制：远程控制培养液滴加时间、孢子培养时间、保温仓温度设定、数据上传频率、采集时间段和关闭时间设置。 ▲7、软件功能：通过 PC 或者手机端可以实现远程拍照、设置工作时段、设置空气采样时间、载玻片到期提醒、培养仓温度设定、设备的运行状态查看等功能，兼容主流定位系统，可在网页地图中查看设备站点数据。 ▲8、测试功能：手动转仓、复位测试，采集风机测试、散热风机测试，粘附测试，对焦拍照、步进电机上行和下行测试，滴培养液、补光测试、加热和制冷测试、培养仓温度、数据上传频率、采集时间段测试。 9、传输装置：采用以太网/GPRS/WIFI 等传输方式，孢子图片自动上传到监测预警系统。 10、断电及故障预警：内置备用电源，设备断电后向平台端自动发送设备异常数据，实现断电及故障自动预警。 | 套 | 4 |
| 2 | 孢子设备监测站供电系统 | 支持太阳能和市电双电源供电。 太阳能供电系统参数要求： 1、太阳能电池板功率：≤450w； 2、太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+80℃ 3、太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用，最大通过电流≤20A 4、胶体电池容量：≥200AH； | 套 | 4 |
| 3 | 虫情测报系统 | 1、供电电压：支持220VAC或太阳能供电。 2、启动最大功率：≤200W；稳定工作功率：≤60W；待机功率≤5W； 3、4G通信方式：只需插入一张手机卡便可将现场图片上传至远端监控软件平台。 4、工作环境：0~70℃，0~95%（相对湿度）、无凝结 5、诱虫光源：20W灯管（主波长365nm）；灯管启动时间≤5S； 6、虫体处理仓温度：工作15分钟后温度可达85℃±5℃ 7、绝缘电阻 ≥2.5MΩ（漏电保护） ▲8、摄像头像素： ≥1200W像素，实时采集传送带上的虫子情况，并具有平铺装置，方便摄像头拍照。具有虫体照片断网续传功能，通信恢复后自动续传图片。 ▲9、平台软件可远程查看虫情测报仪的各个部件的当前工作状态，且状态可进行存储，可查看历史记录，可增加害虫种类。 ▲10、支持虫情自动识别功能 | 套 | 4 |
| 4 | 虫情测报供电系统 | 支持太阳能和市电双电源供电。 太阳能供电系统参数要求： 1、太阳能电池板功率：≤450w； 2、太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+80℃ 3、太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用，最大通过电流≤20A 4、胶体电池容量：≥200AH； | 套 | 4 |
| 5 | 小虫体色诱监测仪 | 1、定时拍照，图像清晰。摄像头像素≥800W ▲2、粘虫板装置，自动捕捉害虫，对害虫进行诱集并捕捉。 ▲3、通过电脑端、手机端，可查看虫情数据分析，远程控制设备。 4、自带定位功能，可在后台随时查看设备位置。 5、智能控制方式：支持光控、时控； ▲6、杀虫方式：通过色诱装置对害虫进行精准诱捕，捕捉害虫； 7、支持风速，温湿度光照等气象传感器； | 套 | 4 |
| 6 | 小虫体色诱监测仪供电系统 | 支持太阳能和市电双电源供电。 太阳能供电系统参数要求： 1、太阳能电池板功率：≤450w； 2、太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+80℃ 3、太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用，最大通过电流≤20A 4、胶体电池容量：≥200AH； | 套 | 4 |
| 7 | 智能虫害测防系统 | 1、风机规格：使用寿命需超 20000小时 2、控制器至少包含充电放电模块、风机控制模块、灯管控制模块、光控模块、雨控模块、时控模块、温控模块。 ▲3、杀虫灯具有光控功能、雨控功能、时控功能、温控功能、地理位置定位功能、过充保护功能、过放保护功能、虫水分离功能。 ▲4. 具备状态显示：状态指示灯，具有低电压保护，雨控保护，低温保护 。 ▲5、具有杀虫数量统计功能，具有环境温度、风速、风向、湿度、雨量、太阳总辐射等环境数据测量功能，并可语音播报且实时显示在本地屏幕上。 ▲6、杀虫数量统计功能：具有至少2路红外计数功能，利用红外线传感器，统计害虫数量。 7、远程OTA功能：当遇到软件故障或者需要软件版本迭代时，可以通过远程自动完成软件版本的迭代升级。 ▲8、RS485接口，波特率9600，MODBUS 主机协议，支持MODBUS接口传感器，支持8路以上传感器接口。 9、光源：灯管(至少包含365和395nm两种波长)，使用寿命＞5000小时 10、 电池板组件功率Pmax≥80W；12V锂电池总容量≥20AH | 套 | 4 |
| 1.2 | 感知设备材料配套 |  |  |  |
| 1 | 智能虫害测防系统基础 | 水泥墩尺寸：600*600*1000mm | 个 | 4 |
| 2 | 孢子设备监测仪基础 | 水泥墩尺寸：800*800*600，地埋电池仓 | 个 | 4 |
| 3 | 孢子设备监测仪供电基础 | 水泥墩尺寸：600*600*800 | 个 | 4 |
| 4 | 虫情测报仪基础 | 水泥墩尺寸：800*800*600，地埋电池仓 | 个 | 4 |
| 5 | 虫情测报仪供电基础 | 水泥墩尺寸：600*600*800 | 个 | 4 |
| 6 | 小虫体色诱监测仪基础 | 水泥墩尺寸：800*800*600，地埋电池仓 | 个 | 4 |
| 7 | 小虫体色诱监测仪供电基础 | 水泥墩尺寸：600*600*800 | 个 | 4 |
| 8 | 线材、辅材 | 电源线、网络线、轧带、抱箍、线管等辅材 | 批 | 1 |
| 9 | 通信费 | 流量费，三年 | 项 | 1 |
| （二） | 桐海村哈密瓜基地250亩 |  |  |  |
| 1.1 | 前端感知设备 |  |  |  |
| 1 | 孢子设备监测系统 | ▲1、具有≥500万像素的显微成像系统，能够自动对所捕获病菌孢子进行高清显微拍摄，所拍摄图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求。 2、传动装置：转盘驱动，实现载玻片自动更换。 3、成像系统：采用光学显微成像系统，自动对焦，自动拍照，自动计算并选取最清晰的图片上传至云服务器。 4、气体采样：采集流量 120L/分钟，采集时间 1--24小时，设置范围：定时启动，24 时制，可以任意设置24 小时开启时间，抽气时间：1--24 小时（后台可根据实际情况设置采集时间范围）。 5、可以在设备终端触摸屏、PC 端、APP 端、微信小程序对设备进行控制操作。 6、远程控制：远程控制培养液滴加时间、孢子培养时间、保温仓温度设定、数据上传频率、采集时间段和关闭时间设置。 ▲7、软件功能：通过 PC 或者手机端可以实现远程拍照、设置工作时段、设置空气采样时间、载玻片到期提醒、培养仓温度设定、设备的运行状态查看等功能，兼容主流定位系统，可在网页地图中查看设备站点数据。 ▲8、测试功能：手动转仓、复位测试，采集风机测试、散热风机测试，粘附测试，对焦拍照、步进电机上行和下行测试，滴培养液、补光测试、加热和制冷测试、培养仓温度、数据上传频率、采集时间段测试。 9、传输装置：采用以太网/GPRS/WIFI 等传输方式，孢子图片自动上传到监测预警系统。 10、断电及故障预警：内置备用电源，设备断电后向平台端自动发送设备异常数据，实现断电及故障自动预警。 | 套 | 4 |
| 2 | 孢子设备监测站供电系统 | 支持太阳能和市电双电源供电。 太阳能供电系统参数要求： 1、太阳能电池板功率：≤450w； 2、太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+80℃ 3、太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用，最大通过电流≤20A 4、胶体电池容量：≥200AH； | 套 | 4 |
| 3 | 虫情测报系统 | 1、供电电压：支持220VAC或太阳能供电。 2、启动最大功率：≤200W；稳定工作功率：≤60W；待机功率≤5W； 3、4G通信方式：只需插入一张手机卡便可将现场图片上传至远端监控软件平台。 4、工作环境：0~70℃，0~95%（相对湿度）、无凝结 5、诱虫光源：20W灯管（主波长365nm）；灯管启动时间≤5S； 6、虫体处理仓温度：工作15分钟后温度可达85℃±5℃ 7、绝缘电阻 ≥2.5MΩ（漏电保护） ▲8、摄像头像素： ≥1200W像素，实时采集传送带上的虫子情况，并具有平铺装置，方便摄像头拍照。具有虫体照片断网续传功能，通信恢复后自动续传图片。 ▲9、平台软件可远程查看虫情测报仪的各个部件的当前工作状态，且状态可进行存储，可查看历史记录，可增加害虫种类。 ▲10、支持虫情自动识别功能 | 套 | 4 |
| 4 | 虫情测报供电系统 | 支持太阳能和市电双电源供电。 太阳能供电系统参数要求： 1、太阳能电池板功率：≤450w； 2、太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+80℃ 3、太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用，最大通过电流≤20A 4、胶体电池容量：≥200AH； | 套 | 4 |
| 5 | 小虫体色诱监测仪 | 1、定时拍照，图像清晰。摄像头像素≥800W ▲2、粘虫板装置，自动捕捉害虫，对害虫进行诱集并捕捉。 ▲3、通过电脑端、手机端，可查看虫情数据分析，远程控制设备。 4、自带定位功能，可在后台随时查看设备位置。 5、智能控制方式：支持光控、时控； ▲6、杀虫方式：通过色诱装置对害虫进行精准诱捕，捕捉害虫； 7、支持风速，温湿度光照等气象传感器； | 套 | 4 |
| 6 | 小虫体色诱监测仪供电系统 | 支持太阳能和市电双电源供电。 太阳能供电系统参数要求： 1、太阳能电池板功率：≤450w； 2、太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+80℃ 3、太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用，最大通过电流≤20A 4、胶体电池容量：≥200AH； | 套 | 4 |
| 7 | 智能虫害测防系统 | 1、风机规格：使用寿命需超 20000小时 2、控制器至少包含充电放电模块、风机控制模块、灯管控制模块、光控模块、雨控模块、时控模块、温控模块。 ▲3、杀虫灯具有光控功能、雨控功能、时控功能、温控功能、地理位置定位功能、过充保护功能、过放保护功能、虫水分离功能。 ▲4. 具备状态显示：状态指示灯，具有低电压保护，雨控保护，低温保护 。 ▲5、具有杀虫数量统计功能，具有环境温度、风速、风向、湿度、雨量、太阳总辐射等环境数据测量功能，并可语音播报且实时显示在本地屏幕上。 ▲6、杀虫数量统计功能：具有至少2路红外计数功能，利用红外线传感器，统计害虫数量。 7、远程OTA功能：当遇到软件故障或者需要软件版本迭代时，可以通过远程自动完成软件版本的迭代升级。 ▲8、RS485接口，波特率9600，MODBUS 主机协议，支持MODBUS接口传感器，支持8路以上传感器接口。 9、光源：灯管(至少包含365和395nm两种波长)，使用寿命＞5000小时 10、 电池板组件功率Pmax≥80W；12V锂电池总容量≥20AH， | 套 | 4 |
| 1.2 | 感知设备材料配套 |  |  |  |
| 1 | 智能虫害测防系统基础 | 水泥墩尺寸：600*600*1000mm | 个 | 4 |
| 2 | 孢子设备监测仪基础 | 水泥墩尺寸：800*800*600，地埋电池仓 | 个 | 4 |
| 3 | 孢子设备监测仪供电基础 | 水泥墩尺寸：600*600*800 | 个 | 4 |
| 4 | 虫情测报仪基础 | 水泥墩尺寸：800*800*600，地埋电池仓 | 个 | 4 |
| 5 | 虫情测报仪供电基础 | 水泥墩尺寸：600*600*800 | 个 | 4 |
| 6 | 小虫体色诱监测仪基础 | 水泥墩尺寸：800*800*600，地埋电池仓 | 个 | 4 |
| 7 | 小虫体色诱监测仪供电基础 | 水泥墩尺寸：600*600*800 | 个 | 4 |
| 8 | 线材、辅材 | 电源线、网络线、轧带、抱箍、线管等辅材 | 批 | 1 |
| 9 | 通信费 | 流量费，三年 | 项 | 1 |
| （三） | “万亩良田”区域 |  |  |  |
| 1.1 | 前端感知设备 |  |  |  |
| 1 | 孢子设备监测系统 | ▲1、具有≥500万像素的显微成像系统，能够自动对所捕获病菌孢子进行高清显微拍摄，所拍摄图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求。 2、传动装置：转盘驱动，实现载玻片自动更换。 3、成像系统：采用光学显微成像系统，自动对焦，自动拍照，自动计算并选取最清晰的图片上传至云服务器。 4、气体采样：采集流量 120L/分钟，采集时间 1--24小时，设置范围：定时启动，24 时制，可以任意设置24 小时开启时间，抽气时间：1--24 小时（后台可根据实际情况设置采集时间范围）。 5、可以在设备终端触摸屏、PC 端、APP 端、微信小程序对设备进行控制操作。 6、远程控制：远程控制培养液滴加时间、孢子培养时间、保温仓温度设定、数据上传频率、采集时间段和关闭时间设置。 ▲7、软件功能：通过 PC 或者手机端可以实现远程拍照、设置工作时段、设置空气采样时间、载玻片到期提醒、培养仓温度设定、设备的运行状态查看等功能，兼容主流定位系统，可在网页地图中查看设备站点数据。 ▲8、测试功能：手动转仓、复位测试，采集风机测试、散热风机测试，粘附测试，对焦拍照、步进电机上行和下行测试，滴培养液、补光测试、加热和制冷测试、培养仓温度、数据上传频率、采集时间段测试。 9、传输装置：采用以太网/GPRS/WIFI 等传输方式，孢子图片自动上传到监测预警系统。 10、断电及故障预警：内置备用电源，设备断电后向平台端自动发送设备异常数据，实现断电及故障自动预警。 | 套 | 10 |
| 2 | 孢子设备监测站供电系统 | 支持太阳能和市电双电源供电。 太阳能供电系统参数要求： 1、太阳能电池板功率：≤450w； 2、太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+80℃ 3、太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用，最大通过电流≤20A 4、胶体电池容量：≥200AH； | 套 | 10 |
| 3 | 虫情测报系统 | 1、供电电压：支持220VAC或太阳能供电。 2、启动最大功率：≤200W；稳定工作功率：≤60W；待机功率≤5W； 3、4G通信方式：只需插入一张手机卡便可将现场图片上传至远端监控软件平台。 4、工作环境：0~70℃，0~95%（相对湿度）、无凝结 5、诱虫光源：20W灯管（主波长365nm）；灯管启动时间≤5S； 6、虫体处理仓温度：工作15分钟后温度可达85℃±5℃ 7、绝缘电阻 ≥2.5MΩ（漏电保护） ▲8、摄像头像素： ≥1200W像素，实时采集传送带上的虫子情况，并具有平铺装置，方便摄像头拍照。具有虫体照片断网续传功能，通信恢复后自动续传图片。 ▲9、平台软件可远程查看虫情测报仪的各个部件的当前工作状态，且状态可进行存储，可查看历史记录，可增加害虫种类。 ▲10、支持虫情自动识别功能 | 套 | 10 |
| 4 | 虫情测报供电系统 | 支持太阳能和市电双电源供电。 太阳能供电系统参数要求： 1、太阳能电池板功率：≤450w； 2、太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+80℃ 3、太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用，最大通过电流≤20A 4、胶体电池容量：≥200AH； | 套 | 10 |
| 5 | 小虫体色诱监测仪 | 1、定时拍照，图像清晰。摄像头像素≥800W ▲2、粘虫板装置，自动捕捉害虫，对害虫进行诱集并捕捉。 ▲3、通过电脑端、手机端，可查看虫情数据分析，远程控制设备。 4、自带定位功能，可在后台随时查看设备位置。 5、智能控制方式：支持光控、时控； ▲6、杀虫方式：通过色诱装置对害虫进行精准诱捕，捕捉害虫； 7、支持风速，温湿度光照等气象传感器； | 套 | 10 |
| 6 | 小虫体色诱监测仪供电系统 | 支持太阳能和市电双电源供电。 太阳能供电系统参数要求： 1、太阳能电池板功率：≤450w； 2、太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+80℃ 3、太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用，最大通过电流≤20A 4、胶体电池容量：≥200AH； | 套 | 10 |
| 7 | 智能虫害测防系统 | 1、风机规格：使用寿命需超 20000小时 2、控制器至少包含充电放电模块、风机控制模块、灯管控制模块、光控模块、雨控模块、时控模块、温控模块。 ▲3、杀虫灯具有光控功能、雨控功能、时控功能、温控功能、地理位置定位功能、过充保护功能、过放保护功能、虫水分离功能。 ▲4. 具备状态显示：状态指示灯，具有低电压保护，雨控保护，低温保护 。 ▲5、具有杀虫数量统计功能，具有环境温度、风速、风向、湿度、雨量、太阳总辐射等环境数据测量功能，并可语音播报且实时显示在本地屏幕上。 ▲6、杀虫数量统计功能：具有至少2路红外计数功能，利用红外线传感器，统计害虫数量。 7、远程OTA功能：当遇到软件故障或者需要软件版本迭代时，可以通过远程自动完成软件版本的迭代升级。 ▲8、RS485接口，波特率9600，MODBUS 主机协议，支持MODBUS接口传感器，支持8路以上传感器接口。 9、光源：灯管(至少包含365和395nm两种波长)，使用寿命＞5000小时 10、 电池板组件功率Pmax≥80W；12V锂电池总容量≥20AH， | 套 | 10 |
| 1.2 | 感知设备材料配套 |  |  |  |
| 1 | 智能虫害测防系统基础 | 水泥墩尺寸：600*600*1000mm | 个 | 10 |
| 2 | 孢子设备监测仪基础 | 水泥墩尺寸：800*800*600，地埋电池仓 | 个 | 10 |
| 3 | 孢子设备监测仪供电基础 | 水泥墩尺寸：600*600*800 | 个 | 10 |
| 4 | 虫情测报仪基础 | 水泥墩尺寸：800*800*600，地埋电池仓 | 个 | 10 |
| 5 | 虫情测报仪供电基础 | 水泥墩尺寸：600*600*800 | 个 | 10 |
| 6 | 小虫体色诱监测仪基础 | 水泥墩尺寸：800*800*600，地埋电池仓 | 个 | 10 |
| 7 | 小虫体色诱监测仪供电基础 | 水泥墩尺寸：600*600*800 | 个 | 10 |
| 8 | 线材、辅材 | 电源线、网络线、轧带、抱箍、线管等辅材 | 批 | 1 |
| 9 | 通信费 | 流量费，三年 | 项 | 1 |
| 三 | “硅基·南繁”乡村安全数字屏障体系建设工程项目 |  |  |  |
| （一） | 盐尽村哈密瓜基地250亩 |  |  |  |
| 1 | 土壤墒情监测仪 | 1、工作环境：-20℃~80℃，相对湿度0~100%RH 2、土壤温度测量范围：-40~80℃，测量精度：±0.2℃ 3、土壤湿度测量范围：0-100%，精度：±3% 4、PH测量范围：3~9PH，精度：±0.1PH 5、EC测量范围：0-10000us/cm，精度±3%FS 6、支持10cm、20cm、30cm三层土壤温度、湿度、PH、EC要素监测。 7、 低功耗，连续续航可达30天 ▲8、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。支持自动恢复网络。通信方式：4G/5G，网络配置通道数：至少2路。 9、可靠性质量符合以下合格要求： ▲（1）高温要求：符合 GB/T2423.2-2008 标 准。 ▲（2）低温要求：符合 GB/T2423.1-2008 标 准。 （3）振动：符合 GB/T2423.10-2019 标 准。 （4）盐雾：符合 GB/T2423.17-2008 标 准。 | 套 | 15 |
| 2 | 风吸式太阳能杀虫灯 | 1、风机规格：转速为≥2200转/分，使用寿命≥20000小时 ▲2.控制器至少包含充电放电模块、风机控制模块、灯管控制模块、光控模块、雨控模块、时控模块、温控模块。 ▲3.杀虫灯具有光控功能、雨控功能、时控功能、温控功能、地理位置定位功能、过充保护功能、过放保护功能、虫水分离功能。 4.状态显示：状态指示灯，可以指示设备工作状态（定时工作时间），具有低电压保护，雨控保护，低温保护，定时结束灯指示功能。 5、撞击屏：互成120°角的3个透明撞击屏，撞击面积≥0.17㎡。 6、支持定位功能 7、电池板组件功率Pmax≥40W；12V锂电池总容量≥10AH， 8、光源：灯管(至少包含365和395nm两种波长)，使用寿命＞5000小时 ▲9、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。网络配置通道数：至少2路。 | 套 | 15 |
| （二） | 桐海村哈密瓜基地250亩 |  |  |  |
| 1 | 土壤墒情监测仪 | 1、工作环境：-20℃~80℃，相对湿度0~100%RH 2、土壤温度测量范围：-40~80℃，测量精度：±0.2℃ 3、土壤湿度测量范围：0-100%，精度：±3% 4、PH测量范围：3~9PH，精度：±0.1PH 5、EC测量范围：0-10000us/cm，精度±3%FS 6、支持10cm、20cm、30cm三层土壤温度、湿度、PH、EC要素监测。 7、 低功耗，连续续航可达30天 ▲8、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。支持自动恢复网络。通信方式：4G/5G，网络配置通道数：至少2路。 9、可靠性质量符合以下合格要求： ▲（1）高温要求：符合 GB/T2423.2-2008 标 准。 ▲（2）低温要求：符合 GB/T2423.1-2008 标 准。 （3）振动：符合 GB/T2423.10-2019 标 准。 （4）盐雾：符合 GB/T2423.17-2008 标 准。 | 套 | 15 |
| 2 | 风吸式太阳能杀虫灯 | 1、风机规格：转速为≥2200转/分，使用寿命≥20000小时 ▲2.控制器至少包含充电放电模块、风机控制模块、灯管控制模块、光控模块、雨控模块、时控模块、温控模块。 ▲3.杀虫灯具有光控功能、雨控功能、时控功能、温控功能、地理位置定位功能、过充保护功能、过放保护功能、虫水分离功能。 4.状态显示：状态指示灯，可以指示设备工作状态（定时工作时间），具有低电压保护，雨控保护，低温保护，定时结束灯指示功能。 5、撞击屏：互成120°角的3个透明撞击屏，撞击面积≥0.17㎡。 6、支持定位功能 7、电池板组件功率Pmax≥40W；12V锂电池总容量≥10AH， 8、光源：灯管(至少包含365和395nm两种波长)，使用寿命＞5000小时 ▲9、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。网络配置通道数：至少2路。 | 套 | 15 |
| （三） | “万亩良田”区域 |  |  |  |
| 1 | 土壤墒情监测仪 | 1、工作环境：-20℃~80℃，相对湿度0~100%RH 2、土壤温度测量范围：-40~80℃，测量精度：±0.2℃ 3、土壤湿度测量范围：0-100%，精度：±3% 4、PH测量范围：3~9PH，精度：±0.1PH 5、EC测量范围：0-10000us/cm，精度±3%FS 6、支持10cm、20cm、30cm三层土壤温度、湿度、PH、EC要素监测。 7、 低功耗，连续续航可达30天 ▲8、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。支持自动恢复网络。通信方式：4G/5G，网络配置通道数：至少2路。 9、可靠性质量符合以下合格要求： ▲（1）高温要求：符合 GB/T2423.2-2008 标 准。 ▲（2）低温要求：符合 GB/T2423.1-2008 标 准。 （3）振动：符合 GB/T2423.10-2019 标 准。 （4）盐雾：符合 GB/T2423.17-2008 标 准。 | 套 | 30 |
| 2 | 风吸式太阳能杀虫灯 | 1、风机规格：转速为≥2200转/分，使用寿命≥20000小时 ▲2.控制器至少包含充电放电模块、风机控制模块、灯管控制模块、光控模块、雨控模块、时控模块、温控模块。 ▲3.杀虫灯具有光控功能、雨控功能、时控功能、温控功能、地理位置定位功能、过充保护功能、过放保护功能、虫水分离功能。 4.状态显示：状态指示灯，可以指示设备工作状态（定时工作时间），具有低电压保护，雨控保护，低温保护，定时结束灯指示功能。 5、撞击屏：互成120°角的3个透明撞击屏，撞击面积≥0.17㎡。 6、支持定位功能 7、电池板组件功率Pmax≥40W；12V锂电池总容量≥10AH， 8、光源：灯管(至少包含365和395nm两种波长)，使用寿命＞5000小时 ▲9、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。网络配置通道数：至少2路。 | 套 | 30 |
| 3 | 农田高精度监测系统 | ▲北斗定位功能 ▲支持定时拍摄回传照片（断网断电不间断）；支持发送的BD3单次报文最大长度：1000个汉字； 支持客户云端接入和快速的本地化部署； ▲支持工作时间设置、远程设置； ▲采用渐进式图片传输，丢包自动补传； 续航时间：8小时以上 像素：不低于400万像素 防护：IP66（防特大 暴雨） ▲移动侦测：支持 ▲图片解压，存储，查询功能 监测站传感器信息查看 性能参数： ▲-数据接口：支持RS232 /USB口/网口； ▲-定位精度：水平 9m(95%)、垂直 10m(95%)； -立杆高度：≥3.5米 -数据服务：提供4G/5G 通信流量不少于2年； -能源续航：太阳能板≥80w； -续航储备：≥7天断电续航能力（≥2000Ah）； -物理防护：物理围栏隔离，防止人为/野生动物损坏； -立杆不低于3.5米，防腐蚀，避免雷击损坏。 | 套 | 31 |
| （四） | 其他区域(新村镇、三才镇的9个村) |  |  |  |
| 1 | 人员落水监测系统 | 语音宣传，集成摄像机、喇叭、太阳能供电系统，当人车经过，设备检测到目标时，立即启动语音播报，同时进行录像，便于事后追溯，提升群众安全意识。 前智能分析：支持人脸检测、通用行为分析、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、落水预警； 太阳能板≥180W电池≥80AH 扬声器功率 ≥60W 宽动态：支持真宽动态 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：速度可设; 垂直速度：垂直键控速度：速度可设; 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 无线频段：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD：Band 1/3/5/8 无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警输入：2路报警输入 音频输入：1路音频输入 电源：DC12 V 工作温湿度：-30℃-65℃ | 套 | 24 |
| 2 | 高精度安防监测系统 | （1）高精度定位增强模块 ▲可同时接收多系统多频率信号；毫米级GNSS解算精度；支持RTK算法；内置加速度+倾角传感器；支持 4G 通信、低功耗蓝牙，支持扩展 NB-IoT 、Lora 通信 Ø 支持远程平台、现场蓝牙配置 ；防护等级IP68 RTK精度：水平：±8mm+1ppm；垂直：±15mm+1ppm ▲通信模式：4G全网通/蓝牙/NB-IoT/Lora ▲通信协议：支持TCP/IP,MQTT,Ntrip协议 数据接口：RS232、RS485、USB2.0、开关量接口 供电电源：DC9V~36V 数据格式：支持RTCM32原始数据及实时动态结果数据上传 ▲工作温度：-30 ℃~60 ℃ ▲储存温度：-30 ℃~60 ℃ ▲工作湿度：95%无凝露 冲击：符合GJB150.18A-2009要求 振动：符合GJB150.16A-2009要求 跌落：抗1米自由跌落 防护等级：IP68 MTBF：≥50000小时 （2）自动化视频监控模块 1、带立杆，可以远程控制，远程查看，具备不少于128GB存储卡，支持市电和太阳能供电。 2、最高分辨率可不低于2688 × 1520 @25 fps；支持智能侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;支持PTZ控制;支持调节角度：水平：-100°~100°，垂直：-20°~45°；防补光过曝：支持； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/ MJPEG；第三码流：H.265/H.264；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 支持SD卡扩展：复位：支持； 能源续航：太阳能板≥80w；续航储备：≥7天断电续航能力（≥2000Ah）；环境防护：具备防止雷击损坏功能，防腐蚀。 | 套 | 18 |
| 3 | 水域智能监测系统 | ▲北斗定位功能 续航时间：8小时以上 像素：不低于400万像素 防护：IP66（防特大 暴雨） ▲移动侦测：支持 ▲不锈钢，防腐蚀处理 -不低于8GB DDR4内存； ▲-数据接口：RS232 /USB口/网口； -支持接收频点：B1、S2C ； ▲-定位精度：水平 9m(95%)、垂直 10m(95%)； -数据服务：4G/5G 通信流量2年； -能源续航：太阳能板80w； -续航储备：≥7天断电续航能力（≥2000Ah）； 集成多参数传感器实时监测关键水文要素（如水位、流量、降雨量、土壤墒情、水质等）。 | 套 | 2 |

- 数据资源建设及数据治理需求：

| 序号 | 名 称 | 相关指标或用途说明 | 单位 | 数量/工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 数据资源购置 |  |  |  |
| 1 | 高清卫星遥感影像原始数据 | 陵水全域高清遥感影像原始数据，亚米级，每季度一期。 结合当年影像数据情况采购多景，覆盖陵水全域，面积1128平方公里。 | 4次/年 | 3年 |
| 2 | 气象数据 | 空间分辨率5*5km，时间频率：实时； 提供实时气象、7天气象和气象灾害预报。 | 年 | 3年 |
| 3 | 农产品价格数据 | 项目建设所需的圣女果、哈密瓜农产品价格数据采购与处理 | 年 | 3年 |
| 1.2 | 数据服务购置 |  |  |  |
| 1 | 高清卫星遥感影像数据预处理服务 | 包括影像获取与校正、几何校正、影像增强、影像分割、特征提取、数据分类、掩膜提取、变化检测、精度评估、数据融合、成果输出等，每季度一次 | 1项/年 | 3年 |
| 2 | 农情遥感服务 | 提供水稻种植识别服务 | 1项/年 | 3年 |
|  |  | 提供水稻长势监测服务 | 1项/年 | 3年 |
|  |  | 提供水稻成熟期监测服务 | 1项/年 | 3年 |
|  |  | 提供水稻产量预估服务 | 1项/年 | 3年 |
|  |  | 提供水稻稻瘟病病害预警服务 | 1项/年 | 3年 |
|  |  | 提供撂荒地识别服务 | 1项/年 | 3年 |
|  |  | 提供非农非粮化识别服务 | 1项/年 | 3年 |
| 1.3 | 模型搭建 | AI智能体应用中心搭建的7类智能体，支撑“硅基·南繁”数字AI大脑项目的AI智能体应用中心建设，服务于陵水农业农村的各个垂直领域。每个智能体搭建3个应用场景。 |  |  |
| 1 | 南繁AI智能体搭建 | 构建基于大语言模型的智能问答系统，整合南繁种业公开数据（政策、品种库、科研文献等），为科研、生产、管理提供精准信息支持。 多源数据整合：接入农业农村局品种数据、陵水本地育种成果、南繁基地公开的种质资源信息等结构化与非结构化数据。 物联网数据对接：集成三个主要南繁育种基地田间监测数据（气象、土壤、虫情等），实现实时农情问答 动态知识库：构建南繁种业知识库，存储最新科研文献与政策文件，支持语义检索；根据实际需求建立"品种-性状-适应区域"知识图谱，实现关联推理。 数据材料解析：收集公开的南繁领域数据，包括PDF政策文件、科研论文、品种审定信息等；标注专业问答对，构建训练与评估基准。注入陵水特色表达（如"冬季育种基地服务"），重点优化政策解读、品种查询、技术指导三类任务； RAG增强：用户提问→混合检索（关键词+向量）→Top3文档片段送入模型生成溯源答案。 。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 核心功能 政策问答：解析陵水对南繁育种产业的政策支持、项目支持、自贸港种业补贴申报流程（如"南繁CRO模式"资质要求）； |  |  |
| 3 |  | 种质资源专题：科研成果、过程成果、种质成果、成果交易信息检索，查询种质资源信息、查询成果信息； |  |  |
| 4 |  | 文档生成：生成试验计划、生成试验总结等试验相关文档。 |  |  |
| 5 | 渔业AI智能体搭建 | 渔业养殖数据融合：利用多源数据平台获取陵水县海鱼渔业养殖面积、渔业养殖品种、渔业养殖技术、渔业养殖主体、产品品牌、监测数据等和海鱼相关的结构化和非结构化数据。 知识库采集：建立海鱼渔业养殖知识库涵盖生长、水质、气象影响、产量、商品鱼等多个领域。 知识图谱构建：渔业养殖知识图谱，它以图结构表示渔业养殖领域中的实体、属性及相互关系。知识图谱构建包括实体识别、关系抽取、属性提取和知识融合步骤。 本体设计：本体设计是知识图谱的语义基础，定义了农业领域的核心概念、属性及关系。包括基础数据、技术规范、经验案例、决策分析。 知识表示：使用统一、规范的概念描述农业知识，便于知识库的构建与查询；利用本体技术表示农业知识间的关联关系，提高知识库的语义表达能力。 需求分析与场景界定：明确模型的具体应用场景，如水质分析、产量分析等。确定模型的输入输出、性能指标。 调取知识库：针对特定场景选择调取知识库，匹配函数流程，配置组件，形成特定场景反馈机制。 语言交互模块：允许用户通过自然语言与智能体交流，降低使用门槛。 核心功能：防灾减灾，判定作物渔业养殖面临的高温、低温、干旱、暴雨等气象风险，对数据进行分析解读，生成灾害风险和防治建议提醒。养殖技术问答：针对海鱼农技进行问答。鱼产品价格：对主要商品鱼的价格、市场波动数据进行趋势分析。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 核心功能： 养殖技术问答：针对渔业养殖的相关技术、养殖鱼品种等陵水养殖产业进行问答。 |  |  |
| 7 |  | 防灾减灾：判定渔业养殖面临的高温、暴雨等气象风险，对数据进行分析解读，生成灾害风险和防治建议提醒。 |  |  |
| 8 |  | 鱼产品价格：对主要商品鱼的价格、市场波动数据进行查询，支持趋势分析。 |  |  |
| 9 | 热作产业AI助手 | 种植数据融合：利用多源数据平台获取陵水县水稻种植面积、种植品种、种植技术、种植主体、产品品牌、监测数据等和水稻相关的结构化和非结构化数据。 知识库采集：建立水稻种植知识库涵盖生长、土壤管理、气象影响、病虫害防治、品种产量、农业经济等多个领域。 知识图谱构建：水稻知识图谱，它以图结构表示水稻种植领域中的实体、属性及相互关系。知识图谱构建包括实体识别、关系抽取、属性提取和知识融合步骤。 本体设计：本体设计是知识图谱的语义基础，定义了农业领域的核心概念、属性及关系。包括基础数据、技术规范、经验案例、决策分析。 知识表示：使用统一、规范的概念描述农业知识，便于知识库的构建与查询；利用本体技术表示农业知识间的关联关系，提高知识库的语义表达能力。 需求分析与场景界定：明确模型的具体应用场景，如病虫害识别、产量预测、灌溉决策等。确定模型的输入输出、性能指标。 调取知识库：针对特定场景选择调取知识库，匹配函数流程，配置组件，形成特定场景反馈机制。 语言交互模块：允许用户通过自然语言与智能体交流，降低使用门槛。 | 项 | 1 |
| 10 |  | 核心功能 病害风险：未来15天病害等级趋势分析结果，以卡片形式，展示当天的气象数据、病害风险评估以及农事操作建议。 |  |  |
| 11 |  | 防灾减灾：判定作物种植面临的高温、低温、干旱、暴雨等气象风险，对数据进行分析解读，生成灾害风险和防治建议提醒。 |  |  |
| 12 |  | 农技问答：针对水稻种植、植保、农药等农技相关技术进行问答。 |  |  |
| 13 | 品牌AI智能体搭建 | 品牌农业数据融合：整合结构化数据，如“三品一标”品牌数据、主体数据等；非结构化数据如宣传视频、logo图片数据。 数据材料解析：收集品牌农业相关数据，包括PDF政策文件、品牌报道、品牌认定信息等；标注专业问答对，构建训练与评估基准。注入陵水特色表达，重点优化政策解读、品种查询、技术指导三类任务； RAG增强：用户提问→混合检索（关键词+向量）→Top3文档片段送入模型生成溯源答案。 | 项 | 1 |
| 14 |  | 核心功能 品牌问答：对陵水品牌农业、“三品一标”产品名称、主体等内容进行智能问答。 |  |  |
| 15 |  | 认证流程：查询陵水区域品牌认证流程、要求，生成认证建议。 |  |  |
| 16 |  | 产销数据：支持查询陵水特色农产品产量数据、产品数据、品牌数据、销售数据。 |  |  |
| 17 | 乡村智治AI助手 | 乡村智治数据导入：用于将多源、多格式的数据转化为标准、结构化、可供检索的知识单元。 文档解析：对不同格式的文档进行内容提取。对于文本格式直接读取；对于PDF、DOC等复杂格式，需要利用相应的库进行解析，提取文本内容、图片（可选，用于多模态）、表格等。对于扫描件图片，需要集成OCR技术识别文字。 文本清洗与预处理：对提取出的文本进行标准化处理，包括去除HTML标签、特殊符号、页眉页脚、空白行；中文文本进行分词（用于关键词索引）；去除停用词等。 文本切分：将长文档分割成适合向量化和LLM上下文的小片段。 数据向量化：将切分后的文本片段转化为高维向量，捕获其语义信息。这是向量检索和RAG的基础。 功能模块设计：支持关键词搜索，支持特定应用场景问答结果呈现。 提示词工程：设计惠民服务提示词，提示词包含明确的指令、角色定义、上下文（检索到的知识）和用户问题。 | 项 | 1 |
| 18 |  | 核心功能： 智能12345：支持对陵水政务服务信息进行智能问答； |  |  |
| 19 |  | 便民服务：支持查看乡村提供的便民服务、便民设施、志愿服务信息； |  |  |
| 20 |  | 信息查询：支持查询各类办事流程、服务点位等信息。 |  |  |
| 21 | 办公AI智能体搭建 | 政策采集：采集陵水县农业农村局相关的政策文件、通知公告等信息，包括正文、附件等材料。 政策解析：支持对Word、PDF、Excel等各种类型政策进行解析，语义提取，方便前台用户通过自然语言进行检索。 大模型集成：需集成大模型，同时对大模型进行优化，确保大模型不会生成脏话及表述错误问题。同时需开放标准接口，支持后续对接其它模型。 政策上传及解析：将收集整理好的政策文件进行后台分类上传，并批量解析。 前台页面设计：设计前台UI界面，支持挂载到决策中枢。 政策匹配：用户在政策对话页面，可选择自身情况条件，同时可在对话框中补充政策更多详细信息，系统自动匹配推荐相关政策。 政策问答：用户可通过自然语言交互的方式，询问政策申报流程、申报条件以及申报材料等相关内容信息。 | 项 | 1 |
| 22 |  | 核心功能 文件检索：对知识库文档进行智能问答、检索； |  |  |
| 23 |  | 政策解读：对政策文件做一个通俗易懂的解读，支持对文件快速提取摘要及核心内容，生成文字总结。 |  |  |
| 24 |  | 文件分析：可跨多个文档进行分析，例如上传近5年的高新技术企业情况，进行表格+文字分析。 |  |  |

- 其他需求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成实施费 | 项 | 1 |

- 商务要求

- 合同履行期限：自合同签订后9个月内完成项目建设（具体以合同为准）。

- 项目实施地点：采购人指定地点（海南省内）。

- 付款时间、方式及条件（具体金额及支付方式以合同为准）：

3.1 采购人和中标人签订项目合同后，采购人待财政资金下达且收到中标人开具正式有效发票之日起5个工作日内，向中标人支付合同总金额的40%。履约保证金为合同金额的3%，以保函等形式递交。

3.2项目中硬件设备到货后组织中期验收，中期验收合格后，采购人收到中标人正式有效发票之日起5个工作日内向中标人支付合同总金额的30%。

3.3项目完成竣工验收及相关收尾工作后，采购人收到中标人正式有效发票之日起5个工作日内，向中标人支付合同总金额的30%尾款。

- 实施要求

4.1供应商应在采购人要求的工期内完成所有规定的建设任务。

4.2采购人及采购人所委托的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购人或监理单位的监督检查。

- 项目售后服务要求

本项目要求提供软硬件免费质保期2年，自项目验收合格之日起算。项目维保内，投标人应提供所有硬件产品原厂质保服务，保障所有软件应用系统的各项业务功能正常运行。免费提供软件升级、版本更换和技术支持，保障应用系统配套的硬件设备、运行环境、中间件及服务的正常运行。运维期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、应急服务在内的各项服务。

维保期内，中标人必须配备一支稳定的专业技术服务队伍，负责系统的一切维护工作。派出技术服务人员配合采购人有关本项目运维的一切工作。提供5×8小时的基本客户服务，7×24小时不间断运行支持服务外，还将根据本项目相关的条款，通过电话、电子邮件，WEB及远程诊断方式提供电话支持/电子邮件支持/WEB支持/远程诊断支持。

- 培训要求

本项目涉及多个系统建设，具有一定的复杂性，培训应组织相关人员分不同层次各有侧重，在系统维护、应用开发、系统运营、数据采集等方面培养出相应的合格人员。分层次、分阶段举办各级技术人员以及应用人员进行网络与计算机技术培训。确保项目相关人员对于本期建设成果的应用。

培训对象：系统面向各级领导、系统使用人员、系统运行维护人员以及最终用户等提供分类培训。

培训内容：技术和管理培训、前期培训、操作培训、系统维护人员培训、系统管理人员培训、应用交流、网络安全培训

培训方式：

集中培训，系统上线后，安排所有科室等相关人员进行集中培训。根据人员的角色不同将分三场集中培训。

点对点培训，在系统操作过程中，会对各科室人员使用的业务系统进行培训。

电话培训，在日常操作过程中遇到问题，可进行电话沟通指导

远程培训，可通过远程方式，进行远程操作演示。