附件1：

中铁电气化局集团有限公司郑州分公司新建漳州至汕头高速铁路（福建段）四电及相关工程ZSSD-QD标段EPS应急电源、单相电源柜、隔离变压器包件采购包件一览表                      项目编号：EEBWTP2025-288（1）

| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 数量 | 交货时间 | 供应商资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZSQD-DL-09(EPS应急电源) | EPS应急电源 | 容量3kW(EPS持续时间为90分钟)具备交直流输出功能。 | 满足技术规格书要求 | 套 | 21 | 2026年1月至2027年12月31日 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.谈判物资须具有由通过CMA认证的第三方检测机构出具的型式试验报告带有CMA标识和近五年自2021年1月1日以来产品质量检测报告带有CMA标识； 3.谈判物资须具有近五年自2021年1月1日以来，以合同签订日期为准铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）或国家电网、南方电网供货业绩，在同一条铁路客运专线或电网工程的应用数量不少于4套，开通运行一年（含）以上，提供用户、建设、运营维管单位出具的运行业绩证明文件（加盖公章），并出具相应的购售合同影印件； 4.不接受代理商和联合体报价。 | 500元 | 电力 |
| 2 |  | EPS应急电源 | 容量5kW(EPS持续时间为90分钟)具备交直流输出功能。 |  | 套 | 9 |  |  |  | 电力 |
| 3 |  | EPS应急电源 | 容量6kW(EPS持续时间为90分钟)具备交直流输出功能。 |  | 套 | 1 |  |  |  | 电力 |
| 1 | ZSDJ-DL-01（单相电源柜） | CRH2单相电源柜 | 根据系统图定制 | 满足技术规格书要求 | 台 | 2 | 2026年1月至2027年12月31日 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.谈判物资须具有由通过CMA认证的第三方检测机构出具的近五年自2021年1月1日以来产品质量检测报告带有CMA标识； 3.谈判物资须具有近五年自2021年1月1日以来，以合同签订日期为准铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少1台，开通运行一年（含）以上，提供用户、建设、运营维管单位出具的运行业绩证明文件（加盖公章），并出具相应的购售合同影印件。 4.不接受代理商和联合体报价。 | 500元 | 电力 |
| 1 | ZSQD-BD-03（隔离变压器） | 隔离变压器 | 各网开关站点 | 满足技术规格书要求 | 面 | 42 | 2026年1月至2027年12月31日 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.谈判物资须具有由通过CMA认证的第三方检测机构出具的近五年（自2021年1月1日以来）产品质量检测报告带有CMA标识； 3.投标物资须具有近五年（自2021年1月1日以来，以合同签订日期为准）铁路客运专线（含设计时速200公里客货混跑线路）供货业绩，在同一条铁路客运专线的应用数量不少于2面，开通运行一年（含）以上，提供用户（建设、运营维管单位）出具的运行业绩证明文件（加盖公章），并出具相应的购售合同影印件； 4.不接受代理商和联合体报价。 | 500元 | 正线，变电。 |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

附件2：

谈判登记表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 谈判联系人 |  | 联系人手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目编号 |  | 注册资金 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 生产厂家名称（适用于代理商投标） |  |  |  |
| 投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称） |  |  |  |
| 供应商开票信息 单位名称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号： 开户行联行号： 专用发票邮寄地址： 报名单位（章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。

2.退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写。