# 智慧交通基础数据采集平台建设项目（二次）

# 招标文件

# 项目编号：采购计划备-[2026]-02010号

采购人：吉林交通职业技术学院

采购代理机构：吉林融鼎工程项目管理有限公司

日期：2026年3月

目录

第一部分招标公告	1

第二部分供应商须知	4

第三部分评标办法	14

第四部分采购需求	26

第五部分合同格式	26

第六部分投标文件格式	63

# 第一部分招标公告

项目概况 智慧交通基础数据采集平台建设项目（二次）的潜在供应商应在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年4月20日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目概况及商务要求

项目编号：采购计划备-[2026]-02010号；

项目名称：智慧交通基础数据采集平台建设项目（二次）；

采购方式：公开招标；

预算金额：3,230,000.00元；

最高限价：3,230,000.00元；

采购需求：智慧交通基础数据采集平台建设项目，具体详见招标文件“采购需求”

交货地点：甲方指定地点；

项目验收：合格；

交货期限：自签订合同之日起30天内完成；

其他详见招标文件。

## 二、供应商的资格要求：

### 1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

本采购项目落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》（吉财采购〔2022〕478号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号）。

### 3本项目的特定资格要求：

3.1供应商须是具有独立的法人资格的企业或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.2近三年（2022年、2023年、2024年）财务状况良好，具有健全的财务会计制度。

#### 3.3拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.4不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；不得为中国政府采购网

（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库

[2016]125号）；在2022年至今供应商和其法定代表人在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上无行贿犯罪行为；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

3.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 三、获取招标文件

1获取招标文件时间：2026年3月30日至2025年4月07日，每天上午8:30至下午16:00；

2招标文件的获取地点：政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）

3招标文件的获取方式：网上免费获取（潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）网上注册

（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载招标文件，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）；未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次采购活动；

### 4售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

### 1时间：2026年4月20日09时30分（北京时间）；

2地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼第一开标室；

3方式：本项目执行电子化招投标，须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版投标文件（开标时间后30分钟内，由供应商持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行解密）；

投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作；供应商须办理数字证书方可参加投标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）、中国政府采购网上发布；

### 2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台

（https://www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1采购人信息

### 名  称：吉林交通职业技术学院

### 地  址：长春市高新区电台街63号

### 联系方式：刘冰0431-85541020

### 2采购代理机构信息

名称：吉林融鼎工程项目管理有限公司

地址：长春市高新区硅谷大街7111号13楼

联系方式：万金雪19917226969

### 3项目联系方式

项目联系人：万金雪

电话：19917226969

### 4监督机构：吉林省财政厅政府采购管理处

# 第二部分供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：吉林交通职业技术学院 地址：长春市高新区电台街63号 联系人：刘冰 联系方式：0431-85541020 |
|  | 采购代理机构 | 名称：吉林融鼎工程项目管理有限公司 地址：长春市高新区硅谷大街7111号13楼 联系人：万金雪 联系方式：19917226969 |
| 2 | 项目编号 | 采购计划备-[2026]-02010号 |
| 3 | 项目名称 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目（二次） |
| 4 | 预算金额 | 3,230,000.00元； |
| 5 | 报价方式 | 最高投标现价：3,230,000.00元； 供应商须结合企业自身情况，根据采购需求业务清单填报单价及汇总单价，最终结算以实际供货量为准。 单价不得超过采购需求单项最高限价及汇总单价，否则按废标处理。 |
| 6 | 交货地点 | 甲方指定地点 |
| 7 | 质量标准 | 符合国家及相关行业合格标准 |
| 8 | 质保期 | 3年 |
| 9 | 采购需求 | 智慧交通基础数据采集平台建设项目（具体详见招标文件第四部分采购需求） |
| 10 | 合同履行期限 （交货时间） | 自签订合同之日起30天内完成； |
| 11 | 资金来源 | 财政资金 |
| 12 | 供应商资格要求 | 3.1供应商须是具有独立的法人资格的企业或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3.2近三年（2022年、2023年、2024年）财务状况良好，具有健全的财务会计制度。 3.3拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 3.4不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；不得为中国政府采购网 （www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库 [2016]125号）；在2022年至今供应商和其法定代表人在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上无行贿犯罪行为； 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动； 3.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 13 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 14 | 投标截止时间 | 2026年4月20日09时30分（北京时间） |
| 15 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 16 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 17 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金或现金支票、保兑支票、银行汇票及银行、专业担保公司出具的保函等形式，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户转出。 投标保证金的金额：30000元 投标保证金缴纳日期：投标人须在投标截止时间日期1个工作日前将投标保证金存入采购代理机构指定账户，以到账时间为准。 收款单位：吉林融鼎工程项目管理有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司长春高新支行 银行账号：9550880228068700173 其他要求： 注： - 以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户一次性转出，否则视为投标保证金无效。 - 以金融机构、担保机构出具的保函形式提交的投标保证金，其营业执照营业范围应包含保函业务。 3、投标保证金以保函担保方式缴纳的，投标人需要在投标保证金递交截止时间1个工作日前携带保函原件到采购代理机构进行核验保函的真实有效性，以此换取相关证明，投标人应备份好保函扫描件，对不能查证属实的，采购代理机构可拒绝接收。对于伪造保函的，采购代理机构会及时向公安机关举报。 4、投标人须在投标截止时间日期1个工作日前将投标保证金存入采购代理机构指定账户，以到账时间为准。 注：投标人应在电汇或转账凭证上明确用途、投标项目名称及标段，并于投标截止时间1个工作日前将电汇或转账凭证、保函、开户许可证（完整清晰）以电子档扫描发送到采购代理机构邮箱215002875@qq.com。 投标保证金是投标文件的组成部分，开标前未按以上相关要求提交投标保证金的和未按要求验证的投标单位，视为自愿放弃投标，其投标无效，初步评审不通过，不再进入详细评审，一切后果由投标单位自行承担。 注：各投标单位应在汇款时认真核对收款单位、开户行名称、账号准确无误，确保保证金按时到账，否则后果自负。 |
| 19 | 供应商的替代方案 | 不允许 |
| 20 | 投标文件份数 | 供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作响应文件一份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。 |
| 21 | 投标文件提交 地点及截止时 间 | 2026年4月20日09时30分（北京时间） 地点：电子版上传至政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn） |
| 22 | 开标 | 2026年4月20日09时30分（北京时间）； 地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼第一开标室（本项目为全流程电子化项目，投标供应商无须到达开标现场）； |
| 23 | 审查方式 | 资格后审 |
| 24 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由5人组成，采购人代表1人，有关技术、经济等方面专家4人共同组成。在监督部门的监督下从依法设立的评标专家库中随机抽取。 |
| 26 | 是否授权评标 委员会确定中 标人 | 否，推荐3名中标候选人 |
| 27 | 签订合同 | 中标人应在中标结果确定后30天内签订采购合同。 |
| 28 | 付款方式 | 按照实际与采购人签订的合同要求为准。（以实际签订合同为准） |
| 29 | 履约保证金 | 甲乙双方合同约定 |
| 30 | 合同存档 | 中标人与采购人签订合同后2个工作日内将采购合同复印件送至采购代理机构存档。 |
| 31 | 招标代理服务费 | 执行国家发展计划委员会计价格〔2015〕299号文件的取费标准进行计算。 |
| 32 | 中标公告 | 公示媒介：同发布招标公告媒体。 公示期限：1个工作日 |
| 33 | 电子文件及报送要求“双盲”评审 | 按监管部门要求，使用综合评分法的项目需要按“双盲”评审 暗标评审： 技术部分采用“暗标”评审方式，投标人应严格按照第三章“评标办法”中“吉林省开展“双盲”评审投标人暗标部分排版要求”进行编制。如果技术部分没有按照技术暗标部分编制要求编制，技术部分得0分。 |
| 本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。 |  |  |

## 二、供应商须知

### A说明

### 1.适用范围

本文件是受采购人委托，对采购人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目招标公告所述的标的采购及服务，是供应商编制投标文件的依据。

### 2.法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

### 3.定义

“招标机构”系指组织本次招标的代理机构；

“供应商”系指向招标机构提交投标文件的投标商；

“买方”系指采购人，合同一方当事人；

“服务”系指招标文件规定须完成的服务和其他的类似义务；

“日”、“天”系指日历日；

“合同”是买方与中标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

### 4.合格的供应商

#### 4.1合格供应商必须符合供应商须知前附表第11项下各项要求；

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。招标机构保留进一步要求供应商补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

### 5．投标费用

供应商应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

#### B.招标文件说明

### 6.招标文件

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：

第一部分第二部分

第三部分第四部分

第五部分

第六部分

招标公告

#### 供应商须知

评标办法

采购需求

合同格式

投标文件格式

### 7.招标文件的澄清

供应商对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在距投标截止日10日前，按供应商须知注明的联系地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标机构。招标机构将视情况确定采用其认为适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有获取招标文件的每一供应商。

### 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标机构可根据需要和（或）依据供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认；

8.2招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对供应商具有同样的约束力。

#### C投标文件的编写

### 9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及供应商和招标机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）；

9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

### 10．投标文件的组成

详见第六部分：投标文件格式。

### 11.投标文件内容填写说明

11.1供应商应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由供应商自拟。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

11.3供应商应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

11.4供应商视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码。

### 12.投标报价

#### 12.1所有投标均以人民币报价；

12.2供应商应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。招标机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。

12.3供应商应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。

12.5供应商因承包本项目需支付的一切费用如：制作、拼装、检验、税金、运费、安装费、保险费、调试验收等费用均由供应商承担，并包含在所报的单价或总额价内。

### 13.投标保证金

13.1投标保证金的形式：见供应商须知前附表第14项。

13.2投标保证金的金额：见供应商须知前附表第14项；

13.3递交方式：见供应商须知前附表第14项；

13.4投标保证金用于保护本次招标免受因供应商不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险；

13.5未按13.1和13.2条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效；

13.6未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还投标保证金手续因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。；

13.7中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续；

#### 13.8发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）开标后在投标有效期间，供应商撤回其投标文件；

（2）中标人不按本须知第26条规定签约；

（3）中标人不按本须知第28条规定缴付中标服务费。

### 14.投标有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝；

14.2特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求供应商延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

### 15.投标文件的签署及规定

15.1组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。

15.2供应商应填写单位全称，同时加盖印章。

15.3投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

15.4投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

15.5投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

#### 15.7招标机构概不接受以电话、传真形式的投标。

### D投标文件的递交

### 16.投标文件的密封和标记

纸质版投标文件在中标公示结束后，送至采购代理机构，其他内容见申请人须知前附表。

### 17.递交投标文件的截止时间

17.1供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

17.2招标机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有供应商。在这种情况下，招标机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

### 18.投标文件修改和撤消

18.1投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标机构者，招标机构可以予以接受。但不退还投标文件。

18.2撤消投标应以书面的形式通知招标机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤消投标的正式文件。撤消投标的时间以送达招标机构或邮电到达日戳为准。

18.3投标截止时间以后不得修改投标文件；

18.4开标后供应商不得撤回投标。

#### E开标及评标

### 19.开标

19.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加。

#### 19.2供应商派代表参加开标仪式（视频会议）。

19.3投标文件的解密，按照供应商须知前附表规定的开标顺序当众开标。

19.4采购代理机构在开标仪式上，将公开唱出所有供应商的“开标一览表”内容及投标声明，以及采购机构认为合适的其它内容并记录。

19.5开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有质料,有关授予合同的信息,都不应该向投标无关的其他人泄露。

### 20.对投标文件的初审

20.1采购人根据招标项目特点组建评标委员会，采购人代表和技术经济及其他有关方面的专家组成。

采购人或者采购代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。投标人资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

#### 20.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

##### (1)如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

(2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

##### (3)供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。

重大偏离系指投标项目的服务范围、质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。这些偏离不允许在开标后修正。但招标机构将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。评委会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

20.4投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

##### （1）资格条件及证明文件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的；

（3）不能满足投标有效期的；

（4）投标明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（5）投标文件附有买方不能接受的条件；

（6）投标报价超过预算金额的；

（7）未响应招标文件规定的其它实质性条款。

### 21.投标的澄清

21.1招标机构有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。供应商必须按照招标机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2必要时招标机构可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

#### 21.3供应商对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

### 22.评标

22.1原则：对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准。

#### 22.2标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

### 23.评标过程保密

23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员；

23.2在评标期间，供应商企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

#### F确定中标

### 24.最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，推荐中标候选人。最终审查的对象是招标项目的合格的供应商。

24.2最终审查的内容是对合格的供应商的产品进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、财务状况、资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

24.3接受最终审查的合格的供应商，必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的供应商中评出中标人，并写出完整的评标报告。

### 25.中标通知

25.1在投标有效期内，采购机构以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以以传真的形式发出，但需要随以书面形式最终确认。

25.2当中标人按第26条规定与买方签定合同后，在5个工作日内退还投标保证金。

### 26.签定合同

中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

供货合同采用工商管理部门制定的标准格式合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同组成部分。

### 27.数量变更

采购人有权根据项目实际需要部分变更数量和服务的内容。

#### G中标服务费

### 28.中标服务费

28.1中标人须按招标文件中标服务费收取规定的标准向代理机构缴纳中标服务费。

28.2中标人在收到《中标通知书》后向招标机构一次性缴纳中标服务费。可采用以下方式之一交付中标服务费：现金、汇票及电汇。

#### 28.3其他费用遵照国家、地方有关规定执行。

# 第三部分评标办法

按照国家相关部门的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本招标项目的实际情况，制定本招标项目评标办法。

## 一、评标程序

### （一）组成评标委员会

按照国家有关部委及省、市的相关规定，由相关技术、经济相关专业专家共5人组成。为保证评标工作的顺利进行，推荐一名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。

### （二）评审方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

### （三）评标工作

评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为资格审查、符合性审查和详细评审三个步骤。

1.资格审查。采购人或代理机构对各供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商方可进入符合性审查。不具备招标文件中规定的资格要求的，投标无效。合格供应商不足3家的，不得评标。

2.符合性审查。评委会对供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查合格的供应商方可进入详细评审。有一项不符合的，投标无效。

2.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。供应商必须投标本国产品，投标进口产品的，投标无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.2核心产品提供相同品牌、相同型号且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，参照5.1规定确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌同型号投标供应商不作为中标候选人。符合性审查后，因提供相同品牌、相同型号产品的不同投标供应商按一家计算而导致有效投标供应商不足3家的，应予废标。

3.详细评审。详细评审采用综合评分法。评委依据评标办法分别对各供应商的投标文件进行评审、赋分。如果通过资格审查和符合性审查的供应商不足三家，则采购人重新招标。

### （四）询标（必要时）

评标委员会对投标文件需要澄清的问题，采用集体询标方式进行。

### （五）推荐中标候选人

5.1汇总各评委得分,投标供应商最终得分按各位评委打分平均值计取,保留小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会根据综合评审结果，按照综合得分由高到低的顺序，推荐三名中标候选人，由采购人确定排名第一的供应商为中标人。

5.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、评标办法和标准（一）资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商须是具有独立的法人资格的企业或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 投标文件内附营业执照扫描件加盖公章。 |
| 2 | 履约能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 投标文件内附由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
| 3 | 财务状况 | 近三年（2022年、2023年、2024年）财务状况良好，具有健全的财务会计制度。 投标文件内附近三年（2022年、2023年、2024年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告扫描件及财务会计制度加盖公章。（成立日期在2022年-2024年之间的，提供从成立日期起至2024年之间的审计报告，2025年以后新成立的公司无审计报告的，提供由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章财务状况良好承诺书及财务会计制度加盖公章）。 |
| 4 | 纳税及社 保 | 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。 投标文件内附2025年1月至今任意一个月纳税证明及社会保障资金缴纳证明复印件加盖公章。依法免税的，应提供其依法免税证明。 |
| 5 | 信誉要求 | - 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； - 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动； 3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4.不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）；在2022年至今供应商和其法定代表人在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上无行贿犯罪行为。 投标文件内（1）、（2）、（3）项附由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书；（4）项附相关网站截图加盖公章。 |
| 6 | 售后服务承诺书 | 供应商应承诺售后服务由中标成交单位提供（即中标成交单位为代理商由代理商提供，中标成交单位为生产商，由生产商提供） 投标文件内附由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
| 审查人签字 |  | 评审结论 |

（二）符合性审查

| 序号 | 评审内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。 技术标文件(暗标)未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标: 1.版面要求:A4纸张大小; 2.颜色要求:所有文字、图表均为黑色; 3.字体要求:标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字;图、表内的字体及字号不作要求;全部使用中文标点符号:所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记; 4.排版要求:页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米;不得设置目录;正文行间距为固定值30磅;文字内容(含正文标题、正文及表格标题)统一设为左对齐:首行缩进2字符，不得有空格;段落前后不设置空行:不得设置页眉、页脚和页码:图、表部分对齐形式统一设为居中对齐: 5.其它:除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。 |  |  |
| 2 | 供应商名称与企业法人营业执照名称一致 |  |  |
| 3 | 投标文件的签署及填写符合招标文件的要求 |  |  |
| 4 | 按照招标文件的规定提供投标保证金 |  |  |
| 5 | 投标有效期满足招标文件要求 |  |  |
| 6 | 合同履行期限（交货时间）满足招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标报价不超过采购需求单项最高限价及汇总单价 |  |  |
| 8 | 投标文件没有买方不能接受的条件 |  |  |
| 9 | 投标文件技术条款满足采购需求中技术规格参数标准的要求 |  |  |
| 10 | 响应招标文件规定的全部实质性条款 |  |  |
| 11 | 投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认 |  |  |
| 12 | 供应商报一个有效报价 |  |  |
| 13 | 招标文件规定的其他内容 |  |  |
| 评委签字 |  |  | 评审结论 |

- 详细评审（计算结果精确到小数点后两位）

| 评审内容 | 评审项目 | 评审标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100 | 30 |
| 商务部分 8分 | 人员证书 | 投标人拟投入本项目的服务人员具备地理信息方面中级工程师及以上职业资格的，每有一人得1分，最高得3分。投标文件附以上人员职业资格证书复印件加盖投标人公章。 | 3 |
|  | 类似业绩 | 投标人2022年至今（以中标通知书日期或合同签订时间为准）承揽过的与本项目类似的项目业绩，每提供一项得1分，满分为4分。投标文件附中标通知书或合同协议加盖投标人公章的复印件。符合上述条件的得分，否则不得分。 | 4 |
| 技术部分52分 | 技术指标功能截图 | 第一项（移动式SLAM彩色三维激光扫描仪）设备定位方式①：支持基于 SLAM 技术定位扫描，支持RTK，拥有RTK-SLAM®紧耦合互补滤波技术。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得3分，满分3分。 | 3 |
|  |  | 第一项（移动式SLAM彩色三维激光扫描仪）设备定位方式②：支持基于 SLAM 技术定位扫描，支持PPK，实现PPK-SLAM技术定位扫描。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得3分，满分3分。 | 3 |
|  |  | 第七项（点云地理要素矢量对象化协同处理系统）依据分块快速加载点云，点云数据源支持移动测量车、激光雷达、三维激光静态扫描点云数据。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 3 |
|  |  | 第七项（点云地理要素矢量对象化协同处理系统）支持测量车Lidar点云与全景影像叠加，工作平面实现无点云测图。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 3 |
|  |  | 第七项（点云地理要素矢量对象化协同处理系统）支持支持点云分块显示，可以改变点云颗粒的大小。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得3分，满分3分。 | 3 |
|  |  | 第七项（点云地理要素矢量对象化协同处理系统）支持自动生成白模，构建的白模支持转换到3DMAX中，矢量数据支持转换到通用数据格式中。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得3分，满分3分。 | 3 |
|  |  | 第八项（地理信息高级版桌面软件）支持全动态视频数据，支持视频与地图位置进行实时交互，并支持在视频中直接量算,包括：长度及面积，支持在视频中进行数据采集。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得3分，满分3分。 | 3 |
|  |  | 第八项（地理信息高级版桌面软件）提供深度学习完整的工作流，能够无需切换到第三方工作环境（如第三方的深度学习框架）中即可实现深度学习的全部流程，包括样本标注和样本制作，模型训练及推理等过程。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得3分，满分3分。 | 3 |
|  |  | 第八项（地理信息高级版桌面软件）支持在模型构建器中使用地统计扩展模块工具，对采样点数据进行插值，插值结果输出地统计图层，并且对该地统计图层进行等值线转换显示。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得3分，满分3分。 | 3 |
|  |  | 第八项（地理信息高级版桌面软件）支持OGC 三维数据格式SLPK，提供场景图层升级工具，支持将场景图层升级为最新的I3S版本SLPK文件,支持对SLPK进行裁剪。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 第八项（地理信息高级版桌面软件）产品遵循无障碍设计原则，提供诸如主题皮肤切换、界面缩放等功能，提供色觉模拟器支持制图者为色觉障碍者设计更好的地图，提供鼠标和键盘快捷键组合方式导航用户界面和执行命令。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 第八项（地理信息高级版桌面软件）支持定向影像，支持通过无人机影像、近距离检查影像及移动设备拍摄的街道级影像创建定向影像数据集，内置定向影像查看器查看用户点击位置的最佳可用图像。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 第八项（地理信息高级版桌面软件）提供SLPK数据平移工具，支持使用第三方程序编辑三维模型。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 第九项（遥感影像处理软件）要求提供基于参考影像自动采集控制点的RPC正射校正功能。能够自动从参考影像中采集控制点，用于优化和纠正RPC参数，从而生成精度更高的正射影像产品。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得3分，满分3分。 | 3 |
|  |  | 第十一项（数据解算软件）精度报告书需提供不限于多视角精度热力图分析：精度热力图以颜色光谱的形式给出了点云成果中不同区域的绝对误差的精度水平。根据颜色刻度图示，可以对数据的精度进行综合评估。精度热力图点云：数据成果中含有精度热力图点云las文件。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 第十一项（数据解算软件）批量处理：支持多个工程文件批量处理方式。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 第十一项（数据解算软件）精度报告：点云预处理后自动生成精度报告，精度报告中需包含点云平均绝对误差、绝对误差范围所占百分比、点云精度热力图等。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 第十一项（数据解算软件）控制点规划工作建议书：建议书中需给出对于不满足项目精度标准的点云建议补打的控制点的位置和数量。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 第十二项（数据浏览软件）支持沿轨迹线的前进方向浏览点云模型和全景图像，支持点云漫游功能。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 第十二项（数据浏览软件）支持点云测量、裁剪盒、颜色强度高程显示模式、EDL显示模式等功能。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 第十二项（数据浏览软件）3DGS模式设置里功能包括“显示轨迹”，“显示点云”，“显示环境”。支持行进轨迹、透明度可调节的全景图片与点云数据的套合浏览。 评审依据：提供以上功能截图或承诺函，提供得2分，满分2分。 | 2 |
|  | 检验报告 | 第一项（移动式SLAM彩色三维激光扫描仪），提供由有资质的第三方检测机构出具的精度检验报告复印件（相对精度为1cm的精度检验报告）或承诺函并加盖投标单位公章。提供得3分，满分3分。 | 3 |
| （暗标）技术部分10分 | 售后服务因素 | 备用机及技术支持服务： 投标人可以在全国范围内提供移动式SLAM彩色三维激光扫描仪的备用机（不限制使用时间）及技术支持服务得2分。 | 2 |
|  | 售后服务因素 | 根据投标人提供的技术培训方案，包括但不限于：培训时间计划、培训内容设计安排、培训人员安排、培训内容重点难点、培训结果保障措施，提供得3分，不提供不得分。 | 3 |
|  | 售后服务因素 | 延保服务：点云地理要素矢量对象化协同处理系统3年质保期内免费升级，每超出1年得1分，最高得3分。 | 3 |

暗标部分，要求见下列：

注解：投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。

技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1.版面要求：A4纸张大小；

2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色；

3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐；

5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

## 三、政府采购政策

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，执行价格评审优惠的扶持政策，对小型和微型企业承接主体给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造,才享受中小微企业政策。

按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕

141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.对于列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号文件）》；

3.对财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加

排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号文件）》。”

4.对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

5.投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

6、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其他软件必须为正版软件，否则投标无效。

7、采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，承接主体须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。

本项目所属行业为工业。

# 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视

同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式SLAM彩色三维激光扫描仪 | - 1.激光雷达线束：≥32 线*3。 - 2.采集速度：≥1920000 点/秒。 - 3.激光雷达扫描距离：≥120 米。 - 4.设备支持至少两种定位方式。 - 5.激光雷达固定方式：水平方向*1、竖直方向*2，共三个固定式激光雷达。 - 6.数据存储：主机内置固态硬盘≥2TB，非SD卡。 - 7.最大时速：70km/h。 - 8.供电方式：支持电池和户外电源自由切换，户外电源220v交流电源供电，同时支持设备配套电池直流供电。 - 9.供电时长：1块电池不少于30分钟，同时使用2块电池不少于60 分钟，支持热插拔更换电池实现连续供电。 - 10.控制方式：手机浏览器通过wifi控制设备运行 - 11.参数设置：支持调整点云拼接的特征密度等参数，支持弱纹理模式数据解算，支持车载模式解算支持厘米级、5毫米级、2毫米级数据解算模式；。 - 12.点云相对坐标精度：两点间的独立坐标距离精度满足≤2毫米。 - 13.点云绝对坐标精度：在大于20000平方米面积的区域内，点云CGCS2000坐标精度满足≤3 厘米。 - 14.点云水平度精度：水平距离大于120米条件下的点云模型的底面点云模型绝对水平，底面点云模型与水平线夹角的水平度精度小于 0.005 度。 - 15.点云垂直度精度： 垂直距离大于60米条件下的点云模型的立面点云模型绝对垂直，立面点云模型与垂直线夹角的垂直度精度小于 0.005 度。 - 16.点云唯一性精度：不同人员分别三次测量10000平方米的场景，三次测得的点云模型套合后，距轨迹线25米两侧的点云重复扫描重合度精度小于2厘米。 - 17.作业模式：支持车载扫描，可改装骑摩托车背负模式作业。 - 18.激光等级：一级人眼安全激光。 - 19.点云数据格式：直出.LAS、.LAZ、.E57。 - 20.点云密度：距轨迹线30米两侧内点云，点数量每平方米不低于10000点。 | 1套 |
| 2 | 相机模块 | - 1.≥2个鱼眼镜头，高级防抖，单个镜头像素≥2100万，视场角≥360°的6K高清全景相机。 - 2.拥有激光雷达与全景相机多模态融合在线赋色算法，最终得到高质量的RGB彩色点云。 - 3.传感器尺寸：≥1英寸。 - 4.最大像素数：4800万。 - 5.光学变焦：2.7倍。 - 6.镜头特点：等效35mm焦距16.4。 - 7.镜头说明：5.7K，360°，全景镜头。 - 8.最大光圈：F2.8光圈越大越好。 - 9.快门速度：拍照：1/8000 - 120s；录像：1/8000 - 帧率限制快门。 - 10.曝光补偿：±4EV。 - 11.白平衡：2000K~10000K。 - 14=2.感光度ISO 范围： - 拍照：100-6400 - 录像：100-6400。 - 13.拍摄模式：普通录像、HDR视频、Timelapse延时摄影、TimeShift移动延时摄影基础防抖模式（摄像机内防抖)，Pro防抖模式（使用Insta360 app/Studio或支持的插件导出以实现FlowState防抖)。 - 14.照片格式：jpg.RAW(dng)(RAW照片仅支持在PC/Mac端编辑)。 - 15.视频格式：insv(可通过APP或Studio导出)，mp4(开启机内Basic Stabilization防抖)。 - 16.蓝牙5.0，WiFi5（标准通信范围约20 米，最大传输速率20MB/s）。 - 17.视频编码：H.264/H.265可选。 - 18.视频上限码率：100MbP。 - 19.蓝牙-工作频率：Bluetooth: 2402 - 2480MHz。 - 20.蓝牙-输出功率(E.I.R.P) <10dbm。 - 21.无线-工作频率5.1GHz WIFI: 5150 - 5250MHz；5.8GHz WIFI: 5725 - 5850MHz。 - 22.无线-输出功率(E.I.R.P)5.1GHz WIFI: <13dbm；5.8GHz WIFI: <13dbm。 - 23.无线-协议：802.11n/ac。 - 24.工作温度：-20℃ - 40℃。 - 25.可以与移动式SLAM彩色三维激光扫描仪进行组装。 | 1套 |
| 3 | 全星座GNSS模块 | - 1.支持单北斗，兼容RTK功能，支持连接千寻位置CORS、中国移动CORS基站等。 - 2.涵盖 GPS 、GLONASS、BDS、GALILEO 的四系统全频外置测量天线，满足目前测量设备多系统兼容的需求。 - 3.GNSS天线 ：GPS1000 - 网络:GNSS, GPS, GLONASS, 伽利略式, 卫星。 - 4.其他特性:室外用, 紧凑型, IP67, 便携式。 - 5.应用测量：追踪式。 - 6.频率:最少: 1,164 Hz；最多: 1,615 Hz。 - 7.增益：5.5 dB。 - 8.室外环境作业，RTK接收到卫星和基站信号后，直线路径下无需闭合，一次解算即可获得绝对坐标，1000米的直线路径下点云精度优于5cm。 - 9.可以与移动式SLAM彩色三维激光扫描仪进行组装。 | 1套 |
| 4 | 控制模块 | - 1.支持手机、平板电脑、笔记本电脑、车机设备等移动终端使用浏览器通过WIFI控制设备运行，连接使用。 - 2.屏幕尺寸：≥6.8英寸。 - 3.屏幕分辨率：2412*1080。 - 4.屏幕类型：TFT LCD。 - 5.屏幕亮度：850nit(HBM)/700nit(Typical)。 - 6.屏幕护眼：护眼模式、类自然光护眼。 - 7.屏幕触控：多点触控，最多支持10点触控。 - 8.电池容量：7000mAh（典型值）。 - 9.WLAN功能：802.11 a/b/g/n/ac，支持2.4GHz和5GHz WLAN。 - 10.支持WLAN热点、WLAN直连。 - 11.蓝牙：BT5.1协议。 12.可以与移动式SLAM彩色三维激光扫描仪进行WIFI连接。 | 1套 |
| 5 | 电池及充电器 | - 1.充电器：液晶屏幕显示充电时间、电池电量，满足两块电池同时独立充电，两块电池充电互不影响。 - 2.电池：V 型卡扣电池，具有电量按键，带有液晶屏幕数字显示电压、电流和电量。 - 3.电池至少具有2个USB接口。 - 4.电压：14.4V。 - 5.容量：99Wh，6875mAh。 - 6.输出BP电极接口：14.4V 15A（Max）最大输出功率216瓦。 - 7.输出D-TAP接口:14.4V 15A（Max）最大输出功率216瓦。 - 8.输出USB接口：5V 2.1A。 9.支持为移动式SLAM彩色三维激光扫描仪进行供电。 | 1套 |
| 6 | 系统支撑平台 | 1.机型：标准机架式服务器，高度≥2U，标配原厂导轨。 2.CPU：配置≥2颗C86架构处理器，单颗CPU≥16核，主频≥2.5 GHz。支持两颗CPU，单颗CPU内核高达32核、最高主频2.9GHz、64MB缓存，级别1级。 3.内存：配置≥32个内存插槽，≥4个32GB 3200MHz DDR4内存模块，支持最大容量4.0TB，支持高级ECC。 4.存储扩展：配置≥8个LFF热插拔硬盘槽位，≥2个4TB SATA硬盘。最大支持12个LFF硬盘，后置：2个LFF硬盘+4个SFF硬盘，支持NVMe硬盘，支持2个M.2扩展。 5.阵列：配置≥1块8口 12Gbps SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10可更换支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制。 6.PCIE插槽：支持≥10个标准PCIe 3.0插槽，1个OCP 3.0网卡插槽，支持≥8块单宽显卡。 7.网络 配置≥4个千兆电口。 8.冗余电源：配置≥2个800w白金版热插拔冗余电源，支持94%能效比的白金级电源选件，配置热插拔冗余风扇。 9.安全性：支持基于硬件的加密，可以加密虚拟机和内存，保护数据安全。 10.管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示。 | 1套 |
| 7 | 点云地理要素矢量对象化协同处理系统 | - 自主版权平台，不依赖第三方平台。 2.采用开放的模板技术，支持对转换的空间要素与空间属性的用户自定义. 3.根据转换模版，提供外业采集系统自有格式向ArcGIS Pdb、Shp、DWG、MAPGIS、SuperMap、DGN等的无损转换；具有常规的平面坐标、经纬度坐标与高程基准的转换功能。 4.针对DLG数据，完善采购软件自有格式与ArcGIS Personal Geodatabase\ Shapefile、DWG等格式之间的双向无损转换，输出满足已有数据库标准ArcGIS Personal Geodatabase\ Shapefile、已有供图标准的DWG转换。 5.支持软件界面、功能、菜单可定制。 6.依据分块快速加载点云，点云数据源支持移动测量车扫描点云数据。 7.支持测量车Lidar点云与全景影像叠加。 8.支持GIS数据采集、编辑、入库一体化，二维三维四维一体化，内业外业一体化。 9.支持数据采集编辑时，自动维护对象的创建时间、修改时间和全球唯一GUID信息。 10.支持比例尺、分幅、投影等信息自定义。 11.支持数据分幅批量打印，可打印条形码、二维码. 12.支持二次开发技术（提供C++开发包和脚本两种模式），用户可独立完成所需的技术改造。 13.工程文件直接存入ACCESS数据库，支持实时存盘，自动备份。 14.数据能直接进入数据库管理系统，能够通过ArcSDE访问Geodatabase数据库，具有大容量数据管理功能. 15.支持输出ArcGIS成果后，在ArcGIS软件平台中支持ArcSymI插件进行符号显示。 16.支持完全开放的摸板控制技术，实现数据的标准化与规范化生产，成果满足整体性、一致性、安全性。 17.支持具备完善的符号库系统，支持国标1：500、1：2000、1：5000、1：10000各种比例尺的图式符号，用户能根据一定规则编制符号；符号库应支持信息映射机制，支持数据一对多的对照转换. 18.支持对空间要素、空间属性及空间关系等检查内容的用户自定义。根据检查模板，对外业采集的数据，提供数据精度、数据空间合法性、拓扑关系合法性、属性合法性和图形与属性一致性等方面的检查、错误定位功能。提供自动或半自动的错误自动修复、矫正功能，可自定义修复参数。具有检查报表与质量评估报告输出功能。 19.支持加载TIF、BMP、JPG、PCX、GIF等图像格式，提供影像压缩技术，支持影像瞬间调入，生产过程不占内存. 20.点云数据格式支持*.txt、*.xyz、*.las等； 21.支持二三维采编建库一体化，实现信息化与动态符号化. 22.三维采、编、质检与平台二维功能一致，并提供直观的三维专用功能。 23.提供所采地物根据指定位置快速升降高程信息。 24.支持网络化生产，数据统一管理。 25.支持多数据源多窗口多视角协同作业。 26.支持点云分块显示。 27.支持自动生成白模。 28.支持点云高程着色。 29.支持反射强度灰度图显示。 30.支持显示高程注释。 31.支持剖面显示。 32.支持显示或隐藏依据高程筛选的点云、 33.支持点云数据根据反射率等进行点云分色显示，便于特征线的采集。 34.支持点云数据三维浏览。 35.支持高程点筛选。 36.支持点云生成等高线。 37.支持单点提取高程点。 38.支持设置选择提取高点、低点、平均点。 39.支持通过点云生成DEM或DSM。 40.支持叠加点云、全景影像进行点、线、面、注记、属性采集与编辑。 41.支持点云、倾斜联合及联动测图。系统既可以进行纯点云测图，又可以与全景影像、倾斜模型等其他数据源进行多窗口联合测图。 42.参数化自动识别，如：车道线、路灯，牌类，停车位。 43.成果直接对接地形，不动产，立面，导航高精地图、土方等等专业应用解决方案。 | 50节点 |
| 8 | 地理信息高级版桌面软件 | 1.支持Windows 64位操作系统环境，包括Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016。 2.支持Shapefile格式数据，无需格式转换，可直接进行编辑，比如新建、删除、修改矢量要素等操作。 3.支持多种类型的地理坐标系和投影坐标系，并支持自定义投影。支持定义投影和进行投影转换。支持动态投影，即不改变原始数据投影情况下，动态显示在其他投影坐标系下。 4.支持基本的地图浏览、图层管理、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化、地图整饰以及地图打印。 5.支持表达式方式组织要素属性内容对要素进行标注，支持使用Arcade、Python、VBScript 或 JScript四种脚本语言编辑标注表达式，实现复杂标注内容形式的表达。 6.支持制图综合，提供简化线、简化面、简化共享边、平滑线、平滑面、平滑共享边等工具。 7.提供3D临近性分析工具、3D相交工具、TIN数据集工具。 8.提供可见性分析工具, 如：视域分析、可见性分析、太阳阴影体、太阳阴影频率、天际线、通视分析等可见性分析操作。 9.提供表面分析工具，支持对栅格要素计算坡度、坡向、曲率、山体阴影、等值线、等值线列表、含障碍的等值线等表面计算。 10.支持三维差值分析，支持3D要素插值Shape、更新要素Z值。 11.提供多种差值算法，例如IDW、克里金、自然邻域、样条、趋势面等。 12.支持进行核密度分析、时空核密度分析、线密度分析、点密度分析等密度分析操作。 13.要求支持I3S、3D Tiles、S3M之间的格式转换。 14.支持全动态视频数据，支持视频与地图位置进行实时交互。 15.提供OSGB处理工具，支持OSGB转换为SLPK。 16.提供I3S数据处理与优化工具。 17.提供SLPK数据平移工具。 18.可对各种用于构建交通网模型的网络数据集进行维护。提供创建网络及网络数据集的工具。 19.提供深度学习完整的工作流，能够无需切换到第三方工作环境（如第三方的深度学习框架）中即可实现深度学习的全部流程。 20.支持最短路径分析。 21.支持服务区分析。 22.支持最近设施分析。 23.提供多种可输出地统计图层结果的差值工具，如反距离权重、克里金差值等。 24.支持OGC 三维数据格式SLPK，提供场景图层升级工具。 25.提供地统计图层转等值线工具。 26.支持在模型构建器中使用地统计扩展模块工具。 27.支持定向影像，支持通过无人机影像、近距离检查影像及移动设备拍摄的街道级影像创建定向影像数据集。 28.产品遵循无障碍设计原则，提供诸如主题皮肤切换、界面缩放等功能。 | 50节点 |
| 9 | 遥感影像处理软件 | 1.要求支持跨平台，包括Window、Macintosh和Linux 。 2.要求提供基本图像处理功能，包括图像运算和统计功能，包括主成分变换，独立成分分析，色度－饱和度－值变换，各种空间滤波等。 3.要求原生支持国产资源一号02C、资源三号、高分一号数据处理，包括数据打开、图像融合、正射校正、图像定标。 4.要求提供NNDiffuse图像融合方法，能高度保留色彩、纹理和光谱信息。提供高保真融合方法—Gram-Schmidt融合，保持融合前后影像波谱信息的一致性。 5.应提供图像镶嵌和裁剪功能，支持基于像素和基于地理坐标图像镶嵌功能，并提供效率较高的快速镶嵌功能；支持图像规则分幅裁剪和不规则裁剪，可以用矢量对图像进行裁剪。 6.要求提供植被指数分析工具，包括农作物胁迫分析(Agricultural Stress)，易燃性分布分析工具(Fire Fuel)、林木健康分析(Forest Health)和植被抑制工具(Vegetation Suppression)。 7.要求提供灵活的数据打开管理和数据显示功能，能够打开大多数格式的数据，浏览有地理坐标和无坐标的图像，并提供大量交互式功能。 8.要求提供矢量坐标转换功能。并且支持国内北京54、西安80和CGCS2000坐标系，支持自定义坐标系。 9.要求提供光谱指数计算工具，能自动根据输入波段中心波长信息列出可计算的光谱指数，可计算指数是经过业内验证的指数模型，包含植被、地质、人工地物、燃烧和水体等多种指数。 10.要求提供基于参考影像自动采集控制点的RPC正射校正功能。 11.要求基于目前精度较高的大气辐射校正模型，专门对多光谱和高光谱数据进行大气校正。 | 50节点 |
| 10 | 数据采集软件 | 1.支持利用移动终端的网页界面实时查看采集作业时长、电池电量、存储容量、数据大小等。 2.支持利用移动终端的网页界面在获得卫星信号时实时查看作业时行进轨迹等。 3.支持利用移动终端的网页界面进行数据拷贝及人机交互等。 4.支持利用移动终端的网页界面设置RTK连接方式，包括千寻位置和省级CORS等。 5.支持利用移动终端的网页界面设置工程文件名称等。 6.支持利用移动终端的网页界面连接WIFI热点。 7.支持利用移动终端的网页界面设置RTK参数，包括地址、端口、账号、密码等。 8.支持利用移动终端的网页界面选择CORS系统的接入点。 9.支持利用移动终端的网页界面开启或关闭全景相机或GNSS系统的数据采集。 10.支持利用移动终端的网页界面控制设备进行系统自检。 11.支持利用移动终端的网页界面控制设备开始或停止数据采集作业。 12.支持利用移动终端的网页界面设置全景相机的拍摄时间间隔。 13.支持利用移动终端的网页界面点按图标采集控制点。 | 1套 |
| 11 | 数据解算软件 | 1.界面清晰明了：打开、创建、批量创建、批量处理、日志显示 2.可以输出高斯泼溅数据 处理高斯泼溅数据可以进行高亮优化设置 3.可根据客户需求的数据成果，勾选“影像”，“着色点云”； 4.用户改变某些设置参数后可以采用继续处理来减少数据处理时间； 5.处理模式：可选择常规模式、优化模式、车载模式； 6.特征密度设定 7.IMU置信度设定 8.精度报告书需提供不限于多视角精度热力图分析：精度热力图以颜色光谱的形式给出了点云成果中不同区域的绝对误差的精度水平。根据颜色刻度图示，可以对数据的精度进行综合评估。 9.精度报告书中需提供多传感器轨迹及分布分析：多传感器数据包括GNSS数据和手持采集的控制点数据，此两类数据绘制在俯视视角下的点云图中。 10.示意图中手持采集的控制点GCP显示为红色圈，GNSS显示为黄色点。 11.噪点滤除：支持自动删除移动的车辆、行人引起的噪点，电动车作业模式下支持自动删除电动车引起的噪点。 12.处理范围：支持调整数据采集路线的终点，截断处理。 13.点云模型：支持点云抽稀、设置滤波半径、设置点间隔、删除噪点等功能。 高程拟合：支持依据经纬度进行高程拟合。 14.地面控制点：支持导入控制点坐标进行坐标转换。 15.CORS坐标：支持选择CORS系统的坐标系、中央子午线、东向加常数、北向加常数、纬度原点、长度比进行坐标转换。 16.坐标转换：支持利用七参数将点云模型的坐标转换为北京1954、西安1980等坐标系统下的坐标，支持一键转换为CGCS2000、WGS84、本地坐标等绝对坐标系统下的点云数据。 17.数据处理：支持实时显示数据处理过程状态，包括以高程着色方式实时显示点云拼接过程，激光雷达扫描过程，行走路线过程，数据处理所用的时间； 闭环设置：无法自动闭环条件下支持手动闭环进行数据解算； - 参数设置：支持调整点云拼接的特征密度、特征质量等参数，支持弱纹理模式数据解算； - 精度报告：点云预处理后自动生成精度报告。 - 手动GCP功能：支持利用点云刺点的坐标进行坐标转换； - 可生产控制点规划工作建议书。 22.用户可以把项目参数设置保存成模板，在创建项目和批量创建项目时，加载该模板项目，可以自动将项目参数设置为该模板项目的参数，提高效率。 解算软件交付的许可必须是加密狗，且为永久许可，且不能绑定固定计算机。 | 1套 |
| 12 | 数据浏览软件 | 1.具有打开高斯泼溅项目功能 2.具有打开点云项目功能 3.点云显示模式可选择：intensity（黑白强度点云）、colored intensity（彩色强度点云）、classification（分类点云）、rgba（真彩色点云）、elevation（高程点云） 4.软件设有角度测量：可以测量出角度值； 5.软件设有点测量：单击鼠标左键，即可测量出点坐标。 6.支持点云测量。 7.软件设有距离量测：支持绘制多段线，单击鼠标右键即可结束量测 8.软件设有高度量测：单击鼠标左键，选择两点，即可测量出高度值。 9.3DGS模式下，可使用键盘 WASD 键移动，鼠标左键双击跳转位移，左键长按转动切换视角 10.3DGS模式设置里功能包括“显示轨迹”，“显示点云”，“显示环境”。 11.3DGS模式下漫游功能可以根据采集轨迹进行漫游，根据设置速度浏览采集路线的高斯结果。 12.高斯泼溅文件夹下 gaussian_splatting 文件夹，设有轨迹文件 camera_gs_trajectory.csv，环境高斯 environment.ogs，高斯本体文件 splat.ogs。 | 1套 |
| 13 | 建模软件 | 1.利用毫米级点云自动生成Mesh模型。 2.可生成obj/osgb等通用格式模型文件。 3.支持导入第三方修模软件处理。 4.支持实时显示建模过程、显示整体建模进度。 5.文本驱动：自动输出 OBJ/GLB 网格，无需任何中间交互 。 6.点云秒级重建：千万级 LAS/LAZ 导入后 1-3 min 完成水密 mesh 。 7.面数可控：可在 UI 中直接设定三角面或四边面数量，软件自动简化或加密 。 8.四边拓扑优先：自动生成流向对齐的四边网格，方便雕刻、绑定与细分 。 9.奇点自动消除：场内奇点数量最小化，避免星点造成的贴图拉伸 。 10.锐边/硬边保持：识别原模型折痕，重建后仍保留锋利轮廓 。 11.边界精准贴合：输出网格边缘与输入轮廓误差<1 pixel 。 12.支持彩色纹理映射：同步生成漫反射贴图、法线贴图与金属度贴图 。 13.多分辨率 LOD：一次计算导出高/中/低三档 mesh。 14.孔洞自动修补：点云缺失区域智能插值，保证模型水密 。 15.大规模并行：采用滑窗注意力或 GPT 式序列生成，可一次性处理 1 km² 城市场景 。 16.创成式细节：在点云稀疏区可“脑补”合理几何，提高视觉保真 。 17.场对齐算法：方向场+位置场双场优化，网格流向与模型特征一致 。 18.实时预览：Gradio/WebGL 窗口内边算边看，参数改动即时刷新 。 19.多源输入：兼容激光点云、无人机影像、单张 RGB、语义分割图等 。 20.脚本批处理：提供 Python / CLI 接口，无人值守一夜跑完整个项目 。 21.本地轻量化：安装包<200 MB，普通笔记本 GPU 即可推理 。 22.在线云部署：上传数据后 SaaS 返回 3DTiles / glb 链接，无需本地算力 。 23.可编辑性输出：生成网格保留边缘环流，方便导入 Maya/Blender 继续造型 。 24.持续学习升级：基于 ShapeNet/Objaverse 持续预训练，新类别模型即插即用。 | 1套 |
| 14 | 电子水准仪 | 1、高程测量精度：±0.7mm（每公里往返闭合差） 2、距离测量精度：D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 3、测程：1.8m∽105m 4、高差最小显示：0.01mm 5、距离最小显示：0.1cm 6、望远镜放大倍率：32倍 7、分辨率：3″ 8、视场角：1°30′ 9、补偿器补偿范围：＞±12′，补偿精度：0.30″/1′ 10、屏幕：带白色照明160×64 11、观测尺：2米/3米玻璃钢条码尺 12、存储器:16M内存 13、外部存储器：Micro SD卡 14、通讯接口：miniUSB 15、标准测量模式：标准测量、高程放样、高差放样、视距放样 16、线路测量程序：二等、三四等水准测量线路程序 17、自定义限差输入项 18、数据输出表格格式与外业手簿一样 19、图形化平差及数据处理系统软件：支持直接读取徕卡、南方、拓普康、天宝等电子水准仪原始数据，把各种电子水准仪的原始水准线路记录格式转换为国家规范要求的等级水准线路记录格式，并完成计算和统计工作，直接进行平差并生成报表，也对各种类型水准网进行平差。数据后处理软件可以形成原始记录表，沉降报表及变化曲线图。(收费软件、提供软件著作权证书) 20、具备虚拟仿真模拟器、提供全方位多角度的真实体验，新时代课程教学一大利器（收费） | 20 |
| 15 | 智能全站仪 | 1、测角精度：±2″。 2、测角最小读数：0.1″ /1″ /5″ （可选）。 3、测角方式：绝对编码。 4、探测方式：水平盘：对径 垂直盘：对径。 5、测距最小显示：0.1mm / 1mm（可选）。 6、测距精度：有棱镜±(2mm + 2 x 10^-6 · D)，无合作±(3mm + 2 x 10^-6 · D)。 7、免棱镜测程（柯达灰90%反射率）：1000m。 8、气象修正：温度气压值自动改正。 9、补偿系统：双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围：±4′，分辨率：1″），可电子校正。 10、按键：单面17键×2。 11、电子气泡：图形显示，能够显示电子气泡和X-Y轴补偿值。 12、屏幕类型：TFT液晶屏，分辨率：720*1280，屏幕尺寸：5.5英寸×2。 13、操作系统：Android 11系统，处理器：MT6762 14、内存：运行内存（RAM）4GB，机身内存（ROM）64GB。 15、网络：4G全网通，可用作电话短信通讯等手机功能；WLAN：2.4G WiFi。 16、内置蓝牙，支持蓝牙传数据，可通过手机客户端与全站仪进行数据交互，实时通讯。 17、投屏显示：仪器能够与电脑连接做到界面同步操作。 18、数据通讯接口：支持SD卡、U盘、USB Type-C接口。 测绘之星软件（标配软件）： 1、导线平差：具备导线测量及导线平差功能，能实现各等级导线观测记录及精度判断，可以导出原始测量表数据或平差结果数据。 2、数据导入导出：可导入*.txt/*.dat点数据格式文件。可导出原始数据、边角数据、坐标数据（导出格式为*.txt/*.dxf/*.dat/*.csv）。 3、具备参考线和参考弧放样功能。并具有放样罗盘指针显示，并显示放样偏差值。 4、支持*.dwg/*.dxf格式数据导入，实现CAD放样功能。CAD放样能够在图上选中独立点及线上点直接放样，支持背景色调整、炸开实体、线地物逐桩放样、间隔放样、偏距放样等。且可将图上的放样点坐标值提取到测绘之星数据库中。 5、具备道路设计和放样功能，支持导入工程之星道路格式文件以及*.xlsx格式道路文件。 6、具备实体按键，按键可自定义快捷功能。 7、第三方软件：可支持安装第三方测量软件，例如MSMT，管网之星等第三方软件。 8、建站方式：支持任意建站和免控建站。 9、测量：多种测量方法，包括：平面偏心、距离偏心、圆柱中心点、对边测量、线和延长点、线和角点测量、悬高测量。 10、可在线加载二维地图、导入*.map/*.mbtiles两种离线底图或*.kml/*.kmz/*.shp/*.dwg/*.tif/*.tiff/*.dxf多种格式图形数据文件，可在地图中显示测量点和测站点。 11、内置计算器：坐标正反算、面积周长计算、夹角换算、求平均值、计算等距点、三角形计算等计算器功能。 12、可提供二次开发接口，定制程序功能。 13、软件在线更新：联网自动提醒软件更新，一键更新并保留原有的工程文件。 | 8 |
| 16 | 影像RTK | A主机部分： 1、仅支持纯北斗卫星信号接收与解算；接收解算频点：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b，且有工信部出具的单北斗检测报告与单北斗终端检测认证，主板通道数：≥1598通道 2、全星全频，瞬时搜星总数50+，支持5星21频信号解算； 3、超级无感惯导：倾斜角度0°～60°，1.8米杆，晃动一下对中杆或者行径过程中自动完成校正，比传统测量效率提升30%； 4、实景放样摄像头：视场角75度，RTK与影像结合，放样点在影像中实地标出，不用来回挪杆，一杆即放； 5、影像测量和建模： （1）影像测量：主机侧面内置800万像素高清摄像头，通过近景摄影测量技术，完成对拍摄相片的解算，获得目标点坐标，典型作业场景，拍摄距离2-15米，精度10cm以内； （2）影像建模：通过RTK主机对目标物体进行拍摄，所拍摄的照片可导入PC端软件（CC/Smart3D等）进行三维建模。 6、双指示灯 一个开关机键及差分信号指示灯和电源指示灯 7、内置接收电台： 强大Farlink接收电台，大数据量不卡顿，实现内置电台10KM远距离收发。 工作频率：410-470MHz； 8、长续航：内置6800mah锂电池，移动站作业续航时间大于15小时，相比较传统RTK，续航提升30%，Type-C+PD 30W极速闪充，支持充电宝供电方案，满足更高强度作业需求（充电一小时、作业一整天）； 9、电量一键显示：无需开机，一键显示当前电量，方便提前做好施工安排； 10、基站智能锁定：移动站输入基站ID，可智能锁定基站，避免串频； 11、内置16GB固态存储，支持内存扩展； 自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据)； 丰富的采样间隔，最高支持20Hz的原始观测数据采集； 12、作业云协同：从内业到外业，数据文件云端共享；从终端软件到PC端处理软件，一键分享，无需数据导出，无需格式转换；一键导入道路直曲表，道路曲线图自动生成；Map导入道路数据直接生成道路横、纵断面，无需手动绘制断面图； 13、数据双备份：外业测量数据除了存储在手簿里面，同时也会存在主机里面，多重备份，有效避免数据丢失。 14、支持WiFi数据链功能，接收机可接入WIFI，通过WIFI进行差分数据播发或接收； 15、内置WebUI网络用户管理后台，支持WIFI和USB模式访问接收机内置Web管理页面，实时监控主机状态，自由配置主机； 16、采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对； 17、智能语音一键播报主机模式，智能提醒主机状态，配合按键使用，操作更简单。默认支持7门语言（中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语）。 18、北斗精度：支持北斗PPP功能，基于北斗三号GEO卫星播发的改正数， 采用精密单点定位技术，实现在无电台、网络信号下单机高精度作业 B、手簿控制器部分： 操作系统 Android 12.0 CPU MTK 8核处理器 存储 3GB+32GB 尺寸 228*81.8*15.7mm 重量 365g 物理键盘 九宫格键盘设计，南方定制输入法 显示屏尺寸 5.5英寸 显示屏分辨率 720*1440 显示屏触控类型 电容屏，多点触控，湿手触控，支持电容笔，支持戴手套触控 电池续航 内置7000mAh电池，常温25℃下可连续工作15小时 充电适配器 支持Type-C快充，充满电时间4小时 卡槽 SD卡座：最高256G；SIM卡座 三防等级 IP68；抗1.5m跌落 网络 4G全网通；GSM（B2/3/5/8）；CDMA (BC0)WCDMA（B1/2/5/8）；TD-SCDMA（B34/B39）；EVDO (BC0)；TDD-LTE（B38/B39/B40/B41）；FDD-LTE（B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B28）；内置ESIM卡，3年测绘流量 蓝牙 BT5.0 WIFI 支持双频2.4G/5G 温度 工作温度：-20℃~+60℃ 存储温度：-30℃~+70℃ USB Type-C接口，支持OTG 摄像头 后置1300万像素 NFC 支持 陀螺仪 支持 地磁感应 支持 重力传感器 支持 闪光灯 支持 MIC 支持 喇叭 支持C、手簿软件部分： 1、厂家应提供功能强大的手簿软件，一个软件内集成包含碎部采集、道路、电力等专业功能模块，可方便的进行使用； 2、RTK手簿软件支持DXF、SHP等矢量数据的导入，可直接作为底图使用； 3、放样时具有语音提示功能； 4、在测量及放样界面可加载地图做为底图，并支持离线地图下载； 5、可以将道路文件通过二维码方式分享； 6、可将坐标系及转换参数保存为二维码，方便在不同作业小组间进行共享； 7、软件支持在测量过程中通过“文件管理”里面直接修改工程名称而不影响测量软件打开该工程； 8、软件需自带有快速达到固定解的快捷设置； 9、软件在国外使用不需要单独注册解除电子围栏； | 8 |
| 17 | 负压筛析仪 | 一、主要技术参数： 1、筛析测试细度：0.08mm、0.045mm。 2、工作负压：-4000Pa-6000Pa。 3、喷咀转速：30±2rpm。 4、喷咀与筛网距离：2-8mm。 5、水泥试验重量：25g（误差范围±2%）。 6、电压：220V。 7、功率：约800W。 二、工作原理 水泥细度负压筛析仪利用气流作为筛分的动力介质工作时，整个系统保持负压状态，筛网里的待测精粉末物料在旋转的喷气嘴喷出的气流作用下呈流态状，并随气流一起运动，其中粒径小于筛网孔径的细颗粒由气流带动通过筛网被抽走，而粒径大于筛网孔的粗颗粒则留在筛网里从而达到筛分的目的。若筛分系统中联用一只小型旋风收尘筒，则可把通过筛网的细颗粒从气流中收集，收集率可达90℅以上，从而减少了吸尘器清灰次数。 三、使用说明： 1、将仪器安放在水平的地面上，打开后门检查所有零部件是否正常安装。 2、称取水泥试料约25g，倒入试料筛内并盖上筛盖，然后启动仪器，待停机后取下试样筛，将筛余物件倒入天平称量，得出筛析结果。 3、操作时应调整工作负压在-4000~-6000Pa范围内。仪器在2min内自动停止。 4、每次使用后，应用刷子将试验筛网两面轻轻刷清，并把筛网对着光线，检查筛孔后把试验筛保存在干燥容器或塑料袋内当试验筛堵塞时，可将其反置在筛座上，盖上筛盖反吸，再用刷子刷清，若筛网堵塞严重，可先将试验筛放在水中浸泡一段时间再刷洗。 5、若发现收尘瓶内水泥细粉快满时，应将收尘瓶从旋风筒上拔下来倒净后再重新装上。 | 4 |
| 18 | 渗水仪 | 1、量筒：有机玻璃制成，装于仪器的上部，容积约为600ml，上面标有刻度，在100ml～500ml标线，分辨率约为2ml。 2、上盘：有机玻璃管严密安装在上盘上。 3、接头管：连接量筒与底座，中间装有不锈钢阀门，用于试验的开停。 4、底座：：￠220mm，底座的下部有槽，安装随带的胶圈。 5、支架：由立柱组成，起连接上盘与底座的作用。 6、压重块：共2块，2.5Kg/块（误差范围±2%）。 7、配件：标记环。 8、符合JTG 3410-2025，该仪器适用于测定沥青混合料路面及碾压成型的沥青混合料试件的渗水系数。 9、大屏显示，触摸屏操作，人机交换界面。 10、自动计算数据，配备打印功能。 | 4 |
| 19 | 泥浆三件套 | 一、泥浆比重计： 1、用于井场或实验室内测量泥浆的重量，单位为g/cm3。 2、主要技术特性： 1）测量范围:0.96～3g/cm3。 2）测量精度:0.01g/cm3。 3）泥浆杯容量:140cm3。 二、泥浆粘度计： 1、流出管约为孔径 5mm，长100 mm的铜管，清洁的水注入粘度计，流出500 ml所需的时间约为 15 秒，有隔层的量杯其一端的容量约为 500 立方厘米，另一端的容量约为 200 立方厘米 ，泥浆粘度计是一个漏斗状容器，末端为一个流出管，仪器装有手柄，泥浆粘度计手柄上有不少于二个钥匙孔，使挂在墙上钉子上时，仪器保持垂直，一只圆筒状隔成两部的量杯，正反两面都可以使用,一面的容量约为 500 毫升,另一面的容量约为 200 毫升,另外随仪器附有盛泥浆的筛网和圆筒，泥浆筒的容量约 1000 毫升,其直径与粘度计上口相同，所以筛可以复在两者之上，筛网为滤泥浆之用，筛孔约为每寸16 孔 。 2、泥浆含砂量计由一只装有200目筛网的滤筒和与滤筒直径相应的漏斗及一只具有0～100﹪刻度的玻璃测管组成。 三、泥浆含砂量计： 1、把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处，加清水至标有“水”的刻线处，堵管口并摇振。 2、倾倒该混合物于滤筒中，丢弃通过滤筛的液态，再加清水于测管中，摇振后再倒入滤筒中，反复之，直至测管内清洁为止。 3、用清水冲洗筛网上所得的砂子，剔除残留泥浆。 4、把漏斗套进滤筒，然后慢慢翻转过来，并把漏斗嘴插入测管内，用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。 5、待砂子沉淀后，读出砂子的百分含量。 6、将仪器清洗并擦干，收入箱。 | 4 |
| 20 | 摆式摩擦系数测定仪 | 1、底座：由T型腿，调平螺丝和水准泡组成，对仪器起调平支撑作用。 2、立柱：由立柱、升降机构，导向杆及仪器把手组成。用于升降和固定摆头的位置。 3、释放开关：安装于悬臂上的开关，用于保持摆杆水平位置和释放摆杆落下的作用。 4、摆头：由紧固把手，摆轴，转向节，轴承等组成，起连接摆，固定位置，保证在摆动平面内自由摆动的作用。 5、示数系统：由指针、毛毡圈、法兰、紧固螺母及度盘组成，指针可直接指示出磨擦系数值。 6、摆：由上、下部接头、摆杆、弹簧、杠杆、举升柄、外壳、滑溜块及橡胶片组成。它对摆动中心有规定力矩,对路面有规定压力，本身前与后，左与右的力矩平衡，它是度量路面的摩擦系数的尺度。 7、摆式摩擦系数测定仪技术参数： 1）摆动的力矩：615000g.mm。 2）其中摆重量：1500±30g。 3）摆重心矩： 410±5mm。 8、橡胶片对路面的正向静压力：≥2263g。 9、摆头倾斜5°处自由放下到摆动停止的次数，不少于70次。 10、橡胶片外边缘距摆动中心距离≤510mm。 11、仪器总重约14Kg左（误差范围±2%）。 | 2 |
| 21 | 旋转薄膜烘箱 | 1、符合JTG3410-2025(T0610-2011)要求，用于测定沥青旋转薄膜加热前后的质量变化。 2、满足163℃±0.5℃和175℃±0.5℃的试验温度，且试样装好后烘箱温度在10分钟内可恢复到目标温度。 3、烘箱内置空气泵，供应试验所需空气，空气通过面板上流量计计量控制后，进入烘箱通风道内的铜管预热，然后由喷嘴喷入转盘上的试样瓶中，喷嘴孔径为1.0mm±0.1mm。 4、风扇转速满足1725r/min±100r/min。 5、配备冷却架(用于试样瓶置于空气中冷却用)。 6、转盘转速(15±0.2)r/min。 7、带有计时装置，试验时间结束时带有蜂鸣器提醒功能，保证样品不过分老化。 | 1 |
| 22 | 车辙试验仪 | 1、符合JTG 3410-2025 T0719-2025的标准。用于测定沥青混合料试件的动稳定度。 2、三轮结构轮动方式，具有浸水与非浸水工作模式。 3、具有自动检测技术，能够在轮压为(0.7±0.03)MPa，总载荷 780N±20N 下进行车辙试验。 4、碾轮的橡胶硬度满足3410规范要求的80IRHD±5IRHD（23℃时），保障数据的稳定性。 5、仪器配套传感器，采用不少于七点检测模式。 6、实现智能人机交互，配置安卓系统，配备手机端APP操控，实现系统远程升级、远程控制、实现数据实时上传。 7、测试过程自动控制，具备试验过程语音播报功能；标配打印机，测试结果自动打印。 8、试验室采用外循环加热、顶部风机及散热孔空气交流工作方式，确保试验场温度均匀、稳定。 9、采用气缸提升和下降碾压轮，碾压轮带有锁止功能，提升试样安装操作安全性。 10、具有供电自保、故障自检、异常报警等功能，且处理和解决方案的屏显提示，便于后续维护。 11、载荷要求：780N±20N 12、位移的测量范围：(0～30)mm，位移的测量精度：±0.01mm。 13、行走次数：1890 次 (t₁) 和 2520 次 (t₂)。(符合3410标准)，结果表示：> 18000次/mm。 14、在试件中部及中部±7.5，±22.5，±37.5mm共不少于7个位置采集数据取算术平均值。 | 1 |
| 23 | 车辙试样成型机 | 1、符合JTG 3410-2025标准，它集机械、电气、气动为一体，和同类产品相比具有体积小、自动化程度高、功能强、操作方便等特点，在国内处于领先水平。 2、主要用于车辙试验时对沥青混合料试验做碾压成型，也适用于沥青混合料其他物理、力学性能试验的碾轮法试样制作。本机及试验法完全符合2025新标准的要求。 3、实时显示碾轮温度、碾轮压力、碾压次数等各项 参数。PWM调制方式，碾轮温度任意设定。 4、有自诊断功能，设备有故障时自动停机，自动判断各项故障，自动显示故障码。 5、气压控制技术，碾轮压力在范围内可任意设定和调整。试模的高度可在范围内任意设定和调整。具有压力校准功能，用户可在仪器上自行校准碾轮的压力。 6、仪器的操作、数据的显示、参数的输入等均能触摸屏上完成。 7、PID调节算法使控温精度达到±3℃,开启控温40分钟后，温度控制波动小于±1.5℃。 8、内置PID自整定功能。可自动优化控温参数至最佳状态。 9、特有的可设置的温度补偿功能，避免了温度测量点不能反映实际温度而导致温度偏低的现象。 10、采用高精度气压传感器及高精度比例阀，可做到试验过程中的精准控制且系统简单易维护。 | 1 |
| 24 | AI 助教与评估系统 | 5.1个性化定制支持 AI 助教形象、语音的个性化定制，增强教学沉浸感。 5.2专业知识库挂载：教师可上传《城轨电源维护规范》等资料进行专项训练，提升 AI 回答的专业深度。 5.3回答溯源功能：AI 在提供解答或步骤引导时，必须自动关联并展示参考资料的来源文档，方便学生查阅。 5.4实时引导服务：支持 7×24 小时在线，在仿真操作出现错误时，AI 需实时弹出错误提示并给出正确引导建议。 | 1 |
| 25 | - 通用机修工具车组套 | - 1.基本要求：尺寸≥770*530*980毫米（长×宽×高）； - 2.工具清单： - 20件12.5MM系列6角套筒（8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32MM）； - 14件12.5MM系列6角长套筒（10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24MM）； - 20件12.5MM系列12角套筒（8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32MM）； - 4件12.5MM系列12角长套筒；(10,12,13,14MM)； - 4件1/2"系列六角风动套筒；(17,19,21,23MM)； - 1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手-10"； - 1件12.5MM系列L形扳手10"； - 1件12.5MM系列滑行杆10"； - 1件12.5MM系列万向接头； - 1件12.5MM系列转接头(1/2"方孔X3/8"方头)； - 1件12.5MM系列三用接头(1/2"方孔X3/8"方头)； - 2件12.5MM系列转向接杆(5",10")； - 1件12.5MM系列旋具头接头5/16； - 23件全抛光两用扳手(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32MM)； - 13件全抛光双开口扳手(6X7,8X10,10X12,12X14,13X15,13X16,14X17,16X18,17X19,19X21,22X24,24X27,30X32MM)； - 1件德式轴用直口卡簧钳7"； - 1件德式轴用曲口卡簧钳7"； - 1件德式穴用直口卡簧钳7"； - 1件德式穴用曲口卡簧钳7"； - 1件尖嘴钳6"； - 1件斜嘴钳6"； - 1件钢丝钳8"； - 1件鲤鱼钳8"； - 1件圆口带刃大力钳10"； - 1件A系列一字穿心螺丝刀6X150MM； - 1件A系列十字穿心螺丝刀#2X150MM； - 14件A系列一字形螺丝批(3.2X75,5X100,6X38,6X100MM)； - 14件A系列十字形螺丝批(#0X75,#1X75,#2X38,#2X100MM)； - 11件凯锐系列钢卷尺5MX19MM； - 7件8MM系列70MM长六角旋具头(4,5,6,7,8,10,12MM)； - 5件8MM系列70MM长12角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12)； - 8件8MM系列70MM长花形旋具头(T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55)； - 7件8MM系列30MM长六角旋具头(4,5,6,7,8,10,12MM)； - 5件8MM系列30MM长12角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12)； - 6件8MM系列30MM长中孔花形旋具头(TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50)； - 1件10MM系列旋具头接头5/16； - 12件10MM系列6角套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM)； - 10件10MM系列6角长套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,17,19MM)； - 8件10MM系列6角花形套筒(E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20)； - 9件10MM系列花形旋具套筒(T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50)； - 7件10MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6,7,8,10MM)； - 3件10MM系列十字形旋具套筒(#1,#2,#3)； - 2件10MM系列一字形旋具套筒(5,5.5MM)； - 13件6.3MM系列6角套筒(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM)； - 10件6.3MM系列6角长套筒(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13MM)； - 6件6.3MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6,7,8MM)； - 3件6.3MM系列十字形旋具套筒(#1,#2,#3)； - 3件6.3MM系列米字形旋具套筒(#1,#2,#3)； - 3件6.3MM系列一字形旋具套筒(4,5,5.5MM)； - 7件6.3MM系列花形旋具套筒(T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40)； - 1件10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"； - 3件10MM系列转向接杆(3",6",10")； - 1件10MM系列滑行杆8"； - 1件10MM系列万向接头； - 1件10MM系列转接头(3/8"方孔X1/4"方头)； - 1件10MM系列转接头(3/8"方孔X1/2"方头)； - 2件10MM系列火花塞套筒(16,21MM)； - 1件10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM； - 1件10MM系列三用接头(3/8"方孔X1/2"方头)； - 1件6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"； - 2件6.3MM系列转向接杆(2",4")； - 1件6.3MM系列滑行杆4"； - 1件6.3MM系列旋柄； - 1件6.3MM系列万向接头； - 1件6.3MM系列转接头(1/4"方孔X3/8"方头)； - 1件6.3MM系列可弯式接头6"； - 1件M16油底壳放油旋具套筒（带孔）； - 1件H17油底壳旋具套筒； - 1件T52发动机缸盖螺丝专用旋具套筒； - 11件全抛光双梅花扳手；(10X12,12X14,13X15,13X16,14X17,16X18,17X19,19X21,19X22,22X24,24X27MM)； - 2件T系列一字穿心螺丝刀(8X150,8X200MM)； - 2件T系列十字穿心螺丝刀(#3X150,#3X200MM)； - 12件全抛光烟斗扳手(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17MM)； - 1件活动扳手10"。 | - 2套 |
| 26 | - 汽车多用无损检测接线盒 | - 产品简介：配有多种型号的探针、接头以及接线，宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器，可以满足各型汽车接插头引线的需求，而且可以很好的配合万用表以及示波器等测量工具使用。 - 2、产品特点：多种汽车信号测量套线。套线类型：79种型号，共100个探针、接头和接线。接头形状：宽窄不一的片状，圆形接头。 | - 4套 |
| 27 | 数据输出终端 | （一）打印性能 产品类型：A4黑白激光打印机 打印速度：A4≥18页/分钟，首页输出≤8.5秒 分辨率：有效输出≥1200dpi 处理器：266MHz，标配内存2MB （二）纸张与处理 最大幅面：A4；支持A5/A6/16K/信封/标签/透明胶片 输入容量：主纸盒150页，输出容量125页 纸张克重：60–163g/㎡，支持手动双面打印 （三）接口与兼容性 接口：高速USB 2.0，无无线/网络（确保涉密与办公安全） 兼容系统：Windows 7/8/10/11、Linux、macOS （四）耗材与功耗 耗材：黑色硒鼓（88A/CC388A），单支装 功耗：打印≤360W；就绪≤1.4W；休眠≤0.9W；关机≤0.6W | 2台 |
| 28 | 数据处理器 | （一）处理器 线程：20核28线程（8性能核+12能效核） 基准频率：2.1GHz，最大睿频：5.4GHz 缓存：33MB Intel Smart Cache - 插槽：LGA 1700 - 核显：Intel UHD Graphics 770，支持4K@60Hz输出 （二）内存 容量：≥16GB DDR5（可升级至32GB及以上） 频率：≥4800MHz，双通道架构 插槽：≥2个DIMM插槽，支持后续扩展 兼容性：支持ECC （三）存储 硬盘：≥512GB NVMe M.2 SSD 可选扩展：支持2.5英寸/3.5英寸SATA硬盘位 性能：开机≤10秒，文件读写快速稳定 （四）主板与扩展 芯片组：Intel B760/W680及以上商用级芯片组 接口： 前置：USB3.2 Gen1×2、Audio×1 后置：USB3.2 Gen1×4、USB2.0×2、HDMI×1、VGA×1、RJ45千兆网口×1、Audio×1 总USB接口≥8个，USB3.0及以上≥4个 网络：千兆有线网卡，可选WiFi 6/蓝牙5.2 音频：高保真音频，支持前后音频输出 （五）电源与散热 电源：节能电源，效率≥85%，额定功率≥300W 散热：原厂高效风冷散热，静音稳定，7×24小时可靠运行 功耗：TDP 65W，节能环保 （六）显示器 尺寸：≥23.8英寸 分辨率：1920×1080，IPS广视角 接口：HDMI+VGA，低蓝光护眼认证 （七）输入输出 键盘：商用防水键盘 鼠标：商用光电鼠标 接口支持：支持双屏显示，兼容打印机、扫描仪、高拍仪等外设 （八）操作系统与安全 预装：Windows 11 专业版 64位（正版授权）或以上 安全：机箱防盗锁、BIOS USB屏蔽、一键恢复、硬盘保护 兼容：支持国产操作系统 | 8台 |

# 第五部分合同格式

## 政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1.项目信息

#### （1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

##### ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

##### ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

o是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：

o否

（4）政府采购组织形式：o政府集中采购o部门集中采购o分散采购

（5）政府采购方式：o公开招标o邀请招标o竞争性谈判o竞争性磋商

o询价o单一来源o框架协议o其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

#### （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：o是o否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：o是o否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：o是o否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：o是o否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：o是o否

#### （7）合同是否分包：o是o否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

o大型企业o中型企业o小微型企业

o残疾人福利性单位o监狱企业o其他

#### （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：o是o否

外商投资企业类型：o全部由外国投资者投资o部分由外国投资者投资

#### （9）是否涉及进口产品：

o是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

o否

#### （10）是否涉及节能产品：

o是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

o强制采购o优先采购

o否

是否涉及环境标志产品：

o是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

o强制采购o优先采购

o否

是否涉及绿色产品：

o是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

o强制采购o优先采购

o否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

o是o否o不涉及

### 2.合同金额

#### （1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

#### （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

o固定总价o固定单价o固定费率o成本补偿o绩效激励o其他

#### （3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

o全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

o分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

o成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

o绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

### 3.合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：o是o否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

### 4.合同验收

#### （1）验收组织方式：o自行组织o委托第三方组织验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：o是o否

是否邀请专家参加验收：o是o否

是否邀请服务对象参加验收：o是o否

是否邀请第三方检测机构参加验收：o是o否

是否进行抽查检测：o是，抽查比例：o否

是否存在破坏性检测：o是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

o否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

#### （3）履约验收方式：o一次性验收

o分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

#### （4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：o是o否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

### 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6.合同生效

本合同自生效。

### 7.合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购 文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合 同章） |  | 单位名称（公章或合同 章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签 章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节政府采购合同通用条款

### 1.定义

#### 1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

##### （7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3.履行合同的时间、地点和方式

#### 3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

#### 5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6.合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

#### 7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

### 8.质量标准和保证

#### 8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

#### 8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、

工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 12.合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到

合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13.履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14.售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

#### （6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15.违约责任

#### 15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

#### 15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

#### 15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16.合同变更、中止与终止

#### 16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

#### 16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

#### 16.3合同的终止

##### （1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17.合同分包

17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18.不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20.政府采购政策

#### 20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 22.通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节第4.4款 | 履约验收中甲方 提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节第4.6款 | 约定甲方承担的 其他义务和责任 |  |
| 第二节第5.4款 | 约定乙方承担的 其他义务和责任 |  |
| 第二节第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节第13.3款 | 履约保证金退还 时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |

| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：此合同为参考模板，具体以双方实际签订为准。

# 第六部分投标文件格式

正/副本

（项目名称）

## 投标文件

项目编号：

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

目录

一、开标一览表

二、投标明细报价表

三、投标函

四、法定代表人身份证明书

五、法定代表人授权委托书

六、供应商基本情况说明

七、承诺书

八、商务偏离表

九、企业业绩表

十、资格声明

十一、技术参数偏离表

十二、技术参数承诺书

十三、投标货物详细说明

十四、项目实施方案（供应商自行编写）

十五、投标保证金汇入情况说明

十六、供应商认为有必要提供的其他材料

一、开标一览表

项目编号：开标时间：

| 供应商名称 | 投标报价（汇总单价） （元） | 投标保证金 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （有/无） |  |  |

注：1、本表只作唱标用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改；

2、投标报价不超过预算金额（最高限价），超过为无效报价。本表中填写的投标报价应与投标函中填写的投标报价相一致，如果不一致以本表为准。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字/盖章）

委托代理人：（签字）

日期：

## 二、投标明细报价表

| 项目名称：项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物明细表：（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 制造厂商 | 品牌 | 型号 | 数量 |  | 单价 | 汇总 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用明细表： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容和标准 |  |  |  |  | 报价 | 备注 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明细报价汇总表： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计（汇总单价报价合计+其他费用合计） |  |  |  |  |  | 大写：人民币元 小写：￥元 |  |  |

注明：

1)此表为报价总表的明细表。

2)如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3)供应商应列明按“采购需求”所要求提供的所有报价项的价格明细。

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

## 三、投标函

### 致：(采购代理机构名称)

依据贵方项目名称（项目编号：)招标货物及服务的投标，我方代表	（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交投标文件。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价，投标报价（汇总单价）为（大写）(¥)人民币。

2、投标有效期为递交投标文件截止日后90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体合同履行期限（交货时间）承诺如下：。

### 4、我方人民币元的投标保证金与本投标文件同时提交。

5、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

### 6、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

9、我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

供应商地址：邮编：

联系电话：传真：

项目联系人：手机：

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：年月日

## 投标函附录

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 （交货时间） |  |  |
| 2 | 投标有效期 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 交货地点 |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 备注：供应商在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |

## 四、法定代表人身份证明书

### 致：(采购代理机构名称)

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称：

单位地址：

代表人姓名：代表人联系电话：

代表人性别：代表人年龄：

代表人身份证号码：营业执照或事业单位法人证书号码：

单位性质：经营期限：

主营（产）：

兼营（产）：

特此证明！

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日期：年月日

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

## 五、法定代表人授权委托书

### 致：(采购代理机构名称)

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）（项目编号：）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于年月日签字生效，特此证明。

被授权人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

身份证号码：

被授权人（签名或盖章）：

身份证号码：

日期：年月日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

## 六、供应商基本情况说明

### 一公司基本情况

公司名称：公司固话：

单位地址：公司传真：

注册资金：单位性质：

公司开户银行名称：开户账号：

营业注册执照或事业单位法人证书号：

公司财务状况：（如需）【价格单位：（人民币）元】

| 年度 | 总资产（元） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：需提供证明资料内容详见（评标方法）。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

## 七、承诺书

我方已完整阅读了（项目名称）（项目编号：）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：年月日

## 八、商务偏离表

| 项目名称：项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

### 1)偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2)供应商应按照招标文件要求如需提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

## 九、企业业绩表

| 项目名称：项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 完成情况 | 备注 |

备注：需提供证明资料内容详见（评标方法）。

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

## 十、资格声明

（采购代理机构）：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（项目编号：）的投标，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

本公司（企业）具备招标文件中资格要求。

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为，公司全称为，法定代表人为，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给本项目采购代理机构以及采购人所造成的损失。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

### 2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：年月日

## 十一、技术参数偏离表

| 项目名称：项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

### 1)偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2)供应商应按照招标文件要求作出全面响应。供应商应按照招标文件要求如需提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

## 十二、技术参数承诺书

致：（采购人名称）

### 我公司承诺：如我公司在参与（项目名称）中标后，所投货物经采

购人验收后若与技术参数偏离表上偏离情况不符合，出现的所有后果由我公司自行承担。

供应商名称：（盖单位章）

日期：年月日

## 十三、投标货物详细说明

| 项目名称：项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |

注明：供应商应按招标文件要求，根据“采购需求”详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理（须提供“采购需求”中要求提交的证明资料）

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

## 十四、项目实施方案

### 供应商根据“评标办法”自行编写

## 十五、投标保证金汇入情况说明

### 致：采购代理机构名称

本单位已按（项目名称）（项目编号：）的招标文件要求，于年月日前

以（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：，帐号：，开户银行：）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金汇款凭证）

汇出时间：年月日；

汇款金额：（大写）人民币元（小写：￥元），

汇款帐户名称：（必须是投标时使用的帐户名）

帐号：（必须是投标时使用的帐号）

开户银行：

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年月日

单位名称：

单位地址：

联系人：（投标单位财务）

单位电话：联系人手机：

附件一：我方投标保证金汇款凭证（复印件加盖供应商公章）

注：本情况说明手写无效。

## 十六、供应商认为有必要提供的其他材料

供应商按招标文件要求自行填写，不作统一格式要求。

### 附件

### （1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商须对声明函的真实性负责，如有虚假，取消中标资格并承担法律相应责任，如供应商不属于小微企业的可不填写。

### （2）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （3）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

#### 政府采购促进中小企业发展管理办法

财库〔2020〕46号

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

#### （一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定

的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给

予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条本办法自2021年1月1日起施行。财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

## 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

关于印发《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》的通知

吉财采购〔2022〕478号

各省级主管预算单位，各市（州）、县（市、区）财政局，长白山管委会、长春新区、中韩（长春）国际合作示范区管委会财政局，各政府采购代理机构：

现将《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》印发给你们，请遵照执行。

附件：吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

吉林省财政厅

2022年6月6日

附件：

吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，提出如下落实措施：

## 一、强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）的规定，加强采购需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府采购活动门槛。科学编制政府采购预算，提高中小企业预留份额。结合采购项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府采购工程项目应严格落实政府采购支持中小企业政策。

## 二、提高政府采购项目价格评审优惠幅度

自2022年7月1日起发布采购公告或者发出采购邀请，未预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

## 三、提高政府采购工程项目预留份额比例

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。达到或超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上提高至40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投

标领域落实政府采购支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府采购政策。

## 四、降低经营成本提高履约能力

鼓励采购人、采购代理机构在政府采购活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。采购人、采购代理机构应对2022年5月前实施完成的政府采购项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。采购人在编制采购文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度的确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

## 五、优化政府采购程序推进全流程电子化

中小企业参加政府采购活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府采购全流程电子化建设，实现在线发布采购公告、提供采购文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府采购活动的便利度。

## 六、加强项目执行管理提升政府采购透明度

采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化采购的，采购人、采购代理机构应当免费提供电子采购文件；暂未实现电子化采购的，鼓励采购人、采购代理机构向中小企业免费提供纸质采购文件。各级预算单位在公开政府采购意向时，必须标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。未按照规定进行政府采购意向公开的采购项目，原则上不得开展采购活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留采购份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对采购单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。

### 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的

通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

## 七、本通知自2017年10月1日起执行。

### 财政部民政部中国残疾人联合会

2017年8月22日

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

## 一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

## 二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

# 统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 500≤Y< | 50≤Y< | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员 | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X< | X＜20 |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 2000≤Y< | 300≤Y< | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 6000≤Y< | 300≤Y< | Y＜300 |
|  | 资产总额 | 万元 | Z≥ | 5000≤Z< | 300≤Z< | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 5000≤Y< | 1000≤Y< | Y< |
| 零售业 | 从业人员 | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 500≤Y< | 100≤Y< | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员 | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X< | X＜20 |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 3000≤Y< | 200≤Y< | Y＜200 |

| 仓储业* | 从业人员 | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X< | X＜20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 1000≤Y< | 100≤Y< | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X< | X＜20 |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 2000≤Y< | 100≤Y< | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X< | X＜10 |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 2000≤Y< | 100≤Y< | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X< | X＜10 |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 2000≤Y< | 100≤Y< | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员 | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X< | X＜10 |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 1000≤Y< | 100≤Y< | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X< | X＜10 |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 1000≤Y< | 50≤Y< | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入 | 万元 | Y≥ | 1000≤Y< | 100≤Y< | Y＜100 |
|  | 资产总额 | 万元 | Z≥ | 5000≤Z< | 2000≤Z< | Z< |
| 物业管理 | 从业人员 | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X< | X＜100 |
|  | 营业收入 | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y< | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员 | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X< | X＜10 |
|  | 资产总额 | 万元 | Z≥ | 8000≤Z< | 100≤Z< | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员 (X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X<100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代

替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。