
2026年度-2028年度惠普广场及小镇门户客厅消防维保项目
磋商文件

招标编号：ZJTP2025139 

采购方式：竞争性磋商

采购人：绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司
采购代理机构：浙江天平项目咨询有限公司

目  录

2第一部分 招标公告


5第二部分 投标须知


5前附表


8一、 总则


8二、 竞争性磋商文件


9三、 竞争性磋商响应文件的编写


13四、 响应文件的递交


14五、 磋商无效的情形


15六、 采购中止的情形


16七、 确定成交供应商与签订合同


17第三部分   采购需求


31第四部分   评标办法及评分标准


31一、 磋商原则


32二、 磋商程序


36三、 注意事项


36四、 评分标准


39第五部分 采购合同


39第六部分 应提交的有关格式范例





第一部分 招标公告

浙江天平项目咨询有限公司关于绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司2026年度-2028年度惠普广场及小镇门户客厅消防维保项目的非政府采购竞争性磋商公告

公告日期：2026年02月13日

一． 招标项目编号：ZJTP2025139 
二． 招标项目名称：2026年度-2028年度惠普广场及小镇门户客厅消防维保项目
三． 招标项目概况:

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	预算金额

（万元）
	最高限价(万元)
	备注

	1
	2026年度-2028年度惠普广场及小镇门户客厅消防维保项目
	1
	项
	详见采购需求
	42
	42
	


四． 投标供应商资格要求:

1.符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.本次招标采用资格后审的审查方式，由磋商小组负责审查。

3.本项目的特定资格要求：无
4.不允许联合体投标。
五．投标获取磋商文件

获取磋商文件时间:2026年02月28日09:30之前获取。

获取磋商文件方式：供应商登陆乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）。

提示：

将拒绝接受未获取磋商文件供应商的磋商响应文件。

磋商文件及更正补充公告请自行登录浙江企业采购信息服务网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

1.电子交易的说明：①电子交易：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”进行采购活动，不接受纸质响应文件；②响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“乐采云首页-投标客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④响应文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行响应活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在提交响应文件的截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。供应商未在规定时间内完成在线解密的，视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-非政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”

2.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

3.特别提醒

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
七、磋商响应截止时间及要求： 2026年 02 月 28 日  09 时 30 分整之前将电子磋商响应文件上传到“乐采云”平台。
八、递交首次响应文件时间及地点： 2026年 02 月 28 日  09 时 30 分整在浙江天平项目咨询有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10: 00 前）供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。若供应商在规定时间内（当日10: 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。
九．磋商保证金：无

十．公告期限：3个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江天平项目咨询有限公司

联系人：周权

联系电话：13805746800

地址：绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场11楼

2、采购人名称：绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司  

联系人：周先生  

联系方式：18767577926 

地址：绍兴市上虞区
第二部分 投标须知

前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	2026年度-2028年度惠普广场及小镇门户客厅消防维保项目

	2
	项目实施时间
	自合同签订之日起至合同履行完毕。

	3
	最高限价
	本项目最高限价为人民币  42  万元。

	                                                                                                   4
	资格审查方式
	资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和磋商文件的规定对投标人的资格进行审查。

	5
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘

	6
	询问
	供应商对非政府采购活动事项有疑问的，可以按疑问内容向采购人、采购代理机构、“乐采云”平台等提出询问，采购人等应当在 7 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

	7
	磋商文件的澄清与修改
	招标采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间五个工作日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。本项目磋商文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江企业采购信息服务网或绍兴市上虞区公共资源交易中心查看。

	8
	磋商响应文件组成
	投标人向采购人递交的磋商响应文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。

	9
	评标办法
	综合评分法

	10
	磋商响应文件递交地址及截止时间
	详见招标公告

	11
	递交首次响应文件时间、地点
	递交首次响应文件时间：详见招标公告
开标地点：详见招标公告

	12
	投标有效期
	投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起90天。投标人的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，投标无效。

	13
	履约保证金
	中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价　 1　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）在合同期满后退还。

	14
	采购及中标公告发布媒体
	浙江企业采购信息服务网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心

	15
	质疑
	按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

供应商如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；

供应商如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

	16
	投诉
	按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定：

质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

	17
	特别说明
	投标人应无条件的、认真仔细的阅读本磋商文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照磋商文件及补充文件的规定和要求编制磋商响应文件。在编制磋商响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对磋商文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。

该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。

磋商文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的磋商响应文件将作无效标处理。

	18
	是否允许分包
	本项目不允许分包

	19
	是否提供演示
	本项目不需要提供演示。

	20
	代理服务费
	招标代理服务费由中标供应商支付， 按5000元计取。

	21
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与非政府采购活动。

	22
	其他
	1、本磋商文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。

2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。


注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

 总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、组织和实施，并由非政府采购管理部门指导和监督。
1、适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于磋商公告中所叙述项目,共有　1　个标段。
1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。
2、定义

2.1“采购人”系指 绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司  。采购人委托 浙江天平项目咨询有限公司 为本项目采购代理机构。
2.2“磋商供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3“服务”系指磋商供应商按合同规定，须承担的服务的义务。

3、采购项目概况



详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第 三 部分。

4、合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。
5、磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

 竞争性磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料（如果有）。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7、磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题按前附表要求发至指定邮箱里。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件及更正补充公告，请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

 竞争性磋商响应文件的编写

8、要求

8.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

8.2报价

8.2.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理。
8.2.2本次报价以人民币为结算货币，应包含涉及其他用于消防维保所产生的费用、耗材费（10万元）、查验费、人工费、税费、第三方年度检测费等供应商认为完成本项目所需的一切费用，响应人应根据上述因素自行考虑含入响应报价中，没有计入的，将被视为响应人的优惠，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用均应考虑在内，响应人应自行承担报价风险。投标报价为供应商所能承受的最低、最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。
8.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。
9、响应文件的组成（供应商应根据采购文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

资格文件包括以下内容：

①　法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

②　营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

③　具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

④　投标承诺函（格式见附件）；
技术文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的技术文件：

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

供应商商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

磋商项目明细清单（格式见附件）；

技术响应及建议表（格式见附件）；

商务响应表（格式见附件）；

项目了解；

项目实施方案；

技术方案；

人员配置；
质量安全保障措施；

拟投入设备情况；

应急预案；
服务承诺；

服务能力；

合理化建议；
供应商认为需要的其他文件资料。

注：以上内容具体要求详见评标办法。

商务文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的商务文件：

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

业绩；
认证证书；
其他与本项目有关的证明文件：商务文件中要求递交的其他相关文件。

注：以上内容具体要求详见评标办法

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

供应商在响应文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与响应技术需求不一致的，视为供应商在磋商响应文件有效期内对其响应文件进行了实质性修改，其磋商将被追认为无效磋商。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。
报价文件包括以下内容：

磋商函（格式见附件）；

报价一览表（格式见附件）；

磋商报价明细表（格式见附件）。

注：“资格文件”、“技术文件”、“商务文件”、“报价文件”须分4个PDF格式分别导入。

10．响应文件有效期

10.1 响应文件未在磋商响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃磋商；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃磋商。

10.2 响应文件上传后，自磋商响应截止日期起，在前附表所列的磋商响应文件有效期内有效。

10.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。

11．供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：

11.1 供应商在磋商响应文件有效期内撤回投标的；

11.2 供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

11.5 未按规定提供履约保证金；

11.6 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.7 供应商在投标过程中串通投标的。

12．响应文件的编制和签署

12.1 按磋商文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，响应文件分为资格文件、技术文件、商务文件和报价文件四部分。

12.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

13． 响应文件的形式

响应文件为电子磋商响应文件，电子磋商响应文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密传输。

 响应文件的递交

14、磋商响应截止期

响应文件必须在规定的磋商响应截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在磋商响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。
采购人因故推迟磋商响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15、响应文件的修改、撤销

供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

 磋商无效的情形
16.无效响应

经过审查，凡不符合有关规定，不响应磋商文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经磋商小组认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

16.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

16.2《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）； 

16.3个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

16.4响应文件中的磋商函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

16.5报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

16.6因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

16.7出现同一标的物或本次采购产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

16.8响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变磋商文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

16.9对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

16.10响应文件有采购方不能接受的条件；

16.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

16.12磋商报价超过预算金额或最高限价的；

16.13响应文件“资格文件”或“商务技术文件资料”部分中出现《报价一览表》或《磋商报价明细表》相关内容的；

16.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

16.15供应商拒绝按磋商文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

16.16有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

16.16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

16.17其他违反法律、法规的情形。

 采购中止的情形

17、中止电子交易活动和重新组织采购

17.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的； 

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

17.2磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

 确定成交供应商与签订合同

18、推荐成交候选供应商

18.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19、确定成交供应商

19.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

19.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的非政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20、签订合同

20.1. 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订非政府采购合同。

20.2. 成交供应商拒绝签订非政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订非政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订非政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21、解释权

磋商文件的解释权均属于绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司 和 浙江天平项目咨询有限公司 。
第三部分   采购需求

第一章 采购内容及要求

一、项目背景

上虞区e游小镇门户客厅建筑面积约86000平方、惠普广场建筑面积约118939.39平方。为使e游小镇门户客厅及惠普广场整个消防系统正常运行，维保工作系统化、规范化、档案化，确保建筑物内的人身和财产安全,拟实施本项目。

二、采购单位
绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司
三、服务时间：

惠普广场服务期为2026年  月  日至2028年  月   日；
e游小镇门户客厅服务期为2026年  月   日至2028年  月  日。

（备注：维保期2年，具体以合同签订时间为准。）
四、维保内容和范围：

1、维保范围：负责绍兴市上虞区e游小镇门户客厅、惠普广场消防系统的正常运行。
2、维保内容

（月度）

	系统
	内容
	维保要求

	消防供配电设施
	消防电源主备电源
	检查消防配电柜（箱）消防电源主电源、备用电源工作状态

	
	消防设备末端设备配电箱
	消防设备末端配电切换装置工作状态

	火灾自动报警系统
	火灾报警控制器
	巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能

	
	火灾探测器
	检查烟感、温感等探头是否完好

	
	
	进行火灾模拟试验

	
	手动报警按钮
	检查手动报警按钮是否完好

	
	
	进行火灾模拟试验

	
	
	检查电话插孔是否正常，现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否清晰

	
	火灾显示盘
	检查火灾显示盘是否完好

	
	
	进行火灾模拟试验

	
	消防设施远程监控设备
	检查远程监控设备是否完好

	
	
	进行火灾模拟试验

	
	火灾警报装置
	试验火灾警报装置的声、光显示是否正常；

	电气火灾监控系统
	报警主机
	检查电气火灾监控器外观及工作状态，进行自检和漏电试验检查

	
	
	检查电气火灾监控主机外观及运行状态

	可燃气体探测报警系 统
	监控探测器
	检查可燃气体探测器外观及工作状态，试验报警功能

	
	报警主机
	检查报警主机外观及运行状态，测试报警、故障报警、 自检、电源等功能

	消防给水及消火栓系统
	消防水池
	检查结构材料完好性，核对储水量、自动进水阀进水功能

	
	消防水箱
	检查结构材料完好性，核对储水量、自动进水阀进水功能

	
	稳压泵及气压水罐
	工作状态检查；测试稳（增）压泵气压水罐稳（增）压能力，自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力工况

	
	阀门
	检查管道上各阀门是否处于正确位置，水管上的控制阀 

门是否处于全开启状态。

	
	泵房照明、排水
	检查泵房内照明及排水设施，功能是否正常

	
	室内消火栓
	检查外观及配件完整情况，选择不同楼层抽测室内消火栓静压和出水压力

	
	
	检查消火栓按钮外观，每防火分区抽取不少于10%的启泵按钮试验远距离启泵功能及信号指示功能，年内全部测试一遍

	
	屋顶试验消火栓
	试验最不利点消火栓出水压力、静压及水质

	自动喷水灭火系统
	湿式报警阀
	检查外观，试验报警功能

	
	喷头
	检查外观，每防火分区10%，每12个月覆盖率应为 100%。应无渗漏、涂漆、腐蚀、损坏或变形现象；安装位置和与被保护对象的距离应无变化

	
	水流指示器及信号阀
	检查外观和开闭状态，试验报警功能

	
	末端试水装置
	检查外观，放水试验

	气体灭火系统
	气体灭火控制器
	检查设备工作状态正常与否

	
	紧急启/停按钮
	检查线路连线、仪表指示正常与否

	
	瓶组及储罐
	检查贮存容器压力，确保贮存压力与环境温度相适应，确保贮存器容量满足正常使用要求

	
	检漏装置
	检查管网、设备有否泄漏现象

	
	启动装置、选择阀
	灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应无碰撞、变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完好

	防排烟系统
	风机控制柜
	对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试

	
	风机
	检查风机与排烟连接部位有无损伤，螺栓是否松动

	
	
	检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象

	
	
	检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，转动部件是否正常，风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常

	
	
	启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常

	
	风阀
	检查外观，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况

	应急照明和疏散指示
	应急照明灯具
	检查外观和工作状态

	
	疏散指示标志
	检查外观和工作状态

	应急广播系统
	扬声器
	检查外观和工作状态

	
	卡座、功放、分配盘
	检查外观和工作状态

	消防电话
	消防专用电话
	检查消防专用电话是否齐全

	
	
	现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否清晰

	消防电梯
	消防电梯
	检查外观及工作状况，测试首层迫降按钮控制电梯回首层功能，消防电梯应急操作功能，电梯轿箱内消防电话通话质量

	防火分隔设施
	防火门
	检查外观及配件完整性，防火门启闭状况。

	
	防火卷帘
	检查外观及配件完整性，导轨有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物

	
	
	检查手控按钮箱是否完好

	
	
	检查卷帘电源、控制器是否正常

	
	
	对卷帘进行手动试验，检查其下降、上升是否正常

	灭火器
	灭火器外观
	检查移动灭火的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求

	
	
	按照总数的10%检查灭火器的压力、重量、有效期是否合格


（季度）

	系统
	内容
	维保要求

	消防供配电设施
	消防联动控制器
	检查外观及运行状况，试验故障报警、自检、信息显示及查询、电源等功能。

	
	
	试验对消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机等消防设备的控制显示功能。

	
	系统接地装置
	检测接地电阻是否正常

	
	主备电源
	对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机

	电气火灾监控系统
	报警主机
	试验监控报警和故障报警功能。

	消防给水及消火栓系统
	消火栓泵
	检查消防泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止

	
	喷淋泵
	检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止

	
	水泵接合器
	检查水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化

	
	室外消火栓
	检查外观，地下消火栓标识，试验室外消火栓出水压力，冬季防冻措施。

	自动喷水灭火系统
	水流指示器及信号阀
	启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置

	
	
	试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示

	
	
	水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号

	
	湿式报警阀
	在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵

	气体灭火系统
	气体灭火控制器
	检查所有手、自动转换开关和启动、停止功能。

	
	
	对其联动控制设备进行模拟试验

	
	瓶组及储罐
	气动驱动装置的气源压力，不应少于设计压力的90%。

	
	启动装置、选择阀
	对手动应急操作装置的转动部位进行添加润滑油。

	
	放气指示灯及报警装置
	试验火灾警报装置的声光显示。

	防排烟系统
	风机控制柜
	检查外观及工作状态，按钮启动、停止风机。

	
	风机
	检查外观及工作状态，测试手动/自动启 动、停止功能。

	
	风阀
	检查外观，测试阀手动/自动开启功能。

	应急照明和疏散指示
	应急照明灯具
	测试电源切换、充电、放电功能。

	
	疏散指示标志
	测试电源切换、充电、放电功能。

	应急广播系统
	扬声器
	检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。

	
	卡座、功放、分配盘
	模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。

	防火分隔设施
	防火门
	检查闭门器，加润滑油，电动防火门检查联动功能。

	
	
	进行手动或消防控制室远程操作启动装置，试验每台防火门的工作状态。

	
	防火卷帘
	进行手动或消防中心远程操作启动装置，试验每台防火卷帘工作状态，并检查以下项目：手动或联动（自动）能否完成降闸控制。升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确，升降时有无异常杂声或振动

	
	
	检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养

	
	
	检查和测试所有防火卷帘的转动装置和远程控制装置

	
	
	检查和测试传动电机性能，并对电机轴承及联动构件加油脂

	
	
	检查和调整传动构件，包括轨道、应急操作拉链进行润滑保养


（半年度）

	系统
	内容
	维保要求

	消防供配电设施
	发电机
	检查组试验主、备电切换功能

	
	
	检查机组发电机启动装置外观及工作状态

	
	
	检查机组试验发电机自动、手动启动功能

	
	
	检查储油设施核对储油量

	
	应急电源
	消防设备应急电源供电功能

	
	
	检查应急转换功能

	火灾自动报警系 统
	消防联动控制器
	对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养

	
	
	进行强切非消防电源功能试验

	
	
	检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、电梯迫降等

	
	
	检查火警时消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号

	电气火灾监控系统
	报警主机
	试验监控报警和故障报警功能。

	消防给水及消火栓系统
	消火栓泵
	主回路控制回路测试、检查、紧固

	
	
	水泵检查或更换盘根填料

	
	喷淋泵
	主回路控制回路测试、检查、紧固

	
	
	水泵检查或更换盘根填料

	气体灭火系统
	气体灭火控制器
	对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验

	
	瓶组及储罐
	灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定有无松动

	
	
	高压软管有无变形、裂纹及老化。对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验

	
	
	对灭火剂贮存容器进行称重检查，灭火剂净重不应少于设计重量的95%

	
	
	灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象，应对其进行严密性试验和吹扫


3、维保服务要求

3.1每月进行一次常规检查

（1）每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查，吹烟测试灵敏度，年度抽查率达到100%。

（2）对手动报警按钮、消防栓报警按钮进行报警模拟测试，年度抽查率达到100%。

3.2每月一次对消防水系统的联动检查测试。

3.3在有采购人工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养

（1）在日常测试、维护、保养的基础上，每季度需对喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

（2）测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器保障其报警精确度，要保证消火栓出水水量充裕，水压正常，水质良好。

3.4每半年进行一次各系统的全面检测及试验（可结合月度检测一并进行），并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

3.4.1火灾自动报警系统

包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；检查烟感防尘罩是否摘取掉，表面有无被涂料涂覆影响报警情况；

（1）进行火灾系统控制器的各种测试；

（2）检查指示灯能否正常发光，灯丝是否断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，是否能报警；

（3）报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

（4）水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

（5）对备用电源供电系统进行三次主电源和备电源自动切换试验；

（6）对室内消火栓系统联动功能测试；

（7）对防火卷帘门系统联动功能测试； 

（8）事故广播系统联动功能测试；

3.4.2消火栓灭火系统

（1）对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查，看是否处于完好状态；

（2）检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求；

（3）运行工作泵和备用泵（含补压泵等）检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

（4）用消防按钮检查能否启动消防水泵；

（5）进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

3.4.3消防广播、消防对讲系统

（1）对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

（2）楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查紧固广播、电话分接线端子；

（3）对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

（4）全部开启广播，检测功放负载能力；

（5）模拟火灾状态下进行紧急广播；

（6）全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

3.4.4应急照明和疏散指示系统

（1）电源切换试验；

（2）外观是否完整；

3.4.5喷淋、雨淋、水幕、水炮等系统

（1）巡检采购人标地内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏现象发生；

（2）检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不做他用，并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

（3）进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

（4）喷淋水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

（5）检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求；

（6）对于喷头设置不符合规范、喷头感温玻璃柱被涂料涂覆的应提出整改意见，并积极落实整改方案。

3.4.6气体灭火系统

（1）对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

（2）设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

（3）储气瓶内压力应正常；

（4）驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；

（5）喷头应无堵塞、错位现象；

（6）对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、是否能喷气灭火；

（7）报警信号、喷气信号是否正常；

（8）是否反馈至报警控制器；

（9）每年对所有气体灭火系统容器重量重新称重。

3.4.7防火卷帘门系统

（1）巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；

（2）检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

（3）检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

（4）对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

（5）仿真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

3.4.8防排烟系统-包括检测防排烟设备及防火阀的功能：

（1）启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

（2）检查排烟口的开启状况及操作功能；

（3）检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

（4）防排烟各防火阀的检查，检查阀门和叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

（5）对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

（6）检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

（7）启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，传动皮带是否完好、松紧度是否符合要求，测量其送风口风量。

3.5对上述全面检查测试中发现的问题故障及时解决和排除。对一时无法解决的问题和难以排除的故障应立即报告采购人相关人员，同时采取应急措施。

4、故障突击抢修：

当成交供应商接到采购人的故障通知书或电话通知时，应在1小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即修复，严重故障应该在24小时内修复。当超过2天无法修复时，需书面通知采购人工作人员，增加日常管理人员与成交供应商工作人员一同做好维修期间的安全防范，同时成交供应商增加技术力量，尽快修复故障。

5、其他要求：

（1）依据消防服务维保特点及要求，配备满足维保服务项目要求的项目管理班子、技术人员。成交供应商必须在采购人标地配置2名熟悉消防系统的工作人员日常驻点服务，参与维保服务人员必须具有作业人员上岗证书，负责采购人消防设施的维保，并设专人进行现场监管。参与维修人员必须具有作业人员上岗证书（如电工证、焊工证、高空作业证等），保证通讯畅通，确保发生故障后的应急处置时间不超过1小时，并设专人进行现场监管。提供服务时候若采购人有需要，项目负责人与技术负责人必须到场，成交供应商无条件服从。成交供应商的派驻人员不能随意更换，如需更换必须经采购人书面同意。
（2）成交供应商必须自行提供维护保养、维修、更换设施设备所需要的常规工具、专用工具。

（3）在服务过程中，成交供应商承诺根据服务过程的实际需求无条件解决登高设备(含脚手架或组合式登高作业架)，在服务过程中涉及使用特殊设备，采购人不另行支付。

（4）做好消防设施资料建档工作，及时更新。要对采购人室外消火栓和室内消火栓进行编号、自动报警系统中的终端点位要根据采购人楼宇和房间实际调整进行相应的点位编程调整。完成采购人标地自动消防系统及全部消防设施的整改、维修、保养、完善以及相关制度的完善、提升。

（5）有责任和义务配合采购人及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从辖区消防救援机构的技术指导。按辖区消防救援机构的要求填写设备检测、检查记录。

（6）成交供应商需每月把维保情况书面报表向采购人汇报，发现问题及时提出整改意见，以便采购人随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。成交供应商未按招标文件要求落实每月的检测、检查工作，按维保考核表扣除相应费用。
（7）如消防系统和设备发生故障，成交供应商应进行设备暂停使用或给予恰当的保护。

（8）维保质量标准参照国家和绍兴市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

（9）拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需佩戴安全帽及安全带，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产安全。因维保施工发生任何安全意外事故与采购人无关，维保施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由成交供应商承担一切经济和法律责任。
五、质量保证

1、供应商保证所供货物是符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，采购人有权拒收或有权随时退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。

2、供应商应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达采购人。   

3、供应商提供的货物质保期为2年，从货物验收合格交付采购人正常使用10天之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换。

六、报价

响应报价以人民币为结算货币，报价应包含涉及其他用于消防维保所产生的费用、耗材费、查验费、人工费、税费、第三方年度检测费等供应商认为完成本项目所需的一切费用，响应人应根据上述因素自行考虑含入响应报价中，没有计入的，将被视为供应商的优惠，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用均应考虑在内，成交供应商应自行承担报价风险。

按照消防规定，需要乙方对维保范围内消防设施定期进行维护保养，并每年对消防设施设备进行年度消防设施设备检测，并出具消防管理单位认可的检测报告。费用包含在维护费内，甲方不再另行支付。
维保方在维保服务中发现的问题及产生的需采购的设备或配件，根据实际情况如实上报采购人。配件到货后，对采购设备或配件承担管理义务和责任，并及时更换。消防维修的人工费由中标单位包干(包含在消防维保服务费内)，单价1000元以下耗材更换由中标单位负责，每年度维修更换耗材费用不超过5万元，费用最终按实结算。除此以外的维修及耗材由采购人另行决定，但中标单位需无偿提供咨询服务或代理采购。

七、商务需求

1、服务交接：以年检合格为标准，不得以其它理由拒绝从前公司接手服务。

2、本项目供应商一旦成交，不得转包或违规分包，一经发现成交供应商存在转包或违规分包的行为，本项目合同立即自动中止，同时采购人有权不予支付及收回已支付服务费。

3、付款方式

付款方式为先服务后支付，采购人对成交供应商按半年度考核后支付服务费，支付时间为考核完成后次月。耗材费用每月按实结算。采购人每次付款前，成交供应商须开具等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝或延期支付费用。

4、考核制度

（1）本项目为半年度考核一次，由采购人对成交供应商的服务态度、服务效率、服务质量和服务成效等方面进行考核，并填写《2026年度-2028年度惠普广场及小镇门户客厅消防维保考核评分表》。
（2）每半年根据维护保养计划按《2026年度-2028年度惠普广场及小镇门户客厅消防维保考核评分表》评定工作质量，采用100分制：

	消防维保考核表

	                                                                                         时间：      年   月

	项 目
	工作内容
	标准分数
	考核分数
	备注

	基本条件（10分）
	维保单位应取得相应资格的许可证并在有效期限内。不满足要求扣2分。
	2
	
	

	
	维保单位需派2名以上熟悉甲方消防系统的人员驻点提供维保工作；甲方有需要时项目负责人和技术负责人（一级注册消防工程师）必须与维保服务人员一同到现场进行服务。维保维修操作现场少于2名工作人员，每发现一次扣1分。
	3
	
	

	
	维保人员持证上岗。维保期间，未持证或与持证本人不符，每发现1次扣1分。
	3
	
	

	
	维保作业人员和维保单位应签订合法有效的劳务合同，并按照相关规定的要求为维保作业人员缴纳社会养老保险、工伤保险等社保基金（查验合同及缴纳凭证）。未签合同扣1分，未缴纳社保扣1分。
	2
	
	

	维保项目（20分）
	1、消防火灾自动报警系统
2、消火栓灭火系统

3、消防广播、消防对讲系统

4、应急照明和疏散指示系统

5、喷淋、雨淋、水幕、水炮等系统

6、气体灭火系统

7、防火卷帘门系统

8、防排烟系统-包括检测防排烟设备及防火阀的功能

上述设备需按照规定进行维保养护，抽查发现不符合规定扣1分。
	20
	
	

	维保检查（10分）
	1、每月进行一次常规检查。

2、每月一次对消防水系统的联动检查测试。

3、每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

上述检查次数不达标的，发现1次扣1分。
	10
	
	

	维保记录（20分）
	建筑消防设施维护保养报告。
2、消防火灾自动报警系统维修保养记录。
3、消火栓灭火系统维修保养记录。
4、消防广播、消防对讲系统维修保养记录。
5、应急照明和疏散指示系统维修保养记录。

6、喷淋、雨淋、水幕、水炮等系统维修保养记录。

7、气体灭火系统维修保养记录。

8、防火卷帘门系统维修保养记录。

9、防排烟系统-包括检测防排烟设备及防火阀的功能维修保养记录。

10、维保工作照片。
上述维保记录填写真实完整、签字齐全、保存完好。随机抽查，发现1处缺失扣1分。
	20
	
	

	其他要求（40分）
	要求维保方对维保区域内消防设备及点位熟悉，不熟悉项目的，扣1分。
	5
	
	

	
	应急响应：24小时维保电话畅通。
1、电话关机、欠费停机，10分钟以内无人接听，每次扣1分。
2、确保发生故障后的应急处置时间不超过1小时，超出时间每次扣1分。

3、一般隐患必须在2小时内排除修复，较大隐患应该在24小时内排除修复，重大隐患应立即与甲方协商并委托相关管理机构采取应急措施。超出时间扣1分。
	7
	
	

	
	消防维保方施工人员现场操作规范及要求。
1、维保操作不规范存在安全隐患，发现1次扣1分。
2、未按照维保要求条款严格执行，发现1次扣1分。
	7
	
	

	
	维保方必须自行提供维护保养、维修、更换设施设备所需要的常规工具、专用工具，发现未满足要求扣1分。
	7
	
	

	
	维保方在维保服务中产生的需采购的设备或配件采购，根据实际情况如实上报。配件到货后，对采购设备或配件承担管理义务和责任，并及时更换。不满足要求扣1分。
	7
	
	

	
	有责任和义务配合项目管理方及有关部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。未做好相应工作扣1分。
	7
	
	

	备注：

1、因排除故障的难度或向采购人履行相关报批手续等，处理时间另行约定，不列入本考核范围。

2、在服务费用支付及结算前，由采购人进行检查考核，双方在维保考核扣分表上签字确认。

3、每半年度评分一次，考核标准为90分以上（含90分）支付半年度全款；半年度考核低于90分，每低1分，扣除半年度服务费用的1%，以此类推；低于60分解除合同。
[image: image1.png]





第四部分   评标办法及评分标准

磋商原则

1、本次竞争性磋商本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各磋商方参加报价。
2、磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应性文件进行认真评审；磋商小组对响应性文件的评审仅依据响应性文件本身，而不依据响应性文件以外的任何因素。
3、磋商小组按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准对所有响应性文件进行评审。
4、评审
4.1在磋商响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。
4.2供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子磋商响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。
4.3采购人按磋商文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。
4.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要参加现场投标和开标，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于磋商响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。
4.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加非政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5、组建磋商小组
5.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。
5.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；
5.3本次评标为在线评标。
 磋商程序
1、对所有响应文件的初审

1.1资格审查

（1）开标后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。并将无效原由告知相关供应商.

（1）采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商磋商开标后评标前的信用记录，经查询供应商列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其磋商无效。

（5）磋商小组出具《供应商资格审查意见表》，供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。

1.2符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，磋商无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）磋商有效期、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的。

（5）投标价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）磋商文件明确规定的其他无效条款的。

1.3 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商

2.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

2.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.3 以递交响应文件的时间先后决定磋商顺序。磋商时先听取由供应商拟派的项目负责人就项目采购的重点内容进行磋商，磋商过程中由磋商小组成员提出相关问题，并由供应商拟派项目负责人进行回复与承诺。 

2.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.5 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.7 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项即“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.8 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3、最后报价

3.1商务技术汇总后，供应商开启报价文件，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若最后报价高于响应文件报价文件报价，则以第一次报价计入评分。

3.3本项目最后报价的单价不得高于第一次报价的单价，否则按第一次报价执行。
3.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

4、电子评标

4.1磋商活动由采购代理机构主持,磋商响应截止时间后,供应商登录乐采云平台对电子响应文件进行在线解密；

4.2响应文件解密结束,开启响应文件,磋商小组对资格和商务技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

4.3供应商按递交磋商响应文件的前后顺序决定磋商的顺序,就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商,供应商逐家回答磋商小组的提问,供应商作出最终承诺；

4.4磋商小组对商务技术响应文件进行评审；

4.5商务技术汇总后，供应商开启报价文件，进行磋商二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理；

4.6在系统上开启最终报价情况；

4.7磋商小组对报价情况进行评审；

4.8在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.9在系统上公布评审结果。

4.10开标会结束。

特别说明:乐采云如对电子化开标及评审程序有调整的,按调整后的程序操作。

5.综合评分

5.1本评标办法采用综合评标法，由商务技术分和报价分合计组成，其中商务技术分 80 分、报价分 20 分；满分为100分。

5.2经初步评审合格的响应文件，磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其商务技术部分作进一步评审、比较、打分。

5.3磋商小组成员首先分别对每个供应商商务技术部分进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的商务技术得分，后计算二次报价，计算公式：投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。综合得分=商务技术分+报价分，以综合得分（保留2位小数）由高到低进行排序后推荐第一名为成交供应商候选人；得分相同的，按报价由低到高的顺序排列；得分且报价相同的，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商；确定成交供应商候选人，并提交评审结果。

6、修正原则

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

7、响应文件的澄清

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。
 注意事项
评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的磋商响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报国企监督部门，并视情将其列入不良供应商名单。

评分标准

一、报价文件评分标准（20分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价最高限价为人民币  肆拾贰万 元整（小写¥ 420000  ）。具体内容如下：
	序号
	名称
	最高限价（元）
	报价得分
	备注

	1
	消防维保服务费用
	320000
	20分
	消防维保服务费用参与竞争，最低报价为最佳报价。

	2
	维修耗材费用100000元/2年固定（最终按实结算），不参与竞争。

	备注：消防维修的人工费由中标单位包干(包含在消防维保服务费内)，单价1000元以下耗材更换由中标单位负责，每年度维修更换耗材费用不超过5万元，费用最终按实结算。除此以外的维修及耗材由采购人另行决定，但中标单位需无偿提供咨询服务或代理采购。


2、供应商的报价在最高限价内的，为有效报价。
3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围供应商有效报价中的最低报价作为最佳报价。
4、最佳报价者的报价分为满分，其他供应商的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：
投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。
5、当报价一览表与磋商报价明细表报价不一致时，以报价一览表为准，磋商报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。
6、响应文件只允许有一个报价，磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填报，该磋商报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效响应处理。
7、投标价格的合理性：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

二、技术文件评标内容及标准（75分）

1.评分细则

	项目
	评分标准
	分值

	项目了解
	评委根据投标人针对本项目消防维保现状的了解程度进行综合打分。
	5

	项目实施方案
	评委根据投标人针对e游小镇门户客厅的消防维保实施方案进行综合打分。
	5

	
	评委根据投标人针对惠普广场的消防维保实施方案进行综合打分。
	5

	技术方案
	评委根据投标人针对本项目的每月定期例行检查技术方案的完整性、可行性进行综合打分。
	5

	
	评委根据投标人针对本项目的半年系统联动检测技术方案的完整性、可行性进行综合打分。
	5

	
	评委根据投标人针对本项目的年度大检查技术方案的完整性、可行性进行综合打分。
	5

	人员配置
	评委根据投标人针对本项目拟派项目组人员（除下项目负责人）配备数量充足程度，专业是否齐全，结构的合理性进行综合打分。
	5

	
	评委根据投标人针对本项目拟派的项目负责人职业素质、专业能力、工作经验等综合情况进行打分。

注：投标文件中提供相关证明材料及社保缴纳证明扫描件并加盖投标人公章。
	5

	
	评委根据投标人针对本项目拟派的项目组成员（除下项目负责人）职业素质、专业能力、工作经验等综合情况进行打分。

注：投标文件中提供相关证明材料及社保缴纳证明扫描件并加盖投标人公章。
	5

	质量安全保障措施
	评委根据投标人针对本项目提供的质量保证措施、安全保障措施的完整性、合理性进行综合打分。
	5

	拟投入设备情况
	评委根据投标人针对本项目拟投入的维护专用检查测试设备及工具情况（包括但不限于设备数量的充足性、先进性）进行综合打分。

注:提供相关设备现场实景照片、并同时提供自有设备的发票或租赁设备的租赁合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。
	6

	应急预案
	评委根据投标人针对本项目提供的的应急预案，包括方案的科学性、合理性、可行性进行综合打分。
	5

	服务承诺
	评委根据投标人针对本项目提供的服务响应承诺及方案与本项目磋商文件中采购需求内容的响应程度进行综合打分。
	5

	服务能力
	评标委员会根据投标人提供的针对本项目的维护机构和人员等情况，是否具有较强的快速的相应服务的条件、服务响应时效以及较强的专业技术队伍，对各项服务和流程的熟悉程度的相应内容进行综合打分。
	5

	合理化建议
	评委根据投标人针对本项目提出的合理化建议的全面性、科学性进行综合打分。
	4


二、商务文件评标内容及标准（5分）

1.评分细则

	序号
	评审因素
	评分标准说明
	总分

	1
	业绩
	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）承接过同类业绩合同，每个合同得1分，最高得2分。

注：提供合同扫描件并加盖投标人公章。
	2

	2
	证书
	投标人具有消防安全评估资质证书的得3分。

注：提供以上有效证书扫描件并加盖投标人公章
	3


注：

1.评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。商务分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2.所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

第五部分 采购合同

合同编号：（2025）第　 号

签订日期：2025年    月     日
甲方：  绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司  
乙方：                                      
根据《中华人民共和国民法典》、采购文件、乙方投标文件的规定，经竞争性磋商采购，由甲方与乙方签订本合同。

一、项目背景

上虞区e游小镇门户客厅建筑面积约86000平方、惠普广场建筑面积约118939.39平方。为使e游小镇门户客厅及惠普广场整个消防系统正常运行，维保工作系统化、规范化、档案化，确保建筑物内的人身和财产安全,拟实施本项目。

二、采购单位
绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司
三、服务时间：

惠普广场服务期为2026年  月    日至2028年  月   日；
e游小镇门户客厅服务期为2026年 月    日至2028年  月   日。

（备注：维保期2年，具体以合同签订时间为准。）
四、维保内容和范围：

1、维保范围：负责绍兴市上虞区e游小镇门户客厅、惠普广场消防系统的正常运行。
2、维保内容

（月度）

	系统
	内容
	维保要求

	消防供配电设施
	消防电源主备电源
	检查消防配电柜（箱）消防电源主电源、备用电源工作状态

	
	消防设备末端设备配电箱
	消防设备末端配电切换装置工作状态

	火灾自动报警系统
	火灾报警控制器
	巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能

	
	火灾探测器
	检查烟感、温感等探头是否完好

	
	
	进行火灾模拟试验

	
	手动报警按钮
	检查手动报警按钮是否完好

	
	
	进行火灾模拟试验

	
	
	检查电话插孔是否正常，现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否清晰

	
	火灾显示盘
	检查火灾显示盘是否完好

	
	
	进行火灾模拟试验

	
	消防设施远程监控设备
	检查远程监控设备是否完好

	
	
	进行火灾模拟试验

	
	火灾警报装置
	试验火灾警报装置的声、光显示是否正常；

	电气火灾监控系统
	报警主机
	检查电气火灾监控器外观及工作状态，进行自检和漏电试验检查

	
	
	检查电气火灾监控主机外观及运行状态

	可燃气体探测报警系 统
	监控探测器
	检查可燃气体探测器外观及工作状态，试验报警功能

	
	报警主机
	检查报警主机外观及运行状态，测试报警、故障报警、 自检、电源等功能

	消防给水及消火栓系统
	消防水池
	检查结构材料完好性，核对储水量、自动进水阀进水功能

	
	消防水箱
	检查结构材料完好性，核对储水量、自动进水阀进水功能

	
	稳压泵及气压水罐
	工作状态检查；测试稳（增）压泵气压水罐稳（增）压能力，自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力工况

	
	阀门
	检查管道上各阀门是否处于正确位置，水管上的控制阀 

门是否处于全开启状态。

	
	泵房照明、排水
	检查泵房内照明及排水设施，功能是否正常

	
	室内消火栓
	检查外观及配件完整情况，选择不同楼层抽测室内消火栓静压和出水压力

	
	
	检查消火栓按钮外观，每防火分区抽取不少于10%的启泵按钮试验远距离启泵功能及信号指示功能，年内全部测试一遍

	
	屋顶试验消火栓
	试验最不利点消火栓出水压力、静压及水质

	自动喷水灭火系统
	湿式报警阀
	检查外观，试验报警功能

	
	喷头
	检查外观，每防火分区10%，每12个月覆盖率应为 100%。应无渗漏、涂漆、腐蚀、损坏或变形现象；安装位置和与被保护对象的距离应无变化

	
	水流指示器及信号阀
	检查外观和开闭状态，试验报警功能

	
	末端试水装置
	检查外观，放水试验

	气体灭火系统
	气体灭火控制器
	检查设备工作状态正常与否

	
	紧急启/停按钮
	检查线路连线、仪表指示正常与否

	
	瓶组及储罐
	检查贮存容器压力，确保贮存压力与环境温度相适应，确保贮存器容量满足正常使用要求

	
	检漏装置
	检查管网、设备有否泄漏现象

	
	启动装置、选择阀
	灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应无碰撞、变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完好

	防排烟系统
	风机控制柜
	对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试

	
	风机
	检查风机与排烟连接部位有无损伤，螺栓是否松动

	
	
	检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象

	
	
	检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，转动部件是否正常，风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常

	
	
	启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常

	
	风阀
	检查外观，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况

	应急照明和疏散指示
	应急照明灯具
	检查外观和工作状态

	
	疏散指示标志
	检查外观和工作状态

	应急广播系统
	扬声器
	检查外观和工作状态

	
	卡座、功放、分配盘
	检查外观和工作状态

	消防电话
	消防专用电话
	检查消防专用电话是否齐全

	
	
	现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否清晰

	消防电梯
	消防电梯
	检查外观及工作状况，测试首层迫降按钮控制电梯回首层功能，消防电梯应急操作功能，电梯轿箱内消防电话通话质量

	防火分隔设施
	防火门
	检查外观及配件完整性，防火门启闭状况。

	
	防火卷帘
	检查外观及配件完整性，导轨有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物

	
	
	检查手控按钮箱是否完好

	
	
	检查卷帘电源、控制器是否正常

	
	
	对卷帘进行手动试验，检查其下降、上升是否正常

	灭火器
	灭火器外观
	检查移动灭火的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求

	
	
	按照总数的10%检查灭火器的压力、重量、有效期是否合格


（季度）

	系统
	内容
	维保要求

	消防供配电设施
	消防联动控制器
	检查外观及运行状况，试验故障报警、自检、信息显示及查询、电源等功能。

	
	
	试验对消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机等消防设备的控制显示功能。

	
	系统接地装置
	检测接地电阻是否正常

	
	主备电源
	对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机

	电气火灾监控系统
	报警主机
	试验监控报警和故障报警功能。

	消防给水及消火栓系统
	消火栓泵
	检查消防泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止

	
	喷淋泵
	检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止

	
	水泵接合器
	检查水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化

	
	室外消火栓
	检查外观，地下消火栓标识，试验室外消火栓出水压力，冬季防冻措施。

	自动喷水灭火系统
	水流指示器及信号阀
	启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置

	
	
	试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示

	
	
	水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号

	
	湿式报警阀
	在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵

	气体灭火系统
	气体灭火控制器
	检查所有手、自动转换开关和启动、停止功能。

	
	
	对其联动控制设备进行模拟试验

	
	瓶组及储罐
	气动驱动装置的气源压力，不应少于设计压力的90%。

	
	启动装置、选择阀
	对手动应急操作装置的转动部位进行添加润滑油。

	
	放气指示灯及报警装置
	试验火灾警报装置的声光显示。

	防排烟系统
	风机控制柜
	检查外观及工作状态，按钮启动、停止风机。

	
	风机
	检查外观及工作状态，测试手动/自动启 动、停止功能。

	
	风阀
	检查外观，测试阀手动/自动开启功能。

	应急照明和疏散指示
	应急照明灯具
	测试电源切换、充电、放电功能。

	
	疏散指示标志
	测试电源切换、充电、放电功能。

	应急广播系统
	扬声器
	检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。

	
	卡座、功放、分配盘
	模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。

	防火分隔设施
	防火门
	检查闭门器，加润滑油，电动防火门检查联动功能。

	
	
	进行手动或消防控制室远程操作启动装置，试验每台防火门的工作状态。

	
	防火卷帘
	进行手动或消防中心远程操作启动装置，试验每台防火卷帘工作状态，并检查以下项目：手动或联动（自动）能否完成降闸控制。升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确，升降时有无异常杂声或振动

	
	
	检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养

	
	
	检查和测试所有防火卷帘的转动装置和远程控制装置

	
	
	检查和测试传动电机性能，并对电机轴承及联动构件加油脂

	
	
	检查和调整传动构件，包括轨道、应急操作拉链进行润滑保养


（半年度）

	系统
	内容
	维保要求

	消防供配电设施
	发电机
	检查组试验主、备电切换功能

	
	
	检查机组发电机启动装置外观及工作状态

	
	
	检查机组试验发电机自动、手动启动功能

	
	
	检查储油设施核对储油量

	
	应急电源
	消防设备应急电源供电功能

	
	
	检查应急转换功能

	火灾自动报警系 统
	消防联动控制器
	对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养

	
	
	进行强切非消防电源功能试验

	
	
	检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、电梯迫降等

	
	
	检查火警时消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号

	电气火灾监控系统
	报警主机
	试验监控报警和故障报警功能。

	消防给水及消火栓系统
	消火栓泵
	主回路控制回路测试、检查、紧固

	
	
	水泵检查或更换盘根填料

	
	喷淋泵
	主回路控制回路测试、检查、紧固

	
	
	水泵检查或更换盘根填料

	气体灭火系统
	气体灭火控制器
	对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验

	
	瓶组及储罐
	灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定有无松动

	
	
	高压软管有无变形、裂纹及老化。对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验

	
	
	对灭火剂贮存容器进行称重检查，灭火剂净重不应少于设计重量的95%

	
	
	灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象，应对其进行严密性试验和吹扫


3、维保服务要求

3.1每月进行一次常规检查

（1）每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查，吹烟测试灵敏度，年度抽查率达到100%。

（2）对手动报警按钮、消防栓报警按钮进行报警模拟测试，年度抽查率达到100%。

3.2每月一次对消防水系统的联动检查测试

3.3在有甲方工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养

（1）在日常测试、维护、保养的基础上，每季度需对喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

（2）测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器保障其报警精确度，要保证消火栓出水水量充裕，水压正常，水质良好。

3.4每半年进行一次各系统的全面检测及试验（可结合月度检测一并进行），并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

3.4.1火灾自动报警系统

包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；检查烟感防尘罩是否摘取掉，表面有无被涂料涂覆影响报警情况；

（1）进行火灾系统控制器的各种测试；

（2）检查指示灯能否正常发光，灯丝是否断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，是否能报警；

（3）报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

（4）水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

（5）对备用电源供电系统进行三次主电源和备电源自动切换试验；

（6）对室内消火栓系统联动功能测试；

（7）对防火卷帘门系统联动功能测试； 

（8）事故广播系统联动功能测试；

3.4.2消火栓灭火系统

（1）对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查，看是否处于完好状态；

（2）检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求；

（3）运行工作泵和备用泵（含补压泵等）检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

（4）用消防按钮检查能否启动消防水泵；

（5）进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

3.4.3消防广播、消防对讲系统

（1）对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

（2）楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查紧固广播、电话分接线端子；

（3）对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

（4）全部开启广播，检测功放负载能力；

（5）模拟火灾状态下进行紧急广播；

（6）全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

3.4.4应急照明和疏散指示系统

（1）电源切换试验；

（2）外观是否完整；

3.4.5喷淋、雨淋、水幕、水炮等系统

（1）巡检甲方标地内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏现象发生；

（2）检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不做他用，并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

（3）进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

（4）喷淋水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

（5）检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求；

（6）对于喷头设置不符合规范、喷头感温玻璃柱被涂料涂覆的应提出整改意见，并积极落实整改方案。

3.4.6气体灭火系统

（1）对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

（2）设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

（3）储气瓶内压力应正常；

（4）驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；

（5）喷头应无堵塞、错位现象；

（6）对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、是否能喷气灭火；

（7）报警信号、喷气信号是否正常；

（8）是否反馈至报警控制器；

（9）每年对所有气体灭火系统容器重量重新称重。

3.4.7防火卷帘门系统

（1）巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；

（2）检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

（3）检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

（4）对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

（5）仿真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

3.4.8防排烟系统-包括检测防排烟设备及防火阀的功能：

（1）启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

（2）检查排烟口的开启状况及操作功能；

（3）检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

（4）防排烟各防火阀的检查，检查阀门和叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

（5）对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

（6）检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

（7）启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，传动皮带是否完好、松紧度是否符合要求，测量其送风口风量。

3.5对上述全面检查测试中发现的问题故障及时解决和排除。对一时无法解决的问题和难以排除的故障应立即报告甲方相关人员，同时采取应急措施。

4、故障突击抢修：

当乙方接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在1小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即修复，严重故障应该在24小时内修复。当超过2天无法修复时，需书面通知甲方工作人员，增加日常管理人员与乙方工作人员一同做好维修期间的安全防范，同时乙方增加技术力量，尽快修复故障。

5、其他要求：

（1）依据消防服务维保特点及要求，配备满足维保服务项目要求的项目管理班子、技术人员。乙方必须在甲方标地配置2名熟悉消防系统的工作人员日常驻点服务，参与维保服务人员必须具有作业人员上岗证书，负责甲方消防设施的维保，并设专人进行现场监管。参与维修人员必须具有作业人员上岗证书（如电工证、焊工证、高空作业证等），保证通讯畅通，确保发生故障后的应急处置时间不超过1小时，并设专人进行现场监管。提供服务时候若甲方有需要，项目负责人与技术负责人必须到场，乙方无条件服从。乙方的派驻人员不能随意更换，如需更换必须经甲方书面同意。

（2）乙方必须自行提供维护保养、维修、更换设施设备所需要的常规工具、专用工具。

（3）在服务过程中，乙方承诺根据服务过程的实际需求无条件解决登高设备(含脚手架或组合式登高作业架)，在服务过程中涉及使用特殊设备，甲方不另行支付。

（4）做好消防设施资料建档工作，及时更新。要对甲方室外消火栓和室内消火栓进行编号、自动报警系统中的终端点位要根据甲方楼宇和房间实际调整进行相应的点位编程调整。完成甲方标地自动消防系统及全部消防设施的整改、维修、保养、完善以及相关制度的完善、提升。

（5）有责任和义务配合甲方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从辖区消防救援机构的技术指导。按辖区消防救援机构的要求填写设备检测、检查记录。

（6）乙方需每月把维保情况书面报表向甲方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便甲方随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。乙方未按招标文件要求落实每月的检测、检查工作，按维保考核表扣除相应费用。
（7）如消防系统和设备发生故障，乙方应进行设备暂停使用或给予恰当的保护。

（8）维保质量标准参照国家和绍兴市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

（9）拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需佩戴安全帽及安全带，确保维保施工人员和甲方相关工作人员的人身和财产安全。因维保施工发生任何安全意外事故与甲方无关，维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由乙方承担一切经济和法律责任。
六、质量保证

1、乙方保证所供货物是符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。   

3、乙方提供的货物质保期为2年，从货物验收合格交付甲方正常使用10天之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换。
七、报价包含

本次合同价以人民币为结算货币，应包含涉及其他用于消防维保所产生的费用、耗材费、查验费、人工费、税费、第三方年度检测费等乙方认为完成本项目所需的一切费用，响应人应根据上述因素自行考虑含入响应报价中，没有计入的，将被视为乙方的优惠，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用均应考虑在内，乙方应自行承担报价风险。
按照消防规定，需要乙方对维保范围内消防设施定期进行维护保养，并每年对消防设施设备进行年度消防设施设备检测，并出具消防管理单位认可的检测报告。费用包含在维护费内，甲方不再另行支付。

乙方在维保服务中发现的问题及产生的需采购的设备或配件，根据实际情况如实上报甲方。配件到货后，对采购设备或配件承担管理义务和责任，并及时更换。消防维修的人工费由乙方包干(包含在消防维保服务费内)，单价1000元以下耗材更换由乙方负责，每年度维修更换耗材费用不超过5万元，费用最终按实结算，除此以外的维修及耗材由甲方另行决定，但乙方需无偿提供咨询服务或代理采购。

八、服务费用标准和结算方式  

1、e游小镇门户客厅及惠普广场消防维保服务费为人民币                     元（小写：      ）；

2、维修耗材费用（暂定）为人民币                 元（小写：           ）；

备注：

（1）、合同价统一为人民币计价，包含涉及其他用于消防维保所产生的费用、耗材费（10万元）、查验费、人工费、税费、第三方年度检测费等乙方认为完成本项目所需的一切费用，乙方应根据上述因素自行考虑含入合同价中，没有计入的，将被视为乙方的优惠，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用均应考虑在内，乙方应自行承担报价风险。

（2）、消防维修的人工费由乙方包干(包含在消防维保服务费内)，单价1000元以下耗材更换由乙方负责，每年度维修更换耗材费用不超过5万元，费用最终按实结算，除此以外的维修及耗材由甲方另行决定，但乙方需无偿提供咨询服务或代理采购。
3、服务费用结算方式：

（1）付款方式为先服务后支付，甲方对乙方按半年度考核后支付服务费，支付时间为考核完成后次月，耗材费用每月按实结算。甲方每次付款前，乙方须开具等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝或延期支付费用。
（2）每半年根据维护保养计划按《2026年度-2028年度惠普广场及小镇门户客厅消防维保考核评分表》评定工作质量，采用100分制，具体详见合同附件1《消防维保季度考核表》。
九、甲方权利与义务
1.甲方有权对乙方的合同履约和实施情况、质量、效果进行全面的检查、管理和监督，对发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，并限期予以整改。
2.甲方应按时向乙方支付合同款项，如出现有合同款项扣罚或经济处罚的情况，将在扣罚相关金额后进行余额的支付。
3.甲方需积极协助配合乙方开展相关工作，协助乙方解决问题、使之顺利开展工作。
4.甲方可要求乙方调整不合格项目组成员及员工，并在要求的时间内及时调整到位。

5.本项目为每半年考核一次，由甲方对乙方的服务态度、服务效率、服务质量和服务成效等方面进行考核，并填写《2026年度-2028年度惠普广场及小镇门户客厅消防维保考核评分表》。

6.每半年根据维护保养计划按《2026年度-2028年度惠普广场及小镇门户客厅消防维保考核评分表》评定工作质量，采用100分制，具体详见合同附件1《消防维保季度考核表》。
十、乙方权利与义务
1.乙方应全面、高效、优质的履行合同约定的各项要求（包括磋商文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及己方承诺的义务（包括磋商响应文件的承诺）。
2.乙方应按甲方的要求开展工作，如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及时向甲方提出，并在征得甲方的同意后方可实施。
3.乙方应按照甲方的要求，合理确定各项目组的工作人员，积极配合有关职能部门，做好各项筹备和保障工作，确保项目顺利进行。
4.乙方应接受甲方的管理、监督、检查及指导，在项目实施过程中出现问题应及时的纠正并向甲方进行通报。
5.乙方应维护甲方的声誉和利益，服从甲方的统一安排。
6.甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。
7.乙方应严格遵守国家有关法律、法规，若有违反，由此造成的一切后果由乙方承担。乙方如因上述原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

8.服务交接：以年检合格为标准，不得以其它理由拒绝从前公司接手服务。

9.本项目不得转包或违规分包，一经发现乙方存在转包或违规分包的行为，本项目合同立即自动中止，同时甲方有权不予支付及收回已支付服务费。
十一、违约责任
1.在项目实施过程中，因乙方原因导致项目实施过程出现问题，严重影响项目进程及效果的，乙方应赔偿甲方相应的损失；
2.乙方未能履行本合同约定，造成甲方直接经济损失的，经相关部门认定后，乙方须承担赔偿责任；
3.若给甲方工作造成严重影响的，甲方有权提前终止合同，由此给甲方带来经济损失的，乙方须承担相应的经济赔偿责任。
十二、诉讼
1、因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过第 ② 种方式解决争议。

选择仲裁的，向上虞区的仲裁机构申请仲裁；

通过诉讼方式解决的，向上虞区人民法院起诉。

2、如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
十三、合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本项目所供货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5、本项目的采购文件与响应文件是本合同的重要组成部分，与本合同享有同等法律效用。
十四、附则
本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费结算完成后，本合同终止。
本合同一式　  　份，其中正本两份，甲方和乙方各执一份。
	甲方单位
	（盖章）
	乙方单位
	（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	账号
	
	账号
	


合同附件1《消防维保季度考核表》

	消防维保季度考核表

	                                                                                         时间：      年   月

	项 目
	工作内容
	标准分数
	考核分数
	备注

	基本条件（10分）
	维保单位应取得相应资格的许可证并在有效期限内。不满足要求扣2分。
	2
	
	

	
	维保单位需派2名以上熟悉甲方消防系统的人员驻点提供维保工作；甲方有需要时项目负责人和技术负责人（一级注册消防工程师）必须与维保服务人员一同到现场进行服务。维保维修操作现场少于2名工作人员,每发现一次扣1分。
	3
	
	

	
	维保人员持证上岗。维保期间，未持证或与持证本人不符，每发现1次扣1分。
	3
	
	

	
	维保作业人员和维保单位应签订合法有效的劳务合同，并按照相关规定的要求为维保作业人员缴纳社会养老保险、工伤保险等社保基金（查验合同及缴纳凭证）。未签合同扣1分，未缴纳社保扣1分。
	2
	
	

	维保项目（20分）
	1、消防火灾自动报警系统
2、消火栓灭火系统

3、消防广播、消防对讲系统

4、应急照明和疏散指示系统

5、喷淋、雨淋、水幕、水炮等系统

6、气体灭火系统

7、防火卷帘门系统

8、防排烟系统-包括检测防排烟设备及防火阀的功能

上述设备需按照规定进行维保养护,抽查发现不符合规定扣1分。
	20
	
	

	维保检查（10分）
	1、每月进行一次常规检查。

2、每月一次对消防水系统的联动检查测试。

3、每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

上述检查次数不达标的，发现1次扣1分。
	10
	
	

	维保记录（20分）
	建筑消防设施维护保养报告。
2、消防火灾自动报警系统维修保养记录。
3、消火栓灭火系统维修保养记录。
4、消防广播、消防对讲系统维修保养记录。
5、应急照明和疏散指示系统维修保养记录。

6、喷淋、雨淋、水幕、水炮等系统维修保养记录。

7、气体灭火系统维修保养记录。

8、防火卷帘门系统维修保养记录。

9、防排烟系统-包括检测防排烟设备及防火阀的功能维修保养记录。

10、维保工作照片。
上述维保记录填写真实完整、签字齐全、保存完好。随机抽查，发现1处缺失扣1分。
	20
	
	

	其他要求（40分）
	要求维保方对维保区域内消防设备及点位熟悉，不熟悉项目的，扣1分。
	5
	
	

	
	应急响应：24小时维保电话畅通。
1、电话关机、欠费停机，10分钟以内无人接听，每次扣1分。
2、确保发生故障后的应急处置时间不超过1小时，超出时间每次扣1分。

3、一般隐患必须在2小时内排除修复，较大隐患应该在24小时内排除修复，重大隐患应立即与甲方协商并委托相关管理机构采取应急措施。超出时间扣1分。
	7
	
	

	
	消防维保方施工人员现场操作规范及要求。
1、维保操作不规范存在安全隐患，发现1次扣1分。
2、未按照维保要求条款严格执行，发现1次扣1分。
	7
	
	

	
	维保方必须自行提供维护保养、维修、更换设施设备所需要的常规工具、专用工具,发现未满足要求扣1分。
	7
	
	

	
	维保方在维保服务中产生的需采购的设备或配件采购，根据实际情况如实上报。配件到货后，对采购设备或配件承担管理义务和责任，并及时更换。不满足要求扣1分。
	7
	
	

	
	有责任和义务配合项目管理方及有关部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。未做好相应工作扣1分。
	7
	
	

	备注：

1、因排除故障的难度或向甲方履行相关报批手续等，处理时间另行约定，不列入本考核范围。

2、在服务费用支付及结算前，由甲方进行检查考核，双方在维保考核扣分表上签字确认。

3、每半年度评分一次，考核标准为90分以上（含90分）支付半年度全款；半年度考核低于90分，每低1分，扣除半年度服务费用的1%，以此类推；低于60分解除合同。



第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制磋商响应文件，并将资格文件、技术文件、商务文件、报价文件分别上传，并与磋商文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据磋商文件要求进行调整。未按以下格式编制磋商响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

投标人承诺函（格式见附件）。
附件一：
法定代表人授权书

绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司：

浙江天平项目咨询有限公司：

  （投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投标人承诺函

绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司：

浙江天平项目咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：
技术文件

目录

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

供应商商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

磋商项目明细清单（格式见附件）；

技术响应及建议表（格式见附件）；

商务响应表（格式见附件）；

项目了解；

项目实施方案；

技术方案；

人员配置；
质量安全保障措施；

拟投入设备情况；

应急预案；

服务承诺；

服务能力；

合理化建议；
供应商认为需要的其他文件资料。

注：以上内容具体要求详见评标办法。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

	评分项目
	磋商响应文件对应资料
	磋商响应文件页码

	对应评分办法及评分标准

（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件四：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

	序号
	项目名称
	服务内容
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

商务文件

目录

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

业绩；
认证证书；
其他与本项目有关的证明文件：商务文件中要求递交的其他相关文件。

注：以上内容具体要求详见评标办法

附件六：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

	评分项目
	磋商响应文件对应资料
	磋商响应文件页码

	对应评分办法及评分标准

（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件七：
投标人商务文件中商务分自评表

项目名称：

采购编号：

	序号
	商务分内容
	自评得分
	磋商响应文件对应资料
	磋商响应文件页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：
商务响应表

项目名称：

采购编号：

	项目
	磋商文件要求
	是否

响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：根据商务要求表及投标实际情况自行填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                      

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）磋商报价明细表（格式见附件）。

附件九：
投 标 函

绍兴市上虞区特色小镇投资建设有限公司：

浙江天平项目咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。如磋商文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务，服务期为：            年。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照磋商文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生磋商文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：                 
电话：                               传真：                 

供应商代表姓名：                     职务：                 
供应商名称：                   　　　
（公章）：                   

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                       

日 期：

附件十：
开标一览表

项目名称：

采购编号：  

	序号
	类别
	报价（2年）
	备注

	1
	维修耗材费用
	大写：       （小写￥：        ）
	维修耗材费用100000元/2年固定（最终按实结算），不参与竞争。

	2
	消防维保服务费用
	大写：      元（小写￥：      ）
	

	投标总价合计（1+2 ）
	大写：      元（小写￥：      ）
	

	投标报价统一为人民币计价，包含涉及其他用于消防维保所产生的费用、耗材费（10万元）、查验费、人工费、税费、第三方年度检测费等供应商认为完成本项目所需的一切费用，响应人应根据上述因素自行考虑含入响应报价中，没有计入的，将被视为响应人的优惠，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用均应考虑在内，响应人应自行承担报价风险。


法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十一：
磋商报价明细表

项目名称：

采购编号：      

	序

号
	名称
	内容
	其他
	单

位
	数量
	投标报价（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总价（2年）
	大写：　　　　                元（小写：　　　　　）

	投标报价统一为人民币计价，应包含涉及其他用于消防维保所产生的费用、耗材费（10万元）、查验费、人工费、税费、第三方年度检测费等供应商认为完成本项目所需的一切费用，响应人应根据上述因素自行考虑含入响应报价中，没有计入的，将被视为响应人的优惠，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用均应考虑在内，响应人应自行承担报价风险。


注：内容可根据供应商实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

供应商全称（公章）：

