采办计划公告

为便于供应商及时了解项目采办信息，现将（惠州石化运行八部控制系统信息安全升级改造（DCS系统））的采办计划公开如下：
	序号
	采办包
名称
	采购范围与主要技术指标
	预计发标时间
（填写到月）
	供应商资质基本要求
	备注

	
	[bookmark: _GoBack]惠州石化运行八部控制系统信息安全升级改造(DCS系统)
	1、 采购范围：运行八部2004单元及2005单元DCS系统国产化改造。
2、 技术要求：
1）原则上系统柜利用现有机柜，只对艾默生控制器、卡件等进行改造替换，在现场集成。
2）端子柜、安全栅柜、继电器柜等各类辅助柜利旧，本次不做改造。
3）服务器、工程师站及操作站等工作站利旧。
4）所有系统软件全部更新替换为国产系统软件。
5）I/O点4500余点。
3、网络安全：按照《GB∕T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要》等保二级要求配置网络安全设备。
4、DCS具有信创产品。
5、合同签订后50日内具备FAT测试条件。
	2024年6月
	1、 投标人具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，依法取得营业执照，营业执照处于有效期，营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全的法人或三证齐全的营业执照，成立时间满3年。
2、 具备本次采办物资的供货能力以及相关业绩。
3、 业绩要求：
近5年（截止2023年6月30日）具有至少2家DCS国产化改造业绩，单项目硬件点数不低于4000点及具有1套艾默生DELTA V  DCS系统改造业绩。
4、DCS供应商为系统制造商。
	


本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。
本次公告有效期是（2024年4月23日）至（2024年4月29日）止。在此期间，有意参与某采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。

中海石油炼化有限责任公司采办共享中心
惠州石化派驻组
2024年4月23日  

