附件1：
	序号
	设备名称
	品牌参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	真空泵
	复材易购ECVP425：
排气量 42.5l/m
极限真空度99.995%
电压110/220v~50/60hz
功率185w
重量8Kg
尺寸(L,W,H)275mmx120mmx220mm
	台
	4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	真空管bsp
	4米/根 
单价 160元：组装管，可耐温250℃，耐压5个压力以内，烘箱使用完全没问题。
单价 255元：内部金属弹簧支持外部包胶管，可耐压10-15个压力，烘箱和工业热压罐均无漏气风险，耐温250℃
	根
	4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	VC200快速接头
	分BSP和NPT两种螺纹，可按照购买的硅胶管螺纹完美匹配（通常市面是BSP居多 简称G1/4螺纹）碳钢材质
	套
	4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	TBC2红色真空嘴
	分BSP和NPT两种螺纹，可按照购买的硅胶管螺纹完美匹配（通常市面是BSP居多 简称G1/4螺纹）铝材质，耐高温的硅胶垫片
	套
	4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	预热烘箱
	复材易购烘箱OV302：
体积(L)258
重量(空箱)(kg)119
加热功率(W)2000
总功率(W)2200
电源230V单相+1条地线+零线，频率为50Hz
最低温度室温+10℃
最高温度250℃
温度分辨度0.1℃
风机数量2
内胆尺寸(mm)宽度1100深度470高度500
内胆材质：优质不锈钢
	台
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


