怀安县中心城区道路连接建设工程（锐师大街）二标段工程

直埋保温管材料采购

招标文件

招标单位: 河北建工集团有限责任公司

2025年7月22日

目  录

第一部分：投标须知

- 投标须知前附表

- 招标文件的组成

- 投标

- 开标

- 评标

- 定标

- 签订合同

- 其他

第二部分 投标文件

- 第一部分：投标须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司（机电分公司） 工程名称：怀安县中心城区道路连接建设工程（锐师大街）二标段工程 工程所在地：河北省张家口市宁怀安县 |
| 2 | 招标方式: 本次招标采取公开招标，先招后议的方式，本次招标活动采取投标人在招标人指定网上电子商务平台进行投标报价的方式进行。招标人指定的本次招标活动采用的电子商务平台网站为：www.webbiao.com，各投标人自行登录前述网站，完成企业投标注册及按时进行投标报价，电子商务平台相关事宜。 |
| 3 | 招标范围和要求： 一、招标范围 本工程怀安县中心城区道路连接建设工程（锐师大街）二标段工程所用直埋保温管材料的采购。 二、交货时间 中标人应在接到招标人书面通知后10日内完成第一批合同批量货物的生产，合同货物的生产期间中标人应配合招标人可随时到生产现场对制造过程、进度、原材料及成品查看与监督。 三、工程概况 本工程为新建锐师大街，规划为城市次干路，设计速度 30km/h，红线宽30 米。 二标段道路设计总长度为 570.002m。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、热力工程、照明工程、景观绿化工程等。敷设给水管道：De160长 640m；雨水管：DN300 长度530m，DN400长度60m，DN600长度90m，DN1200长度600m；污水管：DN300长度35m，DN400长度15m，DN500长度680m；过路管：DN600长度120m，DN1000长度60m； 热力管道：DN350(二级网GB2级)长度 1144m，DN250(一级网GB2级)长度 190m，DN250(二级网GB2级)长度 12m，DN200(二级网GB2级)长度 12m；及配套设施。 四、采购数量：参见投标报价汇总表 |
| 4 | 材料技术要求： - 所有技术指标必须符合国家现行规范及图纸设计要求，符合GB2压力管道要求 |
| 5 | 合同价格确定方式 采用可调综合单价，单价包含但不限于：材料费、加工费、制作费,包装费,装卸运输费、管理费、利润、规费和全过程中的保险费用、技术服务费，税金（提供增值税专用发票,票面税率13%）等，即包括了设备从原材料采购、装配、储存、加工、运输、卸货到项目施工现场招标人指定位置的所有工序及费用。投标报价由各投标人自行根据本项目的实际情况结合自身技术、成本水平等因素自主确定。 合同金额=相应数量*相应单价之和 |
| 6 | 计量规则 以招标人与投标人现场代表现场实际验收签收数量单为准。 |
| 7 | 付款方式 1.产品到场检测合格30日内付至80％，单场景竣工验收合格后，付至供货金额90%，整体竣工验收付至供货金额97％，余3％质保金竣工后满2年无息付清。 2.每次付款前，中标人必须提供相应金额增值税专用发票（税率13%）及收据。投标方开具的票据必须是由投标方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票。 |
| 8 | 1、投标保证金：投标保证金10000元整，交到招标人以下指定账号上： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：石家庄光大银行西王支行 账号：75220188000078821 1、投标保证金作为投标文件的组成部分，未缴投标保证金的视为无效标。 2、投标保证金的退还：未中标的投标保证金自招标人确定中标人后7日内退还。 2、投标服务费：确定中标人后，由中标人向物流平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。 |
| 9 | 发布招标公告时间：2025年 7月 22 日至2025年7月24日。 报名地点：怀安县中心城区道路连接建设工程（锐师大街）二标段工程项目部。 联系电话：卞俊超 13623216972 报名时需提交营业执照及授权委托书（携带被授权人身份证） |
| 10 | 投标报名起止时间：2025年7月24日上午8:00至2025年7月24日下午18:00，逾期不予受理。未经项目部审核的供应商不得参与网上报价。 开标时间：2025年7月25日下午15:00 |
| 11 | 投标人资质：具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件。（购买投标文件时请带上以下文件资料） 1、法人授权书（原件）经办人身份证（出示原件、留复印件、复印件盖红章） 2、企业营业执照（查看原件、留复印件、复印件盖红章） 3、税务登记证（查看原件、留复印件、复印件盖红章） |
| 12 | - 投标人资格 1、投标申请人须是合法注册的独立法人，同时近两年不少于3个同本项目体量或以上工程业绩。本次招标不接受联合体投标。 2、有良好信誉和业绩，依法纳税，没有违法、违规等不良记录。承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标，但中标后不得转包。 |
| 13 | 开标程序为网上竞价。投标单位应不少于3家，低于3家延长报名时间。 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：2轮。 1、网上竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：2轮。 第一轮保留70%，第二轮保留2家数，进入议标阶段。 每轮报价时间间隔为30分钟。 2、现场洽谈阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供完整版的电子报价清单（excel格式）、以及装订成册并按格式要求盖章签字的竞价文件3份（一正两副），商务报价部分按网上竞标结果填写。谈判结束后按要求提供纸质版报价清单。 |
| 14 | 评标办法：采取先招后议的形式，经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，择优选取1家信誉好、实力较强、合理低价者为中标单位。 |
| 15 | 投标文件份数：正本壹份，副本贰份。投标文件盖章齐全后，全部密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。开标前应确保其密封完好。 |

二、招标文件的组成

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标条件后填写投标文件。

2、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

3、报价

3.1投标报价应为最具竞争力的报价，且最低报价不是中标的唯一条件。投标人为维护自己的利益，对报价应严格保密。

3.2投标人应在投标书中所附的投标报价表上标明投标设备或材料的单价或总价。每种设备或材料只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人必须对投标报价表上全部设备或材料进行报价，只投其中部分设备或材料者投标书无效。投标总价应为：制造、出厂检验、运输、保险、税金、关税、人员培训费、技术资料的提供费、专利费、售后服务费、维保费（由于材料自身原因而产生的）、技术支持费、出厂前调试验收费等相关费用。完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。

3.3投标货币：投标应以人民币报价。

4、投标的有效期：投标文件在投标截止日期之后的90天内有效(日历天)。

5、投标文件的书写要求

5.1投标文件正本须用不褪色的墨水书写或打印。副本可用复印件。

5.2投标文件的书写应清楚工整。修改处应有投标人授权代理人签字。

5.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被判为无效投标文件。

5.4投标人应提交招标文件要求的证明所有设备或材料及其服务合格且符合招标文件规定的证明文件，证明文件可以是手册、图纸和资料，作为其投标的—部分。

三、 投标

1、投标样品要求

投标人应在递交投标文件的同时递交样品，具体内容详见招标文件投标须知部分，样品上应贴标签注明投标人名称、生产厂家、品牌等内容。如未按上述规定递交样品，其投标按无效投标处理。

2、投标截止期

投标文件须于投标截止时间前送达开标地点。超过投标截止时间送达的投标文件不予接受。

四、 开标

1、开标会议将于招标文件中规定的时间和地点举行，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

2、开标时，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.2投标文件未按照招标文件要求在密封袋上加盖公章的；

3、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效投标文件处理：

3.1投标函未加盖投标人单位公章和法定代表人印鉴或签字；

3.2投标人未按照规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.3投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

3.4投标文件未实质上响应招标文件的。

4、投标报价大小写不一致时，以大写为准。

5、正本与副本不一致时，以正本为准；

6、单价累计与总价不一致，以单价为准修改总价；

五、 评标

1、评标的依据为招标文件和投标文件

2、评标程序

1) 招标人对投标人进行资格后审，投标人在满足以下资格审查条件后，其投标文件方可进入评审。

a、有授权委托书及被授权人身份证，有有效的授权委托书及被授权人身份证的视为通过，否则视为不通过（如企业法人出席开标会时，企业法人须携带本人的身份证和企业法人营业执照）。

b、有企业法人营业执照且证件有效的视为通过，否则视为不通过。

1) 招标人根据招标文件确定的评标标准进行打分。

2) 汇总各评委打分，评标委员会依据得分高低排序，推荐得分第一名、第二名、第三名分别为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

六、定标

1、招标人以招标文件为根据，对投标人的投标文件及有关材料，从商务、价格、技术、服务、综合实力等方面进行综合评价，推荐中标候选人。招标人不承诺最低价中标。

2、 招标人根据评标结果，确定中标人并发出中标通知书。

七、签订合同

1、中标人应按照中标通知书指定的时间、地点与招标人签订经济合同。中标通知书将是合同的一个组成部分

2、招标文件、投标文件等，均为签订经济合同之依据。

3、如中标人拒签合同，则按违约处理。

4、中标人不履行与招标人订立的合同的，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

5、如中标人违约招标人可从中标候选人中重新选定中标人签订合同。

八、其它

1、参加投标活动的各单位必须遵纪守法，严禁不正之风，不得哄抬标价，不得损害国家和他人利益，否则取消其投标资格并追究其法律责任。

2、招标人将严格贯彻公开、公正、公平和诚实信用的原则，切实维护招标人和投标人双方利益，欢迎参加投标活动人员对招标工作进行监督。

- 第二部分  投标文件

目    录

一、投标文件封面

二、法定代表人授权书

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投标函

五、投标报价工程量汇总表

六、投标人资质证明文件

七、投标人认为有必要提供的其它资料

一、投标文件封面

正本或副本

怀安县中心城区道路连接建设工程（锐师大街）二标段工程

直埋保温管材料采购

投 标 文 件

投标人：（法人章）

法定代表人：（印鉴或签字）

日期：

二、法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标

人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的

（姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承

建的怀安县中心城区道路连接建设工程（锐师大街）二标段项目直埋保温管采购的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投  标  函

致：河北建工集团有限责任公司（机电分公司）（怀安县中心城区道路连接建设工程（锐师大街）二标段项目）

我们收到贵方河北建工集团有限责任公司（怀安县中心城区道路连接建设工程（锐师大街）二标段项目）直埋保温管材料采购招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标。并授权         （姓名、职务、职称），全权代表我（投标人）提交下述文件正本一份，副本  份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供河北建工集团有限责任公司（怀安县中心城区道路连接建设工程（锐师大街）二标段项目）直埋保温管材料采购所需设备或材料供货及维保等工作内容。

投标总价:大写人民币             元（小写¥             元）；

2)愿意按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我方的投标有效期在开标后90天内有效。

投标人：（法人章）                  法定代表人：（印鉴或签字）

年  月  日

- 五、投标清单及报价表

| 注：此表数量只做为投标参考，以实际进货数量为准。 采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 直埋式预制保温管 | DN65 | m | 7.14 |  |  |
| 2 | 直埋式预制保温管 | DN80 | m | 5.712 |  |  |
| 3 | 直埋式预制保温管 | φ377*7/500*8 | m | 1144 |  |  |
| 4 | 直埋式预制保温管 | φ273*6/365 *6 | m | 202 |  |  |
| 5 | 直埋式预制保温管 | φ219*6/315 *5 | m | 12 |  |  |
| 6 | 直埋式预制保温弯头 | DN250 90°R=3D | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 直埋式预制保温弯头 | DN350 90°R=3D | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 直埋式预制保温弯头 | DN250 79°R=3D | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 直埋式预制保温跨越三通 | DN700/DN250 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 直埋式预制保温跨越三通 | DN350/DN250 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 直埋式预制保温跨越三通 | DN350/DN200 | 个 | 2 |  |  |

具体要求和参数，见图纸说明和清单描述

投标人全称（公章）：               法定代表人（印鉴或签字）：

注：1.所报综合单价包含但不限于：直埋保温管的配件费、制作费、包装费、装卸运输费、搬运费、垂直运输费用、辅材（含固定用胀栓，发泡剂等所有辅材）、交验前的成品保护费用、管理费、利润、规费和全过程中的保险费用、安装技术服务费、税金（提供增值税专用发票，税率13%）等，即包括了从原材料采购、制作、储存、加工、运输、卸货并安装到项目施工现场招标人指定位置的所有工序及费用。价格为支付承兑或网络供应链产品、含税、含运费、含卸车的价格，开具的发票应具可追溯性。品牌要求：无。

2.货到现场后，经招标人验收及实验复检合格后于次月内支付到货款70%，材料供应完后60天内全额支付尾款。

3. 投标人自行承担所有参与报价有关的全部费用，不管响应结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.报价产品质量应严格符合招标文件的技术要求，需确保所安装电线通过所有涉及消防部门的验收，如出现电线验收不过的问题，责任由供应单位承担。