附件

光伏电站接入系统设计报告编制任务书

# 第一条  设计内容及执行标准

1.1 项目名称：海天宿迁JC（酒醋）基地二期0.992MW分布式光伏项目

1.2 设计内容：

接入系统一次部分：(1)当地电力系统现状及光伏电站概况描述；(2)当地电力市场分析预测、装机安排及电力电量平衡，论述光伏电站建设的必要性；(3)光伏电站附近接入站点情况描述，提出接入系统方案；(4)进行相应电气计算（潮流、稳定、短路、无功计算），分析对电力系统的影响；(5)接入系统方案技术经济比较及接入系统的推荐方案；(6)电力系统对光伏电站的主要技术要求。

接入系统二次部分：包括本工程系统通信（包含光纤建设、传输系统、调度通信、数据通信、视频会议系统、保护通道组织等）、系统继电保护（含线路保护、母线保护、母联保护、故障录波系统、保护信息子站等）、调度自动化方案（包含远动方案、有功和无功功率控制、电能计量、电能质量监测、调度数据网、优化调度分站、调度业务接入管理、应急通信管理等）等。

电能质量评估部分：对本项目接入光伏系统前的谐波、电压偏差等电能质量指标进行评估分析，并给出相应的结果及建议。

1.3 设计规程、规范：

接入系统一次部分：(1)中华人民共和国国家标准化指导性技术文件《光伏电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964-2024）和中华人民共和国国家标准《光伏系统并网技术要求》（GB/T 19939-2005）、《光伏系统电网接口特性》（GB/T 20046-2006）、《光伏发电站接入电力系统设计规范》（GB/T 50866-2013）；(2)国家电网公司二〇〇九年颁发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》；(3)国家电网公司二〇一一年颁发的《关于印发光伏电站接入电网技术规定标准的通知》（国家电网科【2011】663号）。

接入系统二次部分：（1）《 电力系统通信设计技术规定》（DL 5391-2007）；（2）《 电力系统同步数字系列》（DL 5404-2007）；（3）《光缆通信工程设计技术规定》（SDH）；（4）《电力系统调度自动化设计技术规程》（DL 5003-2017）；（5）《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285）；（6）《输电线路保护装置通用技术条件》（GB/T 15145）；（7）《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》（DL/T 478）。

电能质量评估部分：（1）《电能质量供电电压偏差》（GB/T 12325-2008）；（2）《电能质量电力系统频率偏差》（GB/T 15945-2008）；（3）《电能质量三相电压不平衡度》（GB/T 15543-2008）；（4）《电能质量电压波动和闪变》（GB/T 12326-2008）；（5）《电能质量公用电网谐波》（GB/T 14549-1993）；（6）《光伏电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964-2024）；（7）《电能质量评估技术导则》（Q/GDW 10651-2023）。

1.4 执行标准：勘测设计工作按照国家、地方及主管部门的相关规程、规范、文件等进行编制并执行GB/T19001-2016 ISO 9001:2015质量管理体系、GB/T24001-2016 ISO 14001:2015环境管理体系、GB/T28001-2011 OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系建立运行管理体系，并在项目实施过程中有效执行。

# 第二条  设计成果

接入系统一次部分和接入系统二次部分及电能质量部分应供份数为各10份；设计成果内容深度需满足相关接入系统设计内容深度规定。

# 第三条  设计评审

接入系统设计报告需保证通过电网公司评审。