白佛城中村改造项目回迁居住区（地块四、地块六）施工-地块六水泵材料采购

资格预审

响

应

文

件

工程名称：  白佛城中村改造项目回迁居住区（地块四、地块六）施工-地块六

采购材料名称：    水泵

投标单位：                            (盖单位公章）

目    录

★ 必须提供的资质

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

5、投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件

品牌选用:凯泉、利欧、连成、白云，或同档次以上品质品牌。

- 附采购物资清单

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 工程量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 50QW12-18-2.2 | Q=12m3/h H=22m N=2.2KW，每组2台，带控制柜 | 台 | 44 | 含控制箱 |
| 2 | 潜污泵 JYWQ50-22-22-1200-4.0 | Q=40m3/h H=22m N=4.0KW，每组3台，带控制柜 | 台 | 30 | 含控制箱 |
| 3 | 潜污泵（干厕、电站）50QW12-18-2.2（人防区） | Q=40m3/h H=22m N=4.0KW，每组2台，带控制柜 | 台 | 6 | 含控制箱 |
| 4 | 移动电泵50WQ/E10-25-2.2（人防区） | Q=12m3/h H=22m N=2.2KW | 台 | 7 | 含控制箱 |
| 5 | 给水设备KQDP-3-45（人防区） | Q=4m3/h H=37m N=0.75KW | 台 | 6 | 含控制箱 |
| 6 | 潜污泵（消防电梯坑） 65JYWQ-30-17-1600-4 | Q=40m3/h H=22m N=4.0KW，每组2台，带控制柜 | 台 | 8 | 含控制箱 |
| 7 | 潜污泵（消防电梯坑）80WQ/E50-17-5.5 | Q=55m3/h H=20m N=5.5KW，每组2台，带控制柜 | 台 | 20 | 含控制箱 |
| 8 | 室内消火栓给水泵 | Q=40L/S H=110m N=75KW（单泵） | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 9 | 室内消火栓给水泵 | Q=30L/S H=40m N=22KW（单泵） | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 10 | 喷淋给水泵 | Q=40L/S H=70m N=55KW（单泵） | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 11 | 室外消火栓稳压装置 | 稳压泵参数：扬程0.3MPa 流量1.5L/S N=1.50KW 稳压泵停泵压力：Ps2=0.32MPa 稳压泵启泵压力：Ps2=0.32MPa 立式隔膜式气罐：SQLB00*0.6 调节容积=150L 气压罐空罐压力：PO=0.24MPa 室外消火栓泵启泵压力：P=0.20MPa （室外消火栓泵出口压力开关处压力） | 套 | 1 | 含控制柜 |
| 12 | 室内消火栓稳压装置 | 稳压泵参数：扬程0.86MPa 流量1.5L/S N=2.20KW 稳压泵停泵压力：Ps2=0.93MPa 稳压泵启泵压力：Ps2=0.79MPa 立式隔膜式气罐：SQLB00*0.6 调节容积=150L 气压罐空罐压力：PO=0.75MPa 室内消火栓泵启泵压力：P=0.70MPa （室内消火栓泵出口压力开关处压力） | 套 | 1 | 含控制柜 |
| 13 | 消防泵房双电源柜 | 厂家配套 | 套 | 1 | / |

备注：以上资质要求投标人盖章扫描后上传至此文档，顺序与目录一致。

- 1、投标人营业执照

- 2、投标人开户许可证

- 3、法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

投标单位名称：                                          .

单位性质：                                         .

地址：                                         .

成立时间：                                         .

经营期限：                                         .

姓名：       性别：       年龄：       职务：       .

身份证号：                                .

系                                     （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：                        （盖单位公章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标单位名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署的白佛城中村改造项目回迁居住区（地块四、地块六）施工-地块六水泵材料采购投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的采购投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在招标过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

代理人：          (签字)  性别：    年龄：

身份证号码：                  电话：

投标单位：                           (盖单位公章)

法定代表人：                       (盖法定代表人章)

授权委托日期：           年          月          日

委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件