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项目名称：本钢建设工程服务分公司电缆公开询比项目
项目编号：BGBGXCHGXHD260421283160
该项目清单中：
1、 第5-10项控制电缆，规格型号ZR-KWP-450/750V，改为ZR-KVVP-450/750V；
2、 第11项控制电缆，规格型号ZR-DJYJPVP-450/750V，改为ZR-DJYPVP-300/500V；
3、 [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]第1-4项电力电缆，质量标准GB 31247-2014改为GB/T 12706.2-2020；
4、 [bookmark: OLE_LINK3]第5-11项控制电缆，质量标准GB 31247-2014，改为GB/T 9330-2020；
5、 [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]第12-14项导线，质量标准GB 31247-2014，改为GB/T 5023.3-2008。
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