变更公告

项目名称：本钢建设工程服务分公司电缆公开询比项目

项目编号：BGBGXCHGXHD260421283160

该项目清单中：

- 第5-10项控制电缆，规格型号ZR-KWP-450/750V，改为ZR-KVVP-450/750V；

- 第11项控制电缆，规格型号ZR-DJYJPVP-450/750V，改为ZR-DJYPVP-300/500V；

- 第1-4项电力电缆，质量标准GB 31247-2014改为GB/T 12706.2-2020；

- 第5-11项控制电缆，质量标准GB 31247-2014，改为GB/T 9330-2020；

- 第12-14项导线，质量标准GB 31247-2014，改为GB/T 5023.3-2008。

本钢建设公司项目管理部采购中心

2026年4月27日