## 井工程量
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 骏化二期项目 | 井工程量表 |  | 图号: 0733-06700-08036-06
| 设计项目 |  | 消防泵站（6700） |  |  | 设 计 |  |  |  | 版 次 |  | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 |  |  | 校 核 |  |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 给排水 |  |  | 审 核 |  | 第 | 1 | 第 1 张 | 共 | 共 1 张 | 张
| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 材 料 | 单位 | 数 量 | 备 注
| 1 | 矩形阀门井 1500×1200×1800 |  | 钢筋混凝土 | 座 | 2 | 做法参见07MS101-2-66
| 2 | 矩形阀门井 1800×1200×1800 |  | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 做法参见07MS101-2-66
| 3 | 矩形阀门井 1500×1500×1600 |  | 钢筋混凝土 | 座 | 2 | 做法参见07MS101-2-66
| 4 | 取水井井 1500×1500×1400 |  | 钢筋混凝土 | 座 | 2 | 做法参见07MS101-2-66
| 5 | A型溢水井 1500×1500×1400 |  | 钢筋混凝土 | 座 | 2 | 做法详见图集05S804-180~181
| 6 | C250型球墨铸铁井盖及支座Φ800 |  | 球墨铸铁 | 套 | 7 | 做法参见14S501-1-31/32
| 7 | A型刚性防水套管 DN600 |  | Q235-A | 套 | 8 | 02S404-15
| 8 | A型刚性防水套管 DN300 |  | Q235-A | 套 | 7 | 02S404-15
| 9 | A型刚性防水套管 DN250 |  | Q235-A | 套 | 4 | 02S404-15
| 10 | A型刚性防水套管 DN150 |  | Q235-A | 套 | 2 | 02S404-15
本文件中图样、文字和数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。