## 6700
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 骏化二期项目 |  |  | 图号 | 0733-06700-07036-05
| 主项名称 |  | 消防泵站（6700） | 综合材料一览表 |  | 设计 |  |  | 版 次 | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 |  |  | 校核 |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 暖通 |  |  | 审核 |  |  | 第 1 张 | 共 1 张
| 序号 | 名 称 及 规 格 |  |  | 材 料 |  |  | 单位 | 数量 | 备注
通风系统
| 1 | 镀锌钢板 δ=0.75mm |  |  | Q235A |  |  | ㎡ | 52 | 630＜b≤1000mm
| 2 | 单层百叶风口 1200×648mm |  |  | 铝合金 |  |  | 个 | 3
| 3 | 三防帆布 |  |  | 橡胶涂覆玻璃纤维布 |  |  | ㎡ | 3 | 防火、防水、防腐
本文件中图样、文字和数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。